乌审旗嘎鲁图镇供热基础设施提升改造覆盖及配套管网工程-供热管网阀门新建及改造工程

编制说明

一、工程概况

乌审旗嘎鲁图镇供热基础设施提升改造覆盖及配套管网工程-供热管网阀门新建及改造工程，包含阀门拆除及更换、检查井拆除及新建、硬化拆除及恢复工程等。

二、编制依据：

1、依据设计院出具的设计图纸及设计概算；

2、工程量清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及解释和勘误；

- 3、定额执行2017届《内蒙古自治区房屋安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等；

4、材料价格执行2024年5月份乌审旗信息价，其中部分材料及设备按推荐档次以市场询价计入；其余材料及设备价格按照同档次中档及以上产品市场询价计入；

5、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，将规费中的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费费率为19%；

6、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113号文件，税率为9%；

7、本项目设暂列金额220000元（不含税），239800元（含税价）；

| - 8、为保证项目效果符合招标人的要求，保证招标采购工作公平公正进行，将控制价编制时所参照的材料档次及价格进行公示，投标人报价时需考虑同档次价格的材料。投标主要材料设备档次推荐表见后附“主要材料、设备档次推荐表”主要材料设备价格公示表见后附“材料、设备价格公示表”。 - 投标人在投标报价时要按照推荐表中的档次、技术参数以及价格公示表中的价格报价。当投标材料价格低于公示价的80%时，投标人需在投标报价章节中提供投标报价说明材料(内容不限于投标价不低于成本，主要材料设备公示价格的合理性等相关情况说明)如评标委员会一致认为该说明材料缺乏说服力，将否决其投标。如投标材料价格低于公示价的80%且未提供投标报价说明材料的，评标委员会将否决共投杯。投标人在投标文件中将表中所列材料设备的投标产品及投标价格单独列出，且在签订合同前进行相关承诺，否则视为自动放弃中标资格。 附表1“主要材料、设备档次推荐表” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 材料设备名称 |  | 推荐档次 |  |  | 投标产品 |  |  |  |
| 1 |  | 阀门 |  | 相当于“SUFA”、“NWT”、“京”牌、“STV”牌同档及以上产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 附表2、主要材料、设备价格公示表（备注：此表要求投标方必须填报价格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 不含税 单价 | 规格参数 | 备注 |  | 不含税 投标单价 |  |
| 1 | 焊接球阀 |  | 个 | 955 | DN65，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 2 | 焊接球阀 |  | 个 | 1255 | DN80，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 3 | 焊接球阀 |  | 个 | 1535 | DN100，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 4 | 焊接球阀 |  | 个 | 2300 | DN125，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 5 | 焊接球阀 |  | 个 | 3225 | DN150，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 6 | 焊接球阀 |  | 个 | 5500 | DN200，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 7 | 焊接球阀 |  | 个 | 8750 | DN250，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 8 | 焊接球阀 |  | 个 | 15000 | DN300，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 9 | 焊接球阀 |  | 个 | 24150 | DN350，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |
| 10 | 焊接球阀 |  | 个 | 98285 | DN600，全通径焊接球阀,PN=2.5mpa,壳体铸钢,球体304 | 主材、设备价 |  |  |  |