## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目—给排水 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目—给排水 |  |  |  | 标段：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011702031001 | 玻璃钢化粪池 | 玻璃钢化粪池20m³ |  | m³ | 20
2 | 011702031002 | 玻璃钢化粪池 | 玻璃钢化粪池10m³ |  | m³ | 10
3 | 011702031003 | 玻璃钢化粪池 | 玻璃钢化粪40m³ |  | m³ | 40
4 | 031001007001 | 复合管 | 安装双壁波纹管 DN250 |  | m | 225.75
5 | 031001001002 | 生活给水管DN40 | 1、安装部位：生活给水管 2、材质：内外涂塑钢管 3、规格：DN40 4、敷设方式：埋地（含挖填土）、 刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆二道） 5、冲洗消毒、试水压力:1.2MPa 6、其它：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、图纸答疑及相关规范 |  | m | 165
6 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装 手动开关 |  | 组 | 15
7 | 031004006001 | 大便器 |  |  | 组 | 23
8 | 031006012001 | 电热水器 | 电热水器 |  | 台 | 6
9 | 031004004001 | 不锈钢洗漱三连池 | 不锈钢洗漱三连池 |  | 组 | 8
10 | 040205022001 | 道闸机 | 成套道闸 |  | 套 | 1
11 | 030701003001 | 空调器 | 空调器 |  | 台 | 64
12 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 |  | 套 | 20
13 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池 |  | 组 | 7
14 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆 立柱式 冷热水 |  | 组 | 7
15 | 031001001001 | 中水给水DN50 | 1、安装部位：中水给水 2、材质：内外涂塑钢管 3、规格：DN50 4、敷设方式：埋地（含挖填土）、 刷红丹防锈漆二道,再刷环氧沥青漆(或氯磺化聚乙烯漆二道） |  | m | 520
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目—给排水 |  |  |  | 标段：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5、冲洗消毒、试水压力:1.2MPa 6、其它：未尽事宜详见招标文件、设计图纸、图纸答疑及相关规范
16 | 031004009001 | 不锈钢篦子 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:600*200mm |  | 个 | 42
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目—给排水 |  |  | 标段：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目—给排水 |  | 标段：苏布尔嘎嘎查新建马术培训基地及非遗研学基地住宿项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13