腹腔镜器械参数

数量：1套

1.穿刺器         2把10mm

2.穿刺器         2把5mm，

3.转换器         1把φ5-10

4.分离弯钳       3把5x330mm，

5.分离直钳       1把5x330mm

6.吸引器         1把5x330mm

7.穿刺针         1把5x330mm，

8.导棒           1把5x330pmm

9.气腹针         1把5x330mm

10.勺钳           1把5x330mm.

11.大抓钳         1把10x330mm.

12.小抓钳         1把5x330mm.

13.直型持针器     1把5x330mm

14.环型持针器     1把5x330mm

15.直剪刀         2把5x330mmm

16.弯剪刀         2把5x330mmm，

17.肌瘤钻         1把5x330mmm

18.直双极钳       2把5x330mmm

19.弯双极钳       2把5x330mmm

20.电钩          1把5x330mm

21.电凝           1把5x330mm

22.电凝吸引器     1把5x330mm

23.无损伤抓钳     1把5x330mm

24.单级电凝线     1根长度300mm

25.双极电凝线     1根长度300mm