## Sheet2
高龄轻度、中度失能老人适老化改造内容
高龄2700
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量
1 | 换鞋凳 | 实木框架：采用进口橡胶木，布艺：优质国产面料，海绵：座垫为30#，油漆：巴德士净味油漆实木框架 尺寸：600*605*H400mm | 225
2 | 感应小夜灯 | 材质：阻燃ABS材质，6颗品质LED灯珠，可选色温9000-11000K暖白光模式，2800-3200K暖黄光模式，旋转充电款，USB充电，5米以内感应区间，尺寸：底座直径8.6cm 使用场景：厨房、客厅、入户门、衣柜、鞋柜、床沿、书桌、卫生间等 | 225
3 | 放大镜 | 材质： PMMA非球面光学镜片+ABS镜身 尺寸：镜面直径14.5cm | 225
4 | 闪光语音振动门铃 | 1.发射器 材质：ABS,功能：常规防水IP55,规格：75*33*18mm,电源：12V23A,功率：0.3W 2.接收器 材质：ABS,功能：闪光、语音 尺寸：84*84*34mm,电源：110-260V（宽电压） | 225
5 | 放大镜指甲钳 | 材质：钳身优选高硬度碳钢材质，地包天错刃设计，只剪指甲不剪肉。放大镜可180°调节，尺寸：11cm*1.3cm，放大镜直径8cm | 225
6 | 折叠拾物夹 | 材质：铝合金+ABS塑料 尺寸：长83.5，宽13 1、可折叠 2、拾物夹头可90度旋转，带吸铁器、挂钩， 3、带LED照明开关 | 125
7 | 浴室防滑垫(加厚款) | 尺寸：40*70CM 适用空间: 卫浴 图案: 纯色 清洗类型: 可手洗 吸尘 | 100
8 | 马桶扶手 | 产品尺寸：640*460*565-715mm（高度6档调节），产品材质：PP+钢管组装式支架 扶手架高强度碳钢管焊接而成,扶手可上翻收起，产品承重100kg以上 使用场景：马桶旁 | 100
9 | 坐便椅 | 材质：加厚高碳钢，pu皮质O型软座，ABS材质防滑扶手，整体高度5档可调，尺寸：总高85-95cm，宽度≥54cm，长度≥45cm，重量为7.5kg 使用场景：洗手间、卧室，可使用便盆 | 125
10 | 淋浴椅 | 材质：采用铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺；一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫；尺寸：6档高度可调，宽48cm，长45cm，总高70-82cm，坐高38-50cm | 100
11 | 助行器（带座带轮） | 1、采用6063T5铝合金主架，表面雾银氧化工艺，双湾结构设计，可辅助起身； 2、8档高度可调，总宽55cm，长45cm，高73-93cm，座高46-64cm，二层扶手高度50-68cm； 3、PPC防滑扶手，溢汗防滑； 4、交替行走、固定两种使用模式可调； 5、配备PU皮质翻转软座板，可拆卸式牛津布储物袋； 6、轮子腿管8档高度可调，轮子直径12cm；7、一键折叠，收纳方便。 | 125
12 | 拐杖椅 | 材质：铝合金管材，壁厚1.5mm，表面电镀工艺，美观耐用。座板采用ABS材料，坐姿舒适。尺寸：5档高度可调，折叠后总高82-93cm，总宽33；展开总高67-78cm，坐高47-57cm。 | 225
13 | 闪光音乐报警壶（电热式） | 1.接收器 材质：ABS，功能：闪光、音乐，尺寸：121*81*55mm，电源：AC 220V 50Hz 功率：2W 2.报警水壶，材质：不锈钢，容量：4L 类型：电热式 尺寸:高215*直径195mm 功率:壶体1500W 发射装置电源：DC12V（23A电池） | 100
14 | 智能血糖仪 | （1）静脉全血 （2）测试范围：1.1-33mmol/L （3）调码类型：免调码 （4）测试时间：约5秒 （5）用血量：0.6微升 （6）电池类型：可充电锂电池 | 100
15 | 智能血压计 | （1）适用部位：上臂 （2）电池类型：可充电锂电池 （3）产品特点：大字、背光、语音播报 （4）测量方法：听诊式测量方式 （5）误差范围：压力值±3mmHg，脉搏：±5% （6）测量范围：压力值0-280mmHg，脉搏：40-199次/分 （7）记忆功能：90*2人，及近三次测量平均值 | 100
16 | 视频交流终端 | 产品功能： 1：首款带屏幕的智能监控-2.8英寸IPS高清大屏幕，屏幕和镜头一起转动，实现双向视频通话 2：AI语音唤醒，实现远程呼叫，首款支持语音唤醒通话的监控 3：两台机器之间可实现互拨互联，首款支持两台机器相互视频通话的监控 4：蓝牙配网秒链接，区别传统摄像头WIFI模块联网，更加便捷更稳定链接 5：双硅唛拾音双喇叭设计，声音清晰如在耳边，无杂音，声音与画面实时同步 6：真3K超清画质300万像素，细节放大一样清晰， 7：360度全景视角。左右355上下75°旋转（通过手机APP旋转实现） 8：高清红外夜视，8颗红外灯夜晚也能呈现清晰画面； 9：AI智能追踪，检测到有人进入监控区域，锁定目标跟踪拍摄（跟着人转） 10：语音对讲实时通话,可通过手机APP与在远方的家人实现对讲，可选择视频通话 11：AP热点无网观看（类似蓝牙效果），无网络情况下可连接手机热点进行实时观看 12：报警信息推送，触发报警实时推送消息至APP手机上。 13：一键分享多人观看（没有人数上限），通过手机APP分享给家人，被分享者和分享者共享所有功能。 14：免费回放录像，内存卡回放可远程查看回放录像，永久免费 产品参数： （1）镜头像素：2.5k极清画质 （2）可视范围：全景360°可视范围 （3）兼容系统：苹果/安卓系统 （4）安装方式：平放全景360°可视范围 （5）产品尺寸：85*85*153mm （6）屏幕尺寸：IPS2.8“高清屏 （7）夜视距离：8 M （8）HDR模式：支持 | 125
备注：225户老人户均2700元，每户配置金额根据实际情况可上下浮动，浮动金额在300元以内。