2.技术标准与要求

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站预制筒体 | FYPS-4200-94-2(2) | 玻璃钢 | 1 | 套 |
| 2 | 轴流泵 | Q=3600m3/h，H=6m，N=220KW | 铸铁 | 2 | 台 |
| 3 | 轴流泵支架 |  |  | 2 | 个 |
| 4 | 吊链 |  | 不锈钢 | 3 | 条 |
| 5 | 钢制井筒 | DN1350 | Q235 | 2 | 个 |
| 6 | 井筒出水管 | DN1200 |  | 2 | 个 |
| 7 | 静压液位仪保护管 | DN50 | SUS304 | 1 | 根 |
| 8 | 出水电动阀 | DN1200 | 铸铁 | 2 | 个 |
| 9 | 出水口软连接 | DN1500 | 法兰镀锌 | 1 | 个 |
| 10 | 进水口软连接 | DN1500 | 法兰镀锌 | 1 | 个 |
| 11 | 进水口 | DN1500 | 玻璃钢 | 1 | 个 |
| 12 | 提篮格栅 | 带导轨及支架 | 不锈钢 | 1 | 台 |
| 13 | 服务平台 |  | 不锈钢 | 1 | 个 |
| 14 | 扶梯 |  | 不锈钢 | 1 | 个 |
| 15 | 顶盖 | 含玻璃钢安全格栅、铰链、拉手、气弹簧 | 铝合金 | 1 | 套 |
| 16 | 安全格栅 |  | 不锈钢 | 1 | 台 |
| 17 | 入口扶手 |  | 不锈钢 | 1 | 个 |
| 18 | 通气帽 | Φ200 | 不锈钢 | 2 | 个 |
| 19 | 智能控制柜 | 1控1、220kw变频，PLC触摸屏、智能无人值守 | 户外不锈钢 | 1 | 套 |
| 20 | 液位浮球 |  |  | 1 | 个 |
| 21 | 安装附件 |  |  | 1 | 套 |
| 22 | 泵站围栏 |  |  | 1 | 组 |
| 23 | 指导安装及调试 |  |  | 1 | 套 |