- 链路需求汇总及带宽要求

“平安城市”二期网络链路服务需求-二标段

| - 标段 | 行政区域/类型 | 派出所队/类型 | 前端设备数量 | 带宽要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二标段 | 新城分局 前端设备接入网络 （397路） | 河东 | 130 | 10Mbps每设备 |
|  |  | 河西 | 183 |  |
|  |  | 卡口（3个点10台相机） | 10 |  |
|  |  | 电警（4个点20台相机） | 20 |  |
|  |  | 违停 | 10 |  |
|  |  | 报警柱（5个点10台相机） | 10 |  |
|  |  | 新城分局2019年人像识别前端点位 | 34 |  |
|  | 主干链路 | 前端汇聚回传市局大数据中心机房 | 1 | 10Gbps*2*2 |
|  |  | 新城分局至派出所 | 2 | 1Gbps*2 |