呼伦贝尔市冰上运动中心采购需求清单

物业概况：内蒙古冰上训练中心（一期）位于呼伦贝尔市海拉尔区东山组团，呼伦大街以南、松林路以东，主要由速滑馆、短道速滑馆、设备用房、候场区、热身运动区、多功能用房六部分构成，建筑为框架结构。

- 项目总建筑面积49906.54平方米，其中速滑馆26957.71平方米，设置坐席3000座；短道速滑馆13253.27平方米，设置坐席3000座；设备用房1982.6平方米；候场区1900平方米；热身运动区1800平方米；多功能用房4012.96平方米。

- 事项要求：中标单位在签定合同后3个工作日内按照招标方要求全部到岗，若在一个月内未达到使用方的相关考核标准，使用方根据内控管理流程将退换相关人员并有权终止合同。

（一）服务范围

1、楼内运动训练区域、公共区域、公用卫生间、洗衣间、体能室、医疗室、会议室、办公室、设备间、检修通道等的日常保洁，有害生物防治；规划用地范围内保洁、秩序、基础设施（室外灯、座椅、垃圾桶、宣传栏、引导牌、车辆导引标识等）维护维修及绿植养护和修剪；

2、礼仪服务，会议服务，临时展览等相关服务；

3、维护正常工作秩序和安全管理，公共秩序的维护；门岗警卫服务，保安巡逻服务；安防监控系统运行监视，值班服务；消防系统监视运行、维护管理服务；

4、多媒体设备的操作、运行、巡查、维护；

5、服务区域内上下水、电等设备设施的维护、检查、保养和修理；房屋建筑的维修、养护和管理等；

6、中标单位需要无条件配合采购人的相关工程升级改造、装修工作；

7、电梯运行维护；

8、消防运行维护；

9、通风空调运行维护；

10、多媒体设备运行维护；

11、灯光运行维护；

12、配电运行维护；

13、协助开展相关的社会及公益活动。

（二）服务内容

投标单位必须严格响应以下要求及标准：

1、人员配备

按岗位要求配置专业管理服务人员，专业人员须持证上岗，保证中高层管理人员和技术人员的稳定性。物业公司需要为本项目配备工作人员至少106名（106人为本项目物业用人最低标准）。

夜班岗位与24小时倒班岗位全年不得缺岗，物业方根据要求安排人员替岗及轮休。

（1）人员数量及岗位设置、服务用品、备品、运行维护服务（电梯、消防、空调、多媒体设备、灯光、配电、浇冰车）需求清单及工作内容要求如下：

投标单位必须严格按照以下岗位及配备满足相应资质条件的足够数量的工作人员，并必须严格按照以下物品、备品及相关维护工作进行物业服务。

内蒙古冰上训练中心（一期）物业服务项目

人员数量及岗位设置

| 序号 | 部门 | 岗位 | 编制 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经理办 | 项目经理 | 1 | 负责训练中心物业日常管理工作及相关培训 |
| 2 | 综合部 | 综合部主管 | 1 | 负责训练中心综合部日常管理工作 |
| 3 |  | 文员 | 1 | 负责综合部日常行政工作及相关文件档案管理 |
| 4 |  | 宣传员 | 2 | 负责场馆接待、宣教讲解、引导及咨询服务 |
| 5 |  | 稽查员 | 2 | 负责场馆票务的管理及日常检查 |
| 6 | 财务部 | 会计 | 1 | 负责财务核算工作 |
| 7 |  | 电算会计 | 1 | 负责财务记账工作 |
| 8 |  | 出纳 | 1 | 负责资金收付工作 |
| 9 |  | 库管 | 3 | 负责物资的管理工作 |
| 10 | 客服部 | 客服主管 | 1 | 负责客服部日常管理工作及相关培训 |
| 11 |  | 客服专员 | 2 | 负责咨询、接待、电话接报、售票、参观人员统计、仓库管理等工作 |
| 12 |  | 会展会务专员 | 4 | 负责会前准备、会中服务和会后清理工作 |
| 13 |  | 迎宾礼仪 | 2 | 负责迎宾、礼仪服务 |
| 14 |  | 女安检员 | 2 | 负责安全检查工作 |
| 15 | 场馆服务部 | 场馆主管 | 4 | 负责场馆的全面管理工作 |
| 16 |  | 场馆讲解员 | 2 | 负责场馆来宾的接待、讲解工作 |
| 17 |  | 辅助员 | 4 | 负责辅助场馆管理工作 |
| 18 |  | 冰场维护组长 | 1 | 负责冰场的日常维护管理工作 |
| 19 |  | 冰场维护 | 2 | 负责冰场的维护保养工作 |
| 20 |  | 上冰辅助专员 | 4 | 负责辅助群众上冰工作 |
| 21 | 工程部 | 工程部主管 | 1 | 负责工程部日常工作及相关培训 |
| 22 |  | 水工班班长 | 1 | 负责给排水及供暖系统的维护管理工作 |
| 23 |  | 水暖工 | 6 | 负责给排水、供热系统日常巡检及维修工作 |
| 24 |  | 多功能用房 万能工 | 1 | 负责多功能用房水电暖等维修维护工作 |
| 25 |  | 通风、空调运维员 | 2 | 负责通风、空调系统的运行维护工作 |
| 26 |  | 弱电组长 | 1 | 负责弱电系统的维护管理工作 |
| 27 |  | 基础弱电 | 2 | 负责弱电系统的运行维护工作 |
| 28 |  | 电梯运行工 | 2 | 负责电梯的运行管护工作 |
| 29 |  | 消防运维员 | 2 | 负责消防工程的日常运行维护工作 |
| 30 |  | 灯光维护员 | 3 | 负责场馆灯光的日常运行维护工作 |
| 31 | 安保部 | 安保主管 | 1 | 负责秩序部日常工作及相关培训 |
| 32 |  | 保安队长 | 1 | 负责辅助安保主管的管理工作 |
| 33 |  | 速滑馆保安 | 6 | 负责速滑馆秩序维护、夜间楼内、外的安保巡逻工作 |
| 34 |  | 短道馆保安 | 4 | 负责短道馆秩序维护、夜间楼内、外的安保巡逻工作 |
| 35 |  | 多功能用房 保安 | 4 | 负责多功能用房秩序维护、夜间楼内、外的安保巡逻工作 |
| 36 |  | 保安形象岗 | 2 | 负责进出人员验证、安检等工作 |
| 37 |  | 设备用房、监控室保安 | 4 | 负责设备用房、监控室的安保工作 |
| 38 |  | 消防值班（持证） | 3 | 负责消防控制室的值班、消防系统的运行和维护 |
| 39 |  | 男安检员 | 2 | 负责安全检查工作 |
| 40 | 保洁部 | 保洁主管 | 1 | 负责保洁部日常管理工作 |
| 41 |  | 内保洁员 | 9 | 负责训练中心楼内保洁、消杀、绿植养护工作 |
| 42 |  | 外保洁员 | 4 | 负责训练中心门前、外围等规划用地范围内保洁、消杀、清雪工作 |
| 43 |  | 多功能用房 保洁员 | 2 | 负责多功能用房楼内保洁、消杀、绿植养护工作 |
| 44 |  | 绿化员 | 1 | 负责训练中心规划用地范围内绿化养护、修剪工作 |

内蒙古冰上训练中心（一期）物业服务项目需求清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 特别说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工意外险 | 106份 | 必须包含工伤意外险 |
| 2 | 服务用品、备品 | 1套 | “物业服务用品、备品”项为物业服务所需必备物品数量，中标单位必须在进驻训练中心的7个工作日内将此项所体现的物品购置齐全并由训练中心相关负责人进行清点，存入指定库房。 |
| 3 | 电梯运维 | 1项 | 运维期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位管理电梯维保单位进行维保、维修、更换零部件，及根据质检部门要求办理一系列证件（合格证、年检证等）；并承担相关法律责任。 |
| 4 | 电力设备、工具检测及年检 | 1项 | 运维期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位根据电力部门要求，针对馆内电力相关设备及工具器材进行办理相关检测或年检工作。根据电力部门要求办理一系列证件（合格证、年检证等）；并承担相关法律责任。 |
| 5 | 多媒体设备、灯光及服务相关警示标牌 | 1项 | 维护期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位对多媒体设备、灯光进行及时的维护、维修及设备部件更换。 |
| 6 | 办公区域、公共区域、水暖电及土建装饰 | 1项 | 馆内所包含的消耗物品，如：灯泡等照明、光源；门锁、标志相关物品等；水暖、配件、阀门等。门、窗、办公家具、墙面、地面、顶棚所需更换的五金件等相关物品。 包含所有的配件材料。 |
| 7 | 绿化养护 | 1项 | 维护期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位对训练中心用地范围内的绿化进行养护，具体包含绿植更换、日常养护、除害、保活等相关工作。 |
| 8 | 硬化维护、修复 | 1项 | 维护期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位自行对训练中心用地范围内的硬化铺装进行维护、修复，具体包含日常巡检、更换已损坏的硬化铺装及相关涉及（排水井盖、雨排盖等）。 |
| 9 | 亮化设施维护、修复、更换 | 1项 | 维护期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位进行维护、更换，具体包含日常巡检、更换已损坏的亮化设施（庭院灯、广场灯等）。 |
| 10 | 化粪池排污清运 | 1项 | 维护期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位自行维护、清理及化粪池的巡检、清运工作。 |
| 11 | 垃圾清运 | 1项 | 维护期限为物业服务合同期限，此项需中标物业单位自行收集、分类、清理、清运工作。 |

投标单位必须按照以上格式提供预算报价，否则视为不具备投标资格，按弃标处理；根据场馆实际运营情况，中标人需无条件增加保洁、秩序等岗位工作人员数量，以保证场馆正常运行，并严格遵守《内蒙古冰雪运动学校冰上训练中心物业考核标准细则》。投标人的投标报价必须严格遵守国家出台的招标法定法规，严格遵守合同法、劳动法等相关法律规定，工资标准不得低于呼伦贝尔市最低工资标准，以及社保规定的最低缴费标准，必须全员购买社保，对于故意压低报价超过实际偿付范围，视为恶意竞争，不予中标。（具体执行依据为内蒙古自治区人民政府办公厅文件【2017】135号执行）。中标单位在正式接管服务前所聘用人员需报甲方批准后方可进行服务，否则甲方有权与物业单位终止合同，所造成一切损失由物业单位承担；中标单位在正式接管服务过程中，若由甲方单位得知所雇佣员工工资低于呼伦贝尔市最低工资标准或未缴纳社保规定的相关社会福利待遇及未缴纳意外工伤保险的情况出现，一经查实，甲方有权与物业单位终止合同，所造成一切损失由物业单位承担。

如出现投标报价一致的情况，评定投标单位指标优劣具体办法：

1）投标人制定关于场馆物业服务方案，方案优劣根据采购人代表与专家评审后决定，建议分为“优良中差”四个判定标准进行审定。

2）投标人承诺向场馆物业服务项目无偿进行系列维保、维护服务，此指标优劣根据投标人所承诺无偿维保、维护项目的投入大小进行审定。

（2）人员资质要求

投标单位本物业项目招聘人员必须身体健康，能够胜任相应岗位工作，以下重要岗位人员，必须符合下列具体条件，经场馆考核通过后方可正式录用：

项目经理

本场馆是自治区冰雪运动的主要基地，承担着承接国内、国际冰上赛事需求，拟派本项目经理需本科以上学历，具有全国物业管理企业经理证书，5年以上本岗位从业经验。

综合部

①综合部主管：本场馆是自治区冰雪运动的主要基地，承担着承接国内、国际冰上赛事需求，拟派本项目综合部主管需专科以上学历，年龄45周岁以下，5年以上场馆管理从业经验；

②文员:女性，具有大专以上学历，年龄35周岁以下，3年以上本岗位从业经验；

③宣传员:女性，形象气质佳，普通话流利,且具有良好的沟通协调能力及服务意识，反应灵敏、端庄大方、举止文雅；敬业乐业、具有较强的责任心和吃苦耐劳的职业素养；身体健康、身材匀称；具有大专以上学历，年龄35周岁以下，3年以上本岗位从业经验；

④稽查员:女性，具有大专以上学历，年龄40周岁以下，3年以上本岗位从业经验；

财务部

①会计：具有专科以上学历，年龄45周岁以下，具有中级会计师及以上职称，5年以上本岗位从业经验；

②电算会计：具有大专以上学历，年龄40周岁以下，具有初级会计师职称，3年以上本岗位从业经验；

③出纳：具有大专以上学历，年龄40周岁以下，具有会计从业资格证，3年以上本岗位从业经验；

④库管：具有大专以上学历，年龄45周岁以下，3年以上本岗位从业经验；

客服部

女性，形象气质佳，普通话流利,且具有良好的沟通协调能力及服务意识，反应灵敏、端庄大方、举止文雅；敬业乐业、具有较强的责任心和吃苦耐劳的职业素养；全体客服人员身高协调统一；身体健康、身材匀称。

①客服主管：具备2年以上的客服管理相关工作经验，具备良好的组织协调和管理能力、语言表达能力、随机应变能力；

②客服专员:18岁-35岁,身高160-170cm,熟练操作电脑等电子设备，善于与人沟通、随机应变能力强；

③会展会务专员:25岁-40岁,身高160-170cm,热情大方、善于与人沟通；

④迎宾礼仪:18岁-30岁,身高160-170cm,热情大方，善于与人沟通，具备良好的体态；

⑤女安检员：25岁-40岁，身高160cm以上，随机应变能力强，熟练使用电脑等电子设备；

⑥采购人有权要求中标人更换不合格或不能胜任工作的客服人员。

场馆服务部

①场馆主管:具有大专以上学历，年龄45周岁以下，5年以上场馆管理从业经验；

②场馆讲解员:女性，形象气质佳，普通话流利,且具有良好的沟通协调能力及服务意识，反应灵敏、端庄大方、举止文雅；敬业乐业、具有较强的责任心和吃苦耐劳的职业素养；身体健康、身材匀称；具有大专以上学历，年龄35周岁以下，3年以上讲解员从业经验；

③辅助员:具有大专以上学历，年龄40周岁以下，3年以上相关岗位从业经验；

④冰场维护组长:要求为退伍军人,上等兵及以上警衔，年龄35周岁以下；

⑤冰场维护员：要求为退伍军人，年龄35周岁以下；

⑥上冰辅助专员：大专以上学历，年龄45周岁以下，且具有团队协作精神，能出色完成任务；

工程部

①工程主管：建筑工程专业专科及以上学历，具有全国物业管理企业经理证书，具有5年以上本岗位从业经验；

②水工班班长：给排水专业大学专科以上学历，具有6年以上本岗位从业经验；

③水暖工：要求具有相关专业毕业证或具有3年以上从业经验；

④多功能用房万能工：具有3年以上水电暖等维修维护从业经验；

⑤通风、空调运维员：有《制冷与空调作业证》或具有3年以上从业经验；

⑥弱电组长：要求具有《弱电工程师证》或具有5年以上从业经验；

⑦基础弱电：具有3年以上从业经验；

⑧电梯运行工：有《电梯安全管理证》或具有3年以上从业经验；

⑨消防运维员：有《建（构）筑物消防员证》或具有3年以上从业经验；

⑩灯光维护员：具有3年以上从业经验；

以上工程人员均要求年龄在50周岁以下，体貌端正、身体健康。

安保部

认真、负责，遇到突发事件时，能够及时处理，并听从上级安排，具体负责场馆室内外保卫及消防安全工作，不得酒后上岗，严格遵守场馆制定的《消防安全巡检制度》。

①安保主管岗位要求：男性，年龄：40岁-45岁，身高：170-180cm，具有《安全防范系统安装维护员》证书，具有3年以上本岗位从业经验；

②保安队长：男性，年龄：35岁-45岁，身高：170-180cm，认真负责，退伍军人或具有从事过本工作经验者优先；

③速滑馆保安：男性，年龄：30岁-45岁，身高：170-180cm，要求具有《保安员证》；

④短道馆保安：男性，年龄：30岁-45岁，身高：170-180cm，要求具有《保安员证》；

⑤多功能用房保安:男性，年龄：30岁-45岁，身高：170-180cm，要求具有《保安员证》；

⑥保安形象岗岗位要求：男性，年龄：23岁-35岁，身高：175-180cm，认真负责，退伍军人或具有从事过本工作经验者优先；

⑦设备用房、监控室保安：设备用房、监控室为场馆的重要岗位，起到保证消防、治安、参观治安的重要作用，担负监控、调度的重要职责，24小时均需有人在岗，做到实时监控；男性，年龄：30岁-45岁，要求具有《保安员证》；

⑧消防值班：男性，年龄：40岁-50岁，要求具有《建（构）筑物消防证》；

⑨男安检员岗位要求：年龄28岁-40岁，身高：175-180cm，认真负责，退伍军人或具有从事过本工作经验者优先。

保洁部

工作认真，富有责任心，25-50岁，有《保洁员》、《绿化员》上岗证；如不能胜任保洁工作，采购人有权要求中标人更换相应人员。

2、建筑本体的日常巡视、保养和维修服务

建筑本体的日常巡视、保养和维修服务，院内建筑包括主体结构、屋面（含防水、保温、隔声、防潮、吸音、隔尘层）、楼面、外沿、外立面、墙面、顶棚等的日常巡视、保养和维修。

- 各类设施设备的运行、养护、维修和管理

- 本项目区域内电力、给排水等设施的维护、运行与管理。

- 门、窗、锁具、隔板的各种装修、装饰等保养、维修和维护。

- 室外庭院、道路和机动车停车场的地面及设施维护。

- 室外供排水管道、落水管、污水管、化粪池、检查井等的维护、维修、管理。

- 物业部门应与电业部门做好沟通，及时掌握停电时间，提前通知馆方，并做好停电准备。

- 供电系统的运行、维护、维修和管理。

- 照明系统运行、维护、维修、升级、改造和管理。包括公共区域照明、办公室内照明、道路照明、应急照明、指示照明、室外泛光照明、绿地及景观照明的维护、维修以及照明控制系统的运行管理。

- 弱电系统的运行、维护和管理。包括楼宇控制系统、安全防范系统（含电视监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、安检设备、停车场管理系统、大门及楼宇内值班室监控系统）、多媒体会议系统、机房系统、办公自动化设备、综合布线等各系统。

- 消防系统运行、养护和管理。包括自动消防系统、消防广播系统、消防栓组合箱、防火卷闸门和其他各类消防设备，以及消防系统设备、器材的年检。

- 给排水系统运行、养护、维修和管理。包括二次加压供水设备、消防设备、排污系统、绿化喷灌系统等。

- 通风空调系统运行、养护和管理。包括通风空调系统机房、机井进水排水潜水泵、弱电机房普通空调、机房专用精密空调及其他区域的立式、壁挂式普通空调。

- 电梯的日常安全检查，配合维保单位进行维护、检修及年检。

- 秩序维护、消防安全管理服务

- 大厅门口值班和出入登记、安检。

- 大楼次出入口的管理。

- 场区公共秩序维护，冰场看护。

- 楼内安全巡查（包括消防巡查）、楼外规划用地范围内安全巡查。

- 中控室的值班。

- 停车场的管理。

- 室外广场、行车道的秩序和车辆引导管理。

- 配合公安、武警、消防、秩序维护部门做好治安管理、消防管理等工作。

- 环境卫生保洁服务

- 规划用地范围内绿道、道路、庭院、停车场和楼内外走廊、办公室、卫生间、会议室、机房、检修通道、楼梯、电梯、楼内大厅、场地设施、观众看台坐席、屋顶外沿、大楼外立面、屋面等卫生清洁，定期对垃圾进行清运。

- 办公用房每周彻底清扫。

- 对楼内地面、墙面的石材和栏杆、扶手等金属构件进行定期养护，每年至少两次专业清洗保养。

- 对场馆院内地面、台阶、喷水池、花坛石材定期养护，每年至少一次专业清洗保养。

- 负责对大楼配套设施适时进行清理、打扫。

- 负责花草树木养护、修剪；日常灭鼠、灭蟑及定期灭蚊。

- 冬季清雪工作。

- 礼仪服务

- 楼内设有各类会议室、接待室、休息室。中标人负责各会议室的会议服务，根据采购人安排承担楼内公共会议室、贵宾接待厅及休息厅有关会议的会前准备、会中服务和会后清理工作，并根据需要提供重要活动和会议的迎宾、解说、颁奖等礼仪服务，并经采购人审定后上岗。

- 会务、礼仪服务人员须具有较高的政治素质、专业素质，良好的仪容仪表，会务、礼仪服务人员要制定严格的服务制度和服务标准，并经采购人审定后上岗。

- 会务、礼仪服务人员佩戴明显的独立标志，为会议区办公区提供秩序维护、会议室内外保洁等高质量的服务。

- 日常开放及大型活动服务工作。负责场馆日常开放的客服接待、收银、办卡等工作；负责场馆大型活动及日常开放的场地布置、物资搬运、会务接待、贵宾室服务\颁奖礼仪等服务工作。

- 礼仪接待服务。负责场馆日常接待工作中的礼仪、接待工作。

7、其他服务内容

（1）物业人员管理及档案资料管理工作。负责提供标准化物业管理体系服务,确保人员管理顺畅,配备齐全,按时到岗,服装统一,具有良好的精神面貌；负责物业运行工作的资料整理、归档工作。

（2）售票、咨询服务。负责售票、咨询等工作。

（3) 安全检查服务。负责参观者的安全检查及安全监督工作。

（4）负责办公区域的饮用水分送。

（5）负责场馆区域内花卉绿植日常养护（浇水、病虫害防治、修剪），会议、节假日、重要活动负责提供花卉绿植租摆方案并协助采购人摆放布置。

（6）系统性巡查。物业方负责组织人员对场馆的弱电系统、照明、多媒体系统、给排水、供暖、排污、土建、防水、保温、装修，定期进行巡检。

（7）积极配合场馆完成临时性工作。

（三）服务标准

1、维修服务质量标准

建立健全各种设施、设备维修、维护制度，认真做好日常维修、维护工作记录，由主管部门检查验收并签字入档。研究科学的养护方法，在“安全、可靠、经济、合理”的前提下，使设备始终处于良好的技术状态，保证其正常运行。

    - （1）日常维修概念

    - 日常维修是指单件(套)材料价值低(500元以内材料,不含体育器材设施)、量大面广、需快速实施的维修项目,分为房屋建筑共用部位、室内共用设施和设备、室外共用设施和附属配套建筑以及设施设备等维修。

    - （2）维修服务常规要求

    - ①有健全和完善的管理制度、岗位职责。

    - ②设立24小时维修服务热线,受理报修等维修事项,及时下达维修任务并做好故障回访。对不能立即整改落实的事项应耐心细致、态度热情地做好说服与解释工作。

    - ③领导主动巡视检査,督促落实。冬季、雨季、汛前以及重大节日、大型活动前进行安全检查和落实。

    - ④以日常检修、主动发现故障为主、以报修为辅的工作方法,发现问题及时处理解决。突发和应急事项有预案,立即到现场处置。

    - ⑤一般事项接到任务后4小时内维修,紧急事项1小时内维修,突发和应急事项立即维修。特殊和涉及安全事项,如下水堵塞、水阀门长流水、夜间门锁和灯具有故障等立即维修。由于工种、技能和材料原因不能修复的,要解释清楚。

    - ⑥文明服务。体育场馆属于窗口单位,物业人员要统一服装,熟悉馆内功能,对外要有致的接待用语,对询问要解释清楚,严禁使用不文明用语,做到“首问负责”做到待人文明礼貌、服务热情周到,工作出现差错或失误时诚恳致歉。遇到矛盾时做到礼貌待人、态度和蔼、克已忍让、耐心说服、化解矛盾。

    - ⑦严格操作规程,特殊工种须持证上岗,严防机械、电力、防火等安全事故的发生。

    - ⑧维修后要清理好现场,做到“工完、料净、场地清”。

    - （3）房屋建筑共用部位日常维修的范围和标准

    - 1）维修范围

        - ①建筑的屋顶、楼顶、墙面、雨搭、铝塑板造型、屋顶板、挑檐、散水坡、进门台阶、斜坡花坛、落水管、射灯、彩灯、卧地灯、高空吊灯、比赛灯等。

        - ②馆内观众座椅(含移动座椅)、看台、室外理石台阶、地面、扶手等。

    - 2）维修标准

        - ①屋顶防水层无裂缝渗水,屋顶板紧固无折起,屋顶雨排口通畅无堵塞；屋顶板接缝处严实不漏雨。

        - ②雨搭、铝塑板造型、屋顶板、散水坡和挑檐完整,无脱落和翘起。

        - ③室内外台阶砖面完整无缺失,镶贴紧固；落水管紧固、完整和通畅。

        - ④各类照明灯具完整、安全。

    - （4）室内共用设施、设备日常维修的范围和标准

    - 1）维修范围

        - ①给排水设施:供水管线、水龙头、阀门等供水设施,排水管线、延时阀、下水胶管、地漏盖、拖布池、洗手盆、洗手池、下水管、蹲便器、小便器、淋浴间、水箱、电磁阀等。负责污水提升站、排污管网、马葫芦和雨排清掏及管网维修、维护。

        - ②供暖设施:供暖管线、暖气片、暖气阀门等。

        - ③用电设施:照明灯具、墙壁开关、墙壁插座、用电线路、热风幕、配电箱、配电柜、配电间等。包括动力站用电方面的附属设施、设备。

        - ④土木设施:天井围栏、防盜门、防火门、大门、门窗、纱窗、窗帘盒、窗帘杄、玻璃楼梯间扶手、窗护栏、管道井门窗、玻璃墙砖、棚顶、棚板、楼梯间台阶、走廊通道、踢脚线、墙裙、门厅、管道井、内天井、墙面、地面、厕所门板等。

        - ⑤消防喷淋系统、安防系统、联动系统及终端设施和设备的运行、维护。

        - ⑥天然气设施:内外网管线的维修、维护及燃气辐射设施、设备。

        - ⑦通风、空调、新风设施:室内外设施、设备的维修、维护。包括动力站附属设施、设备。

        - ⑧附属设施:家具、制度板、宣传板、桌椅、座椅、器材、上下铺床、多功能床、门窗、贵宾室壁柜、白钢设施、地板维修。

    - 2）维修标准

        - ①共用设施完好,无随意改变用途,无事故隐患。

        - ②定期和不定期检查给水和排水管线,及时维修阀门堵塞故障;卫生间水箱好用无跑水现象,水龙头、管道接口、阀门无滴漏现象;保证室内排水系统通畅,无漏水现象;冲洗阀好用,无故障;地漏封盖齐全,及时疏通各类下水的堵塞。

        - ③供暖前检査暖气管线和暖气设施,及时保温包裹;规范、及时对暖气排空,及时修复和更换穿孔管线、故障阀门等暖气设施,确保暖气运行通畅;按时安裝棉门帘,做好保温工作。

        - ④电源箱设备完好,接头接触好;强电线路安装整齐合理、无连电危险,不能有脱落、悬挂现象;开关、刀闸使用可靠;公共区灯具内无杂物,灯罩和开关齐全完好,照明灯具等公共照明设备完好率95%。

        - ⑤地面、墙面、踢脚线砖、棚板破损率不超过2%,门窗开关自如,风钩、插销、把手完整,各类五金件齐全,门锁好用;卫生间间墙(隔墙)、门完好无损,五金件齐全完好;门窗玻璃和纱窗完整;卫生间磁砖无脱落;楼梯台阶砖面完整无缺失,各类围栏、护栏齐全不松动;入冬前按时对门口台阶安置防滑地毯或地垫,各大门口防风保温处理,达到无明显透风感。

    - （5）室外共用设施、附属配套建筑和设施、设备日常维修的范围和标准

    - 1）维修范围

用电设施:用电线路、配电箱、照明灯具等;外楼梯;道路设施:道路、人行路道板、雨排盖等;排水设施:雨排盖、下水盖、下水疏通和清淤等;供暖设施:阀井、供暖管线和阀门保温等;景观设施:桌、椅、凳等;照明设施:路灯、景观灯等;文化设施:喷泉、甬道、雕塑、宣传栏等;运动设施:运动场地、运动场地围栏、户外体育器械等;卫生设施:垃圾箱等;绿化设施:室外地面草坪、绿植、围栏等;其它设施:自行车栏、避雷设施等。

    - 2）维修标准

        - ①道路、甬路、楼梯平整通畅,硬铺装破损面积不大于5%。

        - ②阀井内积水要及时抽出,井盖损坏、缺失要及时维修和更换。

        - ③环车道、路面、水系、灯具、休闲、文化等设施保持完好,使用正常,无局部损坏。

        - ④其它方面参照室内共用设施、设备日常维修的标准。

（6）各系统项目巡检维护周期

物业方负责组织人员对场馆的强弱电系统、照明、多媒体系统、消防给排水、供暖、排污、土建、防水、保温、消防及装修进行定期维护。
    1）强弱电系统、多媒体系统、照明系统、消防系统、监控安防系统、安检设备每日巡查一次，除前述具体要求之外的项目，每个月全面检修一次；
    2）给排水系统及排污设施每天巡查，每个月全面检修一次；
    3）供暖系统取暖期每天巡查，取暖期前后各全面检修一次；
    4）空调新风系统每天巡查，每个月全面检修一次，夏季前后重点检修；
    5）建筑保温每天巡查测温，特别在取暖期前后一个月全面检查修补一次；
    6）建筑防水为雨季和开春融冰期每天巡检，期间每个月彻底检查修补一次。

2、保洁服务质量标准

    - （1）卫生保洁服务常规要求

    - 1）有健全和完善的管理制度、岗位职责。

    - 2）领导主动巡视检查,督促落实。冬季、雨季、汛前以及重大节日、大型活动前进行安全检查和落实。

    - 3）以常规工作为主、主动工作为辅的方法,发现问题及时处理解决。突发和应急事项有预案,立即到现场处置。

    - 4）文明服务。做到待人文明礼貌、服务热情周到,保洁服务应不影响正常开放、赛事活动、办公活动,工作出现差错或失误时诚恳致歉。遇到矛盾时做到礼貌待人、态度和蕩、克已忍让、耐心说服、化解矛盾。

    - 5）严格操作规程,严防机械、电力、防火等安全事故的发生。

    - 6）保洁后要清理好现场,做到“工完、料净、场地清”。

    - 7）主动做好日常保洁用具和保洁消耗品的购置、更换、维修等工作。

    - （2）室内卫生保洁范围和标准

    - 1）室内卫生保洁范围

①大厅和楼道:地面、墙面、踢脚线、天棚、装饰门及门套、宣传窗、窗帘、消防设施灯具装饰柱、楼道台阶、扶手、配电箱、消防栓、楼道门、窗、灯具及开关、垃圾桶、植物花盆等。

②公共卫生间、更衣间、淋浴间：门窗标牌、地面、墙面、天棚、洗手盆、排气扇、大小便器、垃圾篓、台面、镜子、门窗、灯具、排气扇、上下水管道、水龙头、热水器等。

        - ③馆内:桌椅、主席台、地面、踏步、窗台、座椅、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、设备、各类体育器材、地板、地胶、塑胶、观众休息区及各赛事活动功能区、各类功能性用房及设备等。

④电梯:电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具、监控器探头等。

⑤会议室、接待室、贵宾室:卫生间、更衣间、淋浴间、桌椅、地面、窗台、窗玻璃、门楣、门套、墙面、墙角、天棚、灯具、窗帘、茶具设备等。

⑥灭鼠、灭虫:每周巡视重点部位,及时灭鼠、杀虫。

⑦其它:主席台、座椅、展览台(柜)、展板、镜框、体育器具、场地等。

    - 2）室内公共区域保洁标准

①更衣间、淋浴间及各层卫生保洁到位,确保环境明亮、整洁、通透；地面、墙面、柱面光亮；玻璃干净、明亮。

②不使用劣质、腐蚀性清洁剂,按规定程序保洁,不粗糙作业、野蛮作业以免损坏场馆内设备、设施。

        - ③设置专人对大厅走廊地面进行不间断保洁,随时保持地面洁净。

        - ④不锈钢制品定期进行保养,消毒。

        - ⑤钢结构、地面、楼梯、采取循环保洁,随时保持清洁卫生。

        - ⑥天花板、墙壁、楼角定期清理。

        - ⑦按需求进行清洗室内地毯,地毯清洗达到平整于净,无污渍、无异味,定期吸尘。有特殊活动需要清洗时及时清洗。

⑧在洗手间明显位置设置巡査记录,接受监督,随时保持台面、地面、大小便池等清洁无异味。

⑨垃圾日产日清,装袋封存。垃圾桶保持每天清洗。

⑩保洁用具及日常保洁用品存放在指定房间,不得随意摆放,使用完毕摆放在指定位置,工具要分类摆放、整齐划一。

⑪天花板、顶棚等高处保洁作业安排在下班后,并做好安全防护措施。

        - ⑫做好楼内禁烟工作,保持楼内环境良好。

⑬保洁人员统一着装,按规定佩戴工牌,规范文明用语。

⑭所有保洁人员不能穿皮鞋到易划伤的地面进行保洁工作,公司统一软质底工作用鞋。

⑮按照保洁标准进行保洁工作,在规定时间内完成所有保洁任务。

⑯公共区域走廊、门厅无印迹、无积尘、无污迹、烟头等杂物；灯具、扶手、消防设施、水处理设备间等物品干净无灰尘、摆放整齐；所有垃圾桶实施垃圾袋装化；馆内垃圾桶外壳干净、无污物,垃圾不多于容量的1/3,无燃着的烟头；馆内玻璃门及玻璃隔断玻璃明亮、无污迹、无积尘、无手印。

        - ⑰所有出入口、楼梯口(含安全消防通道、地面、电梯)、台阶、玻璃隔断、不锈钢栏杆无烟头、纸屑、灰尘、污迹、杂物、水渍、手印等；标识、标牌、灯饰、消防栓内外部干净、无灰尘、无污迹。保洁人员要定时擦拭,擦拭完毕后确保调至正确位置,隔离带护栏摆放整齐；楼内通风口清洁,无污迹、水印，表面卫生进行定期保洁。

⑱地面、台面无污迹、水渍、杂物等赃物；台面卫生清理彻底,不得留有任何粘贴类标签等；所有地垫、地毯清洁干净,每天保洁1次。

        - ⑲雨雪天气,出入口门厅及时铺设防滑垫、地毯等,确保地面洁净。

    - 3）电梯保洁工作标准

        - ①电梯门、轿厢内不锈钢明亮、无印记、镜面光洁、明亮。

        - ②电梯槽坑清洁,门轨无污渍、无沙尘。

        - ③电梯地面干净无污物。

    - 4）洗手间、洗衣间保洁工作标准

①地面清洁干净,无积水、污迹、无纸屑、烟头等脏物。

        - ②使用芳香球、清新剂,确保无异味、无蚊、蝇。

        - ③小便池干净、明亮见本色,无尿垢、无烟头、无异味；便器、水池、干手机干净明亮无异物；墙面、顶棚、镜面洁净明亮无水迹、无手印,墙面顶部干净。

        - 洗手间门、窗玻璃,隔板光洁明亮见本色,无污迹、积尘,无乱贴广告、无乱涂乱画现象。

④洗手台面清洁干净,无水垢、积水、灰尘、污迹等脏物,水龙头明亮干净,无水垢、水渍。

⑤手纸箱、干手器、皂液盒明亮无污迹、无积尘；垃圾篓摆放整齐、清洁干净,垃圾不能超过容器的2/3；干手器、洗手池台下柜、皂液盒、纸盒、挂钩、自动感应标牌等设施没备完好无损。物品摆放干净、整洁,无异味。

        - 洗手间定期消毒。

⑥赛事或活动期间所有卫生间应保持厕纸、擦手纸巾、洗手液等消耗品缺少及时更换非赛事或活动期,常用洗手间应保持厕纸、擦手纸巾、洗手液等消耗品缺少及时更换。

    - 5）玻璃幕墙保洁工作要求

①玻璃幕墙内外明亮、无污迹、无积尘、表面光亮、无手印。

②因天气或其他原因造成玻璃幕墙出现明显污迹,及时保洁。

③玻璃幕墙距地面2m以下随时保洁。

④玻璃幕墙每年清洗2次。

        - 6）钢结构保洁工作要求

        - ①钢结构表面洁净、无污迹、无积尘。

        - ②因天气或其他原因造成不锈钢出现明显污迹,应及时保洁。

        - ③钢结构距地面2m以下随时保洁。

    - 7）办公室、接待室的保洁工作要点

        - ①保洁作业在上班前完成,如临时要求,由环境主管安排。

        - ②用毛巾擦抹办公台面,如有水迹先用纸巾吸于后再擦抹。将桌上文件夹及文件摆放整齐玻璃幕墙距地面2m以下随时保洁。

        - ③清理烟灰缸、纸篓并擦拭,然后拖干净地面。

④用专业软布擦抹电脑显示屏幕,电脑键盘、鼠标及护垫,然后将桌面擦拭干净。

⑤用毛巾蘸适量的家具清洁剂清洗沙发、文件柜。

⑥擦抹茶几、装饰物。

⑦用吸尘器吸沙发缝隙、文件柜边角内灰尘。

⑧定期清洁墙面灰尘、污迹。

⑨对空调排风口、用布擦抹灰尘、污迹。

⑩保洁完毕后整理好工具离开办公室,轻轻关门离开。

    - 8）会议室、运动员休息室保洁

        - ①要求

根据使用频繁,需在无人使用情况下进行作业,因此保洁时间受制约,主要工作必须在会议召开前和会议结束后进行。于会议结束后5分钟内完成对会议室的卫生清洁工作。

        - ②日常保洁项目

          - ※清倒烟灰缸、纸篓等内垃圾。

          - ※清扫地面。

          - ※擦拭办公桌、文件柜、沙发、话筒、办公设备、茶几、会议台座椅等家具。

          - ※擦拭门窗、窗台、墙壁、天花板、照明设施、饰物等。

          - ※清洗茶具。

    - 9）体能室保洁工作要求

        - ①根据体能室训练时间，定时对体能室进行保洁，以不影响运动员训练为准。

        - ②体能室地面干净，无垃圾、无明显灰尘、无污渍、胶渍，器具无积灰，门窗洁净。

        - ③及时清倒垃圾篓垃圾，对室内运动器械的积灰及时清理抹净，发现窗台、扶栏表面有积灰的及时抹干净。

        - ④每月定期对体能室地面进行清洗和消毒。

    - 10）医疗室保洁工作要求

①根据医疗室的使用时间，定时对医疗室进行保洁。

②地面干净，无垃圾、无明显灰尘、无污渍、胶渍，门窗洁净。

③及时清理医用垃圾，对室内医疗器械的积灰及时清理抹净。

④每月定期对医疗室进行清洗和消毒。

    - 11）注意事项

        - ①由于受时间的制约,需在规定时间内完成作业,并制定相应周密的清洁计划,事先设计好作业内容、作业路线、作业程序、作业时间,要求保洁人员按计划作业,动作迅速准确。

        - ②地拖、抹布等清洁工具,可多备几份,以减少往返清洗时间,提高短时间内突击作业的效率。

③整理会议室时,发现遗留的的文件、物品等应立即向主管及安全管理部报告。

④清洁办公家具、饰物、陈列品等贵重物品时,应抓稳、轻抹、轻放,不得使用有腐蚀性的清洁剂，按照家具保养使用说明书要求清理。

⑤吸尘作业应安排在客户上班前或下班后进行。

    - 12）清洁程序

        - ①准备好清洁工具,包括水桶、抹布、清洁剂、垃圾袋、吸尘器、地拖等清洁工具。

        - ②进入办公室后,先查看有无异常现象、有无客户遗忘的贵重物品、有无已损坏的物品。如发现异常,应先向主管上级报告后再作业。

        - ③清倒烟灰缸、纸篓、垃圾桶。在倒烟灰缸时要检査烟头是否完全熄灭。清倒纸篓、集中垃圾袋时,应注意里边有无危险物品,并及时处理。

        - ④从门口开始,由左至右或由右至左,依次擦拭室内家具和墙壁等。毛巾应按规定折叠、翻面。擦拭毎一件家具时,应由高到低,先里后外。清洁壁时,重点擦拭墙壁饰物、电灯开关插座盒、空调风口、踏脚板、门窗、窗台等。大幅墙面、天花等的清洁为定期进行,也可穿插在日常保洁中进行(如每天抹一间或一面)。

        - ⑤整理台面、桌面上的主要用品,如台历、台灯、烟灰缸等抹净后,应按客户习惯的固定位置放好。如发现局部脏污仍需及时处理。

⑥按照先里后外,先边角、桌下,后整体进行吸尘作业。椅子等设备挪动后要原位摆好。发现局部脏污应及时处理。

⑦清洁结束后,及时关闭窗户,保洁人员退至门口,环视室内关灯、锁门。

⑧洗手间应保持厕纸、擦手纸巾、洗手液等消耗品缺少及时更换。

    - （3）室外卫生保洁范围和标准

    - 1）室外卫生保洁范围

        - ①道路、甬路、绿地、树丛、桌、椅、凳、亭、灯箱、灯杄、灯罩、自行车栏、垃圾箱等共用设施。

        - ②运动场地、围栏、器械、宣传栏、雕塑、标志牌等文化体育设施。

        - ③狂风、暴雨、大雪、雾霾等恶劣天气天气以及重大活动的卫生保洁,春季冰溜的清除,冬季积雪和冻冰的清扫,危险地带警戒线的设置,上级提出的突击性工作等应急工作。

    - 2）室外卫生保洁标准

        - ①保持场区清洁整齐,道路、人行道路面、场地和道路两侧等无杂草、无积水、无垃圾、无杂物、无蚊蝇孽生地,各种通知、宣传标语和广告等要张贴在设置的布告栏内,无乱贴、乱写、乱画现象。

        - ②各场馆及周边空地,裸露地面及广场、运动场、方砖路面,做到每日清扫,地面于净卫生无杂物;夏季定期清除方砖间杂草,墙壁整洁无“涂鸦”,设施干净无污垢。

        - ③各类共用设施和文化体育设施定期擦拭,表面无灰尘脏物,保持整洁。

        - 绿地和绿化带整洁规范,无垃圾杂物、无漂浮物、无树挂,树上等无残标,不抛酒、焚烧垃圾和落叶。

        - ④果壳箱每日清掏,各垃圾点垃圾要做到日产日清不过夜,定期进行卫生消毒灭杀;垃圾清运车要整洁无破损,周围无垃圾。

        - ⑤暴雨、大雪、狂风和雾霾天气时,应及时对区内主路、停车场、干路积水、积雪进行清扫,做到大雪2天、小雪1天内清理完毕。

        - ⑥重要节日和大型活动时,应集中人力对场地和周边卫生进行清理。

        - ⑦发生突发公共卫生事件时,应迅速组织人员对共用部位和共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

        - ⑧其它方面参照“室内卫生保洁标准”。

（4）有害生物防治

1）公共环境的鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物滋生地以及栖息场所的消杀；

2）除“四害”所需药物投放、喷洒及环境处理，并对“四害”密度种群、消杀情况进行常年检测；

3）突发事件环境消杀。

（5）绿化养护

绿化养护结合季节变化，考虑各种植物特性，养护计划周密，措施有效，如养护方案及措施、病虫害防治方案等。

        - 3、秩序服务质量标准

制定科学合理的保安与技能管理方案，协助相关部门保证场馆安全和日常工作秩序，建立健全保安岗位责任制。

  - （1）值班人员工作职责

1）负责各场馆出入口的值班、值宿工作。要按时交接班,上岗后及时确认是否在自己当班之前就发生了问题,明确责任。负责场馆出入人员登记的工作。负责市民开放区域的值班工作。负责值日、值宿记录本的保管和填写。

2）工作时间做好防火、防盗、防恐、防灾害事故等工作,建立场区内巡逻机制,要求每2小时巡逻1次(重点部位加强巡逻管理),要经常巡回检査,管理和看护好所管辖区域的各种设施,发现问题隐患要及时处理或上报。对于发生上述问题进行妥善处理(如会报警、火灾的初期处理等),熟悉“110”、“119”、“120”等电话的使用。

3）负责建立场区门岗,要求对外来人员、车辆检查和登记严格控制外来人员和车辆,对于要进入场馆区域内外来人,要经过电话联系要找的人同意后方可进入,并做好记录。禁止他人携带可燃物、爆炸物等进入其值班区域。值班期间,发现可疑人、可疑事和可疑情况,要立即向保卫值班人员报告,以便及时采取对策,避免发生问题。

4）清楼后必须将楼内外全面检査一遍,关好大门和楼内门窗,关闭非使用电源。

5）值班人员要掌握所看护区域的基本情况,向所在工作岗位的安全责任人了解工作任务,掌握所看护区域的财物集中部位和工作的重点目标,对于所看护区域发生各类案件均属值班人员责任。

6）值班期间不许喝酒,不许搞游艺活动,不许聚堆聊天和长时间占用电话等与本职工作无关的事情。

7）因值班人员工作失职造成被盗或其它经济损失,视经济损失大小决定对值班人员的经济处罚,并予以辞退。

8）清理打扫值班室卫生,保持值班室清洁。

9）值班人员不得脱岗、睡岗、酒后上岗,不得随意替岗,如遇特殊情况需离岗时要以书面形式向场馆领导请假审批；替班人员必须是身体、年龄等均符合值班人员条件的人员。

10）值班人员要掌握所在岗位所有报警器、监控器、消防设施及器材的使用,并知道这些设备所控制的位置和目标,保证这些设备处于正常工作状态。

  - （2）门卫人员工作职责

1）外来人员及车辆凭门卫处发放的《通行证》进出场区。临时来馆办事车辆经与来访单位联系,门卫发放临时《通行证》进入场区,并在指定地点停放车辆,出场区时,将临时《通行证》收回。门卫值班人员要做好与各馆值班人员沟通,做好场区内的限时禁行、交通管制工作,确保健身市民在高峰期的人身安全。

2）外来车辆出入场区,做好登记检查。严禁携带可燃物、爆炸物等的外来人员和车辆进入场区。凡与各馆有业务往来的部门、客户及运货车辆(包括运送食品、货物、建材等的人力车和机动车)均要到安全保卫处办理车辆出入证,凭证出入场区；外来车辆进场区,限速20公里,严禁鸣笛,并按规定地点停放。

3）出租车原则上不准进场区,特殊情况进入场区,须门卫许可。

4）载物出场馆必须主管部门负责人签字并加盖公章的证明；大件物品出场区,经门卫检查与证明中所列物品相符后,方可放行。

5）禁止商贩、收捡废品、携带宠物等闲散人员进入场区。

6）禁止在场区附近摆摊设点或大门附近停放车辆,禁止在场区附近高声喧哔、叫喊叫卖。对于处理不了的要与城管等政府部门联系进行处理。

7）场区内建筑物严禁张贴标语、广告。

8）因场区重要会议、大型活动、基建施工等需要,将制定临时管理制度。

9）门卫值班人员要着装整齐,文明礼貌待人,认真执行交接班制度,严格遵守门卫职责。值班时间不准读书、看报、玩手机等。

  - （3）巡逻人员工作职责

1）值班人员要忠于职守,按时上下班并坚守工作岗位。每天定时(每2小时)对整个场区进行巡逻。按照重要时段加强巡查、重要部位认真检查、闲杂人员注意盘查、安全隐患坚决排查的总体要求,认真履行工作职责,做好排查和清查工作,确保场馆安全。

2）巡逻人员要有高度的责任心,认真履行职责,按时交接班,做好当班记录。严禁在值班巡逻期间做与工作无关的事情。

3）认真执行巡逻制度,确保巡逻密度,尤其要对制冷站、动力站、换热站、水泵房设施等防恐重点目标的巡逻,每小时必须确保对这些区域进行一次巡逻。巡逻期间对场区重点部位进行检査,发现问题要及时处理,当班处理不完的应向下班交待清楚,重大问题及时向领导报告。

4）巡逻人员要认真巡逻守护场区,维护工作秩序。

5）巡逻人员要敢于同违法违纪、危害市民和职工安全的行为作斗争。对于扰乱场区和馆内秩序、寻衅滋事难以制止的违法行为要及时与公安机关取得联系并配台予以打击。

6）注意防火、防盗、防恐,熟记火警(119)、匪警(110)电话,及时拨打电话报警。

7）发生突发事件要第一时赶到现场,及时、果断地处理,控制事态的发展;发现犯罪分子作案要奋力捉拿,发生事故要奋力抢救,并立即报告相关部门领导及时处理。

8）着重做好节假日和大型活动期间的安全保卫工作。

9）完成各场馆交办的其它临时性工作。

        - 4、客服服务质量标准

- 接待服务

1）开馆期间迎宾、送客、出入口及引导；

2）开馆期间馆区内秩序维护、咨询服务；

3）重要接待随团服务；

4）出入口安全检查和监督服务。

（2）会议服务

1）会议通知：接到会议通知后填写会议接待单，并通知工程、保洁、服务中控等相关部门做好会前准备工作；

2）会议服务人员应在会前30分钟到岗开窗通风调整会议室内空调温度，保证会议室内无异味；

3）会议室的地面、门窗桌椅、植物要保持清洁，茶杯、会议用品要摆放整齐；

4）会议服务人员应站在门口礼貌迎宾、领位，客人入座后及时送上茶水等；

5）做到保持服务，并保持安静，等候服务时勤观察，不走动，不交谈；

6）会议开始后，服务人员应退至一旁，并随时观察客人对茶水等物品的需求，一般每间隔15-20分钟倒水一次；

7）会议结束后,服务人员应在门口送客道别，检查会议室内有无遗留物品，并将会议用品（茶杯、烟灰缸）清洗干净，摆放整齐。

  - （3）大型活动服务

1）场馆体育器材搬运工作;

2）场馆赛事活动物资搬运工作

3）场馆赛事活动的场地布置工作;

4）制冰、浇冰、融冰期间的搬运(擦洗)防撞垫、拆装(擦洗)冰球围挡、清洗地面(制冰前、融冰后)等各类人员配合工作(短期连续工作);

5）场馆日常和大型活动期间的安检、内外安保等工作,并制定和组织落实安防、消防等应急预案和应急疏散引导方案;确保各类、各项工作在赛事活动期间的顺利开展和全面保障;

6）大型活动期间馆内外实时保洁工作;

7）大型活动期间各项设施、设备的全程保障工作。如电力系统、水暖系统、空调系统、消防系统、安防系统等,每项设施、设备全程不少于2人值守;

8）每项大型活动期间选派不少于2名颁奖礼仪人员,随时协助馆方做好颁奖等工作。要求年龄在35岁以下,相貌端庄、体态健康,限女性。

（四）管理要求

1、中标人需建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法，经采购人审核后，方可实施；

2、编制楼内设备设施的年度维修养护计划和大中修方案以及保洁工作的月计划、年度计划，经双方议定后由中标人组织实施；

3、制定和实施防火、防盗、防泄密、节能降耗、安全检查及监督等规章制度，编制突发事件预案，分别报具体方案；

4、房屋及设施设备等物业档案资料齐全，分类成册，管理完善；

5、建立24小时值班制度，设立服务电话，对采购人和用户有关报修、求助、建议、问询、投诉等各类信息进行收集和反馈，并及时处理。有回访制度和记录；

6、采购人所购置的设备、工具、备品、用品等需规范出、入库，出、入库必须经过采购人主管部门清点签字，否则按照考核制度处理；

7、采购人依据本标书《物业管理考核细则》每月对中标单位进行考核；

8、中标人为本项目聘用的人员需要满足本项目招标文件中关于人员资质的全部要求，不达标者，其岗位按出勤不满编制人数处理；

9、中标人若对本场馆物业项目经理、主管等工作人员做出人事调整，需要提前1个月告知场馆，完成交接工作后方可离岗；

10、中标单位高空作业、电力作业等人员的工作安全责任由中标人全权承担。