内窥镜荧光摄像系统技术参数

（一）摄像系统主机    数量：1

1.主机采用≥5英寸触控屏，可在触控屏上实现科室选择、白平衡、拍照录像、保存图片、细节增强、荧光增强等功能操作

2.超高清视频输出：≥3840*2160，逐行扫描，宽高比为16:9。

3.主机具备U盘录像功能即插即用，数字化视频输出端口至少需包含4路12GSDI、2路高清DVI、2路3GSDI、1路HDMI4K输出信号，可支持五路4K信号同时输出，多显示器同步显示，支持同步转播。

- 4.图像显示模式≥4种：包含彩色白光模式、原始黑白荧光模式、彩色荧光模式。5.荧光颜色≥3种，至少包括：绿色、蓝色、黄色。

- 6.窗口模式≥2种，支持单屏MIX、单屏IR。

- 7.内置全高清录像系统，录像分辨率≥1920*1080，图片分辨率≥1920*1080，

- 8.支持触屏一键录像、一键截图。

9.场景模式≥6种；至少具备肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠外科、乳腺外科，加可自定义专科模式。

10.具有一键荧光增强功能，荧光增强级别两级，突出显示微小病灶以及极细的淋巴管。

11.具有亮度调节功能，亮度调节级别256级。

12.具有饱和度调节功能，饱和度调节级别256级.具有红饱和度调节功能，红饱和度调节级别256级.具有蓝饱和度调节功能，蓝饱和度调节级别256级

13.具有消光度调节功能，消光度调节级别64级.

14.具有消光区域调节功能，消光区域调节级别6级.

15.具有锐度调节功能，锐度条件级别32级.

16.具有增益调节功能，增益调节级别6级.

17.具有伽马调节功能，伽马调节级别256级.

18.具有荧光亮度调节功能，荧光亮度调节256级.

19.具有荧光增益调节功能，荧光增益调节43级.

20.具有荧光融合增益调节功能，荧光融合增益调节64级.

21.具有荧光融合度调节功能，荧光融合度调节256级.

（二）内窥荧光摄像头   数量：1

1.感光器件数量：4个CMOS，可同时接收白光（RGB分量）和近红外光。无

2.具备独立的近红外传感器，具有荧光专用成像芯片，荧光清晰度更高。

3.采集分辨率：≥3840*2160。

4.摄像头具有≤4个遥控按键，设置好后可实现七个功能，可通过摄像头按键快速实现如下操作：开关白光和荧光光源、一键白平衡、录像、拍照、图像模式切换（白光模式/荧光模式）、窗口模式切换（单屏/多屏切换）、菜单及参数设置（亮度调节、镜像翻转、图像放大）。

5.安全等级和防护等级不低于：I类、CF型，可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求。摄像头防水密封设计，可低温等离子消毒。

（三）4K监视器       数量：2

1.显示器类型：超高清专业医用图像输出设备。

2.屏幕尺寸≥32英寸，IPS硬屏。

3.分辨率≥3840×2160P，逐行扫描，无频闪，画面稳定。

4.显示器支持HDMI和12GSDI的4K输入及输出，兼容DVI\SDI高清输出和输出端口。

（四）荧光冷光源      数量：1

1.支持双光源，具有可见光和近红外光两种光谱；冷光源和摄像系统主机为同品牌。

2.采用≥5英寸触控屏，可视化便捷操作，可在触控屏上实现光源开关、亮度调节。

3.光源采用LED发光，LED使用寿命≥60000小时。

4.可见光显色指数≥90，超高色彩还原度。

5.采用安全性更高的3R类医用激发光源，荧光激发光波长≤790nm，激发光精度±5nm。

6.光源亮度调节：白光亮度≥7档可调，激光亮度≥7档可调。

7.配备专用脚踏开关控制激发光的输出。

8.不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启，中断光源输出，保护使用者不被意外照射。

（五）导光束          数量：2

1.荧光专用高通量玻璃纤维导光束，带防护铠甲。

2.导光束规格长度≥300cm，通光孔径4.8mm±2mm，可同时传输可见光和近红外光。

3.防水密封设计，可低温等离子灭菌。

（六）气腹机          数量：1

1.气体流速范围在0-40L/min可调；可预设压力和流量，液晶数字显示；

2.压力过高时可自动放气。

3.具有气体加温预热功能，可降低镜头雾化。

4.含气腹针、气腹管和钢瓶连接器。

5.面板上的操作按钮要求在环境灯关闭的情况下仍可方便操作。

（七）4K荧光内窥镜     数量：2

1.超高清双光谱内窥镜，可同时传输白光和荧光影像，超高分辨率, 适配4K摄像系统。

2.视向角30°，工作直径≤10mm，工作长度330±30mm

3.可高温高压、低温等离子、浸泡消毒灭菌。

4.内窥镜消毒篮：标配内窥镜消毒篮1个。

（八）内窥镜专用医疗台车       数量：1台

1.带显示器支臂，旋转、高低、俯仰全自由度调节，静音脚轮。

产品配置

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜荧光摄像系统 | 4K荧光摄像系统主机×1、4K内窥荧光摄像头×1 | 1 |
| 2 | 内窥镜用冷光源 | 内窥镜用冷光源 | 1 |
| 3 | 导光束 | 高通量导光束 | 2 |
| 3 | 胸腔内窥镜 | 30° | 2 |
| 4 | 32寸显视器 | 4K监视器 | 2 |
| 5 | 专业医用台车 |  | 1 |
| 6 | 专用消毒盒 |  | 1 |
| 7 | 气腹机 | 40L，带加热功能 | 1 |
| 8 | 磨砂头吸引器 |  | 2 |
| 9 | 推节器 |  | 2 |
| 10 | 双关节卵圆钳 |  | 1 |
| 11 | 双关节卵圆钳（无齿） |  | 1 |
| 12 | 双关节舌头钳 |  | 2 |