## Sheet2
采购需求清单表
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 面价 | 折扣
1 | 漏电断路器 | 级数1p+n;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流16A | 10 | 个 | 183.98 | 0.48
2 | 漏电断路器 | 级数1p+n;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流20A | 10 | 个 | 183.98 | 0.48
3 | 漏电断路器 | 级数1p+n;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流32A | 10 | 个 | 202.68 | 0.48
4 | 漏电断路器 | 级数1p+n;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流40A | 10 | 个 | 211.76 | 0.48
5 | 漏电断路器 | 级数1p+n;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流50A | 10 | 个 | 224.31 | 0.48
6 | 漏电断路器 | 级数2p;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流16A | 10 | 个 | 254.51 | 0.48
7 | 漏电断路器 | 级数2p;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流20A | 10 | 个 | 254.51 | 0.48
8 | 漏电断路器 | 级数2p;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流32A | 10 | 个 | 264.54 | 0.48
9 | 漏电断路器 | 级数2p;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流40A | 10 | 个 | 290.79 | 0.48
10 | 漏电断路器 | 级数2p;分段6KA ;C脱扣;电子式漏电脱扣;电流50A | 10 | 个 | 373.31 | 0.48
11 | 微型断路器 | 级数1p;分段6KA ;C脱扣;电流16A | 10 | 个 | 47.66 | 0.46
12 | 微型断路器 | 级数1p;分段6KA ;C脱扣;电流20A | 10 | 个 | 47.66 | 0.46
13 | 微型断路器 | 级数1p;分段6KA ;C脱扣;电流32A | 10 | 个 | 54.29 | 0.46
14 | 微型断路器 | 级数1p;分段6KA ;C脱扣;电流40A | 10 | 个 | 64.78 | 0.46
15 | 微型断路器 | 级数1p;分段6KA ;C脱扣;电流50A | 10 | 个 | 78.89 | 0.46
16 | 微型断路器 | 级数3p;分段6KA ;C脱扣;电流16A | 10 | 个 | 186.65 | 0.46
17 | 微型断路器 | 级数3p;分段6KA ;C脱扣;电流20A | 10 | 个 | 186.65 | 0.46
18 | 微型断路器 | 级数3p;分段6KA ;C脱扣;电流32A | 10 | 个 | 201.32 | 0.46
19 | 微型断路器 | 级数3p;分段6KA ;C脱扣;电流40A | 10 | 个 | 238.09 | 0.46
20 | 微型断路器 | 级数3p;分段6KA ;C脱扣;电流50A | 10 | 个 | 270.1 | 0.46
21 | 插排 | 电源无线12孔插排大功率 12位三P12000W | 20 | 个
22 | UPS电源 | UPS额定容量：0.5KVA;蓄电池容量2AH;负荷电流2.31A;放电小时数0.5h | 3 | 套
23 | UPS电源 | UPS额定容量：1KVA;蓄电池容量4AH;负荷电流4.63A;放电小时数0.5h | 3 | 套
24 | UPS电源 | UPS额定容量：3KVA;蓄电池容量11AH;负荷电流13.89A;放电小时数0.5h | 3 | 套
25 | UPS电源 | UPS额定容量：5KVA;蓄电池容量19AH;负荷电流23.15A;放电小时数0.5h | 2 | 套
26 | 强排水泵 | 口径50MM,流量10m³/h，扬程10M,功率7500W，转速2900r/min | 10 | 台
27 | 水箱加热管 | 功率25KW，防漏电绝缘，纯钢材质，接线桩为纯铜材质。 | 18 | 根
28 | 断路器 | 分断能力：66kV 、额定电流：800安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作。 | 4 | 台 | 33935.91 | 0.56
29 | 框架断路器附件 | 分断能力：66kV 、额定电流：800安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作。 | 4 | 套 | 5587.58 | 0.56
30 | 断路器 | 分断能力：66kV 、额定电流：2000安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 4 | 台 | 48226.96 | 0.56
31 | 框架断路器附件 | 分断能力：66kV 、额定电流：2000安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 4 | 套 | 6769.92 | 0.56
32 | 断路器 | 分断能力：66kV 、额定电流：3200安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 2 | 台 | 79039.42 | 0.56
33 | 框架断路器附件 | 分断能力：66kV 、额定电流：3200安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 2 | 套 | 9672.17 | 0.56
34 | 断路器 | 分断能力：66kV 、额定电流：2500安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 2 | 台 | 61330.25 | 0.56
35 | 框架断路器附件 | 分断能力：66kV 、额定电流：2500安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 2 | 套 | 8705.05 | 0.56
36 | 断路器 | 分断能力：66kV 、额定电流：1000安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 4 | 台 | 36490.92 | 0.56
37 | 框架断路器附件 | 分断能力：66kV 、额定电流：1000安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 4 | 套 | 5587.58 | 0.56
38 | 断路器 | 分断能力：66kV 、额定电流：2000安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 2 | 台 | 53096.79 | 0.56
39 | 框架断路器附件 | 分断能力：66kV 、额定电流：2000安、额定电压：690伏、四段保护、标配触摸屏带电网质量检测、通讯测量和电能管理、抽屉式、电动式操作 | 2 | 套 | 6769.92 | 0.56
40 | 断路器 | 所选自动转换开关须满足AC-33A负载使用条件，其额定短时耐受电流值应满足GB/T14048.11-2016中8.2.5.1要求。所选自动转换开关应具有电压、频率、三相不平衡等多项保护功能，并配有RS485通讯接口，保障配电设备的供电可靠性。自动转换开关应为励磁式专用型转换开关电器, 转换时间不大于100ms。额定电流 630A 极数 4，额定工作电压 Ue AC400V 50Hz，额定绝缘电压 Ui 1000V，额定冲击耐受电压 ，Uimp 12kV，使用类别 AC-33A，额定短时耐受电流 Icw 65kA/3s，90kA/1，100kA/60ms，额定短路接通能力 Icm 143kA | 2 | 台
41 | 接触器 | 电压线圈：220-230VAC、额定电流：125安、额定电压：400伏、 | 20 | 台 | 669.66 | 0.39
42 | 磁保险 | 80A | 20 | 个
43 | 管道风机 | PVC/12寸 220V | 3 | 个
44 | 断路器 | 额定电压： 415VAC；额定电流：80安；分断能力： 70KA；电子脱扣器；四段保护，固定式 | 10 | 台 | 975.52 | 0.63
45 | 断路器 | 额定电压： 415VAC；额定电流：100安；分断能力： 70KA；电子脱扣器；四段保护，固定式 | 10 | 个 | 975.52 | 0.63
46 | 断路器 | 额定电压： 415VAC；额定电流：160安；分断能力： 70KA；电子脱扣器；四段保护，固定式 | 10 | 个 | 1458.85 | 0.63
47 | 断路器 | 额定电压： 415VAC；额定电流：200安；分断能力： 70KA；电子脱扣器；四段保护，固定式 | 10 | 个 | 2045.4 | 0.63
48 | 接触器 | 电压线圈：220-230VAC、额定电流：18安、额定电压：400伏、 | 40 | 个 | 191.55 | 0.39
49 | 接触器 | 电压线圈：220-230VAC、额定电流：12安、额定电压：400伏、 | 3 | 个 | 151.49 | 0.39
50 | 接触器 | 电压线圈：220-230VAC、额定电流：10安、额定电压：400伏、 | 3 | 个 | 28.54 | 0.39
51 | 断路器 | 电压线圈：220-230VAC、额定电流：65安、额定电压：400伏、 | 3 | 个 | 669.66 | 0.39
52 | 断路器 | 额定电压： 415VAC；额定电流：630安；分断能力： 70KA；电子脱扣器；四段保护，固定式 | 2 | 个 | 2045.4 | 0.63
53 | 小计 |  | 431
54 | 吸顶灯 | LED吸顶灯 圆形 24W白光 38X6 cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 700 | 套
55 | 吸顶灯 | LED 吸顶灯 圆形 36W 白光 48.5X6 cm 50套 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50
56 | 平板灯 | 高卡簧 嵌入 LED平板灯 白框 30X60 cm 18W白光 需采用防火阻燃材质（含安装） | 300 | 套
57 | 集成吊顶灯 | 集成吊顶 嵌入式LED 28W白光 60x60cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50 | 套
58 | 集成吊顶灯 | 集成吊顶 嵌入式LED 18W白光 30x30cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50 | 套
59 | 风扇 | 嵌入式风扇 30x30 cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 30 | 套
60 | 筒灯 | 卡簧嵌入式LED筒灯 12W白光 直径15 cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 100 | 套
61 | 筒灯 | 卡簧嵌入式LED筒灯 12W白光 直径 7-8cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 100 | 套
62 | 平板灯 | 长条格栅平板灯 20W白光 118x10 x4.5 cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50 | 套
63 | 净化灯 | 长条防尘净化灯 60W白光 120x8x2 cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 100 | 套
64 | 智能声光吸顶灯 | 智能声光吸顶灯 8-12W 白光 直径30cm 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50 | 套
65 | 小计 |  | 1580
66 | 插座 | 5孔插座 需采用防火阻燃材质（含安装） | 400 | 个
67 | 开关 | 双控单开开关 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50 | 个
68 | 开关 | 双控双开开关 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50 | 个
69 | 开关 | 单控三开 需采用防火阻燃材质（含安装） | 50 | 个
70 | 盲板 | 86盒盲板 需采用防火阻燃材质（含安装） | 100 | 个
71 | 小计 |  | 650
72 | 端子排 | 10A接线端子排（含安装） | 100 | 条
73 | 端子排 | 20A 接线端子排（含安装） | 100 | 条
74 | 小计 |  | 200
75 | 室外轮廓灯维修更换（高空） | 1.对场馆8000米轮廓灯灯管进行，检测、检修，对损坏灯管进行更换 2.对现有轮廓灯线路进行检修，对损坏线路进行更换及维护 3.对500个轮廓灯控制器及直流电源进行检测、检修，对损坏控制器及直流电源进行更换 现有控制器型号为TC98-I/2输出双路、负载3A适应温度-40℃~80℃，直流电源型号为CLW-400-12-L ，交流输入：AC220V±15%50/60HZ，直流输出DC12V 33A 所有更换轮廓灯需适配于现有控制器及电源，最终需实现场馆现有轮廓灯运行无异常，全部点亮可实现变光，经纬度、时间控制（含安装） 4.此项工作须具备电工证，并提供该作业人员的社保缴纳证明 | 1 | 项