血液透析信息管理系统技术参数要求

- 系统建设目标

通过血液透析信息管理系统为血透中心提供了全方位的信息化管理，实现血液透析病人的科学管理，规范医护人员操作，节省接诊时间，使血透治疗系统化、自动化、资料管理信息化，提高科室的工作质量和经济效益，为患者提供更优质的医疗服务。

1.	自动采集医疗设备数据：系统自动采集设备数据，保证治疗数据的完整性，减少医护人员工作量及录入错误。

2.	满足大量患者就医：随着城市人口增加，社保、农保覆盖面的扩大，需要血透治疗的患者日益增多，科学规范性管理是血透中心的必然选择。

3.	病程记录完整：病程记录完整清晰，医嘱规范，便于医生了解患者的治疗历史数据。

4.	自动病人排班：系统根据医生的医嘱为患者提供预约排台和现场排台。

5.	流程化管理：严格按照血透中心业务流程量身打造，可从患者病情、透析日程准备、患者治疗排班等各个不同环节对血液透析治疗进行管理和监控，便于用户掌握最及时和准确的信息。

6.	统计报表分析：多维度统计血液净化数据，包括患者基本信息、治疗信息、护士工作量、并发症情况等数据报表。

7.	血透室库存管理：血透耗材、药品库存的系统化管理。

- 系统建设要求

- 采用主流开发框架 ★

软件采用主流开发框架，使用B/S架构，减少软件维护成本，采用网络和计算机技术领域的主流技术，选用技术成熟的产品。

- 结构化透析病历管理

通过建立符合国家电子病历基础架构与数据标准的血液透析电子病历，支持符合标准化临床电子病历的数据交换，提供病历模板、数据表格插入、特殊符号插入等功能，方便诊疗医生能够快速录入病历，减少医生信息录入操作次数。在病历模板的研发制定过程中，能够连续、全面、系统、准确、及时地记录透析患者病情变化及护理经过，取代传统纸质病历，将应用面向网络化发展，即建立国际标准的结构化元素和临床数据接口，将经过数字化处理的文本信息、检验报告，融合至定义好的元素及接口形成一套完整的病历。

- 医疗管理

通过透析治疗过程的流程式管理以及患者病情的实时监控，为医护人员及时诊断病情、制订医疗方案提供了强有力的支持，极大的提高了工作效率并降低科室成本。通过全方位的信息化辅助管理，有效地堵塞管理中的各种漏洞，方便患者就诊，增加医疗透明度，实现科室优质、高效、低耗的管理，提高科室人员工作效率、诊疗水平、学术水平、服务质量，为打造一流标杆血液净化中心奠定扎实的基础。

- 监控预警机制

通过实时监控诊疗设备、实时监测诊疗数据，建立监控预警机制，便于医生及时调整诊疗方案，有效避免医疗事故的发生；科室药品、耗材、费用管理等实现预警功能，方便科室管理；针对科室明确的医院感染控制指标严格执行医院感染管理制度与流程，形成闭环数据管理，做出完整的监测记录与应急管理预案，及时进行评估和反馈。

- 库存管理

通过药品、耗材库存的精细化管理，实现入库、医嘱执行自动扣库存、低库存预警，实现患者个人药品管理，提供个人药品的入库及在库管理，实现药品、高值耗材全程可追溯管理，降低医疗风险、降低科室成本。

- 设备管理

通过设备管理功能，技师可以高效、便捷的管理水机、透析机等设备日常监测、维护维修等记录，提高工作效率、降低人力成本。

- 接口对接 ★

系统采用统一的编写标准和通用接口设计，依据血透中心的需求和特点进行模块化开发，系统可与医院其他信息系统，包括HIS、LIS系统等的数据交换接口，保证数据互联互通,免费对接电子病历五级及无纸化。

- 数据安全 ▲

系统需保证医疗信息安全，确保患者隐私及治疗信息不外泄（投标人所投产品通过了与采购人同等级医院的血液净化信息管理平台项目的信息系统安全等级保护定级评测并在公安机关进行备案的证明材料及合同）。

- 免费维保期

中标供应商须提供三年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务,后期服务费用每年不高于两万元。

- 技术参数要求

(一)	软件菜单

一、	软件菜单

软件菜单需支持根据功能模块划分，方便进行权限管理，菜单包括：排班管理、医生工作站、护士工作站、患者管理、质控管理、药房管理、耗材管理、设备管理、统计分析、系统管理等

(二)	患者管理

一、	电子病历管理

1.	具有成熟的“患者管理”功能模块.

2.	电子病历需包含：病历首页、治疗方案、首程记录、治疗信息、治疗图表、治疗调整、长期口服用药、透析充分性、化验信息、化验图表、病程记录、阶段小结、血管通路等

3.	患者基本信息：患者姓名、性别、出生年月、联系方式等信息，支持手工录入或HIS系统导入

4.	支持对病人传染病类型进行登记

5.	支持患者长期口服用药记录

6.	治疗方案：支持建立常规治疗方案、长期医嘱

7.	治疗信息查询：支持查看患者历史治疗信息，包括医生记录和护士记录

8.	治疗图表：患者历史治疗信息图表展示，包括患者干体重变化曲线、历次透前/透后体重曲线、历次超滤量曲线、收缩压统计、舒张压、血流量、电导度等

9.	化验结果查询：支持对接LIS系统，查询患者历史化验结果信息

10.	透析充分性评估：支持自动计算Kt/V、URR指标

11.	支持患者血管通路照片管理

二、	患者费用管理

1.	实现患者每次治疗自动计费，（包括透析费用、注射、输液、抢救、吸氧、心电监护等费用）

2.	支持手工查询定位患者诊疗项目及费用信息（总花费、收费明细）

3.	支持门诊患者和住院患者收费统计区分管理

(三)	排班管理

一、	患者排班管理

1.	具有成熟的“患者排班管理”功能模块

2.	排班时可指定治疗方式、透析耗材

3.	阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，通过患者标识来区分出阳性患者

4.	可根根据实际需要对床位或患者进行特殊符号或者颜色标识

5.	根据排班系统生成透前准备详细信息和汇总信息，显示本班次需要准备的药品和耗材信息

(四)	临床治疗管理

一、	医生工作站

1.	具有成熟的“医生工作站”功能模块

2.	透析医嘱

1)	透析医嘱区分透前、透中和透后，透前包括透前评估（患者透前评估内容）、方案制定（患者透析方案内容制定）和透前医嘱（患者透析医嘱和护嘱内容）三个模块，透中包括方案调整（可调整患者透析中方案）、透中医嘱（患者透析医嘱和护嘱内容）、透中情况（并发症记录和透中情况记录）和治疗监控（护理治疗监控记录）四个模块，透后可记录患者透析后的数据和透析后情况▲

2)	根据患者签到顺序自动排序

3)	感染患者特殊标识标注

4)	住院患者特殊标识标注

5)	对于常规透析患者，医生开立医嘱时，根据化验周期要求，系统自动提示近期需要做的化验项目

6)	支持通过医嘱拼音简码搜索开立医嘱

7)	支持开立药品、治疗、化验医嘱，显示医嘱明细列表，医嘱项目包括：开嘱时间、类别、项目名称、规格、用法、剂量、单位等▲

8)	支持长期医嘱功能，可开立日常用药长期医嘱，并可记录停嘱人和停嘱时间

9)	根据患者透前体重和干体重，自动计算出本次透析预设的超滤量

10)	支持查看患者历史治疗信息

11)	支持查看患者长期口服用药

12)	可查看患者化验结果

3.	非透析医嘱

1)	支持非透析医嘱的开立▲

2)	支持开立药品、治疗、化验医嘱，显示医嘱明细列表，医嘱项目包括：开嘱时间、类别、项目名称、规格、用法、剂量、单位等

4.	透析情况记录

系统支持对本时段所有透析患者进行透析情况记录，可在一个操作界面对所有患者进行记录，包括治疗小结、透析中并发症记录等▲

5.	医生交班记录

支持医生交班记录。

6.	病程记录

支持病程记录管理。

7.	阶段小结

支持阶段小结管理。

二、	护士工作站

1.	具有成熟的“护士工作站”功能模块

2.	护理记录

1)	护理记录包括，透前评估、透中护理、透析下机、化验信息、血管通路、药品库存、健康宣教等

2)	护士工作站自动接收医嘱信息

3)	透前评估：包括入院方式、神志、生命体征、血管通路情况

4)	分区显示已开立医嘱患者列表

5)	感染患者特殊标识

6)	具备医嘱查对功能，先查对后执行，查对护士与责任护士不能是同一个人

7)	支持透析护理操作记录，包括：安装管路、穿刺、查对、交叉查对、开始透析、下机，并分别对应按钮功能▲

8)	医嘱执行联动库存记录，系统自动扣减库存

9)	对遗漏未记录的收费项目，支持护士日后追加补录

10)	支持治疗过程记录，对患者的生命体征、透析机的治疗参数和患者的通路情况进行记录

11)	可查看患者化验结果

12)	支持血管通路拍照保存

3.	非透析护理

1)	支持非透析治疗的医嘱执行和记录

2)	支持非透析治疗收费项目的追加

4.	护士排班

支持护士排班管理，按照“周”为排班周期，可为每个护士每天的上午、下午班次进行排班，排班内容包括护理病区、主、休、行、听、其他，并可进行排班备注

5.	护理交班记录

支持护理交班记录，护士可根据患者治疗过程选择是否交接，系统自动生成交接记录。

6.	护士离岗交接

支持护士离岗交接管理，护士临时离岗，可选择自己负责的患者、选择交接人，进行离岗交接，可对交接的患者进行备注；护士返岗后，可选择患者进行返岗操作，记录返岗时间▲

- 危急值管理

支持危急值管理

- 透析充分性评估

系统根据患者化验结果，自动计算Kt/V和URR指标

- 移动医疗

系统既能在电脑端使用，也可以在平板电脑上使用，支持安卓平板电脑和苹果平板电脑。医护人员可以方便的手持平板在床边记录患者治疗信息、下达医嘱、执行医嘱等。

(五)	健康宣教

一、	健康宣教

1.	具有成熟的“健康宣教”功能模块

2.	宣教库管理

支持图片、文字、视频三种类型宣教材料管理

3.	健康教育路径管理

支持针对不同类型的患者进行健康宣教内容管理

4.	宣教记录

可通过床旁、大屏幕电视进行宣教

5.	宣教查询统计

可根据医护、患者、宣教类别统计宣教，可查询历史宣教记录

(六)	质控管理

一、	护理过程质控

支持护理质控管理，护士长可选择指定日期、选择指定护士，对该护士当日所有护理的患者进行护理质控，质控内容包括：对患者的护理操作记录、医嘱执行记录、治疗记录、病状及体征等，并可记录本次的质控结果

二、	SOP质控统计	支持最新SOP质控统计，完成率和达标率

三、	护理质控查检	支持护理质控查检管理，用户可自定义质控查检模板，可选择透析患者、护士进行查检，并记录查检结果；支持按季度和年度进行柱状图统计，同时可查看每个查检项目的合格条目数和合格率▲

(七)	感控管理

一、	感控管理	支持透析感控管理：▲

1．支持新入患者按自定义时间节点和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识；

2. 支持维持性透析患者按自定义时间节点和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识；

3. 支持按季度和自定义感控指标统计感控结果，并对未及时进行感控化验的患者特殊颜色标识

(八)	库房管理

一、	药房管理

1.	实现药品的进销存与在库管理，提供入库，出库，使用等明细

2.	设置低库存报警

3.	实现患者个人药品管理，提供个人药品的入库及在库管理，可记录每次用药使用情况并可导出打印。在药品不足时自动提醒

4.	支持虚拟退库 ▲

5.	支持药品报废记录

二、	耗材管理

1.	实现耗材的进销存与在库管理，提供入库，出库，使用等明细

2.	设置低库存报警

3.	实现耗材与透析治疗项关联，自动记录耗材和计费

4.	支持虚拟退库 ▲

5.	支持耗材报废记录

(九)	设备管理

三、	透析机管理

1.	实现透析机、水处理设备的设备档案、维护记录、维修记录管理

2.	实现水处理机水质监测数据的记录

3.	实现对消毒液、细菌、内毒素等各项监测数据记录

4.	支持为每台透析机设定日消毒和周消毒模板，日消毒包括台间消毒和终末消毒，周消毒可选择一周的某一天选择周消毒方式，系统根据模板自动在患者透析治疗结束后生成消毒记录▲

四、	水机管理

(十)	科室管理

一、工作量统计	护士工作量统计

系统自动记录科室护士每天工作量，形成统计报表

医生工作量统计

系统自动记录科室医生每日工作量，形成统计报表

- 科研分析

科研分析

系统提供多维度的数据统计，支持临床科研数据分析，降低临床管理成本，辅助临床决策，同时给治疗提供相关数据支持

主要分为以下几个大类：

(1)	治疗统计分析

治疗方式血管通路统计、治疗方式日次统计、治疗方式月次统计、患者治疗统计、透析频次统计、透中并发症统计、非计划下机统计、血压统计、水分增长统计

(2)	化验统计

患者化验指标统计、常用检验指标统计、常用检验项目统计、单项指标汇总、单项指标统计、血清转铁蛋白统计、钙磷统计、Kt/V统计、BMG统计、微球蛋白统计、检查评估统计

(3)   质控统计

护理检查统计、质控内容统计

(4)	患者统计

性别统计、年龄统计、透析龄统计、原发病统计、新入患者统计、转归统计

(5)	通路统计

通路类型统计、通路时长统计、首次透析患者使用内瘘统计、患者导管统计、通路并发症统计

(6)	科室统计

宣教统计、宣教计划统计、工作量统计、药品使用统计、耗材使用统计

(7)   评估统计

护理评估统计

(8)   感控统计

透析感控指标统计、季度检查项目统计、阴转阳统计

(9)   质控达标统计

质控达标统计

(十二)	其他管理

- 数据字典管理

实现对医嘱，症状，透析液等的字典管理，字典可自定义内容，可自行增删改查，提供标准数据接口，可从外部导入或直接连接外部系统

二、	权限管理

1.	实现按多角色多用户的分层权限管理

2.	实现各类功能权限的选择配置

(十三)	质控上报

一、	质控上报	系统能够与全国（省）质控上报中心系统进行对接自动上报以及其他国家要求相关信息上报

(十四)	数据接口

一、HIS接口	与医院信息系统(HIS)对接，可导入患者基本信息、数据字典等信息

二、LIS接口	与实验室信息系统(LIS)对接，可导入患者各种生化检验结果数据

(十五)	辅助系统

一、	自助称量体重

1.	与电子体重计联机，实现患者自助测量体重

2.	体重数据自动计入当日透析记录，自动保存至电子病历

二、	自助测量血压

1.	与电子血压计联机，实现患者自助测量血压

2.	血压及脉搏数据计入当日透析记录，自动保存至电子病历

三、	自动排队排号	根据刷卡顺序自动排队排号（医生接诊）

四、	家属等候区	1.	可显示当日患者实时治疗进度，支持患者隐私保护

2.	配合呼叫系统显示呼叫内容，电视自动播报语音信息

3.	可播放视频和文字，可手动切换家属等候区

4.	可配置定时播放视频文字，定时切换家属等候区

五、	语音呼叫	1.	具有成熟的“语音呼叫”功能模块

2.	床旁直接呼叫等待区家属

3.  呼叫内容可预先自定义

(十六)	透析机数据采集

一、透析机数据采集系统需实现透析机(具备联机条件)的无线/有线联机，采集的参数包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、舒张压、收缩压和脉搏等。

注：在透析机配备血压模块的前提下支持采集舒张压、收缩压和脉搏。

(十七)	护士学习考试培训平台

1.  具有“护士学习考试培训”功能模块，系统支持内容共享平台、计划管理模块、理论考试模块、技能考试模块、学习培训模块、科室人员模块、二级管理模块功能，可以根据医院透析护理考试的要求，实现自动组卷、电子化考试，实现无纸化。（投标文件中需提供操作界面截图原件扫描件加盖投标人公章）▲

2.  内容共享平台

可以查阅平台内由其他医院分享的题库、可以用积分兑换使用题库、查阅本院兑换的所有题、库及资料的详细记录、可以再次兑换或延长使用期、查阅本院的积分余额、支出积分总额、历史积分总额、查阅本院的积分消耗详细记录

- 计划管理模块

管理人员根据院内理论考试工作计划，在系统内进行详细配置。护士可以在APP端看到与其个人有关的透析理论考试计划、计划达标要求及每份计划。系统自动汇总每份计划中，涉及人员的考试参与情况、考试得分、是否及格等数据、管理人员根据院内技能考试工作计划，在系统内进行详细配置。可以对线上培训、线下培训、线上+线下的组合式培训，进行精细化配置。可以分别对培训必修人员、培训选修人员进行单独配置，实现培训人员的精细化管理。可以实现理论考核、技能考核、理论+技能考核等不同考核方式进行灵活化配置。系统自动汇总每份计划中，涉及人员的线上学习完成情况、线下培训参与情况。可以汇总每个人员、历年以来理论考试学分、技能考试学分、培训必修学分。可以自由选择查询不同时段的学分获得情况。如：今年、去年、上半年、一季度。可以自由选择查询不同范围人员的学分获得情况。如：透析室护士、护士长、副护士长。（投标文件中需提供操作界面截图原件扫描件加盖投标人公章）▲

- 理论考试模块

系统自带护理学第六版，共计内、外、妇、儿、基础护理学五大学科的试题，以及透析相关专科试题。可以查阅系统题库的所有试题。展示从内容共享平台中兑换的试题。可以在系统内直接创建单选、多选、判断、填空、案例、问答这6类试题。支持护士通过APP对错题进行反馈。可以自由配置试卷中单选、多选、判断、填空、案例、问答这6类试题的题型数量。

系统可针对切屏、分屏、浮屏、截屏、异常登陆等各种作弊手段进行侦测。对于无法到场的护士，或漏选的护士，可以手动发放试卷并考试。可对多场考试，根据护士的分数及缺考情况，快速建立补考 。详细罗列护士的考分及考试用时等信息，并可查看护士的考卷。

- 技能考试模块

可以在线编辑项目评分表。 可以通过文件导入已有的评分表。 可以对评分表的每个评分项的得分率、失分率、平均分等数据项进行统计分析。护士通过APP，实现在线抽签，替代纸质抽签模式。 可针对单场考试的评分结果，对于评分表的每个评分项，进行统计分析。可以配置具备抽考权限的人员名单 。考官在APP端直接创建抽考并评分，后台汇总抽考结果并自动计算平均分。成绩确认后给护士推送成绩，并由护士签字确认 。可实现全APP端管理配置，后台仅汇总数据。

- 学习培训模块

可自由创建资料的管理目录 。可以创建或批量导入资料配套的学习试题。 可以在后台在线预览、观看已上传的资料文件。可以配置线下培训的合格条件，如签到次数、测验及格等条件。支持上传视频及文稿文件 。可以根据线下培训的管理规则，对线下培训的起止时间、培训地点、授课老师进行调整。可以查看参训人员的签到情况、出示签到签退码、启动随堂测验、查看测验试题。管理人员可以配置随堂测验的考题、及格分数、考试时长等；参训人员在APP上完成培训。可以配置线下培训的合格条件，如签到次数、测验及格等条件。如受训人员无法参加培训，可以在APP端填写无法参加培训的情况说明，管理人员进行审批。

系统汇总透析室每个人的签到、签退的情况及时间，并可汇总查看每个人的考试成绩及培训时间。（投标文件中需提供操作界面截图原件扫描件加盖投标人公章）▲

可配置通过电脑进行直播，电脑端讲解PPT或播放视频。可配置通过手机直播，主播通过手机推送直播视频。学员通过APP观看直播视频。

- 科室人员模块

可以通过拖拽等方式，快速调整科室的组织结构及从属关系。管理人员可通过后台查看每个人的信息，并可对人员信息进行修改调整。护士长可以通过APP，对本科室人员进行信息核对并审批或驳回。辞职人员，可以自行退出医院，或由管理人员在后台将其剔除本院管理范围。可以自定义人员组合，自由配置小组内的人员。可以预览通知在手机端查看的效果。

可以对问卷填写的起止时间、人群范围、问卷结果是否公开进行配置。 护士长可以替本科室的人员进行报名。报名的结果可以由管理人员在后台进行调整。

- 二级管理模块

可以对二级账号的人员管理范围进行精细化配置。可以对二级账号能使用的后台功能进行精细化配置。

- 硬件设备需求（以下货物应在投标文件中标明品牌、型号）

1  通讯组件		1个

2	血透机联机盒		54个☆核心产品

支持 RS232/RS485 转 Wifi/以太网接口的通信方式

支持 802.11b/g/n 无线标准

支持路由和桥接模式

无线网络类型：Station/AP/AP+Station模式

安全机制：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

加密机制：WEP64/WEP128/TKIP/AES

网络协议：支持TCP/IP通讯

3	平板电脑		16台

尺寸：≥10.4英寸

内存：≥6GB+128GB

WiFi版（含壳膜）

4	一体机电脑		2台

屏幕：≥23.8英寸

CPU ：≥Intel i3

内存：≥8GB DDR3

硬盘：≥256G固态

（含壁挂支架）

5	普通PC电脑		2台

屏幕: ≥21.5英寸

CPU ：≥Intel i3

内存：≥4GB DDR3

硬盘：≥1T

集成显卡

HDMI接口

6	IC卡读卡器		3个

IC卡读卡器

RFID非接触读卡器

供电：USB 无驱方式

7	IC卡+套+绳		300套

非接触卡

材料：PVC

芯片型号：复旦M1

8	液晶电视		2台

屏幕尺寸：≥65英寸

屏幕分辨率：超高清4K

网络：有线/wifi

操作系统：安卓

内存：≥2+16GB

(含悬挂支架)

9	台式血压计		2台

1.显示方式：LCD显示

2.测量方法：示波测定法

3.测量范围：压力测量范围：0 mmHg~300mmHg (0.0kPa～40.0kPa)

4.脉搏：40~200次/分钟

5.精度：压力传感器准确性：±2mmHg(±0.267kPa)

10	体重秤		2台

输出端口：支持RS-232数据输出

显示：LCD 显示屏

配扶手、仪表立杆，支持乘坐轮椅称重

11	条码打印机		1台

打印方式：热敏/热转印

通讯方式：USB

用途：条码打印/标签打印

12	线材		1套

串口线+其他线材