分诊叫号系统技术参数

为满足日益增长的患者就诊需求，我院积极响应国家及卫健委的指示精神将一切以患者为中心做到实处。故将对我院门诊楼进行智慧门诊信息化建设，本次建设主要包含以下几部分：

- 门诊相关科室的门诊分诊导医系统建设

- 门诊医疗信息发布及可视化智能健康教育系统建设

各投标厂家所提供系统需采用B/S架构设计，同时所提供系统为统一平台设计，便于日后的管理及控制。各终端设备均需以网络方式接入系统，同时终端设备需具备智能管理、可实现远程设备控制管理、终端运行状态显示等功能，以便于系统投入使用后我院对所有终端设备进行日常管理。所投标系统需与HIS、LIS、PACS等系统进行对接，实现门诊患者数据的无缝对接。

项目技术重点要求

- ▲ 技术结构：系统后台的管理端以B/S架构的方式呈现，医院局域网内的任何一台PC机均可通过IE浏览器进行访问，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作。能够在同一平台下实现分诊叫号、健康宣教、医疗信息发布等功能，各个功能模块可统一管理或独立运行。

- ★ 投标人所提供的叫号软件能够与我院HIS、LIS、PACS、原有叫号系统进行数据对接，兼容性良好。

- ★ 系统须支持设置开启同时呼叫功能，方便患者挂多科室、多队列时，开启同时排队功能。

- ★ 系统须支持叫号策略管理，支持初诊、特殊、回诊、过号、复诊、预约、转诊等多种患者类型的叫号优先级别、间隔调整，要求提供所供产品界面截图并加盖投标人公章；

- ▲ 全系统内所有终端需具备多区域差异化定时多媒体内容播放功能，如午休时间，系统可自动切换到信息发布功能，叫号屏可自动播放电视节目、健康教育、医院公告等内容，可播放医院自己的宣教片。

- ★ 诊室门口屏应具备智能显示功能，如诊室出诊医生为多人时，可根据本诊室医生端登入的医生数量，自动在诊室门口叫号屏显示对应的医师信息，无需人工干预进行诊室门口屏界面调整。各个诊区的叫号管理不分割，医师登陆任意工作站即可进行叫号。

- ★ 投标人应承诺中标后，在项目实施过程中，应满足基础叫号功能，并可结合科室相关需求，提供满足医院科室工作流程应用的系统二次软件开发服务。（投标人需提供承诺书并加盖投标人公章）

- ▲ 投标人应承诺，提供软件可控制我院原有硬件终端设备，并可利用原有设备进行叫号显示。（投标人需提供承诺书并加盖投标人公章）

- ▲ 投标人应承诺，提供硬件设备应可兼容我院原有叫号系统，并可平滑对接相关数据。（投标人需提供承诺书并加盖投标人公章）

- ★ 投标人应承诺，所提供叫号系统应满足国家要求的“1号管3天”政策，第一天挂号后，第二天、第三天在科室复诊无需再次挂号，可直接报到就诊。（投标人需提供承诺书并加盖投标人公章）

- ★ 投标人应承诺，所提供叫号系统及相关报到设备，应支持社保卡、就诊卡、电子医保码、挂号一维码、二维码等多种身份识别机制。（投标人需提供承诺书并加盖投标人公章）

- ▲ 系统须支持分诊叫号数据自动备份功能，可按日、按周、按月多种方式进行自动备份。同时支持数据保留时长自定义设置，数据源若超出自定义时长，将自动将数据移库，以增加平台空间。

- ▲为方便引导我院患者有序就诊，投标人应提供一套手机导航系统。

- ▲系统要求能将LED单、双基色屏、全彩屏等显示设备并入系统平台统一管理。

- ★系统选用的主要硬件显示设备需具有中国强制性产品认证证书（3C认证）见1.4内容

总体需求清单

根据我院部署需求表归纳清单。

1	22英寸网络液晶一体机（72台）

2	43英寸网络液晶一体机（23台）

3	22寸自助服务终端（16台）

4	LCD多媒体医疗导引系统（1套）

6	多媒体综合业务显示系统（1套）

7	普通门诊导诊叫号系统（1套）

8	药房导诊叫号系统（1套）

9	医技检查导诊叫号系统（1套）

10	检验科室导诊叫号系统（1套）

11	数据系统接口软件（1套）

12	护士分诊台管理客户端软件（1套大于20个点）

13	医生工作站客户端软件（1套大于200个点）

14	信息显示客户端软件（1套大于300个点）

15	门诊叫号综合管理系统（自助预问诊软件）（1套）

16	门诊叫号综合管理系统（手机导航软件）（1套）

17	门诊统计辅助决策系统（1套）

18	门诊叫号综合管理系统（第三方排队叫号信息推送）（1套）

软件功能技术要求

医疗导引系统管理平台

- 具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。

- 操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。

- 支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理；

- 系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列；

- 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。

- 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊；

- 患者隐私保护：患者姓名中的第二个字用“*”代替。

- 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报；

- 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- 系统须支持分诊管理服务平台角色类型划分，如分诊台管理、队列管理、终端管理、数据源管理、温馨提示、午别设置、分诊统计、页面管理等。

- 护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作；

- ▲支持通过分诊台、手机、终端显示设备、报到机等多渠道进行预问诊信息录入，预问诊信息支持在医生叫号器端显示。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告）；

- 医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能；

- 系统须支持医院根据各科室/队列特殊情况，进行自定义添加不同患者类型，方便调整插队；支持不同状态患者插队间隔数量、首位延后人数的自定义设置。

- 系统运维人员可随时根据业务科室需求调整前端页面。

多媒体信息发布系统

播放功能要求

- 可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放。

- 立体声、双声道，支持MP3,AAC,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。

- 图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。

- 每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。

发布和播放要求

- 可以指定终端空闲时间下载，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。

- 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。

- 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。

- 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。

- 系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。

- 可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。

- 具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。

- 可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小。

管理控制软件指标要求

- 系统要求支持一机多用的设置，根据我院要求，随时改变其功能，点播、直播、信息发布功能随意切换，一屏多用，节省资源。

- 支持各种多媒体档案格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；

- 系统支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览；

- 支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板；

- 可以简单而轻松地编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目。节目表一次可设定31天的播放内容；

- 对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等；

- 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。

- 播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核不通过的进行打回，通过站内消息通知操作员。

- 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等；

- 支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；

普通门诊叫号系统

- 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等；

- 患者多的时候，可以开启二级分诊模式。

- 系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。

- 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

- 支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式；

- 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式；

- 支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式；

- 支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

- 系统须支持队列预检功能，例如检查科室或老师带学生模式，。

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

- ▲支持在后台以图形化界面为姓氏中常见多音字进行多音字替换发音维护，可自行对多音字进行增加或删除。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告）

- ▲支持根据物理布局的需要，可将业务终端按照实际业务需求分组使用，支持设备的分布式部署，集中化管理。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告）

药房叫号系统

- 投标人需提供基于预摆药模式的解决方案，以缓解我院门诊药房现阶段问题，改造后我院需实现患者按处方缴费后，系统应自动为患者分配取药窗口；

- 取药区域应安装有患者查询取药窗口的自助设备，患者可通过扫描处方单查询取药窗口号。

- 发药窗口应具备扫描条码叫号功能，要求具备扫描N次叫号后，自动将患者状态改为过号，N可由我院自行设置。

- 过号状态患者，系统应具备自动分配至咨询窗口能力；

- ▲支持同步药房打方数据、支持扫描患者任意一维码、二维码等身份凭证呼叫指定患者，重复扫描可支持重复呼叫。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告）

- 为有效避免早高峰取药阶段的人员淤积问题，投标人需根据我院药房情况配合智能报到及智能显示屏的方式引导患者进行取药工作。

- 投标人本次提供的药房排队叫号系统应具有可扩展性，后期如我院使用自动发药机等设备时可与设备进行数据及发药流程的无缝连接。

医技检查叫号系统

- 系统支持过号患者与初检患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便。

- 支持护士操作预约和患者自助预约两种模式，预约平台要求操作简便，易学易用；

- 护士可为患者进行单次、多次预约，修改预约和取消预约等操作；

- 可预约至精确的时间段内，时间跨度可灵活设置，最小时间跨度不大于0.5小时；

- 一天内单一检查项预约人数超出预警人数时，系统应有明显提示；单一检查项下的峰值可预设，也可以根据实际情况临时调整峰值。

- 预约完成后，患者可获得预约单，预约单上要求有患者姓名、年龄、检查项、预约日期、预约时间段、注意事项等。

- 住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则。

- 在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。

- 在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。

- 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

检验采血叫号系统

- 投标人须根据实际我院情况进行方案设计，投标时需提供针对本项目的详细解决方案。

- 需实现在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。

- 需实现检验窗口可按业务划分，例如：静脉采血窗口、末梢采血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。

- 系统应具有分时段统计功能，能够对时段内各个抽血窗口抽血患者人数进行统计。

- 系统需具备灵活的患者顺序管理模式，可根据患者排队顺序、报到时间、患者取号时间等因素进行排队，同时需具备军人、军人家属优先及绿色通道、过号患者优先等机制和功能，检验科可自行调整排队机制。

- 需支持多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，可在设定时间后再次进入队列并优先。

- 需支持对一张检验单多项目多天抽血实现多次报到并叫号。

数据系统接口软件

- ★ 可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。

- 可提供同等规模同类项目系统接口范例；

- ★支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；

- ▲支持与Pacs，检验，病理，体检，微信，支付宝，预约平台等医院现有信息系统对接。

护士分诊台管理软件

- 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）

- 支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整；

- 支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据我院情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。

- 可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。

- 支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等；

- 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量；

- 在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊；

- 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队；

- 患者在一个诊区有多个检查项时，系统须支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生；

- ▲支持队列开启“预检”功能，可自定义预检前后指定检查项目、队列、科室、具体某项业务等。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告）

- 系统须支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态

- 支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队；

- 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊；

- 系统支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息；

- 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。

- 分诊台须支持操作记录追溯功能，可按日期、按患者卡号等多种方式进行查询追溯，支持查看患者往期就诊记录，就诊科室、就诊医生、操作护士等；

- ▲系统须支持分诊台语音播报发布功能，支持内容自定义编辑，指定终端发布、多时段播放等功能，并支持历史播报内容的记录查看和重播功能，要求提供所供产品界面截图并加盖投标人公章。

医生工作站叫号软件

- 支持医生ID号登录；

- 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式；

- 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换；

- 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。

- 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；

- 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒；

- ▲医生叫号器可设置门口等候患者数量，要求提供所供产品界面截图并加盖投标人公章；

- ▲支持叫号器样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式，要求提供所供产品界面截图并加盖投标人公章；

- 叫号器须支持自定义多队列叫号规则设定，支持不同队列优先级调整，支持绝对优先调整，也可记录上一次叫号规则记录，并可重新设定。

- ▲叫号器须支持以图形化界面的方式设定多队策略，允许拖动队列上下移动，并设置每个队列呼叫完成多少人数后可以呼叫下一个队列。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的软件测试报告）

- 支持悬浮窗及自动停靠；

- 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。

- 可显示当前呼叫患者检查项目；

- 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用；

预问诊软件

- 系统应具备专业的医疗知识图谱，应结合多家三甲医院的病例、并应包含药品说明书、临床知识等。

- 系统应可提前模拟医生问诊，患者应可通过相关科室的自助设备进行扫码进行患者病情采集，并可自动生成电子病历（应包含主诉、现病史、既往史、过敏史、个人史、婚育史、家族史等）。

- 预问诊应具备病历一键导入功能，可帮助医生节省书写病历的时间；

- 患者预问诊信息可通过后台传输至医生叫号器端进行显示，并可对接到HIS数据中。

- ▲支持通过分诊台、手机、终端显示设备、报到机等多符渠道进行预问诊信息录入，预问诊信息支持在医生叫号器端显示。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告）

移动手机导航软件

手机导航软件应具备管理端铺设点位和路线功能；

▲系统应具备部署科室诊室、关键位置、公共设施点位布点能力；要求提供所供产品管理界面截图并加盖投标人公章；

系统应具备扫码进入手机导航功能；

▲系统应具备楼层科室定位查询，及导航路线查询功能，要求提供所供产品界面截图并加盖投标人公章；

系统应具备就医问询模块，可通过互动功能，询问地点、询问就医等功能；

系统应具备注册并完成实名认证，提交个人相关信息，如姓名、身份证号码等，并上传相关的证明文件。

系统应包含我院患者定位点位106个。

▲系统应可对接分诊叫号系统，可通过手机端进行签到功能，要求提供所供产品界面截图并加盖投标人公章。

门诊统计决策软件

- 数据传输：HIS系统、银医系统、门诊叫号系统数据接入，后续也支持新接入系统的数据接入。并提供数据库用户及密码和表结构文档。

后台管理端应可针对不同数据进行划分查询，按科室、诊室、医生、患者详细查询功能。

▲系统具备后台端管理前端显示方式的操作功能，可通过后台端针对多种数据进行数据分析，以多种文字格式、多种表格格式、多样性的柱状图、线形图、饼状图等形式展示在统计决策预警大屏上。要求提供所供产品管理界面截图并加盖投标人公章。

当科室数据达到阈值、科室出现护士医生预警触发条件时，可在多个平台展示端进行声光方面的提醒功能。

系统具有分时段统计功能，能够对时段内各个科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、初诊患者数量、过号患者数量及复诊量等数据进行分类统计。

时间段支持年、季、月、周、天、实时进行筛选和查看。

各种门诊数据可通过图表形式进行展示，图表应支持柱形图、线形图、饼形图、表格等。

系统支持历史数据的保存，以及保存的统一规范。

系统支持图表形式的后台查询、指定显示屏的展示、历史数据后台导出功能。

第三方排队叫号信息推送

- 分诊叫号系统应具备与原医院公众号数据对接能力；

- 系统应具备患者微信用户绑定公众号功能；

- 系统应具备扫一扫二维码查询排队进度功能；

- 系统应具备患者主动查询排队信息功能；

- 系统应具备叫号预备推送功能，让用户提前准备的功能。

信息显示客户端软件

- 每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。

- 支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放；

- 应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。

硬件详细参数要求

22英寸网络液晶一体机（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）☆核心产品

序号	技术规格要求

1	显示屏尺寸：≥22英寸

2	处理器要求：不低于四核，1.4GHZ

3	内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB

4	操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。

5	分辨率≥1920*1080

6	亮度≥250 cd/m²

7	音频格式:支持MP3/WMA/AAC

8	视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM

9	支持分屏显示，可划分多个显示区域；

10	支持分布式部署，集中化管理；

11	支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；

12	工作电压要求：220V 50Hz

13	安装方式要求：吊挂/壁挂安装

14	★资质要求：22英寸网络液晶一体机需具有中国强制性产品认证证书（3C认证）

15	▲安全电压接入：设备应具有安全电压接入设计装置。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告）

16	1)	屏幕控制：支持多时间段开关屏、支持多时间段开机关机；

2)	支持即时响应分诊台触发的重启、开关机、截屏、清屏等操作；

3)	支持部署应用在门诊诊区、药房窗口、检验窗口、检查科室等环境中使用；

4)	支持横屏、竖屏多种方式展示不同的页面及页面效果；

43英寸网络液晶一体机（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）

序号	技术规格要求

1	显示屏尺寸：≥43英寸

2	处理器要求：不低于四核，1.4GHZ

3	内存要求：≥2GB

4	外存储：≥8GB

5	操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。

6	分辨率：≥1920*1080

7	亮度：≥300 cd/m²

8	音频格式:MP3/WMA/AAC/OGG

9	视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM

10	支持分屏显示，可划分多个显示区域；

11	支持分布式部署，集中化管理；

12	支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；

13	工作电压要求：220V 50Hz

14	安装方式要求：壁挂/吊挂安装

15	★资质要求：43英寸网络液晶一体机需具有中国强制性产品认证证书（3C认证）

16	▲支持网络模式：设备可在不同网络模式下通信，支持互联网、局域网、无线网、5G网络，产品采用软件、硬件结合。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告）

22寸自助服务终端（此货物应在投标文件中标明品牌、型号）

序号	技术规格要求

1	显示屏尺寸：≥22英寸

2	处理器要求：不低于四核，1.5GHZ

3	内存要求：≥2GB

4	外存储：≥8GB

5	操作系统：Android 11，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。

6	分辨率：≥1920*1080

7	触摸参数：支持电容触摸

8	支持光学扫描，可扫描一维码、二维码。

9	支持票号打印，打印排队小票。

10	音频格式:MP3/WMA/AAC

11	视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM

12	支持分布式部署，集中化管理；

13	支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；

14	▲自动扫描功能：设备应支持开机自动扫描入库功能，设备参数包含：终端名称；IP地址；MAC地址；设备类型；分辨率；业务属性；手机号；备注等基本参数。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证公司出具的测试报告）

15	工作电压：220V 50Hz

16	★资质要求：22寸自助服务终端需具有中国强制性产品认证证书（3C认证）

17	1)	支持签到排队时，联动发送消息给第三方（包括但不限于：HIS、互联网医院/APP、微信、支付宝等）、分诊台，用于提醒工作人员及排队等候人员排队进展；

2)	支持根据系统设定规则打印票据；

3)	支持打印机故障、打印机缺纸及其他配件故障自动上报至归属区域护士站/分诊台；

4)	支持一台设备可以关联多个诊区使用；

售后服务：

★中标供应商须提供壹年的免费质保、维保服务，自项目验收合格时开始计算质保时间。所有质保、维保费用均已包含在投标报价中，质保、维保期满后，应优先提供有偿售后服务,服务费用每年不得高于合同金额的8%。