| 一体化智慧校园设备设施采购项目清单及技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 校园安防云服务 | 1、学校大数据 支持采用可视化方式对学校整体的安全态势、晨午检统计、欺凌防范等重点信息统计、分析、展示。 2、基础安防台账 能够查看学校保安人员建设情况，支持按照姓名、电话、保安员证件号等人防信息进行筛选查看；能够查看学校物防建设情况，支持按照器械名称、器械数量、保存现状、保质期等学校物防信息进行筛选查看；能够查看学校视频监控配备情况，支持按照监控通道名称、年份、月份进行筛选查看、导出。 3、隐患治理台账 具备日常巡检台账、隐患治理台账、重大隐患台账；支持按照日期、隐患分类进行筛选查看重大隐患台账，可预览或导出重大隐患评估报告，评估报告包含隐患编号、学校名称、单位地址、负责人、隐患名称、隐患等级等。 4、安全管理台账 能够记录学校已发布的安全任务、安全文件情况，支持按照文件名称、年份、月份筛选查询、导出等。 5、安全信息填报 能够展示 、填报学校的基本信息，包括学校安全组织机构、保安配备情况 、保安防卫器材配备情况、技防监控情况、安全教育情况、年度疏散演练情况等。能够对保安信息进行修改，包括姓名、专兼职、身份证、保安证、聘用日期、保安证图片上传等。 6、实时监控：支持点击校园各区域摄像头查看实时监控画面、同步进行语音喊话。 7、语音指挥：支持批量选择摄像头/广播音频设备组，对单个或多个区域的音响语音喊话，对异常预警区域的广播音箱可以快速喊话指挥，实现实时远程指挥（需对接校园广播系统）。 8、异常数据统计： ①支持查看今日人员聚集、烟雾和可燃气异常、用电异常或更多数据统计 ②支持查看本周异常：陌生人/车、翻墙/越界、人员聚集、人员徘徊、打架斗殴、烟雾和可燃气、用电异常预警数据统计。 ③支持查看最新检测的预警异常事件。 9、下载异常统计报告：支持汇总智能访客、门禁、车辆管理系统，实现校园安全检测、门禁出入记录、校园访客记录、校园车流量记录报告自成，支持管理员选择任意时间段、全部类型/特定类型报告打包下载至本地。 安防异常数据总览：支持查看学校安防的整体运行情况：今日异常总数、今日异常分布统计、未处理异常、历史异常总数。可选定时间范围查看异常统计，也可按时间轴查看最新异常检测情况。 校园出入异常： ①支持查看出入异常统计数据：今日陌生人/车异常总数、历史异常总数、未处理异常总数、本周异常高峰时段、本周异常高峰地段。 ②支持筛选查看陌生人、车出入校记录，包括：时间、地点、抓拍及处理状态，可记录处理方式，支持下载报告、下载图片。 10、校园行为异常： ①支持查看翻墙/越界、人员聚集、人员徘徊、打架斗殴异常统计数据：今日异常总数、历史异常总数、未处理异常总数、本周异常高峰时段、本周异常高峰地段。 ②支持筛选异常记录，包括：时间、地点及处理状态，可记录处理方式，支持下载报告、下载视频。 11、系统设置： （1）操作日志：支持筛选时间，查询、导出操作日志。 （2）楼宇/区域设备设置：支持选择、搜索楼宇，并配置该楼宇下所有摄像头和广播设备（如话筒、音响等）的绑定分组。 （3）告警短信通知设置：支持选择短信通知的异常类型、告警对象。 12、移动应用辅助： （1）异常预警信息实时推送：支持对接校园通的消息通知，可提供微信小程序、短信的异常预警信息实时推送服务。 13、一体化信息联动： （1）校园安防巡视：支持对接校园安防巡视，查看校园全部区域巡视画面，并可快速跳转校园安防巡视软件界面实现联动。 （2）智能访客：支持对接智能访客软件，获取陌生访客数据，查看今日访客记录，并可快速跳转智能访客软件界面实现联动。 （3）智能门禁：支持对接智能门禁软件，查看门禁开关详情，并可快速跳转智能门禁软件界面实现联动。 （4）校园巡更：支持对接校园巡更软件，查看校园巡更详细记录，并可快速跳转校园巡更界面实现联动。 （5）事务处理对接：支持对接一网通办的请假模块，获取学生请假数据。 ■校园监控巡视软件： 14、■校园监视：支持一路或多路摄像头集中监视，并可设置单屏、4分屏、9分屏、16分屏、25分屏的展现模式，支持对视频窗口进行拍照保存、声音设置、全屏显示操作。 15、■自动分屏监视：支持按顺序轮流显示每一组监控视频画面，并根据各监视计划中的停留时间自动切换。 16、添加巡视计划：支持学校管理员针对监控的巡视计划进行编辑、删除、添加操作，在添加监视计划时可对添加计划名称、设置监视区域、单屏停留时间操作。 17、监控资源查询：支持学校领导或学校管理员按录播主机、摄像头名称、指定日期查找监控资源，同时可针对指定日期摄像头的不同时间段的监控视频进行单屏、4分屏、9分屏查看。 18、回看监控录像：观看窗口具有播放、暂停、快进、图像抓拍、视频下载功能，支持设置播放速率0.5X/1X/2X/4X/8X。 19、■移动监控：支持学校管理员通过移动设备进行校园监控，可通过检索摄像头名称或按区域选择摄像头查看实时画面，支持管理员对监控视频进行画面抓拍，抓拍画面以图片的形式保存至移动端内。 20、安防服务器远程管理：支持管理员对校园安防服务器进行添加、删除、编辑操作，包括对服务器名称、类型、连接摄像机、IP 地址及端口号进行设置。 21、监控摄像机统一管理：支持添加、删除学校摄像头区域；支持管理员添加、删除、编辑摄像头，同时对摄像头的名称、IP地址、端口号、账号、密码、品牌、备注进行修改。 22、录像计划管理：支持查看摄像头在线/离线状态、录像状态、录像类型，支持查看录像详情，支持全天录像和分时段录像设置。 23、■周界防范：支持周界防范摄像头添加、删除、编辑操作，可实时查看周界报警录像，同时支持报警信息实时推送（微信小程序）到指定负责人手机。 24、系统管理：支持设置软件开机自启动、接入主机类型，监控画面模式、资源保存路径，具有摄像头管理、服务器主机管理、监视计划管理、录像计划管理、基础设置、系统日志查询的功能。 | 3 | 年 |
| 2 | 校园安防管理 专用移动端软件 | 1、新闻动态：支持学校新闻内容浏览，支持学校自定义新闻分类展示等 2、通知公告：可以根据权限向用户发送通知信息，内容可以支持文本、图片 、语音等 。发送者可以清晰的查看发送目标人数、已确认人数、未确认人数，点击后可以查看具体已读、未读人员。 3、校园广播：支持校园作息广播的查看、取消、暂停 、播报 、模式切换；支持常用广播任务的增加、修改、删除、暂停、播报；支持分区的手动选择打开；支持增加定时和即时广播，内容可以是语音、文本 、FM广播等，可指定分区；支持应急电话喊话，可指定分区；实时查看广播设备的在线状态。 4、安全知识：包含国家安全、意外伤害、自然灾害、社会安全、网络安全、心理健康、防疫防控、公共卫生等适合用户的资源内容 。资源支持文本、网页、图片、文档（PPT、WORD 、PDF、EXCE等）、视频等在线浏览。支持安全资源收藏功能，收藏后能够在个人收藏夹看到并进行管理。支持安全资源推荐。 5、隐患治理： 隐患上报：发现隐患时支持通过手机拍照、录音、文字描述、小视频等方式进行上报。支持扫描二维码巡检，并上报巡检信息，支持手机拍照、录音 、文字描述等方式进行上报。 6、应急预案：查看学校制定的应急预案，有启动权限的人员通过手机可以进行预案的一键启动。预案启动时可查看预案执行的动态。预案启动者可以对预案的任务进行实时控制，包括发布广播任务和消息任务。手机应急直播：应急演练的过程中可以利用手机直播现场情况。 7、视频监控：用户对具有访问权限的摄像头进行在线查看，可以设置监控查看的密码。支持查看监控时支持抓图并同屏实现发送或实时喊话及启动应急预案等。 8、支持手机实时查看、回放、横屏查看、分屏查看、云台控制视频监控，并可以通视频监控截图上报隐患，以及一键启动应急预案、广播喊话等功能。 9、一键报警：支持手机APP一键报警，可直接呼叫报警电话，也可进行音视频报警。 10、预警中心：预警信息实时推送给有接受权限的用户，可对预警记录进行操作。可查看预警记录，支持按日期、地点、类型的条件检索。 11、日常巡检：支持二维码巡检和nfc巡检 、支持巡检手工录入、支持巡检后拍照确认、支持检查项批量检查与逐个检查切换。安全巡更。 12、■智慧校园应用总览：支持为智慧校园信息数据指挥中心各子中心提供统一访问入口，有星空版和深蓝版两种界面风格，支持无缝对接全校设备管控、在线督课、教师发展画像、安防监控、上小学管理、学生成长画像等系统模块，可查看师生人数及出勤情况、就餐数据、车辆出入数据、访客数据、系统在线信息、教室使用情况、用电信息、用水信息、电子资源使用信息、录播课程信息，并为用户提供信息发布和一件预警入口。 13、■物联网管控中心：支持无缝对接全校设备管控、故障检测、能耗管理等系统模块，可通过系统运行视图查看教室的使用情况、设备的分布情况及运行情况，支持查看设备运行概况、教室运行概况、全校能耗概况等校园物联网信息概况。(提供物联网管控中心软件功能截图） 14、校园安全中心：支持无缝对接智能访客、智能门禁、车辆管理、校安异常监测、师生活动轨迹等系统模块，可查看学校的学生到校情况、校园访客数据、车辆出入信息等人员活动概况，支持查看校园安放巡视情况、今日访客情况、门禁使用情况、车辆出入情况、校园巡更情况，支持查看人员聚集、烟雾异常、用电异常、可燃气体等异常数据信息。 15、后勤总务中心：支持无缝对接智能宿管、智慧食堂、资产管理、一卡通管理、支付基缴费、能耗管理等系统模块，支持查看宿舍管理信息、智慧食堂信息、资产用品管理信息、学校收费情况、校园一卡通信息和能耗监测信息。 16、办公服务中心：支持无缝对接一网通办系统，可实现师生日常行政办公及管理需求，如请假管理、销假管理等。 17、网上课堂中心：支持无缝对接在线督课、会议安排、课堂导播管理、网上课堂管理等系统模块，可查看录播教室使用情况、录播服务器存储情况、录播资源情况和录播/直播安排情况，支持查看课堂直播信息和历史精品课程资源，支持查看精品课程的建设情况、本周新增课程科目分布情况、点播情况及最热门精品课程的信息。 18、教学管理中心：支持软件演示，提供相关中心功能展示.支持无缝对接学情分析、远程巡考。 19、校园考勤、远程教研、学情总结报告等系统模块，从今日课程安排、今日巡课、课后学习情况和作业情况四个维度了解学校教学情况，支持查看学校考试安排、会议安排、重点新闻和信箱信息。 20、信息广播中心：支持无缝对接校园广播、智慧班牌、电子楼牌等系统模块，可查看学校的校牌数量、楼牌数量、班牌数量、广播音响终端数量和今日推送信息数量，支持查看各楼牌、校牌、班牌和广播音响终端的实时内容，可以通过特定广播控制台实现对广播体操、放学、学校转播和广播讲话场景进行内容设置，并为用户提供信息发布和通知发布入口。 21、资源中心：支持无缝对接网络精品课程库、网上课堂录播资源库和电子（校本）资源库等系统模块，可查看学校的资源库总数、今日使用总数和热门资料列表，支持查看教师备课教学资料库、网络精品课程库、网上课堂录播资源库和电子（校本）资源库的基本信息、资源库使用信息、近期建设情况。 22、大数据看板中心：支持对接校园大数据应用功能可视化软件，默认提供多个看板从不同维度进行数据分析，并图形化展示。 23、系统设置：支持管理员进行背景音乐、图标音乐设置，9大中心应用入口配置、演示数据设置、主题切换、校徽校名自定义等。 24、数据中台系统概况总览： ①展示系统内数据总量（可点击查看各数据仓库数据量，各数据表数据量、数据空间大小）、各数据层数据量、数据空间大小、数据仓库个数、数据表数量。 ②可查看今日数据采集情况，包括采集的数据行数、采集异常次数。 ③可查看元数据地图，展示系统内元数据总数、各元数据组及元数据。 ④可查看系统应用流程。 25、数据资产： （1）■元数据管理：(提供元数据管理软件功能截图） ①支持分组查看并管理已有元数据：可查看元数据名称、所属分组、版本、数据表数量、发布情况；可发布、编辑、删除元数据；已发布的元数据可点击查看元数据详情，可查看元数据血缘，也可与数据表比对或进行版本比对 ②可查看元数据地图，也可编辑元数据组。 ③支持导入元数据、手动输入元数据、采集元数据。 （2）■数据仓库管理：(提供数据仓库管理软件功能截图） ①支持按通用数仓分层结构（原始数据层、明细数据层、数据服务层、应用服务层）查看并管理已有数据仓库：可查看数据仓库名称、描述、数据表数量、创建时间；可编辑、删除数据仓库；可添加数据仓库，支持设置数据仓库按学期统一分表。 ②可点击进入某个数据仓库，查看并管理该仓库下的数据表：可查看数据表名称、描述、创建时间、所属元数据；可编辑、删除数据表；可添加数据表，支持设置按学期统一分表，支持设置数据表索引。 26、数据采集： （1）■数据源管理(提供数据源管理软件功能截图）： ①支持查看并管理WebAPI接口数据源：可查看数据源名称、描述、链接、状态、添加时间；可编辑、删除数据源；添加WebAPI接口数据源，可设置接口文档地址、文档访问用户名、文档访问密码，可设置接口请求头、请求参数及前置请求头、前置请求参数，可设置接口分页及分页参数。 ②支持查看并管理数据库数据源：可查看数据源名称、IP地址、用户名、数据库类型、数据表数量；可编辑、删除数据源；可添加数据库链接，支持Mysql、SqlServer、MongoDB、Oracle数据库。 ③可点击某个数据库数据源中的数据表，查看并管理该数据源中的数据表：可查看数据表名称、描述、数据库、状态、添加时间；可编辑、删除数据表；可添加数据表，并实时查看数据表元数据。 ④支持查看并管理数据文件数据源：可查看数据源名称、文件类型；可预览、编辑、删除数据源；可添加数据文件，支持Excel、CSV格式文件。 （2）采集事件管理： ①支持查看并管理采集事件：可查看事件名称、描述、数据源、失败重试次数、状态、添加时间；可编辑、删除采集事件； ②可添加采集事件，支持设置采集数据源、数据存储表，支持“删除目标数据表数据，再插入采集的数据”、“更新已有数据，插入新增的数据”、“直接插入新增的数据”三种数据存储方式，支持设置数据源字段及存储表字段映射，支持设置采集时的字段预处理方法。 （3）采集任务管理： ①支持按状态查看并管理采集任务：可查看任务名称、任务运行方式、运行次数、运行状态、数据采集行数、各采集事件数据采集行数、异常条数；可查看日志，启用或停用定时任务，执行手动运行任务，编辑、删除任务。 ②可添加采集任务，支持设置任务定时或手动运行，定时运行周期可设置为每月、每周、每日、每几小时、每几分钟，支持设置任务多线程运行，支持选择多个采集事件。 27、数据治理： （1）数据标准： ① 支持查看并管理数据标准：可查看标准所属元数据名称、描述、标准详情；可编辑、删除标准。 ② 可添加数据标准，支持为选定的元数据设置其元字段的数据标准，包括取值范围、字符串长度、是否为空、精度。 （2）数据质量管理： ①支持按状态查看数据质量检测任务：可查看任务名称、任务运行方式、运行次数、运行状态、异常数据量、检测数据表、检测规则、添加时间；可查看日志，启用或停用定时任务，执行手动运行任务，编辑、删除任务 ②可添加检测任务，支持设置数据完整性、数据准确性、数据唯一性检测规则，支持设置检测字段，支持设置任务定时或手动运行，定时运行周期可设置为每月、每周、每日、每几小时、每几分钟。 ③可查看数据质量报告：可查看数据表检测数、数据完整性值、数据准确性值、数据唯一性值；可查看各数据表数据质量详情，包括数据表名、数据仓库名、数据完整性值、数据准确性值、数据唯一性值。 （3）数据预处理： ① 支持按状态查看数据预处理任务：可查看任务名称、任务运行方式、运行次数、运行状态、处理数据量、处理数据表、添加时间；可查看日志，启用或停用定时任务，执行手动运行任务，编辑、删除任务。 ②可添加检测任务，支持设置处理数据表、数据存储表、预处理方法，支持设置每个方法处理的数据字段，支持设置任务定时或手动运行，定时运行周期可设置为每月、每周、每日、每几小时、每几分钟。 ③支持查看并管理预处理方法：可查看方法名称、描述、方法实现、添加时间；可编辑、删除方法；可添加预处理方法，设置方法预处理规则，包括自定义、空值替换、异常值处理、加密、脱敏、重复值处理。 (4)数据加工： ①支持按状态查看并管理加工任务：可查看任务名称、任务运行方式、运行次数、运行状态、数据量、运行日志、添加时间；可设计加工流程、启用或停用定时任务，执行手动运行任务，编辑、删除任务。 ②可添加加工任务，支持设置“删除目标数据表数据，再插入生成的数据”、“直接插入生成的数据”两种数据存储方式，支持设置任务定时或手动运行，定时运行周期可设置为每月、每周、每日、每几小时、每几分钟 ③“设计加工流程”支持查看子流程、可删除或添加子流程，子流程支持拖入“输入数据”、“输出数据”、“sql处理”、“分组聚合”、“表连接”、“筛选”、“选择列”、“列计算”、“TOP值”组件并进行组件的设置。 28、数据共享： （1）■接口管理：(提供接口管理软件功能截图） ① 支持按接口分组查看并管理共享接口：可查看接口名称、描述、接口分组、接口地址、可访问用户、发布状态；可发布、编辑、预览、删除接口 ② 可编辑接口分组、注册第三方系统提供的接口、添加本系统接口。 （2）■接口权限管理：(提供接口权限管理软件功能截图） ① 支持查看并管理接口访问用户：可查看用户名、用户ID、访问token、可访问接口数、添加时间；可导出信息、设置权限、启用/禁用用户、删除用户；可添加接口访问用户。 ② 用户权限设置支持设置Header、可访问IP地址（IP或IP段）、可访问接口。 （3）数据共享监控： ①可查看数据总览，包括接口数量、今日访问量、总访问量。 ②可查看接口访问量TOP3的接口。 ③可按日期筛选查看各接口访问统计曲线。 ④可按接口分组、接口访问用户、日期筛选查看各接口访问记录，包括接口名称、访问用户、访问IP、访问时间、接口响应时长、访问结果。 29、■针对不同的用户角色，将不同用户的应用资源管理桌面进行一体化设计，实现用户桌面的智能化管理、个性化定制。可以智能化管理用户动态信息。可以为不同的用户定制桌面清单，提供便捷访问入口。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构的检测报告） 30、■操作界面（包括功能名称、功能图标、操作界面的布局和人性化流程等）一体化设计 | 1 | 套 |
| 3 | AI智能视频分析 | 1、设备具有≥4个RJ45网络接口、≥4个千兆光纤接口、可扩展≥2个万兆光纤接口、≥1个VGA接口、≥3个HDMI接口、≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口、≥1个RS232 接口、≥1个 RS485接口、≥16个SATA 3.0接口、≥16个SAS 接口、≥1个eSATA接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥16路报警输入、≥8路报警输出、≥2个SAS3.0 接口 2、设备可接入≥16块SATA3.0或SAS硬盘；支持接入容量为16TB的硬盘；可通过eSATA 接口接入外置硬盘；可内置以及外接SSD硬盘；支持14TB AI硬盘；支持最大挂载≥8个IPSAN 网盘；可混合支持SATA硬盘、 SAS硬盘及SSD硬盘 3、设备最大接入码流为≥768Mbps，最大存储码流为≥768Mbps，最大转发码流为≥768Mbps，最大回放码流为≥768Mbps 4、设备可接入分辨率为8192×3840@25fs、4000×3000@20fs、2560×1920@30fs或1920×1080@25fs的摄像机；支持1路分辨率为8640×3840@25fps或8路分辨率为3840×2160@25fps、12Mbps或32路分辨率为1920×1080@25fps、8Mbps 的视频解码显示 5、支持4屏同时显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA（HDMI1与VGA同源）；支持HDMI1、HDMI2、HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流；支持多屏（最多4屏）显示功能 ,可使用鼠标进行跨屏操作，可分别在每个屏独立进行预览、回放及配置操作，每个屏可设置128/64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏 6、""可联动前端设备进行声光报警；可上传、删除、编辑摄像机语音文件；可设置联动前端设备的语音播放次数；可设置联动前端设备的警戒灯为闪烁或常亮模式，闪烁模式下可设置闪烁频率和持续时间"" 7、■支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 8、■单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 9、■支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传100条视频文件（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 10、■设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 11、■设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置≥32个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） | 1 | 台 |
| 4 | 智能物联 中控系统 | 整机产品须为市场成熟产品、非OEM产品； 1、具有7寸数字高清显示屏；分辨率达1280*800。 2、内置200W高清数字摄像头（支持物理隐私保护）。 3、支持全双工可视对讲，视频采用H.264编码格式。 4、支持全区、分区、指定终端进行喊话广播。 5、支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端。 ■6、具有同步自动录播延时补偿功能，延时补偿时间可自由设置，设置范围为1-9秒，确保切换时音频不掉字，保障系统播放的连续性；（提供功能配置界面截图，并加盖投标企业公章） ■7、面板具有1个考试模式按键，一键按下开启考试模式，当启动此键时，所设置为保障终端都被接管起来，并在本机显示屏上显示出被管终端的名称、音量及工作状态；（提供设备考试模式按键实物佐证图及显示接管终端名称、音量、工作状态界面图，并加盖投标企业公章) 8、支持来电/去电显示功能，来电语音播报。 9、支持来电、广播铃声自定义。 10、支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。 11、内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 12、支持POE供电，符合IEEE802.3af/at标准。 13、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
| 5 | 广播主控设备 | 1、采用7.5U机架式钣金结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力，用专业数控设备加工铝合金面板，造型美观大方； 2、采用15.6英寸工业级加固触摸电容屏，触摸灵敏操作方便； 3、采用15.6英寸高清液晶显示屏，画质清晰，工作稳定耐用； 4、配置120G金士顿固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径； 5、采用华擎H310CM-HDV主板，性能稳定可靠； 6、Inte i5 6400处理器,处理器主频主频2.7GHz,最高睿频3.3GHz，四核心，四线程，制程工艺14nm ； 7、内存采用金士顿8G内存，性能稳定可靠； 8、电源采用长城小霸王350W电源，工作稳定，功率足； 9、采用拖拉式工业键盘设计，自带键盘与鼠标操作简单方便； 10、面板设有2路3.1的USB接口，方便于用户拷贝资料和扩展连接设备； 11、设有2路话筒输入，2路线路输入，每路输入具有独立音量调节，1路线路输出； 12、设有1路短路触发接口，用于扩展自动或手动打开主机； 13、设有3路232串口选配输出，方于用户扩展使用； 14、主机安装Windows10操作系统 ，稳定可靠，便于兼容广播控制系统软件； | 1 | 台 |
| 6 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。为保证软件使用的合法性以及稳定性，要求提供“网络云广播系统软件”软件著作权证书复印件加盖投标企业公章。 2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持CS架构，可实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5、■支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供配置界面截图并加盖投标企业公章） 6、■软件具有消防联动报警功能。结合硬件能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件(要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的“消防语音系统软件”的计算机软件著作权证书复印件，加盖投标企业公章。）；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式 7、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 8、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 9、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 10、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 11、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 12、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 13、■通过登陆广播系统客户端可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±12dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供配置界面截图，并加盖投标企业公章） 14、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播；支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过分控客户端均可轻松设置分区。 15、■支持对终端设置时间显示配置，可设置0-7级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供配置界面截图并加盖投标企业公章） 16、■支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供配置界面截图，加盖投标企业公章） 17、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 18、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态； 19、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置； 20、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 21、支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 22、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 23、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 24、系统可以实现终端的环境噪声监测，自动调整终端的声音大小，可提供信息反馈 25、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 26、实现与大系统、大平台的系统整合。 27、多媒体信息广播：支持在IP网络广播设备上进行音频广播发布紧急事务通知等。 28、广播媒体库管理：支持提供常用的校园广播媒体库、搜索等管理功能 29、广播任务管理：支持显示创建的所有广播任务，可按广播状态分类显示管理员可对任一广播任务进行查看、编辑、删除广播内容。 30、广播计划管理：支持管理员设置不同的播放计划，设置广播优先级等 31、一键告警：支持对紧急事件一键告警功能，如消防警报等。 32、远程终端监控：支持远程监控终端，包括终端广播内容。 33、基础设置：支持管理员设置终端是否全屏、终端自动开关机时间，编辑终端地理位置信息。 34、权限管理：支持查看校园广播所有用户的权限管理信息，对接校园网基础信息管理软件后同步广播管理权限. 35、同步获取其楼宇信息，设置广播终端与物理楼宇物理位置的对应关系，可添加终端详细位置信息。 36、终端设置：支持管理员新增、编辑、删除广播终端。 37、信息数据统计：支持对系统的终端区域分布情况、终端状态、广播类型、今日广播类型等数据进行统计，并图表化呈现。 | 1 | 套 |
| 7 | 控制器 | 1、■采用1.8寸液晶显示屏设置，可显示当前时间、日期与本终端IP地址；（提供设备实物佐证图，加盖投标企业公章） 2、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S，具有高可靠性； 4、丰富的网络接入方式，DHCP自动分配接入、固定IP地址接入等； 5、自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒；设备采用机柜式设计， 自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准， 与格林威治时间误差 小于 0.1 秒。液晶显示屏可显示时间。.支持与公共广播系统对接作为校时系统。系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS 卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系 统。 6、支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性； 7、系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 1 | 台 |
| 8 | IP网络音箱 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫的网络延时时间小于30mS； 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质； 5、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能； 6、优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别； 7、内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美； 8、设有一路8欧/20W功率输出，外接定阻音箱； 9、采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质。 | 1 | 套 |
| 9 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 软件内嵌于数字化IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行支持在ARM云网络教室环境下可对虚拟网络进行子网管理、子网互通、子网隔离、子网网络禁用/启用、子网组播应用配置等。 | 1 | 套 |
| 10 | 电源管理器 | 1、■2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间、星期，通道开关状态.（要求提供产品有效的ilac.MRA、CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标企业公章。）设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔 2、■定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；（要求提供产品有效的ilac.MRA、CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标企业公章） 3、8路通道输出。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、■特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率8000W，单路最大功率2000W（要求提供产品有效的ilac.MRA、CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标企业公章） 6、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；支持 PC 客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 7、■配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制；（要求提供产品有效的ilac.MRA、CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标企业公章。） 8、■具有1个网络接口，可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；（提供设备网络端口实物佐证图，以及提供“网络电源嵌入式控制软件”计算机软件著作权证书，可通过中华人民共和国版权局核查证书真伪；并加盖投标企业公章。） 9、投影专用供电接口，可根据各品牌投影需求针对性设置开/关机延时设置 10、■支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作;前面板设有保护63A空气开关当总负载超过63A过载时机器自动关闭总电源。（要求提供产品有效的ilac.MRA、CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标企业公章) 11、通道数：8路； 12、电源输出插座：万能插座； 13、每通道负载能力：AC220V,15A； 14、整机负载能力：AC220V,63A； 15、通道时序延时：0~999秒； 16、多机级联控制：允许； 17、直接控制：轻触按键（按1秒开机，按3关机）； 18、外部控制：REM INDC5V电平控口； 19、串口控制：RS232，Db9座 9600bps； | 1 | 台 |
| 11 | 寻呼话筒 | 1、桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 2、■采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；内嵌网络话筒嵌入式控制软件，为保证软件使用的合法性以及稳定性，要求提供“网络话筒嵌入式控制软件”软件著作权证书复印件加盖投标企业公章 3、■具有1个全区呼叫按键，16个自定义分区呼叫按键，可以快捷呼叫分区及多个分区、全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m；（提供1个全区呼叫按键，16个自定义分区呼叫按键界面截图，并加盖投标企业公章） 4、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 5、■内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，具有上一页、下一页、上一曲、下一曲、播放/暂停、停止、单曲播放、单曲循环、循环播放、选择分区、音量加、减、退出共13个快捷按键，便于操作控制；（提供配置界面截图，并加盖设备投标企业公章） 6、■带有一个红色紧急预警按钮，具有防尘、防水、防误操作保护盖，确保安全。当有紧急突发事件时，打开保护盖，按下此红色按钮就及时启动广播预警。（提供设备红色紧急按钮实物佐证图，加盖投标企业公章） 7、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 8、内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； 9、具有一个USB音频输入，一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 10、本终端设有一个音量调节旋钮，话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出； 11、2路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号； 12、主机与话筒杆具有可拆卸更换设计，可根据用户需求更换话筒杆长度。采用1个4芯插座连接，带有螺帽上锁装置，牢固可靠，确保通话正常； 13、■要求提供产品的第三方检测报告复印件加盖投标企业公章。 | 1 | 台 |
| 12 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行 1、软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2、授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持多种呼叫策略，包括呼叫转移 、呼叫等待、无人接听提醒等。 5、支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6、可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7、支持单独调节音量。 | 1 | 套 |
| 13 | 话筒 | 1、换能方式：电容式驻极体钟声提示： 带钟声提示功能 2、指向性：心型指向 3、频率响应：20Hz-18KHz 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 5、灵敏度：-40dB±2dB 6、供电电压：DC3V/幻象48V 7、咪管长度：410mm具备有灯环提示功能 8、咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+卡龙公 9、单支话筒重量：0.78KG 10、输出、指示：平衡、座灯、管灯 11、开关：电子轻触 12、抗手机、电磁、高频干扰 13、带前奏音 | 1 | 套 |
| 14 | CD 播放器 | 1、采用进口数码吸入式机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 2、支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐，2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz，设有轻触式按键操作，可选择单曲； 3、播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 4、电源功耗为15W。 | 1 | 台 |
| 15 | 多功能音源控制 嵌入软件 | 软件内嵌于播放器中，支撑设备各项基本功能的运行。 1、软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、支持系统+ESS 解码方案，超强纠错功能。 3、支持播放 CD 等碟片。 4、支持读取 U 盘或 SD 卡， 并且播放媒体文件。 | 1 | 套 |
| 16 | 调谐器 | 1、采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼支持调频调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个； 2、两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 3、具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能； 4、2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz； 5、设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放； 6、电源功耗为15W。 | 1 | 台 |
| 17 | 收音机控制嵌入软件 | 软件内嵌于调谐器中，支撑设备各项基本功能的运行。 1、软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、支持选择调频 、调幅（FM/AM） 二波段接收。 3、支持 FM 接收频率范围 76MHz~108MHz。 4、支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达 99 个。 5、支持断电记忆功能。 | 1 | 套 |
| 18 | IP 音频采集器 | 1、■自带4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为4000W；（提供设备4路电源插座实物佐证图，并投标企业公章） 2、■设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态；（提供设备4路MIC与4路AUX音频输入接口实物佐证图，并投标企业公章） 3、应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域； 4、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1S 5、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 | 1 | 台 |
| 19 | 前置放大器 | 1、10路输入,3级优先； 2、2路紧急消防输入，EMC1/2为一级优先，MIC1为二级优先，MIC2、3、4、5为三级优先；3路线路输入，AUX1.2.3为三级； 3、5个6.35MIC话筒输入接口，6个音频RCA输出接口； - 内置音频信号触发模块，当消防系统传来音频信号时，强行优先切入消防音频信号，默设为最高音量； 5、高音和低音控制调节，总音量控制调节； 6、电源: AC 220-240V/50-60Hz； 7、功耗: 15W。 | 1 | 台 |
| 20 | 采集器 | 机柜式设计， 拉丝铝合金面板。设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2、支持16路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号；1路短路信号输出。 3、系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 4、自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 5、报警设有两种不同的结束模式，一种为报警结束后自动结束广播，另外一种为报警结束后需要手动结束广播，供于用户根据不同的环境设置不同的模式； 6、■报警消防语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵；(要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的“消防语音系统软件”的计算机软件著作权证书复印件，加盖投标企业公章） 7、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警； 8、带有一个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警 9、面板设有16路电平指示灯显示工作状态，当那个区域出现报警时，相对应的指示灯就会闪亮户。 | 1 | 台 |
| 21 | IP网络平台终端嵌入软件 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备； 支撑设备各项基本功能的运行，软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 | 1 | 套 |
| 22 | IP网络广播系统 分控软件 | 系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。统一管理分控分区内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 1、数字客户端分控软件运行于 Windows 操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7 -win10、server2008 或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制 。 2、客户端软件利用网络（局域网 、广域网） 远程登录到服务器， 支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3、可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4、支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6、支持创建终端采集任务，可设置普通 、中级的采集音质类型。 7、支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9、支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10、支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11、支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 | 1 | 套 |
| 23 | 寻呼话筒 | 1、桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 2、■采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 3、■具有1个全区呼叫按键，16个自定义分区呼叫按键，可以快捷呼叫分区及多个分区、全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m； 4、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 5、■内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，具有上一页、下一页、上一曲、下一曲、播放/暂停、停止、单曲播放、单曲循环、循环播放、选择分区、音量加、减、退出共13个快捷按键，便于操作控制； 6、■带有一个红色紧急预警按钮，具有防尘、防水、防误操作保护盖，确保安全。当有紧急突发事件时，打开保护盖，按下此红色按钮就及时启动广播预警； 7、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 8、内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； 9、具有一个USB音频输入，一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 10、本终端设有一个音量调节旋钮，话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出； 11、■2路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号； 12、主机与话筒杆具有可拆卸更换设计，可根据用户需求更换话筒杆长度。采用1个4芯插座连接，带有螺帽上锁装置，牢固可靠，确保通话正常。 | 1 | 台 |
| 24 | 话筒呼叫控制 嵌入软件 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备， 支撑设备各项基本功能的运行 1、软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2、授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持多种呼叫策略，包括呼叫转移 、呼叫等待 、无人接听提醒等。 5、支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6、可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 1 | 套 |
| 25 | IP 网络音箱 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫的网络延时时间小于30mS； 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质； 5、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能； 6、优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别； 7、内置5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美； 8、设有一路8欧/20W功率输出，外接定阻音箱； 9、采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质。 | 35 | 套 |
| 26 | IP有源音箱扩声软件 | 软件内嵌于数字化IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行 1、软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 35 | 套 |
| 27 | IP网络功放终端 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS； 4、2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节。 5、本终端设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级。网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先 6、■设有一路短路输入，二路短路输出接口，便于用户扩展； 7、设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展； 8、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目； 9、自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为240W 10、功放的控制电源采用节能环保模式设计，无音乐或者呼叫时，自动切断功放的电源，有信号时，自动打开功放电源； 11、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然； 12、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护； 13、■具有一路USB数据接口，可以快速写入IP配置及固件升级。 | 4 | 台 |
| 28 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行 1、软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能， 支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 4 | 套 |
| 29 | 壁挂音箱 | 1、塑料结构壁挂音箱；音质清晰,明亮，结构坚固,轻便安装,壁挂室内墙上，用于室内教室,通道,房间等场合；比木质音箱防潮，防腐，防静电干扰，更牢固； 2、壁挂式安装 3、功率：5/10W 4、输入电压：70V/100V 5、灵敏度：91dB 6、频率响应：90-18KHZ 7、接线端子：弹簧卡扣。 | 40 | 只 |
| 30 | IP终端 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、设有2路AC220V电源接口输出，最大输出率可达3KW，输出插座采用万能接口，适用各种插头。 5、一组莲花头1V信号输出，一个IP地址配置USB接口。 6、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，信号输出没有任何噪音 7、本终端设有LED音频输出检查线路，对音频输出大小一目了然。 8、■要求提供产品的第三方检测报告复印件并盖投标企业公章。 | 1 | 台 |
| 31 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行 1、软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能， 支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
| 32 | 前置放大器 | 1、10路输入,3级优先； 2、2路紧急消防输入，EMC1/2为一级优先，MIC1为二级优先，MIC2、3、4、5为三级优先；3路线路输入，AUX1.2.3为三级； 3、5个6.35MIC话筒输入接口，6个音频RCA输出接口； 4、内置音频信号触发模块，当消防系统传来音频信号时，强行优先切入消防音频信号，默设为最高音量 5、高音和低音控制调节，总音量控制调节； 6、电源: AC 220-240V/50-60Hz； 7、功耗: 15W。 | 1 | 台 |
| 33 | 纯后级功放 | 1、标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用； 2、可选配节能音频检测输入模块，自动通过信号输入辨别电源的开启关闭，当有信号输入时功放电源自动打开，1分钟无信号输入时功放电源自动关闭； 3、音频信号输入采用2个6.35接口、2个XLR卡龙母接口，（输入灵敏为775mv/10K）音量大小可以调节； 4、音频信号输出采用2个XLR卡龙公接口，内置音频信号放大器，直接可以连接下一台后级功放； 5、采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到广播级水准； 6、人性化的指示功能，包括3段信号灯指示，保护灯指示，失真灯指示，电源灯指示等功能； 7、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证； 8、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示； 9、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高； 10、功率输出接口采用4个接线端子方式。 11、电源:AC 220V/50Hz 12、输出功率：1500W 13、输出方式：100V/240V定压输出；4-16Ω定阻输出 14、输入灵敏度:1V（0dB） 15、阻尼系数:400 16、信噪比:≧105 dB 17、频响:80Hz-15KHz±1.5dB 18、总谐波失真:<1％ 19、上升速率:70V/ms 20、冷却方式:强迫风冷式 21、指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载 22、保护:上电、超温、过载、短路 23、工作状态功耗:<2200W 24、节能状态功耗：<8W ■要求提供产品的第三方检测报告复印件加盖投标企业公章 | 2 | 台 |
| 34 | 音柱 | 1、雨天室外全天候大功率防水使用设计 2、灵敏度：98dB/M/W， 3、单元配置：6.5寸中低音（35芯70磁）*4+1寸高音*1； 4、额定功率：80W，最大功率：120W 5、输入电压：100V 6、频率响应：140-20KHz 7、成品面罩：金属外壳：网罩：金属网喇叭单元： 6.5"×4+3"×1 8、安装方式: 壁挂或立杆安装，配有螺丝固定支架 | 15 | 只 |
| 35 | IP 终端 | 设备采用≥19 英寸机架设计， 带有≥3.4 英寸 LCD 显示屏。 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、设有2路AC220V电源接口输出，最大输出率可达3KW，输出插座采用万能接口，适用各种插头。 5、一组莲花头1V信号输出，一个IP地址配置USB接口。 6、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，信号输出没有任何噪音 7、本终端设有LED音频输出检查线路，对音频输出大小一目了然。 8、要求提供产品的第三方检测报告复印件并加盖投标企业公章。 | 1 | 台 |
| 36 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行 1、软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行 2、嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件； 支持远程点播功能， 支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的 MP3 文件； 支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
| 37 | 前置放大器 | 1、10路输入,3级优先； 2、2路紧急消防输入，EMC1/2为一级优先，MIC1为二级优先，MIC2、3、4、5为三级优先；3路线路输入，AUX1.2.3为三级； 3、5个6.35MIC话筒输入接口，6个音频RCA输出接口； 4、内置音频信号触发模块，当消防系统传来音频信号时，强行优先切入消防音频信号，默设为最高音量； 5、高音和低音控制调节，总音量控制调节； 6、电源: AC 220-240V/50-60Hz； 7、功耗: 15W。 | 1 | 台 |
| 38 | 无线话筒 | 一、真分集接收机系统主要针对大型演出、复杂环境、学校操场、体育场馆等需要高保真度、高还原度或者需要远距离传声的场合，具有以下优点： 1、内置四个接收电路,任意一支话筒都有两个接收电路同时进行接收,并由CPU进行信号比较,确保每时每刻都是选择到最优质的一路作为输出信号,使本机在可使用的距离中没有任何死点,并且使本机的使用距离比普通无线话筒多上四至五倍距离； 2、增强功率，增强灵敏度，成熟的ID技术杜绝干扰，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境，自动搜频，红外对频，平直公路实测有效距离达500米，实际环境视复杂程度而定； 3、双CPU控制，本系统内置两个CPU进行电路控制，CPU时刻对RF信号强度、AF信号强度、噪声等信号进行扫描检测比较，并对其进行控制，可以有效避免杂讯干扰等； 4、液晶屏显示：采用高亮度液晶屏显示左右接收的工作状况，液晶屏主要显示：RF信号强度、AF信号强度、频率、电池强度、天线、静音等，用户可以通过这些显示，了解系统的工作状态，进行有针对性的控制； 5、■叠机使用时，适当调低接收灵敏度，可叠机5台同时使用。可10台分两个机柜安装，最大提供20支话筒同场使用； 6、可调发射功率，网头、尾管防摔防震设计，全金属结构，更具质感和机械强度； 7、■可调128+128信道，数字式电子音量，自动搜索空闲信道、红外同步、数字身份验证（ID）； 二、接收机参数： 1、频率范围：600-940MHz 2、可调信道数：128+128 3、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 4、频率稳定性：±10ppm 5、■接收方式：超外差二次变频 6、接收灵敏度：-100dBm 7、音频频响：40~18000Hz 8、失真度：≤1% 9、信噪比：≥100dB 10、音频输出：(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ35插座混合不平衡输出 11、电源规格：DC12~15V/1000mA 12、消耗规格：≤8W 麦克风参数： - 频率范围：600-940MHz 2、可调信道数：128 3、频率稳定性：±10ppm 4、调制方式：FM 5、射频功率：≤50mW 6、音频频响：40~18000Hz 7、失真度：≤1% 8、音头规格：动圈式 心型指向 9、电源要求：2节5号电池或充电电池 10、续用时间：5~10小时 | 2 | 套 |
| 39 | 话筒呼叫控制 嵌入软件 | 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能， 支持节目播放。 3、支持新配置注册智能语音提示功能。 4、支持播放背景音乐功能， 支持单独调节音量。 5、支持播放本地服务器的 MP3 文件； 支持单独播放或分区/全区播放。 | 2 | 套 |
| 40 | 天线分配器 | 1、提供≥2 进≥8 出的天线信号分配器设备。 2、简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3、两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4、两路信号输出到下一 台分配器的天线输入端进行级联。 | 1 | 台 |
| 41 | 话筒天线 | 1、天线接收频段广，可接收450 -950MHZ的频率 2、天线极化方式：线性 3、天线驻波比：≤2.0 4、放大器增益： 四档可调（ -6dB/0dB/6dB/12dB) 5、放大器低噪： <2.6dB | 1 | 套 |
| 42 | 放大器 | - 频率范围：优于 500MHZ-1GHZ 2、端子：TNC 3、噪声＜3dB 4、增益＞15db | 1 | 套 |
| 43 | 纯后级功放 | 采用 D 类数字功放技术， 功率放大电路设计 1、标准机箱设计，3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；.额定输出功率： ≥1500W 2、可选配节能音频检测输入模块，自动通过信号输入辨别电源的开启关闭，当有信号输入时功放电源自动打开，1分钟无信号输入时功放电源自动关闭； 3、音频信号输入采用2个6.35接口、2个XLR卡龙母接口（输入灵敏为775mv10K）音量大小可以调节 4、音频信号输/出采用2个XLR卡龙公接口，内置音频信号放大器，直接可以连接下一台后级功放； 5、采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到广播级水准； 6、人性化的指示功能，包括3段信号灯指示，保护灯指示，失真灯指示，电源灯指示等功能； 7、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证； 8、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大负载过重线路短路时，对应的指示灯闪烁提示； 9、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高； 10、功率输出接口采用4个接线端子方式。 11、电源:AC 220V/50Hz 12、输出功率：1500W 13、输出方式：100V/240V定压输出；4-16Ω定阻输出 14、输入灵敏度:1V（0dB） 15、阻尼系数:400 16、信噪比:≧105 dB 17、频响:80Hz-15KHz±1.5dB 18、总谐波失真:<1％ 19、上升速率:70V/ms 20、冷却方式:强迫风冷式 21、指示灯:电源，信号，削峰，保护，过载 22、保护:上电、超温、过载、短路 23、工作状态功耗:<2200W24、节能状态功耗：<8W ★要求提供产品的第三方检测报告复印件并加盖投标企业公章。 | 1 | 台 |
| 44 | 音柱 | 1、雨天室外全天候大功率防水使用设计 2、灵敏度：98dB/M/W， 3、单元配置：6.5寸中低音（35芯70磁）*4+1寸高音*1； 4、额定功率：80W，最大功率：120W 5、输入电压：100V 6、频率响应：140-20KHz 7、成品面罩：金属外壳：网罩：金属网 8、安装方式: 壁挂或立杆安装，配有螺丝固定支架 | 8 | 只 |
| 45 | 访客管理屏 | 1、■支持人脸比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的居民身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证;人证合一后，设备才能进行登记操作，人证比对时间≤1s（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 2、■支持内置热敏打印机，打印来访者信息、条形码或二维码；访客单的内容可根据使用需要进行DIY设计（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 3、同一个访客多次来访，自动显示该访客最近一次的访问记录，没有签离的访客再次到访，可提示访客需要签离后再登记 4、访客在来访前，可通过微信或者网页进行预约;来访时，出示预约二维码，在访客机上扫描，可直接生成来访信息 5、■A支持双屏异源输出，双屏显示不同内容；B主屏采用≥15.6寸显示屏，分辨率为≥1920×1080@60Hz；C副屏采用≥11.6寸显示屏，分辨率为≥1366×768@60Hz；D主屏支持电容触摸操作，并支持≥10点触控（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 6、本地支持≥10万条访客记录，记录存满后自动覆盖 7、设备采用win10系统，配置≥120G固态硬盘 8、支持数据断网运行，设备断网后，身份证、人脸可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、报警记录数据可以正常保存，设备运行不受影响 9、■设备支持广告播放功能；广告类型:图片、视频、PPT等（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 10、支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能；支持黑名单管理功能 11、支持读取并发放IC卡作为访客卡 12、■支持外置鼠标、键盘，实现参数配置和操作界面功能（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 13、实时统计当日访客人数、访客离开人数和访客未离开人数 | 1 | 台 |
| 46 | 智能物联访客管理 系统软件 | ■智能访客管理软件 1、访问管理： （1）今日来访监控：支持管理员查看今日访客信息、预约信息、受访者信息、到访情况。 （2）网上预约管理：支持管理员和受访者审核访客的预约信息，可以通过或驳回预约。 （3）登记/预约：支持管理员和教师添加访客信息和访问信息协助访客进行预约登记。 （4）访客信息管理：支持管理员管理访客信息库、审核访客信息真伪、管理访客黑名单、管理访客微信小程序注册登录密码。 （5）访客记录：支持管理员查看访客来访详情，包含：访客信息、预约信息、到访时间、离开时间、到访验证方式、到访影像、体温信息。 （6）访客数据分析：支持对来访记录数据进行分析并图表化呈现。 2、访客来访： （1）■访问预约： ① 支持来访人员通过微信小程序、扫描活动二维码、使用访客机方式进行自主预约； ② 支持其他身份人员协助预约，如管理员、教师、门卫。 （2）到校访问：支持访客使用访客机自助验证照片、身份证、二维码和预约信息，也可通过门卫协助验证身份信息，验证成功后可入校访问。 3、■学校活动： ① 支持管理员发布学校活动并生成活动二维码，也可对报名参加活动的访客进行审批，以及查看来访记录。 ② 访客可扫码参加（审批通过后，参会人员可自动获取进校权限、进校刷脸闸机自动放行），并最终能生成参与活动人员的签到信息统计。 4、访客接待信息设置：支持管理员发布访客接待并生成接待二维码，支持设置接待人员和职责，支持查看接待记录。 5、访客系统应用设置： ① 支持设置是否开启接访、接访时间、访客预约次数； ② 支持设置是否开启二级审核，开启后教师审核的预约信息需要管理员进行二次审核； ③ 支持设置门卫端软件操作密码； ④ 支持设置访客机屏保、访客机上的楼宇导航地图。 6、移动应用辅助： （1）访问预约：支持对接智慧校园通，访客可通过微信小程序进行访问预约，扫描二维码参与学校活动、访客接待。 （2）预约审核：支持对接智慧校园通，受访者可以在微信小程序审核本人的预约信息，可以通过或驳回。 7、一体化系统智慧联动： （1）楼宇信息同步：支持对接智慧校园（设施）数字化档案管理软件，同步楼宇信息。 （2）身份识别认证：支持对接校园网基础信息管理软件的人脸库，实现访客人脸识别身份验证。 （3）门禁权限联动：支持对接智能门禁系统，访客到访验证后可通过人脸识别通过闸机门禁，门卫也可以远程控制门禁开关。 （4）消息提醒：支持对接智慧教育用户桌面（雨）管理平台和智慧校园通，实现预约和审核消息提醒。 | 1 | 套 |
| 47 | 门卫管理屏 | 屏幕参数： LCD 显示屏： ≥10.1"高清 IPS 屏；分辨率≥1280*800；屏幕比例： 16:10， 支持≥10 点触摸摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身的份证卡序列号）、密码认证方式， 1、■支持人脸比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的居民身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证;人证合一后，设备才能进行登记操作，人证比对时间≤1s（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 2、■支持内置热敏打印机，打印来访者信息、条形码或二维码；访客单的内容可根据使用需要进行DIY设计（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 3、同一个访客多次来访，自动显示该访客最近一次的访问记录，没有签离的访客再次到访，可提示访客需要签离后再登记 4、访客在来访前，可通过微信或者网页进行预约;来访时，出示预约二维码，在访客机上扫描，可直接生成来访信息 5、■A支持双屏异源输出，双屏显示不同内容；B主屏采用≥15.6寸显示屏，分辨率为≥1920×1080@60Hz；C副屏采用≥11.6寸显示屏，分辨率为≥1366×768@60Hz；D主屏支持电容触摸操作，并支持≥10点触控（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 6、本地支持≥10万条访客记录，记录存满后自动覆盖 7、设备采用win10系统，配置≥120G固态硬盘 8、支持数据断网运行，设备断网后，身份证、人脸可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、报警记录数据可以正常保存，设备运行不受影响 9、■设备支持广告播放功能；广告类型:图片、视频、PPT等（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 10、支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能；支持黑名单管理功能 11、支持读取并发放IC卡作为访客卡 12、■支持外置鼠标、键盘，实现参数配置和操作界面功能（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 13、实时统计当日访客人数、访客离开人数和访客未离开人数 | 1 | 台 |
| 48 | 智能物联门卫控制 系统软件 | 1、巡查总览： （1）巡查结果数据总览： ① 支持将学校的巡查结果按照计划类型展示，计划类型包括校园安防，清洁卫生、食堂、考试自习、宿舍检查等。 ② 支持巡查结果按天、周、月、年查询，并图表化展示，巡查结果报告可导出，可查看巡查计划信息、巡查计划、巡查人员、漏巡检数据及巡检合格率等。（安防工作的绩效数据） ③ 支持查看今日巡查计划详情，包括计划类型、计划巡查时间段、计划进度、异常情况展示等 （2）多场景应用管理： ① 支持学校管理员设置不同场景以便应用，可用于校园安防巡检、校园设备巡检、校园消防巡检、校园食堂巡检、学生宿舍巡检、校园各区域卫生巡检、日常教学。 ② 支持学校管理员为不同身份的巡查管理员配置功能模块，包括巡查主页、巡查计划管理、巡查路线、巡查设备管理、巡查人员管理、巡查结果等 （3）巡查数据实时更新： ① 支持管理员更新巡查人员、巡查设备、巡查点设备、巡查计划的数据变更情况 ② 安保人员每打卡一个巡查点，巡查数据记录实时上传，管理员可实时查看巡查详情。 ③ 支持在突发异常状况下巡查人员通过巡更器拨打应急电话，也可按下SOS按钮一键报警，报警信息自动上传至系统并弹出报警点摄像头实时画面，报警信息推送至相关人员的微信小程序 （4）巡查计划结果展示及异常记录上传： ① 支持对接数字化档案系统，可通过数字化地图展示巡查点的巡查详情，包含巡查结果、有无异常、异常描述等。 ② 支持管理员自主选择时间周期导出巡查结果，如按天、周、月、年等，并可查看结果详情，包含计划名称、巡更人员、巡更时间、异常信息、合格率、漏检率等。 ③ 巡查人员可通过小程序进行异常情况上传，包含文字记录上传和图片记录上传，支持计划巡查记录实时下载。 2、多场景应用： （1）安防巡检： ① 支持在重点安防监控场所部署巡更点，巡查管理员可设置巡查计划和巡查路线。 ② 支持安防巡查员按计划对安防监控场所进行巡检并通过小程序端上传巡检记录。 （2）设备巡检： ① 支持在校园重点设备或重要资产处部署巡查点，巡查管理员可设置巡查计划、管理巡查设备点、查询设备状态并及时处理异常情况。 ② 支持设备巡查员定期对校园重点设备进行巡检，通过小程序记录设备状态，有无异常并及时上传巡查记录。 （3）消防巡检： ① 支持在校园易存在消防隐患场所以及消防设备点部署巡更点，巡查管理员可设置巡查计划、管理巡查设备点。 ② 支持消防巡查员定期对相关场所及消防设施进行巡检并通过小程序上传巡检记录。 （4）食堂巡检： ① 支持在校园食堂部署巡更点，巡查管理员可设置巡查计划和巡查路线。 ② 支持后勤巡查员定期对食堂进行巡检，通过小程序上传食堂食品卫生状况并处理。 （5）宿舍巡检： ① 支持在宿舍楼宇部署巡更点，巡查管理员设置巡查计划和巡查路线。 ② 支持宿舍巡查员按计划对学生宿舍进行巡检，通过小程序上报宿舍就寝、卫生、纪律等情况 （6）卫生巡检： ① 支持在校园重点卫生区域部署巡更点，巡查管理员设置巡查计划和管理巡查区域。 ② 支持卫生巡检员定期对卫生重点场所进行巡检，并通过小程序上传卫生巡检状况。 3、巡查计划管理： ① 支持对学校的巡查计划进行管理，包括按计划类型创建巡查计划，计划属性包含计划名称、计划线路、计划人员、计划说明、巡查开始/结束日期、频次、时间段。 ② 支持对计划进行编辑、删除操作，点击计划查看按钮可进行结果实时查看。 ③ 支持按类型、巡查状态、巡查计划名称检索，支持巡查计划一键导出。 4、设备管理： （1）巡更器管理：支持对校园内所有的巡更器进行属性信息管理，包括新增巡更器、编辑巡更器配置信息（如紧急联系人、联系人方式、语音状态、音量、来电提醒方式、服务器类型、服务器地址等）、删除巡更器、初始化巡更器设备数据等。 （2）指纹管理：支持对巡更人员指纹进行添加、编辑、删除操作。 （3）巡更点管理： ① 支持对巡查点的设备进行属性信息管理，包括巡查点名称、区域、楼层、设备编号、巡查点摄像头信息。 ② 支持对已添加巡查点进行信息编辑、删除操作；按巡查点名称进行设备快速检索。 5、巡查人员管理：支持对巡查人员名单进行管理，包括一键添加、删除、设置分组名称、修改人员信息、检索巡查人员等。 6、结果查看： （1）巡查结果：支持查看巡查计划信息、巡查合格率及漏检率。 （2）设备记录：支持查看巡查设备巡查记录信息，包括巡查人员、巡查点、巡查时间等信息。 （3）系统日志记录：支持记录和查询用户操作系统的日志信息，包括用户登录信息、巡查设备操作信息、巡查计划管理、巡查线路管理、巡查人员操作信息等。 7、权限管理：支持对用户进行权限设置，包括巡查类型及功能模块分配。 8、移动应用辅助： ① 支持通过（IOS、Android）移动设备进行校园巡查，巡查人员登录巡查APP可查看本人当前巡查计划以及历史巡查记录。 ② 支持巡查人员在巡查过程中记录巡异常状况及上传异常图片。 | 1 | 套 |
| 49 | 出入管理屏 | 1、采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600整体要求：产品一体化设计， 防尘 、 防水级别不低于 IP65。系统配置：处理器≥1.8GHz； 内存≥2GB； ROM≥16GB； 电源 12V； LCD 显示屏≥8 寸高清 IPS 屏，分 辨率≥800*1280；不少于 1 个 USB 2.0 外接接口； 2、应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 3、设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 4、■应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 5、设备应采用2.5D曲面屏，全面屏 6、设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 7、设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 8、设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 9、设备应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行 10、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 11、■设备刷卡距离应不小于6cm；（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 12、设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 13、■设备应满足中国信息通信研究院制定的TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 14、■屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 结构后壳防破坏能力应满足IK07（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 15、■省级绿色工厂或绿色供应链管理企业，提供官网查询链接和名单所在页截图等相关证明材料并加盖投标企业公章。 | 6 | 台 |
| 50 | 智能物联出入管理 系统软件 | 1、校门出入考勤结果：支持汇总显示全校师生的校门出入考勤结果信息，管理员可按时间段、用户类型、结果状态、考勤时间段和住校情况进行筛选查看，可对已结束的校门出入考勤结果进行修改，支持导入、导出结果信息 2、上下班考勤结果：支持汇总显示全校师生的上下班考勤结果信息，管理员可按时间段、用户类型、结果状态、考勤时间段和住校情况进行筛选查看，可对已结束的上下班考勤结果进行修改，支持导入、导出结果信息。考勤安排： （1）上课考勤设置：支持管理员对教学课程进行免考勤设置管理。 （2）考勤安排总表：支持汇总显示全校师生每日考勤安排信息，管理员可对指定用户的考勤安排进行调整，可导入、导出安排信息。 （3）用户分组管理：支持管理员根据不同考勤需求对全校师生设置分组考勤规则 （4）考勤日历管理：支持管理员对考勤日历统一管理，可结合校历和法定节假日灵活配置。 （5）考勤时间段管理：支持管理员对考勤时间段统一管理，可灵活设置考勤时间和打卡时间规则。 （6）免考勤人员设置：支持管理员设置免考勤人员名单。 3、系统设置： （1）考勤终端管理：支持管理员注册考勤终端设备、配置考勤场景，同步用户认证信息至考勤机设备。 （2）考勤系统设置：支持管理员进行考勤系统设置，可修改每日最多申诉次数、异常体温标准、未入校的安全预警时间。 （3）系统日志：支持管理员筛选查看系统历史操作日志。 4、监控及语音指挥： （1）实时监控：支持点击校园各区域摄像头查看实时监控画面、同步进行语音喊话。 （2）语音指挥：支持批量选择摄像头/广播音频设备组，对单个或多个区域的音响语音喊话，对异常预警区域的广播音箱可以快速喊话指挥，实现实时远程指挥（需对接校园广播系统）。 （3）人员活动概况：支持查看学生今日请假（需对接请假系统）、上周访客/今日访客（需对接智能访客软件）。 （4）异常数据统计： ① 支持查看今日人员聚集、烟雾和可燃气异常、用电异常或更多数据统计。 ② 支持查看本周异常：陌生人/车、翻墙/越界、人员聚集、人员徘徊、打架斗殴、烟雾和可燃气、用电异常预警数据统计。 ③ 支持查看最新检测的预警异常事件。 （6）下载异常统计报告：支持汇总智能访客、门禁、车辆管理系统，实现校园安全检测、门禁出入记录、校园访客记录、校园车流量记录报告自成，支持管理员选择任意时间段、全部类型/特定类型报告打包下载至本地。 5、安防异常数据总览：支持查看学校安防的整体运行情况：今日异常总数、今日异常分布统计、未处理异常、历史异常总数。可选定时间范围查看异常统计，也可按时间轴查看最新异常检测情况。 6、校园出入异常： ① 支持查看出入异常统计数据：今日陌生人/车异常总数、历史异常总数、未处理异常总数、本周异常高峰时段、本周异常高峰地段。 ② 支持筛选查看陌生人、车出入校记录，包括：时间、地点、抓拍及处理状态，可记录处理方式，支持下载报告、下载图片。 7、校园行为异常： ① 支持查看翻墙/越界、人员聚集、人员徘徊、打架斗殴异常统计数据：今日异常总数、历史异常总数、未处理异常总数、本周异常高峰时段、本周异常高峰地段。 ② 支持筛选异常记录，包括：时间、地点及处理状态，可记录处理方式，支持下载报告、下载视频。 8、系统设置： （1）操作日志：支持筛选时间，查询、导出操作日志。 （2）楼宇/区域设备设置：支持选择、搜索楼宇，并配置该楼宇下所有摄像头和广播设备（如话筒、音响等）的绑定分组。 （3）告警短信通知设置：支持选择短信通知的异常类型、告警对象。 9、移动应用辅助： （1）异常预警信息实时推送：支持对接校园通的消息通知，可提供微信小程序、短信的异常预警信息实时推送服务。 10、一体化信息联动： （1）校园安防巡视：支持对接校园安防巡视，查看校园全部区域巡视画面，并可快速跳转校园安防巡视软件界面实现联动。 （2）智能访客：支持对接智能访客软件，获取陌生访客数据，查看今日访客记录，并可快速跳转智能访客软件界面实现联动。 （3）智能门禁：支持对接智能门禁软件，查看门禁开关详情，并可快速跳转智能门禁软件界面实现联动。 （4）校园巡更：支持对接校园巡更软件，查看校园巡更详细记录，并可快速跳转校园巡更界面实现联动。 （5）事务处理对接：支持对接一网通办的请假模块，获取学生请假数据。 | 6 | 套 |
| 51 | 加热盒子 | 定制 | 6 | 套 |
| 52 | 门禁闸机 | 1、不锈钢板厚度1.0mm机箱材质为SUS304 2、设备应标配4对红外检测； 3、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过140mm，机箱高度不低于980mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-900mm可选； 4、支持门翼开启和关闭位置设置，支持现场施工安装左右机位置偏离后门翼调整。 5、■应支持电机受到外力撞击等异常使用的次数统计功能，最多支持记录65535次（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 6、PCBA主板应有外壳防护罩，起到防水、防尘、防凝霜作用。 7、■平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 8、■设备支持刷卡距离0cm~7cm。（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） 9、■支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部下设检测中心或者第三方专业检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标企业公章） | 3 | 台 |
| 53 | 一体式全自动升降 路桩 | 全自动液压一体升降柱，采用独立一体式液压驱动，通过控制柜控制柱体的自由升降，实现对过往车辆的限制，有效地保障了交通秩序及主要设施和场所的安全 1、电动液压一体式驱动 驱动电压： ≤DC 36V； 2、专业防护，结构坚固防撞 3、配备环绕式LED警示灯和5cm宽钻石纹反光带 4、具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到顶灯常亮 5、支持断电情况下，通过控制柜蓄电池供电操作应急按钮控制柱体紧急下降 6、220VAC/50HZ供电，仅在升降过程接通，安全方便 7、3S快速升降 8、支持IP68防护等级 柱体材料 304不锈钢 地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间 ≤3 s 柱体直径 φ219.0 mm（±1 mm） 升起高度 600.0 mm（±1 mm） 通过压力 50T货柜车 警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带 驱动方式 一体式电动液压驱动系统 升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降 升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 额定电压 220 VAC/ 50 Hz 工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W 工作温度 -30℃～55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象) 防护等级 IP68 | 7 | 根 |
| 54 | 升降路桩控制箱 | 遥控频率 433.92MHz 控制方式 手控盒操作、遥控器遥控 网络功能 支持网络接入平台，实现平台控制 运行时间 1s～10s可调 通道数 双通道，可分2组单独控制 控制数量 最多支持接入8根升降柱 手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降 无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降 应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降 保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能 额定电压 220VAC/ 50HZ 最大负载功率 8800W 待机功率 100W 工作温度 -10℃～50℃(20%~80%RH，无凝露） 防护等级 IP54 裸机尺寸 600.0mm×500.0mm×200.0mm | 1 | 套 |
| 55 | 边缘智能音频感知 终端 | 一 、硬件要求： 1.处理器： 工业级 ARM； 2.RAM： ≥1GB； ROM： ≥4GB； 3.外部接口： ≥1 个 10/100MB 以太网接口；双麦克风阵列； ≥1 个 8Ω 10 瓦防水喇叭。 4.检测模块： ≥1 个温湿度检测模块； ≥1 个光照检测模块； ≥1 个噪音检测模块； 5.支持 4G 全网通，含三年不低于 6G/月的物联网专用流量卡。 6.产品具备 IP65 或以上防水等级 二 、软件功能要求： 1.支持 VAD 语音活动侦测， 可针对校园内隐蔽区域 、学生群体活动区域等进行防范; 2.支持噪声抑制和回声抑制等声音处理技术； 3.可对安装点 5 米内欺凌 、暴力语音信息进行采集， 录音 、智能分析及上报智慧校园管控平台进行预警; 4.提供初始化的欺凌暴力预警关键词≥5 个，如救命 、打架 、着火 、地震 … …最大可扩展至 100 个，语音关 键词支持批量设备添加或单个设备添加 5.支持查看近 7 天的预警记录，预警记录包括触发条件 、预警时间。 6.支持通过手机蓝牙扫描连接 、配置设备； 7.支持设置不同录音预警时长，如 10 秒 、 15 秒 、20 秒 8.支持远程升级和远程控制； 9.支持环境自然光采集 、温湿度采集 、环境噪音采集； 10.支持喊话及自动语音干预功能， 可支持自定义语音干预； 11.支持云端二次语音核检功能（包含一年） ，提高识别精度；统配置 操作系统Android 三、机身尺寸 187.9*111.9*29.45mm 机身重量 320.3g 误报率 <1次/10台天准确率 >90%,5m范围内 麦克风阵列支持 灵敏度 -42dBV/Pa VDD=2V, F=1㎑, S.P.L.=1㎩, 0㏈=1V/㎩ 频率响应 20Hz ～ 20kHz信噪比 59dB 高保真喇叭 网络支持4G 机械按键/重启键 多个指示灯 ，TYPE C接口供电 220V，航空铝壳 工作温度-20℃～+60℃ 每天连续工作24小时 环境湿度 10 ~ 90%（非凝结） 支持壁挂 内置敏感词识别引擎，实现普通话的关键词甄别，实时处理，可实现多路的敏感词甄别并发能力；双模型算法识别引擎，能够极大的提升准确率和抗噪能力，降低误报率。 语音呼救报警、声光报警驱离、双向对讲、广播通知、广播宣讲报警即时推送：通过微信公众号、短信、电话等方式实时推送给老师或安保人员便捷后台管理系统：便于用户进行设备管理、负责人管理、事件管理、等基础操作。 | 16 | 台 |
| 56 | 控烟卫士 | 通讯方式：NB； 指示灯：红（报警）； 工作电压：AC220V； 工作温度：-10℃～+50℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 净重：0.25kg；探测面积最大范围 40 ㎡ 产品尺寸：149.0mm×83.5mm×36.0mm（长×宽×高） | 40 | 台 |
| 57 | 智慧烟感 | 通讯方式：NB-IoT通讯；报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 报警方式：声、光报警；消音功能：支持； 工作温度：–10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）须具有双光路火灾探测技术，使火灾报警稳定可靠；内置高分贝蜂鸣器，采用高速微处理器，结合先进电子技术，火灾情况下当烟雾浓度达到报警阈值时，探测报警器及时发出声光报警信号须具有双光路火灾探测技术，使火灾报警稳定可靠； | 140 | 台 |
| 58 | △基础数据管理中心 | 校园网（用户）基础信息管理软件 1、★统一身份认证：支持单点登录、一体化认证，平台各应用系统之间可共享认证信息；PC端可通过智慧校园通app扫码登录或QQ、微博、微信小程序和钉钉进行第三方认证，移动端通过手机免密登录（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 2、个人账号管理：支持对个人账号的基础信息、人脸照片信息、安全信息及账号绑定信息进行管理，可通过密保问题/密保邮箱的方式找回密码。 3、★用户档案管理：支持单个和批量录入学生/老师等用户的基础档案信息，并可对接现有教务系统用户数据，具有对学校师生档案进行统计及修改/删除等操作、对毕业生档案进行管理、审核老师/学生账号的自主注册信息、跟踪查看用户档案的变更记录、支持同步用户基础数据至平台各应用系统等功能。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 4、★用户账号管理：支持对学生/老师/家长/管理员等不同身份的用户账号进行管理，具有账号查询、密码重置、禁用/启用账号、新增普通管理员等功能。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 5、★用户权限管理：支持对各类用户身份及其访问权限进行查看与管理，并支持自定义用户身份，实现不同用户身份权限的一体化控制，支持用户创建自定义身份，给下级用户进行身份授权设置，分派相应入口权限。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 6、班级管理：支持添加及管理行政班、设置各班班主任及班长。 7、学科管理：支持初始化学科信息、添加默认学科、自定义或导入学科。 8、教学班管理：支持查看和管理教学班级信息，支持走班及常规教学；支持按年级/学科查看教学班的统计信息。 9、■课程安排管理：支持批量导入课程表安排，并可对接排课系统课程表信息；管理员和教师可按需调课（添加临时课程/停课/调整老师/调整时间/调整教室等）；管理员可查看历次的调课日志，支持多种课时方案及节假日设置；老师及学生可查看个人课表及班级课表；管理员可从老师/班级/教室等角度查看课表并支持导出课表。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 10、基础信息设置：支持设置学年学期信息，并可实现数据自动备份；设置学校基础信息，设置节假日信息。 11、在线用户管理：支持学校管理员查看在线的师生统计信息及详细名单，可对指定用户执行“即时下线”操作。 12、网络访问统计：支持学校管理员查看各类用户上机统计信息、各类终端使用统计信息及登录异常日志。 13、人脸数据采集及管理：支持学生/教师/管理员从本地电脑上传个人头像，管理员可利用人脸采集摄像头实时采集人脸图像并入库，可导出用户信息及人脸库图片，并可对人脸图片进行查询、修改、删除等操作。 14、组织结构设置：支持管理员对校内各级部门、部门岗位及岗位人员信息等进行统一管理。 | 1 | 套 |
| 59 | 统一身份认证中心 | ■一网通办1、办事大厅： ① 服务清单：支持用户在“办事大厅”一站式办理各部门提供的各类型线上、线下服务，如：请假、销假、代请假、教室预约、会议室预约、场馆预约、心理咨询预约服务。 ② 服务申办：可以查看具体服务的办事指南、办事流程，填写相关信息后开始办理。 2、办事跟踪：支持筛选查看个人申办的各项服务，可查看具体服务的审批状态、审批流程，可进行事务催办、撤回(针对自定义服务)。支持导出。 3、■审批中心： （1）事务审批：支持管理者筛选查看所有待审批的业务，可审批通过或驳回。 （2）审批记录：支持管理者筛选查看个人所有审批记录，可删除、可导出 （3）抄送记录：支持管理者筛选查看抄送给自己的所有审批记录，可删除、可导出。 4、服务管理： ① 支持管理者筛选查看现有提供的服务清单，可查看每个服务的：服务名称、服务对象、累计办理次数、服务简介、服务创建者、当前是否开启、服务流程。 ② 可以添加新的线上服务、编辑自己添加的线上服务。支持编写服务的基本信息，通过自定义拖拽表单工具形成服务申请表，自定义编辑多条件分支的服务审核流程。支持编写办事、审批指南。油印申请：用户可通过手机端、电脑端新增、撤回（修改）油印申请，管理员可设置相关人员审批及抄送给油印室相关人员承办打印，油印申请时，支持打印文档上传，油印室直接下载打印。 ③ 可以添加新的线下服务、编辑自己添加的线下服务。支持编写服务的基本信息；支持编写办事指南。 5、数据分析： （1）全校服务效能评估： ① 支持管理员查看：累计服务人次，服务总访问量，累计办件数量，进驻服务部门数，线上、线下和第三方服务数，服务对象角色分布统计，各时段办件数量分布统计。 ② 可按服务类型或按部门查看全校服务效能评估详情，按服务类型包含：服务总访问人次、服务人数、审批通过率、平均审批时间长。按部门包含：提供的服务数量、服务总访问人次、服务人数 （2）个人申办及审批统计： ① 支持查看个人服务申办数据，包含：服务申办总数、申办通过率、申办平均耗时。 ② 支持查看个人事务审批数据，包含：事务审批总数、审批通过率、审批平均耗时。 6、校园请假管理： （1）请假记录：支持管理者筛选查看所有人员的请假记录，可手动销假，可导出。 （2）请假设置： ① 支持管理员开启或关闭请假与门禁的联动功能。 ② 支持管理员设置各类请假流程。支持编辑请假的基本信息，通过自定义拖拽表单工具编辑请假申请表，自定义编辑多条件分支的请假审核流程，支持编写请假申请指南、审批指南。 （3）师生请假：师生可申请请假、撤回请假申请、销假和查询请假记录，班主任可审批本班学生的请假申请。请假审批通过后，对接智能闸机系统后可自动调整请假人员进出校门的权限，学生通过人脸识别认证出校，校门口闸机自动放行，同时门卫显示屏可以显示该学生出校信息，同时请假信息可同步到考勤系统。 （4）系统日志：支持管理员筛选查看系统操作日志，可导出。 7、智能预约管理： （1）预约总览：支持管理者查看：累计预约总数、预约成功率，今日预约总数及各场所、事务的预约总数，最近预约申请，最新预约足迹，近一周各场所、事务的预约数量分布统计，预约异常人数分布统计。 （2）预约空间使用监测：支持管理者按日历视图和时间轴视图筛选查看各场所的使用情况和预约详情。 （3）预约审批：支持管理者筛选查看待审批的预约申请，可审批通过、驳回或调剂。 （4）预约记录： ① 支持管理者筛选查看所有预约记录，可导出。 ② 支持用户筛选查看个人所有预约记录，可取消预约申请。 （5）预约设置： ① 支持管理者对场地空间预约进行设置，可设置预约类型、开放日期时间段、开放对象、审批流程、签到设置、收费设置、系统联动设置。 ② 支持管理者对事务预约进行设置，可设置事务经办人员信息、所在地点、预约类型、开放日期时间段、开放对象、审批流程、收费设置、系统联动设置。 （6）系统设置： ① 支持管理者设置系统运行参数，包括：预约截止时间、缴费截止时间、签到时间、教室管控联动、门禁管控联动。 ② 支持管理者设置审批流程，可新增、编辑、删除预约审批流程。 ③ 支持管理者设置收费规则，可根据时间/次数，设定不同角色人员的收费标准。 ④ 支持管理者设置黑名单，可手动添加黑名单，或通过设置规则实现黑名单自动生成。 （7）系统日志：支持管理者筛选查看系统管理日志，可导出。 8、开放式兼容： ① 支持将第三方服务的快捷申办入口加入“办事大厅”。 ② 支持接入第三方服务（提供公共的数据接口，符合数据开放规范）。 9、移动应用辅助： （1）办事大厅：支持对接智慧校园通，用户可通过Web APP和微信小程序： ① 在“办事大厅”一站式办理各部门提供的各类型线上、线下服务，如：请假、销假、代请假。 ② 查看具体服务的办事指南、办事流程，填写相关信息后开始办理。 （2）办事跟踪：支持对接智慧校园通，用户可通过Web APP和微信小程序筛选查看个人申办的各项服务，可查看具体服务的审批状态、审批流程，可进行事务催办、撤回(针对自定义服务)。 （3）校园审批：支持对接智慧校园通，管理者可通过Web APP和微信小程序筛选查看所有待审批的业务，可审批通过或驳回。 10、一体化系统智慧联动： （1）信息推送：支持对接智慧教育用户桌面（雨）管理平台-消息中心，将各类申办申请信息推送给相应审批人，及将审批结果信息推送给对应申请人。 （2）考勤申诉：支持对接智能考勤软件，个人可在“办事大厅”一键发起考勤申诉，管理者可在“审批中心”统一审批各类考勤申诉。 （3）智能预约： ① 支持对接多媒体教室管控子系统，实现在预约成功后对教室设备管控。 （4）考勤管理：支持对接智能考勤软件，将个人请假信息自动同步至考勤系统，实现人员出勤状态自动变更。 （5）门禁管理：支持对接智能门禁软件，将个人请假信息自动同步至门禁系统，实现人员进出权限自动调整。 |  |  |
| 60 | 统一数据交换中心 | ■校园（设施）数字化档案管理软件1、学校基本信息概览及管理：支持管理员新建、编辑、删除、查询学校的基本信息、校区概况、历史沿革和文化传统。.平台中各方系统都遵从统一的数据标准进行跨系统数据存取访问，各项数据应该有唯一的数据提供方，以保证数据的统一性、权威性和准确性。 2、楼宇/区域管理： （1）■构建校园平面图：（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） ① 支持设定是否开启管理模式，开启后设定楼宇/区域大小、手动拖动构建校园平面图。 ② 支持根据校园平面图自动生成三维鸟瞰模型，可展示楼宇内部各类教室三维示意图，并支持网格及楼层进行教室筛选。系统默认多个楼宇和教室应用场景模型。 （2）楼宇/区域档案管理：支持新建、编辑、删除楼宇/区域；支持通过Excel一键导入/导出楼宇/区域信息。 3、教室/场所管理：支持AI智慧教室、传统多媒体教室、实验室、操场各种类型教室/场厂家所新建、编辑、删除、查询；支持通过Excel一键导入、/导出教室/场所档案信息。 4、设备清单管理：支持查看主要设备资产详细信息，包括设备清单、使用次数、设备、型号、责任人，支持对设备进行筛查、导入和导出。 5、操作日志管理：支持对所有身份人员的档案操作行为进行记录，并可对日志信息查询、导出 |  |  |
| 61 | 统一应用门户中心 | ■智慧教育用户桌面（雨）管理平台： 1、■应用资源一体化管理：支持对接智慧校园中的各应用系统和资源库，将不同用户身份的应用、资源一体化设计并分类呈现，用户可单点登录个人应用桌面中的各应用系统以及资源库，支持关键字模糊搜索平台内可用的系统功能模块入口。支持接入第三方入口。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 2、■用户应用桌面管理：（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） （1）固定菜单设置：支持软件演示，提供相关中心功能展示.系统根据用户身份初始化配置应用桌面模块入口；支持管理员对平台集成的应用系统及其功能模块进行集中统一管理。 （2）个性化菜单定制：支持学校管理员对各类身份用户可访问的应用模块分组以及分组下的模块重新定制，包括新增、重命名、重新排序、删除等；用户可根据自身需求定制桌面各分组下的系统模块和学科资源入口等。 3、个人空间：支持为学校管理员/校领导/教师/学生/家长等各类用户角色定制联通智慧校园的专属个人空间首页。可为学校管理员提供联通智慧校园管理子系统的管理空间，分类呈现各管理系统重要信息，并可快捷进入管理；可为校领导提供联通智慧校园的个人办公和应用业务导航；可为教师提供联通智慧校园的个性化的教学、办公、考勤等事务处理导航页面；可为学生提供联通智慧校园的学习空间，可查看课程任务安排、个人考勤数据、处理待办事项、查询在校生活信息、校历安排及校园资讯信息；可为家长提供联通智慧校园的家校共育空间，可处理学校发布的待办事项、查看通知公告、校历、校园资讯信息等。 4、个人小秘书： （1）■通知公告：支持用户向下一级用户个人、群组发送通知信息，且可将内容同步显示到校内的智慧校园软硬件系统，如校园广播、电子班牌、电子楼牌等。并可查看通知的用户阅读统计情况。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） （2）■消息中心：支持将智慧校园覆盖的所有业务系统产生的消息按相关性进行汇总提醒，按信息类别、用户身份进行归类，可以查看消息和快捷处理消息关联的事务。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） （3）■日常提醒：自动关联课程表为师生生成每日的上课/听课计划，也可将待办事项加入日程，可自主添加日程或自动接收其他应用系统的日程规划设置，并设置日程提醒。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） （4）新闻资讯：支持管理员向全校师生发布校园新闻和各类教育资讯，资讯信息自动同步至用户的个人空间。 （5）用户帮助向导：支持为不同用户提供专属身份下的应用系统使用帮助文档分类查阅，并支持按关键字搜索定位帮助文档。 （6）软件下载：支持为不同用户提供专属身份的应用软件分类下载功能，并支持按关键字搜索查找相关软件。 5、个人工具：（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） （1）■个人网盘：支持在线存储服务，提供多类型文件的存储、访问等在线集中管理功能，支持文档、文本和图片的在线预览，并实现多平台数据同步。 （2）■问卷调查：支持用户发布满意度调查、双减政策调查、意向类和需求类等问卷调查；可自定义问卷调查内容，自由指定发布对象，并可实时跟踪整体提交进度，结束后可查看调查统计结果 （3）校园通讯录：提供校园用户群组通讯录，支持用户分类查询校园用户的电话、QQ、微信、微博等通讯信息。 （4）在线交流：支持用户与通讯录成员进行即时在线聊天，并可进行文件互传。 6、学科资源采集及管理： （1）■多样化学科资源采集：支持教师从各类学科网站及网络资源库预览资源内容，提供采集网页中教学素材的工具。采集形式包括：从网站摘取图文内容、截图、下载图片及音视频、保存网页快照、保存网页链接，以及从资源库下载文件等。可对素材进行编辑、保存或导出。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） （2）■个人教学方案库管理：支持教师对个人教学方案资料进行分类管理，包括自定义存储目录、添加、预览、编辑、下载、删除和发布应用。管理员可对资料进行审查，不合规资料冻结后禁止应用。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） （3）共享教学方案库管理：支持教师将个人教案库资料分享至“共享教学方案库”，管理员审核通过后，同学科的其他老师可查阅、转存和下载。支持管理员管理库中资料，包括编辑内容、冻结、删除等操作。 （4）校本教学方案库管理：支持学校管理员构建本校的公共教学方案库，包括设置二级目录结构，上传教学方案。学校所有教师均可进行查阅、转存和下载校本教学方案库中的资料。管理员对校本教学方案库中的目录及资料进行管理，如新增、删除、修改等操作。 （5）试题库管理：支持教师对个人试题管理、添加试题到学校公共题库、查看学校公共试题库；支持管理员审核教师提交的试题、管理学校通用学科试题库、管理个人添加的试题、管理题库基本信息（试题对应知识点、题型）。 （6）试卷库管理：支持教师对个人试卷管理、添加试卷到学校公共试卷库、查看学校通用公共试卷库；支持管理员审核教师提交的试卷、管理学校通用学科试卷库、管理个人添加的试卷。 （7）集体备课（中小学）：支持各学科的任课教师以备课组的形式共同编辑制作教学方案，方案可对外发布供本学科所有老师浏览下载。 7、通用教学工具： （1）课前预习：支持教师利用个人教学方案库资料发布课前预习任务，教师可实时跟踪学生的预习任务完成情况。支持管理员审查预习资料。 （2）课后作业：支持教师利用个人教学方案库资料布置课后作业，教师可实时跟踪学生的作业完成情况，并对学生的作答内容进行打分或评级。支持管理员审查课后作业资料。 （3）课外学习推荐：支持教师利用个人教学方案库资料向学生推荐课外学习资料，系统自动记录学生的学习时长，并会进行作弊检查。支持管理员审查课外学习推荐资料。 （4）答疑互动：支持学生在线提问、查看同年级学生所提问题，任课教师和同班同学可在线回复 （5）学习笔记：支持学生按学科随时记录和查看学习笔记，笔记内容可包含文本、图片及附件，也可分享笔记和查看同学分享的笔记。 |  |  |
| 62 | 统一消息中心 | 1、教学工具：具有屏幕广播、语音广播、黑屏肃静、资料分屏对比、学生座位显示、思维轴、电子画笔、电子教鞭、白板、多人示范、预习反馈、音视频教学、分班教学、学生监控、远程遥控、百科、教案录制、随堂测试、抢答、文件下发、文件收集、电子表决、外设控制（展台、DVD、卡座、投影仪）、倒计时、遮挡板、互联网访问、视频直播、远程命令、网页/程序限制、文件服务、文件点播、课堂文字提问、课堂加分等功能。 2、教学工具定制：在全屏风格下，用户可根据自身需要定制主界面的教学工具，还可通过参数设置对相关工具进行个性化配置；在工具条风格下提供讲解课、测试课、讨论课的工具一键快速定制功能。 3、思维轴：支持分步讲解、指定学生作答等功能。 4、资料分屏对比显示：支持将文本、音视频资料通过单屏、1/2屏、1/4屏等三种显示方式切换，老师可结合使用“屏幕广播”、“语音广播”、“电子画笔”等教学工具进行讲解。 5、学生浏览反馈：支持老师下发指定文本资料给学生浏览或预习，学生可对资料中的重难点进行标注。系统实时统计学生所标注的内容和次数，并以列表展示。 6、分班教学：支持多人对讲、协同作业，并根据学生水平进行个性化分组，分派不同的学习任务，支持教师融合画板、文字等即时互动方式参与任意组别进行互动。 7、小组讨论：支持将全班划分为多个小组，每组2~8人进行文字讨论、协同写作、协同板书，并支持小组互评，老师可对讨论结果进行讲评。 8、学生监控：支持老师可查看所有学生机操作屏幕的缩略图，并可放大查看。 9、多人示范教学：支持老师指定1~4个学生进行示范，操作屏幕图像同步广播给其他所有学生；老师可选择单个学生控制教师机演示、控制学生机辅助学生操作。老师还可对示范学生的屏幕进行录制保存。 10、音、视频教学：支持将教学所用音视频同步广播至所有学生位，音频自动分句、支持变速播放；并可控制摄像头、录像机、DVD、卡座等外设进行多媒体广播教学。 11、文件下发和收集：支持教师将自己的教案（PPT、音频、视频）一键下发至单一、部分或全体学生，学生可以主动提交作业，系统自动接收并保存到教师机指定位置。 12、文件点播：支持选择本地文本、WORD、图片、音频给学生进行点播学习，系统自动统计学生学习时长、点播次数，教师可实时查看学生点播情况。 13、文件服务：支持根据班级信息，建立公共目录和学生私有目录；学生点名认证后即可查看、删除、上传或下载各自私有目录的文件；老师可以在教师机查看管理本班级的所有目录下的文件。 14、课堂测试：支持发布随堂作业、课堂抢答，具有客观题计算机自动批改功能，教师可查看作答进度、学生作答情况、学生卷面，并以饼状图显示答题情况，支持教师对表现优秀的学生进行课堂加分。 15、教学录制：支持“画中画”方式录制教师机屏幕+摄像头+语音，课堂教学视频可进行保存、回放、讲评和分享等。 16、账号管理：支持管理员通过EXCEL导入学生和老师的账号，可单独修改、添加、删除账号，并可对课程班进行配置。 17、全屏风格/工具条风格：主界面支持全屏风格和工具条风格两种显示模式，主界面上提供一键快速切换入口。 |  |  |
| 63 | 统一移动APP | 1、通知消息及时提醒：支持为智慧教育用户应用（雨）管理平台中的“电子秘书”提供微信小程序和Web App服务，具体为： ① 支持管理员发布各类通知及消息，并可删除通知类消息。 ② 支持各类用户身份人员查看通知及消息并做出反馈，如点击确认阅读等 ③ 支持接收pc端/小程序/app端推送的各类通知，如学生进出校门提醒家长（仅小程序支持）等 2、全流程教学应用：支持为智慧教育用户桌面（雨）管理平台中的教学工具提供配套的微信小程序和App服务，可为学校师生提供课前预习、课后作业、课外推荐、答疑、笔记等应用，具体为： ① 支持教师布置课前预习任务，学生可在线阅读资料，并可在线提交练习的答案。老师、学生及家长可查看预习布置记录、预习完成情况。 ② 支持老师布置课后作业，学生可在线作答并在有效期内提交作业；老师、学生及家长可查看作业布置记录、作业完成情况。 ③ 支持老师向学生推荐课外学习资料，学生可随时进行在线学习。 ④ 支持学生主动提问、查看同年级学生的提问，班级任课老师和其他学生可在线回复。 ⑤ 支持学生查看、编辑、分享自己的各科学习笔记，笔记内容可包含文本、图片 ⑥ 支持学生接收学习任务发布通知、催交作业通知等。 3、请假及管理：支持为一网通办的请假模块提供微信小程序和Web App服务。具体为： ① 支持学生、老师提交请假申请。 ② 管理员及老师可根据自身业务及权限范围进行请假审批。 ③ 支持查看请假申请记录及审批记录。 ④ 老师可根据实际情况撤回或提交销假申请，并由销假审批人进行处理。 4、物联网设备管控：支持为各类智慧教室远程管控软件提供微信小程序和Web App服务，具体为： ① 管理员或教师可进行远程控制，实现批量一键开关和管控AI智慧教室、普通电脑室、实验室等类型教室的物联网设备（包括总电闸、大屏（投影仪）、窗帘、风扇、空调、灯光、班牌、门禁等），以及展示教室状态（故障、开关、使用状态）。 ② 支持统计教室环境数据并展示，如温度、湿度、PM2.5、光照、烟雾、可燃气体检测等。 ③ 支持管理员查看教室今日课程安排和教室预约、工位预约情况。 5、智慧教室预约：支持为智慧教室远程管控软件的教室预约功能提供微信小程序和Web App服务，具体为： ① 可实现学生/老师提前预约教室或工位，查看预约的审批情况。 ② 管理员可审核自己管辖教室的预约申请，教室预约成功之后可实现门禁、教室内物联网设备的智能联动。 6、智能考勤：支持为智能考勤系统提供微信小程序和Web App服务，包括：校领导和管理员查看今日全校考勤总览、各班级学生校门口考勤统计、所有人员的考勤记录（仅限APP），班主任查看本人今日考勤总览、所带班级学生校门口考勤统计、个人出勤记录（仅限APP），学生查看本人今日考勤总览、个人出勤记录（仅限APP）。 7、智能访客管理：支持为智能访客系统提供微信小程序，包括为所有用户家长和校外人员提供在线提交预约申请，受访的管理员和教师可审核预约以及访客身份验证，班主任可管理学生的受访信息。 8、校园统一支付及缴费管理：支持为校园统一支付及缴费平台软件提供微信小程序和Web App服务，具体为： ① 支持学生及家长通过小程序微信支付，通过web app进行微信和支付宝支付，查看个人的缴费记录、发起退款申请、查看退款进度，查看学期月度缴费的支出统计。 ② 班主任可查看班级缴费条目及学生缴费详情、发起催缴。 ③ 支持各类用户身份人员进行校园钱包在线充值，查看个人校园钱包余额、账单明细。 9、校园一卡通：支持为校园一卡通（卡务版）系统提供微信小程序和Web App服务，具体为： ① 一卡通用户可在线申请预约补卡、冻结卡片、挂失卡片，查看个人刷卡明细。 10、校园广播：支持为平台广播管理员用户提供微信小程序和Web APP服务，具体为： ① 支持广播管理员查询音频广播时间表、多媒体广播管理、转播管理、终端监控、广播多媒体库管理等。 ② 支持广播管理员进行系统设置，主要包括：位置信息管理、定时开关机管理、文本图片播放速度管理等。 11、智能选课：支持为智能选课系统提供微信小程序和Web App服务，学生可查看自己的选课任务并进行在线选课，也可查看所在年级的选课统计情况。 12、成绩查询：支持为成绩查询提供微信小程序和Web App服务。学生或家长可查询本学期个人或子女的历次考试成绩和期末成绩单；班主任或任课教师可查询本人所带班级的历次成绩统计和学生成绩详情；管理员可查询全部学生的历次成绩统计和详情。 13、个人中心：支持为校园网基础信息管理移动端提供App服务，可实现对个人信息的多方面管理，具体为： ① 修改个人基本资料，包括上传头像（仅限APP），修改签名、更新联系电话（仅限APP）、修改密码、找回密码、系统消息设置（仅限小程序）、密保问题等。 ② 支持用户切换身份为教职工或对应子女的家长，应用于全平台根据身份查看不同的信息。 ③ 支持清除缓存、检测版本、查看服务协议和隐私协议（仅限APP）。 ④ 支持查看公众号关注指引、支持查看小程序版本信息（仅限小程序）。 14、学生工作管理服务软件：支持为学生工作服务管理系统提供配套的微信小程序服务，主要为学生用户提供了迎新报到、学杂费缴费、绿色通道申请、心理健康、困难生申请、勤工助学、校园活动、志愿服务、实习、毕业、离校、就业等方面服务，具体功能描述如下： ① 支持新生查询个人学号、班级、新生报道二维码等信息，查询并缴纳学杂费；查看新生入学报到流程；支持查看一卡通卡号，领取状态；申请绿色通道，查看绿色通道申请进度、审核结果；申请暂缓入学，查看暂缓入学申请进度、审核结果；支持查看迎新问答、迎新咨讯。 ② 支持学生缴纳学杂费、查看缴费详情、发起学杂费退款申请。 ③ 支持学生新增或撤回绿色通道申请，查看申请结果。 ④ 支持学生申请困难生认证、查看认证申请结果。 ⑤ 支持学生查看学校学校勤工助学招聘信息、勤工通知、在职或卸任的勤工助学岗位详情。 ⑥ 支持学生在线预约心理咨询，查看个人咨询记录、咨询结果，在线填写心理问卷，查看发布的心理健康资讯、查看心理咨询师信息。 ⑦ 支持学生查看校园活动。 ⑧ 支持学生查看志愿服务活动详情，报名参加活动。 ⑨ 支持学生查看实习计划，上传实习总结材料。 ⑩ 支持学生查看招聘日历、浏览就业资讯、查看发布的就业相关通知公告15、在线投递简历、在线填写调查问卷，包含宣讲会、双选会、线上招聘、我的投递、调查问卷等模块。 ⑪ 支持学生填写个人毕业去向信息。 |  |  |
| 64 | 服务集成 | 1、组件管理： （1）组件管理： ① 支持查看并管理已有的可视化组件：按状态（已发布、审核中、设计中）查看组件，包括组件名、组件缩略图、创建人、创建日期，可编辑、查看、删除组件，也可新建组件。 ②具有权限的管理员或超管用户可审核组件。 （2）组件设计： ① 支持编辑组件名称、组件尺寸、组件数据刷新间隔，可预览、保存、发布组件 ② 支持拖拽式设计基础组件，提供图片、文本、列表、条形图、柱状图、蝴蝶图、漏斗图、仪表盘、折线图、饼图、雷达图、环状图、玫瑰图等基础组件，并可设置各基础组件属性； ③ 支持设置图片、文本基础组件交互效果，支持点击跳转至场景二级看板 2、数据报表： （1）报表管理： ① 支持查看并管理已有的数据报表：按状态（已发布、审核中、设计中）查看报表，包括报表名、报表缩略图、创建人、创建日期，可编辑、查看、删除报表，也可新建报表。 ②具有权限的管理员或超管用户可审核报表。 （2）报表设计： ① 可编辑报表名称，可预览、保存、发布报表，支持插入、复制粘贴表格行/列 ② 支持从数据模型拖入数据项至单元格，可编辑单元格内容，设置单元格父格关系、单元格类型、单元格聚合方式、单元格扩展方式、单元格字体样式、单元格背景颜色，可合并或拆分单元格。 3、模型管理： （1）数据模型： 普通管理员及教师： ① 支持查看已授权的数据模型，可查看模型元数据、预览模型数据、查看模型使用记录； ② 支持申请数据模型，可从已有数据模型中或者数据库表中申请数据模型使用； 具有权限的用户与超管用户： ① 支持查看并管理数据模型：可查看模型元数据或选择模型数据源（数据库表或WebAPI）并勾选元数据字段，可预览模型数据，可查看并管理模型授权用户，可查看并管理模型数据筛选规则，可查看模型使用记录； ② 可添加、编辑、删除、查看模型分组与数据模型； （2）授权管理：具有权限的用户与超管用户可按申请人或模型对普通用户的申请进行授权。 4、用户权限管理：超管用户可创建权限组，设置权限组名称、描述、成员、权限，权限包括数据建模及授权、审核组件、审核数据报表。 5、须支持API托管服务，涵盖API发布、管理、运维的全生命周期管理，辅助合作伙伴、开发者简单、快速、低成本、低风险的实现微服务聚合、前后端分离、系统集成，将数据和后端服务以API形式开放，简化分享数据或提供服务的过程； 6、须支持API分组，API开发者以API分组为单位，管理分组内的所有API。 7、须支持开发者把API接口配置在网关中，开放后端能力。创建API主要分为四个步骤：设置基本信息、定义API请求、定义后端服务和定义返回结果 8、须支持创建的应用绑定API后，才可以使用APP认证调用API。在API调用过程中，把密钥对替换SDK中的密钥对，API网关服务根据密钥对进行身份核对，完成鉴权。 9、须支持API分析，提供实时、可视化的API监控，包括：调用量、调用方式、响应时间、超时率 | 1 | 套 |
| 65 | 数据集成 | 1、今日考勤总览：支持管理员按用户类型筛选查看全校师生校门口出入考勤、课堂考勤、上下班考勤、宿舍考勤的今日考勤进度及结果统计数据，可跳转查看各考勤时间段的结果详情。 2、考勤结果： （1）课堂考勤结果：支持汇总显示全校师生的课堂考勤结果信息，管理员可按时间段、用户类型、课时方案、节次、教学班、任课教师、学科和结果状态进行筛选查看，可对已结束的课堂考勤结果进行修改，支持导入、导出结果信息。 （2）校门出入考勤结果：支持汇总显示全校师生的校门出入考勤结果信息，管理员可按时间段、用户类型、结果状态、考勤时间段和住校情况进行筛选查看，可对已结束的校门出入考勤结果进行修改，支持导入、导出结果信息。 （3）上下班考勤结果：支持汇总显示全校师生的上下班考勤结果信息，管理员可按时间段、用户类型、结果状态、考勤时间段和住校情况进行筛选查看，可对已结束的上下班考勤结果进行修改，支持导入、导出结果信息 （4）宿舍考勤结果：支持汇总显示全校师生的宿舍考勤结果信息，管理员可按时间段、用户类型、所在宿舍楼和结果状态进行筛选查看，可对已结束的上下班考勤结果进行修改，支持导入、导出结果信息。 3、待办事项： （1）考勤申诉管理：支持管理员审核考勤结果申诉，可查看历史申诉记录 （2）考勤异常管理：支持管理员筛选查看指定时间段内的异常打卡和安全预警记录。 4、考勤日报：支持管理员按考勤场景和时间段查看并导出学生考勤日报和教职工考勤日报信息，还可查看某日考勤结果个人汇总详情。 5、考勤月报：支持管理员按考勤场景和时间段查看并导出学生考勤月报和教职工考勤月报信息，还可查看某月考勤结果个人汇总详情。 6、打卡记录：支持管理员筛选查看全校师生的课堂出勤记录、校门出入记录、上下班打卡记录、宿舍出入记录信息，可导出详细记录信息。 7、考勤安排： （1）上课考勤设置：支持管理员对教学课程进行免考勤设置管理。 （2）考勤安排总表：支持汇总显示全校师生每日考勤安排信息，管理员可对指定用户的考勤安排进行调整，可导入、导出安排信息。 （3）用户分组管理：支持管理员根据不同考勤需求对全校师生设置分组考勤规则 （4）考勤日历管理：支持管理员对考勤日历统一管理，可结合校历和法定节假日灵活配置。 （5）考勤时间段管理：支持管理员对考勤时间段统一管理，可灵活设置考勤时间和打卡时间规则 （6）免考勤人员设置：支持管理员设置免考勤人员名单。 8、系统设置： （1）考勤终端管理：支持管理员注册考勤终端设备、配置考勤场景，同步用户认证信息至考勤机设备。 （2）考勤系统设置：支持管理员进行考勤系统设置，可修改每日最多申诉次数、异常体温标准、未入校的安全预警时间。 （3）系统日志：支持管理员筛选查看系统历史操作日志。 9、行政班考勤： ① 支持班主任查看和导出所带行政班的考勤结果、打卡记录、考勤日报和考勤月报，可修正已结束的时间段考勤结果； ② 支持班主任查看所带行政班异常打卡和安全预警记录，可审核学生考勤申诉。 10、教学班考勤： ① 支持任课教师查看和导出所带教学班的课堂考勤结果和打卡记录，可修正已结束的课堂考勤结果； ② 支持任课教师筛选查看所带教学班的课堂异常打卡和安全预警记录，可审核学生课堂考勤申诉 11、个人考勤： ① 支持查看本人今日考勤进度及结果统计数据，可跳转查看各考勤时间段的结果详情； ② 支持查看和导出本人考勤结果、打卡记录、考勤日报和考勤月报，可对有异议考勤结果进行申诉； ③ 支持查看本人异常打卡记录和考勤申诉信息，也可取消申诉。 12、移动应用辅助： （1）智能考勤：支持对接智慧校园通，校领导和管理员可通过微信小程序和Web App查看今日全校考勤总览、各班级学生校门口考勤统计、所有人员的考勤记录；班主任查看本人今日考勤总览、所带班级学生校门口考勤统计、个人出勤记录；学生查看本人今日考勤总览、个人出勤记录。 |  |  |
| 66 | 开放能力 | 1、系统登录管理：支持本集群认证、其他集群认证、基础平台认证登录系统，登录前检测服务器状态、选择管理集群，通过指定IP或IP范围段搜索更新集群列表；自动保存/清除系统记录历史记录及登录密码，记住密码和自动登录；具有远程开机集群服务器、自动登录认证功能；具有修改密码，系统显示用户个人信息，包括：用户ID、姓名、性别、用户组等功能。 2、集群状态信息实时更新：系统实时刷新并显示集群运行时间、集群名称、集群ID、主服务器IP、虚拟MAC提供商ID、版本、认证方式、授权激活信息、终端运行状态、云桌面运行状态等信息。管理员可分配云桌面、统一重启、统一关机、系统镜像管理等。 3、集群状态管理：具有集群节点开机、关机、重启系统、重启服务程序、显示集群资源应用情况（如内存、CPU、系统盘、数据盘、状态(在线/离线/故障)、Raid配置等）功能，可对集群跨网段激活、升级、服务器日志下载。 4、系统镜像管理：支持对系统镜像进行管理，包括从ISO系统文件、从系统镜像创建或直接上传等多种方式创建，修改、配置、下载、同步/取消、关机/强制关机、删除、分配给用户桌面或终端云桌面、回收等。 5、■云终端管理：支持按终端真实座位布局进行终端及云桌面管理、支持VDI和IDV两种不同云桌面，并可同时对不同类型终端统一管理、对当前教室内的所有ARM或X86终端初始参数统一设置；具有对云终端当前云桌面进行云桌面开机、关机/强制关机、重启、重置(系统盘或所有盘)、禁止/启用上网、U盘禁用/启用、默认云桌面、云桌面切换、云桌面监视、云桌面接管的管理功能；具有对云终端添加分组并进行跨网段统一管理、分配云桌面、终端固件升级、同步座位名称(按排列座位一键修改教室内终端名称)、终端标识/取消、显示器亮屏/熄屏/休眠设置（ARM终端）、终端语言设置(ARM终端）、删除终端。 6、用户管理：支持对用户及用户组信息进行管理，具有添加、删除、更改、查询、导出、导入、设定用户类型功能，根据用户类型分配不同的管理权限及云桌面资源。支持对接云办公云盘数据存储管理软件，可为用户云桌面添加、扩容、删除个人云盘。 7、■云桌面高级管理：支持对所有用户或所有终端已分配的云桌面进行远程关机/强制关机、重启、重置(系统盘或所有盘)、开/关/保存还原（系统盘或所有盘）、禁止/启用上网、修改云桌面参数、云桌面IP设置(DHCP或手动)、备份/恢复、保存的管理功能。 8、应用场景个性化切换：支持在ARM云网络教室环境下，为用户或学生终端创建不同操作系统下的教师应用场景，教师一键批量切换教学应用场景。可将场景应用于分组且设置为默认场景，分组终端在启动时会自动启动默认场景的云桌面。 9、虚拟子网管理：支持在ARM云网络教室环境下可对虚拟网络进行子网管理、子网互通、子网隔离、子网网络禁用/启用、子网组播应用配置等。 10、集群本地管理：支持通过定制化U盘进行云服务节点的系统安装，可对集群集中管理配置本地UI操作界面，可自动进行网络配置、存储配置和集群创建，可对云服务节点进行故障检测与恢复。集群配置与运行状态信息自动同步，可重置管理员密码、修改集群IP地址、查看或下载集群节点日志。 11、磁盘阵列管理：支持通过软件实现磁盘阵列管理，可将服务器多块磁盘配置为Raid 0或Raid 5模式。 12、云服务节点动态扩容和收缩：支持在不影响现有云服务节点应用的情况下，动态扩容云服务节点的数量，水平扩展集群的整体性能；也可减少云服务节点。 13、授权管理：支持集群授权激活、迁移、删除和查询，用户需根据授权认证访问集群资源。 14、云服务节点重装恢复：云服务节点重装后可通过恢复存储功能直接恢复至重装之前状态，包括上传的模板及在该节点分配的云桌面，在系统故障时可快速恢复节点数据；支持因单节点云服务系统故障时重装恢复集群服务，重装集群节点后可完全复用数据，包括系统模板及云桌面数据等。 15、虚拟化服务：融合支持VDI云桌面架构及IDV云桌面架构；支持Win7、Win8、Win10和银河麒麟V10、CentOS7.3桌面操作系统的推送部署；支持云桌面系统开关机、重启、重置、增量更新、备份/恢复；可在虚拟化云桌面上运行各种应用程序，例如口语考试系统、标准化考试系统、多媒体教学系统。 16、计算资源负载均衡：VDI云桌面支持根据集群节点的CPU使用率、内存使用率及磁盘空间等进行均衡分配；支持用户直接指定云桌面的运行节点；支持VDI云桌面备援，包括热备和冷备，当前云桌面损坏后自动切换到备源云桌面。 17、服务器主节点自动选举：支持集群主节点故障时，从集群剩余节点中自动选举新的主节点并接管集群。 18、用户云桌面移动办公：支持用户在终端登录并使用分配给该用户的VDI云桌面，用户云桌面在开机状态下在任一云终端上登录后可以继续使用该云桌面，且云桌面操作系统不会重启，打开的应用程序不会关闭，未保存的文件不会丢失。 19、虚拟子网配置与管理：支持虚拟子网的分配与应用，可分配不同网段的IP地址，支持子网DHCP功能，为子网内虚拟网卡自动分配IP地址；可实现子网内与子网间的网络通信隔离与互通，子网的互联网访问权限禁用/启用，跨网段组播应用。 20、终端管理：支持终端网络断线或云服务器集群故障并恢复后自动重连到云服务器集群，支持修改终端连接的服务器集群及终端名称，支持设置本地网络自动获取或静态获取IP地址、设置终端分辨率，支持登录记住密码和自动登录、查看个人信息、修改个人密码及注销用户登陆状态，支持分配和运行VDI云桌面，支持对云桌面开机、关机、重启、重置，支持显示云桌面系统列表，并可选择进入，支持刷新云桌面状态，支持查看终端固件系统版本、云桌面登录软件版本和内存占用情况，支持设置云桌面导航栏功能的弹出与隐藏，支持系统终端标识和取消标识功能，并可定位终端 21、终端云盘应用：支持对接云办公云盘数据存储管理软件，实现用户登录访问个人私有云盘及公共云盘的数据，用户可在使用完主动断开访问链接。 22、跨网段系统升级：支持在管理平台跨网段或终端本地使用U盘升级系统服务版本、终端固件版本。 |  |  |
| 67 | 学校概况数据分析大屏 | 1、教学资源建设及应用数据分析总览： （1）资源库资源建设及使用统计： ① 统计显示全校资源总数、资源大小、资源库数量、平均使用率、总使用次数。 ② 统计显示各资源库资源数量、资源大小、资源建设速度、资源使用率、人均使用数。 （2）资源建设分析总览： ① 显示各资源库/各学科资源大小分布图。 ② 统计显示全校电子资源库、录播资源库、精品课程库、教学方案库资源数量占比分析图。 ③ 按日、周、月显示全校/各学科各资源库资源建设变化曲线，包括：电子资源馆、录播课程库、精品课程库、教学方案库建设数量。 （3）资源应用分析总览： ① 统计显示全校各类资源访问次数、资源使用率对比分析图。 ② 显示各格式资源应用占比分析图。 ③ 按日、周、月显示全校各资源库资源访问变化曲线，包括：电子资源馆、录播课程库、精品课程库、教学方案访问数量。 2、教学资源建设数据分析： ① 按日、周、月显示各学科资源建设变化曲线，包括：电子资源馆、录播课程库、精品课程库、教学方案访问数量。 ② 统计显示该学科精品课程数、本学期每周新增精品课程数柱状图。 ③ 统计显示全校精品课程数、各学科精品课程数柱状图。 ④ 以列表统计显示各学科资源建设概况，包括：资源总数、各资源库资源总数、排名。 ⑤ 统计显示各学科组下单个教师资源建设总数、学科排名、个人资源在各资源库资源分布。 3、教学资源应用数据分析： （1）全体教师资源应用分析： ① 以列表统计显示全体教师各资源库访问次数、人均访问次数、资源使用率。 ② 统计显示全体教师常用教学资源网站TOP10。 ③ 统计显示全体教师常用热点资源TOP50。 ④ 显示教师常用资源格式占比图。 （2）全体学生资源应用分析： ① 以列表统计显示全体学生各资源库资源使用总数、人均访问次数、资源使用率 ② 统计显示全体学生常用教学资源网站TOP10。 ③ 统计显示全体学生常用热点资源TOP50。 ④ 显示学生常用资源格式占比图。 | 1 | 套 |
| 68 | 智慧教学数据分析大屏 | 1、教师网上教学行为数据分析总览：支持对学校全体师生智慧教学应用活跃情况进行分析，包括教学应用使用总次数、活跃学生数、活跃教师数、活跃学生使用次数、活跃教师使用次数等关键性指标，并通过饼状图的方式呈现不同学科教师应用覆盖率及不同年级学生应用覆盖率。 ① 统计显示本学期全校网上教学行为概况：包括平均网上备课时长、平均在线发布作业数、平均资料上传数、平均推荐学习数、平均在线答疑数、平均信息化系统及设备使用时长。 ② 按日、周、月统计显示全校教师网上教学行为变化曲线，包括：备课次数、在线发布作业数、资料上传数、在线答疑数。 ③ 统计全校教师教研/科研概况：包括科研论文数、教研课题数、教研成果数、教研活动数、精品课程数、电子教案数。 ④ 常用网站使用次数统计：对接雨平台后，统计各常用网站访问使用次数 2、单个学科教师网上教学行为详情： ① 统计显示单个学科教师本学期网上教学行为概况，包括平均网上备课时长、平均在线发布作业次数、平均资料上传数、平均推荐学习次数、平均在线答疑数、平均信息化系统及设备使用时长。 ② 统计显示各学科网上教学行为优秀的教师，包括：网上备课最勤、发布在线作业最多、资料上传最多、推荐学习次数最多、在线答疑最多。 ③ 按日、周、月统计显示各学科教师网上教学行为变化曲线，包括：备课次数、在线发布作业数、资料上传数、在线答疑数。 ④ 统计显示各学科组网上教学行为详情，包括：平均网上备课时长、平均在线发布作业次数、平均资料上传数、平均推荐学习次数、平均在线答疑数、平均信息化系统及设备使用时长对比分析列表。支持对学校师生课堂联系数据进行分析，包括近一年及近30日的作业发布数、作业提交数、作业批阅数、作业优秀率以及作业评价等级分布情况。 ⑤ 统计显示各学科组下各教师网上教学行为详情，包括：平均网上备课时长、平均在线发布作业次数、平均资料上传数、平均推荐学习次数、平均在线答疑数、平均信息化系统及设备使用时长。 3、全校学生以及教师资源应用统计分析： ① 统计本学期全校资源访问总览，包括：资源访问总次数、人均访问次数、资源收藏次数。 ② 统计显示本学期全校电子资源库访问次数、录播资源库访问次数、精品课程库访问次数、教学方案库访问次数、互联网网站访问占比分析图。 ③ 显示各类资源库使用率和访问次数的对比图。 ④ 按日、周、月统计显示全校学生资源访问变化曲线，包括：电子资源馆、录播课程库、精品课程库、教学方案库访问数。 ⑤ 统计显示本学期全校常用网站TOP10。 ⑥ 统计显示本学期全校常用热点资源TOP50。 4、单个年级学生以及单个学科教师资源应用统计分析： ① 统计显示各年级资源访问优秀的班级，包括：校本资源浏览最多、互联网网站浏览最多、资源收藏最多。 ② 统计显示本学期各年级电子资源库访问次数、录播资源库访问次数、精品课程库访问次数、教学方案库访问次数、互联网网站访问占比分析图。 ③ 统计显示本学期各年级资源使用量、人均使用数、使用人数。 ④ 统计显示本学期该年级各班级资源使用量、人均使用数、使用人数。 ⑤ 按日、周、月统计显示各年级学生资源访问变化曲线，包括：电子资源馆、录播课程库、精品课程库、教学方案库访问数。 ⑥ 统计显示本学期各年级常用网站TOP10。 ⑦ 统计显示本学期各年级常用热点资源TOP50。 支持对学生习惯养成活动数据进行分析，包括累计及近30日的学生学习活动发布数、参与学生数、学习成果提交数，支持以词云的方式呈现学生最受欢迎的学习活动，并动态提炼最活跃的学生排名 |  |  |
| 69 | 智慧管理数据分析大屏 | 1、课后服务计划管理： ① 支持管理员创建/编辑课后服务计划，包括计划名称、报名起止时间、课后服务设置和发布声明； ② 支持管理员手动添加或导入课后服务及其授课安排等信息，设置正常和优惠群体缴费标准、缴费截止时间、课后服务课程简介和报名范围等； ③ 支持管理员自定义选择课后服务课程发布给指定对象，学生/家长可通过Web端或校园通接收相关消息通知。 ④ 支持课后服务到截止日期后自动停止报名，管理员可手动删除课后服务计划。 2、名单管理：支持管理员查看各个课后服务课程的学生报名信息，也可手动添加名单，导出学生名单等。 3、退款管理：支持学生/家长联系管理员对已缴费课程进行退款操作。 4、查看缴费记录：支持管理员查看收款/退款记录，可按照时间、单号或学生名称进行搜索，也可导出收款/退款记录。 5、课程信息手动同步：支持在课程服务报名截止后，管理员确认课程信息及学生名单后手动同步至校园网基础信息管理平台的执行课表。 6、课后服务计划查看：支持学生/家长通过移动端查看本学期课后服务计划状态，包括未开始、进行中、已结束的。 7、报名及缴费： ① 针对进行中的服务课程，支持学生/家长按照节次选择课后服务报名，点击节次查看课程详情 ② 支持对接校园统一支付系统，学生/家长可通过Web端直接扫码支付或通过移动端提交订单支付，完成缴费。 ③ 支持对接学工系统获取特殊学生信息，如贫困生或其他特殊群体登录系统自动享受优惠缴费标准。 ④ 已达人数上限后报名人员自动进入候补名单，若其他学生发送退款或退选，系统将优先选择最早候补的学生进入已报名名单。 8、课程退选：免费课程支持学生自主退选；缴费课程需管理员进行退款后完成退选。 9、迎新管理： （1）迎新数据总览：支持管理员查看迎新数据总览、迎新动态、迎新工作进度、新生报到统计信息，包括新生总人数、暂缓入学人数、迎新活动数、新生信息采集数、迎新资讯数量、新生报到人数折线图和各班报到情况柱状图。 （2）班级及学号分配： ① 支持管理员设置分配规则，可为新生分配班级和学号，调整、导出分配结果。 ② 支持将确认后的班级学号信息同步至校园网基础信息管理平台。 （3）报到管理： ① 支持管理员设置新生入学报到流程，添加、编辑、停用、删除报到项目，如入学资格核查、宿舍入住、一卡通领取、生活服务等。 ② 支持辅导员查看所带班级新生的报到情况。 （4）新生一卡通管理：支持管理员查看新生一卡通信息，编辑新生一卡通领取状态，导出一卡通领取信息。 （5）暂缓入学管理：支持管理员设置暂缓入学申请时间，查看、审核新生的暂缓入学申请。 （6）新生信息采集：支持采集新生学籍信息并同步至学籍档案管理，同时可根据实需求发起其他信息采集，如行程信息、健康数据采集等。 （7）迎新活动管理：支持管理员查看、编辑、添加、删除迎新活动，设置迎新活动时间、活动地点、负责人，填写活动说明，上传活动附件，查看活动参与率，编辑学生的参与状态。 （8）迎新问答管理：支持管理员查看、编辑、添加、删除迎新问答，调整迎新问答顺序。 （9）迎新资讯管理：支持管理员编辑、发布、删除、查询各类迎新资讯。 （10）迎新公告发布：支持管理员编辑、发布、删除迎新公告。 （11）迎新设置： ① 支持管理员添加、导入、查看、删除新生名单。 ② 支持管理员设置迎新时间，填写迎新说明，查看并下载“智慧迎新”小程序二维码，开启、结束迎新。 ③ 支持管理员为不同用户组分配不同权限。 10、学杂费管理： （1）学杂费缴费管理：支持管理员设置学杂费项目及金额，发起缴费项目，查看缴费明细、缴费时间、缴费进度、已收金额/应收金额，导出缴费项目，查看学生缴费方式。 （2）学生退款审核：支持管理员审核学生的退款申请，导出退款申请信息 （3）学杂费缴费查询：支持管理员查看学杂费缴纳状态，包括学杂费缴纳明细 11、困难生及补助管理： （1）困难生数据总览： ① 支持管理员总览困难生及补助数据，包含总数、困难生类型、补助发放次数及总额、困难生各学院人数分布统计，近五年学校困难生补助发放统计。 ② 支持管理员查看补助发放动态。 （2）困难生认证审核： ① 支持管理员进行困难生申请设置，包括设定学生申请时间、添加申请说明，上传附件材料、设置评审人员。 ② 支持管理员审核困难生申请，可修改困难生等级类别，可批量通过或驳回。 （3）困难生名单管理： ① 支持管理员添加、查看、导入、导出困难生信息，信息包括姓名、学号、班级、申请类型、相关材料、认证办理人、困难生补助等，支持按年级、学院、专业、班级筛选困难生信息。 ② 支持管理员查看困难生档案，档案信息包括学生基本信息、家庭信息、困难认证记录、银行卡信息、补助记录等。 ③ 支持管理员查看历史困难生信息。 ④ 支持辅导员查看所带班级的困难生名单和档案信息。 （4）困难生补助管理：支持管理员添加、查看、导入、导出困难生补助记录，包括补助名称、补助类型、金额、补助对象、发放时间、相关材料，可按学年、补助类型筛选补助项目。 12、国际交流管理： （1）交流项目管理： ① 支持管理员管理交流项目，包括创建、编辑、删除等。 ② 支持管理员管理查看交流项目信息，包括项目名称、交流时间、院校、参加交流学生、交流项目说明、上传相关材料等。 （2）学生交流管理：支持管理员查看、导入、导出参与交流项目的学生详情，包括姓名、学号、班级、交流时间、交流项目、交流院校、联系方式、实习资料等 （3）交流院校管理：支持管理员添加、查看、删除、导入、导出交流院校信息，包括院校名称、地点、院校简介、交流项目个数等。 13、奖惩管理： （1）评奖评优管理：支持管理员添加、查看、删除、导出评奖评优记录，记录信息包括奖项名称、奖顶级别、颁奖日期、颁奖单位、所属学年、获奖对象、奖项说明、相关材料等。 （2）评奖评优查询： ① 支持管理员按学生查看、导出、批量导出评奖评优记录，包括学生基本信息、奖项数量、最近获奖项目、最近获奖日期。 ② 支持辅导员查看所带班级学生奖惩信息。 （3）违纪处分管理：支持管理员查看、添加、编辑、导入、导出、解除、撤销学生违纪处理分记录，记录信息包括学生基本信息、处分类型、处分材料、处分生效日期、处分期限、办理人等。 14、心理健康管理： （1）心理健康数据总览： ① 支持管理员总览心理健康数据，包含今日预约人数、累计帮助学生人次、心理咨询师数量、累计问卷填写份数。 ② 支持管理员查看学生心理咨询统计。 ③ 支持管理员查看近一周心理咨询预约情况。 （2）学生心理辅导：支持心理咨询师查看心理咨询学生个人信息、预约信息、历史咨询记录，发放心理问卷，填写心理咨询结果。 （3）咨询预约设置： ① 支持管理员设置心理咨询预约时间、人数限制。 ② 支持管理员管理心理咨询师值班安排。 （4）心理咨询记录：支持管理员查看学生心理咨询预约记录，记录包括学生基本信息、心理问卷、咨询师、咨询时间、咨询师建议、咨询结果材料等。 （5）心理问卷调查：管理员/心理咨询师可发布、编辑、删除心理问卷调查，查看问卷填写进度、结果及统计。 （6）心理健康资讯：支持管理员/心理咨询师发布、编辑、删除心理健康资讯。 （7）心理咨询师管理：支持管理员添加、查看、删除心理咨询师，编辑心理咨询师信息。 15、团员管理：支持管理员可对学校团组织信息进行统一的录入及管理。 16、社团管理：支持对学生社团组织及社团活动进行统一的录入及管理。 17、毕业管理： （1）毕业数据总览：支持管理员查看毕业数据总览、毕业情况统计、近5年毕业人数变化趋势图、毕业生去向、毕业证书领取统计等。 （2）毕业设置：支持管理员设置毕业资格确认开启设置，包括毕业资格确认时间、毕业生名单、说明、评审人员。 （3）毕业资格确认：支持管理员查看毕业生信息，包括姓名、班级、入学时间、学籍状态，填写毕业资格确认结果、审核意见。 （4）毕业生去向管理： ① 支持管理员查看毕业生详情，包括姓名、学号、年级、班级、微信号、籍贯、电话号码、毕业类型、毕业时间、毕业去向等。 ② 支持辅导员查看所带班级学生毕业去向信息。 （5）毕业生证书管理：支持管理员查看学生基本信息、毕业类型、毕业时间，管理领取状态，查看领取时间等。 18、移动应用辅助： （1）迎新报到： ① 支持对接校园通，新生通过移动端（Web APP和微信小程序）查询个人学号、班级、新生报道二维码等信息，查询并缴纳学杂费；查看新生入学报到流程；支持查看一卡通卡号，领取状态；申请绿色通道，查看绿色通道申请进度；申请暂缓入学，查看暂缓入学申请进度、审核结果；支持查看迎新问答、迎新咨讯。 ② 支持对接校园通，管理员通过移动端（Web APP和微信小程序）扫描新生报道二维码查看新生个人信息、学杂费缴纳情况，记录入学资格核查结果，确认新生报到，查看报到信息。 （2）困难生申请：支持学生通过移动端（Web APP和微信小程序）申请困难生认证、查看认证申请结果。 （3）勤工助学：支持学生通过移动端（Web APP和微信小程序）查看学校学校勤工助学招聘信息、勤工通知、在职或卸任的勤工助学岗位详情。 （4）心理健康：支持学生通过移动端（Web APP和微信小程序）在线预约心理咨询，查看个人咨询记录、咨询结果，在线填写心理问卷，查看发布的心理健康资讯、查看心理咨询师信息。 （5）毕业管理：支持学生通过移动端（Web APP和微信小程序）填写个人毕业去向信息。 |  |  |
| 70 | 智慧德育数据分析大屏 | 1、德育考核管理： （1）学校德育考核数据总览： ① 支持按年级查看本学期班级德育考核和学生德育考核统计，包括：累计分数、高频评分名目、考核次数和考核渠道统计。 ② 可审核申诉信息，进行班级德育评分和学生德育评分，查看最近考核评分记录 （2）班级考核管理： ① 支持查看各年级、不同时段下班级德育考核累计分数、警告次数、高频评分名目、进步班级和退步班级排行榜。 ② 支持查看班级考核得分情况和班级考核详情，可撤销考核记录和进行班级考核评分。 （3）学生考核管理： ①支持查看各年级、不同时段下学生德育考核累计分数、警告次数、高频评分名目、进步学生和退步学生排行榜。 ② 支持查看学生考核得分情况和学生考核详情，可撤销考核记录和进行学生考核评分。 （4）德育考核记录：支持筛选查看和导出班级/学生考核记录，可撤销班级/学生考核记录。 （5）考核申诉审核：支持筛选查看和导出考核申诉记录，并将结果通知给申诉人 （6）考核任务管理：支持发布考核任务，包含：任务名称、考核类型、考核内容、考核期限、附件等信息，支持编辑、删除考核任务信息。 （7）系统设置： ① 支持添加班级考核标准，包括：考核对象、考核范围、可打分内容、名目、分值、考核部门等，可编辑、删除班级考核标准，支持导入、导出班级考核标准。 ② 支持添加学生考核标准，包括：考核对象、考核范围、可打分内容、名目、分值、考核部门、班级分数联动等，可编辑、删除学生考核标准，支持导入、导出学生考核标准。 ③ 支持添加考核组，包括：考核组名称、成员、可打分内容、考核周期、描述等，可编辑、删除考核组，系统默认添加班主任、任课教师、年级组长权限组。 ④ 支持查看和导出操作日志。 （8）考核评分：支持考核人员进行班级德育考核评分和学生德育考核评分，筛选查看本人评分记录，可撤销评分记录，也可导入、导出评分记录。 （9）教师德育管理： ① 支持教师查看所带班级德育考核详情，可撤销本人评分记录，也可进行考核申诉和撤回，导出考核记录。 ② 支持教师查看班级学生的德育统计，包括：分数统计、高频评分项、进步/退步排行榜和学生德育考核详情。 ③ 支持教师审核班级考核申诉，支持导出申诉记录。 （10）学生德育详情： ① 支持学生查看本人德育考核详情，包括：德育总分、加分数、减分数、班级内排名、获得荣誉次数、警告次数、德育分数变化趋势、高频评分名目、考核记录等。 ② 支持学生进行德育考核申诉。 2、自定义考评： （1）多场景考评快速发起： ① 支持快捷发起考评，包括：教师考核、学生考核、人员考核、班级考核、宿舍考核、部门考核、活动考核、其他考核。 ② 支持查看进行中的考评计划、考评计划总数、累计参与考评人次、各类考评计划统计等。 （2）考评计划管理： ① 支持管理考评计划并发布，可对未完成评价的人员发送催填消息提醒。 ② 支持复用考评计划模板，可查看计划详情和考评结果分析，包括：受评对象数、考核指标数、考核维度数、累计参与考评人次数、考评总分分布、考评得分分布、考评分析、指标得分统计。 （3）考评报名管理：支持考评报名管理，包括：发布、编辑、删除、报名审核、结束、查看结果、导入和导出报名名单。 （4）考评模板管理：支持管理考评模板，也可编辑模板并发布，考评题目支持添加单选题、多选题、评分题、简答题、文件上传题。 （5）考评报名：支持查看考评报名计划进行考评报名。 （6）评价我的：支持查看评价自己的考评计划，可查看评价得分、档位、排名、各项指标评分统计等。 （7）我评价的：支持查看需要自己评价的考评计划，可进行评价和查看评价结果 3、考评数据总览：支持查看本学期各场景考评数据总览和本学期考评计划 4、移动应用辅助： （1）德育考核评分：支持对接智慧校园通，考核人员可通过Web App或小程序进行班级德育评分和学生德育评分，可查看评分记录和撤销评分记录 （2）班级德育管理：支持对接智慧校园通，教师可通过Web App或小程序查看所带班级/班内学生的德育考核情况，也可进行评分。 （3）我的德育：支持对接智慧校园通，学生可通过Web App或小程序查看个人德育考核详情和进行评分申诉。 （4）德育报告：支持对接智慧校园通，家长可通过Web App或小程序查看子女的德育考核详情 5、学生个人/群体成长画像： ① 对接智慧校园各应用系统，统计分析学生学习/生活/身心健康等维度数据，生成学生个人成长画像、班级群体成长画像、全校学生群体成长画像 ② 学工管理员、班主任、学生、家长可查看个人成长画像；学工管理员、班主任可查看班级群体成长画像；学工管理员可以查看全校学生群体成长画像。 ③ 画像维度包括：学生基本信息、综合素养之五育评价、奖惩、健康（体测信息、体育成绩、体检信息、心理健康）、考勤、学情（课堂表现、日常作业、考试成绩）、实践活动、成长历程、评价词云，其中群体成长画像还可查看具体详情 6、全校学生多维档案管理： （1）基本信息档案：支持学工管理员按年级、班级查看学生个人基本信息：年级、班级、出生年月、民族、籍贯、学籍状态、就读方式等。支持基本信息档案数据的导入、导出。 （2）课堂表现档案：支持学工管理员按学期、年级、班级查看学生个人的课堂表现：站立发言、举手、转身、开小差、玩手机、学生提问、回答提问等的次数。支持数据的导入、导出。 （3）日常作业档案：支持学工管理员按学期、年级、班级查看学生日常作业表现：收到作业数、提交率、完成率、订正率、平均成绩。支持数据的导入、导出。 （4）考试成绩档案：支持学工管理员按学期、年级、考试类型查看学生个人的考试成绩：班级排名、年级排名、等级、总分、各科分数。支持数据的导入、导出 （5）考勤档案：支持学工管理员按考勤类型、学期、年级、班级查看学生个人的考勤情况统计：缺勤、请假、迟到、早退、体温异常次数。支持数据的导入、导出。 （6）健康档案：支持学工管理员按健康数据类别、学期、年级、班级查看学生个人的身心健康汇总统计信息和具体详情，包括体测信息、体育成绩、体检信息、心理健康四个维度的数据。支持数据的导入、导出。 （7）奖惩档案：支持学工管理员按奖惩类型、学期、年级、班级查看学生个人的奖励/处惩情况的记录。支持数据的导入、导出。 （8）实践活动档案：支持学工管理员按学期、活动级别、活动类型查看学生实践活动的记录。支持数据的导入、导出。 （9）成长历程档案：支持学工管理员按学期、年级、班级查看学生个人的成长历程，历程详情以时间轴形式展示学生个人的重要的、阶段性的成长结果纪录，支持数据的导入、导出。 （10）词云评价档案：支持学工管理员按学期、年级、班级查看学生个人的在校被评价的高频关键词，支持数据的导入、导出。 （11）五育评价档案：支持学工管理员按学期、年级、班级查看学生在校德育、智育、体育、美育、劳育积分获得及勋章获取情况，支持数据的导入、导出。 7、班级学生多维档案管理：支持班主任筛选查看所带班级学生的基本信息档案、课堂表现档案、日常作业档案、考试成绩档案、考勤档案、健康档案、奖惩档案、实践活动档案、成长历程档案、词云评价档案、五育积分档案，支持所带班级个人数据的导入、导出。 8、学生画像查询： ① 支持学工管理员按班级或个人查询全校各班级群体画像或学生个人画像。 ② 支持班主任查询所带班级学生的学生个人画像。 9、画像对比： ① 支持学工管理员、班主任选择最多4名学生进行个人画像各维度参数的对比。可设置是否隐藏相同项、标识最优项。 ② 支持学工管理员选择最多4个班级进行班级群体画像各个维度参数的对比。可设置是否隐藏相同项、标识最优项。 10、系统设置： ① 支持学工管理员设置学生群体画像看板的模块数量，调整看板位置。 ② 支持学工管理员启用/停用指定模块的演示数据；支持预览启用了演示数据模块的画像。 11、移动应用辅助：支持对接智慧校园通，家长、学生可通过小程序查看学生个人成长画像，包括日常作业、课堂表现、考试成绩、考勤信息、健康信息、获奖信息、活动足迹、成长历程、他人印象的数据 |  |  |
| 71 | 智慧教师数据分析大屏 | 1、全校师资画像：支持校领导、教务管理员查看全校师资的智能画像，包括人数概况、师生比、年龄及教龄分布、学历水平、职称分布、名师数量、工作量统计、教研科研概况、考核评估概况。 2、学科建设画像： （1）学科建设档案： ① 支持校领导、教务管理员查看各学科师资建设档案及学科建设画像，包括学科介绍、学科课程体系建设图、人数概况、师生比、年龄及教龄分布、学历水平、职称级别、名师风采、培训进修、教师荣誉、教研课题、教研活动、教研成果、精品课程、电子教案、校本资源。 （2）学科设置： ② 支持教务管理员开启/关闭学科画像设置学科介绍语、学科名师，上传学科课程体系建设图 3、师资统计分析： （1）基本信息统计：支持校领导、教务管理员按学期查看、导出教师基本信息统计数据，包括人数概况、师生比、年龄及教龄分布、学历水平、职称级别、名师数量，查看历年数据变化趋势。 （2）工作量统计：支持校领导、教务管理员按学期查看、导出教师总体工作量统计，包括课时数、任教班级数、管理班级数、电子资源上传、电子教案制作、精品课程制作、课题教研参与情况、教研活动参与情况，支持查看历年数据变化趋势。 4、多维档案管理： （1）基本资料档案：支持教务管理员筛选查看、导出教师基本资料。 （2）发展历程档案：支持教务管理员筛选查看、添加、编辑、删除、导入、导出教师发展历程 （3）表彰奖励档案：支持教务管理员筛选查看、导出教师荣誉称号记录。 （4）教学工作档案：支持教务管理员筛选查看、导出教师教学工作信息。 （5）教研科研档案：支持教务管理员筛选查看、添加、编辑、删除、导入、导出教师教研科研信息。 （6）培训进修档案：支持教务管理员筛选查看、导出教师培训、进修、学术会议参与记录，添加、编辑、删除、导入教师进修、学术会议参与记录 （7）考核评估档案：支持教务管理员筛选查看、导出教师考核评估记录。 （8）档案管理权限：支持教务管理员按基本资料、发展历程、表彰奖励、教学能力、教研科研、培训进修、考核评估分类设置教师的数据编辑权限 5、教师画像查询：支持校领导、教务管理员查看教师个人画像，包括个人基本档案资料、培训进修统计、教学工作信息、个人发展历程、表彰奖励统计、考核评估信息、教研科研统计。 6、招聘计划管理：支持教务管理员筛选查看、发布、编辑、删除招聘计划 7、培训计划管理：支持教务管理员筛选查看、发布、编辑、删除培训计划 8、我的发展画像：支持教师查看自己的画像及多维档案，编辑权限内的档案数据 9、教师培训计划：支持教师查看、报名参与培训计划，以及上传培训总结 10、一体化智慧系统联动： （1）基础资料同步：支持与校园网用户基础信息管理软件、校园教务管理系统、人事管理软件对接，同步教师基础资料。 （2）教师荣誉采集：支持与校园教务管理系统对接，自动采集教师荣誉。 （3）教学工作采集： ① 支持与校园网用户基础信息管理软件对接，自动采集教师课时、课程带班信。 ② 支持与校园教务管理系统对接，自动采集教师监考信息。 ③ 支持与智慧教育用户桌面（雨）管理平台系统对接，自动采集教师电子教案制作、课后作业布置信息。 ④ 支持与校本资源管理软件对接，自动采集教师上传的电子资源信息。 （4）教研科研采集：支持与远程教研管理软件对接，自动采集教师参与的教研课题、教研成果、教研活动信息。 （5）考核评估采集： ① 支持与在线评价管理软件对接，自动采集教师的自我评价、同事评价、学生评价、综合评价信息。 ② 支持与量化考核管理软件对接，自动采集教师教学质量评价信息。 11、■校园教务管理软件教务信息总览： ① 支持教务管理员通过教务中心访问各个教务管理相关的功能、发布教务公告、查看校历； ② 支持教师查收教务公告、查看个人公开课，支持班主任查看所管班级的德育考核概况及审核德育申诉； ③ 支持教师学生/家长查收教务公告，查看学生个人的德育考核概况及荣誉信息 12、学科管理：支持教务管理员查看、新增、导入、编辑、删除默认学科或自定义学科。 13、教学班管理： ① 支持教务管理员筛选查看、新增、导入、编辑、删除常规或走班的教学班信息 ② 支持教师查看、新增、编辑、删除个人的教学班。 14、■课程安排管理： ① 支持教务管理员筛选查看、新增、导入、导出、调整、停止、删除学科课表、教师课表、班级课表、教室课表，进行常规教学的智能排课，设置教师的录入及调课权限，审核教师调课申请，查看调课日志，设置节假日、课时方案； ② 支持教师查看个人课表、申请调课或按权限自行调课，支持班主任查看所管学生的课表； ③ 支持学生/家长查看学生个人的课表。 15、公开课管理： ① 支持教务管理员查看、单节开设、导入、导出、编辑、删除公开课，查看公开课详情，查看、删除研讨交流内容； ② 支持教师查看、参与公开课，并在公开课中进行研讨交流。 16、年级班级管理： ① 支持教务管理员筛选查看、新增、导入、导出、编辑、删除行政班信息，筛选查看、导出、调整班级内学生名单，设置班级的班主任、班委、形象照片、班级之星名单、口号、寄语，监管班级圈、班级相册内容； ② 支持班主任设置所带行政班名称、形象照、口号、寄语、班级之星名单，发布班级圈动态，管理班级相册； ③ 支持学生/家长查看学生所在班级名称、形象照、口号、寄语、班级之星名单、班级荣誉，发布班级圈动态，查看班级相册。 17、学生资料管理： （1）学生学籍管理： ① 支持教务管理员筛选查看、新增、导入、导出、编辑、删除学生学籍档案，管理学生的学籍异动； ② 支持班主任筛选查看、导出所带班级学生学籍档案； ③ 支持学生/家长查看学生个人学籍档案。 （2）学生账号管理：支持教务管理员筛选查看学生账号，重置密码，启用/禁用账号，重置头像。 （3）学生注册审核：支持教务管理员筛选查看、审核学生账号注册申请，设置账号注册的审核模式。 （4）学籍异动记录：支持教务管理员筛选查看、导出学生学籍异动记录。 （5）学籍信息统计：支持教务管理员筛选查看、导出学生学籍统计报表，包括学籍数据总览、性别分布、年级/班级学生统计、生源地统计、学籍状态统计、民族分布、年龄分布。 18、教师资料管理： （1）教师基础资料管理： ① 支持教务管理员筛选查看、新增、导入、导出、编辑、删除教师的基础资料； ② 支持教师查看、编辑个人的基础资料。 （2）教师课时统计：支持教务管理员筛选查看、导出教师课时统计信息，设置课时统计规则； （3）教师账号管理：支持教务管理员筛选查看教师账号，重置密码，启用/禁用账号，重置头像。 （4）教师注册审核：支持教务管理员筛选查看、审核教师账号注册申请，设置账号注册的审核模式。 19、荣誉管理： （1）学生荣誉： ① 支持教务管理员筛选查看、授予、导入、导出、编辑、删除学生荣誉称号，管理常用称号，筛选查看、导出学生荣誉数量统计、近五年学生荣誉数量变化趋势、学生荣誉榜； ② 支持教师/学生/家长查看学生荣誉。 （2）班级荣誉： ① 支持教务管理员筛选查看、授予、导入、导出、编辑、删除班级荣誉称号，管理常用称号，查看班级荣誉数量统计、近五年班级荣誉数变化趋势； ② 支持教师/学生/家长查看班级荣誉。 （3）教师荣誉： ① 支持教务管理员筛选查看、授予、导入、导出、编辑、删除教师荣誉称号，管理常用称号，查看、导出教师荣誉数量统计、近五年教师荣誉数量变化趋势、教师荣誉榜； ② 支持教师/学生/家长查看教师荣誉。 （4）团体荣誉：支持教务管理员筛选查看、录入、导入、导出、编辑、删除团体荣誉称号，查看团体荣誉数量统计、近五年团体荣誉数变化趋势。 （5）学校荣誉： ① 支持教务管理员筛选查看、录入、导入、导出、编辑、删除学校荣誉称号，查看学校荣誉墙 ② 支持教师/学生/家长查看学校荣誉墙。 |  |  |
| 72 | 智慧评价数据分析大屏 | 1、评价管理： （1）评价计划管理： ① 支持发布并管理考评计划，可对未完成评价的人员发送催填消息提醒。 ② 支持复用考评计划，可查看计划详情和考评结果分析，包括：受评对象数、考核指标数、累计参与考评人次数、评价总分分布、评价分析、指标得分统计。 （2）评价模板管理：支持考评模板管理也可编辑模板并发布使用模板发布评价。 2、评价评分： （1）评价我的：支持查看评价自己的评价计划，可查看评价得分、档位、各项指标评分统计等 （2）我评价的：支持查看需要自己评价的评价计划，可进行评价和查看评价结果 3、班级日常考评： （1）日常考评管理： ① 支持管理班级日常考评，可修改考评规则。 ② 支持管理员和教师查看班级考评得分情况和统计结果，支持结果导出。 （2）考评打分：支持评分人对班级各项指标进行打分。 4、学生词云： （1）学生词云查询： ① 支持管理员和教师筛选查看学生词云、高频关键词和评价记录。 ② 支持对学生词云进行评价。 ③ 支持学生和家长在移动端查看学生词云图。 （2）班级词云互评： ① 支持班主任发布班级词云互评计划，支持词云计划管理，支持应用并更新词云图。 ② 支持查看班级词云图。 （3）词云库管理：支持词云库管理。 5、系统日志：支持记录与评价相关的各项操作日志。 6、移动应用辅助： （1）评价评分： ① 支持对接校园通，用户查看评价自己的评价计划，可查看评价得分、档位、排名、评价人的评价信息等。 ② 支持对接校园通，用户查看需要自己评价的评价计划，可进行评价和查看评价结果。 （2）学生词云：支持对接校园通，进行学生词云评价和学生词云图查看。 7、■一站式信息填报服务软件信息采集： （1）采集发布： ① 支持管理者发布各类信息采集（如行政记录采集），可编辑采集标题、采集专题、截止时间、说明、配图、发布对象及自定义采集内容。可设置定期发布，可预览，可暂存（修改）。 ② 采集内容支持按模板导入和自编题目（支持选择题、填空题、简答题、图片上传题、时间选择题、下拉题及组合题）。 （2）采集跟踪： ① 支持筛选查看个人所有已发信息采集，可查看采集进度，填报人员名单，可催填。 ② 可查看采集统计分析结果，包括查看每道题采集到的内容及相应作答人员，可导出结果及采集到的图片 （3）采集管理：支持管理者筛选查看个人所有已发及待发信息采集，已发信息采集可查看标题、采集说明、发布对象、采集进度；可调整截止时间，可引用发布，可撤回，可删除，可导出采集表。待发信息采集可继续编辑或删除。 （4）模板管理： ① 支持管理者筛选查看所有采集模板，可查看每个模板的：名称、创建者、题目数量、使用次数、创建时间。可预览，可直接使用。 ② 可添加新的采集模板、编辑自己添加的模板，支持编写模板标题、所属专题、采集说明内容，题目（支持选择题、填空题、简答题、图片上传题、时间选择题、下拉题及组合题）。可删除。 8、信息填报：支持用户筛选查看所有填报信息，可查看标题、发布者、截止时间、填报内容。可进行信息填报，可预览。 9、意见反馈： （1）反馈意见：支持用户提交各类反馈意见，可设置匿名及上传图片附件，可暂存。支持扫码反馈。 （2）意见跟踪： ① 支持筛选查看个人所有已提交及待提交的意见反馈，可查看反馈内容、反馈主题、提交时间、回复状态。 ② 可查看意见反馈回复详情，在线预览图片附件；支持撤回待回复反馈；编辑及删除待提交反馈 10、意见反馈管理： （1）意见管理： ① 支持管理者筛选查看自己负责管理的所有意见反馈，可查看反馈内容、反馈主题、反馈来源、反馈人信息、反馈时间、回复状态。可下载及分享意见反馈二维码。 ② 支持批量回复，可上传图片附件。 （2）统计分析：支持管理者筛选查看意见反馈统计数据，可查看反馈数量统计、反馈来源占比、反馈用户类型占比、意见反馈趋势图。 （3）主题管理： ① 支持管理者查看所有意见反馈主题列表，可查看：主题名称、负责人、描述。可删除。 ② 可添加新的主题、编辑现有主题。支持编辑主题名称、主题描述、设定负责人 11、投票： （1）发起投票：支持管理者发起各类投票，可编辑标题、截止时间、投票次数、配图、投票内容说明、投票方式（单选或多选）、自定义投票内容（支持文字或图片选项）及投票名单。可设置投票匿名，可设置公开投票结果，可暂存。 （2）投票填写：支持用户筛选查看所有投票信息，可查看投票标题、发布者、投票方式、截止日期、发布日期、可投票次数。可进行投票、查看详情。 （3）投票跟踪： ① 支持管理者筛选查看个人所有已发投票，可查看投票进度，投票人员名单，可催投。 ② 可查看投票统计结果，包括查看每个选项的得票占比和总数及相应的投票人员名单。可导出 （4）投票管理：支持管理者筛选查看个人所有已发布及待发布投票，已发布投票可查看标题、发布对象、投票方式、投票进度；可调整截止时间，可撤回，可导出投票结果。待发布投票可继续编辑或删除。 12、移动应用辅助： （1）信息采集： 支持对接智慧校园通，管理者可通过Web APP和微信小程序： ① 采集跟踪：筛选查看个人所有已发信息采集，可查看采集进度，采集表内容。可催填。可查看统计结果，包括查看每道题采集到的内容及相应的作答人员。 ② 采集管理：筛选查看个人所有已发及待发信息采集，已发信息采集可查看标题、采集说明、采集进度；可撤回，可删除。待发信息采集可删除。 （2）信息填报：支持对接智慧校园通，用户可通过Web APP和微信小程序筛选查看所有填报信息，可查看标题、发布者、截止时间、填报内容。可进行填报。 （3）意见反馈： 支持对接智慧校园通，用户可通过Web APP和微信小程序： ① 反馈意见：可提交各类反馈意见，可设置匿名及上传图片附件，可暂存 ② 意见跟踪：可筛选查看个人所有已提交及待提交的意见反馈，可查看反馈内容、反馈主题、提交时间、回复状态。可查看回复内容，在线预览图片附件；可撤回待回复反馈；编辑及删除待提交反馈。 （4）意见反馈管理：支持对接智慧校园通，管理者可通过Web APP和微信小程序筛选查看自己负责管理的所有意见反馈，可查看反馈内容、反馈主题、反馈来源、反馈人信息、反馈时间、回复状态。可进行回复，支持上传图片附件。 （5）投票：支持对接智慧校园通，用户可通过Web APP和微信小程序筛选查看所有投票信息，可查看投票标题、截止日期、发布日期、可投票次数。可进行投票，可查看详情。 （6）投票管理： 支持对接智慧校园通，管理者可通过Web APP和微信小程序： ① 发布投票：可编辑标题、截止时间、投票次数、封面配图、投票内容说明、投票方式（单选或多选）、自定义投票内容（支持文字或图片选项）及投票名单。可设置投票匿名，可设置公开投票结果，可暂存。 ② 跟踪投票：可筛选查看个人所有已发布的投票，查看投票进度，可催投。可查看投票统计结果，包括每个选项的得票占比和总数。 |  |  |
| 73 | 拼接显示单元 | 1、尺寸：55吋 2、分辨率：1080P 3、亮度：500cd/m2 4、双边拼缝：3.5mm 5、静态对比度：3500:1 6、功耗：150W 7、输入接口：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1 输出接口：RS232(RJ45)*1 8、■液晶单元支持自适应、4:3、16:9、全景等多种显示比例（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标企业公章） 9、■液晶拼接单元具备白平衡调节技术（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标企业公章） 10、■显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖投标企业公章） 11、■具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖投标企业公章； | 1 | 套 |
| 74 | 校园安全终端 | （一）、硬件配置： 规格：2U、CPU：2颗Silver 4314 2.4 GHZ（16C） 内存：8*32GB DDR4 2666、系统盘：2*480GB SATA SSD 缓存盘：2*960GB SSD、数据盘：4*8TB SATA 标配盘位数：12 电源：1*550w1+1 元余电源/含电源笼子; 接口：6千兆电口+2万兆光口。 阵列卡:1*LR382A/8 口/SAS 12Gb/半高/PCle 3.0x8/1GB 缓存/支持RAID ,1,5,6,10,50.60JBOD （二）、安全防护功能 提供虚拟应用防火墙，对重要业务进行7层应用防护 支持IPv4和IPv6双协议栈流量过滤； 具备识别和阻断注入攻击，包括命令注入攻击，XPATH注入防护,XML注入防护,SSI注入防护,JOSN注入防护,LDAP注入防护； 提供云边协同的运维管理服务，云端和本地可同时管理本地校园云服务器，包括虚拟机的添加、删除、重建、备份以及虚拟网络和云防火墙的配置 提供校园主机应用微服务的管理，包括应用服务的监控、告警、升级。 （三）、虚拟化软件 通过虚拟化软件实现服务器的计算、存储、网络资源的虚拟化，依托分布式云管理系统实现计算、存储、网络资源动态分配； 创建虚拟机模板和资源池，并对其进行管理，支持主流的操作系统（如RedHat/CentOSLinux、Windows2012/2016Server等）； 对虚拟机进行关闭、开启、重启、注销、迁移等操作；提供对虚拟化资源（如CPU、内存、存储、IP资源池）等的统计； 对虚拟机系统资源（比如KVM、Server等）进行监控和管理（包括每个CPU和整体的利用率、CPU平均负载、内存使用率、内存平均负载、硬盘使用率、硬盘使用率、文件读或写操作的磁盘I/O利用率等）。 （四）、系统备份服务 提供安全可靠的虚拟机备份、瞬时恢复、细粒度恢复、迁移等功能，能有效的从备份与恢复上保证校园主机的数据安全。 | 1 | 套 |
| 75 | 校本资源服务系统 | 1、云资源是为教师备授课提供的精品云资源，支持老师按照教材版本提供与章节目录相匹配的资源，支持资源根据资源下载量、访问量、收藏量、评价情况进行综合排序。资源分类展示：按“多学科资源库”、“公共图书馆”、“优秀教师”、“最新资源”、“推荐资源”、“排行榜”、“新闻、活动”、“分类资源”、“热门标签”等分类模块，查询所需资源 2、站内资源检索：可按“资源类型”、“资料分类”、“学科分类”、“年级分类”查询资料，可根据时间或阅读量进行排序查找，也可直接输入关键字检索资源。 3、学习网址链接：可按“我的网址”、“推荐网址”、“在线学习”、“考试网站”、“报考指南”、“排行榜”进行网址查找，链接到各类学习网站。 4、学习足迹：学生用户可查看个人学习收藏资料，总学习时长和关注教师，以图表形式展示“学习资料类型数量”、“每日学习时长”、“每日行为统计”等学生数据。 5、新闻活动及公告管理：可添加公告、新闻、活动。可查看已发公告、新闻、活动的标题、状态、作者、创建时间、和点击数。对已发内容系统会有相对应的统计。 6、网址管理：可编辑网址类型，添加网址；可查看到网址的网站名称、网址、简介、状态、创建人、创建时间、点击数；在查找网址时，可根据网址类型进行筛选。 7、资源建设大数据：呈现资源占用空间比例和各种格式资源所占比例，以图表形式直观展示资源建设数量和资源建设排行榜。 8、资源使用大数据：对资源阅览行为进行统计，可查看到资源被阅览、收藏、评分、下载、关注的次数，也可看到学习过的资源类型比例数据。 9、资源使用排行统计：可选择按照资源的点击率、评分、下载量、收藏热度进行排序；可看到排名、文件名、上传人、所属目录、点击数、评分、下载数、收藏数和热度。 10、■资源管理：支持本地文件上传、批量导入功能；支持对资源的编辑标注，便于查找和分类；支持对编辑完成的资源提交给具有审核权限的教师或者管理员进行审核；支持对审核通过的资源进行发布；也可对资源进行删除、推荐、预览和下载；同时支持资源剪切、粘贴、合并。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 11、资源库备份、还原、共享：支持备份和还原服务端整个资源库，同时支持资源库共享。 12、权限管理：通过权限管理可以管理用户权限，权限角色系统包括高级管理员、资源库管理员、高级资源建设者、初级资源建设者、资源审核者、资源馆管理员，平台上的所有教师默认为初级管理员角色。管理员也可以自行添加和删除角色及编辑角色具有的权限。 13、我的个人中心：可查看我的待办事项，包括待我编辑的资料、待我审核的资料、待我发布的资料、处理失败的资料;可查看本人上传的资源，可对未发布的资源设置为私密或者公开；可查看个人资源中已被删除的资源，可还原或者彻底删除。 14、■标注管理：可对普通资料、图书、期刊、论文、试卷、杂志、教材、课件、教案、微课、自定义标注模板进行调整，学校根据具体需要调整资源建设模板的属性和标签内容；同时能够对系统标签进行添加、删除、检索等（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 15、日志：可查看所有操作的日志信息，可按照操作时间、用户名、操作对象进行筛选；也可查看本人上传的资源被操作的日志。 16、系统设置：可查看当前系统信息，可以设置资源管理系统名称、资源管理系统logo、资源浏览系统名称、资源浏览系统logo、资源备份路径设定、资源是否自动备份、关于我们、友情链接；同时也可编辑配套的校园自学通Android和iOS客户端信息。 | 1 | 套 |
| 76 | 智慧教室管控平台 | ■多媒体智慧教室（标准考场）远程管控软件： 1、■设备远程统一控制：支持根据课表或考务安排，通过PC、移动设备（Android、iOS）课前或考前对多媒体教室设备进行即时管控，或根据课表信息定时智能启停，可显示教室状态、教室监控，支持控制空气开关、灯光、窗帘、插座、风扇、新风机、空调、投影仪、投影幕、信号源切换、班牌开关、门禁开关。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 2、智能光感调节：支持通过设置光感调节时间段、光照阈值参数，实现自适应开关灯光。（需配套硬件光照传感器） 3、智能温控调节：支持通过设置温度调节时间段、温度阈值参数，实现自适应开启、关闭空调、设置温度。（需配套硬件温度传感器） 4、■教室预约：支持PC端进行教室预约，学生/老师可提前预约使用教室，管理员可审核预约，预约成功后可与教室设备联动。对接智慧校园通后，可实现移动端预约功能。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 5、教室应用场景设置：支持对教室设置不同的应用场景，包括教学、考试。可根据场景自适应开关教室不同的物联网设备。支持设置统一关机时间 6、■系统联动管控：支持通过课程表设置，提前开启教室、课后关闭教室。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 7、物联网管控中心：支持无缝对接全校设备管控、故障检测、能耗管理等系统模块，可通过系统运行视图查看教室的使用情况、设备的分布情况及运行情况，支持查看设备运行概况、教室运行概况、全校能耗概况等校园物联网信息概况。 8、■智慧教室凡涉及到教室主机物联网控制、X86客户机、录播主机、全千兆交换机、功放等内容功能的硬件需实现一体化设计，多个系统的硬件设备集成到一个设备中，有利于教室环境美观，系统运行稳定。 | 1 | 套 |
| 77 | 智慧教室终端 | 该设备是一款集成物联网控制、教学电脑、交换机等模块的多媒体教室控制主机，具体指标如下： 1、教学电脑采用intel 酷睿高性能处理器，i5-12400/16G内存+512G SSD固态硬盘。 2、内置的高清编码模块，最大支持1920*1080、25Hz、H.264编码，并支持RTSP/RTMP流推送。 3、内置全千兆的6口交换机，其中两路为POE标准接口。 4、内置三切一的HDMI信号切换分配器，提供2路HDMI信号输出，1路HDMI信号输入，支持输入的HDMI信号音视频分离。 5、内置高信噪比音频模块，提供3路3.5mm双声道音频输出，5路3.5mm音频输入，其中1路3.5鹅颈话咪输入接口（支持幻象电源供电）。 6、内置高信噪比音频模块，提供3路3.5mm双声道音频输出，5路3.5mm音频输入，其中1路3.5鹅颈话咪输入接口（支持幻象电源供电），功放模块最大可提供2*30W/8Ω 的功率，失真度 ≤1%，信噪比≥70dB(A计权)； 7、机箱采用铝合金拉丝氧化工艺、质感灰配色，具有优异的散热能力，精美的外观； 8、主机外观尺寸为400mm*245mm*70mm，支持放入机柜； | 16 | 台 |
| 78 | 智慧教室终端 嵌入式应用系统 | 1、■故障自动检测：支持根据课表安排或考务安排，课前或考前对多媒体教室与功能房间（考场、自习室、实验室、实训室）的门禁、班牌、物联网外设（音频系统、视频系统、灯光、窗帘、插座、风扇、新风机、摄像头、空调、插座）进行故障检测，检测记录可生成检测报告。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 2、■维修通知：支持操作“通知维修”并选择维修人员后，将通知信息推送至该人员的消息中心；对接智慧校园通后，消息可推送至绑定的微信公众号。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 3、■故障总览：支持预览设备总数、未处理故障数、已处理故障数数据，并支持按天或按周查看故障处理曲线图。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 4、故障档案：支持查询故障记录，包括检测对象、故障级别、故障描述、告警时间、故障状态、已通知的维修人员信息，并可对故障状态进行更改 5、检测设置：支持对需要检测的对象进行配置，包括教师机（网络、系统、鼠标、键盘）、物联网外设（音频系统、视频系统、灯光、窗帘、插座、风扇、新风机、摄像头、空调、插座） |  |  |
| 79 | 智慧教学助手 | 围绕课前、课中、课后教学闭环，充分利用AI赋能精准教学，提供资源、备课、授课、作业、考试、学情等教学全过程教学服务，实现对线上线下教学各环节的有力支撑，指导差异化教学精准施策，为教师和学习学习减负增效 1、便捷教学工具：支持在教室场景下，为课堂教学提供电子画笔、电子黑板、展台、截图等简易教学工具 2、教室应用系统快捷入口：支持在教室场景下，为各应用系统提供快捷启动入口。可通过对接多媒体云课堂进行专业化教学；移动设备可扫码投屏；对接常态化录播系统的录播模块进行课堂录制；对接用户应用雨平台，可快速打开该平台进行办公；对接物联网设备管理中心，提供控制面板进行教室内的设备管控；对接教学雨平台教案库，可对教案在线预览并上课 3、办公应用系统快捷入口：支持在办公室场景下，通过对接校园公共信息管理，实现发布通知公告、紧急通知；对接教学雨平台备课、教案、作业、答疑，可实现教学准备、教案下载、布置作业、查看作业进度及作业进度跟踪答疑。 4、语音启动应用软件：支持通过语音打开包括物联网管控中心、多媒体云课堂等教学软件，并可进行课堂教学辅助控制。 5、语音查询信息：支持通过语音查询室内环境、校园考勤、宿舍管理信息、访客信息、门禁信息，学校资产等系统的实时动态信息。 6、语音控制设备：支持通过语音管控教室设备，包括灯光、投影幕、新风机、电源总闸、窗纱窗帘、空调、风扇以及功放的开关及控制等。 | 16 | 套 |
| 80 | 教室管家 | 可安装于任意品牌一体机OPS内，支持windows 8、10、11操作系统支持教室物联控制，教室管家应用集成了教室中物联设备操作面板，教室物联设备控制，教室环境检测数据展示，一键开、一键关。支持教室录播控制，教室管家应用的录播控制界面，可执行录播任务的开启、暂停、结束，录播导播模式的选择，老师全景、学生全景、电脑画面等。 1、■设备远程统一控制：支持根据课表或考务安排，通过PC、移动设备（Android、iOS）课前或考前对多媒体教室设备进行即时管控，或根据课表信息定时智能启停，可显示教室状态、教室监控，支持控制空气开关、灯光、窗帘、插座、风扇、新风机、空调、投影仪、投影幕、信号源切换、班牌开关、门禁开关。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 2、智能光感调节：支持通过设置光感调节时间段、光照阈值参数，实现自适应开关灯光。（需配套硬件光照传感器） 3、智能温控调节：支持通过设置温度调节时间段、温度阈值参数，实现自适应开启、关闭空调、设置温度。（需配套硬件温度传感器） 4、■教室预约：支持PC端进行教室预约，学生/老师可提前预约使用教室，管理员可审核预约，预约成功后可与教室设备联动。对接智慧校园通后，可实现移动端预约功能。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） 5、教室应用场景设置：支持对教室设置不同的应用场景，包括教学、考试。可根据场景自适应开关教室不同的物联网设备。支持设置统一关机时间 6、■系统联动管控：支持通过课程表设置，提前开启教室、课后关闭教室。（需提供具有CMA资质的省级及以上权威检测机构证明材料） | 16 | 套 |
| 81 | 混合式教学软件 | 1、同步教学：支持基于教育专网/互联网环境下跨班级、跨校际或跨区域远程直播同步教学，主讲教室和听课教室可进行实时音视频交流。 2、多类型互动模式： （1）一对一互动：支持单个主讲教室与单个听课教室通过拨打教室ID号，历史记录，通讯录等方式建立实时音视频互动。 （2）一对多互动：支持单个主讲教室与多个（1-6间）听课教室通过拨打分组房间号、点击历史记录等方式建立一对多的实时音视频互动，听课教室接受主讲教室互动邀请，或主动申请加入互动。 （3）旁听直播：支持在多教室互动的情况下，主讲教室开启旁听功能，其他非互动教室可加入主讲教室的旁听，观看主讲教室的直播画面。 3、共享屏幕：支持主讲教室开启屏幕广播功能，可将屏幕内容共享至听课教室的教室主显。 4、资源录制及点播：支持对接课堂录播及信息采集软件，教师根据课堂实况开启手动录制功能，录制资源可自动保存至录播资源库，学生可进行课后点播。 5、云端管理： （1）项目概览： ① 支持超级管理员对同步课堂的项目概况进行预览，包括项目区域分布、项目进度、项目增长情况等。 ② 支持超级管理员对同步课堂项目进行管理，进行项目的添加、编辑和删除。 （2）项目管理： ① 项目分局域网和互联网版本，互联网版本以时长的方式进行计费，将对项目的使用时长进行统计。 ② 超级管理员可以管理所有项目，项目管理员只能管理指定的项目。 ③ 支持对项目包括的学校信息进行管理，支持添加、编辑和删除项目的学校信息，以及学校的教室信息。 ④ 支持对项目的服务器信息进行管理，支持添加、编辑和删除网络录播服务器信息。 ⑤ 直播/录播服务器安装自动将信息同步到云端，支持将服务器与教室进行关联绑定。 ⑥ 支持在线查看项目的通话记录以及通话时长信息。 6、■小组讨论：支持将全班进行自由或固定分组，可利用小组大屏进行讨论或协作，教师可调度任意小组屏幕广播至全班，支持二分屏、四分屏，且支持小组间互评。 7、■示范演示及讲评：支持教师选择任意小组进行示范演示，支持讲台大屏和其它小组屏幕同步展示。 8、随堂反馈测试：支持教师制作课堂测试内容，题型包括选择、判断、简答，作答方式包括全部作答、抢答，系统自动评估并以图表形式展示结果 9、■无线投屏：支持小组成员将移动终端画面无线投屏至小组屏，并可利用电子画笔进行标注，支持将移动终端画面截屏上传至小组屏。 10、移动教学协同互动：支持教师移动终端接入，实现无线投屏、移动教学，学生APP接入教学系统后，可进行出勤认证、在线提问、笔记、资料下载等操作。 11、专属界面定制：支持教师操作界面个性化定制，教师用户可设定课程名称、资料显示背景、工具条展示位置等，管理员可设置登录方式。 12、统一身份认证：支持在当前系统登陆后，无需再次认证可进入其他对接系统 13、资料展示及讲解：支持从不同资料来源选用各种类型教学资料，支持PPT分页展示、音视频播放控制，具有电子画笔、展台画面缩放等功能。 14、课堂教学工具：提供计时器、人工考勤、放大镜、量角器、资料文件收发、学生提问、电子表决、信号源切换等特色工具。 15、视频展台：支持打开外置的USB视频展台，具有画笔标注、画面放大缩小、旋转、分辨率切换、亮度调节等功能，同时支持视频资料拍照并一键进入上课功能 16、电子黑板：提供黑板书写、橡皮擦、撤回、恢复功能，支持新建多个黑板进行书写，具有黑板切换、板书内容保存功能。 | 1 | 套 |
| 82 | 直播流量服务 | 混合教学直播所需的音视频流量 | 5 | 校/年 |
| 83 | 拾音麦克风 | 适用于远场拾音的数字麦克风，配套多媒体交换机、数字音频拾音主机使用。预极化电容式远距离拾音麦，银色短杆 配置组成及技术参数： ① 支持同步网络传输协议，差分数字传输，延时低，传输距离远； ② 支持频率均衡和语音预增强处理； ③ 支持远距离拾音，拾音半径达到8米以上； ④ 单指向性咪头，灵敏度-38dB,输出阻抗680欧，频率范围：100-10000HZ,最大声压级110dB,信噪比60dB ⑤ 2个RJ45接口，支持麦克风级联，支持网络供电； | 32 | 支 |
| 84 | 高保真音箱 | 1、箱体配备安装支架。宽广范围辐射特性，能轻松的覆盖听众区域。安装方便灵活 音质细腻，高度保真，人声还原度高，完全满足教室等扩声需求 2、音箱支持壁挂安装，重量 ≤ 3.5KG，产品尺寸不高于210*185*320mm； 3、音箱喇叭单元不低于6.5寸x1+3寸x1 4、音箱灵敏度 ≥ 94dB； 5、频响 50Hz-18kHz； 6、阻抗 ≥ 8Ω； 7、承受功率 ≤ 200W； 8、额定功率 ≤ 80W； 9、通过一对音箱实现本地扩声，教学多媒体设备播放声音； | 32 | 只 |
| 85 | 教师跟踪摄像机 | 1、 850万像素1/2.5英寸4KCMOS传感器； 2、有效像素：207万、16：9。 3、水平转动 -170°～+170°；俯仰转动 -30°～+90°；水平控制速度：0.1～60°/秒；俯仰控制速度：0.1～30°/秒；预置位速度：水平：60°/秒，俯仰：30°/秒。 4、镜头光学变焦：12倍光学变焦，10倍数字变焦；f=3.9～46.8mm；视角：6.3°～72.5°；光圈系数：F1.8～F2.4。 5、接口类型：1*USB3.0、1*LAN、RS232（环通）、1*A-IN。 6、图像码流：双码流输出；视频压缩格式：H.264+、H.264。 7、音频压缩格式：AAC、MP3、G.711A。 8、网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位。 9、电源适配器：输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A；输入电压/电流：DC12V±10% / 1A（最大）；功耗：12W（最大）。 10）重量（约）1.4kg。（含适配器及吊架） | 16 | 个 |
| 86 | 学生定位摄像机 | 1、850万像素1/2.5英寸4KCMOS传感器； 2、有效像素：207万、16：9。 3、水平转动 -170°～+170°；俯仰转动 -30°～+90°；水平控制速度：0.1～60°/秒；俯仰控制速度：0.1～30°/秒；预置位速度：水平：60°/秒，俯仰：30°/秒。 4、镜头光学变焦：12倍光学变焦，10倍数字变焦；f=3.9～46.8mm；视角：6.3°～72.5°；光圈系数：F1.8～F2.4。 5、接口类型：1*USB3.0、1*LAN、RS232（环通）、1*A-IN。 6、图像码流：双码流输出；视频压缩格式：H.264+、H.264。 7、音频压缩格式：AAC、MP3、G.711A。 8、网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位。 9、电源适配器：输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A；输入电压/电流：DC12V±10% / 1A（最大）；功耗：12W（最大）。 10、重量（约）1.4kg。（含适配器及吊架） | 16 | 个 |
| 87 | AI智能跟踪摄像系统 | 摄像机内置嵌入式系统;内置web管理软件，支持对摄像机各项参数的调节，对教师姿态不做限制，教师在讲台上面对和背对摄像机时跟踪无影响；讲台区域自动识别，后上讲台的人对教师跟踪无影响；跟踪系统支持教师戴口罩授课，跟踪平滑稳定；支持学生干扰屏蔽，教室前排学生站立和挥手对教师跟踪无影响；支持灯光变化、窗帘开闭、投影仪内容对教师跟踪无影响;支持教师身高自适应，可根据教师的身高自动调节摄像机角度，始终保持教师在画框最佳位置；教师走到学生前排后能持续跟踪；能准确检测多人站立，学生全景画面中能检测出所有出现的人并可区分。 1、图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器。 2、有效像素：207万、16：9。 3、水平转动 -170°～+170°；俯仰转动 -30°～+90°；水平控制速度：0.1～60°/秒；俯仰控制速度：0.1～30°/秒；预置位速度：水平：60°/秒，俯仰：30°/秒。 4、镜头光学变焦：12倍光学变焦，10倍数字变焦；f=3.9～46.8mm；视角：6.3°～72.5°；光圈系数：F1.8～F2.4。 5、接口类型：1*USB3.0、1*LAN、RS232（环通）、1*A-IN。 6、图像码流：双码流输出；视频压缩格式：H.264+、H.264。 7、音频压缩格式：AAC、MP3、G.711A。 8、网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位。 9、电源适配器：输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A；输入电压/电流：DC12V±10% / 1A（最大）；功耗：12W（最大）。 10、重量（约）1.4kg。（含适配器及吊架） | 32 | 套 |
| 88 | 智能作业 | 通用学科试卷（作业）评阅软件 1、网上阅卷：（1）阅卷组安排：支持教务管理员、教研组长针对不同类别的试卷设置其对应的阅卷组信息，包含：阅卷组长、阅卷班级范围、阅卷教师。 （2）答卷扫描：支持答卷扫描员以不同类别的试卷为单位扫描上传对应的学生答卷（答题卡或试卷）。 （3）阅卷任务发布： ① 支持教务管理员、教研组长、阅卷组长对所管阅卷组的阅卷任务进行基础设置，主要包含：学生答卷类型（答题卡或试卷）、阅卷期限、题目信息、客观题答案、主观题答案、各题知识点。 ② 支持教务管理员、教研组长、阅卷组长对所管阅卷组已扫描的学生答卷进行确认后启动考号自动识别，系统会同步批改客观题，并切割答卷上的各个主观题。 ③ 支持教务管理员、教研组长、阅卷组长按试卷或题型对所管阅卷组中的学生答卷进行分包。分包完成后可向阅卷教师发布阅卷任务。 ④ 支持任课教师自建班测阅卷任务。 （4）试卷批阅： ① 支持阅卷教师选择“按题批改”或“按学生批改”模式进行试卷批阅。 ② 教师阅卷时可查看学生的作答卷面并在线打分，还可在卷面上批注，实现留痕批改。 ③ 在“双评”批阅模式下，仲裁教师可复评分差超过仲裁阈值的试题。 （5）阅卷进度跟踪：支持教务管理员、教研组长、阅卷组长实时查看所管阅卷组的阅卷进展情况，包含：答卷评阅进度、评分仲裁进度、试卷批阅质量分析，并可对试卷批阅结果进行抽查，将不符合评分要求的试卷打回重新批阅。 （6）评分补录及结果确认：支持教务管理员、教研组长、阅卷组长对所管阅卷组的学生答卷评分结果进行确认，并可修正、补录分数。 （7）阅卷情况总结：支持教务管理员、教研组长、阅卷组长查看所管阅卷组的“答卷评分统计信息”、“试题评分统计信息”、“评分仲裁统计信息”。 2、笔阅统分： （1）统分组安排：支持教务管理员、教研组长针对不同类别的试卷设置其对应的统分组信息，包含：统分组长、统分班级范围。 （2）答卷扫描：支持答卷扫描员以不同类别的试卷为单位扫描上传已线下批改的学生答卷（答题卡或试卷）。 （3）统分任务设置： ① 支持教务管理员、教研组长、统分组长对所管统分组的统分任务进行设置，主要包含：答卷类型、题目信息、客观题答案、各题知识点。 ② 支持任课教师自建班测统分任务。 （4）统分及结果确认： ① 支持教务管理员、教研组长、统分组长对所管统分组的学生答卷进行确认后启动考号自动识别，系统会同步批改客观题，并自动识别提取答卷上的主观题评分数据。 ② 支持教务管理员、教研组长、统分组长对所管统分组的统分结果进行确认，并可修正、补录分数。 （5）统分情况总结：支持教务管理员、教研组长、统分组长查看所管统分组的统分情况总结。 3、测试结果统计及分析： （1）成绩分析：支持教务管理员、教研组长、任课教师、班主任查看某场测试的成绩分析数据，包含：学科成绩分析、班级成绩分析、成绩分段分析、学业等级分析、优劣学科分析、进线分析、临界生分析、优秀/落后生分析。 （2）试题作答分析：支持教务管理员、教研组长、任课教师查看某场测试中相关试卷的题目作答统计数据，包含：客观题各选项的作答人数及比率，主观题各分档（如优秀、良好、及格、不及格等）的人数及比率。 （3）试卷分析：支持教务管理员、教研组长、任课教师查看某场测试中相关试卷的分析数据，包含：试卷质量分析、大题分析、小题分析、知识点分析。 （4）学生成绩单：支持教务管理员、教研组长、任课教师、班主任查看某场测试的学生成绩单。 4、答题卡管理： （1）新建答题卡： ① 支持教务管理员、教研组长、任课教师新建空白答题卡。 ② 答题卡可支持AB卷，并可以手工填涂/二维码/条形码形式提供学生考号 ③ 答题卡可支持一栏/二栏/三栏版面结构，适配A3、A4、B4、B5尺寸纸张 ④ 教务管理员、教研组长、任课教师可预览、下载、打印、复用、编辑、删除已创建的答题卡 （2）录入第三方答题卡： ① 支持教务管理员、教研组长、任课教师扫描录入第三方答题卡。 ② 系统支持扫描录入带AB卷标识、手工填涂/二维码形式/条形码形式的考号、一栏/二栏/三栏版面结构、A3/A4/B4/B5尺寸纸张的答题卡。 ③ 教务管理员、教研组长、任课教师可预览、编辑、删除已录入的第三方答题卡 5、系统管理： （1）成绩分析指标设置：支持教务管理员对测试成绩分析指标进行自定义设置，包含：成绩等级、主观题得分等级、学业等级、优劣学科标准、成绩档位线。 （2）考号学号关系录入：支持教务管理员为某场考试录入各考生的考号与学号对应关系数据。 （3）权限配置： ① 支持系统为教务管理员、教研组长默认分配阅卷任务发布、阅卷进度跟踪、评分补录及结果确认、阅卷情况总结、统分任务设置、答卷识别及统分、分数补录及结果确认、统分情况总结的管理权限，权限范围分别为全校、学科内。 ② 支持系统为教务管理员、教研组长、班主任、任课教师默认分配测试结果统计及分析的管理权限，权限范围分别为全校、学科内、管理的行政班内、授课的教学班内。 6、移动应用辅助： （1）网上阅卷：支持对接智慧校园通，教师可在Web App上进行试卷批阅以及评分仲裁。 7、一体化系统联动： （1）考试信息管理：支持对接通用学科的标准化纸笔考试的考务管理，同步学校发布的各类考试信息。 （2）试卷信息管理：支持对接组卷网，同步老师制作的各类试卷。 （3）错题复习：支持对接智能错题采集及复习软件，学生可及时对测试错题进行巩固复习。 （4）考试成绩综合分析：支持对接成绩（学分）管理软件，对学生历次考试成绩进行综合分析 ■8、高质量基础性作业：支持教学根据教材章节选择作业目标，根据作业目标、核心素养、题型、难度分层等筛选信息进行题目挑选和作业设计；系统实时显示教师选择的题目内容，并从作业目标、作业难度和作业时长维度对作业质量进行评估给出作业优化建议；【提供相关证明材料，包括但不仅限于功能截图或检测报告】 ■9、个性化作业：支持教师选择最近时间段作业数据布置个性化作业，支持通过题目难度和学生分层设置个性化作业推送策略，支持针对每个学生设置个性化作业推送的最大题量和最小题量，每个学生只收到自己的错题和错题推荐题。 | 1 | 校/年 |
| 89 | 学情采集 | 1、错题学情报告： （1）错题采集情况统计：支持学生查看自己在不同时期、不同学科下的错题录入数以及错题分布情况，包括题型分布、错误原因分布以及掌握程度分布。支持教师查看自己所教班级及学生的错题录入统计信息。 （2）错题复习情况统计：支持学生查看自己在不同时期、不同学科下的复习次数及错题覆盖率、作答正确率。支持教师查看自己所教班级及学生的错题复习统计信息。 （3）知识点掌握情况统计： ① 支持教师查看所教班级的人均新掌握知识点数、人均有提升知识点数，以及易错知识点、薄弱知识点和关联错题。 ② 支持教师查看所教班级学生在不同时期新掌握的知识点、有提升知识点，以及已掌握知识点、未掌握知识点、薄弱知识点和易错知识点，并可查看关联错题。 ③ 支持学生查看自己在不同时期的各个学科中新掌握的知识点、有提升的知识点，以及已掌握知识点、未掌握知识点、薄弱知识点、易错知识点，并可查看关联错题。 ④ 支持教师将学生错题加入到错题夹，并可基于错题夹中的错题生成讲解教案。 2、一体化系统联动： （1）自动采集错题：支持对接通用学科试卷（作业）评阅系统，自动采集学生在线下纸笔测试中的错题数据。 （2）学习成绩统计分析：支持对接成绩（学分）管理软件，对学生平时成绩进行统计分析。 |  |  |
| 90 | 作业报告 | 1、巩固复习： （1）知识点练一练：支持系统根据学生选择的知识点推送相关题目供学生在线作答，完成作答后系统自动判题，学生可查看答案及解析。学生可将练习中的公共题库题目一键添加至个人错题库。 （2）同类题推荐复习：支持系统根据错题的知识点及题型推荐变式题供学生学习。学生可将推荐的公共题库题目一键添加至个人错题库。 （3）薄弱知识点复习：支持学生针对自己的薄弱知识点进行抽题练习。系统根据学生的设置的学科、选题来源、题数上限等条件，从题库中抽取包含薄弱知识点的题目供学生进行巩固练习 （4）易错知识点复习：支持学生针对自己的易错知识点进行抽题练习。系统会根据学生的设置的学科、选题来源、题数上限等条件，从题库中抽取包含易错知识点的题目供学生进行巩固练习。 （5）每周一练：支持学生针对上一周录入的错题进行巩固复习。系统在跨自然周时会自动将学生上周录入的所有错题生成复习卷，供学生进行强化练习。 （6）每月一练：支持学生针对上个月每周一练中的错题进行巩固复习。系统在跨自然月时会自动将学生上月每周一练中的错题生成复习卷，供学生进行强化练习 （7）个性化组卷复习： ① 支持学生从个人错题库和公共题库中自定义条件抽取题目进行个性化复习。抽题条件主要包括：学科、选题来源、知识点、题型、题数及抽题偏好。 ② 完成组卷后学生可在线下完成作答。点击“完成作答”按钮后系统自动显示答案，学生手动判题（设置每道题答对或答错），系统会根据判题结果自动更新题目的“掌握程度”属性。 ③ 支持学生设置复习任务推送计划。系统会根据学生设置的学科、题源、推送时间定期生成一份复习试卷推送给学生进行练习。 2、支持查看学情汇总、题目讲评、学生详情等内容； ■3、支持查看学生个人学情，支持查看学生个人错题【提供相关证明材料，包括但不仅限于功能截图或检测报告】 |  |  |
| 91 | 作业讲评 | 1、通用学科试卷（作业）评阅软件 ① 支持阅卷教师选择“按题批改”或“按学生批改”模式进行试卷批阅。 ② 教师阅卷时可查看学生的作答卷面并在线打分，还可在卷面上批注，实现留痕批改。 ③ 在“双评”批阅模式下，仲裁教师可复评分差超过仲裁阈值的试题。 阅卷进度跟踪：支持教务管理员、教研组长、阅卷组长实时查看所管阅卷组的阅卷进展情况，包含：答卷评阅进度、评分仲裁进度、试卷批阅质量分析，并可对试卷批阅结果进行抽查，将不符合评分要求的试卷打回重新批阅。 |  |  |
| 92 | AI错题本 | 1、错题采集与管理： （1）错题采集： ①班级错题查询：支持按时间查询、按测练查询、按知识点查询、按学生查询班级共性错题和学生个性错题，满足教师各类场景下查询错题的需求支持查看题目得分率，学生选项或正确/错误的人数及名单等信息；② 支持学生手动编辑错题题干文本，设置错题的正解、错解、解题思路及相关属性标签后即可完成错题入库。 - 错题管理：支持多种筛选条件筛选班级错题，发布班级共性作业和发布学生个性化作业，满足学生阶段性错题重练和复习使用； - 学生错题查询：学生错题本按学科汇集不同来源的错题，支持学生通过时间、来源、掌握程度等方式筛选错题；支持错题自定义标签，支持查看我的答案、学霸答案和标准答案； - 支持学生选择错题或错题变式题进行组卷并导出打印作答，作答完成后通过手机扫码提交作答结果数据，答对的题目系统自动标记为掌握； |  |  |
| 93 | 学情分析 | 1、测试结果统计及分析： （1）成绩分析：支持教务管理员、教研组长、任课教师、班主任查看某场测试的成绩分析数据，包含：学科成绩分析、班级成绩分析、成绩分段分析、学业等级分析、优劣学科分析、进线分析、临界生分析、优秀/落后生分析。 （2）试题作答分析：支持教务管理员、教研组长、任课教师查看某场测试中相关试卷的题目作答统计数据，包含：客观题各选项的作答人数及比率，主观题各分档（如优秀、良好、及格、不及格等）的人数及比率。 （3）试卷分析：支持教务管理员、教研组长、任课教师查看某场测试中相关试卷的分析数据，包含：试卷质量分析、大题分析、小题分析、知识点分析。 （4）学生成绩单：支持教务管理员、教研组长、任课教师、班主任查看某场测试的学生成绩单 2、支持班内单学科任课教师、班主任、年级学科组长、年级主任等多视角的学情数据跟踪、分析和呈现； ■3、基于单个学科教师，汇总呈现近期的任课班级学生作业、检测和考试的数量、批改率、得分率等信息。同时呈现班级学生阶段性该学科的知识点掌握情况、阶段性得分率与学生练习量对比分析图、单科的任务列表明细；帮助学科教师快速找到班级学生薄弱知识点；【提供相关证明材料，包括但不仅限于功能截图或检测报告】 4、基于单个学科教师，为教师形成基于某个知识点班级学生练习题量与得分率形成二维分析，帮助教师找到需要针对性辅导的学生，并快速组建精准教学班，进行班级针对性辅导教学； 5、基于班主任教师，汇总显示班级各科教师的布置的任务数量、批改率、得分率、完成率、平均完成时长等信息；同时呈现班级学生阶段性的各个学科的知识点掌握情况、总体成绩的排序表，帮助教师快速确认学生的薄弱学科、薄弱知识点； 6、基于班级查看学生个人的任务完成情况、各个学科知识点掌握情况、各个学科的错题情况，方便教师了解班级每个学生的学情； 7、基于年级维度提供年级学科学情，为学科组长提供教学数据参考。年级学情为提供班级作业、检测和考试的数量、批改、得分率等信息；同时呈现年级学生阶段性该学科知识点掌握情况、阶段性得分率与学生练习量对比分析图、各班任务得分率对比情况，满足学科组长了解该学科年级任务落实情况； 8、基于年级维度提供年级主任学情，为年级主任提供年级教学管理数据参考。提供班级作业、检测和考试的数量、批改、得分率等信息，同时提供年级各个学科任务量及时长对比，班级维度的任务量、完成率、批改率对比；同时提供各班级阶段性的各个学科的知识点掌握情况、总体成绩的排序表，帮助年级主任快速确认学生的薄弱学科、薄弱知识点； |  |  |
| 94 | 智能批改 | 试卷批阅： ① 支持阅卷教师选择“按题批改”或“按学生批改”模式进行试卷批阅。 ② 教师阅卷时可查看学生的作答卷面并在线打分，还可在卷面上批注，实现留痕批改。 ③ 在“双评”批阅模式下，仲裁教师可复评分差超过仲裁阈值的试题。 阅卷进度跟踪：支持教务管理员、教研组长、阅卷组长实时查看所管阅卷组的阅卷进展情况，包含：答卷评阅进度、评分仲裁进度、试卷批阅质量分析，并可对试卷批阅结果进行抽查，将不符合评分要求的试卷打回重新批阅。评分补录及结果确认：支持教务管理员、教研组长、阅卷组长对所管阅卷组的学生答卷评分结果进行确认，并可修正、补录分数。 阅卷情况总结：支持教务管理员、教研组长、阅卷组长查看所管阅卷组的“答卷评分统计信息”、“试题评分统计信息”、“评分仲裁统计信息”。图像识别：支持对纸质作业进行图像识别，支持将图片智能识别后自动切题；OCR识别：支持对纸质作业中，手写姓名、手写考号、手写填空题进行智能识别；班级错题查询：支持按时间查询、按测练查询、按知识点查询、按学生查询班级共性错题和学生个性错题，满足教师各类场景下查询错题的需求；支持查看题目得分率，学生选项或正确/错误的人数及名单等信息；OMR识别：支持对纸质作业中，学生填涂的单选题、多选题、判断题进行智能识别；支持对学生提交的客观题，进行智能批改判分；支持对学生提交的手写填空题（主学科），进行智能批改判分；支持语义等价判定，如标答对应多个写法 |  |  |
| 95 | 个性化学习 | 一、巩固复习： 1、知识点练一练：支持系统根据学生选择的知识点推送相关题目供学生在线作答，完成作答后系统自动判题，学生可查看答案及解析。学生可将练习中的公共题库题目一键添加至个人错题库。 2、同类题推荐复习：支持系统根据错题的知识点及题型推荐变式题供学生学习。学生可将推荐的公共题库题目一键添加至个人错题库。 3、薄弱知识点复习：支持学生针对自己的薄弱知识点进行抽题练习。系统根据学生的设置的学科、选题来源、题数上限等条件，从题库中抽取包含薄弱知识点的题目供学生进行巩固练习 4、易错知识点复习：支持学生针对自己的易错知识点进行抽题练习。系统会根据学生的设置的学科、选题来源、题数上限等条件，从题库中抽取包含易错知识点的题目供学生进行巩固练习。 5、每周一练：支持学生针对上一周录入的错题进行巩固复习。系统在跨自然周时会自动将学生上周录入的所有错题生成复习卷，供学生进行强化练习 6、每月一练：支持学生针对上个月每周一练中的错题进行巩固复习。系统在跨自然月时会自动将学生上月每周一练中的错题生成复习卷，供学生进行强化练习 7、个性化组卷复习： ① 支持学生从个人错题库和公共题库中自定义条件抽取题目进行个性化复习。抽题条件主要包括：学科、选题来源、知识点、题型、题数及抽题偏好 ② 完成组卷后学生可在线下完成作答。点击“完成作答”按钮后系统自动显示答案，学生手动判题（设置每道题答对或答错），系统会根据判题结果自动更新题目的“掌握程度”属性。 ③ 支持学生设置复习任务推送计划。系统会根据学生设置的学科、题源、推送时间定期生成一份复习试卷推送给学生进行练习。 |  |  |
| 96 | 教学内容数字化服务 | 支持对通用学科的答题卡/答题卷进行评阅，包括客观题自动评阅、主观题拍照/扫描上传教师辅助评阅、教师批改留痕等，并对评阅结果进行统计、多维分析和错题汇总。 | 8 | 本 |
| 97 | 作业数据采集终端 | 1、LCD尺寸 7寸屏幕（支持多点触控的电容屏） 2、处理器（内置电脑处理器） ARM9多核处理器，图像处理器 GPU（片上图像处理单元） 3、操作系统 嵌入式安卓操作系统，8.0以上版本（支持安卓版的APP） 4、硬件配置 不低于4G（RAM）+32G（SSD），支持本地缓存功能 5、网络连接 以太网接口（RJ45）支持千兆有线联网；WIFI 2.4G\5G双频兼容；蓝牙连接，储存方式 PC /一键U盘储存（外设USB接口2个） 6、接口 USB3.0*2 Type A（支持外设打印、拍摄、NFC、键鼠等USB扩展设备）TYPE-C扩展触摸屏、显示屏（免PC操作）、USB3.0*1 TYPE B、RJ45*1 7、图像传感器 CIS*2 8、分辨率 150/200/300/600dpi 9、扫描速度 60ppm/120ipm（200dpi模式下黑白彩色同速） 10、输出图像格式 JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD 11、扫描介质 文档、单据、试卷、卷宗、杂志、作业、塑料卡片等 12、送稿器容量 70g/㎡A4纸张≥100张；70g/㎡A3纸张≥50张；纸张尺寸：ADF最小：50.8*54mm(纵向)ADF最大：420-297mm（A3） 13、功能：自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等 | 4 | 台 |
| 98 | 智能题库 | 1、提供初中学段主要教材版本的试题、试卷资源，试题覆盖的学科主要包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学学科,试题总量不少于680万道题，试卷总量不少于30万套；每道试题均标注题型、答案、解析、知识点、难度、所属地区、所属试卷、被使用次数、作答次数、平均得分率等信息，且实时更新，每套试卷均提供配套答案及详细解析。 2、试题、试卷按照一定的算法排序，质量越高的题目、试卷排序越靠前； 3、选题组卷支持按章节、知识点、试卷选题组卷；支持组卷题目按照题型分组、题型混排两种方式呈现；支持调整试卷结构、试题分值； 4、提供4种方式的智能组卷，帮助老师高效组卷。包括学情组卷、专项组卷、模拟组卷、细目表组卷； 5、支持用户通过导卷工具、模板导卷2种方式，从本地上传试卷至系统，形成我的题目，支持再次编辑； 6、支持个人题目、试卷、教辅资源分享至校本，帮助建立校本资源； 7、初中数理化科目，支持查询题目的相似题；用于组卷、错题推荐等场景 | 1 | 校/3年 |
| 99 | 智能阅卷 | 一、考务管理： （1）考试安排管理： ① 支持教务管理员筛选查看历次创建的考试信息，并对其进行编辑、删除、查看、跟踪管理； ② 支持教务管理员创建期中期末、平时考试、3+1+2新高考多种考试场景的考试，并根据排考引导流程完成考试编排与发布； ③ 支持教务管理员一键导出考试报表，包括考试日程表、考试安排表、考场安排表（含考生签到表、座位分布图）、监考记录表、巡考记录表； ④ 支持教师查看考试安排信息及监考巡考任务； ⑤ 支持学生查看需要参加的考试及考试安排信息。 （2）考室管理：支持教务管理员查看、添加、删除、编辑考室信息。 （3）试卷归档管理： ① 支持教务管理员查看、管理历次考试中各课程使用的考试卷； ② 支持教师对历次考试中所教课程的考试卷进行上传、预览管理。 （4）考场记录管理： ① 支持教务管理员查看、管理由监考员及巡考员录入的监考、巡考记录； ② 支持教师对历次考试中负责监考、巡考的考试录入考场记录。 （5）设备联动管理：支持教务管理员设置班牌、楼牌、广播、门禁设备与考试计划进行联动。 （6）考试成绩管理：支持对各类考试成绩统一录入与查看。 二、组织考试 1、考试管理员通过创建考试发起考试活动。考试范围可包含校内、统考；阅卷方式含线上阅卷、先阅后扫、分班阅卷、导入成绩； 2、支持分班阅卷，按班级划分阅卷池，老师只阅自己负责班级的试卷，阅完自己的班级，即可提前导出成绩，并支持分班发布成绩。 3、角色分配与管理，考试管理员创建考试之后，可以对创建的考试进行管理员、考试扫描员、各学科负责老师、阅卷教师的权限设置与调整，同一个用户可支持多角色的权限控制。 4、支持导入成绩，导入考生信息及设置试卷结构、题块即可导入成绩，无需扫描及阅卷； 5、制作答题卡： 1）系统提供答题卡基础模板用于快速便捷的制作答题卡；支持多种类型的答题卡，如：红色答题卡，选做题、附加题、AB卷、客观题横竖排放、两栏三栏等；支持通过识别文字来判别AB卷；同时支持题卡合一和题卡分离的应用模式。 2）支持常用条形码、考生填涂考号、手写考号、手写姓名、二维码考号的学生信息自动识别；支持框4个自动识别区：填图区、条形码、手写考号、手写姓名，每种形式最多只能有一个； 3）■创建模板时，系统支持第三方答题卡自动完成模板制作，无需手动框选定位区、考号区、客观题区。（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 4）支持网页在线制作答题卡，兼容市面上99%的答题卡，可以是购买试卷的答题卡，学校自己做的答题卡，区域统一组织考试的答题卡和在线制作的答题卡，其中包括的各种类型有A3、A4、B4、8开，红色、黑色、厚的、薄的。答题卡纸张大小、长度、纸张数量无限制可自定义； 5）支持多模板，对于多个印刷批次导致有偏差的情况，可以对同一场考试使用多个模板识别，增加识别的准确率； 6、客观题由于制作时失误，客观题不能自动识别，比如：其中一个选项位置偏了，不能识别，其中一个选项大小变大了等，均可以手动调整快速解决；支持阅卷过程中发现试卷颠倒，标记为疑难卷后可以旋转为正常进行阅卷；支持阅卷过程中，发现一个学生两个科目答题卡扫描反了，可以把科目的试卷进行调换处理； 7、阅卷过程中，支持监控老师的阅卷质量，并对有评卷疑问的老师试卷评卷内容查看和打回重阅，并支持一键导出所有题块的阅卷质量；支持老师不愿使用自己的手机号码作为账号，也可以支持临时号码进行阅卷，但临时号码无法收到短信 三、先扫后阅（网上阅卷） 1、创建考试后可为整个考试组设置考试管理员、扫描员，为每个科目设置科目负责人；答题卡扫描（扫描员）在创建考试时阅卷方式选择“线上阅卷”考试，可设置考试类型、考试范围、考试模式等情况；考生可按照考试组整体导入，也可按照每个科目单独导入；支持快捷切换各科目； 2、线下考试完成后，由管理员或者扫描员将所有答题卡进行扫描和上传，扫描员可将扫描图像扫描完成即可，扫描中即同时上传至服务器，系统内支持跨网段的试卷数据直接存储。 3、支持识别OCR/ BarCode（条码）识别模式，支持市面主流品牌扫描仪，支持单面、双面以及单页、多页扫描，混合扫描、左右颠倒扫描可顺利通过，自动纠斜、折角检测、亮度检测、纠偏、去黑边、图像旋转等图像处理功能；可对扫描量、扫描情况进行监控，支持边扫描时，出现异常试卷边处理；支持试卷正反面放反，放倒，多张答题卡顺序放反手动调整； 4、在答卷扫描过程中同步完成考生考号及客观题涂点识别自动判分，无需进行二次操作，支持人工校验，支持批量导入、手动编辑客观题答案，支持单选、多选客观题自动评卷； 5、可按考场、班级、学校单位进行扫描，准确核对扫描数量，确保准确；支持多个学校试卷混合扫描 6、扫描时支持多种纸张样式，A3、A4、B3、B4及多种规则常见的答卷尺寸扫描识别；若不是常见答题卡尺寸，还可根据自身纸张大小进行自定义；扫描时亮度和对比度也可自行调整，以满足各种特殊情况下均可扫描出清晰的答题卡图片。 7、对异常试卷的处理，当出现试卷页码漏印、试卷印刷有倾斜、客观题涂点印刷不完整、试卷有小幅褶皱等情况时，扫描识别可正常进行；当试卷的定位点及考号无法正常识别时，可进行手动处理，保证试卷正常绑定上传，以不影响后续阅卷流程；若由于印刷或其他外部因素干扰导致客观题、选做题、AB卷等无法识别的情况，均可通过人工处理进行纠正。 8、图像存储，答卷通过扫描设备生成图像文件（文件形式可为：切分图、整图、数据库文件）；在阅卷过程中图像加密，阅卷教师看不到考生信息，增加保密性和公平性；扫描过程同步完成对客观题自动判分，出成绩； 9、扫描的同时可完成数据正确性和一致性的检查，缺考及异常处理可同时进行，支持缺考名单下载，保证答卷扫描的准确性；扫描后的图像可快速、安全、稳定的传至指定的介质上，传输过程无人干预，遇到错误可提供相关报警信息；答题卡扫描后的图像进行数据电子化永久保存，保存管理更安全、方便。 10、支持多种角色进行管理，每个学科有不同的学科负责人，可以管理、操作、监控学科的数据。题块组长管理对应题块整体的阅卷，包括调整任务、处理疑难卷、查看阅卷进度和质量、重阅等；扫描完成后，阅卷开始时，自动给每位阅卷老师发送短信告知，无需再人工通知。阅卷完成时，管理员会收到阅卷完成的短信提醒，及时进行的统分。 11、■支持对考生答卷的批注、对勾，错，半对、输入文字、划线、标记、浏览、擦除、扩展题块小范围等功能；试卷对应题块可标记为典型错误、优秀卷、疑难卷。并且优秀、典型错误卷可按题块查看或导出。（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 12、支持加分及减分模式；支持加分及减分模式；系统支持框选了小题位置的题块，打分时，每个小题的分数自动显示到对应小题的位置上，快捷打分的打分框也会直接显示在小题对应的位置上，方便阅卷老师打分。 13、设置试卷包含的客观题、主观题的标准分和给分点，可设置非等间隔的给分步长。主观题能设置每大题的满分和各得分点的分值，以及分配学科阅卷老师，以及产生仲裁的误差分值，客观题支持多选和设置匹配原则，AB卷主观题框选支持多模板；创建试卷结构时，支持其他模板的结构复用到当前考试； 14、分别设置客观题与主观题答案；客观题答案用于系统自动识别评分，主观题答案用于老师阅卷时参考；客观题异常时支持风险评级，可分类进行客观题异常处理，并且异常可分类处理。 15、快速分配阅卷任务，可将本次阅卷教师从基础平台中导入，同时根据评卷的要求进行设置支持单评、多评、双评、部分双评、无仲裁多评等多种阅卷方式，以及分配方式支持效率优先、平均分配和定量分配（校内再自由分配）。 16、学校管理员或学科负责人可以统一发布阅卷指令，可设置立刻阅卷和设置某个阅卷时间，阅卷开始后可及时掌握各阅卷组和所有阅卷教师的进度和动态信息，可动态把握每一道大题的阅卷进度和仲裁量；学科负责人可对阅卷教师进行调度，如有些组已经完成任务，可以抽调阅卷教师到其他题块评阅。 17、系统支持考试进度信息查询、人员信息查询、学校阅卷进度查询；在考试进度信息中支持查询科目、阶段、考生状态、试卷结构、模板、扫描进度、框题、任务分配、客观题答案、阅卷总进度、疑难卷、原卷状态； 18、系统支持试评功能，在确认扫描完成后，可以设置试评，老师会收到试评短信；试评阶段，打分页面、阅卷进度页面、阅卷质量页面会显示试评标识，试评阶段的打分记录无效，在正式阅卷后都会清除； 19、支持快捷打分方式，比如：填空题，可以便捷的给每题上给分，系统自动记录每题分数；扩展试卷范围，解决学生作答超过可见范围，需要扩大一些范围，便于老师阅卷。支持按得分点输入分数，可设置单份阅卷自动提交，也可设置一次领取多份试卷进行阅卷；教师可查阅已评阅的前N份的试卷；赋分可以直接输入成绩，也可以通过鼠标选择赋分档赋分。 20、可设置最短阅卷时间，设置之后老师需要评阅足够时间才能提交打分21、系统支持英语填空题、英语作文智能自动评分。 系统支持抽样复评功能，在老师阅卷过程中可随机抽取老师已阅试卷给老师重复阅卷，管理员可在阅卷质量监控页面查看两次打分对比情况，系统可自定义设置抽样复评比例和抽样分差设置，设置抽样复评后，可在阅卷质量中查看复评质量。 22、■阅卷监控，支持监控每个学校每位老师阅卷进度；支持监控每个题块的阅卷进度；支持监控每位老师阅卷的质量和查看每位老师阅卷的每份试卷全卷，比如：份数、平均分、标准差；支持查看教师阅卷过程中对每题的评卷和给分。（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 23、系统支持试卷仲裁，学科负责人可以参与任一组的试卷仲裁工作，支持对任意科目、任意题目，按任意比例进行单评、双评或多评设置，并具有一致性检查功能；支持导出仲裁卷所有题块对应老师打分情况。 24、进入仲裁端的试卷，若不对初评分做隐藏/显示的处理，可能会影响仲裁老师打分。为了打分更公平，支持仲裁隐藏出评分功能。 联考中支持质检员对阅卷质量进行监控。质检员可以通过时间维度、老师维度、分数维度来对某一类试卷进行抽检，并对参与打分的老师进行合格/不合格的标记进行记录，最后生成质检报告。 成绩统计与发布，支持统一成绩导出，能设置相应的参数导出相关的成绩25、报表；所有参考学生单科及总分（包含单科）的成绩册。可进行学校、年级、班级、学科参数设置，导出所有学生的单科成绩，单科与总分合并成绩excel表；可进行自定义设计各种表格，并导出excel表；可按比例划档并进行统计，统计比例即可按高分至低分段，也可按低分至高分；支持分数乘以自定义系数（1.25、1.1、1.5等） 26、学生成绩条，可进行学校、年级、班级、学科参数设置，导出全校所有学生的单科各得分点得分与总分合并成绩excel表，能得出学生的成绩条 27、支持标记作弊卷，支持作弊分数设置，可设置为0分或者自定义扣除相应的分数，且可以计入平均分等总数据。 支持有试卷和学生的小分表，直接扫描学生试卷后，导入小分，无需再次阅卷，即可发布成绩，学校和学生家长获得最终的成绩分析。 可以查看试题的原卷和试题的标准答案；原卷上传后支持每道题目的切割;考试进度快捷查看，提供每场考试各科目进度的总览，可快捷查看每个考试科目的进度情况，并可进行快捷跳转处理；快捷查看本科目下疑难卷数量，方便查看处理；支持老师手机阅卷；手机阅卷操作便捷，支持一键打分和键盘打分两种模式；支持移动端阅卷监控，可通过移动端查看阅卷质量和阅卷进度; 四、先阅后扫 支持创建考试后可为整个考试组设置考试管理员，并导入考生； ■1、制作答题卡:客观题答题卡区域与在线阅卷基本相同，先阅后扫答题卡的主观题支持打分框模式和手写分数模式；打分框模式由老师在框内填涂给分，同时支持填空题每空给分（提供制作答题卡系统功能截图，并加盖投标企业公章） 2、主观题阅卷:教师线下阅卷。打分框模式下，老师在打分时，只要在相应的分数上用小黑块涂黑即可，1位数分值直接涂黑即可；两位数分值，以给分25为例，在十位数（2）和个位数（5）中分别用小黑块填涂即可。手写打分模式下，只需在框内手写分数即可。 3、创建考试:考试列表形成新建的考试组，先阅后扫的考试有一个（先阅后扫）的标签;支持作业及周测类的小考测验，老师在纸质答题卡上进行手动给分后，再进行扫描后系统自动统分，生成各类详细分析报告，累计数据。 4、设置考试详情:设置整个考试组中所有科目的考生，并设置该考试的管理员。 5、考生设置:可按照选择班级来导入学生信息 6、上传原卷:上传考试原卷 7、创建模板:先阅后扫为自动创建，扫描相对应的空白试卷将会自动完成模板设置；当系统无法识别扫描模板的页码时，会出现手动选择的页码。手动页码选择支持一张图存在多个页码； 8、设置客观题答案:设置后，将用于客观题自动评阅。 9、试卷扫描:扫描完成后，正确的试卷将会自动上传，异常的试卷将会进入到异常处理列表中； 10、非题目类的异常情况处理:非题目类的异常共有（定位点异常）、（考号不匹配）、(考号重复)三种情况，系统提供相应的处理方式。 11、主观题异常处理:包括5类异常情况，系统提供相应的处理方式。 1) 超分：老师的给分超过了此题的最大分值； 2)未批阅：老师没有在打分区域打分； 3)错误给分：同一个位数上有多个区域被涂黑； 4)可疑识别：黑块的区域较小，系统不能区分出是噪声还是老师填涂的太小； 5)定位异常：打分框被干扰，系统不能定位到打分区的具体位置。 12、客观题异常处理:支持对客观题异常情况进行处理 13、支持主观题未批阅的试卷置为0分处理； 14、统分：系统自动识别学生客观题答案和老师手写的分数，计算出每个学生最后的总分。 15、发布成绩:发布最终成绩。 五、线上考试、数据调研 1、每位教师可设置在线考试、在线作业，学生远程通过手机或者电脑进行作答，客观题系统自动判卷，主观题学生拍照上传，教师阅卷，满足日常或特殊情况下的学生考试和作业需求。 2、学校、学院可以发起调查问卷活动，包括主观题目和客观题目，支持规定时间内自动回收。 |  |  |
| 100 | 学情分析 | 一、常用综合报表 1、支持查看排行榜统计，按参与本次考试的学校和各班、学生的总分和各个单科的考试成绩，并相对应的显示排名信息，在点开学生各科成绩时可呈现该学生本次考试的所有科目的答题卡及各科成绩在班级和年级的排名情况； 2、■支持查看小分表统计，按参与考试的每个学生对试卷每道题的个人得分情况和作答情况进行分析，点开总分可以查看原卷作答和得分情况，点击小题得分可查看学生本小题得分与在本次考试平均分进行分比情况，支持下载不含答案、含答案、可自定义分析的小分表等；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 3、支持查看班级对比表统计，可自定义设置得分率档次，最多可设置5档，可选择缺考和0分同学就是否进入统计分析，查看每次考试中各个班级按三率一分的整体表现和对比情况，可查看每个档次上的人数，点开后可查看详细名单； 4、支持查看试题汇总表，可自定义设置学科的难度、区分度、得分率，可查看试题原卷，每次考试各班级、各科目按照小题分析（可查看主观题各小题得分率雷达图）、大题分析、按主（客）观题分析进行查看占比图及具体信息（含平均分、难度、区分度、正确率、零分率、人数等）； 5、支持查看分数段统计，按每次考试各班级、各科目可设置最低分、最高分及分数区间进行分段，查看不同分数段或累积的人数分布及详情； 6、支持名次和比例分析，每次考试各班级各科目按名次分析（可自定义设置名次）、分数分析（可自定义设置分数）、比例分析（可自定义设置分段比例）三个维度进行查看人数及占比； 7、支持单场考试下载全体维度的数据；单场考试数据下载可进行各模块参数设置，参数设置后可实时同步 8、支持一键下载常规综合报表中的全科所有数据；单个功能形成的数据均支持EXCEL表格下载，所有模块中人数相关地方，都可以点击打开详细学生名单，且能点击打开学生对应各科的答题卡。 二、校级分析报告 1、支持查看报告基本信息，显示考试的时间、名字，对此报告的内容的导读性简介；分析维度含总分分布、总分分档上线人数分布、临界生群体分析、学科分档上线情况、学科考试表现、重点学生信息； 2、支持查看总分分布图，反映本次考试所有学生的综合学业水平分布状况，可自定义设置分档分数线； 3、总分分档上线学生分布，支持查看本次考试下各班级在学业综合水平上的分层表现，支持划定总分分档分数线，包括分档分数线分值设置和百分比设置两种方式，最多可支持5级分档；支持查看所有班级的联考分档上线率； 4、临界生群体分析，可设置临界生临近分值，查看各班级的临界生的人数多少； 5、学科分档上线学生分布，可查看各学科一、二、三档上线人数，各班级分档上线学科贡献率，学科分档上线分数自动划线； 6、学科考试基本表现，支持查看各班级的平均水平、各班级的学科平均水平的贡献率、各学科成绩的等级结构比例、各个班级的学科水平等级结构表现、查看学科的平均得分率差异； 7、重点学生信息，支持查看联考全体前10名／后10名、优秀学生人数按名次和按比例分析、待提高学生人数按名次和按比例分析； 8、分析报告支持一键导出PDF版分析报告，所有模块中人数相关地方，都可以点击打开详细学生名单； 9、■支持成绩一键下载，以EXCEL表格的形式自定义选择要下载的内容；支持按排行榜、小分表、三率一分、试题分析、分数段分析、按名次分析、按比例分析、按分数分析等自己配置下载内容； 10、支持学生原卷批量导出，可自定义选择本次考试的科目、班级、题目、分数段、带阅卷痕迹、不带阅卷痕迹试卷；支持考试分析设置，可设置考试总分、自定义取消某班级、自定义选取考生范围，生成新的分析报告进行下载； 11、■支持创建自定义表格，可选择学科合并和学科拆分两种形式，共34个字段，可任意组合搭配，可合成n个表格，配置后的模板可选择多场考试进行下载，原始考试设置数据参数可实时同步，需求字段涉及：学校对比表和班级对比表、分段人数表、累计分段表、按名次分析表、按比例分析表、按分数分析表。 三、学科分析报告 1、支持查看报告基本信息，显示考试的时间、名称、考试学科、对此报告的内容的导读性简介 2、支持查看考试基本情况，选择要分析的学科可查看本学科试卷总题目数、主客题占比数及本学科参考总人数、满分、最高分、最低分、平均分、标准差、差异系数、难度、α信度系数、相关系数等数据分析； 3、支持查看学科分数人数分布图，在本学科考试中各分数区间人数有占比率、学科平均分、中位数、众数等数据判断本学科本次考试成绩分布情况 4、■支持学科与总分的相关性曲线,从曲线走势查看学生在本学科的表现与总分水平呈现情况，用图形的方式表示总分分数相同的学生在该学科下整体的平均得分率；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 5、■支持查看学科分档上线情况，通过科学的算法将总分分档线分解到各学科，得到学科的分数线，以分档上线人数分布查看各档位人数及累计上线率、以分档临界生人数分布查看分档分数线上下的临界生人数及临界生学科平均分和学科分档差异等情况、以总分上线而本学科未上学科分数线的学生人数表查看在总分上线的学生中，出现单科成绩未达到相应档次的人数分布情况；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 6、支持查看各班学科总分布情况，可自定义学科分数段并以学科分数段分布情况分析各班的学科表现、以学科成绩等级结构比例分析本次考试各班级在不同等级上人数分布及比率情况、以学科高低名次分组对比查看各班在各组上人数及明细情况； 7、支持查看各班学科表现分析，以学科整体成绩对比观察本次考试的常用分析指标(最高分、最低分、平均分、标准差、差异系数、平均得分率)，结合全校和各个班级的情况反映本学科实际教学情况；以学科贡献指数情况查看各个班级学科平均分与学科平均分贡献指数表现情况；以学科试题得分率差异对比各班级的学科各试题题目的得分率情况； 8、■支持学科试题得分率-区分度坐标图，查看各班级在学科表现较好及表现不足的题，查看所有试题区分度/难度的分布情况；以试题难度分组表现差异情况查看各班级在不同难度组上的得分率情况；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 9、支持查看重点学生信息，查看排名前十名学生、按名次或比例统计优秀学生人数分布、按名次或比例统计待提高学生人数分布、学科短板的学生在各班的人数分布； 10、以上所有功能形成的数据均支持EXCEL表格下载，所有模块中人数相关地方，都可以点击打开详细学生名单。 四、命题质量分析报告 1、支持查看报告基本信息，含考试的时间、名称、学科、对此报告的内容的导读性简介； 2、支持查看考试基本情况及学科常用分析指标（参考总人数、满分、最高分、最低分、平均分、标准差、差异系数、难度、α信度系数、相关系数）；以学科分数人数分布图查看各分数区间上人数及占比率；以学科与总分的相关性曲线查看各分数区间内的平均得分率； 3、命题分析以试题分析指标明细表，查看每个试题原题、满分、最低分、最高分、平均分、难度、标准差、差异系数、区分度、鉴别指数、满分人数、零分人数及占比；以试题难度分布结构表查看本次考试试题难度分布情况；以试题难度-区分度分布图将每一个试题的难度，区分度结合起来分析； 4、试题分析按客观试题和主观试题分析信息，可查看题目图片(点击可查看大图)；支持查看常用分析指标；以难度曲线图查看在学科分数段之间的学生在该题目的整体平均得分率； 5、分组表现水平折线图查看各组得分率情况；以分组分数分布表查看不同分组的学生在该题型不同分数上的人数情况；以选项分组分布图查看各选项在各分组上的占比情况；以选项分组分布表查看各选项在各分组上的人数情况； 6、■试题结构与组块分析按客观试题和主观试题分析信息；可查看常用分析指标；以难度曲线图查看学科分数段之间的学生在该学科题型整体的得分率情况；以客观题分组表现水平折线图查看各分组上客观题的得分率情况；以客观题分组分数分布表查看各分组上客观题的得分上的人数情况；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 7、结合难度和区分度对所有小题进行质量分析，向用户展示较差、相对较差、较好、正常四类题目，帮助教师快速定位命题质量的关注点； 8、支持对比各小题/大题的得分率，快速发现各题得分情况，还可以查看联考各校/校内各班在某题上的得分率情况； 9、支持横屏查看题目对比指标明细、单题下联考各校/校内各班的指标对比明细，以及原卷和原题 10、以上所有形成的数据均支持EXCEL表格下载，所有模块中人数相关地方，都可以点击打开详细学生名单。 五、班级分析报告 1、支持查看报告基本信息，含考试的时间、名字及对此报告的内容的导读性简介 2、支持以柱状图查看各班级各学科平均分排名、支持查看各班级各科目成绩情况（包含最高分、最低分、平均分、考试人数）、支持查看各科目的等级人数占比分四等进行比较、支持查看各班级和科目，按自定义分数段，查看不同分数段的人数分布及详情、支持查看学科小分得分率对比情况分析； 3、支持教师帐户登录可查看自已对应班级的学科平均分排名、班级成绩详情、各等级人数占比、分数段的人数分布、学科小分得分率对比； 4、以上所有功能形成的数据均支持EXCEL表格下载、所有模块中人数相关地方，都可以点击打开详细学生名单。 六、教师教学质量分析报告 1、支持查看按学科生成教师教学质量分析报告，分析报告显示考试时间、参考人数、学科以及对此报告内容的导读性简介； 2、■按班级平均分分析，针对教师所带班级可选择：按每班分析（即一个教师教多个班级时，每个班级分开进行分析）和班级合并分析（即一个教师教多个班级，多个班级学生合并一起进行分析）查看任课教师所教班级在本次联考中与总体的平均差值及与校级平均差值；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 3、支持按班级高分段分析，可自定义高分人数比例值，查看按每班分析或班级合并分析中任课教师所教班级高分数人数、在班级所占的比例及高分比例人数平均分和总体高分比例人数平均分等； 4、支持按学科等级成绩分布分析，可自定义最多五个档位的得分率比值，查看按每班分析或班级合并分析中任课教师所教班级平均分和平均得分率及在每个档位上的人数和占比率； 5、支持按各分数段人数和比例分析，可自定义设置分数段值，查看按每班分析或班级合并分析中任课教师所教班级在每个分数段的人数； 6、支持按上档人数和比例分析，按每班分析或班级合并分析中任课查看教师所教班级在每个档位上线人数及累计比例； 7、所有分析模块中人数相关地方，均可点击打开查看详细学生名单；各分析模块数据均支持表格下载。 七、必备知识、关键能力与学科素养分析报告 1、支持查看按学科生成教师教学质量分析报告，分析报告显示考试时间、参考人数、学科以及对此报告内容的导读性简介； 2、标定知识点和能力结构，支持平台根据大数据算法自动识别题目知识点和者现手动标定知识点和能力结构； 3、■知识结构和知识点整体分析，支持查看每级知识结构分析中分数值分布和得分率分布（可查看三级知识构（点）分析）；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 4、知识点结构（点）指标分析，支持查看每级知识结构中满分、最高分、最低分、平均分、平均得分率、标准差、差异系数、区分度、鉴别指数等指标以及对应的题目； 5、知识点结构（点）平均得分率分析，支持查看总体及各班级在各知识点上的平均分、平均得分率及排名； 6、■单个知识结构和知识点分析，可通一级、二级、三级知识结构分析类型选择知识点，查看知识结构（点）详解；通过知识结构(点)与总分的相关性曲线，让老师了解学科分数线上的学生在该知识结构/点的平均得分率；通过知识结构(点)考生分组分析，查看知识点相关试题在各分组中不同得分下对应的人数分布及明细；通过知识结构考生分组分析中查看全体及各班级在知识点相关试题下的最高分、最低分、平均分、平均得分率、标准差及差异系数等指标分析（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 7、■能力结构整体分析，通过能力结构分布情况可查看全体和各班级在各个能力层级分数分值的分布情况以及各个能力结构平均得分率分布情况，通过能力结构分值分布饼状图更加直观清晰的查看能力分布，通过能力结构平均得分率分布图以柱状图呈现各能力结构得分率；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章） 8、单个能力结构分析，通过能力结构详解查看全体和各班级在每个能力结构下通过分析与该能力结构相关的试题，得出该能力结构相关试题的平均分、平均得分率；通过能力结构与总分的相关性曲线，让老师了解学科分数线上的学生在该知识结构/点的平均得分率； 9、通过能力结构考生分组分析，按每学科总分将学生从第一名到最后一名，从高到低人数平均分为7组，以考察不同学业水平段的学生对该知识结构/点的掌握情况及各得分上每组所占人数；可查看全体及各班级在此单个能力结构上的平均分、平均得分率、标准差分析； 10、所有分析模块中人数相关地方，均可点击打开查看详细学生名单；各分析模块数据均支持表格下载。 八、自定义分析 1、支持学校个性化数据的分析，根据学校自己的情况，选择相关的考试科目、题、以及学校、自由组合进行相关分析； 2、支持线下数据导入后进行分析； 3、支持综合科目折分成单科进行分析，也可以将单科组合进行分析； 4、支持英语听力成绩导入，与原卷面成绩合并分析； 5、支持自定义考试名称，并生成新的分析报告且PDF报告数据直接下载打印 6、支持不同层次的学校、班级、学生进行分组分类数据分析。 九、创建自定义表格 1、支持将排行榜、小分表所有数据合并成一个表格进行配置下载；相关数据包含学生分数、赋分、姓名、考号、学号、各类排名、小题分数、主(客)观题得分、主(客)观题作答得分、附加题、学科等第、选科组合等相关一系列字段进行配置 2、支持所有类型考试均可配置；支持所有特殊题字段数据导出（如：分数转换、作弊分数、补录成绩、选做题、附加题等）； 3、支持下载的格式可自定义进行配置，可将学校&班级进行随意拆分或合并下载； 4、支持选择按照单个表格或按照sheet模式自主进行下载。 十、等级设置 1、支持各学科学业等级设置，学生成绩和等级均可显示； 2、支持等级【按比例】和【按分数】两种方式进行设置； 3、支持查看学生各学科等级设置的等级组合数； 十一、单校历史对比分析 支持自定义筛选学校要对比的历史考试次数。 1、考试总概况：支持查看所选择的学校自定义考试整体的数据情况； 2、标准分分析对比，支持查看各班级标准分和平均分趋势图对比及各班超均率数据情况，方便老师查看每次考试下各学科的平均分、超均率及排名情况； 3、三率分析对比，支持查看各班级及各科目优秀率、良好率、及格率的柱状图对比分析； 4、分档上线分析对比，支持查看自定义选择下的考试总分分档历史对比数据和各班级总分分档历史对比数据，查看各档上线率、累计上线率及上线人数； 5、临界生对比分析，支持查看自定义选择下的考试各档临界生分析对比，查看校级或班级各档临界生人数、名单及临界生的各科成绩，同时可查看各分档线历史学生变化情况，持续上升、持续下降及波动学生的人数； 6、学科贡献率分析对比，支持查看自定义选择下的学校每个班级每个学科多次考试的贡献情况 7、 分段人数分析对比，支持查看学校每场考试各班级自定义各个分数段所占的人数情况，分数区间可设置； 8、重点学生分析，支持查看多次考试各学科本校各班级及单个班级重点学生一直保持在自定义比例内或名次范围内的学生情况，可查看总分或单科成绩重点学生名单； 9、短板学生分析，支持查看各学科每场考试的短板总人数及自定义选择下的几场考试中一直处于短板的学生人数，可查看具体学生名单； 10、■命题质量分析对比，支持查看每次考试命题的难易程度和基本指标情况以及难易题目数量情况，可从难度、平均分、区分度、标准差等多个指标进行分析；（提供系统功能截图，并加盖投标企业公章）。 11、进退榜分析对比，支持查看各班级在最近多次考试中总分和各学科平均排名的进退情况，支持点击考试进行自定义筛选。 十二、班级历史对比分析 支持自定义筛选要对比的班级及历史考试次数。 1、标准分分析对比，支持查看班级内各学科最近多次考试成绩的班级平均分、超均率、校内班级排名等变化情况；支持可查看每位学生最近多次考试各学科标准分和平均分变化趋势图及成绩排名，标明为红色的就说明此次考试水平低于全体考试水平，可以很明显看出每场考试的变化情况； 2、三率分析对比，支持查看班级内最近多次考试的总分及各学科优秀率、良好率、及格率和不及格率详情分析，可查看具体学生名单； 3、分档上线分析对比，支持查看自定义选择下考试的总分分档上线情况和各学科分档上线情况，查看各档上线率、上线人数及累计上线率及各档历史对比数据； 4、临界生对比分析，支持查看自定义选择下的考试各档临界生分析对比，查看班级内各档临界生人数、名单及临界生的各科成绩，同时可查看各分档线历史学生变化情况：持续上升、持续下降及波动学生的人数； 5、学科贡献率分析对比，支持查看每场考试每个学科多次考试的贡献情况，学科贡献率分为正值和负值；正值越大，表示该学科越好，负值的绝对值越大，表示该学科越不好； 6、分段人数分析对比，支持查看班级内每场考试各个分数段所占的人数情况，分数区间可自定义设置； 7、重点学生分析，支持查看多次考试本班级各学科一直保持在自定义比例内或名次范围内的学生情况，可查看总分或单科成绩重点学生名单； 8、短板学生分析，支持查看各学科每场考试的短板人数及本班各学科一直处于短板的学生人数，可查看具体学生名单； 9、进退榜分析对比，支持查看本班级各学科最近多次考试平均分排名的进退情况，可点击考试进行筛选。 |  |  |
| 101 | 智能阅卷终端 | 1、200 dpi 和 300 dpi 时最高每分钟95页/190个影像； 2、灰度输出位深为 256 级（8 位）；彩色采集位深为 48 位 (16 x 3)；彩色输出位深为 24 位 (8 x 3) 3、光学分辨率600 dpi； 4、输出分辨率100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi； 5、3.5 英寸（89 毫米）图形彩色触摸屏液晶显示屏，带操作员控制按钮；可通过扫描仪屏幕进行重张进纸校准、设置操作员密码等操作；可通过扫描仪屏幕检查耗材使用情况、设备操作日志等信息；可通过扫描仪屏幕设置网络连接，清除扫描路径中的纸张； 6、支持最大文档尺寸305 毫米 x 4.06 米（12 英寸 x 160 英寸）；支持最小尺寸63.5 毫米 x 71.1 毫米（2.5 英寸 x 2.8 英寸）； 7、支持支持无限长文件扫描（连续纸扫描模式）； 8、进纸器可容纳多达300张80克/平方米的A3纸张，333张70克/平方米的A3纸张； 9、扫描仪带有嵌入式芯片处理高质量影像，对PC配置要求低； 10、纸张厚度和重量支持27-433 克/平方米（7.2-160 磅）； 11、直通道或U型通道,进纸器压力可根据文件类型进行调节（调节进纸压力调节扣 12、支持USB 3.2 Gen 1x1（向下兼容）或千兆有线网络连接；网络协议支持DHCP(或静态IP），TCP/IP 13、驱动程序支持TWAIN驱动程序、ISIS驱动程序、WIA驱动程序、LINUX(TWAIN和SANE)驱动程序 14、电气要求支持100-240 V（国际），50-60 Hz； 15、功耗要求关闭模式：<0.3 瓦；运行时：<50 瓦；睡眠模式：< 4 瓦。 | 2 | 台 |
| 102 | 学生综合素质评价 | 过程性评价指标、阶段性评价指标 支持学校设置三级日常评价指标项，第一级为基础评价维度，包括德育、智育、体育、美育、劳育；第二级为学校根据学校特色，自主设定评价维度名称；第三级为具体维度下的评价指标，用于教师实际教育教学环节中的评价指标项。 1、■支持素养栏目自定义设置，根据二级栏目来选择其他模块（如德育管理、成绩、体育健康、教育评价等模块）数据来源或本系统录入功能，拥有填报、审核等操作； 2、■支持素养字段自定义设置，设置字段控件类型、控件属性等操作； 3、支持根据素养所用字段来配置是否推送学生成长轨迹展示； 4、支持根据学段、年级配置一套学生成长报告模板背景图，并选择哪一个报告模板展示； 5、支持根据学段配置学生画像首页展示页面布局，可以配置班级画像统计展示页面； 6、可查看班级画像统计，如班内学生考勤统计、学业成绩统计、德育统计等数据图表； 7、■可查看各个学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践、素质评价等核心素养的成长记录与数据分析； 8、可查看各个学生的学期报告、毕业报告、证明报告，支持下载； 9、支持学生、家长查看成长报告，上传相关材料记录（如参与社会实践活动以及获得荣誉奖章等）并填报，班主任审核处理。10.支持提供不少于5个定制个性化报告单供学校选择。 10、学生上网行为数据分析总览： （1）本学期上网行为分析总览： ① 统计显示本学期全校/各年级上网行为概况：包括平均在线时长、平均课堂点播时长、平均网络笔记次数、平均课前预习次数、平均课后作业次数。 ② 统计显示各年级上网行为优秀的班级，包括：在线自习时长最长、课堂点播时长最长、网络笔记次数最多、课前预习达标率最优、课后作业完成率最高。 ③ 统计显示本学期各年级上网行为时长及次数，包括：平台在线时长、课堂点播时长、网络访问量、网络笔记次数、课前预习次数、课后作业次数。 ④ 按日、周、月统计显示全校/各年级网络笔记变化曲线。 （2）上网异常行为统计分析： ① 按日、周、月统计显示全校/各年级上网行为异常变化曲线，包括：深夜上网异常、课后作业完成异常 ② 统计显示各年级上网行为异常数据，包括：深夜上网异常次数、课后作业异常次数。 11、班级学生上网行为统计： （1）单个年级本学期上网行为分析总览： ① 统计显示本学期该年级上网行为概况：包括平均在线时长、平均课堂点播时长、平均网络笔记次数、平均课前预习次数、平均课后作业次数。 ② 统计显示该年级上网行为优秀的班级，包括：在线自习时长最长、课堂点播时长最长、网络笔记次数最多、课前预习达标率最优、课后作业完成率最高。 ③ 统计显示本学期该年级各班级上网行为时长及次数，包括：平台在线时长、课堂点播时长、网络访问量、网络笔记次数、课前预习次数、课后作业次数。 ④ 统计显示该年级各班级上网行为详情，包括：平均在线时长、课堂点播时长、网站访问量、笔记次数、课前预习次数、课后作业次数。 ⑤ 按日、周、月统计显示该年级各班级网络笔记变化曲线。 （2）单个年级上网异常行为统计分析： ① 按日、周、月统计显示该年级各班级上网行为异常变化曲线，包括：深夜上网异常、课后作业完成异常 ② 统计显示该年级各班级上网行为异常数据，包括：深夜上网异常次数、课后作业异常次数。 12、一体化系统联动： （1）学生上网行为数据来源：支持对接校园大数据中央数据库管理平台，获取学生上网行为数据进行展示；也可直接启用演示数据进行学生网上行为数据展示。任审核处理。10.支持提供不少于5个定制个性化报告单供学校选择。 13、学生成绩概览：支持按年级查看：最新一次考试成绩总览、考试成绩趋势、学科平时表现的各学科、各分项数据总览、男生和女生的体质健康统计数据总览、综合素养评价各项指标总览、学科素养评价各学科下各项指标总览。 14、考试成绩： （1）考试成绩管理： ① 支持管理员按年级、考试模式、考试类型、发布状态查看或搜索考试记录；针对某次考试，支持编辑考试信息、录入学生成绩、查看考试统计和详情、发布。 ② 支持管理员批量导入/导出某次考试学生成绩，支持编辑单个学生成绩或考试状态（缺考/舞弊）；支持查看各班未录入情况统计并“一键催录” ③ 支持管理员按总分或学科查看某次考试的的三率一分（优秀率/良好率/及格率/平均分）、分数段人数分布；支持查看或导出本次考试每个班级的统计(含三率一分、中位数、标准差）和每个学生的考试成绩及排名。 ④ 支持班主任或任课老师查看本班相关的考试信息；支持针对某次考试协同录入本班学生成绩及统计查询；允许任课老师添加本班的平时考试记录并管理。 （2）考试成绩查询： ① 支持按总分或学科查看单个学生的成绩情况：历次考试成绩变化趋势、班级排名变化趋势、年级排名变化趋势，可详细查看该学生每次考试得分和排名。 ② 支持按班级查看考试统计和详情，支持按总分或单科查询该班级成绩变化趋势，可详细查看每次考试三率一分。 15、学科平时表现： （1）录入及查询：支持筛选查看课前预习、课堂表现、课后作业、自由学习等各分项记录和学生详情，支持按模板导入新数据。 （2）平时表现统计：支持筛选查看各学科的课前预习平均达标率、课堂表现出勤率、课后作业平均正确率、自学平均总时长；支持查看或导出班级统计表和学生统计表;支持班主任和任课老师查看本班的平时表现统计。 16、体质健康成绩： （1）录入及查询：支持筛选查看男女生的体测数据报表和体质得分报表，支持导入、导出；支持编辑修改某个学生的体测数据。 （2）成绩统计：支持筛选查看体质健康成绩总览男女生的平均分、及格率、不及格人数、平均分；支持查看具体每个指标的统计和每个班级的统计；班主任仅限查看本班数据。 （3）标准成绩对照表：支持筛选查看成绩各项指标组成、权重和评分标准；支持统一设置优秀线、良好线、及格线。 17、综合素养评价： （1）录入及查询：支持筛选查看各项指标评价结果，支持导入、导出；支持编辑修改某个学生的评价结果 （2）评价统计：支持筛选查看各指标评价、各等级的人数占比统计。 （3）评价指标设置：支持添加、编辑、删除各年级的评价指标模板。 18、学科素养评价： （1）录入及查询：支持筛选查看各项指标评价结果，支持导入、导出；支持编辑修改某个学生的评价结果 （2）评价统计：支持筛选查看各指标评价、各等级的人数占比统计。 （3）评价指标设置：支持添加、编辑、删除各年级的评价指标模板。 19、学生成绩单： （1）成绩单查询： ① 支持筛选查看、导出学生成绩单。 ② 支持班主任导入、修改本班学生的评语，支持管理个人评语库。 ③ 支持任课教师导入、修改本班学生的综合成绩评定。 ④ 支持一键发布成绩单。 （2）成绩单设置： ① 支持设置各年级学生成绩单构成、成绩单显示内容（体质健康成绩、综合素养评价、学科素养评价、班主任评语）；支持预览成绩单模板;支持批量应用至其它年级。 ② 支持设置各学科成绩单分项构成、成绩表现形式和综合成绩占比。 20、系统设置： （1）成绩系统设置：支持管理员查看全部模块的设置，可快捷跳转进入设置。 （2）系统操作日志：支持管理员筛选查看、搜索、导出本系统的操作日志 21、学分档案管理： （1）学分档案导入：支持管理员/班主任编辑、对接、认定或者批量录入高中年级学生学分档案。 （2）学分档案查询：支持筛选查看、维护高中年级学生学分档案；支持学生查看自己的学分档案详情。 22、移动应用辅助： （1）查(考试)成绩：支持对接智慧校园通，学生、家长、班主任及任课教师可在微信小程序和Web App上接收考试成绩发布提醒和每次考试成绩详情和对比分析。 （2）期末成绩单：支持对接智慧校园通，学生、家长可在微信小程序和Web App上接收成绩单发布提醒和浏览成绩单内容。 | 1 | 套 |
| 103 | 教师听评课系统 | 1、■支持查看本周工作计划，参加教研活动，并查看活动资源、活动掠影、线上互动留言等功能 2、■支持参与线上线下听课评课，给授课教师点评，自己可以创建评课，并进行线上互动留言等功能； 3、支持查看校本资源内容，可以参与集体备课； 4、支持进行活动类型维护，创建教研活动，上传活动照片等操作； 5、支持查看教师教研活动统计，听课评课统计图表； 6、支持管理公开课、随堂课等评分指标体系维护，进行增删改查、导入指标等操作； 7、支持移动端查看本周工作计划，参加教研活动； 8、支持移动端参与线上听课评课，给授课教师点评，并进行线上互动留言等功能 | 1 | 套 |
| 104 | 课程表 | 课表管理模块为学校多种角色提供不同的查询方式，教师可以查询自己任课课表、老师课表、教室课表、学校课表，学生可以查询自己班级的班级课表。除了课表查询功能外，系统还提供课表导入与在线调整功能，方便学校快速维护课表数据。课表设置、课表导入、课表查看、调代课. 1、支持多个课表方案并存、可转交课表方案给其他用户 2、■支持教师跨年级/学段任教时不同上课时间，操作调代课时自动检查冲突 3、支持个人课表、班级课表、教师课表、学生课表、场地课表、组合课表多种内容课表查询 4、支持班级课表、教师课表按日课表、周课表、总课表查询 5、支持任意多个教师课表放在一起进行组合对比 6、■支持调课代课，任课教师能在线发起调课申请、教务管理人员可实现实时调课审批 7、■支持课时统计，可按学年学期进行教师课时统计，并支持按教师姓名查询 8、支持调代课时将课程调为自习课，且可设置监课教师 9、支持课表数据录入多样化 10、支持导入课表时不带教师信息，系统自动匹配任教 11、■调课代课自动生成日程计划 12、支持批量调课申请 13、支持移动端课表查询 14、支持移动端申请调代课 15、支持多校区课表数据展示，可分校区进行课时统计（多校区客户）。 | 1 | 套 |
| 105 | 校本选课 | 校本选课可实现学生在线选课、教师在线申报、选课结果调整、选修课成绩的录入和查询、发布及数据自动汇总的功能，为学生个性化发展提供支持。 1、课程中心 须支持管理员及教师创建课程，添加课程类目、所属类目、课程名称、封面及课程介绍。 须支持管理员批量导入课程。 2、选课安排 须支持管理员添加选课安排，设置教师申报课程时间、学生选课时间、课程限选； 须支持管理员和教师添加课程开班，设置开班基本信息、招生年级、招生人数、上课信息、限选信息等； 须支持设置限选信息包括年级限选人数、班级限选人数、男女生限选人数 须支持教师提前指定上课学生； 3、在线选课 须支持学生在线选课； 须支持学生在线查看已选课程，且支持在线退选。 4、选课结果 须支持管理员可查看选课进度及全部选课学生，并可对已选学生进行强制调课或退课； 须支持管理员查看未选学生并一键通知； 须支持管理员按照班级、按照课程等维度导出已选学生及未选学生信息； 须支持管理员一键同步选课结果到教学班，以便老师可使用教学班发布通知、作业等； 须支持管理员一键同步选课结果到课程表，以便老师和学生可在线查询自己选修课课表。 5、选修课成绩 须支持任课老师在线发布选修课成绩结果，并同步到学生个人档案； | 2 | 台 |
| 106 | 教师考评 | 1、管理员需要能创建评价类型、评价对象、评价方式、自定义评价指标等设置。 2、管理员需要能选择创建多种评价模式，如指标打分等，并拥有开启、结束、修改、删除、复制、报表等操作权限。 3、■被评对象组、评委组可灵活自定义设置。被评对象组包括教师、学生、组织与活动四个模式，进行学生评价、教师评价、课堂教学评价、专家评价、部门评价、组织评价、活动评价、学科评价等。 4、■评价方式需要满足多样化，具备电脑、手机扫描二维码打分。常用评价方式需要满足按照打分模式、选项模式。打分模式主要是给一级指标、二级指标、三级指标或四级指标赋分，评委按照指标打分，最后按权重相加得到评价总分；选项模式主要是给一级指标、二级指标、三级指标或四级指标选项赋分，评委按照指标选择哪一项，最后按权重相加得到评价总分。 5、■评价辅助选项功能，需要满足是否需要多个简评的控制、是否必填、是否需要显示默认选项、是否限制选择A档最高比例、是否允许评委修改评价结果的控制、是否需要被评对象提供与评价指标相关的文档及材料的控制、是否允许被评对象查看与本人相关的报表的控制。 6、多种报表需要根据评价方式及评价周期做关联，多种报表都自动生成表格、可视化图表等统计报表动态呈现。 7、■评价关系，评价需要能具备行政班或选修班的任教关系，实现学生对选修班任课教师的评价；按照年级分开评价；区分对选修班任课教师和行政班任课教师的评价；按部门分类评价部门；按活动名称评价活动等。具备自评互评。 8、综合报表可选择需要参与综合统计的评价进行综合统计，可给每个评价名称设置权重及评定等级。评定等级可以采用优良中差、ABCD等。 9、可随时查询评价进度情况，查看未评价人员记录，可一键提醒未评价人员尽快进行评价。 10、可根据被评对象组分类建立不同的评价指标库，可对指标库进行修改维护。 11、评价过程中可对评对象组或评委组进行微调功能。 12、所投产品需具备该模块功能的计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 107 | 系统集成 | 系统集成 、 网络优化整合 、设备调试 、线材辅材 、 整体施工 | 1 | 项 |