## Sheet1
呼伦贝尔市陈巴尔旗2020年天然商品林管护项目（风光互补发电机组）
序号 | 核心产品 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | ✭ | 5kw24v逆变一体机1台 405W光伏板4块 光伏支架1套 250AH 12V胶体免维护蓄电池2块 光伏逆控一体机蓄电池额定电压:24v 光伏控制部分 额定光伏功率:2000W 浮充电压点:27.6V 逆变 部分 额定输出功率24v5KW输出电压范围220VAC;±5%(逆变模式)输出频率50Hz±1%(逆变模式) 输出波形正弦波 输出转换时间<10ms(典型负载) 输出效率>85% (80%阻性负载) | 套 | 2
合计
以上报价包括设备安装、运输、保险等全部费用。