## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
UPS系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.规格:550*400*200 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
2 | 031101007001 | UPS主机 | 1.名称:UPS主机 |  | 套 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:UPS电池柜 2.规格:15KVA |  | 台 | 1
4 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100 |  | m | 7
5 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:100*50 |  | m | 7
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20 |  | m | 37
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆ZR-YJV3*4 2.敷设方式:管道敷设 |  | m | 9032.98
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头ZR-YJV3*4 |  | 个 | 36
9 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 31.72
10 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 31.06
分部小计
信息网络系统
11 | 030502001005 | 机柜、机架 | 1.名称:42U网络机柜 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
12 | 030502001008 | 机柜、机架 | 1.名称:12U机柜 |  | 台 | 2
13 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 24
14 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:两孔数据插座 2.安装方式:桌面安装 |  | 个 | 1
15 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:无线AP 2.安装:吸顶安装 |  | 套 | 10
16 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 |  | 台 | 3
17 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1.名称:8口光纤终端盒 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030502001011 | 自助售票机 | 1.名称:自助售票机 |  | 台 | 4
19 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:外网汇聚交换机 |  | 台 | 2
20 | 030503003001 | 控制器 | 1.名称:外网无线AC控制器 |  | 台 | 1
21 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:外网核心交换机 |  | 台 | 2
22 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称:售票服务器 |  | 台 | 1
23 | 030504001002 | 服务器 | 1.名称:IPPBX服务器 |  | 台 | 2
24 | 030501017086 | 软件 | 1.名称:上网行为管理 |  | 套 | 2
25 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 |  | 台 | 2
26 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100 |  | m | 130.57
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 |  | m | 363.69
28 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-cat6 2.配线部位:暗敷 |  | m | 1476.18
分部小计
入侵报警系统
29 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称:报警主机 |  | 套 | 1
30 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:管理电脑 |  | 台 | 1
31 | 030507013001 | 键盘 | 1.名称:键盘 |  | 台 | 1
32 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:警灯 |  | 个 | 1
33 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线模块 |  | 个 | 1
34 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:红外报警探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 套 | 5
35 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:8防区模块 |  | 个 | 1
36 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 |  |  | 系统 | 1
分部小计
电子巡更系统
37 | 030507007001 | 巡更点 | 1.名称:巡更点 |  | 台 | 20
38 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:巡更棒 |  | 个 | 4
39 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人员钮 |  | 个 | 4
40 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:通讯模块 |  | 个 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
视频监控系统
41 | 030502001006 | 机柜、机架 | 1.名称:42U网络机柜 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
42 | 030502001012 | 机柜、机架 | 1.名称:12U机柜 |  | 台 | 1
43 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:32路8盘数字硬盘录像机 |  | 台 | 2
44 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:6T硬盘 |  | 块 | 16
45 | 030501013001 | 视频综合监控管理平台 | 1.名称:视频综合监控管理平台 |  | 台 | 1
46 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:管理电脑 |  | 台 | 1
47 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:55寸LCD监视器（每台） 2.数量:4台 |  | 套 | 1
48 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:8路解码器 |  | 台 | 1
49 | 031102023001 | 操作维护中心设备(OMC) | 1.名称:操作台 |  | 套 | 1
50 | 030507013002 | 操作键盘 | 1.名称:操作键盘 |  | 台 | 1
51 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:设备网核心交换机 |  | 台 | 1
52 | 030404035001 | 插座 | 8位PDU |  | 个 | 1
53 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:HDMI跳线 |  | 条 | 4
54 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:球机电源DC12V5A |  | 台 | 1
55 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:设备网24口POE交换机 |  | 台 | 2
56 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 |  | 个 | 1
57 | 030502015002 | 光缆终端盒 | 1.名称:8口光纤终端盒 |  | 个 | 1
58 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:光模块 |  | 个 | 7
59 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 7
60 | 040205020002 | 监控摄像机 | 1.类型:红外半球摄像机（室内） 2.安装形式:吸顶安装 |  | 台 | 22
61 | 040205020003 | 监控摄像机 | 1.类型:带拾音功能半球摄像机（室内） 2.安装形式:吸顶安装 |  | 台 | 4
62 | 040205020004 | 监控摄像机 | 1.类型:红外球摄像机（室内） 2.安装形式:吸顶安装 |  | 台 | 1
63 | 040205020005 | 监控摄像机 | 1.类型:人脸识别摄像机（室内） 2.安装形式:吸顶安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
64 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:室外AFX-01 |  | 个 | 1
65 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:室外AFX-02 |  | 个 | 1
66 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:室外AFX-03 |  | 个 | 1
67 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:室外AFX-04 |  | 个 | 1
68 | 030502003005 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:室外AFX-05 |  | 个 | 1
69 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机 |  | 台 | 5
70 | 030502015003 | 光缆终端盒 | 1.名称:8口光纤终端盒 |  | 个 | 39
71 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:球机电源DC12V5A |  | 台 | 3
72 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:光模块 |  | 个 | 39
73 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 |  | 台 | 34
74 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 39
75 | 030404035002 | 插座 | 10位插排 |  | 个 | 5
76 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外枪型摄像机 |  | 台 | 26
77 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外球型摄像机 |  | 台 | 4
78 | 030507008005 | 监控杆 | 1.名称:监控杆 |  | 个 | 30
79 | 030507008006 | 摄像机防护罩 | 1.名称:摄像机防护罩 |  | 套 | 30
80 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m内 |  | m3 | 3369.65
81 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 铺砂、盖保护板 |  | m | 3744.05
82 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 3369.65
83 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PE32 |  | m | 2342.56
84 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PE100 |  | m | 5145.54
85 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 |  | m | 40.38
86 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 |  | m | 11081.2
87 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 |  | m | 67.43
88 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯光缆 |  | m | 231.82
89 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:4芯光缆 |  | m | 5151.87
90 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-cat6 |  | m | 11261.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.配线部位:暗敷
91 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV-2*1.0 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 1605.67
92 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV-3*2.5 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 7756.1
93 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:NH-RVVS-2*1.5 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 2552.38
94 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:RVV-6*1.0 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 351.36
95 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:RVV-4*1.0 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 662.88
96 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PE25 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 67.75
97 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:RVV-3*1.0 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 4.11
98 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:RVVSP-2*1.0 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 3.09
99 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:SYWV-75-5*1.5 3.配线部位:穿管暗敷 |  | m | 40.71
100 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.一号手孔(SK1) |  | 座 | 17
101 | 030506008001 | 视频系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
背景音乐系统
102 | 030502001007 | 机柜、机架 | 1.名称:42U网络机柜 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 1
103 | 030506001001 | 四通道功放 | 1.名称:四通道功放 2.规格:4*120W |  | 台 | 2
104 | 030506001002 | 八路前置放大器 | 1.名称:八路前置放大器 |  | 台 | 1
105 | 030506001003 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 |  | 台 | 1
106 | 030506004001 | 智能控制中心 | 1.名称:智能控制中心 |  | 台 | 1
107 | 030506001004 | CD播放器 | 1.名称:CD播放器 |  | 台 | 1
108 | 030506004002 | 调谐器 | 1.名称:调谐器 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
109 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:智能消防接口 |  | 台 | 1
110 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:寻呼机 |  | 台 | 1
111 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1.名称:吸顶喇叭 |  | 台 | 16
112 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:室外音响 |  | 台 | 12
113 | 030507008007 | 音响立杆 | 1.名称:音响立杆 |  | 套 | 12
114 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 |  |  | 系统 | 1
分部小计
门禁控制系统
115 | 030502001010 | 机柜、机架 | 1.名称:12U机柜 |  | 台 | 1
116 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:四门门禁控制器 |  | 台 | 1
117 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:双门门禁控制器 |  | 台 | 1
118 | 030507008008 | 锁电源 | 1.名称:锁电源 |  | 台 | 6
119 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:设备网24口POE交换机 |  | 台 | 1
120 | 030404035003 | 插座 | 6位插排 |  | 个 | 1
121 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称:管理电脑 |  | 台 | 1
122 | 030507016001 | AC卡发行器 | 1.名称:AC卡发行器 |  | 台 | 1
123 | 030507007004 | 双门磁力锁 | 1.名称:双门磁力锁 |  | 台 | 4
124 | 030507007005 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 |  | 台 | 2
125 | 030507005001 | 门禁读卡器 | 1.名称:门禁读卡器 |  | 台 | 6
126 | 030507005002 | 出门按钮 | 1.名称:出门按钮 |  | 台 | 6
分部小计
停车场管理系统
127 | 030501013005 | 网络服务器 | 1.名称:管理电脑 |  | 台 | 1
128 | 030502009004 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 |  | 条 | 1
129 | 030502015004 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤终端盒 |  | 个 | 1
130 | 030501010002 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 |  | 对 | 1
131 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机 |  | 台 | 1
132 | 030507015001 | 地感线圈 | 1.名称:地感线圈 |  | 套 | 2
133 | 030507015002 | 安全检查设备 | 1.名称:车辆检测器 |  | 台 | 2
134 | 030507016002 | 车牌识别一体机 | 1.名称:车牌识别一体机 |  | 台 | 2
135 | 030507016003 | 挡车器 | 1.名称:挡车器 |  | 台 | 2
分部小计
软件开发及设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
软件开发
136 | 030501017043 | 软件 | 1.名称:对外服务门户系统 2.类别:门户网站 3.功能:对外服务门户 |  | 套 | 1
137 | 030501017044 | 软件 | 1.名称:对外服务门户系统 2.类别:网站内容 3.功能:对外服务门户 |  | 套 | 1
138 | 030501017045 | 软件 | 1.名称:会员系统 2.类别:查询定位 3.功能:移动巡检 |  | 套 | 1
139 | 030501017046 | 软件 | 1.名称:会员系统 2.类别:任务管理 3.功能:移动巡检 |  | 套 | 1
140 | 030501017047 | 软件 | 1.名称:会员系统 2.类别:巡查监管 3.功能:移动巡检 |  | 套 | 1
141 | 030501017048 | 软件 | 1.名称:会员系统 2.类别:案件管理 3.功能:移动巡检 |  | 套 | 1
142 | 030501017049 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:代办事宜 3.功能:系统办公 |  | 套 | 1
143 | 030501017050 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:文档管理 3.功能:系统办公 |  | 套 | 1
144 | 030501017051 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:流程管理 3.功能:系统办公 |  | 套 | 1
145 | 030501017052 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:在线交互 3.功能:系统办公 |  | 套 | 1
146 | 030501017053 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:个性化定制 3.功能:内部统一服务门户 |  | 套 | 1
147 | 030501017054 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:内容管理 3.功能:内部统一服务门户 |  | 套 | 1
148 | 030501017055 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:应用推荐 3.功能:内部统一服务门 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
户
149 | 030501017056 | 软件 | 1.名称:景区管理系统 2.类别:信息推送 3.功能:内部统一服务门户 |  | 套 | 1
150 | 030501017057 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:批量数据汇聚 3.功能:数据汇聚中心 |  | 套 | 1
151 | 030501017058 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:实时数据汇聚 3.功能:数据汇聚中心 |  | 套 | 1
152 | 030501017059 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:交互式数据汇聚 3.功能:数据汇聚中心 |  | 套 | 1
153 | 030501017060 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:互联网数据汇聚 3.功能:数据汇聚中心 |  | 套 | 1
154 | 030501017061 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:基础存储与计算能力集成 3.功能:数据融合中心 |  | 套 | 1
155 | 030501017062 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:汇总数据存储与计算能力集成 3.功能:数据融合中心 |  | 套 | 1
156 | 030501017063 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:共享数据存储与计算能力集成 3.功能:数据融合中心 |  | 套 | 1
157 | 030501017064 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:实时数据存储与计算能力集成 3.功能:数据融合中心 |  | 套 | 1
158 | 030501017065 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:平台系统管理 3.功能:运维管控中心 |  | 套 | 1
159 | 030501017066 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:平台数据管理 3.功能:运维管控中心 |  | 套 | 1
160 | 030501017067 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:平台数据展现 3.功能:运维管控中心 |  | 套 | 1
161 | 030501017068 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:IT流程管理 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.功能:运维管控中心
162 | 030501017069 | 软件 | 1.名称:景区票务系统 2.类别:规则管理 3.功能:规则管理 |  | 套 | 1
163 | 030501017070 | 软件 | 1.名称:IOT监控平台 2.类别:数据采集 3.功能:数据采集交换中心 |  | 套 | 1
164 | 030501017071 | 软件 | 1.名称:IOT监控平台 2.类别:数据转换 3.功能:数据采集交换中心 |  | 套 | 1
165 | 030501017072 | 软件 | 1.名称:IOT监控平台 2.类别:数据装载 3.功能:数据采集交换中心 |  | 套 | 1
166 | 030501017073 | 软件 | 1.名称:IOT监控平台 2.类别:数据调度 3.功能:数据采集交换中心 |  | 套 | 1
167 | 030501017074 | 软件 | 1.名称:IOT监控平台 2.类别:数据管控 3.功能:数据采集交换中心 |  | 套 | 1
168 | 030501017075 | 软件 | 1.名称:IOT监控平台 2.类别:API接口 3.功能:数据采集交换中心 |  | 套 | 1
169 | 030501017076 | 软件 | 1.名称:管理移动端 2.类别:移动互联 3.功能:移动互联 |  | 套 | 1
170 | 030501017077 | 软件 | 1.名称:管理移动端 2.类别:数据交易平台 3.功能:数据交易 |  | 套 | 1
171 | 030501017078 | 软件 | 1.名称:管理移动端 2.类别:移动客户端APP 3.功能:移动客户端 |  | 套 | 1
172 | 030501017079 | 软件 | 1.名称:智能POS端 2.类别:移动互联 3.功能:移动互联 |  | 套 | 1
173 | 030501017080 | 软件 | 1.名称:智能POS端 2.类别:数据交易平台 3.功能:数据交易 |  | 套 | 1
174 | 030501017081 | 软件 | 1.名称:智能POS端 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.类别:移动客户端APP 3.功能:移动客户端
分部小计
服务器
175 | 030504001003 | 服务器 | 1.名称:计算机服务器 |  | 台 | 1
176 | 030504001004 | 服务器 | 1.名称:数据库服务器 |  | 台 | 1
177 | 030504001005 | 服务器 | 1.名称:采集服务器 |  | 台 | 1
178 | 030504001006 | 服务器 | 1.名称:应用服务器 |  | 台 | 1
179 | 030504001007 | 服务器 | 1.名称:web服务器 |  | 台 | 1
180 | 030504001008 | 服务器 | 1.名称:管理/登陆节点 |  | 台 | 2
181 | 030504001009 | 服务器 | 1.名称:维护备用机 |  | 台 | 4
182 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:服务器专用机柜 |  | 台 | 6
183 | 030501017082 | 软件 | 1.名称:操作系统 |  | 套 | 6
184 | 030501017083 | 软件 | 1.名称:数据库软件 |  | 套 | 2
185 | 030501017084 | 软件 | 1.名称:集群管理调度软件 |  | 套 | 1
分部小计
网络配置
186 | 030501012009 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 |  | 台 | 2
187 | 030501012010 | 交换机 | 1.名称:三层交换机 |  | 台 | 4
188 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称:接入交换机 |  | 台 | 6
189 | 030501012012 | 交换机 | 1.名称:全万兆光口交换机 |  | 台 | 6
190 | 030501017085 | 软件 | 1.名称:网管 |  | 套 | 1
191 | 030502001013 | 机柜、机架 | 1.名称:42U交换机专用机柜 2.安装方式:落地安装 |  | 台 | 4
192 | 030501008001 | 理线器 | 1.名称:理线器 |  | 台 | 5
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 自助售票机 | 个 |  | 4 |  | 17699.115 | 70796.46
2 | 操作台 | 台 |  | 1 |  | 19469.03 | 19469.03
3 | 管理电脑 | 台 |  | 4 |  | 4158.41 | 16633.64
4 | 智能控制中心 | 台 |  | 1 |  | 15000 | 15000
5 | 门户网站 | 套 |  | 1 |  | 36283.1858 | 36283.19
6 | 网站内容 | 套 |  | 1 |  | 18584.0708 | 18584.07
7 | 查询定位 | 套 |  | 1 |  | 44247.7876 | 44247.79
8 | 任务管理 | 套 |  | 1 |  | 66371.6814 | 66371.68
9 | 巡查监管 | 套 |  | 1 |  | 55309.7345 | 55309.73
10 | 案件管理 | 套 |  | 1 |  | 66371.6814 | 66371.68
11 | 代办事宜 | 套 |  | 1 |  | 13274.3363 | 13274.34
12 | 文档管理 | 套 |  | 1 |  | 39823.0088 | 39823.01
13 | 流程管理 | 套 |  | 1 |  | 39823.0088 | 39823.01
14 | 在线交互 | 套 |  | 1 |  | 41150.4425 | 41150.44
15 | 个性化定制 | 套 |  | 1 |  | 15929.2035 | 15929.2
16 | 内容管理 | 套 |  | 1 |  | 20353.9823 | 20353.98
17 | 应用推荐 | 套 |  | 1 |  | 7964.6018 | 7964.6
合计 | [6 empty] | 587385.85
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
18 | 信息推送 | 套 |  | 1 |  | 26548.6726 | 26548.67
19 | 批量数据汇聚 | 套 |  | 1 |  | 53097.3451 | 53097.35
20 | 平台数据管理 | 套 |  | 1 |  | 26548.6726 | 26548.67
21 | 平台数据展现 | 套 |  | 1 |  | 33185.8407 | 33185.84
22 | IT流程管理 | 套 |  | 1 |  | 35398.2301 | 35398.23
23 | 规则管理 | 套 |  | 1 |  | 39823.0088 | 39823.01
24 | 数据采集 | 套 |  | 1 |  | 42035.3982 | 42035.4
25 | 数据转换 | 套 |  | 1 |  | 19911.5044 | 19911.5
26 | 数据调度 | 套 |  | 1 |  | 26548.6726 | 26548.67
27 | 数据装载 | 套 |  | 1 |  | 22123.8938 | 22123.89
28 | 数据管控 | 套 |  | 1 |  | 24336.2832 | 24336.28
29 | API接口 | 套 |  | 1 |  | 17699.115 | 17699.12
30 | 实时数据汇聚 | 套 |  | 1 |  | 46460.177 | 46460.18
31 | 移动互联 | 套 |  | 1 |  | 168141.5929 | 168141.59
32 | 数据交易平台 | 套 |  | 2 |  | 168141.5929 | 336283.19
33 | 移动客户端APP | 套 |  | 2 |  | 68584.0708 | 137168.14
合计 | [6 empty] | 1055309.73
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
34 | 移动互联 | 套 |  | 1 |  | 84070.7965 | 84070.8
35 | 交互式数据汇聚 | 套 |  | 1 |  | 48672.5664 | 48672.57
36 | 互联网数据汇聚 | 套 |  | 1 |  | 42035.3982 | 42035.4
37 | 基础存储与计算能力集成 | 套 |  | 1 |  | 33185.8407 | 33185.84
38 | 汇总数据存储与计算能力集成 | 套 |  | 1 |  | 75221.2389 | 75221.24
39 | 共享数据存储与计算能力集成 | 套 |  | 1 |  | 39823.0088 | 39823.01
40 | 实时数据存储与计算能力集成 | 套 |  | 1 |  | 30973.4513 | 30973.45
41 | 平台系统管理 | 套 |  | 1 |  | 39823.0088 | 39823.01
42 | 计算机服务器 | 台 |  | 1 |  | 123893.8053 | 123893.81
43 | 数据库服务器 | 台 |  | 1 |  | 123893.8053 | 123893.81
44 | 采集服务器 | 台 |  | 1 |  | 123893.8053 | 123893.81
45 | 应用服务器 | 台 |  | 1 |  | 123893.8053 | 123893.81
46 | web服务器 | 台 |  | 1 |  | 123893.8053 | 123893.81
47 | 管理/登陆节点 | 台 |  | 2 |  | 44247.7876 | 88495.58
48 | 维护备用机 | 台 |  | 4 |  | 8407.0796 | 33628.32
49 | 核心交换机 | 台 |  | 2 |  | 15194.6903 | 30389.38
合计 | [6 empty] | 1165787.65
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
50 | 数据库软件 | 套 |  | 2 |  | 5309.7345 | 10619.47
51 | 集群管理调度软件 | 套 |  | 1 |  | 37610.6195 | 37610.62
52 | 操作系统 | 套 |  | 6 |  | 6327.4336 | 37964.6
53 | 防火墙 | 台 |  | 2 |  | 35044.25 | 70088.5
54 | 上网行为管理 | 套 |  | 2 |  | 2500 | 5000
55 | 网管 | 套 |  | 1 |  | 13274.3363 | 13274.34
56 | 全万兆光口交换机 | 台 |  | 6 |  | 3982.3009 | 23893.81
57 | 接入交换机 | 台 |  | 6 |  | 1460.177 | 8761.06
58 | 三层交换机 | 台 |  | 4 |  | 5566.3717 | 22265.49
合计 | [6 empty] | 229477.89
总合计 | [6 empty] | 3037961.12
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  | 标段：诺门罕战役遗址陈列馆智能化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13