**满洲里市公安局视频监控改造服务采购项目技术参数**

1. **拆除与入库保管：**乙方负责铁路沿线外围、铁路第一二机场、第三四机场、改轮、集装箱场外围及场区内部2022年安装的2575个视频监控及辅材拆除（设备箱、监控支架、光缆、电缆、交换机等），点检后入库保管。
2. **改建安装：**2575个视频监控设备改建至全市182小区出入口墙体两侧，乙方根据甲方要求完成摄像头安装与调试，负责将电缆沿墙体敷设至取电点位置，不能沿墙体负责的线路需地埋至取电点，所有设备箱外线路均需套管。施工过程中辅材由乙方提供，包括设备箱、监控支架、光缆、电缆、交换机等。
3. **设备维修：**2018年平安城市建设200个监控点位检修，乙方负责点位勘察并记录，有故障隐患的需及时排查处理，有设备故障点位需及时维修。设备损坏的要及时拆除并记录入库。