| 序号 | 项目 | 内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区满洲里市市区生活垃圾无害化处理工程竣工环保验收 | 根据《内蒙古自治区满洲里市市区生活垃圾无害化处理工程环境影响报告书》开展环保竣工验收，验收包括现场调查及采样费+检测费+报告编制费+专家评审费+公示及上报环保部网站、环保部门 |  |
| 2 | 垃圾处理场自行监测 | 根据垃圾处理场污染源排放情况结合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）以及环保部门监管要求对厂区内地下水、环境空气、废气、废水、噪声进行监测。 |  |
| 3 | 渗滤液处理系统运行及转运费 | 根据场区实际运营情况，需处理60000吨渗滤液，处理后出水水质须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放标准。处理后废水需转运至指定地点。 |  |
| 4 | 滤液收集系统维修费费用 | 现场勘测并寻找漏点，制定维修方案，组织人员及设备对地下管路进行维修及更换，管路规格为400mmPE管 |  |
| 价格总计 |  |  |  |