- 设备参数清单

| 序号 | 产品名称 | 设备及软件参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园安防云服务 | - 安全大数据 - 学校大数据 *支持采用可视化方式对学校整体的安全态势、晨午检统计、欺凌防范等重点信息统计、分析、展示。（需提供相关软件截图证明材料或检测报告） - 安全态势看板：具备学校安全态势统计、分析功能，方便为领导者或安全管理员提供安全决策；能够展示安全教育、隐患排查、应急演练、事件预警、安全巡更、访客查验、欺凌防范等数据统计；能够对安全态势看板展示模块的设置； - 晨午检统计看板：具备学校晨午检的数据统计、分析展示功能，具备以趋势图的方式展示学校晨午检的数据统计；支持分别展示学校今日返校学生和教职工的出勤率、应到人数、实到人数、体温异常、缺勤总人数等统计信息；可显示学校的相关信息，包括学生人数、教职工人数；支持实时到校检测人员信息展示。 - 欺凌防范看板：具备学校欺凌防范的数据统计、分析展示功能；支持展示近30天的预警事件分析、学生异常行为分析（语音预警、旷课、异常逗留等）的数据趋势；支持欺凌防范风控点位的预警信息展示，包含已处理数、总数、已处理/未处理状态等；支持展示欺凌委员会、安全教育、学生心理测评等情况。 - 基础安防台账 能够查看学校保安人员建设情况，支持按照姓名、电话、保安员证件号等人防信息进行筛选查看；能够查看学校物防建设情况，支持按照器械名称、器械数量、保存现状、保质期等学校物防信息进行筛选查看；能够查看学校视频监控配备情况，支持按照监控通道名称、年份、月份进行筛选查看、导出； - 隐患治理台账 具备日常巡检台账、隐患治理台账、重大隐患台账；支持按照日期、隐患分类进行筛选查看重大隐患台账，可预览或导出重大隐患评估报告，评估报告包含隐患编号、学校名称、单位地址、负责人、隐患名称、隐患等级等。 - 安全管理台账 能够记录学校已发布的安全任务、安全文件情况，支持按照文件名称、年份、月份筛选查询、导出等。 - 安全信息填报 能够展示、填报学校的基本信息，包括学校安全组织机构、保安配备情况、保安防卫器材配备情况、技防监控情况、安全教育情况、年度疏散演练情况等。能够对保安信息进行修改，包括姓名、专兼职、身份证、保安证、聘用日期、保安证图片上传等。 - 安全管理 - 安全任务 支持查看上级发布的任务，并处理任务；支持查看任务名称、发布人、任务类型、处理状态、上级评价、得分及截至时间，支持任务的校内转发；支持查看上级下发的安全文件。 - 隐患治理 能够查看学校教师上报的隐患详情、隐患位置、隐患类型、整改情况等信息。支持查看我处理的和我上报的隐患；支持按照隐患地点、隐患分类、隐患描述、隐患照片进行隐患上报，支持按照隐患地点、隐患类型、隐患照片、隐患描述、处理责任人、隐患原因、详细原因、处理结果等等级隐患； - 日常巡检 (1)巡检点管理：具备学校巡检点的添加、修改、删除、批量修改、设置偏移距离、生成任务、导入巡检点、导出巡检点、调班计划的管理；支持按照名称、负责人、巡检人、级别等进行发巡检点查询或重置。 (2)建筑物管理：具备学校建筑物的添加、修改、楼层管理，支持按照名称、负责人、巡检人、级别等进行发巡检点查询或重置。 (3)巡检标准：能够按照树形结构展示学校各个建筑物的巡检标准，可以对巡检标准进行增加、修改、删除、导入检查项目等。 (4)巡检统计：能够按照树形结构统计学校各个建筑物的巡检统计任务、人员统计情况，可以按照巡检周期、负责人、开始和结束日期等进行查询。 (5)巡检排版：针对巡检任务添加针对性的排班表，可添加成员并生成巡检人员任务。 (6)日常巡检计划：具备创建和查询日常巡检计划，巡检计划包含但不限于开始时间、结束时间、频次、负责人、巡检人、巡检状态、创建时间等内容。 - 专项检查 根据检查需要发布有关专项检查，应包含任务引导、检查标准、检查任务、个人检查等功能。 (1)任务引导：支持按照发布检查标准、下发检查任务、APP开始检查、APP监督进度、监督隐患治理等流程进行检查。 (2)检查标准：支持检查标准的添加、修改、删除、引用模版、导入检查内容、发布等操作。 (3)检查任务：支持本单位创建的检查任务和上级下发的检查任务查看。支持本单位创建检查、修改、删除、结果导出、批量导出、区域汇总导出、通报导出、人员安排表导出、排名导出、结果统计情况导出、修改分值、隐患整改、专家评估等应用；支持上级下发检查任务的修改检查人、隐患整改、专家评估等应用。 (4)个人检查：支持个人检查结果导出、批量导出、区域汇总导出、通报导出、排名导出、结果统计情况导出、修改分值隐患整改等应用。 - 智能填报 用户可以在我的填报中查看填报任务详情，可进行任务填报，查看填报审核状态，审核未通过原因。 - 教师考勤 - 教师晨午检：支持查看学校每天的教师晨午检统计情况，支持按照姓名、时段、日期、出勤状态、身份、体温状态等进行查询或导出晨午检统计数据。 - 考勤统计：支持按“每日、每月”的时间维度查看教师考勤，支持根据日期、姓名、类型、部门等维度进行筛选。支持表格导出；支持按照人员姓名、日期进行补卡。 - 考勤方案：具备教师考勤方案的配置功能，包括方案名称、方案类型、考勤人员、打卡类型、考勤班次、考勤日期、法定假日、位置打卡、生效日期的设置。 - 请假管理：支持查看我的请假和我需要审批的请假信息，支持查看请假审批流程进度。 - 批假方案：具备请假审批方案的设置功能，支持按照方案类型（按时间、按流程）、方案名称、审批人、抄送人等进行设置，支持审批人的修改和删除。 - 巡更管理 能够制定符合实际情况的巡更方案，方案内容包括巡更人员的选择、巡更班次的制定及选择、巡更点的选择、巡更日期的选择等。 - 安全教育 - 安全教育广播 - 今日广播：能够对今日广播进行管理，支持立即广播、取消广播、恢复播报、临时调整等，可以对广播内容进行预览，可以查看广播时间、时长、类型、播报状态等。 - 即时广播：能够进行即时广播的添加，可以勾选广播设备，对广播名称、广播类型、播报类型、资源类型、播报音量、播报声音、播放语速及广播内容等设置。 - 作息广播：能够进行作息广播的添加，可以勾选广播设备，对广播名称、广播类型、情景模式（正常、晴天、雨天、小考试、大考试、运动会、自定义）、资源类型、广播次数、播报声音、播报时间、播报区间、每周播报日等设置。 - 作息表设置：能够进行作息表设置，支持添加作息时间表，包含分类名称、否跨年、开始日期、结束日期、开始时间、结束时间等设置；支持添加作息时间，包含作息名称、时间段、类型（上课时间、下课时间、课外时间）、开始时间、结束时间等设置。 - 广播资源：支持学校根据需要引用资源库中的广播资源，可以根据资源标题、资源类型、资源审核状态及适用的学段来搜索需要的资源，同时支持学校广播资源的管理。 - 安全教育课程 - 能够为学校管理者、老师提供各种视频、音频、图文等资源的搜索、浏览、播放服务； - 能够为学校提供交通安全、消防安全、疾病防控、生活安全、人身安全、自然灾害等资源。 - 能够为学校提供校本资源的上传、目录管理等建设，个人资源的添加、下载、目录管理等建设。 - 平安家校 - 学生晨午检：能够通过对时段、日期、体温状态、到校情况等进行学生晨午检查询，支持学生晨午检明细导出、汇总导出。 - 请假管理：能够通过对请假开始日期、请假结束日期、状态、班级、选择学生等查询学生请假信息；支持快速对学生的请假信息进行同意、不同意、编辑和删除等审核操作；支持快速帮助学生新增假条管理，包括请假人、请假类型、开始时间、结束时间、原因说明等设置。 - 班级考勤统计：能够快捷的看到本校各个班级的整体上报情况，可以通过对“日期”、“时段”来进行查询、导出。支持查看单个班级的考勤情况，包括姓名、状态、类型、考勤时间、体温、请假说明、假条等信息。 - 晨午检设置：能够对晨午检时间进行设置或修改，包括晨午检时段名称、开始时间、结束时间、时段类型（晨检、午检、晚检）。 - 专项治理 - 基础安防 1）人防建设：能够对学校人防建设情况进行管理，支持按照姓名、专兼职、保安员证件号等添加、修改保安人员信息； 2）物防建设：能够对学校物防建设情况进行管理，支持按照器械名称、器械数量、保存现状、负责人等添加、修改物防设置信息； 3）技防建设：能够对技防建设情况进行管理，支持按照设施名称、购买时间、数量等添加、修改技防设施信息。 - 疫情防控 - 健康上报统计：能够通过学段、年级、班级名称、班级类型、是否返校、查询日期等查询健康上报情况，支持导出健康上报详情，支持未上报人数详情查看，可以查看学生名字及电话。 - 健康详情：能够查看整个学校每日疫情防控健康打卡的详情及详情导出，健康详情包括区域、学段、学校、身份、年级、班级、姓名、性别、户口籍贯、现居住地、打卡时间、今日体温、个人健康、新冠疫苗、今日去向、当前所在、15日内是否接触疫区人员、核酸检测、其他说明、返校状态、审核状态等。 - 健康统计：能够便捷的查看到本校全部的健康打卡异常情况的详情。支持按照学段、年级、个人健康、是否接触疫区人员、身份等查询及明细导出。 - 病例明细：能够快速的查看班主任对健康上报中的异常学生的病情上报的详情。支持按照学段、年级、身份、病人关系、病情分类、姓名等查询及明细导出。 - 健康码档案：能够查看本校全体师生的整体健康打卡的详情及目前健康码的状态。 支持按需进行健康记录表导出和健康卡导出。 - 学生防欺凌 - 欺凌治理委员会：学校具有欺凌治理委员会的组建功能，能够完善欺凌治理委员会组长信息、欺凌治理委员会副组长信息、成员信息、欺凌治理工作制度、欺凌治理公示电话等内容；支持学校对欺凌治理委员会信息的修改、导出、查询等； - 欺凌防范管理：学校能够制定日常学生规范管理标准，支持通过学生就寝查铺台账、违禁物品管理台账、学生思想状况分析报告台账等信息评估重点学生的信息； - 欺凌事件处置：学校具备欺凌事件及处置记录、上传功能，能够记录事件描述、欺凌判定（一般欺凌、严重欺凌、涉嫌犯罪欺凌）、学校处理措施、处理状态等内容。 - 访客管理 - 访客记录：能够查看学校所有访客信息，支持通过访客名字或被访人姓名搜索对应访客记录；支持按照当前状态或审核状态查询对应的访客记录；支持访客详情查看。 - 访客人员：具备访客人员管理。支持新增访客人员，包括访客人姓名、性别、分组（黑白名单）、分类、身份证号、头像等；支持对访客人员编辑和删除；支持访客分类查询。 - 出入管理 - 具备教职工、学生、请假人员出入方案的配置功能；支持通行人员的选择，支持通行时间的选择及通行规则的配置； - 支持绑定学校前端出入管理设备，针对已管理的设备下发出入方案； - 支持教职工、学生出入状态的查询，包括通行时间、通行设备、人员信息等内容； - 应急指挥 - 突发事件 能够查看该机构下所有突发事件的记录，支持根据事件类型、媒体关注及事件等级筛选查询；支持突发事件上报，包括事件名称、发生时间、事件地点、事件类型、事件描述、学校应对措施等设置；支持对某个事件可以针对该事件进行修改、删除、导出或查看。 - 应急演练 - 预案管理：具备对预案的添加、修改、删除、执行历史、导出等管理，支持对预案模版中的预案进行预览和引用；支持查看预案详情查的内容和相关资源。 - 演练记录：具备查看学校所有的演练记录，支持通过演练总结上报进行演练记录的填报或启动应急预案之后同步过来的数据；支持查看演练动态、执行记录导出、演练动态导出。 - 疏散路线：具备查看该校所有的疏散路线图，支持对某个路线图进行修改、删除或标注；支持添加更多的疏散路线图；支持按照疏散路线图名称，查看路线图的详细内容。 - 救援队伍：具备查看学校的救援队伍列表，支持根据队伍名字进行修改、删除或成员管理。 - 应急物资：具备查看学校所有的应急物资列表，支持对所选物资进行修改或删除；支持添加更多的物资信息。 - 物资分类：具备呈现所有的物资信息列表，支持按照物质分类呈现物质名称、计量单位、用途说明等信息；支持学校应急物资的添加。 - 智能护学管理 具备护学方案、事件管理、报告模板管理、人员行为库、重点人群库、历史报告查看、数据统计等功能应用。 1.护学方案：支持查看学校所有护学方案的配置的基础信息，包括护学方案的类型、应急联动的智能护学设备及MAC地址；支持查看护学方案预警事件配置信息，包括预警设备（如摄像头）、预警事件类型（如越界、未佩戴口罩、徘徊、攀爬……）； 2.报告模板管理：支持对报告发送的规则进行配置，包括发送频率、统计周期、报告接收人、推送渠道等；支持对日报、周报、月报等模板的查看预览。 3.事件管理：支持汇总全校所有的智能护学精准事件，支持智能干预事件的浏览和查询；支持人工手动添加、修改和删除事件。支持按照事件类型、发生地点、现场信息、人员标注等信息手动添加事件。支持对每个事件进行人员姓名、事件角色等信息标注和删除。 4.人员行为库：跟踪智能护学方案收集的精准干预事件，以人员为单位，记录人员不安全行为数据，包括班级、学生姓名、不安全行为频次、事件类型、班主任等；支持将不安全行为人员手动添加到重点人群库。 5.重点人群库：具备对重点关注人群进行管理功能，包括添加、修改、移出等。支持对重点人群库信息的查看，包括姓名、班级信息、原因、班主任、添加时间等。 6.历史报告查看：支持汇聚全校智能护学生成的历史报告，支持查看报告详情；支持按日期、报告类型（日报、周报、月报）、接收人等信息查询报告。 7.数据统计：支持对智能护学的数据统计分析，支持按照时间维度展示学校智能护学数据，如事件总数、一般事件、重点事件数量等，支持以图文结合的形式展示事件类型、地点分布、时段分布等数据信息。 - 管理中心 - 基础数据 支持填写学校的基础信息、组织架构、安全规章文件，为学校安全防控工作提供基础数据支撑。 - 学校管理 - 学校管理：具备学校基础信息的管理，包括学校性质（公办、民办、其他）、类别（小学、初中、高中等）、学校所属行政区、学校所属教育局等信息；支持学校地图的配置、上传；支持学校安防或消防点位的标注； - 学校部门：具备学校所属部门信息的管理，包括部门名称、负责人等； - 职务管理：具备角色职务的设置，支持职务成员的设置及查看； - 角色管理：具备角色管理，学校可分配不同的权限，包括应用权限（微应用、平安校园申报、到期预警等）、操作权限（设置、添加、删除、下载等）等； - 班级管理：具备创建班级、成员管理、设置班主任等功能，支持通过模板创建学生信息； - 教职工管理：具备查看和管理本校所有教职工人员信息。支持添加教职工增信息，包括姓名、手机号、职务所属部门、权限等信息，可以查看该角色拥有的查看权限；支持批量导入和导出教职工信息；支持对教职工进行修改、删除、重置密码、调整部门、调整职务、调整权限等。 - 学生管理：具备查看和管理本校学生信息。支持根据年级查看学生信息；支持通过“导入Excel”批量导入学生信息以及导出学生信息；支持单个学生信息添加，对某个学生可以进行信息修改、删除及重置学生密码。 - 教师/职工人脸审核：具备教师/职工人脸信息进行查看和管理。支持删除、审核、导出人脸信息、上传头像、批量上传头像、刷新的操作；支持某个人脸信息进行修改审核；支持批量上传头像，可实现教师/职工的人脸信息批量上传。 - 学生人脸审核：具备对学生人脸信息进行查看和管理；支持删除、审核、导出人脸信息、上传头像、批量上传头像、刷新的操作；支持某个人脸信息进行修改审核；支持批量上传头像，可实现学生的人脸信息批量上传。 - 微应用管理 支持绑定学校原微应用，实现功能应用的无缝对接，支持对微应用账号进行解绑处理。 - 智能物联设备 支持智能物联设备的添加；对单个物联网设备可以进行修改、删除等。 - 智能物联告警 - 支持应急联动名称及选择规则进行查询或重置 - 支持应急联动的添加，包括联动名称、选择预警类型、预警级别、告警来源设备、执行时间段、执行间隔、是否启用等设置。 - 支持应急联动的修改、删除、配置合法性检测等。 - 支持查看单个应急联动的执行动作详情，查看联动类型、执行设备、消息内容、发送对象等。 - 智能物联数据 支持预警事件管理，可以通过预警时间、预警类型、处理状态、预警等级、建筑物、设备名称进行预警事件查看或重置；支持对预警事件进行删除和处理。 | 3 | 年 |
| 2 | 校园安全管理专用手机软件 | - 新闻动态：支持学校新闻内容浏览，支持学校自定义新闻分类展示等。 - 通知公告：可以根据权限向用户发送通知信息，内容可以支持文本、图片、语音等。发送者可以清晰的查看发送目标人数、已确认人数、未确认人数，点击后可以查看具体已读、未读人员。 - 校园广播：支持校园作息广播的查看、取消、暂停、播报、模式切换；支持常用广播任务的增加、修改、删除、暂停、播报；支持分区的手动选择打开；支持增加定时和即时广播，内容可以是语音、文本、FM广播等，可指定分区；支持应急电话喊话，可指定分区；实时查看广播设备的在线状态。 - 安全知识：包含国家安全、意外伤害、自然灾害、社会安全、网络安全、心理健康、防疫防控、公共卫生等适合用户的资源内容。资源支持文本、网页、图片、文档（PPT、WORD、PDF、EXCE等）、视频等在线浏览。支持安全资源收藏功能，收藏后能够在个人收藏夹看到并进行管理。支持安全资源推荐。 - 隐患治理： 隐患上报：发现隐患时支持通过手机拍照、录音、文字描述、小视频等方式进行上报。支持扫描二维码巡检，并上报巡检信息，支持手机拍照、录音、文字描述等方式进行上报。 隐患发现：可以查看与我相关的隐患以及本校的全部隐患，安全负责人可以对上报的隐患通过手机进行确认、处理等操作。支持处理人员指派、处理结果反馈、处理结果填报等。 隐患处置：点击隐患记录打开浏览隐患信息，隐患的上报处置信息按时间倒序呈现。有权限的用户可以对隐患进行处置操作，包含处理、验收、删除和评论操作。 隐患处理：隐患处理时可以确认是否是隐患或非隐患或者重复上报，如是隐患则可确定隐患级别，并支持转发和发布预警，发布预警支持预警选择对象。 - 应急预案：查看学校制定的应急预案，有启动权限的人员通过手机可以进行预案的一键启动。预案启动时可查看预案执行的动态。预案启动者可以对预案的任务进行实时控制，包括发布广播任务和消息任务。手机应急直播：应急演练的过程中可以利用手机直播现场情况。 - *视频监控：用户对具有访问权限的摄像头进行在线查看，可以设置监控查看的密码。支持查看监控时支持抓图并同屏实现发送或实时喊话及启动应急预案等。（需提供相关软件截图证明材料或检测报告） - *支持手机实时查看、回放、横屏查看、分屏查看、云台控制视频监控，并可以通视频监控截图上报隐患，以及一键启动应急预案、广播喊话等功能；（需提供相关软件截图证明材料或检测报告） - 一键报警：支持手机APP一键报警，可直接呼叫报警电话，也可进行音视频报警。 - *预警中心：预警信息实时推送给有接受权限的用户，可对预警记录进行操作。可查看预警记录，支持按日期、地点、类型的条件检索。（需提供相关软件截图证明材料或检测报告） - 日常巡检：支持二维码巡检和nfc巡检、支持巡检手工录入、支持巡检后拍照确认、支持检查项批量检查与逐个检查切换。 - 安全巡更：支持巡更方案的切换与记录查看，根据轨迹画出此次巡更路线、支持巡更与日常巡检同时进行。 - 风险辨识：支持选择风险点类型、风险级别、危险源、风险点名称、负责人、网格长级别以及风险点所需风险告知卡、应急处置卡、警示标识等物料信息并可以添加风险点内危险源照片。具备风险点批量添加、批量修改、查漏及物料分类汇总功能。可以针对学校辨识的风险点进行巡检点的自由组合配置。 - 专项检查：支持通过手机端建立专项检查。支持检查任务的分配，支持追加、删除、编辑检查对象。支持“复制”检查项。支持检查打分以及查看分数统计。 - *智能护学：支持按照日报、周报、月报时间查看历史报告详情，支持按照事件类型、护学方案、告警来源查看智能干预事件的事件列表信息，支持查看事件的具体信息，包括预警时间、预警设备、护学方案、人员标记、预警视频等。（需提供相关软件截图证明材料或检测报告） - 防欺凌预警：支持通过手机端查看防欺凌设备状态信息、预警记录信息。 - 双向语音通话：依托于前端的边缘智能音频感知终端，支持通过手机端进行欺凌现场的监听和喊话干预。 - 实时监控联动：支持通过手机端查看欺凌现场监控画面（注：学校须将现场监控接入智慧校园安全管理平台）。 - *提供Android和IOS两个版本的客户端，需提供国家版权局颁发的软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 3 | AI智能视频分析服务器 | 一、硬件功能要求： 1.CPU：I5或以上，主频≥2.8GHz； 2.算力计算卡:≥4张算力计算卡； 3.内存：≥32G DDR4； 4.硬盘：≥120G SSD硬盘，4T企业级HDD硬盘； 5.网卡：≥1个千兆以太网接口； 6.操作系统：支持Linux操作系统； 7.接口：≥1个HDMI接口，≥1个USB接口； 二、软件功能要求 1.支持Web配置管理页面； 2.最大支持64路1080P高清视频流分析或最大支持56路1080P的人、机动车、非机动车结构化视频流分析。 3.最大支持1024路视频接入； *4.支持事件管理，事件列表提供如抓拍缩略图、事件发生时间、事件发生设备、事件类型等事件的简要信息；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 5.支持事件检索功能，能够提供如事件分类、设备名称、事件发生时间等检索条件选择，事件详情提供事件抓拍全景图、时间、设备、告警算法类型，可进行全景图放大或缩小，可人工确认处理操作及删除告警操作。 6.支持通过查看算法与设备的关联关系，支持单独查看算法下设备数量，支持单独查看设备下算法数量。 *7.支持人员库管理，可支持的人员库不低于30个；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 8.支持对已接入的设备及解析情况管理，提供设备接入配置、设备状态查看、解析任务管理、流量统计查看等。（提供第三方权威机构出具的检测报告） 9.支持结构算法配置，提供人脸（抓拍时间、性别、年龄、帽子、眼镜、口罩）、人体（抓拍时间、上衣类型、上衣颜色、上衣款式、下衣类型、下衣颜色、下衣款式、携带物）、机动车（车牌号码、抓拍时间、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌）、非机动车（车辆类型、车辆状态、车辆方向、是否载人、是否有车棚）等结构化算法；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 10.支持未戴厨师帽、后厨未戴口罩、未穿厨师服、打电话等明厨亮灶算法预警；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 11.支持人员闯入、人群聚集、人员翻墙、人员奔跑、人员徘徊、人员跌倒等校园安全算法预警； 12.支持烟火感知、抽烟检测等算法预警。 *13.支持对视频中水平转动不超过±30°、俯仰角不超过±20°、倾斜角不超过±45°的人脸数据进行检测。（提供第三方权威机构出具的检测报告） 14.支持视频图像中人体进行检测；支持对衣类型（长袖、短袖），下衣类型（长裤、短裤、裙子），上衣款式（纯色、其他）属性提取，以及支持人体背包是否手提、单肩背、双肩背属性检索。 *15.支持夜间不高于30lx以及白天不低于200lx光照条件下完成车辆图像捕获。（提供第三方权威机构出具的检测报告） 16.支持人体图片搜索，并按上衣类型、上衣款式、下衣类型、携带包等条件进行检索应用。 17.支持人脸图片搜索，并按性别、年龄、帽子有无、眼镜（普通眼镜、太阳镜、不戴眼镜）、口罩有无条件进行结果检索应用。 18.支持车牌号码搜索，并按车辆类型、车辆品牌、车身颜色等条件进行结果检索应用。 *19.通过按指定条件或图片查询到人物、车辆等抓拍记录后，支持将指定时间范围的抓拍记录与摄像头的位置信息结合，在地图上进行轨迹还原，方便管理人员直观地查看到目标在学校内的路径和抓拍图片。（提供第三方权威机构出具的检测报告） 20.支持智能护学功能，能够按照区域、内容、时段、规则、预警方案、干预方案、处置方案等配置护学策略。 21.支持精准干预功能，能够针对连续触发的告警进行精准的语音干预，如学生班级、姓名、性别、衣服颜色。 22.支持不低于近7天人脸、人体、车辆、二轮车抓拍图片查看应用。 23.支持对对NVR、前端等智能设备进行接入和管理； *24.支持GB/T 28181-2016视频传输控制协议；（提供第三方权威机构出具的检测报告） *25.支持RTSP视频流接入。（提供第三方权威机构出具的检测报告） *26.为保证知识产权合法性，软件功能应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 | 1 | 台 |
| 4 | 智能物联 中控主机 | 1.整机产品须为市场成熟产品、非OEM产品； 2.平台接入：支持实时同步数据接入上级安全防控平台（任务、状态、播放资源等）； 3.广播接入：具备模拟广播和主流IP广播的接入，主流广播如：ITC、航天广电、湖山等； 4.网络通信：支持以太网、WIFI和移动网络（3G/4G）；支持FM广播。 5.硬件配置要求： 1)外观尺寸：≥7英寸IPS材质电容触摸屏； 2)存储器:≥2GB内存、≥16GB Flash存储；应支持SD扩展； 3)分辨率:≥1280*800； 4)接口:≥2个10/100Mbps RJ45网口；≥1个USB接口；≥1个RS485接口；≥1个RS232标准串口；≥1个SIM卡槽；≥3个高增益天线口；≥1个SD接口；≥1个6.5mm的MIC输入接口，≥1个复位按键。 5)内置≥5W*2立体声喇叭； 6)输入电源:100~240VAC 50/60Hz； 6.功能应用要求： 1)支持通过手机、电脑、平板等设备远程管理及发布音频广播、文字广播等； 2)支持分区播报、录音播报、电话播报、定时播报等播报方式； 3)支持分权限管理、远程自动升级、网络时间自动校准等； 4)支持敏感词汇的自动识别，能够提示或者强制屏蔽敏感词，保障播报内容的安全性。 5)支持电话白名单网络设置、远程重启、指定广播分区设置、查询及统计等； 6)支持个性化铃声定制、安全知识广播资源库、校园文化广播资源库等资源服务； 7)支持电话喊话、音频录制，可上传到平台做记录留痕。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络广播中心 | 1.采用高档工业级主板设计，≥17.3寸液晶触摸显示屏，内置工业级双硬盘，≥120G固态硬盘，≥500G机械硬盘； 2.采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输； 3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； *4.支持插卡式网络音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；（要求生产厂家提供主机插卡式外观截图或者“一种PCI插卡式网络音频采集设备”证书证明） *5.支持插卡式消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发；（要求生产厂家提供主机插卡式外观截图及线路故障检测功能界面截图证明） 6.具有告警触发功能：面板全告警按钮能触发全部分区告警进行短路触发告警，在告警时可通过主机EMC话筒进行广播； 7.支持对10路功率分区终端进行功率控制分区设置，可一键全开或全关10路分区； 8.支持对收音电台进行频率调节，切换 AM/FM 收音模式，自动搜台等控制； 9.支持对终端功放的主功放和备功放进行手动切换，支持≥4路主备切换的通道控制； 10.支持对终端16路电源进行一键开关时序控制，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间，支持显示终端设备电压数值； *11.具有自动采播功能：支持≥4通道自动采播，每路通道可绑定任意分区，并支持延时触发关闭功能，延时触发关闭时间不低于3s；（投标时提供设备功能截图） 12.具有TTS文字广播功能：支持中英文文字转语音，可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放，以便在播放紧急文件时可用到此功能； 13.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控”等操作任务； *14.内置主备服务器软件，具有主机备份功能，支持两个服务器数据实时同步，当主服务器发生故障时，可切换到备用服务器；（提供版权局出具的“网络化主备服务器软件”的软件著作权） *15.该公共广播系统服务器符合服务器节能认证技术规范CQC3135-2011，被中国质量认证中心评为中国节能产品（投标时提供中国节能产品认证证书）。 | 1 | 台 |
| 6 | 播放器 | 1.采用高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 2.支持播放 CD、VCD、DVD、MP3、WAV 等格式的音乐文件； 3.支持碟片和连接于 USB 接口的移动硬盘，两种方式供给节目源； 4.具有曲目直选功能； 5.具有通电后自动播放功能； 6.支持2路音源信号输出； *7.需提供中国质量认证中心（CQC）公共广播/消防广播系统检验报告。 | 1 | 台 |
| 7 | 网络化室内音箱 | 1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，高档防水型网罩，外观美观，声音甜美。 2.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 *3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。（投标时需提供设备高清图片） 4.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置≧2*15W高效率数字功放； 5.支持一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 6.支持100V定压备份功能：可接入消防紧急广播、多媒体系统音频信号信号等，在断网断电故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道。 7.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 8.具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； *9.需提供公共广播网络化音箱IP Speaker 控制软件的软件著作权登记证书（投标时提供证书，http://www.ccopyright.com.cn备查）。 | 1 | 只 |
| 8 | 网络化智能寻呼站 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 3.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用 *4.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5mm输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口） 5.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； *6.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口） 7.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区； 8.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 9.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入； *10.内置智能寻呼台控制软件，具有“智能寻呼台控制软件”著作权登记证书；（投标时需提供证书，http://www.ccopyright.com.cn备查）。 | 1 | 台 |
| 9 | 三十二路消防联动 网络模块 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，可直接安装在主机背面卡槽内，也可以通过拓展箱安装在网络可达的地方； 2.具有消防联动功能，告警自动强插； *3.具有≥32路消防触发通道（投标时需提供设备高清接口图片）； 4.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障； 5.具有两路SC短路输出接口； 6.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合； 7.支持RS485通信协议，提供RS485接口，可与第三方系统通讯实现联动告警触发； *8.内置网络消防联动终端控制软件，具有“公共广播系统网络消防联动终端控制软件”著作权登记证书；（招标时需提供证书，http://www.ccopyright.com.cn备查） | 1 | 块 |
| 10 | 时序电源控制器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 定时器控制信号 交流220伏，0.01A 动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 | 1 | 台 |
| 11 | 网络化智能寻呼站 | - 采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 3.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用 *4.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5mm输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口） 5.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； *6.具有手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口） 7.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区； 8.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 9.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入； *10.内置智能寻呼台控制软件，具有“智能寻呼台控制软件”著作权登记证书；（投标时需提供证书，http://www.ccopyright.com.cn备查）。 11.基于Windows系统计算机平台的数字客户端软件； 12.支持查看终端的工作状态信息，包括离线、空闲、主机寻呼、告警、终端寻呼、电话接入、背景音乐（铃声、点播）共7 种状态； 13.支持对网络终端进行分区播放，寻呼，告警等功能； 14.支持下载主机的定时点和定时方案到本地，预览所有定时点信息，也可以上传本地定时方案到主机； 15.支持上传本地节目到主机，用于向终端的节目播放本地节目，也可以下载主机上的节目到本地； 16.具备识别语音命令的功能，音量控制命令（如：音量增大、音量减小）寻呼控制命令（如：开始寻呼、停止寻呼）等 17.支持输入关键字查找分区，匹配成功后会自动跳到第一个匹配的分区，并边框标记亮红色； 18.具有节目歌曲查找功能，当主机上下载的歌曲太多时，输入歌曲包含的部份文字可快速查找。 | 1 | 台 |
| 12 | 四路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥4路网络硬件音频解码模块，支持≥4路音频输出接口，可连接功放拓展功率； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 5.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 6.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； | 4 | 台 |
| 13 | 一路音频输出终端 | 1.采用1U机架式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观； 2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，内置1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 3.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 4.具有1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； *5.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调；（提供设备实物功能面板图片） 6.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； | 3 | 台 |
| 14 | 网络化室内音箱 | 1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，高档防水型网罩，外观美观，声音甜美。 2.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 *3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。（投标时需提供设备高清图片） 4.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置≧2*15W高效率数字功放； 5.支持一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 *6.支持100V定压备份功能：可接入消防紧急广播、多媒体系统音频信号信号等，在断网断电故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道。（投标时提供“具有备份功能的公共广播音箱及音箱系统”证明文件） 7.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 8.具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； *9.需提供公共广播网络化音箱IP Speaker 控制软件的软件著作权登记证书（投标时提供证书，http://www.ccopyright.com.cn备查）。 | 58 | 只 |
| 15 | 天花扬声器 | 1.工作电压70/100V，100V功率≥3W，适应不同场合； *2.最大声压级≥（97±2dB），（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） 3.有效频率范围75Hz~17kHz; 4.重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便； 5.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 6.扬声器悬边阻尼处理，寿命长， *7.灵敏度≥（91±2dB）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） | 8 | 只 |
| 16 | 室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度≥92dB 5.最大声压级≥111dB 6.额定功率≥80W | 16 | 台 |
| 17 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 *5.额定输出功率 ≥1050W（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *6.最小源电动势 ≤1000mV（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *7.信噪比 ≥90dB（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） 8.频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） *9.总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件）（投投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） | 1 | 只 |
| 18 | 前置放大器 | 1.支持≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口。 2.支持各通道音量独立控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.支持强插功能。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 6.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 7.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 8.信噪比 Aux input：≥66dB | 1 | 台 |
| 19 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.额定输出功率 ≥650W *6.最小源电动势 ≤1000mV（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *7.信噪比 ≥80dB（宽带）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *8.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *9.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 20 | 室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度≥91dB 5.最大声压级≥107dB 6.额定功率≥40W | 4 | 只 |
| 21 | 前置放大器 | 1.支持≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口。 2.支持各通道音量独立控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.支持强插功能。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 6.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 7.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 8.信噪比 Aux input：≥66dB | 1 | 台 |
| 22 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.额定输出功率 ≥650W *6.最小源电动势 ≤1000mV（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *7.信噪比 ≥80dB（宽带）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *8.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *9.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 23 | 室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度≥91dB 5.最大声压级≥107dB 6.额定功率≥40W | 4 | 只 |
| 24 | 前置放大器 | 1.支持≥5个话筒口输入，≥3个辅助口音频输入，≥1个优先口输入，≥4个输出口。 2.支持各通道音量独立控制。 3.支持高音和低音音调控制。 4.支持强插功能。 5.最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 6.频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 7.总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 8.信噪比 Aux input：≥66dB | 1 | 台 |
| 25 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 5.额定输出功率 ≥650W *6.最小源电动势 ≤1000mV（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *7.信噪比 ≥80dB（宽带）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *8.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *9.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 26 | 壁挂扬声器 | - 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰， 2.圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.多种功能型号可选：可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放； 4.满足各种应用环境需求。 5.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体。 6.适用于不同场所的装饰风格。 7.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 8.工作电压：100V 9.额定功率：≥20W *10.频响范围：95Hz-20kHz，（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *11.灵敏度（1m，1W）：≥90±2dB，（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） - *12.最大声压级（1m）：≥103±2dB，（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） | 2 | 只 |
| 27 | 室外音柱 | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽。 3.频响范围：80Hz-16kHz 4.灵敏度≥91dB 5.最大声压级≥107dB 6.额定功率≥40W | 4 | 只 |
| 28 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2.5单位LED显示器，作状态显示。 3.6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4.输出短路保护并示警。 *5.额定输出功率 ≥1050W（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *6.最小源电动势 ≤1000mV（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） *7.信噪比 ≥90dB（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） 8.频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） *9.总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件）（投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告） | 1 | 只 |
| 29 | 号筒扬声器 | 1.全天候设计，室内外均宜； 2.，额定功率≥150W; 3.最大声压级≥124dB，灵敏度≥（104±2dB），； 4.指向特性尖锐50度x70度，声场易于控制，距离扬声器100米处声压仍可达106dB以上； 5.有效频率范围宽达120Hz~18kHz，频带宽，声音清晰、明亮； | 6 | 台 |
| 30 | 号筒扬声器 | 1.全天候设计，室内外均宜； 2.额定功率≥300W; 3.最大声压级≥131dB，灵敏度≥（104±2dB），； 4.指向特性尖锐40度x60度，声场易于控制，距离扬声器100米处声压仍可达110dB以上； 5.有效频率范围宽达70Hz~18kHz，频带宽，声音清晰、明亮； | 2 | 只 |
| 31 | 访客管理屏 | 1.整体要求：产品一体化设计，测温模块、双目摄像头、身份证识别模块等均内置，防尘、防水级别不低于IP65。 2.系统配置：处理器≥1.4GHz；内存≥2GB；ROM≥8GB；可见光摄像头≥200万高清像素（宽动态：最大动态范围105dB，最低照度0.05Lux），红外摄像头≥200万高清像素；音频≥3W立体声喇叭；LED灯≥3路（红、绿、白）；电源12V；LCD显示屏≥8寸高清IPS屏，分辨率≥800*1280；不少于1个USB 2.0 外接接口；支持≥5点触摸； 3.测温模块：非接触，红外热成像；检测精度0.1°C ，测温误差±0.3°C；检测距离 ≤0.8m； 4.身份证识别模块：支持经公安部认证的二代三代身份识别模块，可识别身份证真伪； 5.人脸识别：支持双目摄像头，不低于200万像素；支持活体检测功能、支持人脸照片容量不少于5万张； 6.语音播报:支持语音交互，根据语音提示指导操作； 7.通信方式:支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口，含不少于1个RJ45通信接口；支持WIFI无线通讯方式；支持不少于1个开关信号； 8.使用环境：环境温度-25°~75° *99.人员登记：支持身份证登记，支持在访客首次到访时语音提示访客进行身份证登记操作；支持二维码登记，扫描微信/钉钉预约后进行人脸识别，实现快速登记；支持二次便捷登记，二次来访人脸认证，快速读取访客最近一次的预约信息，实现二次来访便捷登记；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 10.视频语音通话：支持访客与被访人的视频语音通话，实现访客登记、人脸识别等预约功能； 11.信息认证：支持人脸识别、人证比对； *112.支持非接触式测温，体温异常报警；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 13.访客审核：系统可设置访客审核入校功能，经被访人同意后入校；具备黑名单管理功能，实现对访客的分类管理；可实现白名单（本校）人员免审核； 14.教职工考勤：支持对教职工出入校考勤，实现对教职工出入校信息的记录、存储和查询； | 2 | 台 |
| 32 | 门卫管理屏 | 1.系统配置：处理器≥1.8GHz；内存≥2GB；ROM≥16GB；操作系统：Android 8.1或以上； 2.LCD显示屏：≥10.1"高清IPS屏；分辨率≥1280*800；屏幕比例：16:10，支持≥10点触摸。 3.接口：不少于2个USB接口，不少于1个HDMI接口，不少于1个RJ45接口，不少于1个3.5mm音频接口，支持TF卡扩展； 4.通信方式：支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口；支持WIFI无线通讯方式，蓝牙4.0连接方式； *55.接收识别访客预警信息(体温异常、黑名单)：支持接收识别访客体温异常或访客为黑名单等预警信息；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 6.监控访客登记过程：支持自动同步访客管理屏识别访客的画面至门卫管理屏，实时监控访客登记信息及过程。 *77.获取被访人审核信息：支持被访人的审核信息实时同步显示到门卫管理屏。（提供第三方权威机构出具的检测报告）8.获取当日访客预约信息、学生请假信息：支持当日的访客预约信息及学生请假信息同步显示到门卫管理屏。 9.访客登记异常处理：支持访客登记后拨打视频验证电话，被访人未接通时，由门卫确认操作是否允许方可进入。 | 1 | 台 |
| 33 | 出入管理屏 | 1.整体要求：产品一体化设计，防尘、防水级别不低于IP65。 2.系统配置：处理器≥1.8GHz；内存≥2GB；ROM≥16GB；电源12V；LCD显示屏≥8寸高清IPS屏，分辨率≥800*1280；不少于1个USB 2.0 外接接口； 3.人脸识别：支持双目摄像头，不低于200万像素；支持活体检测功能、支持人脸照片容量不少于5万张；； 4.语音播报:支持语音交互，根据语音提示指导操作； 5.通信方式:支持TCP/IP协议，支持安全管理平台对设备的统一管理；支持多种外接拓展接口，含不少于1个RJ45通信接口；支持WIFI无线通讯方式； 6.使用环境：环境温度-35°~75° 7.学生出入：支持学生人脸识别出入校并自动采集出入数据； *88.教职工出入：支持教职工人脸识别出入校并自动采集出入数据；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 9.请假学生出入：针对请假出入的学生，可进行登记，方便统计查看；学生在上课时间段内，临时请假外出登记，实现学生非常规上下学时间进出管理 *110.支持师生进出校权限与门禁道闸系统联动；上级管理平台可查询统计师生的进出记录。（提供第三方权威机构出具的检测报告） *111.数据上传：支持数据实时上传至上级管理平台；支持数据断网续传；（提供第三方权威机构出具的检测报告） | 10 | 台 |
| 34 | 加热盒子 | 定制 | 10 | 套 |
| 35 | 闸机通道（单机芯） | 1.机箱尺寸：≥1200*150*987mm 2.通道宽：600mm-900mm 3.驱动电机：直流无刷电机 4.通行速度：50人/分钟（常开），30人/分钟（常闭） 5.工作环境：室内、室外（阴棚） | 2 | 台 |
| 36 | 闸机通道（双机芯） | 1.机箱尺寸：≥1200*150*987mm 2.通道宽：600mm-900mm 3.驱动电机：直流无刷电机 4.通行速度：50人/分钟（常开），30人/分钟（常闭） 5.工作环境：室内、室外（阴棚） | 4 | 台 |
| 37 | 电子围栏 | 包含张力围栏主机、张力围栏杆体、张力围栏线材、接地桩、张力围栏其他配件、主机蓄电池、警灯警号、周界防范控制键盘、中继器等。具体数量根据实际情况确定。 1.双防区脉冲主机（6台） 4线制双防区脉冲主机，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 每根合金线任意位置上测量电压为4.5KV—10KV的脉冲电压；能够检测出脉冲电子围栏前端每根金属导体断路、任意相邻两根导体断路的情况；报警输出端口符合GB12663-2001的规定；能够分辨出入侵报警盒设备故障报警；能够显示脉冲电子围栏前端每根金属导体实际运行的电压值；能具有通过通信网络远程开机、关机、布防、撤防等功能；应提供通信接口，并与智能控制终端或软件管理平台组成网络系统 静电放电抗干扰、电快速瞬变脉冲抗干扰、射频电磁场辐射抗干扰、电压暂降、短时中断和电压变化不误报不出现器件故障和损坏 2.警号（1个） 支持声光报警 报警音量:不小于105dB 防护等级：IP54，室外防水 3.控制键盘（1个） LCD键盘主机一体化结构，支持防区输入 4.485中继器（6个） ≥1路RS485双向数据中继器 5.蓄电池（7个） 标准电压：12V； 额定容量：7.0Ah 6.辅材（1批） 包含≥1200米的电子围栏的杆件、警示牌、避雷器等辅材，具体数量依据学校实际情况。 | 1 | 套 |
| 38 | 智能报警主机 | 一、硬件配置要求： 1.CPU:工业级x86处理器； 2.内存:≥4G DDR3 1333mHz； 3.硬盘:≥128G SSD； 4.网口：≥2个RJ45，速率10/100/1000Mbps； 5.接口：≥2个USB接口，≥1个RS232接口； 二、功能应用要求 1.支持预警规则的配置，支持预警触发的应急联动的配置，如联动规则、预警类型、告警来源设备、执行间隔、系统通知等应急联动内容。 2.支持查看接入设备的预警信息，预警类型包括：周界入侵、穿越警戒面、请假出校、陌生人预警、宿舍考勤、非正常出入、教师考勤等。 3.支持预警接入设备的管理，支持超脑、一键报警、闸机等多种设备类型的接入； 4.支持摄像头的配置，包括摄像头的选择、查询、预警策略的配置、预警音频的配置等； 5.支持人脸图像的同步管理，能够将人脸图像下发至接入的预警设备中； 6.支持考勤时间的管理，能够设置接入的考勤设备考勤规则。 *7.为保证知识产权合法性，软件功能应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 | 1 | 台 |
| 39 | 对接服务 | 能够将电子围栏告警信息接入到智能报警主机 | 1 | 项 |
| 40 | △（核心产品）边缘智能音频感知终端 | 一、硬件要求： 1.处理器：工业级ARM； 2.RAM：≥1GB；ROM：≥4GB； 3.外部接口：≥1个10/100MB 以太网接口；双麦克风阵列；≥1个8Ω 10瓦防水喇叭。 4.检测模块：≥1个温湿度检测模块；≥1个光照检测模块；≥1个噪音检测模块； 5.支持4G全网通，含一年不低于6G/月的物联网专用流量卡。 6.产品具备IP65或以上防水等级 二、软件功能要求： 1.支持VAD语音活动侦测，可针对校园内隐蔽区域、学生群体活动区域等进行防范; 2.支持噪声抑制和回声抑制等声音处理技术； 3.可对安装点5米内欺凌、暴力语音信息进行采集，录音、智能分析及上报智慧校园管控平台进行预警; *4.提供初始化的欺凌暴力预警关键词≥5个，如救命、打架、着火、地震……最大可扩展至100个，语音关键词支持批量设备添加或单个设备添加；（提供第三方权威机构出具的检测报告） *5.支持查看近7天的预警记录，预警记录包括触发条件、预警时间。（提供第三方权威机构出具的检测报告） 6.支持通过手机蓝牙扫描连接、配置设备； *7.支持设置不同录音预警时长，如10秒、15秒、20秒（提供第三方权威机构出具的检测报告） 8.支持远程升级和远程控制； 9.支持环境自然光采集、温湿度采集、环境噪音采集； *10.支持喊话及自动语音干预功能，可支持自定义语音干预；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 11.支持云端二次语音核检功能（包含一年），提高识别精度； | 60 | 台 |
| 41 | 智能安全 检查标识 | 具备二维码或NFC唯一标识，方便巡查人员通过手机二维码扫描或NFC感应，对当前位置检查点具体检查项目进行正常或异常状态设置和上报。 | 200 | 块 |
| 42 | 控烟卫士 | 工作电流：监视状态<100mA，报警状态<200mA 供电电压：DC5V2A，适配器DC9-16V 报警方式：语音播报 探测灵敏度0.0002%obs/m 报警灵敏度0.005%obs/m~0.320%obs/m 环境条件：温度-10C~+50C，相对湿度<90%(40+2C) 探测面积最大范围40㎡ 外形尺寸：115*50mm | 62 | 台 |
| 43 | 放学通知显示设备 | 双基色，P10,面积≥201cm*57cm。含字符卡 班级老师通过移动手机端微应用发送班级放学通知，并联动放学通知显示设备进行展示，并联动音频控制主机进行放学通知播报。 | 1 | 套 |
| 44 | 双向语音IP广播终端 | 一、硬件要求 1.网口：≥2个RJ45接口； 2.功率：≥70W； 3.外部接口：USB-TypeC×1、音频输出x1； 4.状态指示灯：支持通过指示灯的不同颜色监控设备的状态和运行。 5.扬声器：内置扬声器； 6.麦克风：≥1个高灵敏度的麦克风阵列； 7.防水等级：IP65或以上； 二、软件功能要求 *1.具有双向语音对讲功能，支持与现场的视频摄像头结合，实现监控、语音、对讲的联动干预；（提供第三方权威机构出具的检测报告） *2.支持预警联动，播放指定语音进行广播自动干预；（提供第三方权威机构出具的检测报告） *3.支持通过手机APP进行广播喊话；（提供第三方权威机构出具的检测报告） *4.支持执行应急预案任务时广播播报功能；（提供第三方权威机构出具的检测报告） *5.支持通过PC客户端、网页端以及手机APP等方式进行双向对讲；（提供第三方权威机构出具的检测报告） 6.支持通过手机APP远程调节设备音量； *7.为保证知识产权合法性，软件功能应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。 | 1 | 台 |
| 45 | 班级放学通知系统 | *1.支持联动接送显示系统（安装在学校大门口的小间距高清的放学通知LED显示屏）。（提供第三方权威机构出具的检测报告） *2.支持设置不同年级放学时间，班级老师可根据放学时间将接送人待接LED显示屏调整为放学模式，支持展示学校所有班级的放学状态（未放学、待放学、已放学），家长可实时掌握到自己孩子所在班级的放学状态。（提供第三方权威机构出具的检测报告） | 1 | 套 |
| 46 | 系统集成 | 系统集成、网络优化整合、设备调试、线材施工 | 1 | 项 |