## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040501012001 | 顶管 | 1.D1200mm预制砼管顶管 2.泥浆减阻 3.顶呱接口套环安装 |  | m | 42
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 人工管内掏挖土方 |  | m3 | 47.48
3 | 040501012002 | 顶管 | 1.顶进后座及坑内平台安拆 每坑管径1400~1800mm |  | 每坑 | 2
4 | 040501005001 | 直埋式预制保温管 | 1.DN200预制直埋保温管安装 |  | m | 1487
5 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.D200预制绝热保温管弯头 |  | 个 | 6
6 | 040502005001 | 阀门 | 1.DN200铸钢阀门安装 2.DN200法兰盘安装 |  | 个 | 8
7 | 040502005002 | 阀门 | 1.DN50铸钢排气阀门安装 2.DN50法兰盘安装 |  | 个 | 2
8 | 040502005003 | 阀门 | 1.DN50铸钢泄水阀门安装 2.DN50法兰盘安装 |  | 个 | 2
9 | 031003009001 | 补偿器 | DN200管道补偿器安装 |  | 个 | 2
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.1.8m*1.8m*2m砖砌阀门检查井 |  | 座 | 3
11 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.DN200室外管道碰头 |  | 处 | 1
12 | 040503002001 | 混凝土支墩 | C30砼固定墩 支墩模板安拆 |  | m3 | 1.15
13 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表安装 |  | 台 | 2
14 | 030601001001 | 温度仪表 | 温度计安装 |  | 支 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 041109002001 | 夜间施工增加费
8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 041109004002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50569 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 253000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 253000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 303569 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 50569
合 计 |  |  |  | 50569 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 5万平米换热站 | 新建5万平米换热站 板式换热器（当一台换热器故障时，换热站需满足75%供热保 障率），规格：热负荷2.7MW(单台) ，设备型号：AT150B ，设备数量：2台，备注：为便于换热器清洗，含四套不锈钢丝扣球阀 PN16 DN25 ，一次侧 循环水泵规格： 65t/h,15M,4KW ，设备型号：ETL65-65-160 ，备注：一用，一拖一变频控制 方式,凯士比 ，二次侧 循环水泵 规格：206t/h,25M,22KW ，设备型号：ETL125-125-160 ，备注：一用一备，一拖一变频 控制方式,凯士比 ，一次侧、二次侧超声波热量表 规格：DN200 PN16 ，设备型号：485 通讯接口、MODBUS 通讯协议 ，补给水泵 规格：6T/H,42M,1.5KW ，设备型号：VCF006/06 ，备注：一运一备，一拖一变频 控制方式 ,同时两台具 备同时启动方式，凯士比 ，变频柜 规格：柜体防护等级 IP54 （GGD、 800*600*2200） ，PLC控制柜 规格：集成以太网口、含 12寸触摸屏、32AI 、8AO、16DI、16DO 、不低于3路485 通讯接口 ，视频监控 |  | 200000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
器等电控设备安装，电磁电控阀门安装，压力、温度传感器安装，型号Pt100 抗干扰，0-150 ℃，4-20mA，插深根据 实际管径 ，设备安全调试等。
2 | 地下埋设电缆、光线等未知情况绕路及维修 |  |  | 53000
合 计 |  |  |  | 253000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  | 标段：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：满洲里市第五小学新建教学楼供热外网 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 钢筋 | t | [5 empty] | φ10以外
2 | 钢板 | t | [5 empty] | δ30以外顶进后座用
3 | 标准砖 | 千块 | [5 empty] | 240×115×53
4 | 枕木 | m3
5 | 汽油综合 | kg
6 | 氧气 | m3 |  |  | 满洲里
7 | 预制C30保温砼井盖 | m3
8 | 预拌混凝土 | m3 |  |  | 综合 |  |  | C10
9 | 预拌混凝土 | m3 |  |  | 综合 |  |  | C25
10 | 聚氨脂保温管壳 | m3 | [5 empty] | 管壳厚度 5mm
11 | 预制绝热保温管（夹克管） | m | [5 empty] | DN200
12 | 预制绝热保温管弯头 | 个 | [5 empty] | DN200
13 | 平口水泥管 | m | [5 empty] | 120*200*12
14 | 法兰套筒补偿器DN200 | 个
15 | 钢板内套环 | 个
16 | 高密度聚乙烯连接套管 | m | [5 empty] | DN200
17 | 单闸板阀 | 个 | [5 empty] | Z41H－25C DN200
18 | 单闸板阀 | 个 | [5 empty] | Z41H－16C DN50
19 | 钢制法兰 | 片 | [5 empty] | DN200
20 | 收缩带 | m2 | [5 empty] | 2.0mm 含底漆
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。