## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
拆除部分
1 | 030904001006 | 编码感烟探测器拆除 | 1.名称：编码感烟探测器拆除 |  | 个 | 1365
2 | 030904001007 | 编码感温探测器拆除 | 1.名称：编码感温探测器拆除 |  | 个 | 659
3 | 030904001009 | 线型光束感烟探测器拆除 | 1.名称：线型光束感烟探测器拆除 |  | 个 | 12
4 | 030904001010 | 可燃气体报警器拆除 | 1.名称：可燃气体报警器拆除 |  | 个 | 16
5 | 030904003004 | 编码型手动报警按钮带电话插孔拆除 | 1.名称：编码型手动报警按钮带电话插孔拆除 |  | 个 | 119
6 | 030904003005 | 消火栓按钮拆除 | 1.名称：消火栓按钮拆除 |  | 个 | 293
7 | 030904005003 | 声光报警器拆除 | 1.名称：声光报警器拆除 |  | 个 | 13
8 | 030904003007 | 消防报警电话插孔(电话）拆除 | 1.名称：消防报警电话插孔(电话）拆除 |  | 个 | 253
9 | 030904003008 | 消防电话分机拆除 | 1.名称：消防电话分机拆除 |  | 个 | 43
10 | 030904007002 | 扬声器拆除 | 1.名称：扬声器拆除 |  | 个 | 411
11 | 030904003009 | 火灾显示盘拆除 | 1.名称：火灾显示盘拆除 |  | 个 | 41
12 | 030904001012 | 单输入模块拆除 | 1.名称：单输入模块拆除 |  | 个 | 362
13 | 030904001013 | 单输入单输出模块拆除 | 1.名称：单输入单输出模块拆除 |  | 个 | 353
14 | 030904001014 | 双输入双输出模块拆除 | 1.名称：双输入双输出模块拆除 |  | 个 | 43
15 | 030904001015 | 短路隔离器拆除 | 1.名称：短路隔离器拆除 |  | 个 | 51
16 | 030904003010 | 气体灭火急启急停按钮拆除 | 1.名称：气体灭火急启急停按钮拆除 |  | 个 | 6
17 | 030904003011 | 气体灭火喷洒指示灯拆除 | 1.名称：气体灭火喷洒指示灯拆除 |  | 个 | 6
18 | 030904003012 | 气体灭火终端模块拆除 | 1.名称：气体灭火终端模块拆除 |  | 个 | 6
19 | 030904008010 | 气体灭火控制盘拆除 | 1.名称：气体灭火控制盘拆除 |  | 台 | 6
20 | 030904008011 | 火灾自动报警主机拆除 | 1.名称：火灾自动报警主机拆除 |  | 台 | 1
21 | 030904008012 | 广播功率放大器拆除 | 1.名称：广播功率放大器拆除 |  | 台 | 2
22 | 03090400801 | 广播录放盘拆 | 1.名称：广播录放盘拆 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 3 | 除 | 除
23 | 030904014004 | 消防电话主机拆除 | 名称：消防电话主机拆除 |  | 台 | 1
24 | 030904008015 | 直流不间断电源拆除 | 1.名称：直流不间断电源拆除 |  | 台 | 1
分部小计
安装部分
25 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：NH-RVS 2*1.5 |  | m | 10000
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG20线管 |  | m | 8000
27 | 030904001016 | 编码感烟探测器 | 1.名称：编码感烟探测器 |  | 个 | 2200
28 | 030904001017 | 编码感温探测器 | 1.名称：编码感温探测器 |  | 个 | 135
29 | 030904001018 | 线型光束感烟探测器 | 1.名称：线型光束感烟探测器 |  | 对 | 12
30 | 030904001019 | 可燃气体报警器 | 1.名称：可燃气体报警器 |  | 个 | 16
31 | 030904003013 | 编码型手动报警按钮带电话插孔 | 1.名称：编码型手动报警按钮带电话插孔 |  | 个 | 119
32 | 030904003014 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 |  | 个 | 293
33 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 |  | 个 | 40
34 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称：消防电话插孔 |  | 个 | 253
35 | 030904006002 | 消防电话分机 | 1.名称：消防电话分机 |  | 部 | 43
36 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：扬声器 |  | 个 | 411
37 | 030904011001 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 |  | 台 | 41
38 | 030904008016 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块 |  | 个 | 362
39 | 030904008017 | 单输入单输出模块 | 1.名称：单输入单输出模块 |  | 个 | 353
40 | 030904008018 | 双输入双输出模块 | 1.名称：双输入双输出模块 |  | 个 | 43
41 | 030904008019 | 短路隔离器 | 1.名称：短路隔离器 |  | 个 | 51
42 | 031102024001 | 基站控制器、编码器 | 1.名称：编码器 |  | 个 | 1
43 | 030904003015 | 气体灭火急启急停按钮 | 1.名称：气体灭火急启急停按钮 |  | 个 | 8
44 | 030904011002 | 气体灭火喷洒指示灯 | 1.名称：气体灭火喷洒指示灯 |  | 台 | 8
45 | 030904008020 | 气体灭火终端模块 | 1.名称：气体灭火终端模块 |  | 个 | 8
46 | 030904009001 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 030904017001 | 火灾自动报警主机 | 1.名称：火灾自动报警主机 |  | 台 | 1
48 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称：双路电子液位计，可显示消防水池和高位消防水箱水位信息 |  | 个 | 1
49 | 030904014005 | 广播功率放大器 | 1.名称：广播功率放大器 |  | 台 | 2
50 | 030904014006 | 广播录放盘 | 1.名称：广播录放盘 |  | 台 | 1
51 | 030904014007 | 消防电话主机 | 1.名称：消防电话主机 |  | 台 | 1
52 | 030904016001 | 直流不间断电源 | 1.名称：直流不间断电源 |  | 套 | 1
53 | 030404019001 | 带脱扣功能断路器 | 1.名称：带脱扣功能断路器 |  | 个 | 60
54 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：火灾自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
55 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 10个 | 51
56 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称：通信分机调试 |  | 部 | 33
分部小计
自动喷水灭火系统
57 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷水灭火系统系统调试 |  | 点 | 1
58 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称：消防泵调试 |  | 台 | 6
59 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称：稳压泵调试 |  | 台 | 4
60 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：100明杆闸阀维护 |  | 个 | 25
61 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：DN100明杆闸阀 |  | 个 | 6
62 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称：DN100碳钢平焊法兰 |  | 副 | 6
63 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表1.6Mpa |  | 台 | 20
64 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称：电接点压力表1.6Mpa |  | 台 | 2
65 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：远传压力表1.6Mpa |  | 台 | 2
66 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称：93℃厨房专用喷头 |  | 个 | 50
分部小计
室内消火栓系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
67 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：室内消火栓系统调试 |  | 点 | 1
68 | 030901010001 | 旋转消火栓维护 | 1.名称：旋转消火栓维护 |  | 套 | 239
69 | 030901010003 | 消火栓箱门1800*700*200铝合金玻璃面 | 1.名称：消火栓箱门1800*700*200铝合金玻璃面 |  | 套 | 20
70 | 030901010004 | 钢卡 | 1.名称：钢卡 |  | 套 | 30
分部小计
气体灭火系统
71 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称：七氟丙烷气体灭火装置70L |  | 套 | 6
72 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称：防爆灯具 |  | 套 | 20
分部小计
防火门、防火卷帘门系统
73 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称：甲级防火门 |  | m2 | 45
74 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称：防火卷帘门控制箱 |  | 台 | 10
75 | 080608001001 | 蓄电池组 | 1.名称：防火卷帘门控制箱蓄电池12V1.3ah |  | 块 | 30
76 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称：防火卷帘门调试 |  | 樘 | 28
分部小计
应急照明及疏散指示系统
77 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯220V |  | 套 | 30
78 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯220V |  | 套 | 30
79 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：NH-BV2.5 |  | m | 1000
80 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG20线管 |  | m | 500
分部小计
防排烟系统
81 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | 1.名称：风机调试 |  | 台 | 23
82 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称：风机控制箱11KW |  | 台 | 3
83 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：百叶风口500*1000 |  | 个 | 5
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
主机移位
84 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：防火桥架100*50 2.支架制作安装 |  | m | 150
85 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称：大对数电缆24*1.5 |  | m | 600
86 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线4对 |  | m | 900
分部小计
措施项目
87 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 190462.95 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 190462.95 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 190462.95
合 计 |  |  |  | 190462.95 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 火灾自动报警主机 | 台 |  | 1 |  | 94063.3597 | 94063.36
2 | 气体灭火控制盘 | 台 |  | 8 |  | 15973.0233 | 127784.19
3 | 消防电话主机 | 台 |  | 1 |  | 12212.39 | 12212.39
4 | 风机控制箱11KW | 台 |  | 3 |  | 2129.7364 | 6389.21
5 | 七氟丙烷气体灭火装置70L | 套 |  | 6 |  | 8318.58 | 49911.48
合计 | [6 empty] | 290360.63
总合计 | [6 empty] | 290360.63
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  | 标段：满洲里市党政机关办公楼消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13