## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-03 单项工程汇总表【单项工程】
单项工程汇总表
工程名称：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程
2 | 电气设备安装工程
3 | 房屋修缮工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑与装饰工程】
工程名称：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0
1.1 | 吊顶
1.2 | 字体
1.3 | 墙面
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑与装
工程名称：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
吊顶
1 | 011302002001 | 格栅吊顶-四楼过道铝方通 | 1、黑色铝方通 |  | m2 | 40.87
2 | 011302001001 | 吊顶天棚-4楼过道石膏板 | 1、石膏板吊顶 2、乳胶漆 |  | m2 | 19.4
3 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、 灯光孔 |  | 个 | 14
4 | 011302002002 | 格栅吊顶-四楼警视厅C | 1、黑色铝方通 |  | m2 | 52.33
5 | 011302005001 | 织物软雕吊顶-四楼警视厅B | 1、动感卡布灯箱拼接 |  | m2 | 51.99
6 | 011302001002 | 吊顶天棚-3楼-4楼缓台 | 1、天棚木龙骨 |  | m2 | 5.87
7 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶 |  | m2 | 8.94
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆 |  | m2 | 22.8
9 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 1、石膏线条 |  | m | 33.52
10 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1、 灯光孔 |  | 个 | 20
11 | 011302001006 | 吊顶天棚-4AH | 1、天棚木龙骨 |  | m2 | 7.87
12 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、石膏板吊顶 |  | m2 | 20.52
13 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆 |  | m2 | 49.8
14 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、木方石膏板吊顶 |  | m2 | 4.23
15 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、木方石膏板吊顶 |  | m2 | 8.87
16 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、红色5mm木饰面 |  | m2 | 1.74
分部小计
字体
17 | 011508001001 | 8cm厚度泡沫雕刻字 1A-1A墙面 | 1、名称：泡沫雕刻字 2、规格：8cm厚；13*13cm 3、位置：一楼背景墙 |  | 个 | 10
18 | 011508001002 | 8cm厚度泡沫雕刻字 1A-1A墙面 | 1、名称：泡沫雕刻字 2、规格：8cm厚；20*20cm 3、位置：一楼背景墙 |  | 个 | 2
19 | 011508001003 | 8cm厚度泡沫雕刻字 1A-1A墙面 | 1、名称：泡沫雕刻字 2、规格：8cm厚；27*27cm 3、位置：一楼背景墙 |  | 个 | 3
20 | 011508001004 | 8cm厚度泡沫雕刻字 1A-1A墙面 | 1、名称：泡沫雕刻字 2、规格：8cm厚；35*35cm 3、位置：一楼背景墙 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011508001005 | 8cm厚度泡沫雕刻字 1A-1A墙面 | 1、名称：泡沫雕刻字 2、规格：8cm厚；50*50cm 3、位置：一楼背景墙 |  | 个 | 3
22 | 011508001006 | 3mm雪弗板+2mm红色亚克力字 | 1、名称：3mm雪弗板+2mm红色亚克力 2、规格：20*20cm 3、位置：一楼 |  | 个 | 6
23 | 011508001007 | 3mm雪弗板+2mm红色亚克力箭头 | 1、名称：3mm雪弗板+2mm红色亚克力 2、规格：50*20cm 3、位置：一楼 |  | 个 | 1
24 | 011508002001 | 发光无边字 2楼-3楼楼梯间 | 1、名称：发光无边字 2、规格：30*30cm 3、位置：2楼-3楼楼梯 |  | 个 | 8
25 | 011508002002 | 发光无边字 3楼-4楼楼梯间 | 1、名称：发光无边字 2、规格：30*30cm 3、位置：3楼-4楼楼梯 |  | 个 | 12
26 | 011508002003 | 发光无边字 3楼-4楼楼梯间 | 1、名称：发光无边字 2、规格：40*40cm 3、位置：3楼-4楼楼梯 |  | 个 | 5
27 | 011507004001 | 榜样的力量底板 | 1、名称：榜样的力量底板 2、规格：10厘米黄色包边雪弗板2.4m高、宽0.75m+10厘米起层1.8m高 宽0.55m 3、位置：3楼-4楼楼梯 |  | 个 | 2
28 | 011508001008 | 红色水晶字 4A-4墙面 | 1、名称：红色水晶字 2、规格：24*24cm 3、位置：4A-4 |  | 个 | 24
29 | 011508001009 | 黑色水晶字 4A-4墙面 | 1、名称：黑色水晶字 2、规格：22*22cm 3、位置：4A-4 |  | 个 | 2
30 | 011507004002 | 黑色水晶条 | 1、名称：黑色水晶条 2、规格：60*2cm 3、位置：4A-4 |  | 个 | 1
31 | 011508002004 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：白色亚克力字 2、规格：3cm；30*30cm 3、位置：4A-4墙面 |  | 个 | 4
32 | 011508002005 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：白色亚克力字 2、规格：3cm；35*35cm 3、位置：4A-4墙面 |  | 个 | 4
33 | 011508002006 | 背光迷你字 | 1、名称：背光迷你字 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 4A-4墙面 | 2、规格：5cm厚；30*30cm 4、位置：4A-4墙面（算好人生七笔账）
34 | 011508002007 | 背光迷你字 4A-4墙面 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm厚；30*30cm 4、位置：4A-4墙面（算好人生七笔账） |  | 个 | 4
35 | 011507001002 | 5cm厚黑色包边亚克力 | 1、名称：算盘 2、规格及材质：5cm厚黑色包边亚克力；1.8*0.7m 3、位置：4A-4墙面（算好人生七笔账） |  | m2 | 1.26
36 | 011507001003 | 5cm厚白色包边亚克力 | 1、名称：云朵 2、规格及材质：5cm厚白色包边亚克力；0.7*0.4m 3、位置：4A-4墙面（算好人生七笔账） |  | m2 | 0.25
37 | 011508002008 | 白色水晶字 4A-4墙面 | 1、名称：白色水晶字 2、规格：5cm厚；10*10cm 4、位置：4A-4墙面（清正廉洁，执政为民） |  | 个 | 8
38 | 011508004001 | 金属字 4A-4墙面 | 1、名称：金属字 2、规格：10*10cm 4、位置：4A-4墙面（警钟长鸣上方） |  | 个 | 8
39 | 011508002009 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：9*9cm 3、位置：4A-4墙面（问号墙面） |  | 个 | 52
40 | 011508002010 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：10*10cm 3、位置：4A-4墙面（问号墙面） |  | 个 | 36
41 | 011508002011 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：7*7cm 3、位置：4A-4墙面（问号墙面） |  | 个 | 168
42 | 011508002012 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：65*65cm 3、位置：4A-4墙面（问号墙面） |  | 个 | 78
43 | 011508002013 | 亚克力字 4A-4 | 1、名称：亚克力字 |  | 个 | 175
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 墙面 | 2、规格：45*45cm 3、位置：4A-4墙面（问号墙面）
44 | 011508002014 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：35*35cm 3、位置：4A-4墙面（问号墙面） |  | 个 | 2
45 | 011508002015 | 亚克力字 4A-4墙面 | 1、名称：无边异形发光字 2、规格：1.9*1.45m 3、位置：4A-4墙面（问号墙面） |  | 个 | 1
46 | 011508002016 | 黑水晶字 4A-4墙面 | 1、名称：黑水晶字 2、位置：4A-4墙面（定制牌匾） |  | 个 | 42
47 | 011508004002 | 金属字 | 1、名称：金属字 2、规格：5cm厚；15*18cm 2、位置：4A-4墙面（定制牌匾） |  | 个 | 31
48 | 011508002017 | 发光字 4A-4墙面 | 1、名称：发光字 2、规格：25*25cm 2、位置：4A-4墙面（定制牌匾） |  | 个 | 8
49 | 011508002018 | 亚克力字 4A-2墙面 | 1、名称：瓷白亚克力雕刻字 2、规格5cm厚；15*15cm 3、位置：4A-2墙面 |  | 个 | 18
50 | 011508004003 | 金属字 4A-1墙面 | 1、名称：金属字 2、规格：15*18cm 4、位置：4A-1墙面 |  | 个 | 31
51 | 011508002019 | 亚克力字 4A-3墙面 | 1、名称：发光字 2、规格：4cm厚；25*25cm 3、位置：4A-3墙面 |  | 个 | 8
52 | 011508002020 | 亚克力字 4A-3墙面 | 1、名称：发光无边字 2、规格：10cm厚；55*55cm 3、位置：4A-3墙面（剑劈开） |  | 个 | 4
53 | 011508002021 | 亚克力字 4A-3墙面 | 1、名称：黑色亚克力雕刻字 2、规格5cm厚；24*24cm 3、位置：4A-3墙面（剑劈开） |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
54 | 011508002022 | 亚克力字 4A-3墙面 | 1、名称：黑色亚克力雕刻字 2、规格5cm厚；10*10cm 3、位置：4A-3墙面（剑劈开） |  | 个 | 4
55 | 011508002023 | 背光迷你字 4B-4墙面 | 1、名称：红色背光迷你字 2、规格：5cm；30*30cm 3、位置：4A-43墙面 |  | 个 | 14
56 | 011508002024 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：瓷白亚克力字 2、规格：5cm;15*15cm 3、位置：4A-43墙面 |  | 个 | 23
57 | 011508002025 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：黑色亚克力+金属字 2、规格：2cm;6*6cm 3、位置：4A-43墙面 |  | 个 | 40
58 | 011508002026 | 背光迷你字 4B-4墙面 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；12*12cm 3、位置：4B-4墙面 |  | 个 | 12
59 | 011508002027 | 背光迷你字 4B-4墙面 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；22*22cm 3、位置：4B-4墙面 |  | 个 | 3
60 | 011508002028 | 背光迷你字 4B-4墙面 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；25*25cm 3、位置：4B-4墙面 |  | 个 | 1
61 | 011508002029 | 背光迷你字 4B-4墙面 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；48*48cm 3、位置：4B-4墙面 |  | 个 | 1
62 | 011508002030 | 背光迷你字 4B-2墙面 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；25*25cm 3、位置：4B-2墙面 |  | 个 | 6
63 | 011508002031 | 背光迷你字 4B-2墙面 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；50*50cm 3、位置：4B-2墙面 |  | 个 | 2
64 | 011508002032 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：9*9cm 3、位置：4B-3墙面（问号墙面） |  | 个 | 52
65 | 011508002033 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：10*10cm 3、位置：4B-3墙面（问号墙面） |  | 个 | 36
66 | 011508002034 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：7*7cm 3、位置：4B-3墙面（问 |  | 个 | 168
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
号墙面）
67 | 011508002035 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：65*65cm 3、位置：4B-3墙面（问号墙面） |  | 个 | 78
68 | 011508002036 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：45*45cm 3、位置：4B-3墙面（问号墙面） |  | 个 | 175
69 | 011508002037 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：亚克力字 2、规格：35*35cm 3、位置：4B-3墙面（问号墙面） |  | 个 | 2
70 | 011508002038 | 亚克力字 4B-3墙面 | 1、名称：无边异形发光字 2、规格：1.9*1.45m 3、位置：4B-3墙面（问号墙面） |  | 个 | 1
71 | 011508002039 | 背光迷你字 4C-4 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；22*22cm 3、位置：4C-4墙面 |  | 个 | 12
72 | 011508002040 | 背光迷你字 4C-5 | 1、名称：背光迷你字 2、规格：5cm；30*30cm 3、位置：4C-5墙面 |  | 个 | 12
73 | 011507003001 | 亚克力定制吊牌 | 1、名称：亚克力定制吊牌 2、规格：90*40cm 3、位置：谈判厅、审判厅、监区 |  | 个 | 3
分部小计
墙面
74 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 4A-1 1、木方石膏板造型 |  | m2 | 8.17
75 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹涂浅灰色乳胶漆 |  | m2 | 8.17
76 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.67
77 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 4A-2 1、红色木饰面 |  | m2 | 10.1
78 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、木方石膏板造型 |  | m2 | 5.54
79 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1、灰色乳胶漆 |  | m2 | 5.54
80 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.29
81 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 4A-3 1、木方石膏板造型 |  | m2 | 21.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
82 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆 |  | m2 | 4.37
83 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1、灰色乳胶漆 |  | m2 | 25.97
84 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹涂浅灰色乳胶漆 |  | m2 | 17.25
85 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 1.6
86 | 011507001004 | 亚克力灯箱 | 1、亚克力灯箱 |  | m2 | 4.97
87 | 011507001005 | 磁吸画框 | 1、磁吸画框 2、1.2*0.4m |  | 个 | 4
88 | 011507001006 | 漫画人物 | 1、3cm厚相框+十字膜画面 2、0.8*0.5m*1；0.8*0.35m*1；0.75*0.5m*2；0.9*0.4m*1 |  | 个 | 5
89 | 011507001007 | 造型剑 | 1、造型剑 2、1.1m长pu软胶材质 |  | 个 | 4
90 | 011507001008 | 瓷白亚克力背板 | 1、5cm瓷白亚克力背板 2、主要表现 4A-3墙面 |  | m2 | 2.4
91 | 011507001009 | 黑色包边亚克力 | 1、5cm厚黑色包边亚克力 2、主要表现 4A-3墙面 |  | m2 | 2.35
92 | 011507001010 | 蓝色包边亚克力 | 1、5cm厚蓝色包边亚克力 2、主要表现 4A-3墙面 |  | m2 | 1.5
93 | 011507001011 | 药方 | 1、药方 2、5cm厚蓝色包边亚克力 3、主要表现 4A-3墙面 |  | 个 | 5
94 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、钢化膜pvc板 |  | m2 | 5.96
95 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 4A-4 1、乳胶漆 |  | m2 | 26.37
96 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、红色木饰面 |  | m2 | 13.44
97 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、定制木纹木饰面 2、打底木方石膏板 |  | m2 | 7.31
98 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.77
99 | 011507001012 | 定制牌匾 | 1、定制牌匾 2、pvc板喷漆雕刻10cm厚 |  | m2 | 6.82
100 | 011507001013 | 定制牌匾 | 1、定制牌匾 2、pvc烤漆定制牌匾造型起层3cm厚 |  | m2 | 2.94
101 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、整体底板材质为10厘米厚红白钢化膜pvc板 |  | m2 | 4.32
102 | 011505004001 | 仿真警示吊钟 | 1、仿真警示吊钟（互动仿铜铁艺钟：专用展厅级互动仿铜玻璃钢警钟（直 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
径1米，高度1.4米），1台；数字内容播放器、；系统概述：开发控制显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等。 同时控制232电路设备，及自动语音讲解功能，1台；来人感应装置：红外来人感应1台；互动交互处理系统：互动识别信号处理开发，1套；音响；8寸重低音，高音音响效果2台；功放：专业功放，支持蓝牙1台；壁挂架：加强，加厚专业型壁挂架，2套）
103 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 4B-1 1、木方石膏板造型 |  | m2 | 25.67
104 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1、黑色乳胶漆 |  | m2 | 6.58
105 | 011406002001 | 抹灰线条油漆 | 1、水性放水踢脚线漆 |  | m | 8.28
106 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 4B-2 1、木方石膏板造型 |  | m2 | 11.01
107 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1、灰色乳胶漆 |  | m2 | 4.38
108 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1、定制壁纸 |  | m2 | 6.64
109 | 011105004005 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.49
110 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 4B-3 1、乳胶漆 |  | m2 | 10.01
111 | 011105004006 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.32
112 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 4B-4 1、木方石膏板造型 |  | m2 | 1.32
113 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1、灰色乳胶漆 |  | m2 | 1.32
114 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 1、面贴轩绒布 |  | m2 | 5.04
115 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹涂浅灰色乳胶漆 |  | m2 | 3.26
116 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1、红色木饰面 |  | m2 | 1.72
117 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1、红色木饰面包门口 |  | m2 | 2.1
118 | 011105004007 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.29
119 | 011507001014 | 漫画人物 | 1、磁吸框画+油画布画面忏悔书 2、60×40cm |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
120 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 4C-1 1、仿皮质软包 |  | m2 | 25.6
121 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、软包倒角V缝 |  | m | 32
122 | 011105004008 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.8
123 | 011502004002 | 石膏装饰线 | 4C-2 1、石膏线条 2、刷灰色漆 |  | m | 14.42
124 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、仿皮质硬包 |  | m2 | 25.6
125 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、硬包倒角V缝 |  | m | 32
126 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨石膏板隔断墙面 |  | m2 | 19.32
127 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆 |  | m2 | 17.36
128 | 011105004009 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.98
129 | 010804005001 | 金属格栅门 | 4C-3 1、30×30不锈钢方管焊接监狱门 |  | m2 | 5.76
130 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆 |  | m2 | 21.08
131 | 011105004010 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.68
132 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 4C-4 1、木方石膏板打底 |  | m2 | 3.72
133 | 011406001014 | 抹灰面油漆 | 1、蓝色乳胶漆 |  | m2 | 3.72
134 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1、灰色乳胶漆 |  | m2 | 5.71
135 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1、定制仿青砖木饰面 2、木方石膏板打底做造型 |  | m2 | 3.59
136 | 011507001015 | 漫画人物 | 1、磁吸框画+十字膜 2、60*40cm |  | 个 | 8
137 | 011105004011 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.42
138 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 4C-5 1、木方石膏板打底 |  | m2 | 1.92
139 | 011406001016 | 抹灰面油漆 | 1、蓝色乳胶漆 |  | m2 | 0.2
140 | 011406001017 | 抹灰面油漆 | 1、灰色乳胶漆 |  | m2 | 2.77
141 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1、定制仿青砖木饰面 2、木方石膏板打底做造型 |  | m2 | 1.75
142 | 011507001016 | 漫画人物 | 1、磁吸框画+十字膜 2、60*40cm |  | 个 | 6
143 | 010808007002 | 成品木门窗套 | 1、红色木饰面包门口 |  | m2 | 2.03
144 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、腻子打底 |  | m2 | 12.49
145 | 011408001003 | 墙纸裱糊 | 1、面贴定制壁布 |  | m2 | 12.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
146 | 011408001004 | 墙纸裱糊 | 1、忏悔墙喷图轩绒布底 |  | m2 | 6.2
147 | 011408002001 | 织锦缎裱糊 | 1、A4纸塑封悔过书拼悔字 |  | m2 | 2.81
148 | 011105004012 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.61
149 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 2楼-3楼缓台 1、木纹铝方通墙面 |  | m2 | 2.21
150 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1、宣传卡布灯箱墙面 |  | m2 | 6.62
151 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 1、木方石膏板包暖气 |  | m2 | 2.34
152 | 011406001019 | 抹灰面油漆 | 1、喷白色乳胶漆 |  | m2 | 2.34
153 | 011504003001 | 金属暖气罩 | 1、散热暖气罩 |  | m2 | 0.9
154 | 011105004014 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m2 | 0.36
155 | 011507001017 | 漫画人物 | 1、磁吸框画+十字膜 2、60*90cm |  | 个 | 12
156 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 3楼-4楼缓台 1、木纹铝方通墙面 |  | m2 | 3.36
157 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1、宣传卡布灯箱墙面 |  | m2 | 10.07
158 | 011207001029 | 墙面装饰板 | 1、木方石膏板包暖气 |  | m2 | 2.34
159 | 011406001020 | 抹灰面油漆 | 1、喷白色乳胶漆 |  | m2 | 2.34
160 | 011504003002 | 金属暖气罩 | 1、散热暖气罩 |  | m2 | 0.9
161 | 011105004015 | 塑料板踢脚线 | 1、PVC踢脚线 |  | m | 0.36
162 | 011207001031 | 墙面装饰板 | 1、窗户木方石膏板封堵 |  | m2 | 44
163 | 011507001018 | 榜样模范相框 | 1、榜样模范相框 2、磁吸相框+十字膜画面 3、长1.5米*宽0.9米 |  | m2 | 17
164 | 011507001019 | 反面典型案例 | 1、反面典型案例 2、2cm雪弗板喷漆雕刻底+2cm雪弗板喷漆雕刻面+十字膜画面 3、长1.5米*宽0.7米 |  | 个 | 10
165 | 011508003001 | 木质字 | 1、定制实木木纹雕刻造型 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
166 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 247.56
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
工程名称：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 模拟法庭桌子 | 法官桌（长3米*宽0.85米*高0.9米） |  | 7050
2 | 模拟法庭椅子 | 主审椅（长0.68米*0.6米宽*1.7米高），1把 |  | 2790
3 | 模拟法庭椅子 | 副审椅（长0.68米*0.6米宽*1.6米高），1把 |  | 5580
4 | 模拟法庭软包围栏 | 犯人围栏（长1.2米*宽0.55米*高0.9米），1套 |  | 2563
5 | 模拟法庭被告人椅 | 被告人椅（长0.67米*0.61米宽*0.92米高），1把 |  | 2945
6 | 模拟法庭诉讼桌 | 诉讼桌（长1.2米*宽0.6米*高0.76米），1张 |  | 1963
7 | 模拟法庭诉讼椅 | 诉讼椅（长0.55米*宽0.53米*高1.15米），1把 |  | 1792
8 | 软包谈话台 | 长1.6米*宽0.7米*高0.76米*1个 |  | 5650
9 | 扶手加重椅 | 长0.53米*宽0.62米*高0.91米*2 |  | 6560
10 | 定制无扶手被审讯配重椅 | 长0.445米*宽0.565米*高0.95米*1个 |  | 4560
11 | 模拟道具犯人 |  |  | 6980
12 | 视频剪辑 | 5分钟 |  | 7500
合 计 |  |  |  | 55933
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 人工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气设备安装工程】
单位工程汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1、墙面凿线槽 |  | m | 350
2 | 030411001001 | 配管 | 1、刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm |  | m | 350
3 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2 |  | m | 1200
4 | 030411004002 | 配线 | 1、管内穿动力线 铜芯 导线截面4mm2 |  | m | 260
5 | 030411004003 | 配线 | 1、管内穿动力线 铜芯 导线截面2.5mm2 |  | m | 150
6 | 030411004004 | 配线 | 1.护套线 3芯 2.5mm2 |  | m | 1000
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1、配电箱 |  | 台 | 1
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1、双控开关 |  | 个 | 1
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1、单开双控 |  | 个 | 3
10 | 030404035001 | 插座 | 1、15孔插座 |  | 个 | 4
11 | 030404035002 | 插座 | 1、5孔插座 |  | 个 | 2
12 | 030506007001 | 视频系统设备 | 弧幕投影-忏悔 1、名称：投影仪 2、参数：投影技术 3LCD 显示芯片 0.63英寸芯片 亮度 5500流明 亮度均匀值 85% 对比度 16000:1 标准分辨率 XGA（1024*768） 光源参数 光源类型 超高压汞灯 光源功率 280W 投影参数 变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦纠错 变焦比 1.6X 光圈范围 F=1.6-1.9 实际焦距 f=15.31-24.64mm 投射比 1.17-1.9：1 |  | 台 | 3
13 | 080807009001 | 吊架 | 1、名称：吊架 2、参数：投影仪倾斜角度可随意调节 投影仪水平角度:±20° 投影仪到天花板的距离:825~1500mm |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
投影仪高度可调节:（步距:25mm) 材质:精密无缝钢管,冷轧板 提供安装所需螺丝包 最大承重:30lbs (13.6kg) 表面处理: 表面喷涂 颜色:黑色/白色
14 | 030506007002 | 融合服务器 | 1、名称：融合服务器 2、参数：处理器 I5 散热 超频三风扇 内存 威刚 DDR4 8G 显卡 专用投影交互融合显卡2G显存 硬盘 忆捷120G固态SSD 电源 工程专用超频三400W电源 机箱 专用互动服务器机箱 |  | 台 | 1
15 | 030506007003 | 通道融合 | 1、名称：通道融合 2、参数：定制Microsoft Windows Win7 32位旗舰版红绿蓝网格调整桌面几何校正融合程序，支持开机自动运行，支持后台运行 |  | 台 | 3
16 | 030506007004 | TCP/IP网络联动播放控制系统 | 1、名称：TCP/IP网络联动播放控制系统 2、参数：1.系统概述：开发控制电脑显示器播放多种格式的影像文件、能够控制在播放的媒体前面插播不同的文字、能够控制网络内的终端的播放内容，能够统计内容的播放时间等。 同时控制232电路设备，及自动语音讲解功能 2.运行环境：windows xp\ windows vista \windows 7 |  | 台 | 1
17 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：按钮 |  | 个 | 1
18 | 030506007005 | 交互传感信号处理单片机 | 1、名称：交互传感信号处理单片机 2、参数：51系列单片 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机，基于RS232通信协议开发，用于接收、转发处理二进制控制信号，发送客户端二进制代码。 功能：用于接收前端压力传感系统发来传感信号，进行识别、寻址、转码并转发至计算机硬件接口，通信接口：串口。 ★兼容ARM平台系统，可以通过平板电脑控制操作
19 | 030506007006 | 网传信号延长器 | 1、名称：网传信号延长器 2、参数：70米高清视效稳定传输器 分辨率：1080P/60Hz 外壳：铝合金 电源适配器：5V/1A(内正外复) 网线规格：5E/6类纯铜网线 网线长度：≤70米 HDMI线长：输入端（发射端）≤20米，显示端（接收端）≤20米 包装：彩盒 |  | 台 | 3
20 | 030506007007 | 吸顶喇叭 | 1、名称：6寸吸顶音箱 2、参数：额定功率：10-80W 额定阻抗：8Ω 频率响应：50-20KHz 面板尺寸：215mm 开孔尺寸：182mm |  | 台 | 4
21 | 030506007008 | 功放 | 1、名称：功放 输出功率：100w*100w 输出阻抗：4-16Ω 电源供应：AC220V-50Hz 频率响应：20Hz-20KHz 产品尺寸：430*270*77mm |  | 台 | 1
22 | 030506007009 | 视频系统设备 | 莫伸手 1、名称：激光高清短焦投影仪 2、参数：采用德仪 DLP 投影技术/最新 1080P DMD 芯片   亮度高达 4000 流 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
明   采用 SSI 光源技术   零秒快速开关机设计   精密超短焦镜头，投 80 寸仅需要约 20 厘米的投影距离（距机尾）   支持 3D 立体投影   具有高清数字端口 HDMI x2   具有 USB Type A 接口，支持 U 盘直读功能   SSI 光源寿命大于 20000 小时   支持自定义开机画面功能   RJ-45 接口支持快思聪软件及 PJ-Link 网络控制功能   Projector ID 结合 RS-232 接口，可简单实现远程控制和集中管理   内建 Kensington 锁扣和安全栓，确保安全
23 | 080807009002 | 吊架 | 1、名称：吊架 2、参数：投影仪倾斜角度可随意调节 投影仪水平角度:±20° 投影仪到天花板的距离:825~1500mm 投影仪高度可调节:（步距:25mm) 材质:精密无缝钢管,冷轧板 提供安装所需螺丝包 最大承重:30lbs (13.6kg) 表面处理: 表面喷涂 颜色:黑色/白色 |  | 套 | 1
24 | 030506007010 | 数字内容播放主机 | 1、名称：数字内容播放主机 2、参数：通过接受控制器硬件数据做出对应的控制反馈，将反馈信号以TCP/ip,UDP.等信号协议 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
进行数据传输，从而实现控制前段内容的表现以及图文视频等内容的展示。 多屏互动：支持多摄像机，轻松实现超大画面互动投影。 效果模块：每个效果可独立设置播放时间，提供控制接口，可独立对效果点播。 互动内容分辨率： 1024 x 768、2048 x 768、3072 x 768、4096 x 768、2048 x 1536 ，更多分辨率可以定制。 SDK接口： C / C + +，NET，Direct3D，Unity3D，Flash的ActionScript 2 / ActionScript 3。 模板界面：可方便快捷的更换互动元素。 操作系统：Windows xp 32bit/64bit Windows 7 32bit/64bit。 显示支持：支持所有的投影机，液晶屏，LED大屏幕，等离子，数字视频墙等。 对于服务器的媒体文件类型， .FLV，.MOV，.MKV，.SWF，.ASf，.AVI，.PAL，.WMV，.RM，.RMVB，.MPEG，.DAT 能直接播放以下图片文件 TIFF，GIF，TGA，EXIF，FPX，SVG, BMP，JPG，PNG。 能够控制多个不同显示窗口； 能够实现远程控制不同服务器的显示窗口； 能够支持自由的切屏显示；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
能够通过触摸的方式实现展示控制； 能够实现视频播放与软件运行界面的无缝切换。
25 | 030506007011 | 来人感应装置 | 1、名称：来人感应装置 2、参数：红外来人感应 |  | 台 | 1
26 | 030506007012 | 控制模块 | 1、名称：控制模块 2、参数：1、可编程8路串口控制器，可以收发RS232格式数据，自定义控制各类通讯设备2、8路1200W网络可编程 |  | 台 | 1
27 | 030506007013 | 网传信号延长器 | 1、名称：网传信号延长器 2、参数：70米高清视效稳定传输器 分辨率：1080P/60Hz 外壳：铝合金 电源适配器：5V/1A(内正外复) 网线规格：5E/6类纯铜网线 网线长度：≤70米 HDMI线长：输入端（发射端）≤20米，显示端（接收端）≤20米 包装：彩盒 |  | 台 | 1
28 | 030506007014 | 吸顶喇叭 | 1、名称：吸顶喇叭 2、参数：6寸吸顶音箱 额定功率：10-80W 额定阻抗：8Ω 频率响应：50-20KHz 面板尺寸：215mm 开孔尺寸：182mm |  | 台 | 2
29 | 030506007015 | 功放 | 1、名称：功放 2、参数：输出功率：100w*100w 输出阻抗：4-16Ω 电源供应：AC220V-50Hz 频率响应：20Hz-20KHz 产品尺寸：430*270*77mm |  | 台 | 1
30 | 030506007016 | 视频系统设备 | 1、室内全彩屏 屏幕净尺寸 长4.16高2.08屏幕加框尺寸4.21*2.17（1像素点间距：2.0mm±0.05mm；13*13 |  | m2 | 8.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
2 板子尺寸：320*160mm； 3.像素密度：160点*80点/板 刷新率：3840 ▲4.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； ▲5.智能节电功能（黑屏）：具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电45％以上； ▲6.人眼视觉舒适度（VICO指数）：0≤VICO＜1，满足CSA035.2-2017标准，去除100％紫外线，消除80％摩尔纹； 7.像素中心距相对偏差：C级，JX≤1％； 8.基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定，C级，∆λD≤2nm；亮度误差值在5%； ▲9.色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003； 10.稳定性试验：LED显示屏通过在正常环境下连续工作7*24（168H），不间断运行无故障的老化测试，支持连续不间断显示，不应出现电、机械或操作系统的故障； 11.驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； 12.对比度：≥15000:1 ；13.信号处理深度：18bit； ▲14.安全特性：符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求 15.所投标产品必须具备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书 16.需提供环境认证证书 ▲17.低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit任意设置；0-100％亮度时，8-18bit任意灰度设置。支持100％亮度时，18bit灰度；80％亮度时，16bit灰度；20％亮度时，14bit灰度；） 2、开关电源：200W稳定电源，39台（“开关型稳压电源”与“串联调整型稳压电源”相比，高效节能；适应市电变化能力强；输出电压可调范围宽；一只开关管可方便地获得多组电压等级不同的电源；体积小，重量轻等诸多优点，而被广泛地得到采用。） 3、接收卡：G616（，18张1、单卡8个标准HUB75E接口，输出16组RGB数据。 ★2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★3、发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
线，且不影响原始校正系数。 6、支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型。 ★7、为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。 ★9、支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★10、为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式快速显示屏连接设置时。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 ★13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。（需提供
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★14、为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 ★16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 ★20、为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。） 4、视频处理器：KSV4，1套（1、设备配备有真彩
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持1路DVI，1路HDMI，1路VGA，1路1/8" TRS 音频。 3、输出支持2路网口输出，整机分辨率可达260万像素，支持自定义分辨率，最宽可达4000像素，最高可达1200像素。 ★4、支持无缝切换：设备在进行信号切换时，期间无黑屏、闪烁现象。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★5、设备HDMI支持音频输入的同时具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 6、支持U盘播放功能，插上U盘，可播放U盘当中的图片及视频文档。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 7、支持键盘锁：可在设备上对按键进行锁定，防止施工调试后现场人员的误操作 8、支持亮度、对比度调节：可对设备整体的亮度和对比度进行调节，调节范围0-255 ★9、 可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。（需提供带
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★10、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时， 新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配， 无需重新设置屏幕参数。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★11、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时， 设备可直接下发正确参数给更换的接收卡， 无需重新配置接收卡参数。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★12、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★13、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★14、设备通过CQC认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。 ★15、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
承诺函（加盖厂家鲜章）。 ★16、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。） 5、网线：超五类，18根（国标无氧铜） 6、排线：16P长排线，234根（铜芯国标） 7、屏体内连接线：2.5，1捆（国标塑铜独芯线） 8、工程所需辅料（排线头，5V电线，燕尾丁，胶布，焊条，焊接配件，水晶头，脚手架等） 9、钢结构：45*90型材+方管（组装均应满足GB50205-2001要求 钢构件的切割应根据各节点的几何尺寸切割成带变化剖口的与节点完全吻合的形状剖口的尺寸应符合节点焊缝的设计要求焊接采用手工电弧焊 三面围焊拐角处必须连续施焊） 10、安装调试费（ 整屏安装 调试 搬运)
31 | 030506007017 | 视频系统设备 | 1、室内全彩屏 屏幕净尺寸长5.76高2.08屏幕加框尺寸5.85*2.17（像素点间距 2.5mm 输入电压 4.8-5.5V 重量 0.45kg±0.01kg 18*13 像素构成 1R1G1B 单元板功率 ≤20W 套件材料 聚碳酸酯PC料 |  | m2 | 11.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
尺寸 320*160*14.7 最大电流 3.7A±0.3A 铜螺母 6*8*M4 结构特点 灯驱合一 像素密度 160000Dots/㎡ 驱动方式 1/32扫 恒流 灯管类型 SMD1515 单元板分辨率 128*64=8192Dots 箱体技术参数 尺寸 640*640*63mm 平均功耗 ≤80W 分辨率 356*356=65536Dots 最大功耗 ≤160W 箱体面积 0.4096㎡ 箱体重量 5.25kg±0.05kg 屏体技术参数 亮度 ≥550cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏体水平视角 150±10度 屏幕垂直视角 150±10度 最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内 每平方模组最大功率 ≤390.6W/㎡ 配电功率 589W/㎡ 系统控制参数 灰度等级 红绿蓝 14-16bits 显示颜色 16777216钟 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 1920hz/3840hz 控制方式 计算机控制、逐点对应、视频同步、实时显示 亮度调节 256级手/自动 系统工作特性 使用寿命 ≥10万小时 工作湿度范围 10%至65%RH 衰减率（工作三年） ≤15% 工作温度范围 -20至50℃） 2、开关电源：200W稳定
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
电源，39台（“开关型稳压电源”与“串联调整型稳压电源”相比，高效节能；适应市电变化能力强；输出电压可调范围宽；一只开关管可方便地获得多组电压等级不同的电源；体积小，重量轻等诸多优点，而被广泛地得到采用。） 3、接收卡：G616，18张（1、单卡8个标准HUB75E接口，输出16组RGB数据。 ★2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★3、发送端到显示端延迟低至一帧，避免系统延迟导致的画面不同步问题。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持静态屏到128扫之间的任意扫描类型。 ★7、为方便调试与维护，产品应支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 8、支持抽点显示与数据
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
偏移，可完成异形屏带载，搭配专用异形发送设备时还可实现高保真图像变形显示，在异形屏幕上播放普通素材时有效避免内容缺失。 ★9、支持一键回读与修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键回读所有配置文件信息从而快速恢复参数设置。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★10、为方便调试与维护，产品系统可通过智能识别待连接的显示屏照片的方式快速显示屏连接设置时。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 ★13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★14、为保障显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
★16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 ★20、为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。 ★22、可配合发送端设备对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★23、为便于后期维护，产品支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 24、支持旋转接收卡画
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示。 25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。 ★26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 27、可提供LED控制系统计算机软件著作权登记证书。 28、可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 29、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 30、设备通过CQC认证、FCC认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）） 4、视频处理器：KSV4，1套（1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持1路DVI，1路HDMI，1路VGA，1路1/8" TRS 音频。 3、输出支持2路网口输出，整机分辨率可达260万像素，支持自定义分辨率，最宽可达4000像素，最高可达1200像素。 ★4、支持无缝切换：设备在进行信号切换时，期
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
间无黑屏、闪烁现象。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★5、设备HDMI支持音频输入的同时具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 6、支持U盘播放功能，插上U盘，可播放U盘当中的图片及视频文档。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） 7、支持键盘锁：可在设备上对按键进行锁定，防止施工调试后现场人员的误操作 8、支持亮度、对比度调节：可对设备整体的亮度和对比度进行调节，调节范围0-255 ★9、 可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★10、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时， 新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配， 无需重新设置屏幕参数。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★11、为便于显示屏后期
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
维护，进行接收卡更换时， 设备可直接下发正确参数给更换的接收卡， 无需重新配置接收卡参数。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★12、为保障设备长期安全使用，设备应支持通道保护功能，对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★13、设备应保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现。设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CAM标识的检测报告） ★14、设备通过CQC认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。 ★15、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 ★16、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。） 5、网线：超五类，18根（国标无氧铜） 6、排线：16P长排线，234根（铜芯国标） 7、屏体内连接线：2.5，1捆（国标塑铜独芯线） 8、工程所需辅料（排线头，5V电线，燕尾丁，胶布，焊条，焊接配件，水晶头，脚手架等） 9、钢结构：45*90型材+方管（组装均应满足GB50205-2001要求 钢构件的切割应根据各节点的几何尺寸切割成带变化剖口的与节点完全吻合的形状剖口的尺寸应符合节点焊缝的设计要求焊接采用手工电弧焊 三面围焊拐角处必须连续施焊） 10、安装调试费（整屏安装 调试 搬运）
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、筒灯 |  | 套 | 20
33 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、双眼筒灯 |  | 套 | 69
34 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、灯带 |  | 米 | 36.27
35 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、定制亚克力发光灯盘 2、红色金属喷红漆造型穗 |  | 套 | 1
36 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、40根红色亚克力灯条 |  | 套 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【电气设备安装工程】
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【房屋修缮工程】
单位工程汇总表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【房屋修缮
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除墙面天棚乳胶漆 |  | m2 | 378.85
2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、墙面刷乳胶漆 |  | m2 | 230
3 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、天棚刷乳胶漆 |  | m2 | 130
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除警示吊钟墙体 |  | m3 | 0.56
5 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、橡胶沥青卷材（4楼西侧墙面部分防水） |  | m2 | 55
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【房屋修缮工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【房屋修缮工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【房屋修缮工程】
计 日 工 表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【房屋修缮工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：呼伦贝尔市正风反腐警示教育基地 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13