## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土石方工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.基底钎探:基底钎探 |  | m2 | 1
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3.55 3.弃土运距:5km |  | m3 | 731.47
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:满堂基础下部局部加深1.9米 3.弃土运距:5km |  | m3 | 23.05
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:砂石 |  | m3 | 56.06
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.原土机械回填 |  | m3 | 233.6
分部小计
措施项目
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机进出场费 |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土石方工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【土石方工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【土石方工程】
计 日 工 表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土石方工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【土石方工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：土石方工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg
2 | 草袋 | m2
3 | 钢钎 | kg | [5 empty] | φ22~25
4 | 砂子中粗砂 | m3
5 | 天然砂石 | m3
6 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | [5 empty] | 240×115×53
7 | 枕木 | m3
8 | 水 | m3
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑与装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 19.25
2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 12.98
3 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 36.65
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.42
5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 13.53
6 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.07
7 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.61
8 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 39.27
9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 27.61
10 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.04
11 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.44
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 6.12
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径6mm |  | t | 0.595
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400 直径8mm |  | t | 0.713
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径8mm |  | t | 2.955
16 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径10mm |  | t | 0.256
17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径12mm |  | t | 6.099
18 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径14mm |  | t | 0.312
19 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径16mm |  | t | 0.416
20 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径18mm |  | t | 0.281
21 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径20mm |  | t | 1.256
22 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋HRB400 直径22mm |  | t | 0.05
分部小计
砌体工程
23 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 MU20 2.墙体类型:内墙 240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 |  | m3 | 5.5
24 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 MU15 2.墙体类型:外墙 240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 |  | m3 | 24.06
25 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 MU15 2.墙体类型:内墙 240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 |  | m3 | 4.49
26 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 MU15 2.墙体类型:内墙 120mm |  | m3 | 9.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆
分部小计
门窗工程
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:单框三玻铝塑铝窗 |  | m2 | 16.65
28 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质:保温防盗门 |  | m2 | 8.4
29 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.门材质:镀锌钢板 2.启动装置品种、规格:电动装饰 |  | m2 | 3.6
30 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:木质复合门M1022 |  | 樘 | 5
31 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:木质复合门M1522 |  | 樘 | 2
分部小计
屋面及防水工程
32 | 010701001001 | 木屋架 | 1.跨度:8米 2.材料品种、规格:板方材 |  | m3 | 2.98
33 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:50*70 2.木材种类:方木 |  | m3 | 1.09
34 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:0.6厚彩钢板 |  | m2 | 174.99
35 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:3厚 两遍 |  | m2 | 153.75
36 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:60mm 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 138.2
37 | 011101006001 | 屋面平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 138.2
38 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:三元乙丙橡胶防水卷材（1.2+1.2） 2.保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 201.02
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
保温、隔热、防腐工程
39 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:150厚挤塑板每立方米35kg |  | m2 | 138.2
40 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:挑檐 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚挤塑保温板：35kg/m³（燃烧等级B1） 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱网格布抗裂砂浆 厚度5mm |  | m2 | 67.11
41 | 011001002001 | 雨棚上部做法 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.四周贴30厚挤塑板保温 3.3厚聚氨酯防水涂料分两遍刷 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.最薄处30厚轻集混凝土3%%%找坡 |  | m2 | 12.02
42 | 011001002002 | 雨棚上部做法 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.四周贴30厚挤塑板保温 3.5厚抗裂聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网格布 |  | m2 | 12.02
43 | 011201004003 | 外墙做法 | 1.15厚1：3水泥砂浆基层 2.外墙体涂素水泥浆一道 |  | m2 | 147.12
44 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 8.5厚抗裂聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱网格布 7.10厚1:2水泥砂浆找平层 6.抹15厚水泥砂浆(掺建筑胶）两遍成活 5.满铺钢丝网一道，接缝处搭接150 4.100厚挤塑保温板：35kg/m³（燃烧等级B1） 3.胶粘剂粘结,需满足外墙保温系统抗拉强度要求（粘结面不低于50%） |  | m2 | 170.76
45 | 011201004002 | 地下室外墙做法 | 1.15厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 182.16
46 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:地下室 |  | m2 | 201.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
外墙 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚挤塑保温板
分部小计
墙面做法
47 | 011406001002 | 外墙面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面 |  | m2 | 249.89
48 | 011201001001 | 内墙面抹灰 | 1.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 222.09
49 | 011406001003 | 内墙面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  | m2 | 226.62
50 | 011204003001 | 防水砖墙面 | 1.釉面砖面层,白水泥擦缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.聚合物水泥砂浆修补墙基面 |  | m2 | 183.41
51 | 010903003001 | 墙面防水涂料 | 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 |  | m2 | 183.41
分部小计
地面工程
52 | 011102003001 | 块料地面 | 1.全瓷防滑砖，干水泥擦缝 2.20厚1：2水泥砂浆抹平压光 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.30厚C20细石混凝土找平 |  | m2 | 126.05
53 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 5.0.9+0.9聚乙烯丙纶（400g平方米）隔汽层 6.30厚C20细石混凝土找 |  | m2 | 126.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
平
54 | 011102003002 | 地面下部做法 | 1.60厚C15细石混凝土保护层 2.点粘350号石油沥青油毡一层 3.二道3厚SBS改性沥青防水卷材 4.刷基层处理剂一遍 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 187.92
55 | 011102003003 | 块料楼面 | 1.全瓷防滑砖，干水泥擦缝 2.20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.0.7+0.7聚乙烯丙纶（300g/平方米）防水层 4.30厚C15细石混凝土找平 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 121.82
56 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.8~10厚彩色釉面地转，干水泥擦缝 2.10厚1:2水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  | m2 | 13.33
分部小计
天棚工程
57 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.配套龙骨，主龙骨中距900，T型龙骨中距300，横撑中距600. 2.防腐蚀扣板 |  | m2 | 167.7
58 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.耐擦洗涂料一道饰面 2.封底漆一遍（于面漆配套产品） 3.3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 4.5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 85.08
分部小计
其他工程
59 | 01050700100 | 散 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆压 |  | m2 | 43.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 水 | 实赶光 2.素水泥浆一道 3.60厚C15混凝土 4.下铺300厚中砂 5.素土夯实，向外坡4%
60 | 010507001002 | 坡道 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面，做60宽7深锯齿形礓磋 2.素水泥浆一道 3.100厚C15混凝土 4.300厚中砂 5.素土夯实(坡度按单体工程设计) |  | m2 | 13.87
61 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称：不锈钢栏杆 不锈钢扶手 |  | m | 5.42
分部小计
措施项目
62 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:地下一层 |  | m2 | 300
63 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 塔式起重机 |  | m2 | 300
64 | 010501001002 | 垫层 | 垫层模板 |  | m2 | 18.25
65 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:带形基础 |  | m2 | 15.98
66 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:条形基础 |  | m2 | 36.24
67 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 |  | m2 | 31.09
68 | 011702006001 | 矩形梁 | 模板 |  | m2 | 116.12
69 | 011702008001 | 圈梁 | 模板 |  | m2 | 23.98
70 | 011702009001 | 过梁 | 模板 |  | m2 | 10.04
71 | 011702011001 | 直形墙 | 模板 |  | m2 | 303.62
72 | 011702014001 | 有梁板 | 模板 |  | m2 | 230.09
73 | 011702022001 | 檐沟 | 模板 |  | m2 | 54.65
74 | 011702023001 | 雨篷 | 模板 |  | m2 | 12.02
75 | 011702029001 | 散水 | 模板 |  | m2 | 10.52
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 酱菜生产加工设备 | 腌制设备、检验设备、包装设备、操作台、工具性设备、清洗设备、分切设备、蒸煮设备、污水存储罐、废气净化装置 |  | 302600
合 计 |  |  |  | 302600
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【建筑与装饰工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑与装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 钢筋HRB400以内 | kg | [5 empty] | φ10以内
2 | 钢筋HRB400以内 | kg | [5 empty] | φ12~φ18
3 | 止水螺栓 | kg
4 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | [5 empty] | 240×115×53
5 | 彩钢板 | m2 | [5 empty] | 0.6厚
6 | 板枋材 | m3
7 | 面砖400×500 | m2
8 | 地砖 | m2 | [5 empty] | 800×800
9 | 防腐蚀扣板 | m2
10 | 单框三玻铝塑铝窗 | m2
11 | 聚氨酯甲乙料 | kg
12 | 防水涂料 | kg | [5 empty] | JS
13 | SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材 | m2 | [5 empty] | 400g/m2
14 | SBS改性沥青防水卷材 | m2
15 | 挤塑板 | m3 | [5 empty] | 150厚 每立方米35kg
16 | 挤塑板 | m3
17 | 复合模板 | m2
18 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C20
19 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C30
20 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C30 P6
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R DE50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 26.46
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R DE40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 9.81
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R DE32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 1.58
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R DE25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 2.39
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R DE20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 12.09
6 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 1
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 4
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:台式洗脸盆 |  | 组 | 3
10 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:污水盆 |  | 组 | 1
11 | 03100200100 | 管道支 | 1.材质:铸铁支 |  | kg | 10.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 架 | 架
12 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式:成井（安装水泵管线试验出水） |  | m | 50
分部小计
排水工程
13 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC DE160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 16.61
14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DE125 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 2.4
15 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DE90 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 17.3
16 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DE75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 11.15
17 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U DE50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 4.5
18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铜制 2.型号、规格:地漏DN50 |  | 个 | 4
19 | 031002001002 | 管道支架 |  |  | kg | 12
20 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:污水 3.材质、规格:双壁波纹管HDPE DE160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求
21 | 010507006001 | 化粪池 | 1.部位:成品无公害污水池20m³ |  | 座 | 1
22 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：700mm圆形污水检查 深1.2米 |  | 座 | 1
23 | 040504004001 | 砖砌井筒 | 1.井筒规格:井筒 直径700 高度1米 |  | m | 1
分部小计
通排风工程
24 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机 2.型号:风量为2450m/h,风压为1167Pa,功率为2.2KW,右90度 n=2900转/分 |  | 台 | 1
25 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:L=3852m^3/h 350X350 |  | 个 | 1
26 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.形状:400*200 |  | m2 | 2.64
分部小计
措施项目
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【给排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【给排水工程】
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【给排水工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 混合冷热水龙头 | 个
2 | 角型阀(带铜活) | 个 | [5 empty] | DN15
3 | 标准砖 | 千块 | [5 empty] | 240×115×53
4 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | [5 empty] | DN50
5 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | [5 empty] | DN110
6 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | [5 empty] | DN160
7 | 洗脸盆 | 个
8 | 污水盆 | 套
9 | 洗脸盆排水附件(台下) | 套
10 | 20m3玻璃钢化粪池(成品) | 座
11 | 铸铁井盖、井座 | 套 | [5 empty] | φ700重型
12 | 成井 | m
13 | 其他材料费 | 元
14 | 塑料给水管PP-R DE40 | m
15 | 塑料给水管PP-R DE50 | m
16 | 塑料排水管PVC-U DE90 | m
17 | 塑料排水管PVC-U DE75 | m
18 | 塑料排水管U-PVCDE160 | m
19 | 双壁波纹管HDPE DE160 | m
20 | 离心式通风机 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电工程
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL-1-1 2.型号:760*900*200 3.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL-0-1 2.型号:560*600*150 3.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AP-0-1 2.型号:600*800*150 3.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:AP-1-1 2.型号:600*800*150 3.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AP-1-2 2.型号:560*600*150 3.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AP-1-3 2.型号:600*800*150 3.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:ALE-1-1 2.型号:420*300*125 3.规格:详见设计图纸 |  | 台 | 1
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(自带蓄电池) 2.型号:2*1W |  | 套 | 2
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散灯向右(自带蓄电池) 2.型号:2*1W |  | 套 | 1
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯¦(自带蓄电池) 2.型号:2*4W |  | 套 | 9
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*36W |  | 套 | 1
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1*36W |  | 套 | 1
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯 2.型号:CLGL-1X20W |  | 套 | 20
14 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:CLGL-1X20W |  | 套 | 13
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 5
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型密闭接地插座 2.规格:250V 16A |  | 个 | 20
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 80
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*50+1*25 |  | m | 120
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-3*50+1*25 |  | 个 | 2
23 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC70 |  | m | 5
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*10 |  | m | 46.96
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-5*10 |  | 个 | 8
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6 |  | m | 23.7
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZR-YJV-5*6 |  | 个 | 4
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷设 3.型号:NH-RVS 4.规格:3*2.5 |  | m | 67.89
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷设 3.型号:NH-BV 4.规格:6 |  | m | 18.81
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷设 3.型号:ZR-BV 4.规格:6 |  | m | 50.74
31 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷设 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5 |  | m | 379.36
32 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗敷设 3.型号:ZR-BV 4.规格:4 |  | m | 632.84
33 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 |  | m | 208.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:PC 3.规格:16
34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 |  | m | 187.9
35 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:40 |  | m | 8.75
36 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 |  | m | 10.64
37 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 |  | m | 8.02
38 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 |  | m | 3.89
39 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 |  | m | 14.38
40 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:70 |  | m | 25.72
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:系统调试1KV |  | 系统 | 1
分部小计
防雷接地
42 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 |  | m | 94.16
43 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.断接卡子、箱材质、规格:1套 |  | m | 37.8
44 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 |  | m | 52.8
45 | 030409008002 | 等电位末端金属体与绝缘导线连接 | 1.名称：等电位末端金属体与绝缘导线连接 |  | 台 | 5
46 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB端子板 2.规格:260X100X4 |  | 台 | 1
47 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 组 | 1
分部小计
措施项目
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【电气工程】
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【电气工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN65
2 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | BV2.5mm2
3 | 铜芯绝缘电线 | m | [5 empty] | BV4mm2
4 | 镀锌圆钢 | m | [5 empty] | φ12
5 | 半硬质塑料管PC-16 | m
6 | 半硬质塑料管PC-20 | m
7 | 应急灯¦(自带蓄电池)-2*4W | 套
8 | 天棚灯-CLGL-1X20W | 套
9 | 防水防尘灯-CLGL-1X20W | 套
10 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-3*2.5 | m
11 | 电力电缆YJV22-3*50+1*25 | m
12 | 电力电缆ZR-YJV-5*10 | m
13 | 电力电缆ZR-YJV-5*6 | m
14 | AL-0-1-560*600*150 | 台
15 | AL-1-1-760*900*200 | 台
16 | AP-0-1-600*800*150 | 台
17 | AP-1-1-600*800*150 | 台
18 | AP-1-2-560*600*150 | 台
19 | AP-1-3-600*800*150 | 台
20 | ALE-1-1-420*300*125 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN40 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 98.89
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  | m | 66.6
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 2
4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀门 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
5 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 46
6 | 031005001002 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器34片 |  | 组 | 1
7 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器30片 |  | 组 | 1
8 | 031005001003 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器25片 |  | 组 | 2
9 | 031005001004 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器20片 |  | 组 | 2
10 | 031005001005 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器18片 |  | 组 | 3
11 | 031005001006 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器10片 |  | 组 | 1
12 | 031005001007 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器6片 |  | 组 | 1
13 | 031005001008 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:铸铁散热器5片 |  | 组 | 1
14 | 030224001001 | 成套整装锅炉 | 1.室内锅炉 |  | 台 | 1
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:铸铁支架 |  | kg | 81.35
16 | 031009001001 | 采暖工程系统调 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试
分部小计
措施项目
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【采暖工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【采暖工程】
计 日 工 表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【采暖工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：采暖工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 型钢(综合) | kg
2 | 低碳钢焊条 | kg | [5 empty] | J422 φ3.2
3 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN25
4 | 镀锌钢管 | m | [5 empty] | DN40
5 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | 个 | [5 empty] | DN25
6 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | 个 | [5 empty] | DN40
7 | 黑玛钢活接头 | 个 | [5 empty] | DN25
8 | 黑玛钢六角内接头 | 个 | [5 empty] | DN25
9 | 其他材料费 | 元
10 | 闸阀DN40 | 个
11 | 球阀DN25 | 个
12 | 成组铸铁散热器(30) | 组
13 | 成组铸铁散热器(34) | 组
14 | 成组铸铁散热器(25) | 组
15 | 成组铸铁散热器(20) | 组
16 | 成组铸铁散热器(18) | 组
17 | 成组铸铁散热器(10) | 组
18 | 成组铸铁散热器(6) | 组
19 | 成组铸铁散热器(5) | 组
20 | 成套整装锅炉 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路基 |  | m2 | 500
2 | 040202013001 | 山皮石 | 1.石料规格:碎石土 2.厚度:250mm |  | m2 | 500
3 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:100 2.厚度:中砂 |  | m2 | 500
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.切缝： 缝宽6mm缝深5cm |  | m2 | 500
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 041109002001 | 夜间施工增加费
8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 041109004002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【市政工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【市政工程】
计 日 工 表
工程名称：市政工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：市政工程 |  | 标段：成吉思汗镇河口村酱菜加工项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【市政工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：市政工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 塑料薄膜 | m2
2 | 合金钢无齿锯片(市政用) | 片
3 | 铁件综合 | kg
4 | 中砂 | m3
5 | 山皮石 | m3
6 | 脱模剂 | kg
7 | 电 | kw·h
8 | 水 | m3
9 | 钢模板 | kg
10 | 其他材料费 | 元
11 | 预拌混凝土路面抗折 | m3 | [5 empty] | 45#
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。