## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【兴隆沟村蛋鸡养殖场建设
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 土方工程
2 | 建筑装饰工程
3 | 电气工程
4 | 给排水工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土方工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 1014.41
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土 1.土壤类别:三类土 |  | m3 | 794.91
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 自卸汽车运土 1.运距:暂按3Km |  | m3 | 118.06
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 |  | m3 | 1432.21
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土方工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土方工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土方工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【土方工程】
暂列金额明细表
工程名称：土方工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【土方工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土方工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑装饰
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢筋及混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.C20素混凝土垫层 |  | m3 | 12.49
2 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础 1.C30混凝土 |  | m3 | 56.38
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 矩形柱 1.C30混凝土 |  | m3 | 26.13
4 | 010503002001 | 矩形梁 | 矩形梁 1.C30混凝土 |  | m3 | 20.77
5 | 010503004001 | 圈梁 | 圈梁 1.C30混凝土 |  | m3 | 9.48
6 | 010502001002 | 矩形柱 | 柱二次浇筑 1.C35混凝土 |  | m3 | 1.42
7 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水 1.C20混凝土 |  | m2 | 142.3
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级钢筋 直径：10 |  | t | 0.148
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级钢筋 直径：12 |  | t | 0.757
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级钢筋 直径：16 |  | t | 3.152
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级钢筋 直径：18 |  | t | 0.673
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级钢筋 直径：20 |  | t | 1.265
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级钢筋 直径：22 |  | t | 1.156
14 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级钢筋 直径：25 |  | t | 0.337
15 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级箍筋 直径：8 |  | t | 0.664
16 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级箍筋 直径：10 |  | t | 0.283
17 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.HRB 400级箍筋 直径：12 |  | t | 3.402
18 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.HPB 300级箍筋 直径：6 |  | t | 0.216
分部小计
钢结构工程
19 | 010516001001 | 螺栓 | 1.预埋螺栓安装 |  | t | 0.26
20 | 01051600200 | 预埋铁 | 1.预埋铁件制作安 |  | t | 0.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 件 | 装
21 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓M20 |  | 套 | 296
22 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.H型钢屋架制作安装 2.喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa级标准 3.详见图纸要求 |  | t | 8.858
23 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.H型钢柱制作安装 2.喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa级标准 3.详见图纸要求 |  | t | 6.405
24 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.方管钢柱制作安装 2.喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa级标准 3.详见图纸要求 |  | t | 1.092
25 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.XG圆管制作安装 2.喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa级标准 3.详见图纸要求 |  | t | 1.729
26 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑、钢拉条制作安装 2.喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa级标准 3.详见图纸要求 |  | t | 1.311
27 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.C型钢檩条制作安装 2.喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa级标准 3.详见图纸要求 |  | t | 5.33
28 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢墙架制作安装 2.喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa级标准 3.详见图纸要求 |  | t | 9.6
29 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.HV-760压型板+100厚膨胀聚苯板+V900压型板 |  | m2 | 1074.63
30 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.V-205压型板+100厚膨胀聚苯板+V900压型板 |  | m2 | 666.32
31 | 010903004001 | 檐口 | 1.彩钢板檐口端面 |  | m | 217.68
分部小计
砌体工程
32 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.0.000以下MU10烧结红砖砌筑 厚度240mmM10水泥砂浆 |  | m3 | 5.92
33 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.0.000以上MU10烧结红 |  | m3 | 25.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砖砌筑 厚度240mmM7.5混合砂浆
34 | 010401003003 | 实心砖墙 | 水池、尾端粪沟 1.MU10烧结红砖砌筑 厚度370mmM10水泥砂浆 |  | m3 | 19.81
分部小计
门窗工程
35 | 010802004001 | 防盗门 | 1.M0722 详见图纸 |  | 樘 | 3
36 | 010802004002 | 防盗门 | 1.M1222 详见图纸 |  | 樘 | 2
37 | 010802004003 | 防盗门 | 1.M1522 详见图纸 |  | 樘 | 2
分部小计
墙面工程
38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.抹灰 |  | m2 | 292.06
分部小计
地面工程
39 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 地面做法 1.150mm厚C25混凝土 2.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆,振捣密实 5.素土夯实 详见图纸 |  | m2 | 887.1
40 | 010507003001 | 截水沟 | 1.参照12J10 截水沟45/1 详见图纸 |  | m | 114.72
分部小计
尾端粪沟
41 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 尾端粪沟底部做法 1.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 15.63
42 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 尾端粪沟底板底部做法 1.300厚防水混凝土底板 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.聚氨酯无纺布一层 4.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂(芯材厚度≥0.6) 5.刷基层处理剂一遍 |  | m2 | 30.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.100厚C15混凝土垫层 8.地基土 详见图纸
43 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 尾端粪沟墙面做法 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂(芯材厚度≥0.6) 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平 5.20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量3%~5%的防水剂) 详见图纸 |  | m2 | 22.98
分部小计
粪坑
44 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 粪坑底部做法 1.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 7.5
45 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 粪坑底板底部做法 1.300厚防水混凝土底板 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.聚氨酯无纺布一层 4.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂(芯材厚度≥0.6) 5.刷基层处理剂一遍 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.100厚C15混凝土垫层 8.地基土 详见图纸 |  | m2 | 18
46 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 粪坑墙面做法 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂(芯材厚度≥0.6) 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平 5.20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量3%~5%的防水剂) 详见图纸 |  | m2 | 23.94
47 | 010507004001 | 台阶 | 1.C20混凝土台阶 |  | m2 | 2.5
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水池
48 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 水池底部做法 1.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 6.62
49 | 010904001003 | 楼（地）面卷材防水 | 水池底板底部做法 1.200厚防水混凝土底板 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.聚氨酯无纺布一层 4.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂(芯材厚度≥0.6) 5.刷基层处理剂一遍 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.100厚C15混凝土垫层 8.地基土 详见图纸 |  | m2 | 21.38
50 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | 水池墙面做法 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂(芯材厚度≥0.6) 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平 5.20厚1:2.5水泥砂浆(掺水泥量3%~5%的防水剂) 详见图纸 |  | m2 | 35.6
分部小计
措施项目
51 | 011702001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 23.34
52 | 011702001002 | 独立基础 |  |  | m2 | 101.93
53 | 011702002001 | 矩形柱 |  |  | m2 | 144.43
54 | 011702006001 | 矩形梁 |  |  | m2 | 214.7
55 | 011702002002 | 矩形柱二次浇筑 |  |  | m2 | 8.31
56 | 011702008001 | 圈梁 |  |  | m2 | 79.42
57 | 011702001003 | 水池、尾粪沟、粪坑垫层 |  |  | m2 | 8.23
58 | 070302001001 | 水池、尾粪沟、粪坑底板 |  |  | m2 | 20.97
59 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 1014.41
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 850746
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 850746 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 850746 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【建筑装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 蛋鸡养殖设备 | 笼架系统、喂料系统、捡蛋系统、清粪系统、通风降温系统、环控系统、内部照明系统 |  | 850746
合 计 |  |  |  | 850746
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压成套配电柜AA1 2.型号：详见图纸 3.安装形式：落地安装 4.其它:具体参数详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压成套配电柜AA2 2.型号：详见图纸 3.安装形式：落地安装 4.其它:具体参数详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL1 2.型号：详见图纸 3.规格：详见图纸 4.安装方式：距地1.5m |  | 台 | 1
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL2 2.型号：详见图纸 3.规格：详见图纸 4.安装方式：距地1.5m |  | 台 | 1
5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AP1-1~AP1-2 2.型号：详见图纸 3.规格：详见图纸 4.安装方式：距地1.5m |  | 台 | 2
6 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AP2-3 2.型号：详见图纸 3.规格：详见图纸 4.安装方式：距地1.5m |  | 台 | 1
7 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AP-B 2.型号：详见图纸 3.规格：详见图纸 4.安装方式：距地1.5m |  | 台 | 1
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 |  | m | 84.03
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 20.63
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 |  | m | 3.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式:暗配
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 75.52
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-4*6 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 61.66
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5*6 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 32.35
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5*10 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 10.36
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5*16 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 27.54
16 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-4*35+1*16 2.敷设方式：管内敷设 |  | m | 98.93
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆头6mm2 |  | 个 | 6
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电缆头10mm2 |  | 个 | 2
19 | 030408006003 | 电力电缆头 | 电缆头16mm2 |  | 个 | 2
20 | 030408006004 | 电力电缆头 | 电缆头35mm2 |  | 个 | 4
21 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 总等电位端子箱 |  | 台 | 1
22 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：室内接地母线 2.型号：40*4mm 3.材质：热镀锌扁钢 |  | m | 260.85
23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.利用建筑结构钢筋引下 |  | m | 25.35
24 | 030414011001 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：PPR给水管De40 3.连接形式:热熔连接 4.冲洗消毒及压力试验等 5.其他：含管件制作及安装 |  | m | 74.9
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：PPR给水管De50 3.连接形式:热熔连接 4.冲洗消毒及压力试验等 5.其他：含管件制作及安装 |  | m | 14.8
3 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：钢塑复合管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.冲洗消毒及压力试验等 5.其他：含管件制作及安装 |  | m | 6.7
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀DE40 |  | 个 | 3
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 碳钢蝶阀DE50 |  | 个 | 1
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1
7 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道电伴热保温 |  | m | 96.4
8 | 030109011001 | 潜水泵 | 给水泵 |  | 台 | 1
9 | 031006004001 | 气压罐 | 给水泵配套气压罐 |  | 台 | 1
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：一般钢套管40 |  | 个 | 2
11 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：一般钢套管50 |  | 个 | 1
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作、安装 2.除锈，防锈漆两道，明装不保温再涂非金属漆两道 |  | kg | 13.65
13 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器(4kg) 2.型号：MF/ABC4 |  | 具 | 18
14 | 03B001 | 打井 | 1.钢管DN250 |  | m | 50
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【给排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：兴隆沟村蛋鸡养殖场建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13