※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

内蒙古呼伦贝尔经济技术开发区智慧园区建设项目技术指标及服务要求

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

目      录

1	项目概述	1

1.1	项目名称	1

1.2	项目背景	1

2	建设目标	2

3	建设原则	2

4	建设内容	3

5	技术要求	3

5.1	系统建设总体要求	3

5.1.1	系统稳定性指标要求	4

5.1.2	系统安全性指标要求	4

5.1.3	系统恢复性指标要求	5

5.1.4	技术规范性指标要求	5

5.1.5	应用性能指标要求	5

5.1.6	应用系统指标要求	6

5.1.7	网络架构指标要求	7

5.1.8	数据接入指标要求	7

5.2	平台建设要求	8

5.2.1	智慧园区平台框架建设软件要求	8

5.2.2	智慧园区平台统建应用软件要求	19

5.2.3	智慧园区平台定制应用软件要求	39

5.3	设备清单及技术要求	41

5.3.1	能耗监测系统	41

5.3.2	安全应急管理系统	43

5.3.3	环保监测系统	45

5.3.4	交通物流系统	47

5.3.5	综合服务系统	52

5.3.6	本地网络系统设备及存储及安全设备	53

5.3.7	分控中心设备	55

5.3.8	园区网络及服务器系统租赁	57

项目概述

项目名称

内蒙古呼伦贝尔经济技术开发区智慧园区建设项目

项目背景

呼伦贝尔国家级经济技术开发区是内蒙古自治区仅有的三家国家级开发区之一，位于呼伦贝尔市主城区的东北部和北部，是中心城区的重要组成，是呼伦贝尔市工业发展的核心区和产城融合的重点区。经开区按照“点状布局、集约发展、生态优先、绿色集成、板块驱动、全面开放”的发展理念，将“生态优先、绿色发展”作为成长坐标，重点建设新设备、新能源、新材料以及木材加工、绿色食品、轻工、有色金属、云计算、大数据、大健康、物流服务、特色小镇等区块。

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区“十四五”工业和信息化发展规划的通知》（内政办发〔2021〕63号）的要求，需要按照“政府主导、市场参与、整合资源、分步实施”的原则，以新一代信息技术和智慧应用为支撑，全面整合园区内外资源，重点打造“一平台、两中心、九系统”（时空大数据服务平台，数据资源中心、智慧运营中心，应用系统具体包括：经济运行监测子系统、能耗监测子系统、安全应急管理子系统、环保监测子系统、人力资源管理子系统、交通物流管理子系统、综合服务子系统、招商和项目管理子系统、园区企业大数据画像子系统），到2025年，力争全区工业园区全部建成智慧园区。

根据内蒙古自治区工业和信息化厅《关于印发<内蒙古自治区智慧工业园区建设实施方案>的通知》（内工信园区字〔2021〕389号）的要求，需要按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”原则，推进智慧园区的建设，实现园区经济运行数据全面调度、分析和预测，对企业水电气消耗、污水处理排放、大气污染物排放、危险物处置等实现实时自动监测，管道、闸门、压力容器等安全敏感区域实现智能预警和安全监测应急预警。

目前，呼伦贝尔经济技术开发区的信息化建设不够完善，园区数据缺乏治理和融合共享，没有统一管理平台来掌握入园企业的日常生产情况，包括经济、环保、安全应急、能耗等各项指标的监测。为深入贯彻习近平总书记关于发展数字经济的重要论述和党中央关于加快数字化发展的战略决策，贯彻落实国务院关于全面推进“一网通办”和“十四五”规划关于推行城市运行“一网统管”的工作目标，落实内蒙古自治区党委、政府关于数字经济发展的部署安排，亟需推进呼伦贝尔经济技术开发区智慧园区建设，助力园区高质量发展，将呼伦贝尔打造成最具活力的经济增长极、最具活力的创新创业高地。

建设目标

呼伦贝尔经济技术开发区“智慧园区”项目认真落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神和自治区关于发展数字经济的工作要求，以建设数字产业化、产业数字化为基本路径，加快工业数字化转型为目标，建设5G 基础设施、工业大数据中心、具有地方特色的工业互联网、智慧工业园区等重点任务，实施工业数字化改造工程，促进新一代信息技术与制造业深度融合，加强园区管理的改革与创新，全面提升园区管理的科学化水平。通过对技术实施方案前期设计和论证，技术革新同时不忘开源节流。用最合理的经济成本，将本项目建设成为呼伦贝尔市“智慧园区”项目的代表性工程。

建设原则

1、统筹规划、分步推进

坚持“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”，实现整体设计，统筹推进。同时结合园区信息化发展实际情况，秉承需求导向、平台先行的原则，分阶段有重点地推进智慧园区的建设。

2、政府引导、市场驱动

突出政府政策引导作用，同时注重发挥市场作用，以园区为主体，调动科研院所、企业等社会多方力量参与智慧园区建设、运营和管理等工作。

3、数据驱动、整合共享

全面整合园区内各系统信息资源，打破数据孤岛，畅通共享渠道，实现数据的充分归集、按需求共享，实现互联互通，发挥数据在产业转型升级中的作用。

4、技术创新、自主可控

适当考虑技术超前性，减少浪费和重复投资。同时考虑数据源的安全性，推进软硬件的国产化，实现园区信息的全面安全可控，推动智慧园区的安全可持续发展。

5、突出重点、示范引领

智慧园区建设结合行业特点和区域特色，打造特色产业集群，坚持试点先行，逐步推进智慧园区建设工作。

建设内容

本项目以完成自治区工业信息化厅验收为目标，并同步完成园区自建定制化功能模块建设和信息化平台建设，含海拉尔产业园（谢尔塔拉和海东区）、鄂温克产业园、伊敏产业园片区。为了节约资金、统一标准、统一规范、数据融合，三个片区统一新建呼伦贝尔经济技术开发区智慧工业园区云平台，具体软件模块包括：时空大数据服务平台、数据资源中心、智慧运营中心、应用系统，其中应用系统具体包括：经济运行监测子系统、能耗监测子系统、安全应急管理子系统、环保监测子系统、人力资源管理子系统、交通物流管理子系统、综合服务子系统、招商和项目管理子系统及园区企业大数据画像子系统各1套。

技术要求

系统建设总体要求

根据国家、自治区、市关于智慧园区建设的相关要求，针对政府管理部门、园区管理方、园区企业、园区内从业人员等四类受众的不同需求，从顶层设计入手，以“有利于政府服务和产业发展、有利于园区管理者的高效管理，有利于入园企业的发展，有利于园区从业者的和谐共处和共同成长”为建设原则，充分利用3S、物联网、云计算、大数据、移动互联网、建筑信息模型（BIM）、“互联网+”等先进的信息化技术，基于开发区时空大数据数字底座、统一的时空数据标准，整合各类信息资源，构建各类业务数字模型、服务模型，实现“一网统管”的资源共享及业务协同，支撑经济运行监测、能耗监测、安全应急管理、环保监测、人力资源管理、交通物流管理、园区综合服务等智慧化应用系统的建设，通过智慧运营中心进行统一的指挥调度，由“一网通办”服务系统为园区、企业提供一体化的在线政务服务，形成具有“多维感知、智能管控、敏捷服务、协同优化”特色的智慧园区，数字化赋能园区的规划、建设、管理、服务。

系统稳定性指标要求

稳定高效实用、数据更新及时方便、数据调用快捷准确、操作维护简便、数据组织合理、可扩展性和兼容性好。主要性能指标如下：

- 应用系统具有7*24小时稳定运行的能力；关键业务系统或数据库系统支持集群系统，避免意外的系统宕机；

- 平均故障间隔时间（MTBF）≥8000小时；

- 平均修复时间MTTR≤2小时；

- 可用率≥99%。

系统安全性指标要求

- 系统的设计、应用与数据的要求：

设计、应用与数据必须安全、可靠、准确、可信、可用、完整。

- 系统安全访问功能要求：

系统应具有严格的权限管理、身份认证、和访问控制功能。

- 重要数据保密性功能要求：

重要数据资料必须遵守国家有关保密制度的规定。系统应保证个人的隐私在非授权条件下不受侵犯。

- 重要数据可追溯性功能要求：

系统应对重要数据提供痕迹保留、数据追踪和防范非法扩散的功能。

- 数据备份功能要求：

系统应实现数据自主备份功能，所有运行数据、静态数据表和录入的资料需在运行机器以外位置完成备份。且不得以移动存储介质形式保存。备份内容为数据库备份和通用格式文件备份。

系统恢复性指标要求

- 平均无故障时间不小于8000小时（平均333天内最多出一个故障）。

- 平均恢复时间不大于2小时。

- 可用性用软件故障4小时内恢复；指标不低于99%；

- 停机时间≤42分钟/年。

- 应用级配置数据恢复时间≤10分钟。

- 复原时间目标≤5小时。

- 恢复点目标≤24小时。

技术规范性指标要求

- 兼容不同的操作系统和主流浏览器，浏览器包括360浏览器、火狐浏览器、腾讯浏览器、搜狗浏览器等国产浏览器。

- 信息交换格式符合XML数据交换标准。

- 互操作服务接口符合WebServices和HTTP标准。

- 用户访问日志保存时间不少于6个月。

应用性能指标要求

依据全国已经建成类似的项目经验，所涉及的“智慧园区”相关系统内存、CPU 等相应的主机性能经过规划测算指标要求如下：

1、系统注册用户数为3500 人（U1）；

2、忙时集中并发系数为10%（B1）；

3、最常用业务每次业务请求对应的操作数为10.7（T1）；

4、一天内忙时的处理量为平均值的8 倍（B2）；

应用系统指标要求

- 地理信息平台

- 二维地图服务

地图瓦片并发访问性能1000并发/每秒（单瓦片请求）属性/空间bounds查询100并发/每秒，网络分析城市级路网50并发/每秒。

- 三维地图服务

支持流畅加载与显示TB级的地形与影像数据、千万以上数量的矢量地物与文字标签、城市级别的精细模型、TB级倾斜摄影模型等海量数据。

- 应用系统

系统应支持500个或以上的并发用户，且100个并发用户在线时，登录的时间不应大于3秒，系统基本操作功能及非模糊查询操作回应时间小于3秒，“智慧园区”进行信息系统下的业务要求操作回应时间不应大于30秒。

WEB发布的实时画面的刷新速度不大于1秒，统计分析、趋势显示等页面不大于3。

具有良好的并发响应能力，整体响应性能在3秒以内，能满足今后的整体应用需求。

系统响应速度在非硬件系统问题的情况下，数据量对软件系统响应速度的速率影响不超过20%。

- 交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入，修改或删除一条单据等操作。

平均响应时间：1-2(秒)，峰值响应时间：2-6(秒)。

- 查询类业务

如信息查询、统计报表生成等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围。

简单查询平均响应时间：1-3(秒)。

复杂查询平均响应时间：2-6(秒)。

网络架构指标要求

此次项目网络平台将租用运营商外网云资源，结合政务网和互联网。整体网络需提供稳定可靠、快速高效的各种网络服务，支持系统数据处理和应用的要求，满足“智慧园区”各项业务需求，并能适应未来技术的发展。

根据《内蒙古自治区智慧工业园区建设指南》的指导规范、《内蒙古自治区智慧工业园区建设标准》要求，智慧园区网络传输层需要建设园区内部专网、园区外部网络。按照“有线宽带网、无线通信网、园区感知网、互联接入、政务专网接入、云计算中心接入“的要求，结合工业园区规上、用能、应急、环保企业监测视频，数据采集、数据汇聚等实际需求，推出以数据专线、互联网专线、物联网、TD-LTE 相结合的网络建设解决方案。

数据接入指标要求

数据接入上级平台需符合《内蒙古自治区智慧工业园区建设实施方案》的通知（内工信园区字〔2021〕389号）中接口描述内容标准进行数据整理上传，能够提供数据描述、传输、安全加密/解密、转换、汇总、分发、转发、对等交换、同步、上载/下载、组装等功能服务；数据交换接口能够为相关的应用提供统一的数据共享途径，为每一个参与数据共享的应用提供访问其所需数据的接口，并且在结构上能够将数据交换与数据传输、数据访问和数据处理相隔离；数据传输过程满足基于数据库和数据文件的集成，满足通用协议和特定应用需求的数据集成，提供一个结构开放、功能可扩展的传输控制方式，同时满足工信信息化建设中信息资源数据共享要求。

平台建设要求

智慧园区平台框架建设软件要求

时空大数据平台

基于开发区空间数字底座，汇聚水、电、气、车辆、人员动态等各类物联感知数据，同时接入经济运行监测、安全应急、环保监测、交通物流、能耗监测、园区企业、人力资源等多源的异构业务数据，经统一标准化数据治理、创建各类业务需求数字模型和数据资产，利用地图服务引擎、北斗网格化服务、门户服务引擎、物联感知引擎等构建高可靠、高敏捷的时空大数据服务，以支撑各类应用。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联感知平台 （IOT支撑服务） | 设备管理 | 维护设备基本信息，包括空间地理位置、供应商信息维护、设备类型维护。 |
|  |  | 采集服务 | 通过搭建轻量级物联网平台，实现数据采集、远程数据接入、数据转换等功能。 |
|  |  | 协议转换 | 将现场的硬件设备数据接入到平台，把不同协议的数据，转换为统一的数据格式。 |
|  |  | 时序数据存储管理 | 实现大量数据无延时、不阻塞写入，最新数据的快速读取。 |
|  |  | 安全管理 | 采用加密的系统管理，保障平台层与应用层、采集层及第三方系统的安全交互，即数据访问安全。基于安全传输通道和合法身份认证确保平台安全。 |
|  |  | 数据管理 | 可以对采集到的传感器数据、或者其他设备的数据进行编辑维护。 |
|  |  | 物联数据分析 | 实现从海量数据集中进行预测趋势和行为功能。 |
|  |  | 报警管理 | 提供报警产生、恢复和报警推送的功能。支持模拟量的限值报警、偏差报警、变化率报警、延时报警等各种报警； |
| 2 | 地图服务引擎 | 网格化服务 | 网格化服务提供了业务部门形成自己各个业务相关专题网格数据的划分工具，业务部门可以基于管理边界进行进一步的裁切、补充、合并、绘制的操作，以形成自己部门应用相关的精确网格数据。 |
|  |  | 电子围栏服务 | 用于在地图上进行围栏的编辑，根据用户的要求在地图上进行围栏的绘制，并对绘制的围栏的属性进行设置。 |
|  |  | 遥感影像服务 | 提供遥感分析功能，包括：栅格计算器、对齐栅格、分析、投影、提取、转换等功能；提供发布遥感影像服务、在线影像服务等功能。 |
|  |  | 二三维联动服务 | 提供二三维地图（即矢量地图和三维地图）联动、卷帘对比的功能。 |
| 3 | 门户服务引擎 | 统一认证 | 为各业务信息系统提供统一的用户身份认证功能；支持用户名/口令认证方式；能够根据用户登录、退出情况以及设定的会话超时时间，自动管理用户会话状态；提供基于标准协议的用户身份认证接口； |
|  |  | 统一入口 | 提供统一认证平台。 |
|  |  | 统一权限 | 提供系统权限管理功能，支持用户、用户角色、组织机构授权。 |
|  |  | 单点登录 | 1、提供系统日志管理，支持日志查询和日志分析功能。2、提供安全的统一身份认证和单点登陆功能，支持用户名密码方式的登陆认证。 |
| 4 | 地理信息基础平台 | 空间编辑管理 | 提供专业地理信息数据管理、专业地图制作、一体化数据处理、空间分析工具。 提供包括提供空间数据采集、管理、编辑、浏览、查询、专题制作、空间与网络分析、空间数据版本管理以及制图输出等GIS核心功能。 |
|  |  | 二维地图服务 | 空间数据共享是空间信息服务基础，本项目提供OGC（开放地理空间信息联盟，Open Geospatial Consortium）标准规范服务，能够使地图和数据以国际公认的开放格式在Web上使用。 主要功能包括网络地图服务、网络瓦片地图服务、网络要素服务、编辑服务、网络处理服务、地图分析服务、缓冲区分析等。 |
|  |  | 三维地图服务 | 三维地图服务提供地图加载、场景漫游、图层控制、垂直视图、地图模式、地图透明、前后视图、绕行漫游、模型旋转移动、路径导航、标绘、粒子系统、查询统计、三维分析、空间量算等。 提供高性能的三维渲染能力，支持控制摄像头和创建飞行路径，支持数据驱动的时间动态场景和动画。能够支持多种数据采集、处理及展示，主要包括矢量数据、栅格数据、倾斜摄影数据、精细建模数据、BIM数据和视频数据融合等。 |
|  |  | 移动地图SDK | 为了实现在多种移动设备（含鸿蒙）上开发出具有GIS应用及管理等功能的移动应用系统，提供移动端地图二次开发SDK，具备移动GIS功能，可与地图服务进行对接，实现GIS云端一体化。 支持主流新型紧凑型瓦片地图包，可离线读取和解析栅格瓦片数据.bundle格式的文件，并加载相应的瓦片数据。 支持在线图层、离线图层、覆盖物图层、点聚合图层等功能，以及具有定位、数据采集与编辑等功能。 |
| 5 | 北斗网格服务支撑平台 | 网格划分管理 | 提供了基于北斗位置码的快速网格划分工具，业务部门可以基于城市行政区划网格进行简单的裁切、补充、合并、绘制等空间操作，以形成自己部门应用相关的北斗网格数据，便于高效应用。 |
|  |  | 业务网格管理 | 业务网格管理，实现对业务网格内所有数据的属性信息的查询、修改等操作。 |
|  |  | 网格落图 | 可以对各个业务部门管理的数据，进行网格落图，以便统计分析等。具体功能包括：地址匹配、名字搜索、坐标搜索、批量落图、坐标转换等功能。 |

数据资源中心

包括基础时空数据、专题时空数据、专题业务数据及物联感知数据库等，对接外部的业务数据，通过ETL抽取后，进行数据清洗、数据转换、校验、质量管控、三域标识后提供应用服务。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础时空数据库 |  |  |
| 1.1 | 基础空间数据生产 | 地面分辨率优于3cm倾斜数字航空摄影 | 对开发区约26平方公里范围内进行优于3cm倾斜航空摄影获取原始影像数据。 |
|  |  | 倾斜三维模型生产 | 倾斜三维模型生产、成果交付。 |
|  |  | 1:500 DEM生产 | 1:500 DEM生产、成果交付。 |
|  |  | 1:500 DOM生产 | 1:500 DOM生产、成果交付。 |
| 1.2 | 数据建库 | 遥感影像数据库 | 按照统一的规范，对生产的数字正射影像图进行处理、入库，建立遥感影像数据库。 |
|  |  | 空间信息数据库 | 通过协调收集现有包括地形图、建设工程项目竣工资料、规划数据等矢量数据资料，按照统一的时空数据库标准进行处理融合，构建空间信息数据库。 |
| 1.3 | 电子地图编制 | 政务电子矢量地图 | 协调收集并提取道路、水系、绿地、居民地、地名等要素数据作为基础要素，按照统一规范进行处理，基于统一的符号库，编制形成统一的开发区政务电子地图，提供全面、翔实的空间定位参考和统一底座，满足开发区规划、建设和管理的空间应用需要。 |
|  |  | 政务影像电子地图 | 基于遥感影像数据，编制开发区政务电子地图，提供全面、翔实的空间定位参考和统一底座，满足开发区规划、建设和管理的空间应用需要。 |
|  |  | 互联网矢量电子地图 | 依据公开地图内容表示的相关规范要求，对交通、水系、绿地、居民地、地名以及兴趣点等进行处理，编制形成可在互联网上进行共享和应用的公开版的互联网矢量电子地图，以满足企业和社会公众对电子地图的应用需求。 |
|  |  | 互联网影像电子地图 | 基于公开地图内容表示的相关规范要求，对影像图和矢量要素进行处理，编制形成可在互联网上进行共享和应用的公开版的互联网影像电子地图，以满足企业和社会公众对电子地图的应用需求。 |
| 2 | 专题时空数据库 |  |  |
| 2.1 | 园区规划数据建库 | 通过对协调提供的开发区范围内的总体规划、详细规划、专项规划数据、其他规划等各类规划数据，按照统一的标准规范进行处理整合，建立园区规划数据库。 |  |
| 2.2 | 园区建设项目数据建库 | 通过协调提供的开发区范围内的项用地规划数据、工程建设许可数据、施工许可数据、竣工许可数据等数据资料，按照统一的标准规范进行处理整合，建立园区建设项目数据库。 |  |
| 3 | 专题业务数据库 |  |  |
| 3.1 | 专题业务数据库 | 园区法人库 | 构建以法人和其他组织统一社会信用代码为标识的统一法人单位基础信息库，在此基础上形成法人单位共享资源库。 |
|  |  | 经济运行监测数据库 | 记录经济运行数据，用以监测呼伦贝尔经济技术开发区工业规模、质量、效益等综合经济指标，以及投资、创新、集群、集约、开放发展等情况，对开发区经济运行动态进行分析研判。 |
|  |  | 安全应急管理数据库 | 建设安全应急管理数据库，主要包括应急预案、应急资源、应急事件、应急专家、企业重大危险源信息和企业实时画面信息等。 |
|  |  | 环保监测数据库 | 建设环保监测数据库，主要包括：企业环保档案管理、危险废物管理、污染源实时自动监控、环境风险监控预警。 |
|  |  | 人力资源数据库 | 汇集各部门的企业及从业人员数据。实现对员工参与培训及证书信息数据的管理，同时还需要管理企业的用工需求数据。 |
|  |  | 交通物流数据库 | 实现对对卡口记录的各类车辆的通行数据进行实时存储管理；并可管理园区的各类电子围栏，及共享第三方GPS运营商转发的在园区内进行固废运输、危险品运输车辆的GPS定位数据。 |
|  |  | 综合服务数据库 | 实现对园区的智慧党建开展的各类活动，包括党员、党组织、党支部、党务开展数据等。 实现对园区提供的远程收费的仪器、仪表实时数值、收费数据等管理。 实现对园区公共设施的基本信息、建设项目、企业及其平面图的数据管理。 管理系统的用户、权限及运行日志数据。 |
|  |  | 能耗监测数据库 | 对入园企业的水电煤气油等各类能源的实时计量数据的管理，同时可管理各类能耗的标准换算公式及相关换算参数等数据。 |
|  |  | 标准数据基础库 | 实现对包括各类能源转换为标准煤的折算标准数据的管理； 对各类污染物及采集因子的标准值的数据管理； 实现对碳排放的各类气体与CO2的折算标准的管理； 实现对各类产品能耗的国际标准值、国家标准值的管理。 |
|  |  | 模型基础库 | 实现对各类视频智能分析、数据统计模型等各类模型数据的管理。实现对模型的历史版本数据的管理。 |
|  |  | 高空瞭望数据库 | 实现对高空瞭望点及瞭望角度、设备参数等的管理； 实现对高空瞭望点的各类视频监控数据的管理。 |
|  |  | 招商和项目数据库 | 实现对如下数据的管理，包括： 招商项目介绍、项目的范围界限、项目投资额、拟引进的投资主体、类型、合作方式、图片或影像资料。 招商政策、招商产业地图数据、龙头企业数据。 储备项目及实施项目清单、项目编号、名称、选址范围、投资金额、用途。 在建项目、项目编号、名称、选址范围、投资金额、用途、建设阶段。 |
|  |  | 党建数据库 | 实现对党员、党支部、党务活动、奖惩等数据的管理。 |
|  |  | 网格化管理数据库 | 实现对网格划分、基本网格、业务网格等数据的管理。 实现网格与人员、岗位、角色之间的绑定数据管理。 |
|  |  | 扩展应用功能数据库 | 对包括园区企业大数据的管理。 |
| 4 | 物联传感数据库 |  |  |
| 4.1 | 物联传感数据库 | 汇聚水、电、气、噪音、车辆、人员动态等各类物联感知数据。 | 汇聚水、电、气、噪音、车辆、人员动态等各类物联感知数据。 |

智慧运营中心

将园区运行核心系统的各类时空数据、IoT数据、视频监控数据等各项关键数据进行综合展现，支持从运营状态可视化、分析预警、辅助决策、一图统揽（大屏显示）、园区全数字化三维建设等功能。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧运营中心 |  |  |
| 1.1 | 运营状态可视化 | 园区规划可视化 | 平台整合园区利用已有的用地规划数据、规划成果，结合园区真实三维场景，实现地块信息查询、规划成果展示，辅助园区管理者直观形象地掌握园区规划情况。 |
|  |  | 园区产业可视化 | 对园区数据进行多维度分析可视化，包括：产业结构数据、财政收入数据、税收数据、园区经济分析等。实现对园区运营管理数据的动态监测，掌握园区运营整体态势。 |
|  |  | 园区招商可视化 | 平台支持集成园区项目规划、项目建筑、建筑楼层、企业、资源配套数据，通过三维场景为园区招商工作提供园区规划可视化、建筑分布可视化、企业分布可视化、资源配套可视化，帮助招商人员及意向入驻企业快速、形象直观、全面、身临其境地了解与掌握园区情况，有效提高招商工作的工作效率与招商成果。 |
|  |  | 能耗监测可视化 | 平台整合园区内能耗数据，进行能耗趋势分析、能耗指标综合考评、区域能源在线动态监测等分析。对各能源系统运行状态进行实时监测，帮助管理者实时了解园区能耗状况，为资源合理调配、园区节能减排提供有力的数据依据。 |
| 1.2 | 分析预警 | 环保监测预警 | 环保监测信息包含企业固废综合利用情况汇总、园区固废运输监控、企业水资源利用情况汇总、企业环保档案、大气环境质量检测功能。 |
|  |  | 能耗预警 | 能耗预警功能是以入园企业为单位，通过对本年累计能耗值、本年目标量、本年预计量和占目标量比重进行数据分析，并得出能耗测算预警级别，让园区管者实时掌握入园企业的用能情况。 |
|  |  | 车辆预警 | 对园区重点车辆（危险物资废渣转移车、危化品运输车等）进行重点监控管理，通过在车辆上安装GPS、视频监控等设备，实现运输过程的全方位监管，避免超出规定的电子栅栏。 |
|  |  | 危险源预警 | 接入危险源预警信息，当危险源出现预警后，可在系统中进行展示，智慧运营中心通过大屏幕可明确什么危险源在什么时间、什么地点出现预警，包括告警信息列表、告警信息配置、告警通知等功能。 |
|  |  | 视频监测预警 | 在园区地图上对多方向监控装置监控的区域进行标记，在结合地理地图定位监控区域的地理位置，并能够在园区地图中对入侵报警处的标记，点击标记点能够看到具体的视频内容及系统初步分析的预警信息。 |
| 1.3 | 辅助决策 | 园区日常管理 | 对园区内多个维度进行日常运行监测，通过运行监测的数据，能够辅助技术人员对园区日常管理做出正确的决策。 |
|  |  | 土地规划管理 | 本项目需要由管委会协调来自“市自然资源局经济技术开发区分局”的总规、详规、控规，考虑到园区的面积已经发生了多次变动，建议历次的变动规划数据也一并纳入展示。 |
|  |  | 招商项目管理 | 具体包括招商政策管理、招商宣传视频、招商地图、招商地块、房源管理、投资方管理、招商配套服务。 |
|  |  | 应急管理 | 应急管理主要包括：应急预案管理、应急资源管理、应急事件、重大危险源监测等。 |
| 1.4 | 一图统揽（大屏展示） | 综合展示 | 综合展示界面即为领导驾驶舱，在智慧运营中心大屏展示经济运行的总体状态、综合能源展示、园区基础信息、能耗展示以及园区监控等信息。各类数据，在一张图上综合展示，为园区统一管理提供数据支撑。 |
|  |  | 企业态势 | 对企业运营管理数据进行多维度分析可视化，包括：企业结构数据、企业财政收入数据、企业利润等。实现对企业运营管理数据的动态监测，掌握园区运营整体态势。 |
|  |  | 监控预警 | 在园区地图上标记园区内监控点位，结合地理地图定位监控区域的地理位置，并能够在园区地图中对入侵报警处的标记，点击标记点能够看到具体的视频内容及系统初步分析的预警信息。 |
|  |  | 环境监测 | 集成园区生态环境监测数据，包括空气、水质等，并实现监测点分布管理、空气质量展示、水质展示、污水监测数据的一体化可视决策。支持对任一元素进行位置、属性、运行状态等详细信息进行查询，帮助管理者对园区生态环境进行高效管理。 |
|  |  | 统计分析 | 统计分析实现园区的各类业务专题信息的展示，可以包括应急物资、避难场所、应急队伍、运输车辆、重点危险源、在建工程、重点企业专题信息。基于GIS地图的专题信息定位与显示；实现基本地图操作功能；实现矢量数据、栅格数据、影像数据等各类空间数据的图形化显示，通过的对数据的统计分析，实现在大屏上以扇形、折线等图表的形式展现，为管理员提供简洁直观的数据展现。 |
| 1.5 | 园区全数字化三维系统 | 底板基础地图布署 | 可实现对航飞影像、电子地图、不同时期遥感影像作为底图及顺序、透明度的管理。 |
|  |  | 渲染服务 | 提供对三维地上、地下建筑物、构筑物的渲染服务。 |
|  |  | 园区土地规划 | 提供加载及展示园区土地规划成果的服务。 |
|  |  | 道路分布可视化 | 提供园区及周边道路分布可视化服务。 |
|  |  | 三维建筑可视化 | 提供园区内建筑物无的三维可视化，可展示挂接在三维建筑物上的视频监控的实时视频监控。 |
|  |  | 重点场所可视化 | 对重点场所提供CAD底图、倾斜摄影、三维建模等多种可视化服务。 |
|  |  | 实时监控融合 | 实现对实时监控的调取与融合查阅服务。 |
|  |  | 企业数据导入 | 提供根据指定的excel文件模板，导入企业的数据。 支持通过接口配置，导入第三方的企业信用数据。 |
|  |  | 重点区域数据标注 | 可基于航飞影像数据在地图上进行标注数据，标注数据可分类管理。 |
|  |  | 企业数据绑定 | 可通过第三方的数据接口服务，将来自企业内部的视频监控、物联感知设备等数据进行绑定，并提供对应的查询与导出服务。 |
|  |  | 土地规划标注 | 支持招商部门对土地进行规划标注管理，支持以地图模式展示规划标注成果。 |
|  |  | 企业标注 | 支持企业内部人员对厂区内不同区域进行划分及标注管理。 可基于地图进行展示，并提供标注数据的导出管理。 |
|  |  | 危险源标注 | 支持企业内部人员对厂区内的危险源进行划分及标注管理。 可基于地图进行展示，并提供标注数据的导出管理。 |
|  |  | 卡口管理 | 支持园区、片区的工作人员对卡口管理。 可基于地图进行展示，并提供卡口数据的导出管理。 |
|  |  | 园区视频标注 | 支持园区、片区的工作人员对园区内部署的视频监控设备进行标注管理。 提供视频监控的标注导出服务。 |

智慧园区平台统建应用软件要求

经济调度模块

采集内容为企业经济数据、企业生产数据、企业经济运行情况、企业效益数据。功能模块包括：年度经济概况、园区经济分析、园区主要产品情况、企业产值排名、企业基本信息展示、产品生产情况、企业用工情况、经济简报。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年度经济概况 | 从园区总体经济情况进行展示，总体经济参数包括工业生产总值、主营业务收入、税金、利润，每一项参数同时涵盖同比值，让园区经济发展变化一目了然。 |
| 2 | 园区经济分析 | 为了更加形象直观的对园区整体经济发展状况在时间尺度进行分析，经济运行监测子系统以工业总产值、主营业务收入、税金为因变量，时间为自变量，在四年范围内，通过柱状图对园区经济发展进行纵向对比，让园区管理者随时掌握园区的整体经济运行状况。同时以企业产值为主体，对入园企业进行横向对比，从高到低依次展示入园企业的产值体量和税金。 |
| 3 | 园区主要产品情况 | 由各个企业填报各自的主要产品，并依据上一年度的产品产值，进行排序，对外展示园区的主要产品，行业及产值等情况。 |
| 4 | 企业产值排名 | 支持根据不同行业及企业的产值进行排名，提供数据的导出服务。 |
| 5 | 企业基本信息展示 | 提供企业基本信息的展示。 |
| 6 | 产品生产情况 | 提供企业进行产品管理及产品生产主要工序管理功能。 |
| 7 | 企业用工情况 | 提供企业用工需求管理，可发布所需工种、人数等信息。 |
| 8 | 经济简报 | 提供企业经济运行的简报管理，可快速导出各企业的经济简报。 |

能耗管理模块

通过对用水、用电、用气等计量设备的升级改造，对园区内各能耗点进行分类、分层、分区域精细化计量和采集。设计分为：企业端能源监测管理、园区端能源监测管理。具体功能包括：用水、用电、用油管理，并实现能耗预警，辅助园区实现能耗动态管理。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业端能源监测管理 | 企业能源感知管理 | 通过统一集中管控园区内不同生产区域所需要消耗的电力、水、燃气、煤、油等不同资源情况，实时掌握不同生产区域的耗能，为后续的生产区域的资源调配提供数据的支撑，便捷的优化厂区内的耗能供给。 |
|  |  | 用水管理(填报） | 为企业提供填报用水数据，方便企业了解及跟踪总体水耗状况。 |
|  |  | 用电管理(填报） | 为企业提供填报用电数据，方便企业了解及跟踪总体电耗状况。 |
|  |  | 用油管理(填报） | 为企业提供填报用油数据，方便企业了解及跟踪总体用油状况。 |
|  |  | 用煤管理(填报） | 为企业提供填报用煤数据，方便企业了解及跟踪总体用煤状况。 |
|  |  | 用气管理(填报） | 为企业提供填报用气数据，方便企业了解及跟踪总体用气状况。 |
|  |  | 能耗综合查询与分析 | 为企业提供能耗综合查询与分析，方便企业了解及跟踪总体能耗状况。 |
| 2 | 园区端能源监测管理 | 信息审核 | 提供能耗预警情况报表服务及导出服务。 |
|  |  | 能源监测信息管理 | 提供单位产品能耗情况报表及导出服务。 |
|  |  | 年度用能简报 | 提供年度用能简报及导出服务。 |
|  |  | 企业用电情况报表 | 提供企业用电情况报表及导出服务。 |
|  |  | 企业启停情况 | 提供企业整体启停情况管理。 |
| 3 | 重点用能企业能耗数据采集接口 | 接口架构创建 | 提供对能耗采集接口的架构创建管理，包括接口的抓取频率，接口数据的存储管理。 |
|  |  | 重点能耗数据接口开发 | 根据重点用能单位能耗数据采集设备的API接口，进行个性化程序开发，从而实现实时数据的抓取及存储。 |
|  |  | 数据映射 | 提供数据映射管理。 |
|  |  | 数据标准化 | 提供数据标准化管理。 |
|  |  | 数据子集选择 | 提供数据子集的选择管理。 |
|  |  | 重复、缺失处理 | 提供对能耗数据的重复上报及缺失上报的管理及预警。 |
|  |  | 清洗数据排序 | 提供对能耗数据的清洗与排序管理。 |
|  |  | 异常值处理 | 提供对异常数据的处理管理，包括预警、删除及导出。 |
| 4 | 非重点用能企业能耗 数据采集接口 | 接口架构创建 | 提供对非重点用能单位能耗采集接口的架构创建管理，包括接口的抓取频率，接口数据的存储管理。 |
|  |  | 非重点能耗数据接口开发 | 根据非重点用能单位能耗数据采集设备的API接口，进行个性化程序开发，从而实现实时数据的抓取及存储。 |
|  |  | 数据映射 | 提供数据映射管理。 |
|  |  | 数据标准化 | 提供数据标准化管理。 |
|  |  | 数据子集选择 | 提供数据子集的选择管理。 |
|  |  | 重复、缺失处理 | 提供对能耗数据的重复上报及缺失上报的管理及预警。 |
|  |  | 清洗数据排序 | 提供对能耗数据的清洗与排序管理。 |
|  |  | 异常值处理 | 提供对异常数据的处理管理，包括预警、删除及导出。 |

应急管理模块

围绕应急数据库，构建安全应急管理系统，实现应急值守流程化、信息化，应急资源整合化、数字化，监测防控实时化、多元化，研判分析快速化、智能化，指挥调度可视化、高效化等，实现应急管理工作平战结合，满足常态和非常态应急管理需要。功能模块包括：企业上报管理、动态监管、应急指挥、应急数据采集接口、应急视频接口、双重预防管控等。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业上报管理 |  |  |
| 1.1 | 安全生产信息 （应急档案管理） | “两重点一重大”信息 | 对重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源信息进行填报、编辑、更新提醒等。 |
|  |  | 危险源信息 | 实现对库房物资、气体、易燃液体、毒性物质、锅炉、压力容器、压力管道、储罐区、危险物质的基本信息管理及实时画面的接入。 |
|  |  | 危险源巡检管理（巡检记录） | 对接企业的巡检数据，展示企业的危险源巡检记录。 |
|  |  | 危险气体区域报警（报警记录） | 用户可以自行设置定义危险气体区域的阀值报警，当超过阀值时，通过消息形式给相关人员进行提醒。 |
|  |  | 企业实时画面 | 实现视频监控点位管理。 |
|  |  | 园区危化品管理 | 园区危化品管理包括危化品按类别登记及危化品统计。 |
|  |  | 应急预案管理 | 企业安全生产应急预案经专家评审并获得应急预案备案表后，应该在系统中进行应急预案申报备案。系统提供应急预案、预案备案表等资料的备案、更新、到期提醒等功能。 |
| 1.2 | 企业安全制度 | 企业安全机构信息 | 主要包括安全生产管理结构图、安全生产责任人、联系方式等信息的填报、编辑以及被其它模块调取等功能。 |
|  |  | 安全生产规章制度 | 主要包括安全生产责任制、安全生产责任书、安全生产管理规章制度、应急预案演练计划、应急演练记录、安全教育培训记录、劳保用品和应急物资管理制度等。 |
| 1.3 | 出入口综合管理平台 | 视频和图像监控 | 系统对车辆出入进行实时视频监控，并抓拍车辆出入照片，进行存档记录，系统可实时查看出入口情况，也可进行回放查看。 |
|  |  | 车辆出入实时监控 | 系统实时记录车辆出入情况，形成车辆出入档案，主要包括流水号、车牌号、车辆类型、车主及联系方式、进入时间、离开时间、进出总次数、出入照片等信息。 |
| 2 | 动态监管 |  |  |
| 2.1 | 巡检管理 | 企业巡查 | 实现对企业的监控主机设备、摄像机、传感器等关键设备的日常运行状态进行自动检查，对设备故障或处于非正常状态等情况能够自动提醒并记录保存，便于政府及时对企业进行监督管理，使企业自身的危险源监控系统始终处于良好的运行状态。 |
| 3 | 应急指挥 |  |  |
| 3.1 | 应急预案管理 | 预案备案 | 根据事故类型，系统为应急指挥中心提供园区和企业应急预案的备案、调阅和分发。系统可对企业应急预案的备案情况进行统计，当企业应急预案超期时进行提醒，以确保企业的应急预案进行有效的更新。 |
|  |  | 应急机构管理 | 主要罗列相关应急机构的信息，如园区的消防、安全、应急医院等机构进行登记管理。一旦发生突发事件，可以根据数据库快速调取应急机构信息并取得联系，为应急救援提供重要的应急机构数据，方便快速、有效的查找到适合参与救援的应急机构信息，如机构名称、单位性质、办公电话、机构图片信息等。 |
| 3.2 | 应急资源管理 | 应急物资 | 通过整合企业和园区的应急物资信息及所在位置、种类和数量，并整合主管负责人及其联系方式，为应对突发事故时快速定位所需物资提供便利。 |
|  |  | 应急装备 | 对园区和企业配备的应急装备进行配置，包括应急设备名称、类型、规格、单位、个数、位置等，并整合主管负责人及其联系方式，为应对突发事故处置提供便利。 |
|  |  | 应急专家管理 | 对园区的安全、消防等应急专家进行配置，一旦发生突发事件，可以根据应急专家库快速调取专家信息，并与专家取得联系，包括姓名、职位、部门、专业类别、联系方式等。 |
| 3.3 | 应急响应管理 | 应急通讯录 | 实现对应急相关机构及人员的通讯录的在线维护功能。 |
|  |  | 事件登记 | 实现对应急事件详细信息登记上报，包括事件类型、事件名称、开始时间、结束时间、事发地点、现场指挥、上报部门、事件摘要等基本信息，以及事件具体位置信息及启动相关预案情况。同时支持对事件进行删除、编辑及查看。 |
| 3.4 | 应急指挥管理 | 任务管理 | 实现任务发布和接收，动态掌握应急资源情况，督导和协调应急资源的配置，实现物资登记、物资发放、队伍部署管理。通过资源协调功能，随时了解事件处置过程中，事发地点及事件影响区域对人、财、物等应急资源需求以及资源的到位情况，了解监控应急处置整个过程。 |
|  |  | 情况汇总 | 通过情况汇总，实现对企业人员伤亡及转移情况，产品设备、重大危险源、重点危险化学品、重点危险化学品工艺装置等损失及处置情况的统计与上报。 |
| 3.5 | 应急事后管理 | 上报统计 | 实现对事故信息统计及上报，包括事故统计、事故上报。提供企业各个部门上报的数据信息统计，统计各影响数据。对组织机构进行数据过滤，上级部门可查看下级部门所有统计数据，依次类推。 |
| 3.6 | 总结评估 | 事件归档 | 系统可将事故自接报起各个流程所涉及的方案、决策、应急监测数据、应急处置方法、事故报告等内容封存归档，并自动进入历史案例库。 |
| 4 | 应急数据采集接口 |  |  |
| 4.1 | 应急数据采集接口 | 接口架构创建 | 提供对应急管理单位应急感知采集接口的架构创建管理，包括接口的抓取频率，接口数据的存储管理。 |
|  |  | 应急数据接口开发 | 根据应急管理单位应急感知采集设备的API接口，进行个性化程序开发，从而实现实时数据的抓取及存储。 |
|  |  | 数据映射 | 提供数据映射管理。 |
|  |  | 数据标准化 | 提供数据标准化管理。 |
|  |  | 数据子集选择 | 提供数据子集的选择管理 |
|  |  | 重复、缺失处理 | 提供对应急管理感知数据的重复上报及缺失上报的管理及预警。 |
|  |  | 清洗数据排序 | 提供对应急管理感知数据的清洗与排序管理。 |
|  |  | 异常值处理 | 提供对应急管理感知异常数据的处理管理，包括预警、删除及导出。 |
| 5 | 应急视频接口 |  |  |
| 5.1 | 应急视频接口 | 接口框架创建 | 提供对应急单位应急视频采集接口的架构创建管理，包括接口的抓取频率，接口数据的存储管理。 |
|  |  | 应急视频接口开发 | 提供对应急管理单位应急视频采集接口设备的API接口，进行个性化程序开发，从而实现实时数据的抓取及存储。 |
|  |  | 应急视频信号集成 | 提供应急视频信号映射转换管理。 |
| 6 | 双重预防管控 |  |  |
| 6.1 | 决策分析 | “两重点一重大”分布图 | “两重点一重大”安全监督,就是指政府安监部门重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源的监管，提供基于地图的在展示。 |
|  |  | 安监视频监控图 | 基于地图提供安监视频的分布情况，实时及历史视频的调取查看与下载。 |
|  |  | 应急资源分布图 | 基于地图提供应急资源分布展示图。 |
|  |  | 综合数据分析图 | 提供综合数据分析图。 |

环保监测模块

建立大气、水在线监控平台，实现大气、水环境质量的实时监测与发布、统计分析、超标预警、生成报表等功能，同时，可定期提供各区域环境质量对比分析图表。为监控开发区重点监测点位的环境实况，在开发区所有重点监测点建立视频监控。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业端管理 | 企业环保档案管理 | 企业基本概况、工艺流程、排放污染物、环评、行政处罚的监管内容收集整理归档，实现各类污染源“一源一档”管理。 |
|  |  | 企业固废运输管理 | 结合地图，显示园区内所有固废运输车辆，实时位置；并实现固废车辆长时间停留预警。 |
|  |  | 企业水资源管理 | 实现对企业的用水管理、节水平衡测试报告的企业水资源管理。 |
|  |  | 感知设备管理 | 实现对企业的不同点位，不同类型的感知采集设备进行新增，修改，删除，以及查看的配置。 |
|  |  | 污染源实时监测 | 通过前端采集设备采集到的数据上传到系统，进行统计分析处理后集中进行数据展示，其中包含实时数据展示，统计图展示。 |
|  |  | 碳排放管理 | 根据园区企业采集设备采集到的SO2，NOx，烟尘，CO2的排放数据，按照国家发改委能源研究所发布的折算系数，进行折算后统计分析并以报表的形式进行呈现。 |
|  |  | 监督单管理 | 实现企业通过工单接收查看自己需要处理的工单，并及时进行处理。 |
| 2 | 园区端管理 | 基础信息审核管理 | 提供各种状态的已报报表列表信息，以便园区端工作人员掌握企业环保信息的审核任务。 |
|  |  | 环保监测信息管理 | 提供包括统计报表、园区固废运输监控、企业水资源利用情况汇总、企业环保档案、大气环境质量检测、环保信息中心。 |
|  |  | 环保数据接入 | 提供环保数据的接入管理，可导入excel数据，也可以手工填报。 |
|  |  | 企业水资源利用情况汇总 | 提供按企业查看水资源利用情况数据汇总报表。 |
|  |  | 企业环保档案 | 提供企业环保档案的查看与下载。 |
|  |  | 大气环境质量监测 | 提供园区内的大气环境质量检测服务。 |
|  |  | 水质监测 | 提供查看园区内部署的水质监测及数据。 可设定预警值，并查看超过预警范围的数据。 |
|  |  | 颗粒物监测 | 提供查看园区内部署的颗粒物监测及数据。 可设定预警值，并查看超过预警范围的数据。 |
|  |  | 环保信息中心 | 提供环保信息中心的数据汇总服务，可查看各类数据及下载。 |
|  |  | 环保信息标注 | 提供环保信息标注服务，可查看标注信息，可查询及导出标注数据。 |
| 3 | 环保数据 采集接口 | 接口架构创建 | 提供对环保单位环保感知采集接口的架构创建管理，包括接口的抓取频率，接口数据的存储管理。 |
|  |  | 环保数据接口开发 | 根据环保单位环保感知采集设备的API接口，进行个性化程序开发，从而实现实时数据的抓取及存储。 |
|  |  | 数据映射 | 提供数据映射管理。 |
|  |  | 数据标准化 | 提供数据标准化管理。 |
|  |  | 数据子集选择 | 提供数据子集的选择管理 |
|  |  | 重复、缺失处理 | 提供对环保感知数据的重复上报及缺失上报的管理及预警。 |
|  |  | 清洗数据排序 | 提供对环保感知数据的清洗与排序管理。 |
|  |  | 异常值处理 | 提供对环保感知异常数据的处理管理，包括预警、删除及导出。 |
| 4 | 环保视频 接口 | 框架创建 | 提供对环保单位环保视频采集接口的架构创建管理，包括接口的抓取频率，接口数据的存储管理。 |
|  |  | 环保视频接口开发 | 提供对环保单位环保视频采集接口设备的API接口，进行个性化程序开发，从而实现实时数据的抓取及存储。 |
|  |  | 环保视频信号映射转换 | 提供环保视频信号映射转换管理。 |
| 5 | 数据清洗 | 数据子集选择 | 提供数据子集的选择管理。 |
|  |  | 重复、缺失处理 | 提供对环保感知数据的重复上报及缺失上报的管理及预警。 |
|  |  | 数据标准化 | 提供数据标准化管理。 |
|  |  | 清洗数据排序 | 提供对环保感知清洗数据的排序管理。 |
|  |  | 异常值处理 | 提供对环保感知异常数据的处理管理，包括预警、删除及导出。 |

交通物流模块

对工业园区内的物流车辆及特殊运输车辆实现全程GPS 监控，通过整合道路主次干道视频监控、园区卡口视频监控、在运输车辆上安装GPS定位终端等实现对特殊运输车辆的监控。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区车辆管理 | 车辆信息管理(GPS信息绑定) | 对车辆的基本信息进行管理，如车牌号、车牌颜色、车辆型号、颜色、图片，车主姓名、性别、电话等信息，包括车辆信息的录入、查询、编辑、删除等功能。 |
|  |  | 报表统计 | 提供包括里程统计、区域统计。 |
|  |  | 日志管理 | 对操作员使用者有用的一些日常操作日志和服务移动终端的历史信息内容，并且可以对系统产生的这些日志进行维护，包括这些日志的查询，删除和打印。 |
| 2 | 车辆在线监控 | 园区卡口视频监控 | 实时调取进出园区卡口视频监控，道路智能卡口通过车辆的自动识别采集上来的图片、牌照、车型数据与危化品车辆及固废车辆数据库中数据进行比对，辨识出是否为登记车辆闯入，并通过预警提示，为园区危化品运输监管提供支撑。 |
|  |  | 园区道路视频监控 | 通过在园区内交通主干道路上安装监控设备，并接入原有道路监控视频，实现园区道路实时情况监控、车辆违章监控，提高园区车辆及安全管理水平。 |
|  |  | 车辆运行数据监控 | 车辆超出规定的行车范围后报警。车辆所有报警记录自动生成文档。 |
| 3 | GIS地图管理 | 园区/片区范围地图展示 | 在地图上显示园区的范围以及各片区的范围，显示各片区的名称，以便看出各片区所在位置。 |
|  |  | 地图基本操作功能 | 提供快速无级缩放、自动漫游、动态注记、放大镜、距离量算、周长、面积量算、图层管理、地图比例尺、鹰眼窗口 |
|  |  | 车辆历史轨迹追踪 | 选定过去一时间段，查询该时间段内指定车辆的历史数据，并进行历史回显。可以一次对多个车进行回放，并可在一个窗口里对比出现，各车辆数据将会按照时间顺序同步回放。 |

人力资源模块

对接自治区工业和信息化厅平台，严格按照自治区接口规范标准进行对接。系统具体功能包括企业用工统计、企业职业技能在线培训、企业职业技能在线考核等。

| 序号 | 子系统或子项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业用工统计 | 企业可通过企业用工信息来填报所缺人才的工种、人数等，园区通过对企业用工信息的统计。 |
| 2 | 企业员工职业技能在线培训 | 充分利用省级下发的职业技能在线培训平台，定期在线上对企业内员工进行职业技能方面的培训，员工也可根据个人需求在空闲时间自行提升职业技能。 |
| 3 | 企业职业技能在线考核 | 充分利用省级下发的职业技能考核平台，对员工进行在线考核，使员工提升自身职业技能并能够直观的展现培训结果。 |

综合服务模块

包括视频会议、智慧党建、园区基本信息管理、公共服务、信息公示等。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧党建 |  |  |
| 1.1 | 园区党务管理 | 系统管理 | 提供包括入党流程管理、账号管理、党支部管理。 |
|  |  | 党员管理 | 提供对党员的基本信息的管理。 |
| 1.2 | 企业党务管理 | 统计报表 | 提供对组织生活统计、党(支)委会、党员大会(党课)、发展党员统计、发展进度明细、表彰情况、处分情况的管理。 |
|  |  | 风采管理 | 提供对组织风采管理、党员风采管理的管理。 |
|  |  | 党务管理 | 提供对组织生活管理、发展党员管理、关系转接、党内关爱、流出党员、党费缴纳、表彰管理的管理。 |
|  |  | 党校学习 | 提供对党校学习的管理。 |
| 2 | 视频会议 |  |  |
| 2.1 | 视频会议 | 会议预约 | 提供对会议预约的管理。 |
| 3 | 园区基本信息管理 |  |  |
| 3.1 | 园区基本信息管理 | 公共设施基本信息填报 | 实现对公共设施包括公共设施的属性、数量、位置、投运时间、管理机构、联系方式等基本信息的管理。 |
|  |  | 公共设施基本信息调阅 | 提供对公共设施基础性信息的调阅。 |
|  |  | 公共设施基本信息管理 | 系统提供园区内公共设施基本信息的填报审核、调阅和管理。 |
|  |  | 企业基本信息录入 | 对企业基本信息的录入管理。 |
|  |  | 企业基本信息管理 | 基于地图管理企业的边界及基本信息。 |
|  |  | 用户授权配置开发 | 提供用户授权配置管理。 |
| 4 | 公共服务 |  |  |
| 4.1 | 公共服务 | 统一用户管理 | 为平台提供统一管理用户的界面。用户管理集中统一后，每个用户账号只申请一次，可以通过维护用户与角色的关系，来增加或撤销用户已有的角色，然后通过“用户—角色—权限”三元对应关系，可以获取用户具有的权限。 |
|  |  | 统一权限管理 | 包括角色管理，权限/策略管理，以及资源访问控制三个部分。 |
|  |  | 单点登录 | 建立基于角色的权限管理分配模型，通过与统一身份认证平台的结合，并做到对园区所有子系统的单点登录功能。 |
|  |  | 定时任务 | 定时任务功能可以按照配置的调度规则调用授权的API，适用于一些后台任务。 |
|  |  | 配置中心 | 动态配置服务可以以中心化、外部化和动态化的方式管理所有环境的应用配置和服务配置。 |
|  |  | 系统参数 | 显示应用程序的监控状态、应用程序上下线监控、查看 JVM，线程信息、可视化的查看日志以及下载日志文件、动态切换日志级别、Http请求信息跟踪等功能。 |
|  |  | 日志管理 | 能够采集多种来源的日志数据、提供错误报告，监控机制，支持 UI 分析。 |
| 5 | 信息公示 |  |  |
| 5.1 | 信息公示 | 信息公示 | 配合在园区核心位置安装2 套信息公示屏的信息展示需求，将智慧园区环保模块、能耗监测、招商、园区基础信息、园区交通览等信息展示。 |

省厅接口与数据上报的对接

遵循内蒙古自治区工信厅的2021年389号发文中的附录建设系统接口规定，实现将“经济运行监测”、“能耗监测”、“安全应急管理”、“环保监测”、“交通物流”、“人力资源管理”和“综合服务”七个模块的数据上报给省厅。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信息填报管理 |  |  |
| 1.1 | 基本信息 设计说明 | 行业管理 | 将企业的行业管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 能源品种 | 将企业的能源品种信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 产品管理 | 将企业的产品管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 能耗工艺工序管理 | 将企业的能耗工艺工序管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 能耗指标管理 | 将企业的能耗指标管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 产品能耗工艺工序关联 | 将企业的产品能耗工艺工序关联信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 产品能耗工艺工序能耗指标关联 | 将企业的产品能耗工艺工序能耗指标关联信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 水耗工艺工序管理 | 将企业的水耗工艺工序管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 水耗指标管理 | 将企业的水耗指标管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 产品水耗工艺工序关联 | 将企业的产品水耗工艺工序关联信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 产品水耗工艺工序水耗指标关联 | 将企业的产品水耗工艺工序水耗指标关联信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 数据字典 | 将企业的数据字典信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业基本信息 | 将企业的企业基本信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业重大危险源管理 | 将企业的企业重大危险源管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业产品关联 | 将企业的企业产品关联信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业工序产品关联 | 将企业的企业工序产品关联信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业节能部门管理 | 将企业的企业节能部门管理信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 经济运行监控信息设计 | 将企业的经济运行监控信息设计信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
| 1.2 | 企业数据 管理 | 企业经济数据填报 | 将企业的企业经济数据填报信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业产品生产数据填报 | 将企业的企业产品生产数据填报信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业能源数据填报 | 将企业的企业能源数据填报信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业能耗数据填报 | 将企业的企业能耗数据填报信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业水耗数据填报 | 将企业的企业水耗数据填报信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业产品水耗数据填报 | 将企业的企业产品水耗数据填报信息上报工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 工业全景概况 | 将企业的工业全景概况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 三维全景概况 | 将企业的三维全景概况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 二维全景概况 | 将企业的二维全景概况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业用电监测 | 将企业的企业用电监测信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 园区用电监测 | 将企业的园区用电监测信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业用电监测 | 将企业的企业用电监测信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业启停状态 | 将企业的企业启停状态信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
| 1.3 | 经济运行 分析 | 企业效益概况 | 将企业的企业效益概况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业生产概况 | 将企业的企业生产概况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业用工情况 | 将企业的企业用工情况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 经济综合查询 | 将企业的经济综合查询信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 经济运行分析 | 将企业的经济运行分析信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业经济运行档案 | 将企业的企业经济运行档案信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 经济运行简报 | 将企业的经济运行简报信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
| 1.4 | 能源监测 | 行业能源汇总 | 将企业的行业能源汇总信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业能耗汇总 | 将企业的企业能耗汇总信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 产品能耗汇总 | 将企业的产品能耗汇总信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业能耗详情 | 将企业的企业能耗详情信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业能源利用状况 | 将企业的企业能源利用状况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 能耗综合查询 | 将企业的能耗综合查询信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 能耗双控情况 | 将企业的能耗双控情况信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 能耗在线监测 | 将企业的能耗在线监测信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
| 1.5 | 安全应急 信息设计 | 企业重大危险源管理 | 将企业的企业重大危险源管理信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 危险源巡检管理 | 将企业的危险源巡检管理信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 危险气体区域预警 | 将企业的危险气体区域预警信息上报工至信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业实时画面 | 将企业的企业实时画面信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 园区危化品统计 | 将企业的园区危化品统计信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 应急预案管理 | 将企业的应急预案管理信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 应急资源管理 | 将企业的应急资源管理信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 应急事件管理 | 将企业的应急事件管理信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 环保监测信息设计 | 将企业的环保监测信息设计信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
| 2 | 园区管委会审核管理 |  |  |
| 2.1 | 基础信息 审核管理 | 基础信息审核管理 | 将企业的基础信息审核管理信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
| 2.2 | 经济运行 监控信息 管理 | 园区/企业用电监测 | 将企业的园区/企业用电监测信息上报至工信厅的平台上，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 经济运行分析 | 将企业的经济运行分析信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 能源监测 | 将企业的能源监测信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
| 2.3 | 安全应急 信息管理 | 重大危险源管理 | 将企业的重大危险源信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 危险源巡检管理 | 将企业的危险源巡检信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 危险气体区域预警 | 将企业的危险气体区域预警信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 企业实时画面 | 将企业的企业实时画面信息上报工信厅至平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 园区危化品统计 | 将企业的园区危化品统计信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 应急预案管理 | 将企业的应急预案信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 应急资源管理 | 将企业的应急资源信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 应急事件管理 | 将企业的应急事件信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 环保监测信息管理 | 将企业的环保监测信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 人力资源信息管理 | 将企业的人力资源信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |
|  |  | 综合服务信息管理 | 将企业的综合服务信息上报至工信厅平台，满足上级的监管需求。 |

智慧园区平台定制应用软件要求

招商和项目管理

分别建设：产业招商服务（公众版）及产业招商服务（数据驾驶舱），实现产业空间规划模块、重点发展产业模块、投资机会清单、产业生态资讯、招商信息发布、对外宣传展示、招商数据看板、重点招商片区展示、重点招商产业展示、项目信息查询、招商方案开发、招商电子台帐、招商项目中心等功能，助推园区招商工作数字化转型。

| 序号 | 子系统或子项 | 具体技术内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业招商服务（公众版） | 产业空间规划模块 | 提供包括空间分布、重点招商、招商资源功能。 |
|  |  | 重点发展产业模块 | 提供包括发展现状、企业热力分布、龙头企业介绍、发展重点、创新资源分布等功能。 |
|  |  | 投资机会清单 | 提供包括重点产业、重要平台载体、科技研发、高校成果转化等功能。 |
|  |  | 产业生态资讯 | 提供包括公共资源配套、医疗保障、产业政策梳理、招商政策智能检索、招商政策智能订阅与推送功能。 |
|  |  | 招商信息发布 | 提供包括招商信息的发布管理功能。 |
|  |  | 对外宣传展示 | 提供包括招商信息的对外宣传展示功能。 |
| 2 | 产业招商服务（数据驾驶舱） | 招商数据看板 | 通过大屏展示，招商项目所处的各个状态，并在各个状态中的数据统计及具体项目。并可以依据不同招商状态来查询和统计招商的项目。 |
|  |  | 重点招商片区展示 | 通过大屏幕展示招商的重点的片区，同时展示片区周边的交通、公共设施配套情况，规划的功能定位，产业定位情况。同时展示该片区内的现有重点企业及布局情况。 |
|  |  | 重点招商产业展示 | 在平台上动态展示现状重点产业企业布局与主导产业布局，分析产业的空间集聚及空间布局的规律，有助于对招商工作的开展及片区内的产业聚集分析。 |
|  |  | 项目信息查询 | 提供项目信息查询服务。 |
|  |  | 招商方案开发 | 提供招商方案开发管理。 |
|  |  | 招商电子台帐 | 提供招商电子台账管理。 |
|  |  | 招商项目中心 | 提供招商项目中心的配置管理。 |

企业画像管理

借助互联网及信用数据，实现对拟引进企业及入驻企业的数据画像查询，支持对拟招商企业数据画像、入驻企业信用跟踪、入驻企业经营风险进行多种角度的展示及推送。

| 序号 | 子系统或子项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拟招商企业数据画像 | 提供查询拟引进企业及其母公司、子公司的各类信息，包括：企业简介、企业基本信息、企业基本信息（含企业联系方式）、企业基本信息（含主要人员）、主要人员、股东信息、对外投资、分支机构、变更记录、企业年报、香港公司、社会组织、律所、获取纳税人识别号、获取曾用名、根据信用代码组织机构代码获取公司信息、总公司、公司公示-股东出资、企业三要素验证、工商快照、企业类型、企业联系方式、历史主要人员、公司公示-股权变更。 |
| 2 | 入驻企业信用跟踪 | 一旦入驻企业发生了司法事务，将主动推送如下数据：法律诉讼、法院公告、开庭公告、失信人、被执行人、司法协助、司法协助详情、立案信息、送达公告、终本案件、司法解析、限制消费令。 |
| 3 | 入驻企业经营风险 | 一旦入驻企业发生了经营异常，将主动推送如下数据：知识产权出质、公告催告、经营异常、行政处罚、行政处罚-信用中国、严重违法、股权出质、动产抵押、欠税公告、司法拍卖、清算信息、土地抵押、土地抵押详情、税收违法、税收违法详情、环保处罚、简易注销、质押走势、质押比例、重要股东质押统计（质押中）、重要股东质押统计（质押中）详情、质押明细、质押明细详情、询价评估。 |

设备清单及技术要求

能耗监测系统

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗采集柜 | 400*500*200 配电采集箱，含电源、接线端子 | 台套 | 20 |
| 2 | DTU（含物联卡） | 内嵌 PPP、TCP/IP 协议栈、支持 RTU 与 DSC 透明数据传输 、支持移动运营商的 APN 专网、DSC 寻址方式支持固定 IP 地址和域名支持 TCP/UDP/短信三种通信方式 TCP/UDP 链路支持心跳功能TCP/UDP 链路重链接时间可配置 支持空闲下线和定时强制下线方式短信支持 7bit、8bit、UCS2 编码，可以进行中文短信收发 短信号码支持国际区号及本地号码 支持自动上线工作模式支持唤醒上线工作模式，可以通过短信、电话、RTU 数据三种方式唤醒 支持串口输出调试信息 支持最高 115200 的串口波特率通过专门的图形化配置工具进行参数配置 | 个 | 20 |
| 3 | 边缘采集器 | 具备强大的图像显示和数据处理功能。 支持工业现场各类主流 PLC、DSC、仪器仪表通信协议，具备一 定的边缘数据处理功能。 触 摸 屏： 电阻式内存： 64M 存储设备： 128M FLASH 接 口： 1×RS232、1×RS485、2×USB(1 主 1 从)、1×LAN 工作温度： 0℃～45℃ 工作湿度： 5%～90% 储存温度： -10℃～60℃ CE 认证： EN55022、EN55024 FCC 认证： PART15 电磁兼容： 符合工业三级标准 防护等级： IP65（前面板 | 个 | 20 |
| 4 | 安全隔离装置 | 支持丰富的攻击防范功能。包括：Land、Smurf、Fraggle、 Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP 分片报文、ARP 欺骗、ARP 主动反向查询、采用独有硬件物理隔离通道控制技 术保证数据只能单向传输 嵌入式实时操作系统和专用通讯协议保证数据数据的实时传输 | 台 | 2 |
| 5 | 智能数据采集终端 | 具备强大的图像显示和数据处理功能。 支持工业现场各类主流 PLC、DSC、仪器仪表通信协议，具备一 定的边缘数据处理功能。 | 台 | 2 |
| 6 | 红外抄表仪 | 工作电压：9~36V；/工作电流：＜100mA； 红外发射管中心波长：940nm；/红外接收管中心波长：980nm； /调制频率：38KHz（±1%）；/最大波特率：2400BPS； 有效通讯距离：＞4m（环境光强度小于 5000lx 时）；符合 DL/T645 通讯技术规范； 接线端子采用 4PIN 免焊式带螺丝对插端子。 输出：RS485 | 个 | 20 |
| 7 | 工控机 | 4U 高 14 槽背板架装工业机箱,配置前置风扇,主要特点有:用户 界面友好,带前置过滤网易于维护,支持 250W ATX PFC PS/2 电 源,前置电源和 HDD 状态指示灯,抗振荡抗冲击,能在高温下稳定 工作,防震设计的驱动器台可以容和 3 个 5.25 寸及 1 个 3.5 寸 前端驱动器,灵活的机械设计支持 PS/2 单电源和冗余电源 | 台 | 2 |
| 8 | 智能电表 | 三相三线、三项四线多功能表通信协议：DL/T645 协议； 接口：两路 RS485，红外通信 测量精度：0.5S | 个 | 10 |

安全应急管理系统

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急视频采集设备 |  |  |  |
| 1.1 | 硬盘录像机 | 支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据;硬件规格：1.5U 标准机架式;1 个 HDMI，1 个 VGA;8 盘位 最高支持 8TB 硬盘;2 个千兆网口;2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 ★接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。支持按体温状态、温度范围检索人脸图片。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ▲接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 9 |
| 1.2 | 监控级硬盘 | 3.5 寸 AI 硬盘 SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 30 |
| 1.3 | 高空瞭望硬盘录像机 | 新增硬盘录像机，含视频软件 | 台 | 3 |
| 1.4 | 高空瞭望系统 | 全景摄像机 6 个 1/1.8＂4 MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及 帧率可达 8160 × 2400 @30 fps 视场角：水平 270°，垂直 85° 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 细节摄像机 1/1.8＂4 MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 2560 × 1440 @30 fps 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍 水平 360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 250 m ★摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，出去玻璃罩上的水状附着物。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ★支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ▲红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 3 |
| 1.5 | 鄂温克高空瞭望（经开区对面） | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 1.6 | 海拉尔管委会高空瞭望塔 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 1.7 | 海拉尔指挥中心高空瞭望塔 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 1.8 | 高空瞭望布线电缆 | 国标纯铜芯软电线电缆线 3 芯 16 平方。 | 米 | 500 |
| 2 | 应急数据采集设备 |  |  |  |
| 2.1 | 安全隔离装置 | 支持丰富的攻击防范功能。包括：Land、Smurf、Fraggle、 Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP 分片报文、ARP 欺骗、ARP 主动反向查询、采用独有硬件物理隔离通道控制技 术保证数据只能单向传输 嵌入式实时操作系统和专用通讯协议保证数据数据的实时传输 | 台 | 11 |
| 2.2 | 智能数据采集终端 | 具备强大的图像显示和数据处理功能。 支持工业现场各类主流 PLC、DSC、仪器仪表通信协议，具备一 定的边缘数据处理功能。 | 台 | 11 |
| 2.3 | 采集点通讯 | 电源及通信网络 | 项 | 11 |

环保监测系统

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能数据采集终端 | 具备强大的图像显示和数据处理功能。 支持工业现场各类主流 PLC、DSC、仪器仪表通信协议，具备一 定的边缘数据处理功能。 支持 2G、3G、4G 无线上传；支持移动运营商的 APN 专网 DSC 寻址方式支持固定 IP 地址和域名 支持模拟量（4~20mA、0~20mA、0~10v 等）接入 | 台 | 6 |
| 2 | 采集点通讯 | 电源及通信网络 | 项 | 20 |
| 3 | 水质监测站 | 常规五参数：pH 值、电导率、温度、溶解氧、浊度 污染物参数：高锰酸盐、COD、氨氮、总磷、总氮 ★设备能通过自带的水质检测设备检测水质，可设置在摄像机预览画面上显示叶绿素含量、总氮TN、总磷TP、透明度SDD、高锰酸盐指数CODMn、CODM吸收系数、氨氮NH3-N、悬浮物浓度TSM信息，并支持实时上传水质信息，报警阈值可设；上传间隔时间可设置为20-3600秒。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ▲当水质检测设备检测到水中存在异物时，可触发摄像机报警，并联动录像、调设定的预置点、抓图、发送邮件、上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、报警输出及在客户端实时给出声音、报警标识等提示信息。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 3 |
| 4 | 微型空气质量监测站 | 光离子气体传感器以及激光散射原理的颗粒物传感器对 NO2、SO2、CO、O3、TVOC、PM2.5、PM10 等被监测物质进行实时监 测，泵吸式采样，内置微型泵，保证流量稳定均匀，准确度更高。支持选配集成气象模块对监测环境中的风速、风向、温 度、湿度等多种气象参数进行监测；监测参数：PM2.5、PM10、 SO2、NO2、CO、O3、TVOC、风速、风向、温度、湿度、大气 压、降雨量等监测四气 | 台 | 3 |
| 5 | 颗粒物在线监测 | 对空气中的细微颗粒物情况实时在线监测 | 台 | 11 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1U 380 系列机箱；8 路 H.265、H.264 混合接入；128M 接入 /128M 存储/256M 转发/；2 盘位/1 个 HDMI、1 个 VGA，异源输 出；报警 4 进 1 出；8 路 1080P 或 2 路 4K H.265、H.264 混合 解码；1 个千兆网口+8 个 100M PoE 网口；1 个 USB2.0，1 个 USB3.0；Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检 索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回 放/双系统备份 | 台 | 15 |
| 7 | 监控级硬盘 | 3.5 寸 AI 硬盘 SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 块 | 30 |
| 8 | 工业级交换机 | 8 口 | 台 | 10 |
| 9 | 不锈钢配电箱 | 防水不锈钢配电箱 | 个 | 10 |

交通物流系统

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS 车辆管理设备 |  |  |  |
| 1.1 | GPS 设备管理系统 | 系统支持多种通信方式:系统支持现有的各种无线通信方式,如:GSM。 探地雷达,CDMA, WCDMA, TD-CDMA 等通信方式。系统支持多种 GPS 车载设备混合使用:GPS 监控管理系统应支 持常见的 GPS 车载终端,并能够实现了在同一 GPS 监控系统中同 时使用多种车载设备并网,并具备新型设备安装扩展能力及二次 开发需求。 监控中心支持多级、多个分中心,应设计为多重构架监控系统. 应支持超大规模监控目标入网:GPS 监控系统中心的每个分监控中心应最多支持 5000 辆车入网 | 套 | 13 |
| 2 | 卡口系统设备 |  |  |  |
| 2.1 | 卡口抓拍单元 | 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接 口，1 个 RS232 接口 触发输入：1 个触发/报警输入 触发输出：7 路 F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持TF卡、USB、海康云存储协议 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； 功耗：20W MAX 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频 触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； ★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99% （提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ★支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ▲支持1～6 张图片合成一张图片（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 22 |
| 2.2 | 雷达 | 窄波测速雷达 单车道测速雷达，频率 24G ▲WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 21 |
| 2.3 | 补光灯 | 24 颗暖光 LED 白光爆闪红外爆闪 采用 24 颗原装进口高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 | 台 | 22 |
| 2.4 | LED 常亮灯 | 【暖光】 【16 颗】 LED 常亮灯 光源类型： 原装进口大功率 LED， 三车道补光 LED 灯珠数量： 16 颗 发光角度： 40° 最佳补光距离： 16 米-25 米 触发方式： 光敏控制 防护等级： IP66 外形尺寸： 128mm(D)× 216mm(H)× 159mm(W) 整体重量： 2.72Kg 功率： 最大功率 36W(实际功率与控制方式有关) |  | 22 |
| 2.5 | 电源适配器 | 认证 3C 防雷 支持共模 4KV,差模 2KV 输入端样式 AC 输入线 350mm 颜色 黑色 输入 AC100~240V 能效 V5 输出 DC12V1A 输出端样式 DC 输出端线 800mm | 台 | 22 |
| 2.6 | 200 万红外变焦枪型网络摄像机 | 通用行为分析： 支持区域入侵， 绊线入侵， 快速移动（ 三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 人脸检测： 对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、 优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 人数统计： 支持排队管理； 支持区域内人数统计， 进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表， 导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表） 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法 访问，电压检测 支持报警 3 进 2 出，音频1进1出，内置 MIC， 256G SD卡 支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装 支持 IP67 防护等级 ▲支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 22 |
| 2.7 | 三维万向节支架 | 三层万向节/钢/白喷塑/100×96×92.5mm |  | 21 |
| 2.8 | 定焦 1 英寸25mm 镜头 | 产品类型： 定焦镜头 适用行业： 对应靶面尺寸： 1.0" 对应分辨率： 5 百万 是否支持 IR： 否 水平视角： 36.5° × 29.5° × 22.1° 焦距： 25mm 变焦方式： 固定 聚焦方式： 手动 光圈范围： F1.4 光圈控制方式： 手动 最短物距： 1m 接口类型： C 接口 产品尺寸： Φ 43.7mm× 62.8mm | 只 | 21 |
| 2.9 | 人脸抓拍机 | 15.5W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.42 A to 0.30 A， Max： 17.5W 防护等级:IP66 补光距离: 红外： 30 米（ 人脸 4 米） 红外波长:单红外： 850nm 产品尺寸(mm):206.5× 103.9× 100mm 包装尺寸(mm):385× 158× 155mm 裸机重量： 1450g 包装重量： 2300g ▲支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 21 |
| 2.10 | 防水机柜定制 | 定制 | 个 | 15 |
| 2.11 | 交通终端服务器 | 4 路 IPC 接入 嵌入式操作系统，内置 1 块 2T 硬盘； 双网卡，具备 4 个 100M 以太网接口及 2 个 1000M 以太网接口、2 个 1000M SFP 光纤接口； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； | 台 | 11 |
| 2.12 | L 杆+机座 | 定制高6500mm*长6000mm | 根 | 15 |
| 2.13 | 单元卡口配电系统 | 包含漏电保护区、空开、电源 | 项 | 15 |
| 2.14 | 鄂温克创业园东侧路口 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.15 | 鄂温克创业园东侧路口监控点2 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.16 | 鄂温克南丁布拉日街 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.17 | 鄂温克孟根诺尔街路口 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.18 | 海拉尔牙克石路春兰光交附近 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.19 | 海拉尔兴业路路口 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.20 | 海拉尔G301绥满线 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.21 | 谢尔塔拉管委会西侧丁字路口 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.22 | 谢尔塔拉2路口 | 传输链路建设 | 项 | 1 |
| 2.23 | 电缆 | 国标纯铜芯软电线电缆线 3 芯 16 平方。 | 米 | 2500 |
| 3.24 | 供电链路改造 | 供电线路敷设、输变电建设 | 项 | 0.5 |

综合服务系统

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息公示屏 | 园区核心位置，彩色 LED 8 平方米、户外含安装辅材 | 块 | 2 |
| 2 | 信息发布系统 | 公示屏信息发布开发及数据传输 | 套 | 2 |

本地网络系统设备及存储及安全设备

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.1 | 核心交换机 | 交换容量≥19.8Tbps，IPv4 包转发≥2880Mpps，槽位数量≥ 3，支持虚拟化技术，实配双引擎模块，双电源模块，千兆电接 口不少于 48 个，万兆光接口不低于 16 个，含 10 个万兆模块 | 台 | 2 |
| 1.2 | 二级交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发≥126Mpps，24 个千兆电口+4 个万 兆光口，实配双电源，支持交换机虚拟化，含万兆光模块 2 个 | 台 | 6 |
| 1.3 | 企业汇聚网络设备 | 10/100/1000Base-T 与 1000Base-X SFP COMBO,交流供电 | 台 | 50 |
| 1.4 | 机柜 | G26642 | 台 | 4 |
| 1.5 | 弹性公网 IP | 100Mbps | 项 | 2 |
| 2 | 存储设备 |  |  |  |
| 2.1 | 数据存储服务器 | 4210×2/64G DDR4/8TB 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 4 |
| 2.2 | 园区视频存储服务器 | 24 盘位控制器磁盘阵列；640Mbps 接入带宽,3 个千兆数据网 口；支持视频流和图片、smart、视频 文件进行混合直写存 储；支持 SMART IPC 接入，支持存储智能信息，实现智能事件 检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播 放，有效节省客户时间。4U 机架式 24 盘位、16 块 8T 企业级 SATA 磁盘；64 位多核处理器、8GB（标配，可扩展至 32G）；2 个 HDMI 接口；2 个 SAS2.0 接口；支持 RAID 0、1、3、5、6、 10、50，60；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） ★支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ★服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ▲标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 台 | 4 |
| 2.3 | 流媒体服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE ×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM2U 双路标准机架式服务器 CPU：2 颗 intel 至强系列处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存硬 盘：4 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘阵列卡：SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽网口： 2 个千兆电口，2 个万兆光口其他接口：1 个 RJ45 管理接口， 后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格： 87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)设备重量：约 26KG（含 导轨）操作系统：HIK OS | 台 | 2 |
| 2.4 | 笔记本电脑 | 14.1 英寸 11 代酷睿 i7 32G 1TBG 16:10 | 台 | 2 |
| 3 | 安全设备 |  |  |  |
| 3.1 | 安全审计设备 | 通过身份认证代理和对全网统一身份认证的支持，保障网络上 的用户单点登陆全网通行。具有用户身份认证代理的功能，能 够和证书认证服务系统交互，完成用户身份认证，根据认证结 果核对该用户的可信网络访问权限，完成网络接入的鉴权控制 | 台 | 1 |
| 3.2 | 防火墙 | 8GE+2GE(Bypass)+2Combo，8GE+2GE(Bypass)+2Combo 管理支持基于命令行的配置管理 支持 Web 方式进行远程配置管理 支持 SSM 安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容 SNMP v1 和 v2 病毒防护：基于病毒特征进行检测；支持病毒库手动和自动升 级；报文流处理模式；支持 HTTP、FTP、SMTP、POP3 协议；支 持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、P2P-Worm、Trojan、 AdWare、Virus 等；支持病毒日志和报表 | 台 | 2 |

分控中心设备

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体操作台 | 多媒体指挥调度台定制 | 套 | 1 |
| 2 | 操作椅 | 人体工学椅电脑椅子可躺 分段背靠透气转椅 分段背靠 鞍型椅垫 | 把 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联 8Ω×2： 350W×2；立体声/并联 4Ω×2：530W×2；桥接 8Ω：1060W； 连接座：XLR 、TRS 接口；电压增益 (@1KHz)：34.4dB；输入 灵敏度：0.775V/1V/1.44V；输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；最大功耗：1600W | 台 | 1 |
| 4 | 专业音箱 | 阻抗：8Ω；频响：70Hz~20KHz；额定功率：120W；峰值功率：480W；灵敏度：95dB/W/M；最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB；覆盖角度：(H)120°(V)60°；高音：3"锥形高音单元×2；低音：6.5"低音×1 | 台 | 4 |
| 5 | 调音台 | 提供 8 个话筒兼容线路输入带 1 组效果返送；提供 2 组立体声音乐输入，且每个单声道输入都有单路音乐输入；提供 1 组立 体声主输出,2 组编组输出,2 组辅助输出，1 组效果输出，1 组 监听输出，1 录音输出，1 组 CD/TAPE 输出；内置 DSP 效果器， 带 21 种效果；内置 USB 声卡 | 台 | 1 |
| 6 | 话筒前级 | 话筒带 4 种级别的防啸叫功能；显示：采用分辨率为 144*32 的汉字液晶屏分和 7 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑 音及编辑状； | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 8 通道电源时序打开/关闭；远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效； | 台 | 2 |
| 8 | 千兆交换机 | 24 口千兆交换机 | 台 | 2 |
| 9 | 空调 | 监控中心 2 台 | 台 | 2 |
| 10 | LED 显示屏 | 像素构成:表贴三合一;像素间距≤1.538mm；模组尺寸:320*180；模组分辨率：172*96；散热:无风扇散热结构;亮 度(nits) ≥500;色温 3000-15000K 可调;对比度 5500:1;峰值 功耗 ≤380W/㎡;平均功耗 ≤125W/㎡ ▲支持通过实时智能分析算法，识别低灰画面，进行图像低亮图像增强，更加清晰。 （提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） ▲支持在无信号时（网络掉线、HDMI线故障等），保留最后一帧画面显示。（提供公安部检测报告证明并加盖设备生产商公章） | 平米 | 12.6 |
| 11 | 视频处理器 | 拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI；多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出， 带载高达 1040 万像素；支持 HDR 输出，能够极大地增强显示 屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰；支持个 性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、 全屏缩放、自定义缩放；多窗口显示，支持 5 窗口任意布局； 支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示；支持智能控制软件进行操作控制；支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； ★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） ▲投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） | 台 | 2 |
| 12 | 配电柜 | 类型：20KW 配电柜；控制：PLC 控制器，远程控制；智能专 用，多路输出，分步上电，固定安装；采用优质防尘锁，简单 易用，防止恶意破坏与偷盗；高效散热、坚固耐用、拆卸简 单、可靠接地 | 台 | 1 |
| 13 | 显示屏钢结、边框及装饰 | 为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，采用专用 钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 | 平米 | 15 |
| 14 | 电缆 | 国标纯铜芯软电线电缆线 3 芯 16 平方。 | 米 | 30 |
| 15 | 运营中心控制 | 高性能前置机，，i7-9700/16G/512G/4G 独显/24 寸液晶显示器 | 台 | 4 |
| 16 | 大厅装修 |  | 项 | 1 |

园区网络及服务器系统租赁

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁塔资源租赁 |  |  |  |
| 1.1 | 铁塔抱杆位置租赁 | 3年铁塔抱杆位置租赁 | 项 | 3 |
| 2 | 网络租赁 |  |  |  |
| 2.1 | 弹性负载均衡 ELB | 负载均衡通用型 | 台/3年 | 1 |
| 2.2 | 互联网链路 | 呼伦贝尔联通静态互联网专带，带宽 50M | 条/3年 | 4 |
| 2.3 | 互联网链路 | 呼伦贝尔联通静态互联网专带，带宽 30M | 条/3年 | 35 |
| 2.4 | 互联网链路 | 指挥中心专线100M | 条/3年 | 1 |
| 2.5 | 互联网 IP | 呼伦贝尔联通静态互联网 IP | 条/3年 | 2 |
| 2.6 | 物联网卡通信费 | 物联网卡通信费 | 张/3年 | 40 |