## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 工程名称：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 工程地点：巴彦淖尔市临河区 二、编制依据 1、招标文件、建设单位提供的图纸。 2、《建设工程工程清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。 3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》。 4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。 5、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。 6、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。 7、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。 8、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。 三、其他说明 1、本工程招标控制价中主要材料按2021年临河地区11-12月建设工程材料市场信息价的通知计取； 2、各专业材料检验试验费依据费用定额及宣贯计入各单位工程其他项目清单，竣工结算时，应按施工企业缴费凭证据实结算； 3、企业自有工人培训管理费严格按照工程费用定额标准计入本工程招标控制价； 4、建筑工人实名制费用本控制价依据内建标[2020]71号文件相关的标准计入，结算时应按建设、监理单位批准的实施方案据实调整，如施工现场未按相关标准安装建筑工人实名制系统的，结算时扣除此项费用； 5、本工程暂列金额、专业工程暂估价，详见各单位工程专业工程暂估价及暂列金额明细表； 6、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合图纸及现场勘查情况，考虑现场所有工序、工作内容。
表-01

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【巴彦淖尔市医院发热门诊
单项工程汇总表
工程名称：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 土方工程
2 | 基础工程及室外工程
3 | 外网工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土方工程】
单位工程汇总表
工程名称：土方工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 基础土方
1.2 | 强电外网土方
1.3 | 内外网外网土方
1.4 | 监控外网土方
1.5 | 消防电外网土方
1.6 | 雨水外网土方
1.7 | 污水外网土方及化粪池、调节池土方
1.8 | 室外消防管网
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土方工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
基础土方
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 493.78
2 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖装一、二类土 |  | m3 | 816.63
3 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖掘机挖一、二类土 |  | m3 | 984.22
4 | 010103001009 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种：素土 |  | m3 | 984.22
5 | 010103002004 | 余方弃置 | 1..废弃料品种:余土外运 2.运距:暂按10km考虑 |  | m3 | 816.63
分部小计
强电外网土方
6 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 202.9
7 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 202.9
分部小计
内外网外网土方
8 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 112.43
9 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 112.43
分部小计
监控外网土方
10 | 010101007003 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 9.9
11 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 9.9
分部小计
消防电外网土方
12 | 010101007004 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 4.89
13 | 010103001004 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 4.89
分部小计
雨水外网土方
14 | 010101007005 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 309.79
15 | 010101007006 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土装车 |  | m3 | 64.89
16 | 010103001005 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 309.79
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1..废弃料品种:余土外运 2.运距:暂按10km考虑 |  | m3 | 64.89
分部小计
污水外网土方及化粪池、调节池土方
18 | 010101007007 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 593.06
19 | 010101007008 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土装车 |  | m3 | 88.06
20 | 010103001006 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 593.06
21 | 010103002002 | 余方弃置 | 1..废弃料品种:余土外运 2.运距:暂按10km考虑 |  | m3 | 88.06
22 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 9.6
23 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土装车 |  | m3 | 32
24 | 010103001007 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 9.6
25 | 010103002003 | 余方弃置 | 1..废弃料品种:余土外运 2.运距:暂按10km考虑 |  | m3 | 32
分部小计
室外消防管网
26 | 010101007009 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖掘机挖土 |  | m3 | 235.47
27 | 010103001008 | 回填方 | 1.名称：回填土 |  | m3 | 235.47
分部小计
措施项目
28 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机进出场费 |  | 台次 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土方工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土方工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土方工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 5000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 5000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【土方工程】
暂列金额明细表
工程名称：土方工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 外网土方工程 |  | 元 | 5000
合 计 |  |  |  | 5000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【土方工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【土方工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土方工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【土方工程】
计 日 工 表
工程名称：土方工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【土方工程】
总承包服务费计价表
工程名称：土方工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土方工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【基础工程及室外工程】
单位工程汇总表
工程名称：基础工程及室外工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 基础工程
1.2 | 室外工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【基础工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：基础工程及室外工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
基础工程
1 | 010101001004 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 1146
2 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比 、厚度:500厚天然砂砾石垫层换填 |  | m3 | 404.05
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 5.49
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 305.3
5 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 32.51
6 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.19
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 77.24
8 | 010505003001 | 平板（检查井） | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.02
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径 :10 级别：HRB400 |  | t | 0.186
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径 :12 级别：HRB400 |  | t | 6.158
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径 :14 级别：HRB400 |  | t | 1.472
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 直径 :8级别：HRB400 |  | t | 1.961
分部小计
室外工程
雨蓬
13 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1.雨篷 夹胶玻璃 托架式 |  | m2 | 37.6
分部小计
散水
14 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度：60mm 3.面层：1：1水泥砂子压实赶光 |  | m2 | 102.44
15 | 010404001003 | 垫层 | 1.300厚中粗砂防冻胀层 |  | m3 | 30.73
16 | 010101001002 | 平整场地 | 1.素土夯实 |  | m2 | 102.44
分部小计
台阶
17 | 010507004001 | 台阶 | 1.现浇混凝土台阶 |  | m2 | 130.26
18 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层：20-25厚花岗岩板和踢脚面，表面满涂防污剂，踏面防滑处理 2.基层;30厚1：4干硬性水泥砂浆 3.结合层：素水泥砂浆结合层 |  | m2 | 237.03
19 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度：60mm |  | m3 | 7.82
20 | 010404001005 | 垫层 | 1.300厚中粗砂防冻胀层 |  | m3 | 39.08
21 | 010101001001 | 平整场地 | 1.素土夯实 |  | m2 | 130.26
分部小计
坡道
22 | 011107001003 | 石材台阶面（坡道） | 1.面层：40厚花岗岩板 2.基层;30厚1：4干硬性水泥砂浆 3.结合层：素水泥砂浆结合层 |  | m2 | 23.76
23 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度：60mm |  | m3 | 1.43
24 | 010404001007 | 垫层 | 1.300厚中粗砂防冻胀层 |  | m3 | 7.13
25 | 010101001003 | 平整场地 | 1.素土夯实 |  | m2 | 23.76
26 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.坡道栏杆扶手：12J12-17-1 |  | m | 32.4
分部小计
管廊（地沟）
27 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 2.尺寸;1200*1200 3.地沟详见图集12N1-248 |  | m | 33
分部小计
措施项目
28 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 模板 |  | m2 | 5.11
29 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:带形基础 模板 |  | m2 | 800.44
30 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础 模板 |  | m2 | 48.29
31 | 011702011001 | 直形墙 | 1.基础类型:电梯井壁 模板 |  | m2 | 123.81
32 | 011702008001 | 圈梁 | 1.基础类型:圈梁 模板 |  | m2 | 368.68
33 | 011702016001 | 平板 | 1.支撑高度:检查井平板 模板 |  | m2 | 13.44
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【基础工程及室外工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：基础工程及室外工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【基础工程及室外工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：基础工程及室外工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 37000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 48000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 48000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 4125.6
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  | 5000
合计 |  |  | 94125.6 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【基础工程及室外工程】
暂列金额明细表
工程名称：基础工程及室外工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 37000
合 计 |  |  |  | 37000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【基础工程及室
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：基础工程及室外工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 天然石材饰面板 | m2 |  | 409.1274 |  | 88.37 | 36154.58
2 | 夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8 | m2 |  | 38.728 |  | 300 | 11618.4
总合计 | [6 empty] | 47772.98
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【基础工程及室外工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：基础工程及室外工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 医疗垃圾暂存间 | 医疗垃圾暂存间，建筑面积80平米 |  | 48000 |  |  |  | 600元/平米
合 计 |  |  |  | 48000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【基础工程及室外工程】
计 日 工 表
工程名称：基础工程及室外工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 2
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【基础工程及室外工程】
总承包服务费计价表
工程名称：基础工程及室外工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【基础工程及室外工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：基础工程及室外工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【外网工程】
单位工程汇总表
工程名称：外网工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 强电外网
1.2 | 内外网外网
1.3 | 监控外网
1.4 | 消防电外网
1.5 | 雨水外网
1.6 | 污水外网
1.7 | 室内消火栓的外网
1.8 | 采暖外网
1.9 | 自来水外网及热水外网
1.10 | 室外消防管网
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【外网工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电外网
1 | 040801002001 | 地上变压器 | 1.名称:油浸式变压器630KVA |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管SC150 |  | m | 301
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管SC80 |  | m | 149.86
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆ZRYJV22-6/10KV-4*35+1*16 |  | m | 149.86
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*185+1*95 |  | m | 36.08
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆ZRYJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 |  | m | 169.59
7 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50 |  | m | 95.36
8 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.名称：铺砂、盖砖 |  | m | 453.89
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头185mm2以内 |  | 个 | 2
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头95mm2以内 |  | 个 | 4
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头35mm2以内 |  | 个 | 2
分部小计
内外网外网
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管SC20 |  | m | 65.3
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管SC50 |  | m | 15.4
14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:PVC50七孔梅花管 |  | m | 106.69
15 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:32芯单模光纤 |  | m | 15.4
16 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-CAT6 |  | m | 130.6
17 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:弱电井三通型 |  | 座 | 2
分部小计
监控外网
18 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管SC20 |  | m | 16.5
19 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-CAT6 |  | m | 249.25
分部小计
消防电外网
20 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管SC20 |  | m | 8.15
21 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-CAT6 |  | m | 245.97
分部小计
雨水外网
22 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水口 |  | 座 | 5
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE200 4.连接形式:胶圈接口 5.200mm厚砂基础 |  | m | 12
24 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE300 4.连接形式:胶圈接口 5.200mm厚砂基础 |  | m | 175.47
分部小计
污水外网
25 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE200 4.连接形式:胶圈接口 5.200mm厚砂基础 |  | m | 223.7
26 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE300 4.连接形式:胶圈接口 5.200mm厚砂基础 |  | m | 43.9
27 | 040504001001 | 砌筑井 | 1. 砖砌圆形污水检查井 井内径1000mm 2.参照图集06MS201-5-13 3.球墨铸铁井盖、井座（防盗型） |  | 座 | 23
28 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.名称：16m3玻璃钢化粪池(成品) |  | 座 | 1
29 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1.名称：16m3玻璃钢调节池(成品) |  | 座 | 1
分部小计
室内消火栓的外网
30 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件DN100：36个 5.管道冲洗、水压试验满足图纸设计要求 |  | m | 69.14
31 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：蝶阀DN100 |  | 个 | 2
32 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.除锈、刷油:除轻锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 51.86
分部小计
采暖外网
33 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:焊接钢管DN100 3.连接形式:焊接连接 4.管道冲洗、水压试验满足图纸设计要求 |  | m | 66
34 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻度喷砂除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2 |  | m2 | 23.7
35 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.93
36 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.外缠玻璃丝布两层 |  | m2 | 36.76
37 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.除锈、刷油:除轻锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 49.5
38 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：DN100闸阀 |  | 个 | 2
分部小计
自来水外网及热水外网
39 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:塑料给水热水管PPR40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸使用要求 |  | m | 33
40 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:塑料给水热水管PPR63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸使用要求 |  | m | 31.57
41 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:塑料给水热水管PPR75 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸使用要求 |  | m | 1
42 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.58
43 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：DN40闸阀 |  | 个 | 1
44 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：DN63闸阀 |  | 个 | 1
45 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：DN75闸阀 |  | 个 | 1
分部小计
室外消防管网
46 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:塑料给水管PE110 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计要求 |  | m | 105.62
47 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：地下式消火栓 |  | 套 | 2
48 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：定型井 消火栓井 |  | 座 | 2
分部小计
措施项目
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【外网工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【外网工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 49000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 158000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 158000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 1259.31
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 208259.31 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【外网工程】
暂列金额明细表
工程名称：外网工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 外网工程暂列金额 |  | 元 | 49000
合 计 |  |  |  | 49000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【外网工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：外网工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 16m3玻璃钢化粪池(成品) | 座 |  | 1 |  | 8960 | 8960
2 | 16m3玻璃钢调节池(成品) | 座 |  | 1 |  | 8960 | 8960
3 | 油浸式变压器630KVA | 台 |  | 1 |  | 100000 | 100000
总合计 | [6 empty] | 117920
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【外网工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：外网工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 污水处理设备 | 污水处理前置净化过滤 |  | 158000
合 计 |  |  |  | 158000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【外网工程】
计 日 工 表
工程名称：外网工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【外网工程】
总承包服务费计价表
工程名称：外网工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【外网工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：外网工程 |  | 标段：巴彦淖尔市医院发热门诊和感染性疾病科业务用房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13