## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 泵送 |  | m3 | 5.76
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 泵送 |  | m3 | 20.47
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 泵送 |  | m3 | 8.72
4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 泵送 |  | m3 | 10.14
5 | 010507007001 | 其他构件 | 1.50mmC35无收缩预拌细石混凝土二次灌浆 |  | m3 | 0.07
6 | 010507007002 | 其他构件 | 1.预拌C25素混凝土包脚 |  | m3 | 0.45
7 | 010501002001 | 带形基础（轻隔墙基础） | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.68
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400E 直径12mm |  | t | 0.533
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400E 直径16mm、18mm |  | t | 2.117
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400E 直径20mm |  | t | 0.04
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400E 直径≤10mm |  | t | 1.119
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400E 直径12mm |  | t | 0.269
13 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径16mm |  | 个 | 27
14 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径18mm |  | 个 | 27
分部小计
砌筑工程
15 | 010401001001 | 砖基础 | 1.外墙地梁下设两皮砖 |  | m3 | 4.49
16 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.墙身防潮层:20厚1:2.5预拌水泥砂浆(内加5%防水剂) |  | m2 | 31.38
分部小计
钢结构
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:焊接 H型 2.钢材品种、规格:Q355B 3.包括制作、安装 4.采用喷砂除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 |  | t | 4.556
18 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:焊接 H型 2.钢材品种、规格:Q235B 3.包括制作、安装 4.采用喷砂除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 |  | t | 1.269
19 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：焊接 H型 2.钢材品种、规格:Q355B 3.包括制作、安装 4.采用喷砂除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 |  | t | 9.1
20 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：焊接 H型 2.钢材品种、规格:Q235B 3.包括制作、安装 4.采用喷砂除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 |  | t | 0.49
21 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:钢管 Q235B 2.构件类型:系杆 3.包括制作、安装 4.采用喷砂除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 |  | t | 1.721
22 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:镀锌角钢 Q235B 2.构件类型:支撑 3.包括制作、安装 |  | t | 2.182
23 | 010516001001 | 螺栓 | 1.M24地脚锚栓 Q235B |  | t | 0.33
24 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.M20高强螺栓 |  | 套 | 228
25 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1.M27高强螺栓 |  | 套 | 144
26 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.车间保养底漆(红丹醇酸防锈漆厚度不小于50μm) 2.2-3遍醇酸防锈漆（中间漆） 3.2-3遍醇酸调和漆（面漆） 涂层干漆膜总厚度:室外不小于150μm，室内不小于125μm，涂刷遍数不应少于4遍 |  | m2 | 498.64
27 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢柱、柱间支撑 2.防火涂料耐火极限为2.5h（厚型） |  | m2 | 183.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢梁、屋面支撑 2.防火涂料耐火极限为1.5h（薄型） |  | m2 | 385.04
29 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.200mm厚ASA保温屋面板（成品，含抹灰面） 2.内保温为挤塑板 3.做法详见图集08CJ13、09CJ20 09CG12及设计图纸 |  | m2 | 697.4
30 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.300mm厚ASA保温外墙板（成品，含抹灰面） 2.内保温为挤塑板 3.做法详见图集08CJ13、09CJ20 09CG12及设计图纸 |  | m2 | 330.33
31 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1.200mm厚ASA保温墙板（成品，含抹灰面） 2.内保温为挤塑板 3.做法详见图集08CJ13、09CJ20 09CG12及设计图纸 |  | m2 | 85.5
32 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.200mm厚ASA保温天沟板（成品，含抹灰面） 2.内保温为挤塑板 3.做法详见图集09CJ20-19-3 |  | m2 | 19.69
33 | 010605002003 | 钢板墙板 | 1.屋面1厚铝板泛水 2.做法详见图集12J14-28-C |  | m2 | 13.27
34 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.双坡屋脊彩钢板 2.做法详见图集17J925-1-2-23-7 |  | m2 | 17.94
分部小计
屋面工程
35 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.3.0厚高聚物改性沥青防水涂料防水层 |  | m2 | 716.44
36 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.20厚1:2.5预拌水泥砂浆保护层 |  | m2 | 684.14
分部小计
地面
37 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 |  | m3 | 115.88
38 | 010501001002 | 垫层 | 1.100厚预拌C25混凝土垫层 |  | m3 | 77.26
39 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.地面垫层内配Φ6@200双向钢筋 |  | t | 2.016
40 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.素水泥浆一道 2.50厚C30预拌细石混凝土面撒2-3厚非金属耐磨地坪材料，专用抹平机压实抹平 |  | m2 | 772.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
内墙面
41 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 |  | m2 | 755.04
分部小计
外墙面
42 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍（包括满刮腻子二遍） |  | m2 | 448.92
43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.女儿墙内侧抹灰 20mm厚（预拌） |  | m2 | 46.21
分部小计
天棚工程
44 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.天棚抹灰10mm厚（预拌） 2.位置:旧车库一层 |  | m2 | 107.71
45 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 2.位置:旧车库一层、二层天棚 |  | m2 | 107.71
分部小计
门窗工程
46 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.门框、扇材质:地弹簧玻璃门 |  | m2 | 6.3
47 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门 |  | m2 | 9.45
48 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.门框、扇材质:乙级钢制防盗门 |  | m2 | 6.3
49 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.60系列断热铝合金平开窗+中空玻璃(6高透光Low-E+12空气+6透明玻璃) 2.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 |  | m2 | 21.6
50 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户手动机械开关 共12套 |  | 樘 | 12
51 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金隐形窗纱 |  | m2 | 21.6
分部小计
室外工程
散水 12J1-152-散2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 010101001001 | 平整场地 | 1、素土夯实，向外坡4% |  | m2 | 89.07
53 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中砂防冻层 |  | m3 | 26.72
54 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土 |  | m3 | 13.36
55 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.40厚预拌C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 |  | m2 | 89.07
分部小计
坡道 12J1-156-坡2
56 | 010101001002 | 平整场地 | 1、素土夯实，向外坡4% |  | m2 | 13.2
57 | 010404001004 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中砂防冻层 |  | m3 | 3.96
58 | 010404001005 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土 |  | m3 | 3.96
59 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.100厚预拌C20混凝土，随打随抹成麻面 |  | m2 | 13.2
分部小计
台阶 12J1-155-台6
60 | 010101001003 | 平整场地 | 1、素土夯实 |  | m2 | 3.6
61 | 010404001006 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中砂防冻层 |  | m3 | 1.08
62 | 010404001007 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土 |  | m3 | 1.08
63 | 010507004001 | 台阶 | 1.60厚C15预拌混凝土台阶 |  | m2 | 3.6
64 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.素水泥浆一道 2.30厚1:3预拌干硬性水泥砂浆 3.20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 |  | m2 | 3.6
分部小计
台阶平台 12J1-155-台6
65 | 010101001004 | 平整场地 | 1、素土夯实 |  | m2 | 6
66 | 010404001008 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中砂防冻层 |  | m3 | 1.8
67 | 010404001009 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土 |  | m3 | 1.8
68 | 010501001003 | 垫层 | 1.60厚C15预拌混凝土 |  | m3 | 0.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
69 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.素水泥浆一道 2.30厚1:3预拌干硬性水泥砂浆 3.20-25厚石质板材台阶平台，水泥浆擦缝 |  | m2 | 6
分部小计
地沟(做法参见图集16MG03-GZ1512-1、地沟盖板GB15-5)
70 | 010501001004 | 垫层（地沟底板） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 12.35
71 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆M10 3.做法参见图集16MG03-GZ1512-1 |  | m | 20.7
72 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.5
73 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.05
74 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm |  | t | 0.038
75 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径10mm |  | t | 0.233
76 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.地沟底板及内外侧沟壁抹M10预拌防水砂浆 |  | m2 | 110.76
分部小计
其他工程
77 | 010404001010 | 垫层 | 1.外侧地梁下粗砂防冻胀层 |  | m3 | 23.9
78 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:镀锌钢板雨水管 DN100 2.铸铁雨水斗、出水口:各4套 |  | m | 15.8
79 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 1.塑料滴水线 |  | m | 24
80 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.周边地面70mm厚挤塑聚苯板保温 B1级 密度≥32kg/m3 |  | m2 | 176.6
分部小计
措施项目
81 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 13.6
82 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 48
83 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 53.28
84 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.梁模板 |  | m2 | 92.56
85 | 011702029001 | 散水 | 1.散水模板 |  | m2 | 16.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
86 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 3.6
87 | 011702001003 | 基础 | 1.地沟底板模板 |  | m2 | 11.23
88 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.地沟压顶模板 |  | m2 | 4.14
89 | 011702016001 | 平板 | 1.地沟盖板模板 |  | m2 | 30.49
90 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.钢柱脚手架 |  | m2 | 399.25
91 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.钢梁脚手架 |  | m2 | 591.72
92 | 011701002003 | 外脚手架 | 1.外墙装饰脚手架 2.搭设高度:15m以内 |  | m2 | 388.39
93 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:门式钢架结构（层高3.65m） 2.建筑物檐口高度、层数:4.1m(1层) |  | m2 | 697.41
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 1255.34
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费 |  | 2095.82
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 3351.16 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 人工工日 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：临时库房-建筑与装饰工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13