## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水
管道
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：地沟内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De90 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 36.5
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De90 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 3.8
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De75 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 3.5
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De63 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 7.7
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De50 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 24.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De40 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 40
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De32 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 28
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De25 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 38
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质：S6.3，PP-R 4.规格：De20 5.连接形式:热熔连接 6.壁厚：国标 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | m | 13
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:地沟内干管管道保温 2.绝热材料品种:橡塑泡沫保温 3.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.5
11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.管道规格:DN80 3.材质：钢制 4.填料材质:填充柔性耐火材料 5.其他要求达到设计图纸、图集、规范等相关要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.管道规格:DN65 3.材质：钢制 4.填料材质:填充柔性耐火材料 5.其他要求达到设计图纸、图集、规范等相关要求 |  | 个 | 2
13 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.管道规格:DN50 3.材质：钢制 4.填料材质:填充柔性耐火材料 5.其他要求达到设计图纸、图集、规范等相关要求 |  | 个 | 8
14 | 011615001001 | 预留孔洞 | 1.名称:预留墙体孔洞 2.管道规格:≤DN50 |  | 个 | 8
15 | 011615001002 | 预留孔洞 | 1.名称:预留楼板孔洞 2.管道规格:DN80 |  | 个 | 2
16 | 011615001003 | 预留孔洞 | 1.名称:预留楼板孔洞 2.管道规格:DN65 |  | 个 | 2
17 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:DN65 |  | 套 | 6
18 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:DN50 |  | 套 | 25
19 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:DN40 |  | 套 | 32
20 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:DN32 |  | 套 | 36
21 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:DN25 |  | 套 | 38
22 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:成品管卡 2.规格:DN20 |  | 套 | 15
23 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.材质：型钢 3.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | kg | 104.65
24 | 031201003001 | 管道支架除锈刷油 | 1.名称：管道支架除锈刷油 2.管道支架除锈后:防锈漆两道 3.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | kg | 104.65
分部小计
阀门附件
25 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:旋翼式水表 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:LXS-32E，常用流量3.6m³/h |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031003003001 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN50 3.材质：铜制 4.连接形式：螺纹连接 5.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | 个 | 2
27 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 3.材质：铜制 4.连接形式：螺纹连接 5.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | 个 | 1
28 | 031003003002 | 自动排气阀下截止阀 | 1.名称：自动排气阀下截止阀 2.规格：DN20 3.材质：铜制 4.连接形式：螺纹连接 5.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | 个 | 1
分部小计
排水
管道
29 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:机制铸铁排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:承插连接 6.接口材料:连接方式见图集2S9-120 7.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 8.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 9.包含所用全部管件 |  | m | 5.2
30 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:UPVC双壁中空螺旋消音排水管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 7.其他要求达到设计图纸、图集、规范要求 |  | m | 24.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:光壁UPVC排水管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 7.其他要求达到设计图纸、图集、规范要求 |  | m | 49
32 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:光壁UPVC排水管 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 7.其他要求达到设计图纸、图集、规范要求 |  | m | 14.3
33 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质:光壁UPVC排水管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:见图纸、规范 7.其他要求达到设计图纸、图集、规范要求 |  | m | 34.3
34 | 011615001004 | 预留孔洞 | 1.名称:预留楼板孔洞 2.管道规格:DN100 |  | 个 | 2
35 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.管道规格:DN100 3.材质：钢制 4.填料材质:填充柔性耐火材料 5.其他要求达到设计图纸、图集、规范等相关要求 |  | 个 | 2
36 | 031002003005 | 阻火圈 | 1.名称：阻火圈 2.管道规格:DN100 3.材质：钢制 4.其他要求达到设计图纸、图集、规范等相关要求 |  | 个 | 2
37 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作安装 2.材质：型钢 3.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | kg | 88.71
38 | 031201003002 | 管道支架除锈刷油 | 1.名称：管道支架除锈刷油 2.管道支架除锈后:防锈漆两道 3.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | kg | 88.71
分部小计
卫生洁具
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 031004014001 | 密闭地漏 | 1.名称：密闭地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 4.地漏自带水封,水封高度不得小于50mm,篦子表面低于该处地面5~10mm,严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。 5.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | 个 | 15
40 | 031004014002 | 洗衣机地漏 | 1.名称：洗衣机地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 4.地漏自带水封,水封高度不得小于50mm,篦子表面低于该处地面5~10mm,严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。 5.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | 个 | 1
41 | 031004008001 | 清扫口 | 1.名称：清扫口 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100 4.其他达到设计图纸、图集、验收规范、施工技术等相关要求 |  | 组 | 6
42 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:通气帽 2.规格：DN150 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 个 | 1
43 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：低水箱蹲便器 2.材质：成品陶瓷 3.成套配置，含阀门等 |  | 组 | 14
44 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂小便器 2.材质：成品陶瓷 3.成套配置，含阀门等 4.采用自动感应式冲洗阀 |  | 组 | 6
45 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.材质：成品陶瓷 3.节水龙头:采用陶瓷阀芯加气节水龙头;公共卫生间龙头均采用感应式节水龙头 4.成套配置，含阀门等所有附件 |  | 组 | 6
46 | 031004008002 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.材质：成品陶瓷 3.成套配置，含阀门等所有附件 |  | 组 | 6
分部小计
措施项目
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 407.04
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费 |  | 140.66
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 547.7 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 人工工日 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：办公楼改造-给排水工程 |  | 标段：巴彦淖尔市档案馆过渡馆库搬迁改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13