## Sheet1
序号 | 规格组成 | 单位 | 数量 | 套数 | 具体技术(参数)要求
1 | 医用拖把池+医用拖把架（304）L*600*1700 | 米 | 0.8 | 7 | （1）主体：采用厚度1.0mmSUS304不锈钢，激光焊接成形； （2）拖把架：带有的万向轮，有刹车装置，挂钩为直径5mm实心折弯不锈钢管； （3）配置：采用高抛水龙头
2 | 用水配件（冷热高抛水龙头） | 套 | 3 | 29 | （1）主体：采用厚度1.0mmSUS304不锈钢，激光焊接成形； （2）拖把架：带有的万向轮，有刹车装置，挂钩为直径5mm实心折弯不锈钢管； （3）配置：采用高抛水龙头
3 | 用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 套 | 1 | 92 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （5）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
4 | 医用污洗柜（304）L*600*1100 | 米 | 0.85 | 29 | （1）主体：采用厚度1.0mmSUS304不锈钢，激光焊接成形； （2）拖把架：带有的万向轮，有刹车装置，挂钩为直径5mm实心折弯不锈钢管； （3）配置：采用高抛水龙头
5 | 医用环保治疗台台面 L*600*12 | 米 | 5.2 | 80 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （5）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
6 | 医用支撑背架（中）L*350*550 | 米 | 5.3 | 64 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （5）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
7 | 医用环保处置台台面 L*600*12 | 米 | 2.5 | 46 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （4）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （5）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
8 | 医用环保单面药架L*500*2000 | 米 | 10 | 5 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。 （3）底脚：采用可调节式调节脚，使药架放置平稳
9 | 医用环保更衣凳L*350*450 | 米 | 2.8 | 3 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （3）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （4）换鞋凳配置 优质西皮软包台面，回弹性良好，不易变形
10 | 医用环保更衣柜（6门）L*500*2000 | 米 | 4 | 174 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （3）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。
11 | 医用环保器械柜L*500*2000 | 米 | 3.5 | 6 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 （3）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。
12 | 医用环保双面药架L*900*2000 | 米 | 16 | 6 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。 （3）底脚：采用可调节式调节脚，使药架放置平稳
13 | 医用环保鞋柜（24门）L*400*2000 | 米 | 3.2 | 5 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油膜拉丝不锈钢板制作； （2）五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨 （3）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。
14 | 医用环保治疗台（下）L*600*850 | 米 | 4.8 | 80 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （5）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
15 | 医用环保处置台（下）L*600*850 | 米 | 2.5 | 46 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （4）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （5）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
16 | 药品存储货柜L*500*2000 | 米 | 1.4 | 8 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板； （3）工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面契紧式结构、双斜面正面契紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。
17 | 药品存储货架L*500*2000 | 米 | 2.4 | 24 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）货架技术规格：立柱规格40*80*1.5mm，横梁规格40*60mm*1.5mm。立柱底部配有防护套，层板采用1.0mm厚的钢板； （3）货架工艺：专用轧机轧制的立柱与横梁，层高50mm/75mm节距任意可调；底脚离地20cm。横梁与立柱的连接为斜面契紧式结构、双斜面正面契紧式结构，连接牢固。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。 （4）货柜五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （5）货柜工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。
18 | 冰箱柜L*600*2000 | 米 | 0.8 | 20 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为201不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）大输液存取柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS 篮筐（5个）， 内配可调节插片 。 （5）五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （6）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （7）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
19 | 大输液存取柜520*650*2000 | 套 | 1 | 20 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为201不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）大输液存取柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS 篮筐（5个）， 内配可调节插片 。 （5）五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （6）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （7）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。
20 | 吊柜 （上）L*350*600 | 米 | 4 | 64 | （1）主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm （4）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁 （5）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。