编制说明

工程名称：五原县文体中心装饰改造项目

- 一、工程概况： 本工程为五原县文体中心装饰改造项目。本工程包括拆除工程、装饰改造工程、暂列金额、建筑工人实名制费用等。建设地点为巴彦淖尔市五原县。 - 二、编制依据： - 计价依据《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2013）》等，人工费依据内建标[2021]148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》计算，规费依据内建标函[2019]468号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为19%，税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%。 - 三、计日工数量详见清单的计日工表。 - 四、本工程的建筑工人实名制费用暂按工期按一年考虑，费用为57900元(不含税)，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取税金9%后进行编制。 五、暂列金额为300000元（不含税），招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取税金9%后进行编制。 - 六、图纸问题： - 1.内墙面抹灰层是否拆除？ - 回复：是的 - 体育室墙面整体进行高度1.2m人造革材质软包，做法见12J7-1-51具体为哪个节点？防水厚度不明确。 - 回复：做法见12J7-1-51-4，防水厚度为4+4mm厚。 - 改造后吊顶高度是否同原吊顶高度？ - 回复：是的 - 本工程水暖电是否需要改造？ - 回复：不需要 - 地面砖拆除至原有地面基础层，是否只拆除面砖和结合层？ - 回复：是的