1包：托管运营服务清单

| 污水处理厂名称 | 工艺 | 处理规模 （m3/d） | 设备功率 (KW) | 转变变压器 (KVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小佘太镇生活污水处理厂 | A2O+MBR | 20 | 12.95 | 50 |
| 沙德格苏木生活污水处理厂 | A2O+MBR | 20 | 13.5 | 50 |
| 西小召镇生活污水处理厂 | A2O+MBR | 100+50 | 49.14 | 100 |
| 公田村生活污水处理厂 | A2O+MBR | 100 | 43.64 | 100 |
| 北圪堵村生活污水处理厂 | A2O+砂滤 | 20 | 17.39 | 50 |
| 新安镇生活污水处理厂 | A2O+MBR | 100 | 33.4 | 100 |
| 苏独仑镇生活污水处理厂 | A2O+MBR | 150 | 46.9 | 100 |
| 红光村生活污水处理厂 | A2O+砂滤 | 50 | 11.4 | 100 |
| 坝头村生活污水处理厂 | A2O+MBR | 150*4 | 187 | 250 |
| 大佘太镇生活污水处理厂 | A2O+MBR | 250 | 70 | 100 |

| 总预算成本 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员成本 （万元/年） | 车辆消耗 （万元/年） | 办公费用 （万元/年） | 污水厂处理厂直接成本 （万元/年） | 合计（万元/年） | 备注 |
| 直接费用（万元/年） |  |  |  |  |  | 冬季供暖耗电费用根据实际情况另行结算。 |
| 税金（万元/年） |  |  |  |  |  |  |
| 合理利润（万元/年） |  |  |  |  |  |  |
| 总计（万元/年） |  |  |  |  |  |  |

| 一、人员成本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（人） | 工资（元/月•人） | 合计（元/月） | 员工保险福利（五险一金元/月） | 年工资总额（元/年） |
| 运行员 |  |  |  |  |  |
| 技术员 |  |  |  |  |  |
| 强弱电技术员 |  |  |  |  |  |
| 化验员 |  |  |  |  |  |
| 总计（元/年） |  |  |  |  |  |

| 二、车辆消耗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量（辆） | 消耗费用（万元/年 •辆） | 合计（万元/年） | 备注 |
|  |  |  | 每年车辆的燃油、车辆维修及车损费用 |

| 三、办公费用 |  |
| --- | --- |
| 费用（万元） | 备注 |
|  | 办公费用包括办公室、化验室租金、水电物业及日 常办公耗材等。 |

| 四、污水厂处理厂直接成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1运行耗电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 运行电耗 |  |  | 基本电费 |  |  | 小计（万元/年）： （运行电耗+基本电费）*365天 |
|  | 总装机功率（kw) | 正常运行功率(kw) | 合计（元/天）： （以0.49元/kw·h计）； 正常运行功率*80%*24*0.49 | 变压器(kVA) | 每月基本电费(元/kVA) | 合计（元/天）： 变压器*每月基本电费/30 |  |
| 小佘太镇生活污水处理厂 | 12.95 | 8 | 75.3 | 50 | 15 | 25 |  |
| 沙德格苏木生活污水处理厂 | 13.5 | 8 | 75.3 | 50 | 15 | 25 |  |
| 西小召镇生活污水处理厂 | 49.14 | 30 | 282.2 | 100 | 15 | 50 |  |
| 公田村生活污水处理厂 | 43.64 | 30 | 282.2 | 100 | 15 | 50 |  |
| 北圪堵村生活污水处理厂 | 17.39 | 8 | 75.3 | 50 | 15 | 25 |  |
| 新安镇生活污水处理厂 | 33.4 | 25 | 235.2 | 100 | 15 | 50 |  |
| 苏独仑镇生活污水处理厂 | 46.9 | 30 | 282.2 | 100 | 15 | 50 |  |
| 红光村生活污水处理厂 | 11.4 | 10 | 94.1 | 50 | 15 | 25 |  |
| 坝头村生活污水处理厂 | 187.04 | 50 | 470.4 | 250 | 15 | 125 |  |
| 大佘太镇生活污水处理厂 | 70 | 50 | 470.4 | 100 | 15 | 50 |  |
| 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位名称 | 2药剂消耗统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小佘太镇生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 2.5 |  |  | 投加营养（日投加6.8Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 0.73 |  |  | 日投加2Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 0.73 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加35Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 0.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 0.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 沙德格苏木生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 2.5 |  |  | 投加营养（日投加6.8Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 0.73 |  |  | 日投加2Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 0.73 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加35Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 0.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 0.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 西小召镇生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 18.36 |  |  | 投加营养（日投加51Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 5.4 |  |  | 日投加15Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 5.4 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加15Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 聚丙烯酰胺 |  | 0.15 |  |  |  |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 公田村生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 12.24 |  |  | 投加营养（日投加34Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 3.6 |  |  | 日投加10Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 3.6 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加10Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 2 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 2 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 聚丙烯酰胺 |  | 0.1 |  |  |  |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 北圪堵村生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 2.5 |  |  | 投加营养（日投加6.8Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 0.73 |  |  | 日投加2Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 0.73 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加35Kg） |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 新安镇生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 12.24 |  |  | 投加营养（日投加34Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 3.6 |  |  | 日投加10Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 3.6 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加10Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 聚丙烯酰胺 |  | 0.1 |  |  |  |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 苏独仑镇生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 18.36 |  |  | 投加营养（日投加51Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 5.4 |  |  | 日投加15Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 5.4 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加15Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 聚丙烯酰胺 |  | 0.15 |  |  |  |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 红光村生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 6.12 |  |  | 投加营养（日投加17Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 1.8 |  |  | 日投加5Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 1.8 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加5Kg） |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 坝头村生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 18.36 |  |  | 投加营养（日投加51Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 5.4 |  |  | 日投加15Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 5.4 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加15Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 聚丙烯酰胺 |  | 0.15 |  |  |  |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 大佘太镇生活污水处理厂 | 药剂名称 | 药剂规格 | 投加量（吨/年） | 单价（元/吨） | 金额 | 备注 |
|  | 葡萄糖 | 有效含量≥99% | 31 |  |  | 投加营养（日投加51Kg） |
|  | 次氯酸钠 | 有效氯10% | 9.1 |  |  | 日投加15Kg |
|  | 聚合氯化铝 | ≥30% | 9.11 |  |  | 絮凝剂、除磷剂（日投加15Kg） |
|  | 柠檬酸 | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 烧碱（氢氧化钠） | ≥99% | 2.5 |  |  | 用于MBR膜在线反洗及化学清洗 |
|  | 聚丙烯酰胺 |  | 0.25 |  |  |  |
|  | 合计（万元/年） |  |  |  |  |  |
| 总合计（万元/年） | （投标报价药剂用量费暂估按70%计算，如果实际运营过程中高于70%，经甲乙双方协商，签订补充协议） |  |  |  |  |  |

| 3.设备维修、监测、污泥及垃圾处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 设备维修费（万元/年） |  | 监测费用 （万元/年） |  | 污泥及垃圾处置费（万元/年） |  | 合计 （万元/年） |
| 小佘太镇生活污水处理厂 |  | 维修费用包括日常的设备维修保养费、仪表的校验费、设备大修费和管道的维护费，维修保养费用和仪表的校验费一般每年按照设备投资额的3%计提，设备大修和管道的维护费一般几年才一次，每年按照设备投资额的1%计提。 |  | 住建局、环保局要求，污水处理厂需委托有检测资质公司按季度监测（4次/年）、日常监测及化验室检测频次约为3日/次，包含化验室费用 |  | 含水率98%污泥拉运至苏独仑镇污水处理厂进行脱水处理（运距约100公里） |  |
| 沙德格苏木生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率98%污泥拉运至新安村污水处理厂进行脱水处理（运距约110公里） |  |
| 西小召镇生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率80%污泥委托垃圾填埋场进行处置 |  |
| 公田村生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率80%污泥委托垃圾填埋场进行处置 |  |
| 北圪堵村生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率98%污泥拉运至公田村污水处理厂进行脱水处理（运距约8.5公里） |  |
| 新安镇生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率80%污泥委托垃圾填埋场进行处置 |  |
| 苏独仑镇生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率80%污泥委托垃圾填埋场进行处置 |  |
| 红光村生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率98%污泥拉运至新安镇污水处理厂进行脱水处理（运距约8.5公里） |  |
| 坝头村生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率80%污泥委托垃圾填埋场进行处置 |  |
| 大佘太镇生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 含水率80%委托乌拉山镇砖厂处置 |  |
| 总计（万元/年） |  |  |  |  |  |  |  |