	第四包清单

	序号
	设备名称
	规   格
	数量
	单位
	说明

	1
	锅炉
	4.2MW生物质常压热水锅炉-85/60-SCIII）
	1 
	台
	含标配烟囱及配套水浴除尘器

	2
	引风机
	GY6-1
	1 
	台
	37KW
Q:16604 m3/h 
P: 3444Pa t:120℃

	3
	鼓风机
	G6-41-7.1A
	1 
	台
	7.5KW
Q:10354 m3/h P:2270Pa

	4
	炉排减速机
	LJ6-Ⅰ
	1 
	台
	0.65-0.85KW

	5
	上料机
	LSM-6
	1 
	台
	

	6
	除渣机
	GBC-6T
	1 
	台
	

	7
	一次阀门仪表
	配套
	1
	套
	排污阀、压力表、温度计等

	8
	锅炉
	2.8MW生物质常压热水锅炉-85/60-SCIII
	1 
	台
	含标配烟囱及配套水浴除尘器

	9
	引风机
	GY4-1
	1 
	台
	22KW
Q:11922 m3/h 
P: 2897Pa t:120℃

	10
	鼓风机
	G6-41-6.4A 
	1 
	台
	5.5KW
Q:5480 m
3/h P:1815 Pa

	11
	炉排减速机
	LB-4T
	1 
	台
	电机0.65-0.85kw

	12
	上料机
	LS-4T
	1 
	台
	

	13
	除渣机
	GBC-4T
	1 
	台
	

	14
	一次阀门仪表
	配套
	1
	套
	排污阀、压力表、温度计等

	15
	热水循环泵
	150-125-400
200T/50m/45kw
	3 
	台
	

	16
	配电柜
	以上所有电器
	1 
	套
	普通壁挂式；标配不含电线缆

	17
	软化水设备
	10-12T/H
	1 
	套
	

	18
	原水箱
	6吨，碳钢
	1 
	台
	

	19
	增压泵
	1.5KW
	1 
	台
	

	20
	安装材料
	
	1
	套
	2.8MW+4.2MW两台并网


