## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 管线安装
1.2 | 设备安装
1.3 | 防雷接地
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管线安装
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 |  | m | 163.5
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:沿砖、混凝土结构明配 |  | m | 201
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号：BV-2.5mm2 4.材质：铜芯线 |  | m | 429.64
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.型号：BV-4mm2 4.材质：铜芯线 |  | m | 337.73
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 9.8
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 104.1
分部小计
设备安装
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL防爆配电箱 2.规格:600*600*200 3.安装方式:明装，距地1.5米 |  | 台 | 1
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AP-DNQ配电箱 2.规格:600*600*200 3.安装方式:明装，距地1.5米 |  | 台 | 1
9 | 030412001001 | 防水防尘灯 | 1.名称：防水防尘灯 2.型号：1*24W 3.安装形式：吊装 |  | 套 | 16
10 | 030412002001 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 2.规格:1*36W 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030404034001 | 防爆开关 | 1.名称:防爆开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 明装 |  | 个 | 1
12 | 030404035001 | 单联密闭单控开关 | 1.名称：单联密闭单控开关 2.型号：250V 1*10A 3.安装形式：距地1.3m墙上暗装 |  | 套 | 5
13 | 030106005001 | 固定式胶带输送机 | 1.名称:传送带喂饲槽 2.规格:38m |  | 台 | 2
14 | 030106005002 | 固定式胶带输送机 | 1.名称:传送带喂饲槽 2.规格:70m |  | 台 | 1
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 |  | 个 | 31
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 5
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10 KV以下 |  | 系统 | 1
分部小计
防雷接地
18 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2安装部位:利用建筑物钢筋混凝土柱子或者剪力墙内俩根φ16以上主筋通长焊接作为引下线 |  | m | 39
19 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:断接卡子制安 |  | 台 | 12
20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 4
21 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:建筑物基础两根主筋 |  | m | 208
22 | 030409008001 | 总等电位联结箱 | 1.名称:总等电位联结箱 2.规格:400*300*150 3.安装方式：距地0.3米明装 |  | 台 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 12434 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 998.47
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 13432.47 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 12434
合 计 |  |  |  | 12434 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 70m传送带喂饲槽 | 台 |  |  |  | 50000
2 | AL防爆配电箱箱600*600*200 | 台 |  |  |  | 1500
3 | 防爆开关250V 10A | 只 |  |  |  | 36
4 | 总等电位端子箱-400*300*150 | 个 |  |  |  | 39.82
5 | 单联密闭单控开关 | 只 |  |  |  | 11.61
6 | 38m传送带喂饲槽 | 台 |  |  |  | 28000
7 | AP-DNQ配电箱600*600*200 | 台 |  |  |  | 800
8 | 防水防尘灯 1*24W | 套 |  |  |  | 55.22
9 | 防爆灯 1*36W | 套 |  |  |  | 150
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1 | 普工 |  | 工日 | 1
1.2 | 技工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：巴音乌兰苏木巴音宝日嘎查党支部领办蒙古马产业合作社项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13