床头柜

1、规格：长480×宽480×高750mm

2、采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。

3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。

4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。

5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。

6、造型美观，使用性强，抗冲击力、抗压力。

7、承载35kg以上。