分项报价表

(单价报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称： 货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 空气源热泵采暖系统 | 额定制热量：9kW  供回水水温度55/45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空气源热泵采暖系统 | 额定制热量：14kW  供回水水温度55/45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空气源热泵采暖系统 | 额定制热量：17kW  供回水水温度55/45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空气源热泵采暖系统 | 额定制热量：21kW  供回水水温度55/45℃ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 太阳能+电辅热采暖系统 | 8m2集热器+7kw电热水器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 太阳能+电辅热采暖系统 | 11m2集热器+9kw电热水器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 太阳能+电辅热采暖系统 | 14m2集热器+12kw电热水器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 太阳能+电辅热采暖系统 | 17m2集热器+14kw电热水器 |  |  |  |  |  |  |

投标人 (盖章) ：

日期：