## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*200护眼平板灯 2.型号:48W 3.安装形式:吊顶内安装 |  | 套 | 294
2 | 030412002001 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 2.规格:48W |  | 套 | 16
3 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:防水500*500平板灯 2.型号:38W |  | 套 | 10
4 | 030412002002 | 防尘防水灯 | 1.名称:防尘防水灯 2.型号:28W |  | 套 | 40
5 | 030412001001 | 墙上座灯 | 1.名称:墙上座灯 2.规格:13W |  | 套 | 2
6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:声光感应 2.规格:22W |  | 套 | 16
7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯 2.规格:32a |  | 套 | 16
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 82
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 45
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 22
11 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:密封双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 4
12 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 48
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 11
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 739
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:支架、托架敷设 |  | m | 336.5
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 |  | m | 46.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:支架、托架敷设
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:支架、托架敷设 |  | m | 7.6
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面≤10mm2 |  | 个 | 10
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面≤16mm2 |  | 个 | 2
20 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面≤70mm2 |  | 个 | 2
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 11642.8
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-4 |  | m | 570
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 3462.8
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 65.1
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 4
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 |  | m | 14.3
27 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:挡烟垂壁控制箱 2.型号:厂家配套提供 3.安装方式:明装顶板下0.5米 |  | 台 | 3
28 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AC-PF1 2.规格:400*500*250 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
29 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-1 2.规格:400*500*160 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.安装方式:悬挂式
30 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-2 2.规格:400*500*160 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
31 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-3 2.规格:500*600*160 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
32 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL-1 2.规格:400*500*160 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
33 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL-2 2.规格:400*500*160 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
34 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL-3 2.规格:400*500*160 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
35 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:低压成套配电柜 AAZ 2.规格:700*1800*400 3.基础形式、材质、规格:10槽钢 |  | 台 | 1
分部小计
应急照明
36 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:集中控制型A型应急照明集中电源箱 2.规格:1AE1、1AE2 |  | 台 | 2
37 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:集中控制型A型应急照明集中电源箱 2.规格:2AE1 |  | 台 | 1
38 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V 5W 3.安装形式:底距地2.3m壁装 |  | 套 | 113
39 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC36V 1W 3.安装形式:门上0.3m壁装 |  | 套 | 15
40 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示照明灯(向左,向右,双向) 2.型号:DC36V 1W 3.安装形式:底距地0.5m壁装 |  | 套 | 56
41 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:DC36V 1W 3.安装形式:板下或吊顶下0.3m吊装
42 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:DC36V 1W 3.安装形式:板下或吊顶下0.3m吊装 |  | 套 | 14
43 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口灯 2.型号:DC36V 1W 3.安装形式:板下或吊顶下0.3m吊装 |  | 套 | 23
44 | 030412004007 | LED壁灯 | 1.名称:LED壁灯 2.型号:20W |  | 套 | 4
45 | 030404034006 | 双极开关 T31/2/2A | 1.名称:双极开关 2.规格:T31/2/2A |  | 个 | 3
46 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢 3.规格:86HS50 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 248
47 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:1AC-PF1 2.规格:350*400*160 |  | 台 | 1
48 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:1AT-1 2.规格:500*600*180 |  | 台 | 1
49 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:1ATXF 2.规格:500*600*180 |  | 台 | 1
50 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:1AT-1 2.规格:500*600*180 |  | 台 | 1
51 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:3ACPY1、2 2.规格:550*600*200 |  | 台 | 2
52 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:3AT1、2 2.规格:500*600*180 |  | 台 | 2
53 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:AA1、2 2.规格:600*800*200 3.安装方式:明装,底距地1.2米 |  | 台 | 2
54 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 2277.9
55 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 9.2
56 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:JDG管 |  | m | 9.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN32mm 3.配置形式:暗配
57 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:DN50mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 8.5
58 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-10 4.材质:铜芯 |  | m | 46.2
59 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 661.53
60 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 |  | m | 2186.2
61 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:超柔性矿物绝缘电缆 2.型号:RTXMY-5x10 3.材质:铜 4.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 221.7
62 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头制作、安装 2.规格:10mm2 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 4
63 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜 4.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 93.9
64 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号:4mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
65 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 11.1
66 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x10 3.材质:铜 |  | m | 2186.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.电压等级(kV):1KV以下
67 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2.型号:10mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
68 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x16 3.材质:铜 4.电压等级(kV):1KV以下 |  | m | 534.7
69 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.3
70 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 15.1
71 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 11.5
72 | 030411001014 | 开槽 | 1.名称:开槽 2.规格:20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1027
73 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:多芯软导线 3.型号:WDZN-RYSP 4.规格:2x2.5 |  | m | 1894.1
74 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 (综合) 2.电压等级(kV):1 KV |  | 系统 | 2
75 | 030408006014 | 无端子 | 1.名称:无端子 2.型号:接线≤6mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 186
76 | 030408006015 | 无端子 | 1.名称:无端子 2.型号:接线≤2.5mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 114
分部小计
防雷接地
77 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 |  | 台 | 1
78 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:跨接接地 |  | 根 | 4
79 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 敷设 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
80 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
81 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:cat6六类非屏蔽双绞线 |  | m | 2845.9
82 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:HYA-2*0.5 |  | m | 28.4
83 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVB-2*0.5 3.材质:铜芯 |  | m | 1346.4
84 | 030502007001 | 单模光纤 | 1.名称:单模光纤 |  | m | 28.4
85 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:MFD（包含核心交换机*1、24口交换机*1、24口配线架*1） 2.规格:600x1200x600 |  | 个 | 1
86 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:1FD1（包含24口交换机*1、24口配线架*1） 2.规格:600x600x600 |  | 个 | 1
87 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:2FD1（包含24口交换机*1、24口配线架*1） 2.规格:600x600x600 |  | 个 | 1
88 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称:1FD1（包含24口交换机*2、24口配线架*2） 2.规格:600x600x600 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
89 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 成套配电箱 2AL-3 400*500*160 | 台 |  | 1 |  | 800 | 800
2 | 成套配电箱 1AC-PF1 400*500*250 | 台 |  | 1 |  | 1200 | 1200
3 | 1ATXF 500*600*180 | 台 |  | 1 |  | 1200 | 1200
4 | 成套配电箱 2AL-2 400*500*160 | 台 |  | 1 |  | 800 | 800
5 | 1AT-1 500*600*180 | 台 |  | 1 |  | 1400 | 1400
6 | 2FD2:(600x600x600) | 个 |  | 1 |  | 350 | 350
7 | 集中控制型A型应急照明集中电源箱1AE1、1AE2 500*200*700mm | 台 |  | 2 |  | 2500 | 5000
8 | 低压成套配电柜 AAZ 700*1800*400 | 台 |  | 1 |  | 5000 | 5000
9 | WDZN-YJY-5x10 | m |  | 2208.062 |  | 32.3 | 71320.4
10 | 3AT1、2 500*600*180 | 台 |  | 2 |  | 1400 | 2800
11 | 成套配电箱 2AL-1 400*500*160 | 台 |  | 1 |  | 800 | 800
12 | 挡烟垂壁控制箱 | 台 |  | 3 |  | 260 | 780
13 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | m |  | 339.865 |  | 41.1 | 13968.45
14 | 2FD1:(600x600x600) | 个 |  | 1 |  | 280 | 280
15 | 600*200护眼平板灯 48w | 套 |  | 296.94 |  | 123.0088 | 36526.23
16 | 1AC-PF1 350*400*160 | 台 |  | 1 |  | 4500 | 4500
17 | AA1、2 600*800*200 | 台 |  | 2 |  | 1200 | 2400
18 | 2AT-1 500*600*180 | 台 |  | 1 |  | 1400 | 1400
19 | MFD:(600x1200x600) | 个 |  | 1 |  | 300 | 300
20 | 防爆灯 48W | 套 |  | 16.16 |  | 280 | 4524.8
21 | 成套配电箱 1AL-3 500*600*160 | 台 |  | 1 |  | 800 | 800
22 | 3ACPY1、2 550*600*200 | 台 |  | 2 |  | 1200 | 2400
23 | 集中控制型A型应急照明集中电源箱2AE1 500*200*700mm | 台 |  | 1 |  | 2500 | 2500
24 | 成套配电箱 1AL-2 400*500*160 | 台 |  | 1 |  | 800 | 800
25 | 总等电位箱 | 台 |  | 1 |  | 169.9 | 169.9
26 | WDZB-YJY-5x16 | m |  | 540.047 |  | 49.5 | 26732.33
27 | 1FD1:(600x600x600) | 个 |  | 1 |  | 280 | 280
28 | 超柔性矿物绝缘电缆RTXMY-5x10 | m |  | 223.917 |  | 55.75 | 12483.37
合计 | [6 empty] | 201515.48
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
29 | 成套配电箱 1AL-1 400*500*160 | 台 |  | 1 |  | 800 | 800
合计 | [6 empty] | 800
总合计 | [6 empty] | 202315.48
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：乌拉特中旗幼儿园设施设备购置及校舍维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13