病理组织漂烘仪

▲1、烘片箱可容纳3个常规染色架

▲2、烤片槽实际排列玻片≥60片，烤片槽间温度均匀无温差.

3、高亮LED数码显示屏,轻触键盘

4、智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高

5、工作程序剩余时间提醒功能.

6、分体式漂缸，方便加水和清洁

▲7、定时开机功能

8、功率：≤500W

9、温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃