牙科影像板扫描仪招标规格书

一、功能简介:

1.具备7英寸真彩电容触控屏
2.可实现单机浏览影像片，具备基本影像处理功能

3.扫描完成后，影像数据自动被擦除

4.电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式
▲5.扫描仪主机存储容量64GB，可存储3万张影像图片

6.具备3种扫描模式：快速扫描、高精度扫描和超高精度扫描
7.具备IP板正反识别功能，精准扫描
8.扫描仪主机的仓门和收纳仓可进行拆卸清洗，更加安全卫生

8.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能

9.电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理
10.可直接连接鼠标和键盘实现功能拓展
11.可实现手机、平板、电脑多平台阅片

12.扫描仪主机与电脑间可通过无线5G WiFi进行数据传输

13.支持100台以上客户端分机同时使用
14.保修期2年

15.IP影像板4片（#0、#1、#2、#2）

16.中国生产制造，具备医疗产品资质

二、主要技术参数:

1.获取影像时的位深：16bits/pixel

2.分辨率：20LP/mm

3.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）

4.像素尺寸：25μm

5.支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板

6.图像获取时间：＜15s

7.具备打印功能

三、配置清单:

01.主机 1

02.电源适配器 1

03.IP影像板#0   1

04.IP影像板#1  1

05.IP影像板#2  2

06.IP影像板保护袋#0  1

07.IP影像板保护袋#1 1

08.IP影像板保护袋#2  2

09.IP影像板保护卡#0  1

10.IP影像板保护卡#1  1

11.IP影像板保护卡#2  2

12.IP影像板收纳盒   1

13.U盘              1

14.清洁布            2

15.使用小贴士         1

16.快速安装指南       1

17.使用说明书         1

18.保修卡           1

19.合格证    1

20.装箱单    1