编 制 说 明

- 工程概况：

- 1、工程名称：蛮会镇民生村设施农业产业园建设项目

- 2、建设单位：杭锦后旗蛮会镇人民政府

- 编制依据：

- 1、设计图纸及有关的图集、规范；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 3、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》；

- 4、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；

- 5、《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》；

- 6、拟定的招标文件和工程量清单；

三、 其他说明：

1、税金依据内建标（2019）113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》中规定的增值税税率由10%调整为9%；

2、规费依据内建标函（2019）468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》中规定的养老失业保险费率由12.5%调整为10.5%；

3、人工费调整依据内建标（2021）148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

4、材料检验试验费、企业自有工人培训管理费、建筑工人实名制费已在暂列金额中考虑，待结算时据实调整；

5、本工程暂定价见《材料暂估价及调整表》及《专业工程暂估价及结算价表》，其中专业暂估价为80550元。

材料暂估价表：

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 型钢综合 | - 综合 | - t | - 5750 | - 不含税价格 |
| - 2 | - 镀锌方钢 | - 综合 | - t | - 5650 | - 不含税价格 |
| - 3 | - 镀锌角钢 | - 综合 | - t | - 5650 | - 不含税价格 |
| - 4 | - 镀锌椭圆钢 | - 30*80*2.0mm | - t | - 6250 | - 不含税价格 |
| 5 | 棉被 | 外部PE+珍珠棉+棉芯2层+抗拉力无纺布 | - ㎡ | - 10.50 | - 不含税价格 |
| - 6 | - 棚膜 | - 10丝水晶PO膜 | - ㎡ | - 2 | - 不含税价格 |
| - 7 | - 防虫网 |  | - ㎡ | - 1 | - 不含税价格 |
| - 8 | - 卷帘机 | 1.5KW/380V中五轴卷帘机 | - 套 | - 1800 | - 不含税价格 |
| - 9 | - 成套配电箱 | - 400*500*200mm | - 台 | - 474.14 | - 不含税价格 |
| - 10 | - 塑料护套线 | - BV2.5(二芯) | - m | - 4.22 | - 不含税价格 |
| - 11 | - 塑料护套线 | - BV2.5(三芯) | - m | - 6.37 | - 不含税价格 |

6、工程做法依据项目特征做，与设计图纸不符处，最终依据竣工图纸据实结算。