## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-通风工程 |  | 标段：凉城县公安局 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-通风工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:手动开启装置 2.安装方式:自然排烟窗应设手动开启装置,距地面高度1.3-1.5m 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 5
2 | 010803002003 | 防火卷帘(闸）门 | 1.名称:全自动重力式挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布 3.高1400mm，安装详L13J7-3/84TL 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 24.03
3 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:卫生间通风器 2.型号:BLD-400,风量400m3/h,功率P=60W/台 3.安装形式:吊顶 4.详12N5/2-8~9 5.含止回阀 6.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 3
4 | 031001006028 | 塑料管 | 1.名称:硬聚氯乙烯风管 2.硬聚氯乙烯风管管材的厚度为4.0mm 3.材质、规格:φ200 4.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 9.29
5 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 0.51
6 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:φ200 3.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2
7 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其它:满足图纸设计及规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
8 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所建设项目-通风工程 |  |  |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-通风工程 |  |  | 标段：凉城县公安局 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-通风工程 |  | 标段：凉城县公安局 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：凉城县公安局蛮汉镇派出所民警休息用房建设项目-通风工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。