	内蒙古岱海自治区级自然保护区2024年自治区财政湿地保护补助专项资金项目技术参数要求

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	一
	生物多样性识别系统扩容
	
	
	
	
	

	1
	生物影像采集
	1 摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸

2 内置GPU芯片

3 摄像机内置镜头，支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm（需提供权威机构检验报告）

4 视频分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒

5 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx

6 支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的移动目标人或车辆进行跟踪录像，单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（需提供权威机构检验报告）

7 激光距离不小于500米（需提供权威机构检验报告）

8 设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

9 可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。

10 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口（需提供权威机构检验报告）

11 设备具有光学防抖功能，将镜头倍率设置为最大，快门设置为1/25s，在振动台振幅不大于0.3°，振动频率不大于10Hz情况下，设备视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中应保持稳定清晰。（需提供权威机构检验报告）

12 设备具备布控预置位功能，可通过布控预置进行布控，最多可设置8个布控预置位（需提供权威机构检验报告）
	台
	8
	
	
	

	2
	物种图像识别算法模块
	•  INT8峰值算力不低于17.6TOPS

•  FP32峰值算力不低于2.2TFLOPS 

•  ResNet50网络模型下，INT8计算精度，不低于9TOPS；图片处理速度不低于1100张/秒；算力功耗密度不低于40TOPS/100W

•  ResNet50网络模型下，FP32计算精度，不低于1TFLOPS；图片处理速度不低于120张/秒；算力功耗密度不低于4TFLOPS/100W

•  MobileNet网络模型下，INT8计算精度，不低于2TOPS；图片处理速度不低于3300张/秒；算力功耗密度不低于10TOPS/100W

•  MobileNet网络模型下，FP32计算精度，不低于0.5TFLOPS；图片处理速度不低于1000张/秒；算力功耗密度不低于3TFLOPS/100W

•  YOLOv3网络模型下，INT8计算精度，不低于8.5TOPS；图片处理速度不低于120张/秒；算力功耗密度不低于35TOPS/100W

•  YOLOv3网络模型下，FP32计算精度，不低于1TFLOPS；图片处理速度不低于15张/秒；算力功耗密度不低于4.5TFLOPS/100W

•  YOLOv5网络模型下，INT8计算精度，不低于8TOPS；图片处理速度不低于40张/秒；算力功耗密度不低于30TOPS/100W

•  YOLOv5网络模型下，FP32计算精度，不低于1TFLOPS；图片处理速度不低于5张/秒；算力功耗密度不低于4.5TFLOPS/100W

•  VGG19网络模型下，INT8计算精度，不低于10TOPS；图片处理速度不低于300张/秒；算力功耗密度不低于60TOPS/100W

•  VGG19网络模型下，FP32计算精度，不低于1TFLOPS；图片处理速度不低于20张/秒；算力功耗密度不低于5TFLOPS/100W

• 支持对720P、1080P、4K（3840×2160）、8K（7680×4320）分辨率（编码格式为H.264和H.265）的视频进行解码

• 视频分辨率为1080P、编码格式为H.264时，平均解码速度不低于1000fps

• 视频分辨率为1080P、编码格式为H.265时，平均解码速度不低于1100fps

• 支持对720P、1080P、4K（3840×2160）分辨率的视频进行编码（编码格式为H.264和H.265）

• 视频分辨率为1080P、编码格式为H.264时，平均编码速度不低于70fps

• 视频分辨率为1080P、编码格式为H.265时，平均编码速度不低于65fps

• 支持对JPEG格式的图片（输入图片最大尺寸为32768x32768像素）进行解码；

• 图片分辨率为19201080、格式为JPEG时，解码速度不低于700张/秒

• 支持将接入的视频源(1080P，4Mbps；720P，2Mbps)转换为不低于32Kbps低码流（25fps、CIF）和不低于1Mbps高码流（25fps）两种符合H.264编码标准的码流

• 32位定点运算INT32下，CoreMark分值不低于2.5 CoreMark/MHz

• 内存类型支持LPDDR4X

• DDR内存容量不低于12GB

• DDR内存带宽不低于12000 MB/s

• eMMC存储不低于32GB

"• 顺序读（只读不写）速率不低于20MB/s；

• 顺序写（只写不读）速率不低于25MB/s"

• USB3.0接口数量不少于2个

"• 顺序读（只读不写）速率不低于20MB/s；

• 顺序写（只写不读）速率不低于2MB/s"

• SATA存储能力不低于2TB

"• 顺序读（只读不写）速率不低于35MB/s；

• 顺序写（只写不读）速率不低于40MB/s"

• 千兆以太网传输不低于2路

• 千兆以太网络速率不低于900Mbits/s

• 可支持LTE无线传输功能

•  支持不少于1个RS-485接口

•  支持不少于1个RS-232接口

• 满足GB/T 2423.3标准

•  工作温度满足GB/T 2423.1和GB/T 2423.2标准

•  存储温度范围可满足-40℃~+70℃

•  交变湿热存储满足GB/T 2423.4标准

•  产品具备CCC认证证书

•  产品具备（环境适应性）可靠性测试报告 

含图像识别算法：

基于多尺度卷积神经网络架构搭建的深度学习鸟类识别算法。



基于FP32高浮点高精度算法。



算法框架：内置Pytorch、TensorFlow、Darknet等AI算法框架。



支持TensorRT部署。



单张图片综合推理时间小于50ms。



支持转码视频接入、支持分析视频接入。



支持不同品牌摄像机接入。



支持视频码率512k-8Mbps范围内自由动态调整。



推理效率大于 20fps/s


	台
	3
	
	
	

	3
	统计报表
	根据识别数据导出、打印相关报表功能



月报、季报、年报，每种报表统计识别物种总数



每种报表统计识别物种总数、点位汇总统计



按物种类型汇总统计



周期内新增物种数量



保护物种数量



支持导出、打印。增加年度生物多样性统指标包括物种丰富度（即物种种数）、物种多度（即物种种群数量）、香浓多样性指数、均匀度指数。


	套
	1
	
	
	

	4
	视频流回放模块
	建设流媒体转发系统,支持在生物多样性检测平台播放所接入的相机实施视频流，支持相机云台控制，如变倍，上下左右云台控制;建设视频流接入平台



支持以 RTSP、HIKSDK、大华SDK、RTMP、ONVIF、JT808 协议添加设备



支持以 GB28181、Ehome协议接入设备（需要在设备端配置）



导入/导出设备列表（仅限RTSP协议接入设备）



支持 WS-FLV、HTTP-FLV、HLS、WebRTC 、HTTP-FMP4、WS-FMP4协议流切换，并生成码流地址；支持地址一键复制



支持 SDK、EHOME 协议接入设备的主、子码流切换



支持 RTSP、RTMP 协议流，需要调用接口获取



支持增删改、跳转预置位，GB28181、EHOME、HIKSDK、大华SDK、 协议支持自动获取设备预置位信息



 支持云台控制（GB28181、EHOME、HIKSDK、大华SDK、宇视SDK、ONVIF）、语音喊话（GB28181、EHOME、宇视SDK）， 光标悬停视频播放窗口右侧可见



支持右键窗口关闭播放，或窗口右上角关闭按钮


	套
	1
	
	
	

	5
	流媒体服务器
	≥1U机架式服务器


配置1颗处理器，每颗处理器≥4核，主频≥3.4GH


配置≥16G，DDR4内存


配置≥2块 600G SSD硬盘


不少于2 个万兆光口

	台
	1
	
	
	

	6
	多物种识别工作站
	配合生物多样性识别系统配置不低于（I7-10700/16G/512G/1T/RTX3060/DV/23.8）
	台
	1
	
	
	

	7
	供电系统
	太阳能供电+风力发电系统，加大电池包，理论无光环境48小时供电；200w太阳能板 峰值功率：200W（±10%）尺寸：1510*670*30 品类：单晶A级 一次按压成型高透光钢化玻璃  开路电压：18-22V（±10%）转换效能：22%（±1.5%）边框材质：铝合金（有色金属结构材料工作温度范围：-45℃，+85℃ 设计使用寿命：15年-25年；定制角钢支架；配套12V150免维护胶体蓄电池；配套150AH地埋箱；配套DC12V-24V升压模块；配套控制器；设备箱；
	8
	套
	
	
	

	8
	立杆
	5米六棱立杆，含水泥基础、预埋件等
	8
	根
	
	
	

	9
	户外大屏
	户外 P4   4.48m×2.4m =10.75平米；像素点间距：≤4mm

单元板分辨率：≥3200 Dots

刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

像素构成：1R、1G、1B

封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装

驱动方式：恒流驱动

控制方式：同步控制系统

维护方式：前后双向维护

整屏平整度≤0.05mm

白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98%

色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K

水平视角≥170°；垂直视角≥170°

对比度≥9000：1

灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级，采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置

峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m²

供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作

输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作

防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65

具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善

色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)

数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示

正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃

产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上

保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节

屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²

具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。

支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。

显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》

支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能

为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V

为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求
LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。

为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）

为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供 TÜV低蓝光认证，提供证书复印件或扫描件。
为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。
为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供同时具有CNAS/ilac-MRA/CMA标识的权威第三方检测机构出具的ROHS检测报告复印件或扫描件证明）

含接收卡、视频处理器、智控盒、电源、配电柜、钢结构；
钢结构：

1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；

2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；

3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；

4、要求：抗震7级，抗风8级；

5、包边：不锈钢包边；
	1
	项
	
	
	

	10
	野生动物专用抓拍机
	含软件平台：

针对生物多样性监测打造的专业红外相机数量管理平台，基于保护地一张图，对动物监测现状和成果进行指标运营管理，可对红外监测布设覆盖情况，监测数据质量和发现物种的数据进行可视化管理，具备相机布设管理，历史布设统计， 照片管控，相机卡管理，决策支撑分析等功能，形成动物监测综合管理及决策平台。

1.1 web系统首页
主要对动物监测工作状况和红外相机监测情况的综合信息的概况展示，以及物种资源监测统计情况，结合GIS地图进行红外相机监测的动物分布展示。
1.2相机布设
处理移动端上传数据，并根据数据更新最新的红外相机状态和分布情况及生境信息的录入；
1.3历史布设
查看所有相机布设历史，以及所有红外相机状态，系统可根据回收情况、鉴定情况、布设时间、布设人员等筛选条件查询红外相机历史布设详细信息。
1.4相机卡管理
对相机卡信息的新增、修改、删除等管理。
1.5数据清洗
对汇总的红外相机照片及视频数据进行数据整理，专用软件筛选出无效的照片数据，形成有效的动物监测数据，上传系统。
1.6照片管理
按照物种类型分类，并以照片墙形式进行照片预览，支持图像放大，播放等功能。
1.7布设统计
按照不同周期对红外相机历史布设情况进行统计，形成布设分布热力图。
1.8决策支撑
对红外相机监测的数据成果，按物种类别、空间分布、拍照率、拍摄时间进行统计分析，形成不同类型图表
1.9设备告警
展示设备非法破坏报警信息列表，经工作人员现场排查后，确定事件性质，在平台上对该设备进行标注，记录相关处理信息。
2.0运维管理
实现统一的组织结构、用户、角色及权限管理等

2.1微信小程序
Web系统功能可以同步支持在微信小程序中同步预览、查阅、展示所有的设备数据，展示设备常用属性名称，远程修改相机设置参数。

3.红外监测仪技术规格：
3.1.技术参数：
图像传感器： ≥3000万像素
照片连拍：1~9连拍；视频长度：1～180秒
视频大小：1920×1080/60 FPS 
触发至拍摄时间：＜0.8 Sec
拍摄模式：拍照、录像、拍照+录像、录像+拍照
3.2. 夜视参数
红外夜视距离：≥30米（940nm）
3.3. 监测信息
地理坐标：内置定位芯片，自动获取地理坐标
震动监测：支持震动报警
精准授时：每次启动自动从卫星同步时间

3.4. 数据存储
本机存储：TF卡存储，支持4-128GB

3.5. 无线传输通信
工作频段：2.4～2.484GHz ISM Band
3.6. 4G通信
工作频段：LTE-FDD: B1/B3/B5/B8；LTE-TDD: B38/B39/B40/B41；TD-SCDMA: B34/B39；
传输速度：上行：150Mbps；下⾏：50Mbps

3.7. 供电及功耗
电池装载：6×18650锂电池或8×5号AA电池或太阳能板供电 
	6
	台
	
	
	

	11
	水下摄像机
	1、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

2、支持IP68防护等级，IK10防暴等级。（需提供权威机构检验报告）

3、支持水下50m，持续2h防护等级。（需提供权威机构检验报告）

4、自带白光灯，补光距离不小于10米。

5、需支持本地SD卡存储，最大支持256G。

6、摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作。

7、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。

8、同一场景下设备开启H.264/H.265智能编码功能后，码率可节约1/2。具有抗丢包（10%）处理能力。

9、当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低

10、需支持DC36V与POE供电。

11、支持码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

12、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加;

支持OSD颜色自选。
	1
	台
	
	
	

	二
	原有监控云台维修
	
	
	
	
	

	1
	维修材料
	维修中所用到的线材辅料配件包含铁塔原有弱电箱整理
	套
	8
	
	
	

	三
	网络传输
	
	
	
	
	

	1
	光缆
	户外铠装光缆24芯采购及安装
	米
	9000
	
	
	

	四
	系统运维
	
	
	
	
	

	1
	系统运维
	包括定期巡检、故障上报、台账记录、软件系统升级；
	年
	1
	
	
	

	五
	系统集成
	
	
	
	
	

	1
	系统集成费
	软件调试、软硬件融合互通、提供软件接口并做二次开发
	项
	1
	
	
	

	六
	合   计
	（一~五）
	元
	
	
	
	

	备注：参考本项目实施方案，满足使用需要，达到使用功能；本报价含增值税专用发票，含安装、调试及人员培训，本报价为完成该项内容的全部费用。


