凉城县职业中学消防改造项目

工程量清单

招  标  人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

凉城县职业中学消防改造项目

工程量清单编制说明

- 一、工程概况

1、工程名称：凉城县职业中学消防改造项目；

2、工程地点：乌兰察布市凉城县；

- 二、编制范围

根据《凉城县职业中学消防整改方案》中的内容编制，工程内容为：门窗改造、应急照明、消火栓、室外工程、埋地泵站等；

- 三、编制依据

1、《凉城县职业中学消防整改方案》；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

3、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）；

4、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）；

5、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）

6、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

7、税金根据《内建工自治区住房和城乡建设厅文件按内建标【2019】113号，关于调整《内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》9％计列；

8、乌兰察布造价站发布的2024年5、6月造价信息及市场咨询价格；

四、其他情况说明

1、建筑垃圾外运及土方余方弃置：运输距离暂按5km、结算据实调整；

2、本工程中列有专业暂估价，明细详见专业暂估价表；

3、本工程中列有材料暂估价，结算时据实结算；

4、本工程中列有暂列金额260000元整（含税）。