家庭养老床位基本项目参考清单

一、适老化改造

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面/墙面 改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶。 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道。 | 基础 |
| 3 |  | 地面硬化 | 根据实际情况，个性化需要，地面硬化。包 括地基处理，整平，利用沙子、水泥、石子搅拌，进行平整铺灌。 | 可选 |
| 4 |  | 墙面处理 | 墙体修补、刷白灰等。 | 可选 |
| 5 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出。 | 可选 |
| 6 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 | 可选 |
| 7 |  | 下压式 门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦 力和稳定性，方便老年人开门。 | 可选 |
| 8 | 卧室改造 | 安装床边 护栏(抓杆) | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床。 | 基础 |
| 9 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 可选 |
| 10 |  | 电动辅助起 身器 | 帮助老人轻松实现起床功能，帮助护理人员 在护理工作中升起老人，调节睡眠角度和睡 姿帮助老人放松身体。 | 可选 |
| 11 |  | 配置防压 疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 可选 |
| 12 | 如厕洗浴设 备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形 扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T 形扶手或者助力扶手等。 | 基础 |
| 13 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒。 | 基础 |
| 14 | 物理环境 改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用。 | 基础 |
| 15 |  | 电源插座及 开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示 改造，方便老年人使用。 | 可选 |
| 16 |  | 安装防撞护 角/防撞条、 提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条。 | 可选 |

二、智能化改造

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 网络连接 设备 | WIFI路由器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应。 | 基础 (任选其一) |
| 18 |  | 无线网卡 |  |  |
| 19 | 紧急呼叫 设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危急情况便于一键呼叫。 | 基础 |
| 20 | 生命体征监 测设备 | 智能腕表 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒。 | 基础 |
| 21 | 安全监控 装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家相应位置，用于监测老年人居室 环境，发生险情时及时报警。 | 基础 |
| 22 |  | 可燃气体 泄漏报警器 |  | 可选 |
| 23 |  | 溢水报警器 |  | 可选 |
| 24 | 视频或语音 通话设备 | 智能监控摄 像头 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老 人在家实时情况。 | 基础 |
| 25 | 智能感应 设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警。 | 可选 |
| 26 |  | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域， 探测老年人活动情况。 | 可选 |

三、老年用品

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 老年用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 5项任选 其三 |
| 28 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立 行走，扩大老年人活动空间。 |  |
| 29 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老 年人使用。 |  |
| 30 |  | 自助进食 器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗(盘)、助食 筷、弯柄勺(叉)、饮水杯(壶)。 |  |
| 31 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助 听器、骨传导助听器等。 |  |

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 建议增加的 老年用品 | 卧床洗头器 | 床上辅助老年人洗头。 | 可选 |
| 33 |  | 移动洗澡热 水器 | 辅助老年人洗澡用，解决老年人不方便移动时的洗浴问题，满足有需要的老年人进行舒适淋浴要求。 | 可选 |
| 34 |  | 床上洗浴 套装 | 辅助家人、照护人员给老人洗浴的套装。 | 可选 |
| 35 |  | 移位机 | 帮助家属或者照护者对失能程度高的老年人进行体位转移等工作。 | 可选 |
| 36 |  | 坐便椅 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕 时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 可选 |
| 37 |  | 床边护理桌 | 辅助老年人完成吃饭、放置物品等活动。 | 可选 |
| 38 |  | 普通药盒 | 分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药。 | 可选 |
| 39 |  | 翻身枕 | 辅助卧床者进行翻身。 | 可选 |
| 40 |  | 翻身辅助器 | 辅助卧床者翻身。 | 可选 |
| 41 |  | 移位辅助带 | 辅助卧床者翻身、起身等。 | 可选 |
| 42 |  | 马桶增高器 | 增加马桶座位高度，方便老人坐下；连着扶 手，帮助老年人撑起膝盖；解决老人如厕尴 尬；黄金增高高度，便于老人弯腰坐下。 | 可选 |
| 43 |  | 蹲便器改坐 便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕 时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 可选 |
| 44 |  | 成年人尿 不湿 | 快速吸收尿液，不让尿液流出。 |  |
| 45 |  | 肘杖 | 辅助老年人平稳站立和行走。 | 可选 |
| 46 |  | 排插 | 方便为相关设备提供电源支持。 | 可选 |
| 47 |  | 床上洗头盆 | 床上多用途清洗容器，双层气腔设计，底部 排水连接，容量充足，充气设计收纳方便，清洁健康，优质护理。 | 可选 |

注：中央财政补助资金对符合条件的服务对象予以补助支持的项目分为基础项目和可选项目， 基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目，不可重复选。以上基础项如已改造完成，本次将不会重复改造。