## 医共体PACS系统技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 总体技术架构
医共体PACS服务端 | 1 | 全面支持DICOM 3.0，CDA和HL7标准。具备与公卫系统、医共体HIS，电子病历（EMRS）等相关软件和医院信息平台无缝对接的能力，提供嵌入式组件，便于医共体HIS，EMRS调阅PACS系统的图像与报告 | 1 | 项
| 2 | ▲支持所有医共体PACS系统应用必须基于同一套数据库，实现核心级的集成。所有基层PACS系统必须与总医院PACS深度集成形成一体化的影像平台。必须在现有应用功能基础上拓展、延伸、优化，操作界面及浏览方式不改变总医院医生操作习惯，但已有功能不得减少。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 3 | 支持各种 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、超声、SC、DSA、NM、PET、US、ES等。提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据
| 4 | 支持完整的DICOM Work list工作清单服务，为所有支持DICOM Worklist接口的影像设备提供患者和检查数据；
| 5 | 医共体PACS存储管理软件能够管理放射科DICOM影像，还能够管理超声、内镜等其它系统的非DICOM影像、图文报告、PDF文档等临床数据。所有临床数据以患者为中心进行统一存储和管理，并可以一次性查询调阅
| 6 | ▲支持各基层医院完善PACS业务场景，基层医院在不进行会诊的场景下，具备登记工作站、技师工作站、诊断工作站、审核工作站、临床浏览报告等各个环节功能，自动将影像信息与RIS数据进行自动地对应、匹配；不得直接解析传来的DICOM文件，后期要进行盟级上报数据奠定基础。
| 7 | 具有可升级性与扩展性，存档图像进行自动管理，可以对存储空间进行自动控制，具有自动备份及手动备份功能，有完善的系统监控及警示功能，并有详细的日志记录。
| 8 | 支持Oracle，SQL Server等大型关系数据库，支持双机、集群工作模式，当主服发生故障时，能及时快速切换至备份服，保证检查工作不停顿。
| 9 | 支持关键影像的标记、存储及调阅。对于大数据量影像调阅过程中，可随时暂停或终止影像传输。支持设备WorkList按检查日期、影像号、检查号及患者姓名查询。
| 10 | ▲支持各个基层互相查看检查结果（例如：乌兰毛都可以看好仁的结果），前旗总医院可以看各个基层，同时基层也可以看前旗总医院的检查结果，实现真正意义上全域影像信息、检查结果互联互通，数据集中存储。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 11 | 支持DICOM3.0相关存储标准。支持DICOM3.0数据压缩算法，支持Jpeg、Jpeg-Lossless、Jpeg2000、Jpeg-LS、Deflate等有损及无损压缩模式。
| 12 | 支持影像设备的在线动态添加和管理，无需停止服务即可配置影像设备的DICOM参数。 影像文件存储支持私有云存储，支持本地文件系统，支持SPI扩展，扩展实现其他类型的存储系统。
| 13 | 提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求。
| 14 | 支持影像存储的生命周期管理。支持全在线存储方式，支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理；采用冗余存储技术和镜象存储方式；提供定时自动备份及数据迁移功能，支持自定义条件（按检查号和检查类型等）的影像数据自动备份、数据库自动进行逻辑备份和物理备份。支持手动进行影像数据备份、迁移和数据库备份。支持按数据库表进行备份。
| 15 | 安全日志：提供完整的影像数据的各种状态记录日志（对影像、报告等信息的修改、存档、传输、删除和阅读均有日志记录）
| 16 | ▲支持根据基层医疗机构进行图像分类归档。图像位置跟踪，PACS需提供严格的图像追溯，能够找到任何位置的图像；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 17 | 支持用户自行对系统硬件存储资源进行扩展，并将新增的影像数据存储至用户新扩展的存储器上。允许用户修改影像存储、归档路径
| 18 | 支持以标准化CDA格式存储以便后期进行数据挖掘。符合HL7标准与IHE规范，提供标准HL7接口。支持多种存储架构和存储介质，支持DAS、SAN、NAS、CAS各种存储技术支以及数据管理方式。
| 19 | 存储系统能够自动管理在线系统与离线系统之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略，可以对在线存储进行定时、增量以及全备份。
二 | 区域影像PACS系统-放射部分
放射登记预约管理系统 | 1 | ▲支持放射科管理系统和超声管理系统用户B/S架构单点登录，统一维护等功能（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 2 | ▲所有基层PACS系统登录时支持医疗机构归类并且基层医生归属于所在的医疗机构（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 3 | 支持就诊卡/医保卡/条码/手工输入病人ID号, 从医共体HIS、电子病历等系统获取患者电子申请单信息。
| 4 | 医共体总医院要一目了然的清晰数据来源于哪个医疗机构、会诊状态、报告状态等
| 5 | 支持通过病人号、区域卡、身份证号、医保卡号、自费卡号、体检号、影像号等方式获取检查申请单。
| 6 | 支持登记、预约、修改、取消功能、检查单指引打印，可打印条码/二维码，申请单拍摄、扫描功能
| 7 | 支持复诊患者的，可自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息，根据登记检查的类别快速获取影像号
| 8 | 支持同一患者多部位合并登记，合并后为一条检查
| 9 | 支持根据医院需求定制排队叫号规则
| 10 | 支持已登记和已检查的待写报告列表信息查看，
| 11 | 支持多种查询条件与组合查询，支持根据病人影像号、病人姓名等进行查询，快速定位待书写报告患者信息
| 12 | ▲支持申请远程会诊，连同病人ris信息、申请单信息、图像信息上传至总医院PACS系统，
| 13 | 支持对检查上传上传通知的开关、消息提醒。
放射报告诊断管理系统 | 1 | 支持患者的检查状态分类显示，并标记不同颜色，支持每个用户个性化设置检查状态的颜色 | 1 | 项
| 2 | 支持报告所见即所得编辑，书写即打印样式，支持在书写过程中切换模板
| 3 | 支持报告修改记忆显示功能，上级对下级医生修改有痕迹保留
| 4 | 支持历史相关诊断查看（总院的放射检查信息、超声检查信息、其他基层检查信息）
| 5 | 支持已审核报告保护功能，只有授权人启用编辑，才可以再次修改
| 6 | 支持区域项目中根据角色需要配置报告中心模块的提交上级书写、提交上级审核功能；
| 7 | 支持区域项目中根据角色需要配置下级医院提交的远程医疗数据授权范围
| 8 | 支持CA电子签名
| 9 | 支持当高年资医生审核报告时，若发现报告不合格时，可将报告退回重新书写，并备注退回的原因
| 10 | 支持提供诊断报告自动断线保存，保证检查过程数据不被丢失。
| 11 | 支持报告所见即所得编辑，书写即打印样式，支持在书写过程中切换模板。
| 12 | 支持实现对用户在远程中心、报告中心、区域影像中心的数据以患者来源、预约登记状态、申请科室、申请医生、检查类型、检查设备、检查项目、检查部位、当前状态、等级来源、影像状态、业务模式、报告医生、审核医生、登记医生、检查医院等维度多条件组合进行用户数据授权设置
| 13 | 支持技术质控/诊断质控，具有报告医生常规评片、审核报告医生的常规评片，评片客观标准可以定制
| 14 | ▲支持系统通讯或窗口留言，不满足诊断要求的片不发报告，通过通讯或窗口留言、补拍等。（提供相关功能截图）
| 15 | 支持提供公用和私有报告模板，具有自定义报告模板功能，能方便灵活地定义各类模板
| 16 | 支持结构化报告模板编辑器，用户可以自定义结构化报告模板
| 17 | 支持图像缩略图窗口
| 18 | 支持序列布局、图像布局多种布局方式
| 19 | 支持挂片协议，并且可以所见即所得的方式创建挂片协议
| 20 | 支持动态影像能播放，可调整播放速度
| 21 | 支持CT和MRI图像定位线
| 22 | 支持基础的图像处理功能：窗宽窗位、放缩、移动、旋转、反色等
| 23 | 支持基础的图像测量功能：长度、角度、箭头、文字等
| 24 | 支持脊柱标记
| 25 | 支持心胸比率测量
| 26 | 支持髋关节测量
| 27 | 支持自定义图像四周或底部显示该影像相关信息
| 28 | 支持按检查类型（CT、DR、MR等）、检查号尾号（0/1/2/3/4/5/6/7/8/9）的方式分配任务
| 29 | 支持重拍、补拍及紧急拍片及患者图像匹配功能
| 30 | 支持已登记信息的修改、删除或恢复（只限已登记状态）的信息，可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改
| 31 | 支持自动锁定报告及自动、手动解锁报告功能，医生书写病历时，自动锁定当前病历，病历书写完成后，自动解锁当前病历，并可手动解锁被锁死的病历信息
| 32 | 支持报告修改时限功能，超出时限的报告不能再次编辑修改
| 33 | 支持报告内容放大缩小，方便医生编写报告
| 34 | 支持无限次修改痕迹详细记录，包括修改内容、修改人、时间、执行流程名称
| 35 | 支持图文报告预览、打印功能，把标记的图像加入报告，并进行打印
| 36 | 支持历史诊断报告列表功能，显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料
| 37 | 支持编辑报告时自动加载相同部位的典型病例信息
| 38 | 支持编辑报告时自动加载相同部位的公共模板信息
| 39 | 支持重点标记：对检查结果为阳性、危急值、典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”、“危急值”和“典型病例”，供科研和教学使用
| 40 | 支持报告、图像质控功能，可自定义维护质控项，且质控结果以甲、乙、丙、丁、划分
| 41 | 支持智能纠错功能，可根据患者性别、来源、检查项目等信息设置词条信息，进行报告诊断或审核时对报告内容进行智能纠错
| 42 | 支持接收和显示多种设备的不同种类影像，如CR、CT、DR、MRI、DSA等
| 43 | 支持图像显示满足检查模式、序列模式和图像模式三种不同模式
| 44 | 支持各种四角信息设置：全部信息、简洁型、教学型等
| 45 | 支持图像平移、缩放、窗宽窗位、居中、居中并窗口适应现实等操作
| 46 | 支持图像的测量：测距、测角、椭圆、矩形、折线、手绘、探针、注释、标识、左右标记等操作
| 47 | 支持在诊断工作站进行MPR功能，提供矢状位、冠状位、横断面视角，提供定位线测量等功能
| 48 | 支持采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕
| 49 | 支持多种影像格式转换：可将DICOM影像格式转换成普通的JPEG、BMP
| 50 | 支持报告、胶片集中打印
| 51 | 可进行不同患者，同一患者不同检查，不同序列之间的同步调整，对比显示
| 52 | 支持DICOM Q/R SCU，支持Patient和study 级别的查询检索,并可通过此功能从标准DICOM服务器中查询并获取影像；可按照患者ID，AccessNo.,检查日期和时间和设备类型等各检索关键字来检索影像
三 | 基层区域PACS系统-超声部分
超声登记预约管理系统 | 1 | ▲所有基层PACS系统登录时支持医疗机构归类并且基层医生归属于所在的医疗机构（需提供相应的截图并加盖投标人公章） | 1 | 项
| 2 | ▲支持放射科管理系统和超声管理系统用户B/S架构单点登录，统一维护等功能（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 3 | 支持就诊卡/医保卡/条码/手工输入病人ID号, 从医共体HIS、电子病历等系统获取患者电子申请单信息。
| 4 | 支持医共体总医院要一目了然的清晰数据来源于哪个医疗机构、会诊状态、报告状态等
| 5 | 支持通过病人号、区域卡、身份证号、医保卡号、自费卡号、体检号、影像号等方式获取检查申请单。
| 6 | 支持登记、预约、修改、取消功能、检查单指引打印，可打印条码/二维码，申请单拍摄、扫描功能
| 7 | 支持复诊患者的，可自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息，根据登记检查的类别快速获取影像号
| 8 | 支持同一患者多部位合并登记，合并后为一条检查
| 9 | 支持根据医院需求定制排队叫号规则
| 10 | 支持已登记和已检查的待写报告列表信息查看，
| 11 | 支持多种查询条件与组合查询，支持根据病人影像号、病人姓名等进行查询，快速定位待书写报告患者信息
| 12 | ▲支持申请远程会诊，连同病人ris信息、申请单信息、图像信息上传至总医院PACS系统，
| 13 | 支持对检查上传上传通知的开关、消息提醒。
| 14 | 支持按病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、设备类型、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、显示诊断结论、显示阅片状态、显示报告状态、显示审核状态等查询条件
| 15 | 支持年龄和出生日期自动计算，输入年龄后，自动计算出生日期，输入出生日期，自动计算年龄
| 16 | 支持已登记信息的修改、删除或恢复（只限已登记状态）的信息，可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改
| 17 | 支持自动锁定报告及自动、手动解锁报告功能，医生书写病历时，自动锁定当前病历，病历书写完成后，自动解锁当前病历，并可手动解锁被锁死的病历信息
| 18 | 支持及时消息功能，可对当前科室医生进行发送消息，并接收其他医生发送的消息
超声报告诊断管理系统 | 1 | 支持可以通过病人的类型（住院、门诊、体检）以及编号、检查部位、检查项目、申请科室、报告医生、审核医生、是否急诊等组合查询 | 1 | 项
| 2 | 支持非DICOM影像设备的图像采集，并可转换为DICOM标准格式
| 3 | 支持实时显示功能，实时显示图像内容
| 4 | 支持动态录像和静态图像采集两种采集方式
| 5 | 支持脚踏开关采集、手柄采集、鼠标采集图像等采集方式
| 6 | 支持单帧采集，采集一帧图像到采集图像列表中
| 7 | 支持删除图像，删除图像列表中选中的图像
| 8 | 支持已删除图像恢复功能，恢复已删除的图像
| 9 | 支持临时保存功能，临时保存书写的报告和采集的图像
| 10 | 支持诊断模板功能，丰富的模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断语句分为公共和个人模板
| 11 | 支持结构化报告模板功能
| 12 | 支持报告特殊符号录入，方便医生快速的编写报告
| 13 | 支持无限次修改痕迹详细记录，包括修改内容、修改人、时间、执行流程名称
| 14 | 支持历史诊断报告列表功能，显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料
| 15 | 支持编辑报告时自动加载相同部位的典型病例信息，支持编辑报告时自动加载相同部位的公共模板信息
| 16 | 支持重点标记：对检查结果为阳性、危急值、典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”、“危急值”和“典型病例”，供科研和教学使用
| 17 | ▲支持智能纠错功能，可根据患者性别、来源、检查项目等信息设置词条信息，进行报告诊断或审核时对报告内容进行智能纠错(例如：男性 诊断内容不能出现“子宫附件”字样)
| 18 | 支持统计功能，可对阳性率，医生工作量 分院，疾病名称，报告质控等进行统计
四 | 区域影像中心
会诊报告管理系统 | 1 | 支持根据账号数据权限展示检查列表 | 1 | 项
| 2 | ▲支持查看基层医院申请单信息辅助进行诊断。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 3 | 支持检查时间、登记来源、业务模式、影像状态、当前状态的快速筛选功能
| 4 | 支持按检查类型、患者姓名、患者编号、门诊号、住院号、检查编号、申请科室、报告医生及审核医生的模糊查询数据的功能
| 5 | 支持查询条件的重置清空功能
| 6 | 支持单屏模式、双屏模式切换功能；双屏模式支持选择自动调阅影像功能
| 7 | 支持影像及报告的调阅功能
| 8 | 支持用户自定义列表展示项和查询项
| 9 | 支持报告锁定的状态显示，需显示锁定人
| 10 | 支持对年龄、预约时间、登记时间、检查时间、报告医院、审核医院、登记来源、危急值列表项的排序功能
| 11 | 支持选择多条检查数据进行影像对比查看的功能
| 12 | 支持根据机构需要配置自动提交上级书写或手动提交上级书写的功能
| 13 | 支持对于自动提交上级书写的机构，在影像上传后，自动将检查及影像数据同步给上级中心医院进行报告书写及审核工作的功能
| 14 | 支持对于院内完成报告上传或通过平台登记两种来源的数据进行报告书写的功能
| 15 | 支持单屏及双屏两种模式下书写报告
| 16 | 支持报告书写及提交的功能
| 17 | 支持浏览检查信息，如患者姓名、检查类型、部位、项目及临床诊断等信息。
| 18 | 支持操作记录功能，可查看该检查对应的报告历史版本及操作人等信息；未通过的报告版本支持查看未通过原因
| 19 | 支持报告公共模板及私有模板的应用，可追加或替换报告内容
| 20 | 支持将录入的影像表现及诊断结果快速添加为私人模板的功能
| 21 | 支持有权限用户查看操作记录的功能
| 22 | 支持当前报告预览的功能
| 23 | 支持书写报告时对影像的质控
| 24 | 支持书写报告过程中阴阳性的添加
| 25 | 支持书写报告过程中危急值的添加
| 26 | 支持书写报告过程中对疾病标签的添加
| 27 | 支持对报告中诊断结果进行NLP语义识别，自动识别出常见疾病
| 28 | 支持医生可自主添加疾病标签的功能
| 29 | 支持已提交上级书写报告或已提交上级审核的数据禁用本院医生在影像中心审核报告的功能
| 30 | 支持有审核报告权限的医生登录系统后，自主选择本院影像已上传的检查数据进行报告审核的功能
| 31 | 支持单屏及双屏两种模式下审核报告
| 32 | 支持针对已书写报告的修改、审核通过、审核不通过的功能
| 33 | 支持影像浏览（阅片页）
| 34 | 支持浏览检查信息，如患者姓名、检查类型、部位、项目及临床诊断等信息。
| 35 | 支持操作记录功能，可查看该检查对应的报告历史版本及操作人等信息；未通过的报告版本支持查看未通过原因
| 36 | 支持有权限用户查看操作记录的功能
| 37 | 支持当前报告预览的功能
| 38 | 支持审核报告时修改影像质控等级，以及对报告内容进行质控
| 39 | 支持审核报告过程中对报告的阴阳性进行修改
| 40 | 支持审核过程中对危急值的添加或修改功能
| 41 | 支持审核医生修改或添加疾病标签的功能
| 42 | 支持按机构自定义报告模板的内容及格式生成报告打印样式
| 43 | 支持已通过报告的打印功能
| 46 | 支持报告书写或审核过程中的锁定功能
| 47 | 支持锁定人的显示功能
| 48 | 支持选中锁定报告进行解锁的功能
| 49 | 支持预约登记、修改预约、终止检查、关联影像、书写、审核、退回、撤回等操作的记录功能
| 50 | 支持区域远程医疗的数据，实现提交上级书写、提交上级审核操作的记录功能
区域影像中心列表及查询 | 1 | ▲支持总医院PACS与医共体PACS深度融合形成一体化影像平台。（需提供相应的截图并加盖投标人公章） | 1 | 项
| 2 | 支持以列表形式查看不同医疗机构数据授权范围内的区域医疗机构的影像报告数据
| 3 | 支持检查时间、质控状态、会诊状态及检查申请医院的快速筛选功能
| 4 | 支持按检查类型、患者姓名、患者编号、门诊号、住院号、检查编号、申请科室、报告医生及审核医生的模糊查询数据的功能
| 5 | 支持查询条件的重置清空功能
| 6 | 支持单屏模式、双屏模式切换功能；双屏模式支持选择自动调阅影像功能
| 7 | 支持影像及报告的调阅功能
| 8 | 支持用户自定义列表和查询展示项
| 9 | ▲支持会诊消息提醒（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 10 | 支持对年龄、登记时间、检查时间、报告医院、审核医院列表项的排序功能
| 11 | 支持选择多条检查数据进行影像对比查看的功能
| 12 | 支持对数据权限范围内的检查数据的影像和报告质控，和对当前质控的修改
| 13 | 支持预约登记、修改预约、终止检查、关联影像、书写、审核、退回、撤回、影像质控、报告质控、疾病阴阳性等操作的记录功能
| 14 | 支持操作人、执业医院、操作时间、耗时、影像表现、诊断意见，驳回、撤回、退回原因等内容的记录
| 15 | 支持根据登录人账号权限，严格控制远程中心的各项功能，如解锁、书写、审核、操作日志、详情、图像、配置列表项等
| 16 | 支持校验登录账号的数据权限范围，对于无权限基层医院数据，禁止其访问，以保证数据安全
影像会诊平台 | 1 | 支持接收和显示多种设备的不同种类影像，如CR、CT、DR、MRI、DSA等 | 1 | 项
| 2 | ▲支持总医院检查影像与基层检查影像在同一个界面影像对比（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 3 | 支持图像显示满足检查模式、序列模式和图像模式三种不同模式
| 4 | 支持各种四角信息设置：全部信息、简洁型、教学型等
| 5 | 支持图像平移、缩放、窗宽窗位、居中、居中并窗口适应现实等操作
| 6 | 支持图像的测量：测距、测角、椭圆、矩形、折线、手绘、探针、注释、标识、左右标记等操作
| 7 | 支持在诊断工作站进行MPR功能，提供矢状位、冠状位、横断面视角，提供定位线测量等功能
| 8 | 支持采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕
| 9 | 支持多种影像格式转换：可将DICOM影像格式转换成普通的JPEG、BMP
| 10 | 支持报告、胶片集中打印
| 11 | 可进行不同患者，同一患者不同检查，不同序列之间的同步调整，对比显示
| 12 | 支持DICOM Q/R SCU，支持Patient和study 级别的查询检索,并可通过此功能从标准DICOM服务器中查询并获取影像；可按照患者ID，AccessNo.,检查日期和时间和设备类型等各检索关键字来检索影像
| 13 | 支持同步滚动两个或多个序列，支持位置自动配准滚动
| 14 | 支持手动同步滚动两个或多个序列，以激活时的各个序列窗口状态为初始状态，进行同步翻页
| 15 | 支持索引同步滚动两个或多个序列，以激活时的各个序列窗口状态的层数数目一致
| 16 | 支持全屏图像同步窗宽窗位
| 17 | 支持全屏图像同步缩放
| 18 | 支持显示定位线
| 19 | 支持MPR功能
| 20 | 支持鼠标滚轮浏览图像
| 21 | 支持比例尺标示比例
| 22 | 支持pet-ct融合展示
| 23 | 支持立即和分步两种方式下载全量原始dicom及jpg影像
| 24 | 支持导出jpg、png格式图像
| 25 | 支持图像缩略图窗口
| 26 | 支持序列布局、图像布局多种布局方式
| 27 | 支持挂片协议，并且可以所见即所得的方式创建挂片协议
| 28 | 支持动态影像能播放，可调整播放速度
| 29 | 支持CT和MRI图像定位线
| 30 | 支持基础的图像处理功能：窗宽窗位、放缩、移动、旋转、反色等
| 31 | 支持基础的图像测量功能：长度、角度、箭头、文字等
| 32 | 支持脊柱标记
| 33 | 支持心胸比率测量
| 34 | 支持髋关节测量
| 35 | 支持自定义图像四周或底部显示该影像相关信息
| 36 | 支持按检查类型（CT、DR、MR等）、检查号尾号（0/1/2/3/4/5/6/7/8/9）的方式分配任务
| 37 | 支持重拍、补拍及紧急拍片及患者图像匹配功能
| 38 | 支持按照当前检查影像的手机号/患者编号两个维度进行历史影像查询和查看
五 | BI驾驶舱
机构数据看板 | 1 | 支持实时更新当前机构患者就诊来源、患者当日访问量、统计检查、报告及影像总量；按时间周期统计数据上传趋势及各检查类型分布占比情况等；支持报告完成率，阳性率的可视化统计功能 | 1 | 项
区域业务总览 | 1 | 支持实时更新区域内患者总量、检查总量、数字胶片使用情况、区域内检查/报告/影像/患者数据趋势、各检查类型分布情况、区域内远程诊断业务开展情况等数据情况。 | 1 | 项
趋势及排行 | 1 | ▲支持直观、实时提供区域内远程诊断业务趋势、中心医院诊断排行、区域内数据互联互通调用情况分析排行、基层医院报告完成率/自主率/阳性率统计、区域内医生工作量排行等分析（需提供相应的截图并加盖投标人公章） | 1 | 项
六 | 统计中心
远程中心工作量 | 1 | 支持按今日、昨日、近三日、近一周、近一月、近三月或自定义日期查询报告中心工作量数据 | 1 | 项
| 2 | 支持统计本院各医生书写基层原因报告数据的报告份数、书写次数、审核份数、审核次数、报告总量、报告总次数
报告中心工作量 | 1 | 支持按今日、昨日、近三日、近一周、近一月、近三月或自定义日期查询报告中心工作量数据 | 1 | 项
| 2 | 支持统计本院各医生书写本院报告数据的报告份数、书写次数、审核份数、审核次数、报告总量、报告总次数
检查量统计 | 1 | 支持按本月、上月或自定义日期查询本院的检查量 | 1 | 项
| 2 | 实现查看本院检查每日上传量
七 | 区域临床影像工作站
区域临床影像工作站 | 1 | 采用B/S结构。通过用户登录及权限管理临床医生对影像资料的访问。提供患者全部影像及关键影像的分布调阅 | 1 | 项
| 2 | 提升影像调阅速度至千张/秒级别，影像科诊断界面便捷化、调阅速度加快
| 3 | 用户可设定图像压缩比。支持单屏、多屏等显示方式
| 4 | 显示图像缩略图、图文报告，临床科室医生能按需获取患者检查图像、自行打印报告功能
| 5 | 同一屏幕可依检查分割成比较模式，让使用者做两个检查的比对
| 6 | 可于影像上直接进行测量单点数值（如CT MEAN值）、区域平均值、距离、角度(含内外角)、不规则面积
| 7 | ▲能看到各个卫生院机构的患者信息、报告图像、自行打印报告
| 8 | 窗宽、窗位调整，反转图像，影像旋转，镜像，放大镜，长度测量和角度测量，文字和图像注释
八 | 安全管理
桌面安全管理系统 | 桌面安全管理系统功能 | 系统具备丰富的终端安全管理功能，包括日志审计、远程协助，移动存储管理、外设管理、系统盘还原保护、补丁管理、运维管理、水印管理；可纳管PC终端和安卓终端，并在同一个界面上进行管理、提供500个终端管理授权。 | 500 | 套
| 系统构架 | 为了能够体现更好的远程运维需求，系统设计为C/S构架，管理员需通过EXE控制台程序对于终端进行管理。
| 系统信息 | 管理端可以查看客户端的系统信息、IP地址、MAC地址、客户端版本号、CPU/内存/硬盘温度。
| ▲远程屏幕协助 | 管理员可以快速接管（在1秒钟内接管终端电脑屏幕）远程监看或者（控制效果流畅 ）客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。管理员可以将本地文件拖拽到远程协助对话框时间文件传输。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲远程协助安卓设备 | 管理员可以对于医院的安卓系统的PDA和诊间屏进行远程屏幕控制，管理员可以在一秒内接管移动设备的屏幕，控制速度快，无卡顿。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲安卓端安全桌面 | 安卓终端启动后自动进入安全桌面，在安全桌面上展示日期、时间、IP地址、MAC地址、通知通告信息、设备备注信息，及具备刷新按钮功能。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲安卓端APP白名单 | 安全桌面只展示白名单中的APP，不能展示非管理员允许的APP。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 安卓应用商店 | 管理员可以讲APP上传到应用商店中，终端用户可以在应用商店中找到相应的APP进行下载安装。
| 安卓端WIFI | 系统具备WIFI白名单功能，安卓终端只能连接指定的WIFI名称。
| 水印管理 | 支持屏幕水印，全屏展示机器名、IP、MAC、日期；支持文档水印，文档页面上显示机器名、IP、MAC、日期，可以针对水印的稀疏进行设置；支持打印水印功能，可以在打印出来的纸张上显示机器MAC、日期以及自定义文本内容；可设置水印文字的字体、文字大小、文字倾斜角度、例外打印机名称，并且可设置单行水印的水平垂直坐标及水印平铺的水平垂直间隔。
| ▲桌面助手 | 管理端开启桌面助手策略，终端计算机桌面底层一直展示半透明窗口，管理端可以配置窗口上多个快捷方式网址，可以选择打开的浏览器，用户点击每个快捷方式会打开相应系统；管理端可以以九宫格的形式设置桌面助手的固定展示位置。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 桌面IP展示 | 支持桌面展示机器名称、IP、MAC、日期、工作组以及自定义内容。显示的文字字体、大小、颜色均可设置，管理员可以通过九宫格的方式设置显示位置。
| ▲内网聊天 | 终端用户可以登录自带的聊天模块功能，可以选择医院的其他用户发送、接收即时消息，支持文件发送和接收，可以查看历史消息。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲多屏墙 | 管理员可以实时查看多个计算机的电脑屏幕，最大支持64屏同时监看；可灵活设置监控屏数和自动循环播放的时间。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲系统盘自动还原 | 对于终端计算机提供系统盘还原功能，每次计算机重启，对于系统盘的写入信息，全部丢弃，系统盘恢复原状。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| U盘管理 | 可以设置禁止使用U盘，可以为U盘设置只读，只写权限。U盘插入报警。对于鼠标键盘等USB非存储设备不禁用。支持制作注册U盘，制作后的例外U盘，可以在单位内部按权使用。客户端本地也可向管理员申请例外U盘，管理人员可以收到申请消息，并进行审批。
| 保密U盘 | 持制作保密U盘，制作好的保密U盘只能在认证的计算机中使用，插入到任何非认证的计算机都不能使用。
| 硬件资产管理 | 管理者可以查询硬件资产统计报表，自动收集硬件资产的变更情况。包括CPU、内存、硬盘、打印设备、串口设备等。可以对于硬件资产信息进行自定义操作，包括设置维保日期，责任人，机器品牌，配备时间，配备方式。
| 软件资产管理 | 管理者可以查询软件统计报表，自动收集软件的变更情况。可以统计安全软件名称、安装日期、版本号、发布者。
| 杀毒软件检测 | 管理员可以按计算机模式查看所有客户端的杀毒软件状况，包括是否安装杀毒软件、杀毒软件状态、杀毒软件版本号等。
| Windows服务 | 查看客户端的windows服务状况，可以设置WINDOWS服务端状态，如禁用、启用服务等。可以禁止、禁用、启用服务。
| ▲windows补丁管理 | 系统可以搜集当前终端计算机的系统漏洞，以折线图的形式展现最近7天全网终端的漏洞数和趋势；以这线图的形式展示最近7天全网终端修复漏洞数；系统可以展示全部补丁信息，管理员可以根据补丁编号、补丁名称、补丁支持的操作系统进行搜索，选择需要的补丁；管理员可以查看每个补丁，在那些计算机上安装了；管理员可以查看所有补丁安装的信息，包括安装成功、安装失败、忽略信息。管理员可以设置补丁的分发速度和分发时间。管理员可以设置补丁的分发部门和分发终端。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲自动同步时间 | 客户端自动同步服务器时间。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 即时通讯管理 | 可以详细记录QQ、MSN、SKYPE、微信聊天内容和外发文件。
| 文件外发记录/控制 | 客户端会自动记录用户文档外发行为。包括QQ外发、USB外发、浏览器外发等，同时可以记录外发的源文件。禁止用户通过浏览器外发文件。禁止QQ外发文件。禁止阿里旺旺外发文件。禁止微信电脑版外发文件。禁止MSN外发文件。禁止U盘外发文件。禁止拷贝文件到USB设备。禁止拷贝文件到共享目录。禁止拷贝文件到网络硬盘。禁止从USB拷贝文件到本地计算机。禁止从共享目录拷贝文件到本地计算机。从网络硬盘拷贝文件到本地计算机。限制USB设备拷贝文件的大小。
| ▲系统提供大屏幕展示功能 | 以WEB形式展现，支持4K电视机屏幕完美呈现，可以在同一个屏幕上动态展示以下数据：分别以饼状图展示操作系统分布情况、计算机品牌分布情况、杀毒软件分布情况；以跑马灯的形式展示全网终端的健康度；大屏幕可以展示终端计算机维保在1至3年，3至5年，5至10年，10年以上的各个阶段的计算机数量;可以对于为关机电脑数量进行统计。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 文件操作记录 | 客户端会自动记录用户文档的操作路径、所在磁盘和所使用的文档编辑程序等，包括创建、访问、复制、剪切、重命名、删除、外发等动作
| 文件操作报表 | 系统生成文件操作统计报表。
| 管理员管理功能配置 | 可以设置多个管理员账号，针对不同账号，分配不同可管理的部门和拥有的权限
| 远程执行命令 | 管理员可以对远程计算机执行命令。
| 远程电源管理 | 对远程计算机执行开机、关机、重启、注销等操作
| 文件分发 | 管理员可以对远程计算机进行文件传送。可以自定义文件分发位置。支持多人传送。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻分发，对于不在线的计算机，开机后自动执行分发任务。
| 软件安装 | 管理员可以对计算机实行远程推送安装软件。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻安装，对于不在线的计算机，开机后自动执行安装任务。分发时间可自行设置开始时间与结束时间，分发速度也可限制。
| 屏幕保护 | 可以远程批量统一分发客户端桌面屏保；管理员可以在系统中上传制作好的屏幕保护文件，以及无操作多长时间后启动屏保。
| 桌面背景 | 可以远程批量统一分发客户端桌面背景。
| 网址访问黑名单 | 可以禁止访问添加在黑名单中的网址。
| 网址访问白名单 | 仅允许人员访问白名单网址库中的网址。
| 网址访问记录 | 自动记录客户端访问的网站地址，同时管理人员可以方便的打开记录网址。可以记录网址访问路径、标题、访问时间、使用的浏览器名信息。
| 网址访问统计 | 可以形成多种类型的网址访问统计报表。包括访问网址最多的前20名的计算机、访问最多的网址的前20名。形成饼状图、柱状图和列表。
| 违规网址访问报警 | 当客户端访问违规网址时，管理机会即时提示报警。报警方式包括软件报警和邮件报警。
| 网络使用控制 | 管理员可以设置指定的计算机禁止访问外网。内网访问不受控制。
| 实时网络状态 | 可以查看每台计算机的网络状态，包括使用协议、本地地址、远程地址、本地端口、远程端口、当前状态、占用进程、进程ID等信息。
| 程序访问控制 | 管理者可以设置员工禁止访问的程序。可以根据动态链接库名称对于程序使用进行控制。也可以根据程序的MD5进行控制。
| 程序MD5搜集 | 客户端开机可以自动搜集网络内部程序的MD5值，上传到服务器，形成MD5库。
| 程序访问审计 | 记录客户端程序使用日志。包括程序运行路径、开始时间、结束时间、产品名称、公司名称等信息。
| 程序违规访问报警 | 对违规程序使用行为进行自动报警。
| 程序日志统计 | 可以形成多种类型的程序统计报表。包括访使用程序最多的前20名的计算机、使用次数最多的程序前20名，使用时间最多的程序前20名。形成饼状图、柱状图和列表。
| 正在运行进程 | 可以查看客户端正在运行的程序。且管理员后台可直接结束进程
| 邮件客户端发送记录 | 详细记录FOXMAIL、OUTLOOK等邮件客户端发送邮件的信息。包括发送时间，主题、收件人、内容、附件。
| 禁用光驱 | 禁止客户端使用光驱。
| 禁用外设 | 禁止终端计算机使用软驱，光驱，红外，蓝牙，MODEM，声卡，COM口，禁用图形图像设备，禁用便携式设备，禁用无线网卡。
| 打印操作记录打印操作记录 | 记录终端计算机的打印信息，包括：打印时间，打印页数，打印文件按名，使用的打印机以及打印的内容形成图片保存到服务器上。
| 开机启动项 | 查看并管理开机启动项
| 授权 | 提供原厂授权和三年售后服务承诺函。
| 其他 | 1、为保证用户利益，要求投标商需具备以下资质证明： ▲1）计算机软件著作登记证书和公安部销售许可证； ▲2）原厂服务项目经理具备中国电子技术标准化研究院研发的《IT服务项目经理证书》； ▲3）原厂服务工程师具备国家互联网应急中心颁布的《网络安全能力认证证书》； ▲4）原厂服务工程师具备中国电子技术标准化研究院办法的《IT服务工程师证书》； 2、为保障用户利益，中标单位应在签订采购合同之前到达采购人指定位置测试主要指标功能是否满足项目建设的需求，同时提供资质证书原件供用户查验，对于提供虛假参数强行中标的行为，经测试查实后取消其中标资格，并按相关要求赔偿采购方相关损失。
终端安全管理系统 | 1 | 管理中心配置要求 1.中心支持Windows Server 2008 r2及以上版本 / Windows 7及以上版本 2.管理中心集成可视化威胁数据概览、终端统一运维管控、漏洞修复、资产管理、级联部署、中心管理、威胁日志报表、邮件预警等八大模块功能，有效针对全网终端安全进行管理与防护。 | 50 | 套
| 2 | 终端配置要求 1. 终端支持Windows Server 2003 SP1及以上版本 / Windows XP（SP3）/ Windows Vista / Windows 7及以上版本 2.终端基于虚拟沙盒环境与通用脱壳技术实现对病毒的有效识别，将病毒防御、系统防御、网络防御和访问控制四大模块深度协作运行，构建主动防御入侵系统，为全网终端保驾护航。
| 3 | ▲要求支持终端发现可以通过扫描发现需要安装但没有安装终端的计算机，以免出现漏管漏控的情况；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 4 | ▲要求客户端安装后占用硬盘空间60M以内， 病毒库大小不超过10M，日常使用内存占用30M左右，有效节省电脑资源；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 5 | ▲要求中心支持容灾备份功能，当主中心计算机遭受如宕机、断电、硬件/软件故障等意外情况或人为操作错误导致主中心计算机无法正常使用时，备用中心将顶替宕机的主中心且同步数据；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 6 | ▲要求支持备用中心查看和审批，支持通过本地安装的配置工具申请成为主中心的备用中心，主中心审批通过后，显示备用中心的相关信息；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 7 | ▲要求支持邮件预警功能，当全网发现病毒事件、网络攻击事件、超过一周未更新时发送邮件通知；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 8 | 要求支持备份终端信息,分组及规则,防护策略,事件日志,管理员信息,系统设置；支持自动备份，按照月/周/时间设置自动备份
| 9 | 要求支持按全网终端迁移或部分终端迁移，当网络环境发生变化或物理设备出现故障时可转移终端
| 10 | ▲要求支持可对终端添加多个中心地址,当终端接入网络环境时,中心可对终端实施管控；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 11 | 要求支持第三方软件调用API接口，包括调用漏洞修复信息查看、下发查杀任务、查看、创建、修改和删除分组信息、查询终端详情、终端资产信息、调用接口修改终端名称等
| 12 | 要求中心可统计全网操作系统版本信息、安装时间、激活状态且具有操作系统占比可视化数据图；可统计全网终端硬件信息包括CPU、内存、硬盘、硬盘序列号、硬盘ID、网卡、显卡、主板、主机序列号、显示器且支持硬件清单导出、支持全网终端硬件、软件变更历史记录包括变更时间等其他信息
| 13 | ▲要求支持热补丁机制，利用产品自身防御功能，防护其他软件以及系统出现的漏洞，阻止对计算机造成损害与入侵；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 14 | ▲要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 15 | ▲要求支持勒索病毒诱捕，可在根目录生成txt、pem、sql、xlsx、mdb、jpg、rtf、xls、doc、docx等格式的诱捕文件，当出现勒索行为，对其进行捕获并进行隔离；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 16 | ▲要求支持恶意行为监控，通过监控程序运行过程中是否存在恶意操作来判断程序是否安全，从而可以作为传统特征查杀的补充，极大提升电脑反病毒能力；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 17 | ▲要求支持暴破攻击防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2、 RPC、SQLServer、RDP协议进行暴力破解攻击；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 18 | ▲要求支持横向渗透防护，防护内网中已中毒机器感染其他主机，阻止横向传播、病毒以及木马的扩散防护项包括默认共享访问、远程服务创建、远程计划任务创建、远程注册表篡改、远程MMC调用、远程DCOM调用、远程WMI调用有效阻止病毒横向渗透；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 19 | ▲要求支持系统加固，针对病毒会利用或修改的系统脆弱点，设置相应的防护规则，有效保护系统关键文件不被篡改、破坏或恶意创建，防止特定注册表项目不被恶意篡改，监控针对系统的敏感行为，拦截高风险动作，阻止特定命令行被恶意利用的行为，保护系统关键进程不被攻击利用，针对病毒特殊行为进行免疫等；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 20 | ▲要求支持应用加固，通过对容易被恶意代码攻击的软件进行行为限制，防止这些软件被恶意代码利用；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 21 | 要求支持外设申请功能，管理员可审批终端用户的外设使用申请，支持设备截止时间设置，并支持信任设备列表和审批记录筛选搜索；
| 22 | ▲要求支持软件禁用功能，可以设置使用违规软件的处理方式，包括记录、提示卸载以及隔离，可添加软件黑白名单，设置软件是否可用；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 23 | ▲要求支持违规外联设置，探测终端用户是否有违规连接外部网络的行为；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 24 | ▲要求具有终端动态口令验证功能，当终端用户登录计算机时都将弹出动态口令安全认证窗口，若用户设置了计算机密码，该弹窗将在用户输入正确的账户密码后弹出用户需再次输入正确的动态口令才可登入计算机且可设置应用范围：远程登录时启用或本地登录时启用；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 25 | ▲要求终端具有弹窗拦截工具，具备自动拦截方式，手动截图拦截方式，可拦截流氓、广告、以及恶意弹窗等；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 26 | 要求支持导出安全分析报告，对当前中心进行安全状况分析并生成分析报告，可按照最近7天、最近30天、最近一年等时间范围生成报告，也可自定义时间范围生成报告；安全报告支持邮件订阅功能，可给管理员配置订阅功能
| 27 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《网络安全专用产品安全检测报告》，并提供相关证明材料。
| 28 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《计算机软件著作权登记证书》，并提供相关证明材料。
| 29 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《网络安全专用产品安全检测证书》，并提供相关证明材料。
| 30 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《ISO9001质量管理体系认证证书》，并提供相关证明材料。
| 31 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《ISO27001信息安全管理体系认证证书》，并提供相关证明材料。
| 32 | ▲提供原厂授权和三年售后服务承诺函。

## 区域心电信息管理系统技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 系统服务模块
数据库服务模块 | 1 | ▲系统建设遵循两大原则 1）遵循资源下沉和完整性原则：为避免重复投入务必和院内所属系统无缝对接且共用，无需更换和破解即可实现资源交互，完成心电一张网。 2）遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化原则：保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、易用性和易维护性。且系统具有良好的扩展性，方便医院及科室发展建设。系统能在同平台同软件内进行静息心电、动态心电、动态血压、电生理类报告监测。 | 1 | 套
| 2 | ▲系统软件采用纯B/S架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，均可直接通过浏览器登录系统，软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块。
| 3 | 数据一致性：医生客户端每一次操作均直接访问服务器端，保障数据一致性。
| 4 | ▲系统完整性：为了便于我院今后科室发展，系统全功能模块需在同一套软件内全面含概心电、电生理检查业务的全流程，需包含预约登记、心电检查、动态心电检查、动态血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理。需提供软件截图，并提供通过包括预约、登记、叫号、采集、分析、报告、打印、手持预约下载、手持采集、手持回放等功能的“双软认定”登记测试报告证明。
| 5 | ▲安全性：为保证数据安全和业务连续性，系统需参照信息安全等级保护三级标准进行建设，提供由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明复印件，明确信息系统的名称和保护等级。
| 6 | ▲在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制。
存储管理器模块 | 1 | ▲支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等词语的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明。
| 2 | ▲要求心电数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供有效的数据基础。提供明确说明具备“以XML标准定义的格式进行波形的存储”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。
| 3 | ▲系统在数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。能提供明确说明“系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。
WEB浏览模块 | 1 | 无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问。
| 2 | 提供WEB心电诊断功能：具有在线WEB心电图分析功能，查看长时间原始心电波形，调整走纸和增益，提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能。
| 3 | 当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。
| 4 | ▲支持拓展电生理系统模块下查看动态心电、动态血压等其他电生理检查报告。
AI人工智能引擎 | 1 | ▲系统具备AI智能诊断功能，辅助医生快速分析诊断。能提供AI心电人工智能诊断软件著作权证书的复印件证明。
| 2 | 具备AI危急值预警功能，支持后台AI智能预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒。
| 3 | 支持危急值自动预警级别的设置，用户可自定义设置危急值预警级别。
| 4 | 支持危急值项目、危急值字典维护功能，用户可根据医院现行的危急值标准进行自定义维护，并对危急值内容进行新增、修改、删除。
| 5 | ▲支持对所有报危急值的病历进行统一列表管理功能，同步显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值，实现危急值的全流程闭环管理。
二 | 系统接口模块
系统接口模块 | 1 | ▲为满足医院电子病历评级及互联互通需求，系统需支持符合HL7标准的医院信息系统连接。能提供明确说明具备“支持符合HL7标准的医院信息系统连接”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。 | 1 | 套
| 2 | ▲系统应具备DICOM WORKLIST功能：支持同符合HL7标准的医院信息系统连接；支持同非标准的医院信息系统连接。要求提供含有DICOM WORKLIST功能词语，并圈出对应功能描述内容的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。
| 3 | 系统对接方式支持：存储过程、中间视图、WebService、HISDLL、以及支持HL7协议的点对点推送信息等几种方式。
集成平台接口 |  | 完成与集成平台系统集成，实现院内心电数据与集成平台互联互通。且中标方承担自身及第三方集成平台接口费用。
HIS接口 | 1 | ▲支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取；提供接口交互信息管理系统软件著作权证书证明。
| 2 | 完成与院内HIS系统集成，实现从院内HIS当中获取患者资料；支持院内电子申请预约信息获取。
| 3 | 完成通过接口自动将生成的图像数据回传到院内HIS系统，支持检查数据集中存储、集中发布、预览以及临床调阅，实现系统互联互通。
| 4 | 中标方承担自身及第三方院内HIS接口费用。
PACS接口 |  | 完成与PACS系统集成，实现院内心电数据与PACS系统互联互通。且中标方承担自身及第三方PACS接口费用。
EMR接口 |  | 完成心电图检查结果传输至院内EMR系统，完成数据对接。且中标方承担自身及第三方EMR接口费用。
CDR接口 |  | 完成心电与院内集成平台CDR接口规范，且中标方承担自身及第三方集成平台CDR接口费用。
体检接口 |  | 完成心电与院内体检系统接口对接，实现心电图与体检数据互联互通，且中标方承担自身及第三方体检接口费用。
预约登记接口 |  | 完成心电与院内预约登记系统对接，实现心电图与院内心电预约登记功能，且中标方承担自身及第三方预约登记接口费用。
CA电子签名接口 |  | 完成心电与院内CA电子签名对接，实现心电科室CA电子签名功能，且中标方承担自身及第三方CA接口费用。
区域HIS接口 |  | 支持与区域HIS系统集成，实现从区域HIS当中获取患者资料。且中标方承担自身接口费用。
三 | 采集端
心电采集工作站 | 1 | ECG输入：12导同步采集 | 26 | 套
| 2 | 输入阻抗：≥5MΩ
| 3 | 输入回路电流：≤0.1μA
| 4 | 噪声：≤15μVp-p
| 5 | 共模抑制比：≥89dB
| 6 | 时间常数：≥3.2s
| 7 | 耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过±5%
| 8 | A/D转换：24bit
| 9 | ▲用于医疗机构描记和分析ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等。要求提供含有ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等词语的医疗器械注册证或其附件证明
| 10 | ▲用于医疗机构描记和分析FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）。要求提供含有FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）词语的医疗器械注册证或其附件证明
| 11 | 支持12导心电+心向量同步采集技术：可同时支持WILLSON与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据
| 12 | 具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置
| 13 | 支持起搏心电采集功能。
| 14 | 具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果。
| 15 | 具备心电事件功能。
| 16 | ▲支持拓展阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板。
| 17 | ▲支持拓展心得安试验检查模式，且具有专业报告模板。
| 18 | 具有标准的心电图诊断摸板报告助手，以辅助医生快速诊断心电图。
| 19 | 层医疗机构可以通过远程医疗平台进行心电疑难会诊申请，在基层客户端进行心电远程诊断申请，患者病例资料上传，远程心电申请单修改，确认资料准备完全后可以提交会诊申请单。
| 20 | 支持快速申请及选择申请远程会诊功能，选择申请功能可根据用户自主选择会诊中心医院，将心电数据传输至指定的会诊中心医院进行远程诊断，实现区域多中心会诊模式。
| 21 | 基层医疗机构在平台上可以查询可选择的上级远程心电诊断医疗机构，可以查看申请列表以及申请单所处状态。
| 22 | ▲支持查看上级医院会诊记录：会诊医院、会诊医生、会诊时间及诊断结论。
| 23 | 支持接收诊断中心诊断后的心电报告，进行报告浏览、打印。
| 24 | ▲支持12、12导加做V7V8V9、加做V3RV4RV5R、加做右心位、自定义等检查的组合模式。
| 25 | ▲支持12+3导心向量、15/16/18、向量、晚电位、心率变异性、频谱心电等丰富的检查模式。
| 26 | ▲支持设置波形的分析起点、分析终点进行重新分析、删除分析。
| 27 | ▲支持设置长导联打印起点、打印终点。短导联打印起点、取消打印设置、删除选中心搏。
| 28 | 电脑：CPU：i3-12100、内存：8G、硬盘：256G SSD+1TB、显卡：intel 集成显卡、 系统：Windows10 系统 、含鼠标\键盘\电源线、显示器：24 英寸。 | 26 | 套
| 29 | 打印机：类型：黑白激光打印机、幅面：A4纸、内存：64MB、 接口：高速USB 2.0端口、特征：双面打印（手动）、含电源线\连接线。 | 26 | 台
移动心电采集系统 | 1 | 输入阻抗：≥5MΩ | 20 | 套
| 2 | 输入回路电流：≤0.1μA
| 3 | 噪声：≤15μVp-p
| 4 | 时间常数：≥3.2s
| 5 | A/D转换：24bit
| 6 | 定标电压：1mV±5%
| 7 | 标准灵敏度：10mm/mV±5%
| 8 | 走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%
| 9 | 设备小巧轻便，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式
| 10 | 显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作
| 11 | ▲为兼顾移动性与功能性，主机可拓展热敏打印机。打印机采用分离式设计，可外接专用热敏打印底座，打印底座可充电使用，即时打印心电报告（不接受热敏打印模块内置的方式）
| 12 | ▲为保障设备在使用过程中的便携性，主机可拓展内置扫描模块，可扫描条码及二维码读取患者基本信息（不接受外接扫码枪或其他扫描设备的方式）
| 13 | 主机具有便携式提手，方便使用者急诊使用
| 14 | ▲主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能
| 15 | 提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式
| 16 | 可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式
| 17 | 支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示。提供含有描记和分析12、15、16、18导联同步心电图的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明
| 18 | 具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表
| 19 | ▲支持多阶段心率变异检查采集、报告功能。提供含有“多阶段心率变异性检查采集、报告功能”的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明
| 20 | ▲支持拓展心得安试验检查报告的功能。提供含有“心得安试验检查报告的功能”的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明
无线路由器 |  | 适用频段：2.4GHz+5GHz、传输速率：1200M、5G MIMO技术：2x2 MIMO、LAN输出口：百兆网口、接入口：百兆网口、支持防火墙、无USB接口、无线协议：Wi-Fi 5 | 20 | 台
四 | 心电诊断中心
心电诊断中心 | 1 | ▲无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问 | 1 | 套
| 2 | ▲支持将静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查多种不同类型的检查项目融合到一套系统中使用，并支持系统内直接新建静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查；要求提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明
| 3 | 具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置
| 4 | 具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改
| 5 | 支持原始采集的心电波形进行重分析
| 6 | 支持对原始采集的心电波形进行重新调整滤波设置，可设置滤波包括：25、35、45、75、100、150、无
| 7 | ▲提供丰富的测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等
| 8 | ▲电子标尺功能：支持一次拖动测量框，可一次性得到“时间差”、“心率”、“幅值差”的测量值
| 9 | 平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级
| 10 | ▲心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种，并且支持12导波形叠加对比
| 11 | 同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况
| 12 | ▲具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集
| 13 | 提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性
| 14 | 具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析
| 15 | 具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值
| 16 | 可对接电子病历系统，在分析诊断界直接查看患者电子病史和电子检查申请单，方便诊断医生结合患者历史病史及临床诊断来综合判断
| 17 | 支持导联标识等特殊字符快速输入功能，方便医生快速书写诊断结论
| 18 | ▲具备报告助手功能，提供常用公共模板及个人模板，医生可使用诊断术语库内容，快速完成心电图诊断
| 19 | 具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容
| 20 | 具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并支持在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告
| 21 | 具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考
| 22 | ▲支持典型病例收藏功能：支持个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；支持单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历
| 23 | 具备病历随访功能：支持建立随访计划，支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论
| 24 | ▲具备心电质控功能，包含图像质控、报告质控、综合质控
| 25 | ▲图像质控：支持对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控
| 26 | ▲支持对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控
| 27 | ▲综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量
| 28 | ▲支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因
| 29 | ▲支持根据时间范围、报告医生，按比例抽取心电图进行质控
| 30 | 提供可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计
| 31 | 阳性率统计：可按检查项目汇总阳性率
| 32 | 工作量统计：检查医生工作量、科室工作量、审核医生工作量、报告医生工作量
| 33 | 报告时间统计：门诊、急诊、住院等报告时限的统计
| 34 | 统计结果可显示统计列表、统计数量、趋势图/直方图/柱状图等多种样式的统计图表，并支持导出
| 35 | 具备基于大屏显示的心电数据BI展示平台，提供包括检查量趋势、工作量、检查机构排名、异常类疾病排名、诊断医生排名、报告时效质控、诊断分布、诊断分级等丰富全面的图表及仪表盘样式，通过业务指标数据分析与可视化展示，让相关管理人员能够轻松掌握业务动态，为管理人员提供有效的管理工具
| 36 | 平台支持直观的读取与浏览各种图表，具备在线多维分析数据与交互式动态报表展现，同时展示内容可根据用户需求定
| 37 | 具备年诊断量、月诊断量、检查趋势图、日平均工作量直方图展示
| 38 | 支持接入机构数量及详细机构名单及地图展示，方便直观浏览心电信息管理平台覆盖范围
| 39 | 支持按异常类疾病排名，包括电轴与电压、窦性心律及心律失常、心室内及房内传导、室上性心律失常、室上性心动过速、心肌梗死、室性心动过速、心腔肥厚及扩大、房室传导等疾病类型的诊断人次及占比
| 40 | 支持按年、按月对医生诊断量、检查机构上传量进行排名展示
| 41 | 支持阳性率、危急值占比的图表展示
| 42 | 支持月度业务时效分析展示，可直观展示医生的审核用时、报告用时，方便科室内质控管理，有效提升报告诊断效率
| 43 | 支持多级会诊中心建设，可为接入的基层医疗机构配置会诊关系，一个申请医院可对应多个会诊医院，扩展多级会诊中心
| 44 | 支持管理医院向基层医疗机构开展的包括：常规心电、动态心电、动态血压等会诊服务内容，可根据医院开展的会诊服务进行手动的新增、修改及删除。同时，根据不同的会诊内容分配诊断专家组
| 45 | 平台提供会诊费用的统一管理工具，针对不同的会诊服务内容制定会诊收费标准
| 46 | ▲支持接收具有DICOM或XML传输协议的心电图机、具有数字输出的动态心电图、运动平板心电图、电生理检查设备的数据。对数据可进行处理和存储，并可与医院信息管理系统进行整合，通过网络发布报告。能提供含有DICOM或XML传输协议，动态心电图、运动平板心电图网络发布报告词语的医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出对应内容证明
| 47 | ▲具备心脏示意图功能。
| 48 | ▲可在病历列表界面选中病历数据直接转换为心向量、高频、频谱、QT离散度、心率变异性等报告模式。
| 49 | 具备诊断结论自动排序功能。
| 50 | ▲病例随访：支持建立随访计划、设置随访时间、具有随访提醒功能、随访内容模板可根据使用者需求进行自定义设计。
| 51 | ▲危机值知识库管理功能：提供标准危急值知识库具备自定义知识库维护;支持危急值送检科室联系人，联系方式维护。
| 52 | ▲病历阳性标识：可根据诊断结论自动对该病历标识阳性、阴性，也可进行手动修改。
| 53 | 电脑：CPU：i3-12100、内存：8G、硬盘：256G SSD+1TB、显卡：intel 集成显卡、 系统：Windows10 系统 、含鼠标\键盘\电源线、显示器：24 英寸。 | 1 | 套
| 54 | 打印机：类型：黑白激光打印机、幅面：A4纸、内存：64MB、 接口：高速USB 2.0端口、特征：双面打印（手动）、含电源线\连接线。 | 1 | 台
| 55 | 数据展示屏幕：100英寸电视 | 1 | 台
五 | 安全管理
桌面安全管理系统 | 桌面安全管理系统功能 | 系统具备丰富的终端安全管理功能，包括日志审计、远程协助，移动存储管理、外设管理、系统盘还原保护、补丁管理、运维管理、水印管理；可纳管PC终端和安卓终端，并在同一个界面上进行管理、提供500个终端管理授权。 | 500 | 套
| 系统构架 | 为了能够体现更好的远程运维需求，系统设计为C/S构架，管理员需通过EXE控制台程序对于终端进行管理。
| 系统信息 | 管理端可以查看客户端的系统信息、IP地址、MAC地址、客户端版本号、CPU/内存/硬盘温度。
| ▲远程屏幕协助 | 管理员可以快速接管（在1秒钟内接管终端电脑屏幕）远程监看或者（控制效果流畅 ）客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。管理员可以将本地文件拖拽到远程协助对话框时间文件传输。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲远程协助安卓设备 | 管理员可以对于医院的安卓系统的PDA和诊间屏进行远程屏幕控制，管理员可以在一秒内接管移动设备的屏幕，控制速度快，无卡顿。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲安卓端安全桌面 | 安卓终端启动后自动进入安全桌面，在安全桌面上展示日期、时间、IP地址、MAC地址、通知通告信息、设备备注信息，及具备刷新按钮功能。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲安卓端APP白名单 | 安全桌面只展示白名单中的APP，不能展示非管理员允许的APP。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 安卓应用商店 | 管理员可以讲APP上传到应用商店中，终端用户可以在应用商店中找到相应的APP进行下载安装。
| 安卓端WIFI | 系统具备WIFI白名单功能，安卓终端只能连接指定的WIFI名称。
| 水印管理 | 支持屏幕水印，全屏展示机器名、IP、MAC、日期；支持文档水印，文档页面上显示机器名、IP、MAC、日期，可以针对水印的稀疏进行设置；支持打印水印功能，可以在打印出来的纸张上显示机器MAC、日期以及自定义文本内容；可设置水印文字的字体、文字大小、文字倾斜角度、例外打印机名称，并且可设置单行水印的水平垂直坐标及水印平铺的水平垂直间隔。
| ▲桌面助手 | 管理端开启桌面助手策略，终端计算机桌面底层一直展示半透明窗口，管理端可以配置窗口上多个快捷方式网址，可以选择打开的浏览器，用户点击每个快捷方式会打开相应系统；管理端可以以九宫格的形式设置桌面助手的固定展示位置。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 桌面IP展示 | 支持桌面展示机器名称、IP、MAC、日期、工作组以及自定义内容。显示的文字字体、大小、颜色均可设置，管理员可以通过九宫格的方式设置显示位置。
| ▲内网聊天 | 终端用户可以登录自带的聊天模块功能，可以选择医院的其他用户发送、接收即时消息，支持文件发送和接收，可以查看历史消息。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲多屏墙 | 管理员可以实时查看多个计算机的电脑屏幕，最大支持64屏同时监看；可灵活设置监控屏数和自动循环播放的时间。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲系统盘自动还原 | 对于终端计算机提供系统盘还原功能，每次计算机重启，对于系统盘的写入信息，全部丢弃，系统盘恢复原状。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| U盘管理 | 可以设置禁止使用U盘，可以为U盘设置只读，只写权限。U盘插入报警。对于鼠标键盘等USB非存储设备不禁用。支持制作注册U盘，制作后的例外U盘，可以在单位内部按权使用。客户端本地也可向管理员申请例外U盘，管理人员可以收到申请消息，并进行审批。
| 保密U盘 | 持制作保密U盘，制作好的保密U盘只能在认证的计算机中使用，插入到任何非认证的计算机都不能使用。
| 硬件资产管理 | 管理者可以查询硬件资产统计报表，自动收集硬件资产的变更情况。包括CPU、内存、硬盘、打印设备、串口设备等。可以对于硬件资产信息进行自定义操作，包括设置维保日期，责任人，机器品牌，配备时间，配备方式。
| 软件资产管理 | 管理者可以查询软件统计报表，自动收集软件的变更情况。可以统计安全软件名称、安装日期、版本号、发布者。
| 杀毒软件检测 | 管理员可以按计算机模式查看所有客户端的杀毒软件状况，包括是否安装杀毒软件、杀毒软件状态、杀毒软件版本号等。
| Windows服务 | 查看客户端的windows服务状况，可以设置WINDOWS服务端状态，如禁用、启用服务等。可以禁止、禁用、启用服务。
| ▲windows补丁管理 | 系统可以搜集当前终端计算机的系统漏洞，以折线图的形式展现最近7天全网终端的漏洞数和趋势；以这线图的形式展示最近7天全网终端修复漏洞数；系统可以展示全部补丁信息，管理员可以根据补丁编号、补丁名称、补丁支持的操作系统进行搜索，选择需要的补丁；管理员可以查看每个补丁，在那些计算机上安装了；管理员可以查看所有补丁安装的信息，包括安装成功、安装失败、忽略信息。管理员可以设置补丁的分发速度和分发时间。管理员可以设置补丁的分发部门和分发终端。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| ▲自动同步时间 | 客户端自动同步服务器时间。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 即时通讯管理 | 可以详细记录QQ、MSN、SKYPE、微信聊天内容和外发文件。
| 文件外发记录/控制 | 客户端会自动记录用户文档外发行为。包括QQ外发、USB外发、浏览器外发等，同时可以记录外发的源文件。禁止用户通过浏览器外发文件。禁止QQ外发文件。禁止阿里旺旺外发文件。禁止微信电脑版外发文件。禁止MSN外发文件。禁止U盘外发文件。禁止拷贝文件到USB设备。禁止拷贝文件到共享目录。禁止拷贝文件到网络硬盘。禁止从USB拷贝文件到本地计算机。禁止从共享目录拷贝文件到本地计算机。从网络硬盘拷贝文件到本地计算机。限制USB设备拷贝文件的大小。
| ▲系统提供大屏幕展示功能 | 以WEB形式展现，支持4K电视机屏幕完美呈现，可以在同一个屏幕上动态展示以下数据：分别以饼状图展示操作系统分布情况、计算机品牌分布情况、杀毒软件分布情况；以跑马灯的形式展示全网终端的健康度；大屏幕可以展示终端计算机维保在1至3年，3至5年，5至10年，10年以上的各个阶段的计算机数量;可以对于为关机电脑数量进行统计。（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 文件操作记录 | 客户端会自动记录用户文档的操作路径、所在磁盘和所使用的文档编辑程序等，包括创建、访问、复制、剪切、重命名、删除、外发等动作
| 文件操作报表 | 系统生成文件操作统计报表。
| 管理员管理功能配置 | 可以设置多个管理员账号，针对不同账号，分配不同可管理的部门和拥有的权限
| 远程执行命令 | 管理员可以对远程计算机执行命令。
| 远程电源管理 | 对远程计算机执行开机、关机、重启、注销等操作
| 文件分发 | 管理员可以对远程计算机进行文件传送。可以自定义文件分发位置。支持多人传送。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻分发，对于不在线的计算机，开机后自动执行分发任务。
| 软件安装 | 管理员可以对计算机实行远程推送安装软件。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻安装，对于不在线的计算机，开机后自动执行安装任务。分发时间可自行设置开始时间与结束时间，分发速度也可限制。
| 屏幕保护 | 可以远程批量统一分发客户端桌面屏保；管理员可以在系统中上传制作好的屏幕保护文件，以及无操作多长时间后启动屏保。
| 桌面背景 | 可以远程批量统一分发客户端桌面背景。
| 网址访问黑名单 | 可以禁止访问添加在黑名单中的网址。
| 网址访问白名单 | 仅允许人员访问白名单网址库中的网址。
| 网址访问记录 | 自动记录客户端访问的网站地址，同时管理人员可以方便的打开记录网址。可以记录网址访问路径、标题、访问时间、使用的浏览器名信息。
| 网址访问统计 | 可以形成多种类型的网址访问统计报表。包括访问网址最多的前20名的计算机、访问最多的网址的前20名。形成饼状图、柱状图和列表。
| 违规网址访问报警 | 当客户端访问违规网址时，管理机会即时提示报警。报警方式包括软件报警和邮件报警。
| 网络使用控制 | 管理员可以设置指定的计算机禁止访问外网。内网访问不受控制。
| 实时网络状态 | 可以查看每台计算机的网络状态，包括使用协议、本地地址、远程地址、本地端口、远程端口、当前状态、占用进程、进程ID等信息。
| 程序访问控制 | 管理者可以设置员工禁止访问的程序。可以根据动态链接库名称对于程序使用进行控制。也可以根据程序的MD5进行控制。
| 程序MD5搜集 | 客户端开机可以自动搜集网络内部程序的MD5值，上传到服务器，形成MD5库。
| 程序访问审计 | 记录客户端程序使用日志。包括程序运行路径、开始时间、结束时间、产品名称、公司名称等信息。
| 程序违规访问报警 | 对违规程序使用行为进行自动报警。
| 程序日志统计 | 可以形成多种类型的程序统计报表。包括访使用程序最多的前20名的计算机、使用次数最多的程序前20名，使用时间最多的程序前20名。形成饼状图、柱状图和列表。
| 正在运行进程 | 可以查看客户端正在运行的程序。且管理员后台可直接结束进程
| 邮件客户端发送记录 | 详细记录FOXMAIL、OUTLOOK等邮件客户端发送邮件的信息。包括发送时间，主题、收件人、内容、附件。
| 禁用光驱 | 禁止客户端使用光驱。
| 禁用外设 | 禁止终端计算机使用软驱，光驱，红外，蓝牙，MODEM，声卡，COM口，禁用图形图像设备，禁用便携式设备，禁用无线网卡。
| 打印操作记录打印操作记录 | 记录终端计算机的打印信息，包括：打印时间，打印页数，打印文件按名，使用的打印机以及打印的内容形成图片保存到服务器上。
| 开机启动项 | 查看并管理开机启动项
| 授权 | 提供原厂授权和三年售后服务承诺函。
| 其他 | 1、为保证用户利益，要求投标商需具备以下资质证明： ▲1）计算机软件著作登记证书和公安部销售许可证； ▲2）原厂服务项目经理具备中国电子技术标准化研究院研发的《IT服务项目经理证书》； ▲3）原厂服务工程师具备国家互联网应急中心颁布的《网络安全能力认证证书》； ▲4）原厂服务工程师具备中国电子技术标准化研究院办法的《IT服务工程师证书》； 2、为保障用户利益，中标单位应在签订采购合同之前到达采购人指定位置测试主要指标功能是否满足项目建设的需求，同时提供资质证书原件供用户查验，对于提供虛假参数强行中标的行为，经测试查实后取消其中标资格，并按相关要求赔偿采购方相关损失。
终端安全管理系统 | 1 | 管理中心配置要求 1.中心支持Windows Server 2008 r2及以上版本 / Windows 7及以上版本 2.管理中心集成可视化威胁数据概览、终端统一运维管控、漏洞修复、资产管理、级联部署、中心管理、威胁日志报表、邮件预警等八大模块功能，有效针对全网终端安全进行管理与防护。 | 50 | 套
| 2 | 终端配置要求 1. 终端支持Windows Server 2003 SP1及以上版本 / Windows XP（SP3）/ Windows Vista / Windows 7及以上版本 2.终端基于虚拟沙盒环境与通用脱壳技术实现对病毒的有效识别，将病毒防御、系统防御、网络防御和访问控制四大模块深度协作运行，构建主动防御入侵系统，为全网终端保驾护航。
| 3 | ▲要求支持终端发现可以通过扫描发现需要安装但没有安装终端的计算机，以免出现漏管漏控的情况；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 4 | ▲要求客户端安装后占用硬盘空间60M以内， 病毒库大小不超过10M，日常使用内存占用30M左右，有效节省电脑资源；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 5 | ▲要求中心支持容灾备份功能，当主中心计算机遭受如宕机、断电、硬件/软件故障等意外情况或人为操作错误导致主中心计算机无法正常使用时，备用中心将顶替宕机的主中心且同步数据；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 6 | ▲要求支持备用中心查看和审批，支持通过本地安装的配置工具申请成为主中心的备用中心，主中心审批通过后，显示备用中心的相关信息；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 7 | ▲要求支持邮件预警功能，当全网发现病毒事件、网络攻击事件、超过一周未更新时发送邮件通知；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 8 | 要求支持备份终端信息,分组及规则,防护策略,事件日志,管理员信息,系统设置；支持自动备份，按照月/周/时间设置自动备份
| 9 | 要求支持按全网终端迁移或部分终端迁移，当网络环境发生变化或物理设备出现故障时可转移终端
| 10 | ▲要求支持可对终端添加多个中心地址,当终端接入网络环境时,中心可对终端实施管控；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 11 | 要求支持第三方软件调用API接口，包括调用漏洞修复信息查看、下发查杀任务、查看、创建、修改和删除分组信息、查询终端详情、终端资产信息、调用接口修改终端名称等
| 12 | 要求中心可统计全网操作系统版本信息、安装时间、激活状态且具有操作系统占比可视化数据图；可统计全网终端硬件信息包括CPU、内存、硬盘、硬盘序列号、硬盘ID、网卡、显卡、主板、主机序列号、显示器且支持硬件清单导出、支持全网终端硬件、软件变更历史记录包括变更时间等其他信息
| 13 | ▲要求支持热补丁机制，利用产品自身防御功能，防护其他软件以及系统出现的漏洞，阻止对计算机造成损害与入侵；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 14 | ▲要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 15 | ▲要求支持勒索病毒诱捕，可在根目录生成txt、pem、sql、xlsx、mdb、jpg、rtf、xls、doc、docx等格式的诱捕文件，当出现勒索行为，对其进行捕获并进行隔离；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 16 | ▲要求支持恶意行为监控，通过监控程序运行过程中是否存在恶意操作来判断程序是否安全，从而可以作为传统特征查杀的补充，极大提升电脑反病毒能力；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 17 | ▲要求支持暴破攻击防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2、 RPC、SQLServer、RDP协议进行暴力破解攻击；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 18 | ▲要求支持横向渗透防护，防护内网中已中毒机器感染其他主机，阻止横向传播、病毒以及木马的扩散防护项包括默认共享访问、远程服务创建、远程计划任务创建、远程注册表篡改、远程MMC调用、远程DCOM调用、远程WMI调用有效阻止病毒横向渗透；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 19 | ▲要求支持系统加固，针对病毒会利用或修改的系统脆弱点，设置相应的防护规则，有效保护系统关键文件不被篡改、破坏或恶意创建，防止特定注册表项目不被恶意篡改，监控针对系统的敏感行为，拦截高风险动作，阻止特定命令行被恶意利用的行为，保护系统关键进程不被攻击利用，针对病毒特殊行为进行免疫等；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 20 | ▲要求支持应用加固，通过对容易被恶意代码攻击的软件进行行为限制，防止这些软件被恶意代码利用；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 21 | 要求支持外设申请功能，管理员可审批终端用户的外设使用申请，支持设备截止时间设置，并支持信任设备列表和审批记录筛选搜索；
| 22 | ▲要求支持软件禁用功能，可以设置使用违规软件的处理方式，包括记录、提示卸载以及隔离，可添加软件黑白名单，设置软件是否可用；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 23 | ▲要求支持违规外联设置，探测终端用户是否有违规连接外部网络的行为；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 24 | ▲要求具有终端动态口令验证功能，当终端用户登录计算机时都将弹出动态口令安全认证窗口，若用户设置了计算机密码，该弹窗将在用户输入正确的账户密码后弹出用户需再次输入正确的动态口令才可登入计算机且可设置应用范围：远程登录时启用或本地登录时启用；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 25 | ▲要求终端具有弹窗拦截工具，具备自动拦截方式，手动截图拦截方式，可拦截流氓、广告、以及恶意弹窗等；（需提供相应的截图并加盖投标人公章）
| 26 | 要求支持导出安全分析报告，对当前中心进行安全状况分析并生成分析报告，可按照最近7天、最近30天、最近一年等时间范围生成报告，也可自定义时间范围生成报告；安全报告支持邮件订阅功能，可给管理员配置订阅功能
| 27 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《网络安全专用产品安全检测报告》，并提供相关证明材料。
| 28 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《计算机软件著作权登记证书》，并提供相关证明材料。
| 29 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《网络安全专用产品安全检测证书》，并提供相关证明材料。
| 30 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《ISO9001质量管理体系认证证书》，并提供相关证明材料。
| 31 | ▲要求终端安全管理系统厂商具备《ISO27001信息安全管理体系认证证书》，并提供相关证明材料。
| 32 | ▲提供原厂授权和三年售后服务承诺函。

## OA系统技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 | 数量 | 单位 | 备注
系统架构 | 1 | ▲技术支撑平台先进，采用前后端分离架构，前端使用 Vue 框架，后端采用微服务框架，确保系统的可扩展性、可维护性和高性能 | 1 | 套
| 2 | 平台具备多环境适应能力，与国产操作系统、数据库、中间件等适配，满足国产化要求
| 3 | 系统客户端通过浏览器即可方便使用，支持360、谷歌、火狐等主流浏览器
| 4 | 系统应具备严格的用户权限管理，支持角色分配和权限控制，确保用户只能访问其被授权的功能和数据
| 5 | ▲对于敏感数据采用国密算法加密，保障数据的安全性和完整性
发文管理 | 1 | 提供完善的发文管理，实现在线拟稿、审核、复核、签发、套红、盖章等操作
| 2 | ▲支持与本地WPS通信，通过加载项实现一键套红、用印功能。（提供软件操作软件界面截图佐证）
| 3 | ▲支持审批流程及附件的批量导出存档。
收文管理 | 1 | 提供完善的收文管理，登记、拟办、批示、承办、办理、传阅等完整收文管理应用，支持审批流程、文件的批量导出存档。
流程引擎 | 1 | ▲通过鼠标点击方式设计工作流程。（提供软件操作软件界面截图佐证）
| 2 | ▲通过鼠标拖拽方式自定义表单。（提供软件操作软件界面截图佐证）
督查督办 | 1 | 任务发起。可以由领导或特定的管理人员在系统中发起督查督办任务。明确任务的具体内容、目标要求、责任部门或人员、完成期限等关键信息。
| 2 | 任务分配将督查任务分配给具体的承办部门或个人。系统可以根据组织架构选择指定承办人。
| 3 | 进度跟踪。实时查看任务进度：承办人在系统中更新任务进展情况，督查人员和相关领导可以随时查看任务的当前状态、已完成的工作和剩余工作量。
| 4 | 结果反馈。承办人在完成任务后，通过系统提交任务完成情况的报告，包括工作成果、存在的问题及解决方案等。
| 5 | ▲支持督办任务承办人接到任务后可按序时进度上报工作进度及相关附件。
内部邮件 | 1 | 邮件发送：支持发送内部邮件，可添加附件、通过组织架构选择接收人
| 2 | 邮件接收：接收内部邮件，可进行通过关键词检索
| 3 | 邮件回复和转发：对邮件进行回复和转发操作，方便沟通和协作
内控管理-请假管理 | 1 | 请假申请：员工在线提交请假申请，填写请假类型、请假时间、请假事由等信息。
| 2 | 请假审批：设置审批流程，审批人员对请假申请进行审批，可查看请假历史和审批记录。
| 3 | 请假统计：支持批量导出请假明细。
内控管理-出差管理 | 1 | 出差申请：员工在线提交出差申请，填写出差时间、出差地点、出差事由等信息。
| 2 | 出差审批：设置审批流程，审批人员对出差申请进行审批，可查看出差历史和审批记录。
内控管理-办公用品申领 | 1 | 申领申请：员工在线提交办公用品申领申请，填写申领物品、申领数量等信息。
| 2 | 申领审批：设置审批流程，审批人员对申领申请进行审批，可查看申领历史和审批记录。
内控管理-用印管理 | 1 | 在系统中提交用印申请，明确用印类型（如公章、合同章、财务章等）、用印文件名称、用印份数等详细信息
| 2 | 可上传需要用印的文件电子版，以便审批者查看
| 3 | 支持批量导出用印记录
内控管理-人力资源 | 1 | 记录员工的个人详细信息，如姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式家庭住址等
| 2 | 记录员工的职位、职级、所属部门、工作岗位、入职时间等与工作相关的重要信息
| 3 | 教育背景信息：登记员工的学历信息，如毕业院校、所学专业、毕业时间等，有助于了解员工的教育程度和专业背景
| 4 | 记录员工参与的各类培训课程信息，如培训名称、培训时间、培训时长、培训内容、培训地点等
内控管理-用车管理 | 1 | 记录用车申请人姓名、部门、联系方式等信息，明确用车主体
| 2 | 记录用车时间：便于车辆调度安排
| 3 | 记录行程信息，包含用车的出发地、目的地等
| 4 | 支持用车申请的批量导出
会议管理 | 1 | 会议安排：制定会议计划，安排会议时间、地点、参会人员等
| 2 | 会议通知：向参会人员发送会议通知
| 3 | 会议签到：参会人员进行会议签到，记录参会情况
电子通讯录 | 1 | 通讯录管理：管理员工的联系方式，包括姓名、部门、职务、电话、邮箱等信息
| 2 | 通过通讯录可查看组织架构图，组织架构图中显示人员所在单位组织架构
| 3 | 通讯录查询：提供快速查询功能，方便用户查找联系人
政务公开 | 1 | 提供信息发布模块，实现政务、公告、通知等信息的发布
| 2 | 按照发布的内容自行设置不同栏目，查看权限
合同管理 | 1 | 合同信息录入,合同审批流转，修改、批注留痕。
| 2 | 合同到期提醒
| 3 | 支持批量导出明细
知识文档 | 1 | 文档上传：支持上传各种类型的文档，如 Word、Excel、PDF 等
| 2 | 文档分类：对文档进行分类管理，方便查找和使用
网盘管理 | 1 | 上传文件：用户可以将各种格式的文件上传至网盘，如文档、图片等
| 2 | 分类存储：可以对文件进行分类管理
| 3 | 用户权限：可以设置不同用户网盘空间大小
安卓版APP | 1 | 功能与网页版一致：具备与网页版相同的功能，方便用户在移动设备上使用协同办公系统
| 2 | ▲支持在线打开WPS、PDF等格式文件，支持WPS文件的编辑修改，PDF文件在线批示。（提供软件操作软件界面截图佐证）
技术支持与服务要求 | 1 | 培训服务：提供系统安装、使用、维护等方面的培训，确保用户能够熟练使用系统
| 2 | 技术支持：提供 7×24 小时技术支持服务，本地具备技术服务能力，及时解决遇到的问题