## Sheet2
序号 | 名称 |  | 功能 |  | 数量 | 单位
1 | 区域慢病管理平台 | 机构应用端 | 首页 | 1.1 支持操作员把自己常用的模块菜单添加进首页的快速办理中方便操作 1.2 支持在首页中滚动播放通知公告，支持按发布人设定的全部/指定人权限查看公告，支持查看所有的通知公告及对未浏览的通知公告用颜色提醒 1.3 支持在首页中展示我的待办事项的提醒，支持每条待办事项距今天数的提醒；支持在首页中对待办事项的直接处理；支持查看待处理、未处理、已完成、已忽略等的所有待办事项； 1.4 支持按日历方式直接展示自己的日程安排，并可设置每天日程安排与处理，自动对未处理的日程安排进行提醒 | 1 | 项
2 |  |  | 患者档案 | 2.1 支持现场手工建档、对接医院信息系统建档、批量导入建档等多种方案建立健康档案 2.2 支持根据关键字、年龄段、责任人、标签、患者类型、既往病史等多维度查询及分类管理 ▲2.3 支持操作员按对应责任医生/健康管家/建档人来查看患者数据，支持为操作员分配所有患者/部分患者的数据权限来查看患者数据(提供系统截图) ▲2.4 支持连续维护多个联系人信息，支持为联系人关联档案信息，支持对已关联档案的联系人浏览患者360视图(提供系统截图) 2.5 支持对患者(患者)来源信息采集与患者来源的统计分析
3 |  |  | 标签管理 | 3.1 支持对患者的常用个人标签进行维护，支持手工为患者打标签 ▲3.2 支持根据患者的标签进行精准群发短信、精准推送健康宣教等(提供系统截图)
4 |  |  | 患者360 | ▲4.1 根据标签自动绘制成直观的用户画像人形图，支持按男女性别绘制不同的人形图，支持按标签分类进行圆形色盘展示；支持按树形结构层级显示（提供截图）； 4.2 支持在一个模块通过标签页快速浏览患者历次就诊记录、慢病管理记录、随访记录等信息
5 |  |  | 咨询管理 | 5.1 支持对咨询人的信息登记以及咨询人信息与患者信息的分开记录,支持现场到访、电话、短信、微信、网站等多种渠道的咨询登记；支持在咨询时对患者进行自动建档； ▲5.2 支持对咨询的信息进行患者跟进，患者跟进时支持上传图片和浏览历次跟进记录，支持为下次跟进创建任务计划，系统根据跟进计划任务在首页提醒跟进人并展示距今天数,在跟进过程中可转单给其他人进行跟进，其他人会收到任务提醒(提供系统截图)； 5.3 查看患者在手机端的留言、建议、意见、投诉，并支持回复留言
6 |  |  | 患者跟进 | 6.1 支持在列表中对手机号码等重要数据的隐私保护，避免批量暴露患者资料 6.2 支持对跟进人、跟进方式、跟进时间、跟进截图、跟进描述等记录
7 |  |  | 高危筛查 | 7.1 对慢性病高危人群、专病高危人群筛查，主要慢性病及合并症的风险评估与分类管理 7.2 对分类结果进行标记和相关数据的统计分析
8 |  |  | 慢病评估 | 通过问卷等方式采集的数据，自动评估常见慢性病患病风险。 评估报告：自动生成、评估报告，并支持打印 汇总分析：根据评估结果自动生成汇总分析
9 |  |  | 慢病专案管理 | ▲9.1 支持高血压、糖尿病、慢支炎、冠心病、慢阻肺、慢性肾脏病、脑卒中等慢性病入组建立专项档案，并且支持对慢病病种的自定义便于自由扩展(提供系统截图) 9.2 支持在不同病种专项入组管理下查看患者360、拨打电话、发送短信、推送健康宣教、慢病随访、患者跟进等操作 9.3 支持健康干预方案制定、干预记录、干预效果的记录
10 |  |  | 慢病医生工作站 | 10.1 支持在工作站中快速浏览该患者的就诊记录、慢病随访记录等 ▲10.2 支持根据不同病种进行专病评估、风险评估、心理评估等(提供系统截图) ▲10.3 支持进行干预方案的计划制定、干预记录的编写、慢病干预总结的管理(提供系统截图) ▲10.4 支持根据不同的患者推送个性化的慢病健康宣教(提供系统截图) ▲10.5 支持根据不同的患者制定个性化的复诊计划(提供系统截图) 10.6 支持根据不同的患者推送个性化的短信内容 10.7 支持根据检验检查数据生成慢病指标的连续性曲线图，同时支持慢病指标的手工批量录入
11 |  |  | 医护患沟通 | 11.1 支持患者在手机端通过图文语音与医护在线沟通 11.2 医护人员可以在PC端或手机端也患者进行图文语音沟通 11.3 医护人员在与患者沟通过程中可以快速查看患者全息视图（360）
12 |  |  | 危急预警管理 | 12.1 支持根据人群、指标、年龄等进行预警 12.2 支持系统根据预警规则进行自动预警并查看所有患者清单；支持人工手动添加预警数据；
13 |  |  | 慢病随访 | 13.1 支持根据患者信息、慢病病种生成随访计划数据 13.2 由操作人员自行通过条件筛选需要进行随访的患者，可指定随访人、随访日期 13.3 支持对随访分类进行新增、修改、删除 13.4 支持对随访模板名称、描述、类型进行定义 13.5 支持基本信息包括姓名、性别、出生日期、年龄、手机、日期、身份证号、地址等直接插入元素，在应用中可自动填充个人信息对应的数据 13.6 支持对单选、多选、填空、矩阵等自定义内容编辑 13.7 支持对每一次随访表的内容在填写前的描述说明自定义，方便患者使用的指引 13.8 支持已经定义好的题目通过上移、下移进行切换 13.9 支持操作人员自行通过条件筛选需要进行随访的患者，可指定随访人、随访日期 13.10 支持随访中查看患者档案、就诊记录等信息 13.11 支持对于已经或尚未开始的随访计划，如遇到特殊情况或拨打电话多次仍未接通者，可以按需终止随访。 13.12 支持随访过程中继续创建下次新任务，系统自动提醒 ▲13.13 支持从一级随访中生成二级随访计划，在一个界面中看到一级二级随访结果，二级随访后系统可自动生成抽查随访异常分析(提供系统截图)
14 |  |  | 复诊管理 | 14.1 支持根据医嘱关键词自动生成复诊计划，同时支持手工建立患者的复诊计划 14.2 支持按不同的科室、不同病种、不同医生等个性化生成患者的复诊计划 14.3 支持根据姓名、医生、科室、诊断、主诉、病史、摘要、标签、就诊日期、计划复诊日期等条件来筛选复诊计划 14.4 支持自动对第二天将复诊的患者进行提醒 14.5 支持根据医疗信息自动识别出当天来复诊的患者，并打上复诊标记 14.6 支持对过期未复诊的患者进行提醒，并可以通过跟进、短信进行进行处理 ▲14.7 支持对患者按科室对已复诊数、复诊率、失诊数、失诊率等进行分析，并支持图表分析与导出(提供系统截图)
15 |  |  | 患者关怀 | 15.1 支持新历生日、旧历生日当天对患者进行关怀 15.2 支持系统设定节日时间、祝福内容、祝福时间，自动到时间点推送祝福 15.3 患者出院后，由系统推送注意事项进行关怀
16 |  |  | 健康宣教 | 16.1 支持按所有/已审核/未审核/审核未通过等分组管理，支持健康宣教分类的管理，支持以详细表格、简约图表等多种方式灵活展现宣教文章 ▲16.2 支持对健康宣教文章标签进行管理与精准推送到患者端，支持封面图片从本地上传和从正文快速选择图片(提供系统截图)
17 |  |  | 满意度调查 | ▲17.1 支持对满意度调查内容的自定义，自宝义过程中支持对单选、多选、填空、矩阵等的自动生成，支持对姓名、性别、出生日期、年龄、手机、日期、身份证号、地址等常用元素的快速创建及自动生成默认值(提供系统截图) 17.2 支持对患者端填写的满意度调查结果查看及统计分析
18 |  |  | 投诉管理 | 18.1 支持投诉受理中对投诉类型、紧急程度、投诉方式、投诉对象、投诉部门等管理 18.2 支持对处理记录的登记，处理总结的管理，支持从受理到完成的处理持续时间计算
19 |  |  | 留言建议 | 19.1 对患者端的留言建议进行查看 19.2 回复留言建议
20 |  |  | 知识库管理 | 20.1 知识库维护 20.2 知识库在各种场景中选择应用
21 |  |  | 短信服务 | 21.1 支持短信账号、短信模板内容的配置 ▲21.2 支持根据姓名、手机号码、标签、诊断、就诊科室、就诊日期、出院科室、出院日期等筛选患者进行群发，并支持对筛选出来的本页患者/所选患者/所有患者进行群发(提供系统截图) 21.3 支持对发送的短信记录、患者回复的短信信息进行查询、导出 ▲21.4 支持对今日发送短信、本月发送短信、累计发送短信进行分析，支持按日/周/月进行短信发送趋势的分析，并形成趋势图(提供系统截图)
22 |  |  | 微信服务 | 22.1 支持对微信公众平台账号、推送消息模板进行配置 22.2 支持对注册的微信用户按设定的模板进行推送微信消息 22.3 ▲支持对微信用户与患者档案绑定关系的查看与导出，支持对微信用户最近登录时间的查看，支持对绑定患者查看患者360(提供系统截图)
23 |  | 患者移动端 | 档案管理 | 1.1 支持通过姓名/身份证等进行档案绑定，支持同时绑定多个患者档案与多个档案之间切换默认，支持后台可配置是否进行短信验证 1.2 支持为每个绑定的患者单独设置头像，支持拍摄与从相册中选择图片
24 |  |  | 慢病管理 | 2.1 支持查看就诊记录、检验记录、检查记录等信息 2.2 支持对慢病干预方案的查看与记录
25 |  |  | 健康指标 | 3.1 支持与健康设备进行数据对接，患者自助测量后数据自动上传至云端健康档案，同时支持患者自已录入健康指标数据 3.2 支持对历次健康指标数据对比，并支持用图形化方式展示趋势
26 |  |  | 中医体质辨识 | 4支持进行自我中医体质辨识的自动结果生成与历次记录管理
27 |  |  | 健康宣教 | 5支持健康宣教图文的浏览与按不同的分类进行查看，支持根据健康宣教文章标签与用户画像标签的匹配进行精准推送
28 |  |  | 咨询留言 | 6支持患者在手机端进行留言、建议、意见、投诉，并支持上传图片及语音
29 |  |  | 在线沟通 | 7支持通过文字、图片、语音等交流
30 |  |  | 问卷调查 | 8支持从后台自定义问卷调查表单，推送给患者端进行填写提交
31 |  |  | 复诊提醒 | 9支持给患者设定的复诊时间在患者离院后，自动进行复诊提醒
32 |  |  | 我的 | 10支持查看及修改我的资料、支持查看我的积分优惠券，支持查看我的订单、我的收费、浏览足迹、购物车
33 |  |  | 系统消息 | 11.1 滚动显示最新没有阅读的系统消息 11.2 消息浏览后自动变标记
34 |  |  | 患者管理 | ▲12.1 支持给患者建立档案，支持建档时进行人脸识别(提供系统截图) ▲12.2 支持对患者档案进行分类管理并按分类进行分组展示患者，支持根据不同的档案类型进行颜色区分，支持根据最新跟进/最新建档进行排序(提供系统截图) 12.3 支持按数据权限查看患者，即系统可配置浏览所有患者或只浏览部分患者 12.4 支持对患者的健康档案、就诊记录等进行在线浏览 ▲12.5 支持查看患者历次异常健康指标数据对比，并支持用图形化方式展示趋势(提供系统截图) 12.6 支持对患者的慢病评估、慢病管理方案、干预计划等进行查看
35 |  |  | 随访管理 | 13.1 支持在平板上对患者进行随访管理 13.2 支持在随访时通过血压血糖等智能设备自动上传监测数据 13.3 下级单位与上级单位间进行上转 13.4 提醒上级单位处理 13.5 上级单位向下级转 13.6 提醒下级单位处理
36 |  |  | 近期任务 | 14.1 提示最近3天需要处理的任务 14.2 任务处理后自动从近期任务中消失
37 |  |  | 个人信息 | 15 支持头像昵称、我的信息、关于系统查看，修改密码、退出登录
38 |  |  | 系统集成 | 16.1 支持对接区域内的医疗数据 16.2 支持对血压血糖等健康监测设备管理以及从健康监测设备中获取数据
39 |  |  | 决策分析 | 17.1 支持对患者按自定义分类、病种、标签、年龄段、性别等多维度统计分析 17.2 支持随访后再次到院分析、支持随访后再次到院率趋势分析、抽查随访异常分析、按医护人员随访率分析、人群标签多次随访分析等统计分析 17.3 支持对健康教育、投诉处理、患者关怀、患者跟进、复诊管理率等分析
40 |  |  | 管理分析 | 18支持对慢病管理概况、慢病管理总数性别比例、慢病管理按年龄结构分布、患者关怀提醒分类占比、慢病管理率分析、按病种分布等数据与图形展示
41 |  |  | 系统维护 | 19支持对系统基础数据的维护，包括患者分类、随访分类等基础配置
42 |  |  | 平台管理 | 20.1 支持对系统信息、系统参数、机构管理、部门管理、角色管理、权限管理、用户管理、日志记录等 20.2 支持对通知公告的图文编辑，支持公告置顶设置，支持按全部/指定对象进行发布
43 | 人工智能筛查平台 | 非门控钙化积分智能分析系统 | 资质要求 | ▲1.1 产品需经过临床验证，验证深度学习算法可以提供可靠的三种钙化积分量化结果，并可以进行心脏风险分层-进行心血管疾病风险分层管理，提供相关佐证材料 | 2 | 项
44 |  |  | 病灶检出与分析 | 2.1 具备高清DICOM原始轴位图像功能 2.2 具备轴位分割可视化模块 2.3 具备智能识别冠脉血管分支模块 2.4 具备智能区分冠脉与非冠脉组织的钙化分布功能 2.5 具备自动匹配钙化分布与血管分支功能 2.6 具备自动量化评估血管钙化功能
45 |  |  | 自动评估 | 3 具备自动评估斑块负荷功能
46 |  |  | 智能HI | 4 具备智能HI交互功能
47 |  |  | 评估报告生成 | 5 具备自动生成的非门控钙化积分评估报告，包括至少2种报告样式，文本和图文报告
48 |  | Aspects评分智能辅助诊断系统 | 资质要求 | ▲1.1 中华人民共和国医疗器械注册证：具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件。
49 |  |  | Aspects评分智能辅助诊断模块 | 2.1 影像浏览及阅片 2.1.1 支持影像窗宽窗位调整，右键长按拖拽可自定义调整影像窗宽窗位 2.1.2 支持图窗全屏显示，双击可进入全屏模式、再次双击可退出全屏模式 2.1.3 提供图窗自适应标尺 2.1.4 支持通过图窗左下角图窗信息工具显示/隐藏META信息 2.1.5 支持手动长度测量、区域测量 2.1.6 支持删除测量操作结果 2.1.7 支持长度测试、区域测量操作结果修改和调整 2.2 病灶检出与分析 2.2.1 自动定位层面，包括核团层、核团上层两个层面 2.2.2 自动分割脑区，可根据脑组织解剖结构自动勾勒脑区根据脑组织结构自动输出C、IC、L、I、M1、M2、M3、M4、M5、M6等脑区 2.2.3 自动计算并输出各脑区CT均值 2.2.4 自动检出陈旧梗死，陈旧梗死灶智能检出并彩色标记 2.2.5 自动输出Aspect评分，自动根据ASPECT评分规则计算全脑评分，并支持用户编辑评分结果 2.2.6 提供结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告，支持复制粘贴使用
50 |  | 肺结节智能辅助诊断系统 | 资质要求 | ▲1.1 中华人民共和国医疗器械注册证：具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件。 ▲1.2 以病例为单位，对于≥4mm的所有肺结节，检出灵敏度≥95%，检出特异性≥95%，提供相关佐证材料。 ▲1.3 为满足基层筛查需要，软件需在XP 系统和win7系统打开响应时间均小于1S，提供相关佐证材料。
51 |  |  | 配置管理平台 | 2.1 提供常用功能说明，包括适用范围、传输队列、平台管理、管理配置等 2.2 提供不同角色智能工作列表（技师、医生、管理员），支持处理待办任务 2.3 具备产品帮助说明，支持个性化搜索、个性化筛选目标病例 2.4 提供图窗基础信息，可根据使用场景进行显示/隐藏 2.5 提供不同使用场景自由切换工具：快速切片、窗宽窗位、播放、移动、缩放、旋转、长度测量、角度测量、圆形测量、多边形测量，多边形测量工具可自动显示出测量区域的面积、平均值、标准差、最小值、最大值、每个边的距离等信息 2.6 具备下拉框快捷切换窗宽窗位功能，可在产品浏览页面个性化配置窗宽窗位默认值 2.7 具备五种影像重建方式（MPR、MIP、MinIP、Mean、VR） 2.8 支持自定义修改薄层映射厚层的层厚，具备调整层厚、间距功能，可实时查看重建效果 2.9 具备交互式多平面重建(MPR)功能，支持3DMPR十字线任意角度自由移动并旋转，且图像内容同步3D面立体旋转
52 |  |  | 胸部结节检出与分析 | 3.1 具备双窗纵隔窗对比功能，可快捷配置自定义窗与纵隔序列或者纵隔窗对比 3.2 一键VR重建功能 3.2.1 具备动态全肺VR图像功能，显示结节在肺叶内的相对位置 3.2.2 VR视图下可任意选择显示/隐藏的肺叶及支气管，支持360度旋转，支持VR图像缩放、移动 3.3 肺结节靶重建功能 3.3.1 提供肺结节靶重建功能，包括灰白渲染、3D MIP、亮色渲染三种渲染模式，并且可任意角度旋转，并支持鼠标右键快捷调节窗宽窗位，实现靶重建图像渲染效果的调整 3.3.2 提供局部、标准、扩大三种显示模式，图像可一键添加至靶重建报告中 3.3.3 自动生成肺结节靶重建图文报告。图文报告内容必须包括：肺结节病灶横断位图、失状位图、冠状位图、肺结节病灶三维靶重建图（并可360°任意旋转选择最佳角度在图文报告中显示）图文报告内容必须包括表格式肺结节结构化信息：包括肺结节病灶位置、长短径、体积、平均CT值、lung-rads评分、及随访建议 3.4 病灶检出分析功能 3.4.1 自动识别肺结节，并标记可疑结节对应的图像层面在整体图像中的位置 3.4.2 自动将肺结节所有检出信息以列表形式展现在界面，包括长短径、体积、最大CT值、结节定位、结节分类和结节性质 3.4.3 支持标记结节，使用标记工具在原图中标记结节，病灶列表to同步显示，支持删除结节标记，默认键盘Delete键，可删除选中的结节标记 3.4.4 具备结节实性分析功能，提供结节CT值的分布条形图、结节轮廓图、结节实性成分轮廓图，支持手动调整实性阈值查看条形图和轮廓图变化情况 3.4.5 提供≥90项组学参数计算结果供临床应用及研究参考、使用 3.4.6 结节排序功能，支持按照结节长径、结节类型、层面顺序、良恶性排序功能，并支持用户级别的个性化 3.4.7 结节筛选功能，支持按照结节长径、结节类型、良恶性对结节进行筛选，并可多条件组合筛选 3.4.8 支持显示或隐藏微小结节，可在产品浏览页面自定义微小结节的尺寸，并支持用户级别的个性化 3.4.9 提供每个结节的肺癌预测模型，支持修改患者年龄、吸烟史、恶性肿瘤史、直径、毛刺征等基本信息，自动计算临床恶性概率 3.4.10 支持结节按照厘米、毫米、毫米保留一位小数点3种结节尺寸显示方式。 3.5 胸部软组织病灶检出功能 3.5.1 支持软组织检出，并支持一键生成报告 3.5.2 支持配置软组织的测量单位，测量单位按照厘米、毫米显示 3.5.3 支持配置软组织的肿大的临界值 3.5.4 支持配置软组织的层厚显示，默认显示薄层，或者配置显示映射的厚层层面 3.6 一键报告功能 3.6.1 可在产品浏览页面配置结构化报告模版，包括病灶位置、大小、密度等内容，可配置项不少于18种 3.6.2 报告结论模版支持：序列号配置、序列与层面区分显示配置、结节尺寸描述配置、全胸报告的文本模板。 3.6.3 支持5种图文报告报告的生成，每种报告支持PDF和JPG，两种样式，并支持回传pacs系统 3.6.4 支持通过管理配置设置不同随访指南进行随访指导，提供不少于6种随访指南，支持精简版或完整版两种不同版本配置的随访指南 3.6.5 具备图文报告功能，根据用户所选的病灶，将影像所见、随访指南等内容自动输出到报告，且支持修改、打印、下载 3.7 具备数据回传功能 3.7.1 支持关键序列回传医院PACS系统，系统可将包含病灶标记的图像生成一个DICOM序列，同时回传至医院PACS系统，并支持打印 3.7.2 支持配置回传节点和回传图像内容并在传输队列中进行查看推送任务 3.8 结节随访功能 3.8.1 前后片开启，系统自动识别同一患者的多次检查，支持同时查看2次检查影像、病灶列表，可手动切换前后片 3.8.2 前后片开启，系统自动配准同一结节，联动切片，自动显示对比结果（结节性质、长径、体积、长径变化、体积变化、整体变化、体积倍增时间） 3.8.3 前后片开启，系统自动识别同一结节特征分析，可同时查看前后片CT平均值、CT中位数、CT标准差、最大层面积、3D长径、胸膜距离等 3.9 支持胶片打印功能 3.9.1 提供窗口布局工具，支持20x20自定义视图切换 3.9.2 支持只打印从肺尖到肺底的胸部图像，支持打印非默认计算的序列 3.9.3 支持对默认计算的序列和非默认计算的序列，利用范围工具修改层厚、序列层面数、后，并且支持选择轴冠矢位序列，进行推送和打印 3.9.4 支持MPR的图像7种倍数的放大：包含原始尺寸、1.5、2、3、4、6、8 3.10 支持图像推送功能 3.10.1 支持对默认计算的序列和非默认计算的序列，利用范围工具修改层厚、序列层面数、后，并且支持选择轴冠矢位序列，进行推送和打印 3.10.2 支持个性化配置推送图像的信息，可配置项包含：病灶框、结节序号、结节性质、结节位置、平均CT值、结节层面(薄层)、结节大小、最大CT值、最小CT值、危险度 3.11 支持保存窗口布局，记忆日常应用布局习惯 3.12 支持全肺分析，自动输出肺叶占比、最大/最小/平均CT值、标准差及半峰全宽，自动输出密度波形图 3.13 支持数据的收藏，并且可以在收藏管理列表进行删除、编辑和批量管理
53 |  | 配置管理平台 |  | 1 支持快速登录、直列式图像列表显示、导航式图像检索、图像状态显示等便捷操作 2 支持统一授权管理现有或后续延展的智能影像应用系统 3 支持统一授权管理用户角色及权限 4 支持管理DICOM服务节点并进行相应配置 5 支持统一管理影像数据，对所有符合DICOM 3.0格式影响数据统一存储 6 支持子产品在同一平台运行及部署
54 | 服务器 |  |  | 1 专用塔式机箱：一套 2 CPU芯片组Intel® Xeon 服务器级别CPU *2 3 GPU支持≥2组，Nvidiva GeForce RTX 4 系统：Software Ubuntu 16.04 LTS 64位 5 显示器：一套 6 USB鼠标键盘：一套 7 台数：2台 | 2 | 台
55 | 会议智慧巨幕 |  |  | 1 产品属性 1.1 尺寸≥100寸 2 屏体、模组、电源规格 2.1 亮度 整机≥450nits，峰值≥800nits 2.2 色域≥124% sRGB，色准≥1.66 2.3 分辨率≥3840*2160 扫描频率≥120HZ+HSR240Hz 2.4 静态对比度1900/7/26 8:01:00 AM，动态对比度10000000 ：1 3 机芯处理器和存储 3.1 CPU 3.1.2 架构A75*2 + A55*2 3.1.3 主频≥1.5GHz 3.1.4 核心数≥4 核 3.2 GPU核心数≥1核 3.3 支持HDR10，容量≥4GB | 3 | 台
56 | 人脸识别终端 |  |  | 1 处理器 ≥八核 4xa73 2.4GHz+4xa53 1.9GHz 操作系统 harmonyOS 3 2 内存≥4GB 存储容量≥64GB 3 屏幕≥10英寸，IPS≥360 nits 分辨率≥2000*1200 4 电池≥7700mAh 5 摄像头 前置≥500W像素，后置≥800W像素摄像头 6 接口具备 Type C、3.5mm耳机接口、POGO pin*4、Micro SD 7 Wifi 802.11 a/b/g/n/ac，2.4G/5G 网络 4G全网通 蓝牙 蓝牙5.0 8 传感器 重力传感器、环境光传感器、状态指示灯 9 尺寸 ≤25 mm x 16 mm x 8 mm 重量 ≤500g | 180 | 台
57 | 血糖仪+血压仪器 |  |  | 1 血糖测试仪器 1.1 测试原理采用安培电流法 1.2 银碳电极，酶类型GDH 1.3 样本支持新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血，采血量1μL 1.4 校正支持免调码 1.5 "检测范围支持1.1mmol/L~33.3mmol/L，HCT 10-70% （20mg/dL-600mg/dL）" 1.6 测试时间≤5s 1.7 结果储存支持≥400个（血糖）+10个（质控液），显示7、14、30、90天均值 1.8 检测环境温度10℃-40 ℃，检测环境湿度≤90% 1.9 电池支持DC3V，20mA，≥2颗纽扣电池 2 血压测试仪器 2.1 测量方式支持臂式/示波测定法 2.2 脉搏测量范围支持40-200次/分钟，压力测量范围支持0-300mmHh（0-40.0kPa） 2.3 支持LCD数字显示，支持连续运行 2.4 适合臂围22-32cm，支持≥2x80组记忆值 2.5 外形尺寸≤长139x宽104x高77mm，重量≤338g 2.6 包含电子血压计、臂带、说明书、保修卡、充电线等 | 180 | 台
58 | 云服务 | 云服务器 |  | 云服务器计算能力≥8CPU，内存 ≥32G，系统盘≥60G，数据盘≥1T | 1 | 项
59 |  |  |  | 支持通过VNC登录以及远程登录软件登录
60 |  | 云硬盘 |  | 支持在删除云硬盘时选择放入回收站中保存，以防止误操作导致的数据丢失。保留云盘时长≥7天。 | 1 | 项
61 |  |  |  | 已订购云硬盘支持在控制台进行容量变更操作
62 |  | 弹性公网IP |  | 弹性公网IP带宽≥50M | 2 | 项
63 |  |  |  | 支持监控带宽资源公网带宽流入、流出速率
64 |  | 云专线 |  | 带宽≥50M | 1 | 条
65 |  | 云安全 |  | 提供云服务器安全防护，防护内容需包含:Web应用防护 (云原生版) 、云安全中心、云堡垒机、日志审计、云下一代防火墙、数据库审计、增强漏洞扫描、网络ACLDDOS原生防护 | 1 | 项
66 |  | 主机托管 |  | 对两台GPU服务器提供托管服务，托管机房需满足三级等保要求 | 1 | 项
67 |  | 数据专线 |  | 带宽≥50M | 2 | 条