## 封面
检 索 号
新增1000kVA箱式变压器配电工程
预算书

## 编制说明
编制说明
本卷为10kV新增1000kVA箱式变压器配电工程预算书
1、设计依据
2、工程投资
3、工程概况
1、新增10kV电缆线路300米（一主一备），采用YJV22-3*120mm²电缆敷设。 2、新增S13-200kVA箱式变压器1台、新增S13-800kVA箱式变压器1台、新增1进2出电缆分接箱一台。 3、新增高压真空断路器1台，高压避雷器1组，高压隔离开关1组。
4、编制依据
4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》； 4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）； 4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程； 4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程； 4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程； 4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程； 4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程； 4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程； 4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程； 4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程； 4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
5、编制方法

## 总算表表一
总预算表
表一 | [6 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 |  | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 电缆线路工程
四 | 架空线路工程
小计
五 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
六 | 基本预备费
小计
工程静态投资
各项静态投资的比例 %
七 | 建设期贷款利息
小计
工程动态投资
各项动态投资的比例 %
八 | 生产期可抵扣增值税

## 安装工程部分汇总表表二甲
安装工程部分汇总表
表二甲 | [6 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 |  | 经济技术指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 主要材料费 | 人工费
充电站、换电站工程
一 | 主要生产工程
2 | 配电装置安装
2.3 | 箱式配电站
2.4 | 环网箱
架空线路工程
一 | 架空线路本体工程
5 | 杆上变配电装置
5.2 | 变配电装置安装
电缆线路工程
2 | 电缆敷设
2.1 | 10kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 10kV电缆头安装
7 | 电缆调试与试验
| 合计 |  | 653504 | 116832 | 7432 | 653504

## 建筑工程部分汇总表表二乙
建筑工程部分汇总表
表二乙 | [5 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程项目名称 | 建筑工程费 |  |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  | 金额 | 其中 |  |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  | 设备费 | 主要材料费 | 人工费
充电站、换电站工程
一 | 主要生产工程
2 | 构筑物
2.1 | 设备基础
电缆线路工程
1 | 土石方
1.1 | 土石方挖填
2 | 构筑物
2.5 | 电缆埋管
| 合计 | 39198 |  | 31783 | 1544 | 39198

## 安装工程部分汇总表表二甲取费
安装工程部分汇总表（取费）
表二甲 | [14 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 |  | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工措施费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保障费 | 住房公积金
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
充电站、换电站工程
一 | 主要生产工程
2 | 配电装置安装
2.3 | 箱式配电站
2.4 | 环网箱
架空线路工程
一 | 架空线路本体工程
5 | 杆上变配电装置
5.2 | 变配电装置安装
电缆线路工程
2 | 电缆敷设
2.1 | 10kV电缆敷设
3 | 电缆附件
3.1 | 10kV电缆头安装
7 | 电缆调试与试验

## 建筑工程部分汇总表表二乙取费
建筑工程部分汇总表（取费）
表二乙 | [15 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 |  | 乙供设备费不含税 | 税金 | 甲供设备费含税 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 临时设施费 | 安全文明施工措施费 | 施工工具用具使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 社会保障费 | 住房公积金
|  |  | 定额材料费 | 主要材料费
充电站、换电站工程
一 | 主要生产工程
2 | 构筑物
2.1 | 设备基础
电缆线路工程
1 | 土石方
1.1 | 土石方挖填
2 | 构筑物
2.5 | 电缆埋管

## 安装工程单位工程表表三甲(带分部取费)
安装工程单位工程预算表
表三甲 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
充电站、换电站工程
一 |  | 主要生产工程
2 |  | 配电装置安装
2.3 |  | 箱式配电站
| PD2-30 | 组合型成套箱式变电站 变压器容量 800kVA以下 | 座 | 1
| PD8-20 | 接地调试 接地网 | 站 | 1
| PX6-31 | 杆上配电装置系统调试 独立接地装置调试 | 组 | 1
| PX4-74 | 接地安装 杆塔接地体敷设 每基长度 50m以内 | 基 | 1
| 补充主材001@1 | 接地网 | 基 | 1
| 补充主材001@3 | 铁艺围栏 | m | 24
| 补充设备001@3 | 箱式变压器 800kVA,欧式， | 座 | 1
| PD2-28 | 组合型成套箱式变电站 变压器容量 315kVA以下 | 座 | 1
| PD8-20 | 接地调试 接地网 | 站 | 1
| PX6-31 | 杆上配电装置系统调试 独立接地装置调试 | 组 | 1
| PX4-74 | 接地安装 杆塔接地体敷设 每基长度 50m以内 | 基 | 1
| 补充主材001@1 | 接地网 | 基 | 1
| 补充主材001@3 | 铁艺围栏 | m | 24
| 补充设备001@1 | 箱式变压器 200kVA,欧式， | 座 | 1
设备运杂费
设备购置费小计
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
主材费小计
小计
一、 |  | 直接费 | 元
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 12.93
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 36.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 安装工程费（含编制基准期价差） | 元
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
2.4 |  | 环网箱
| PD2-14 | 10kV环网柜成套装置 开关间隔单元 三位 | 座 | 1
| PX4-74 | 接地安装 杆塔接地体敷设 每基长度 50m以内 | 基 | 1
| 补充主材001@1 | 接地网 | 基 | 1
| 补充设备001@2 | 环网柜 2进2出 | 台 | 0.5
设备运杂费
设备购置费小计
主材费小计
小计
一、 |  | 直接费 | 元
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 12.93
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
(二) |  | 企业管理费 | % | 36.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 安装工程费（含编制基准期价差） | 元
架空线路工程
一 |  | 架空线路本体工程
5 |  | 杆上变配电装置
5.2 |  | 变配电装置安装
| PX6-11 | 配电装置 隔离开关 | 组 | 1
| PX6-12 | 配电装置 断路器 | 台 | 1
| PX6-14 | 配电装置 避雷器 10kV | 组 | 1
| PX4-37 | 横担及绝缘子安装 10kv铁横担 单根 | 组 | 1
| PX4-38 | 横担及绝缘子安装 10kv铁横担 双根 | 组 | 1
| PD8-19 | 接地调试 独立接地装置 | 套 | 1
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.014
| PX1-19 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.141
| PX1-20 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.819
| 补充主材002 | U型抱箍 φ16*190 | 付 | 1
| 补充主材 | 螺栓 M12*100 | 根 | 4
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
002@1
| 补充主材002@2 | 螺栓 M16*125 | 根 | 8
| 补充主材002@3 | 螺栓 M16*280 | 根 | 7
| 补充主材002@4 | 五孔连板 60*6*575 | 片 | 3
| 补充主材002@5 | 高压隔离开关 横担 ∠63*1900 | 根 | 2
| 补充主材002@6 | 避雷器横担 | 根 | 1
| 补充主材002@7 | 断路器固定横担 | 根 | 2
| 补充主材002@8 | 接地角钢 | 根 | 1
| 补充主材002@9 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 付 | 13
| 补充主材002@10 | 接续金具-并沟线夹 JB-1*1100 | 付 | 7
| 补充主材002@11 | 断路器台架 | 根 | 2
| 补充设备002@3 | 一二次融合成套柱上断路器 | 套 | 1
| 补充设备002@1 | 交流三相隔离开关 | 组 | 1
| 补充设备002@2 | 交流避雷器 | 组 | 1
设备运杂费
设备购置费小计
主材费小计
小计
一、 |  | 直接费 | 元
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 12.93
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 36.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 安装工程费（含编制基准期价差） | 元
电缆线路工程
2 |  | 电缆敷设
2.1 |  | 10kV电缆敷设
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
| PL3-15 | 排管内电力电缆敷设(10kV) 截面120mm2以内 | 100m/三相 | 3
| 补充主材003 | 电力电缆 AC10kV YJV 120 3 22 | m | 300
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.152
| PX1-17 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 1.515
| PX1-18 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 30.3
主材费小计
小计
一、 |  | 直接费 | 元
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 12.93
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 36.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 安装工程费（含编制基准期价差） | 元
3 |  | 电缆附件
3.1 |  | 10kV电缆头安装
| PL4-2 | 户外热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面120mm2以内 | 套/三相 | 6
| PL1-114 | 电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设 钢管 | 根 | 1
| PX1-7 | 人力运输 塑料制品 | t·km | 0.002
| PX1-8 | 人力运输 其他材料制品 | t·km | 0.002
| PX1-23 | 汽车运输 塑料制品 装卸 | t | 0.015
| PX1-24 | 汽车运输 塑料制品 运输 | t·km | 0.306
| PX1-25 | 汽车运输 其他材料制品 装卸 | t | 0.018
| PX1-26 | 汽车运输 其他材料制品 运输 | t·km | 0.368
| 补充主材004 | 高压电缆终端头 | 套 | 6
| 补充主材004@1 | 铜接线鼻子 | 个 | 15
| 补充主材004@2 | 电缆保护管 | m | 3
主材费小计
小计
一、 |  | 直接费 | 元
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 12.93
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 36.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 安装工程费（含编制基准期价差） | 元
7 |  | 电缆调试与试验
| PL7-1 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘、回路 | 1
| PL7-5 | 10kV电缆试验 局放试验 | 回路 | 1
| PL7-2 | 10kV电缆试验 直流耐压试验 | 回路 | 1
| PL7-4 | 10kV电缆试验 电阻比试验 | 回路 | 1
一、 |  | 直接费 | 元
安装工程单位工程预算表
表三甲 |  |  |  |  | 单价 其中人工费: 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | bar: 单价 设备; 合价 设备
[5 empty] | 设备 | 主要材料 | 定额基价 | 其中人工费 | 设备 | 主要材料 | 安装费 | 其中人工费
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 12.93
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 36.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 安装工程费（含编制基准期价差） | 元

## 建筑工程单位工程表表三乙(带分部取费)
建筑工程单位工程预算表
表三乙 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 |  |  | 设备费 | 费用合计
[6 empty] | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费
充电站、换电站工程
一 |  | 主要生产工程
2 |  | 构筑物
2.1 |  | 设备基础
| 补充主材001 | 箱变预制基础 | 个 | 2
| 补充主材001@1 | 环网柜预制基础 | 个 | 1
主材费小计
小计
一、 |  | 直接费 | 元
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 10.25
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 26.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
建筑工程单位工程预算表
表三乙 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 |  |  | 设备费 | 费用合计
[6 empty] | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 甲供设备含税价 | 元
八、 |  | 建筑工程费（含编制基准期价差） | 元
电缆线路工程
1 |  | 土石方
1.1 |  | 土石方挖填
| PT1-1 | 人工施工土方 挖土方 普土 深2m以内 | m3 | 64.8
| PT1-4 | 人工施工土方 挖土方 坚土 深2m以内 | m3 | 43.2
| PT1-28 | 人工施工土方 平整场地、回填土 平整场地 | m2 | 108
一、 |  | 直接费 | 元
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
建筑工程单位工程预算表
表三乙 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 |  |  | 设备费 | 费用合计
[6 empty] | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费
5 |  | 临时设施费 | % | 10.25
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 26.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 甲供设备含税价 | 元
八、 |  | 建筑工程费（含编制基准期价差） | 元
2 |  | 构筑物
2.5 |  | 电缆埋管
| PL1-111 | 电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 φ300 | 100m | 1.5
| 补充主材002 | 波纹管 MPP-300 | m | 150
| PX1-7 | 人力运输 塑料制品 | t·km | 0.036
| PX1-23 | 汽车运输 塑料制品 装卸 | t | 0.362
| PX1-24 | 汽车运输 塑料制品 运输 | t·km | 7.245
主材费小计
小计
一、 |  | 直接费 | 元
建筑工程单位工程预算表
表三乙 | [7 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 |  |  | 设备费 | 费用合计
[6 empty] | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费
(一) |  | 直接工程费 | 元
1 |  | 人工费 | 元
2 |  | 材料费 | 元
3 |  | 主要材料费 | 元
4 |  | 施工机械使用费 | 元
(二) |  | 措施费 | 元
1 |  | 冬雨季施工增加费 | % | 9.86
2 |  | 夜间施工增加费 | % | 0.5
3 |  | 施工工具用具使用费 | % | 3.89
4 |  | 特殊地区施工增加费 | %
5 |  | 临时设施费 | % | 10.25
6 |  | 安全文明施工费 | % | 25.25
二、 |  | 间接费 | 元
(一) |  | 规费 | 元
1 |  | 社会保险费 | % | 24.45
2 |  | 住房公积金 | % | 12
(二) |  | 企业管理费 | % | 26.01
三、 |  | 利润 | % | 22.97
四、 |  | 编制基准期价差 | 元
1 |  | 人工费价差 | 元
2 |  | 材料价差 | 元
3 |  | 机械价差 | 元
4 |  | 装材价差 | 元
五、 |  | 乙供设备不含税价 | 元
六、 |  | 税金 | % | 9
七、 |  | 甲供设备含税价 | 元
八、 |  | 建筑工程费（含编制基准期价差） | 元

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  |  | 重量
[5 empty] | 不含税价 | 合价 |  | 单重 | 合重
建筑主材
补充主材001 | 箱变预制基础 |  | 个 | 2
补充主材001@1 | 环网柜预制基础 |  | 个 | 1
补充主材002 | 波纹管 | MPP-300 | m | 150
小计
主材配送费
建筑合计
安装主材
补充主材001@1 | 接地网 |  | 基 | 3
补充主材001@3 | 铁艺围栏 |  | m | 48
补充主材002 | U型抱箍 φ16*190 |  | 付 | 1
补充主材002@1 | 螺栓 M12*100 |  | 根 | 4
补充主材002@10 | 接续金具-并沟线夹 JB-1*1100 |  | 付 | 7
补充主材002@11 | 断路器台架 |  | 根 | 2
补充主材002@2 | 螺栓 M16*125 |  | 根 | 8
补充主材002@3 | 螺栓 M16*280 |  | 根 | 7
补充主材002@4 | 五孔连板 60*6*575 |  | 片 | 3
补充主材002@5 | 高压隔离开关 横担 ∠63*1900 |  | 根 | 2
补充主材002@6 | 避雷器横担 | ∠63*1900 | 根 | 1
补充主材002@7 | 断路器固定横担 | ∠50*1100 | 根 | 2
补充主材002@8 | 接地角钢 | ∠60*1500 | 根 | 1
补充主材002@9 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | SLG-1 | 付 | 13
补充主材003 | 电力电缆 | AC10kV YJV 120 3 22 | m | 300
补充主材004 | 高压电缆终端头 | AC10kV 120mm² 3芯 | 套 | 6
乙供主材汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  |  | 重量
[5 empty] | 不含税价 | 合价 |  | 单重 | 合重
安装主材
补充主材004@1 | 铜接线鼻子 | 120 | 个 | 15
补充主材004@2 | 电缆保护管 | 钢管 Φ100 | m | 3
小计
主材配送费
安装合计

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位:元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  |  | 运杂费 |  | 合价
[5 empty] | 不含税价 | 合价 |  | 费率(%) | 含税合价
安装设备
一 | 充电站、换电站工程
补充设备001@1 | 箱式变压器 | 200kVA,欧式， | 座 | 1
补充设备001@2 | 环网柜 | 2进2出 | 台 | 0.5
补充设备001@3 | 箱式变压器 | 800kVA,欧式， | 座 | 1
小计
设备配送费
二 | 架空线路工程
补充设备002@1 | 交流三相隔离开关 | 630A 不接地 | 组 | 1
补充设备002@2 | 交流避雷器 | AC10kV 10kV | 组 | 1
补充设备002@3 | 一二次融合成套柱上断路器 | AC10kV 630A 16kA | 套 | 1
小计
设备配送费
安装设备合计
合计