## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机房消防，电梯
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 |  | 套 | 1
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明 |  | 套 | 2
3 | 080903018001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 |  | 套 | 1
4 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 1
5 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:报警按钮 |  | 个 | 1
6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 |  | 个 | 2
7 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器感温 |  | 个 | 2
8 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:消防联动主机 |  | 台 | 1
9 | 030904013002 | 气体主机 | 1.名称:气体主机 |  | 台 | 1
10 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.名称:七氟丙烷瓶 |  | 套 | 1
11 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 1.名称:机柜 2.类别:42u 3.规格:600*1000*2000 |  | 台 | 3
12 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-2*1.0 |  | m | 1
13 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-4*1.0 |  | m | 1
14 | 030904013003 | 电梯控制主机 | 1.名称:电梯控制主机 |  | 台 | 1
15 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:机房分机 |  | 个 | 4
16 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:轿顶，轿底，轿厢分机 |  | 个 | 12
17 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-4*0.5 |  | m | 384.08
18 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格，材质:JDG20 |  | m | 375.5
19 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U机柜 2.规格:600*1000*2000 |  | 台 | 5
20 | 031101019003 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.型号、规格:24口 |  | 架 | 2
21 | 080703010003 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 |  | 架 | 1
22 | 031101019004 | 配线架 | 1.名称:110配线架 |  | 架 | 1
23 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.5m |  | 台 | 1
24 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:动环系统 |  | 套 | 1
25 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:精密空调系统 2.规格:5P |  | 台 | 1
26 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS供电系统 2.规格:20KVA |  | 台 | 1
27 | 03B002 | 机房装修 |  |  | 项 | 1
28 | 03B003 | 辅料 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
呼叫系统
29 | 030501013003 | 网络服务器 | 1.名称:系统运维服务器 2.规格:1U工控机、Intel I7 CPU、16G内存、1TB硬盘、工控主板、工控电源、1U机箱 可带门口机、分机总数≤400个 |  | 套 | 1
30 | 030504004001 | 系统软件 | 1.名称:呼叫管理系统与HIS系统对接端口开发 |  | 套 | 1
31 | 030501017001 | 软件 | 1.名称:病区医护对讲管理系统 |  | 套 | 1
32 | 030501013004 | 网络服务器 | 1.名称:医护工作站电脑 |  | 台 | 8
33 | 030501017002 | 软件 | 10.1寸高清显示屏，分辨率1280*800，支持全触摸操作； 高清CMOS摄像头720P以上分辨率，界面布局合理，美观大方； 可与病房分机、病床分机、病区门口机呼叫及双向音视频通话； 支持免提和手柄通话功能，有鹅颈麦，进行免提通话；环境嘈杂时，可提起手柄进行通话； 有接听与复位快捷按键，可快速接听呼叫； 与病床分机可进行双向音视频通话，可联动外部IP摄像机，并在通话时，自动打开视频； 有病员一览表功能，可显示每路病床分机对应的病人基本信息，并可查看详细信息； 分机呼叫时，主机和病房分机的触摸屏上均同步显示呼入状态，语音播报“XX号 XX号 呼叫”； 可同时显示多路分机或防水按钮的呼叫，并等待处理； 广播功能，可对所有分机进行全区、分组广播喊话或播放MP3声音文件；可在首页实时查看当前播放的节目； 主机托管功能，支持病床分机、防水分机的托管请求； 有音频输入、输出接口，支持TF卡，通话时进行录音录像，并可上传到服务 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
器进行存储； 在线检测，对分机设备状态进行检测，分机故障时主机将同时用界面和语音提示该分机网络故障，便于及时维护及检修； 通话记录查询功能； 循环监视监听功能，可进行2路以上同时监视，监视过程中可截屏保存图片，也可快速呼出对应分机,呼叫完毕，自动返回监视页面； 可在列表中用不同颜色区分分机在线、脱机、呼叫中、通话、未接来电等状态； 床位管理功能，可启用或暂停某张床位，同时在列表中进行指示； 通讯录功能，通过通讯录进行分组管理、快速检索并呼叫；可以切换不同布局显示，支持列表式、图标式； 设备支持指纹验证，通过指纹模块可快速切换值班，或审核历史记录； 呼叫时，手柄需有明显三色灯指示，以便引起值班护士注意； 支持SIP协议，扩展呼叫VOIP通用设备；
34 | 030501003001 | 控制设备 | 名称：多媒体信息发布器 视频播放：1080P 传输方式：TCP/IP 输出接口：HDMI 输入电源：12VDC 设备功耗：待机2W，最大3W 工作温度：-10℃~50℃ 工作湿度： 10% ～ 90% 安装方式：台式 整机尺寸： 133mm*30mm*79mm 功能： 1.连接大屏幕高清液晶电视，显示有关信息 2.病人呼叫时，在屏上多行显示，并显示正在排队的呼叫数量，可设置是否显示接受呼叫信息 3.无呼叫时显示时间 标语 通知 温馨提示等信息 4.根据要求显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排等 5.根据要求显示病区公告信息、值班医生信息、播放病区信息公告、病区宣教信息幻灯片 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.取代传统的护士看板，可手动/自动发布信息 7.根据需要插播紧急通知
35 | 030505007001 | 前端射频设备 | 1.名称:液晶电视机 |  | 台 | 7
36 | 030507014008 | 显示设备 | 名称：双行，每行八字走廊双面显示屏 屏幕显示区域：732mm*122mm 工作电压： 220V AC 最大功耗: 30W 工作温度: -10℃～+50℃ 工作湿度: 10% ～ 90% 安装方式： 悬挂 整机尺寸：758mm*154mm*34mm 功能： 双面8中文显示窗口 1.呼叫信息显示 2.提示信息显示 3.时间显示 |  | 台 | 8
37 | 030501003002 | 控制设备 | 名称：10寸门口机 1、基于LINUX深度定制； 2、10寸高清显示屏，分辨率800*600，支持全触摸操作； 3、界面显示主治医生、主管护士，本房间病人床号、姓名等信息，并可自定义界面信息； 4、可显示病区的介绍； 5、可在门口机上进行护理定位操作，识别护理状态； 6、可接听病床分机呼叫及双向音频通话，可呼叫医护主机并进行双向通话； 7、支持外接门灯、防水分机功能，并可支持接入多个防水分机 |  | 台 | 66
38 | 030904003002 | 按钮 | 名称：卫生间紧急呼叫按钮 供电方式：连接病房设备，由病房设备供电 工作电压： DC12V 功耗： 最大0.5W 控制方式： GPIO方式 工作温度： -1℃～50℃ 工作湿度： 10% ～ 95%（防水设计） 安装方式： 嵌入式（标准86盒） 外形尺寸： 86mm*86mm*15mm 功能： 1.安装于病房的卫生间，当病人有紧急需求时，按下此按键，医护主机会收到该紧急求援报警； |  | 套 | 61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.具有防水功能； 3.与病房分机相连接，在紧急求助时发出声、光报警； 4.医护人员必须在该病房分机上才能解除报警；
39 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 名称：病房对讲电源 输入电压:AC 95～260V/47~63Hz 输出电压:DC 12～14V 输出电流: 5A 外形尺寸： 170mm*170mm*56mm 功能： 1.用于病房内医护对讲设备的供电使用 2.输出电源：12V，5A 3.原则上每病房配置一台电源，可供3-6台设备使用 |  | 台 | 66
40 | 030501003003 | 病床分机 | 名称：病床分机 1、7寸高清显示屏,800*600分辨率，可全触摸操作； *2、基于LINUX或Android系统深度定制开发，系统稳定性高；采用标准MQTT物联网通讯协议。 *3、分机上集成3个物理按键，用于指示呼叫复位、护理增援、换药提醒的功能； 4、带呼叫手柄，分机可快速灵活更换呼叫手柄，方便更换维护； 5、分机界面显示患者信息、护理标识、药物过敏、饮食类别、费用信息、医嘱信息、温馨提示等信息，可通过护士站软件下发和修改； 6、转接功能，护士进入病房，按下病房门口机上的“进入护理”键，护士在此房间的病床工作时可接听其他病房患者的呼叫，并双向对讲； 7、增援功能，当医护人员进入病房护理病人时，按下分机上的“增援”键，可呼唤增派医护人员到场，使病人得到及时的护理； 8、有输液报警输入口，可外接输液报警器或其它监测设备，当输液结束或监测有异常时，通过分机向护士站主机报警； 9、支持外接门灯、防水分机功能； |  | 台 | 139
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10、支持护士工作站发送信息，也可支持HIS系统自动更新； *11、支持扩展内置摄像机功能； 12、支持蓝牙功能，可接入智能手表等蓝牙设备； 13、支持无线呼叫器，无线连接到病床分机与主机进行通话功能；
41 | 030501012009 | 交换机 | 1.名称:交换机 |  | 台 | 2
42 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1.名称:音箱 |  | 台 | 2
43 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1.名称:卡包功放 2.规格:1. 3U机型,经典拉丝铝面板外观 2. 面板全部为暗调式旋钮,可调节话筒的混响效果,高低音均衡调节,与音 乐的高低音调节. 3. 总共有五路话筒输入,前三路为6.35插座,后两路为卡农平衡输入,并设有48V幻象电源. 4. 音乐信号有四路输入,两路录音输出 5. 设有USB/蓝牙播放器,带有数码管显示和语音提示音(语音可以关闭) 输出 功率: 2*450W/8Ω 输入 阻抗：20KOHM 总谐波失真：0.2% 频率 响应：35HZ-20KHZ 信 噪 比：82DB 消耗 功率：375W |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
输入灵敏度：0.25V 保 护：短路,直流 净 重：9.45KG 毛 重：10.7KG 外形 尺寸（宽深高): 484X337X142mm 包装 尺寸 ：530x435x180mm
44 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 1.名称:无线会议话筒 2.类别:功能特征： 1）全新的分集电路设计； 2）全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有很好的表现力，超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如； 3）射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备 优良的抗干扰能力；第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力； 4）具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道-带模拟导频功能，能有效解决假接收产生噪音；产品 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
结构设计独特，维护快速简单； 5）适用场合：演出活动，多功能厅，会议室等。 主要技术参数： 接收机技术参数 工作频率：500-980MHz； 红外对频，频率同频技术，显示屏显示发射器电池电量； S/N信噪比：>105dB； T.H.D失真:<0.5%； 频率响应:40Hz-18KHz； 杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米； 发射器技术参数 频道:200频道； 频带宽度:50MHz； 频道间隔:250KHz； 频率稳定度:±0.005%； 使用电池:2节AA电池/5号电池； 发射功率：出厂设置为低功率150-200米,可手动设置高功率可达300米。
45 | 080903008001 | 显示器 | 1.名称:24寸显示器 |  | 台 | 2
46 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:报警主机 |  | 台 | 1
47 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:关闭紧急按钮 |  | 个 | 2
48 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:1层2层5无残位呼叫按钮 |  | 个 | 2
49 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 2
50 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:控制器 |  | 台 | 2
51 | 030904003005 | 呼叫器 | 1.名称:无线呼叫器 |  | 个 | 20
52 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 1853.97
53 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 4479.39
54 | 030502005013 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 172.32
55 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 1239.78
56 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVS-2*1.0 |  | m | 4955.32
57 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:音频线 2.型号:RVV-2*1.0 |  | m | 29.72
58 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-4*0.5 |  | m | 555.27
59 | 030411004019 | 视频线 | 1.名称:视频线 |  | m | 7.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:1*HDMI
60 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格，材质:JDG20 |  | m | 3838.59
61 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200x100 |  | m | 640.68
分部小计
门禁，一键报警
62 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-2*1.5 |  | m | 512.28
63 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-2*1.0 |  | m | 62
64 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-2*0.75 |  | m | 171.6
65 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-6*0.75 |  | m | 114
66 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-8*0.75 |  | m | 114
67 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-2*0.5 |  | m | 534.76
68 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVVP-6*1.0 |  | m | 66.83
69 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 56.73
70 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 393.5
71 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格，材质:JDG20 |  | m | 45.75
72 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm |  | m | 278.63
73 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 819.35
74 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:一键报警按钮 |  | 套 | 12
75 | 080609004001 | 模块 | 1.名称:编址模块 |  | 台 | 6
76 | 030904012001 | 报警主机 | 1.名称:总线制报警主机 |  | 台 | 1
77 | 031101007002 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS |  | 台 | 1
78 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:消防控制室一键报警配电箱 |  | 台 | 1
分部小计
时钟同步系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
79 | 030505008001 | 卫星地面站接收设备 | 1.名称:北斗GPS信号接收单元 2.类别:GPS天线 频率稳定度10-12～10-9；GPS≤50ns,北斗≤100ns，GLONASS≤30NS；接口方式：标准RS485；供电电源：AC220V±20%,50HZ±10%； |  | 台 | 1
80 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:NTP服务器 2.规格:GPS授时，机架式，接口协议一路网口 外观尺寸：425×44×180mm 工作电压：110-240V，,50Hz； 功率：小于15W； 环境要求：－20℃～+65℃。 |  | 台 | 1
81 | 080607002001 | 双面时钟 | 1.名称:双面同步时钟（走廊、护士站、大厅）（含调试） 2.规格:1、 自动接收母钟信号；2、上电便可自动校时；3、 网线连接；4、 显示时分秒、年月日、星期；5、 外观尺寸200*550*50mm；6、 时间数码管高60mm；7、 守时精度：小于50ms；8、 环境要求：－20℃～+65℃；9、 MTBF：≥6万小时；10、 功率： 1.5-5W，电压110-240V，50HZ；11、 单个时钟同时同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天5：00点自动校时一次； 12、 计时无累积误差,内置电池失电后时钟内部自动正常走时；13、无其它通信费用。 |  | 套 | 41
82 | 080607002002 | 单面时钟 | 1.名称:单面时钟（诊室，心电图，彩超）（含调试） 2.规格:1、 自动接收母钟信号；2、上电便可自动校时；3、 网线连接；4、 显示时分秒、年月日、星期；5、 外观尺寸200*550*50mm；6、 时间数码管高60mm；7、 守时精度：小于50ms；8、 环境要求：－20℃～+65℃；9、 MTBF：≥6万小时；10、 功率： 1.5-5W，电压110-240V，50HZ；11、 单个时钟同时同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天5 |  | 套 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
：00点自动校时一次； 12、 计时无累积误差,内置电池失电后时钟内部自动正常走时；13、无其它通信费用。
83 | 080607002003 | 子钟 | 1.名称:手术时钟（含调试） 2.规格:800*420*82，手 术时钟 显示内容：麻醉计时、手术计时、北京时间，环境温度、相对湿度、单面显示。 1、子钟尺寸：计时的时、分字高2.3英寸，后面的秒和第三行北京时间，温湿度字高1.5英寸； 2、数码管颜色：红色 3、授时方式：NTP授时 |  | 套 | 3
84 | 080607003002 | 监控计算机 | 1.名称:电脑 |  | 套 | 1
85 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格，型号:24口 |  | 台 | 1
86 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格，型号:24口 |  | 台 | 8
87 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 453.35
88 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 3124.9
89 | 030411004008 | 馈线 | 1.名称:馈线 |  | m | 11.44
分部小计
监控
90 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC20 |  | m | 82.79
91 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 117.35
92 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 677.73
93 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:2*24单模光钎 2.规格:24芯 3.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 507.36
94 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称:语音摄像机 |  | 台 | 29
95 | 040205020002 | 监控摄像机 | 1.名称:半球摄像机 |  | 台 | 1
96 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格，型号:24口，s7506.接入s5130 |  | 台 | 1
97 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.功能:1、轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口；支持IEEE 802.3at/af标准；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 2、支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看。 3、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 。 4、支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。
98 | 031101019002 | 配线架 | 1.类型:配线架 2.型号、规格:24口 |  | 架 | 1
99 | 080703010002 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 |  | 架 | 5
100 | 080606005001 | 录像、记录、存储设备 | 1.名称:存储 2.规格:64路 DS-9664N-I16 |  | 台 | 3
101 | 080607003001 | 监控计算机 | 1.名称:视频安防监控主机 2.包含:键盘 |  | 台 | 1
102 | 080902001002 | 计算机 | 1.名称:远程客户端上级中心 |  | 台 | 1
103 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:拼接屏 2.规格:32寸拼接屏 |  | 套 | 20
104 | 030503002001 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.规格:DS-6908UD |  | 台 | 1
105 | 030501013002 | 网络服务器 | 1.名称:服务器 2.规格:IVMS-9000N-S2 |  | 套 | 2
106 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:8T硬盘 |  | 台 | 48
107 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称:UPS |  | 台 | 1
108 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:监控配电箱 |  | 台 | 1
分部小计
会议系统
109 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV6 |  | m | 195.64
110 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV4 |  | m | 130.43
111 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质,规格:JDG25 |  | m | 82.75
112 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:音箱线 2.型号:RVV-2*2.0 |  | m | 96.81
113 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:柱型音箱 2.规格:450W(RMS),900W(Peak |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
)
114 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:柱型音箱 2.规格:350W(RMS),700W(Peak) |  | 台 | 3
115 | 080605005001 | 扬声器、音柱 | 1.名称:阵列扬声器 2.规格:250w 3.安装方式:壁挂 |  | 个 | 2
116 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称:无线会议话筒 2.类别:功能特征： 1）全新的分集电路设计； 2）全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有很好的表现力，超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如； 3）射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备 优良的抗干扰能力；第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力； 4）具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道-带模拟导频功能，能有效解决假接收产生噪音；产品结构设计独特，维护快速简单； 5）适用场合：演出活动，多功能厅，会议室等。 主要技术参数： 接收机技术参数 工作频率：500-980MHz； 红外对频，频率同频技术，显示屏显示发射器电池电量； S/N信噪比：>105dB； T.H.D失真:<0.5%； 频率响应:40Hz-18KHz； 杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米； 发射器技术参数 频道:200频道； 频带宽度:50MHz； 频道间隔:250KHz； 频率稳定度:±0.005%； 使用电池:2节AA电池/5号电池； 发射功率：出厂设置为低功率150-200米,可手动设置高功率可达300米。 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
117 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称:无线手持话筒 |  | 台 | 2
118 | 080605008001 | 无线话筒接收机 | 1.名称:无线话筒接收机 |  | 台 | 2
119 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称:会议主控机 2.规格:一拖四无线会议主机 |  | 台 | 1
120 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:全彩LED显示屏 2.规格:7000*1120 |  | 台 | 1
121 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:单色LED显示屏 2.规格:12000*540 |  | 台 | 1
122 | 030507014003 | 显示设备 | 1.名称:全彩LED显示屏 2.规格:5760*1920 |  | 台 | 1
123 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:设备机柜 2.规格:600*800*1000 |  | 台 | 1
分部小计
综合布线
124 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 820.97
125 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质，规格:PC20 |  | m | 90.63
126 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质，规格:JDG20 |  | m | 87.84
127 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 287.92
128 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 2690.39
129 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:2*24单模光钎 2.规格:24芯 3.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 485.04
130 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 |  | 个 | 4
131 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座 |  | 个 | 9
132 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:无线AP |  | 台 | 41
133 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.规格，型号:48口交换机，s7506.接入s5130 |  | 台 | 2
134 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:内网交换机 2.规格，型号:48口 H3C S5130V3 |  | 台 | 6
135 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:外网交换机 2.规格，型号:24口 H3C 7506 |  | 台 | 3
136 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:POE交换机 2.规格，型号:24口 DS-3E0526P-S |  | 台 | 1
137 | 031101019001 | 配线架 | 1.类型:配线架 2.型号、规格:24口 |  | 架 | 12
138 | 080703010001 | 光纤配线架 | 1.名称:光纤配线架 |  | 架 | 5
139 | 030504001001 | 服务器 | 1.名称:医疗引导系统服务器 2.规格: 戴尔r740，4核 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.8主频，16g内存，1t硬盘
140 | 030504001002 | 服务器 | 1.名称:HIS系统服务器 |  | 台 | 1
141 | 080902001001 | 计算机 | 1.名称:管理PC |  | 台 | 1
分部小计
叫号信息发布
142 | 080703004001 | 显示屏 | 1.名称:19寸诊间屏 2.规格:447*271*45(mm) 3.类型:19英寸显示屏,分辨率:1366 x 768,Android操作系统 |  | 台 | 26
143 | 080703004002 | 显示屏 | 1.名称:32寸采血显示屏 2.规格:740.7*434.2*49.6(mm) 3.类型:32英寸显示屏,分辨率:1366*768,Android操作系统, |  | 台 | 2
144 | 080703004003 | 显示屏 | 1.名称:32寸一体机窗口呼叫 2.规格:740.7*434.2*49.6(mm) 3.类型:32英寸显示屏,分辨率:1366*768,Android操作系统, |  | 台 | 12
145 | 080703004004 | 显示屏 | 1.名称:32寸信息发布屏（电梯厅） 2.规格:740.7*434.2*49.6(mm) 3.类型:32英寸显示屏,分辨率:1366*768,Android操作系统, |  | 台 | 6
146 | 080703004005 | 显示屏 | 1.名称:32寸一体机窗口叫号 2.规格:740.7*434.2*49.6(mm) 3.类型:32英寸显示屏,分辨率:1366*768,Android操作系统, |  | 台 | 2
147 | 080703004006 | 显示屏 | 1.名称:55寸叫号屏候诊区 2.规格:1239.6*713.9*70.2(mm) 3.类型:55英寸显示屏,分辨率:1920*1080,Android操作系统, |  | 台 | 5
148 | 080703004007 | 显示屏 | 1.名称:19英寸壁挂报到机(短款非触摸) 2.规格:971*291*35MM 3.类型:19英寸显示屏,分辨率:1920*1080,Android |  | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
操作系统支持擦拭消毒 支持选配院内卡、磁条卡、芯片卡、身份证、扫描枪等模块。
149 | 080703004008 | 显示屏 | 1.名称:19英寸壁挂报到机(长款） 2.规格:1880*460*72MM 3.类型:19英寸触摸显示屏,分辨率:1920*1080,Android操作系统,支持擦拭消毒支持选配院内卡、磁条卡、芯片卡、身份证、扫描枪等模块。 |  | 台 | 1
150 | 030904007001 | 扬声器 | 1.名称:喇叭 2.功率:功率:6W/3W/1.5W,输入阻抗:70V/100V |  | 个 | 6
151 | 030904007002 | 功放 | 1.名称:功放 2.功率:输出功率:40~60W,输出阻抗:4-16Ω/100V 3.规格:243*200*66(mm) |  | 台 | 3
152 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号:RVV-2*2.0 |  | m | 8
153 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:管内穿放 |  | m | 429.47
154 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.敷设方式:桥架内布放 |  | m | 2847.29
155 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质,规格:JDG20 |  | m | 348.09
分部小计
措施项目
156 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：智能化系统 |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：智能化系统 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：智能化系统 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：智能化系统 |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：智能化系统 |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：智能化系统 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：智能化系统 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：智能化系统 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13