## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
标识牌
1 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:挂墙横式的诊疗科室牌 2.规格:高160mm×宽350mm 铝合金 |  | 块 | 447
2 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:行政办公室牌 2.规格，材质:高160mm×宽350mm 铝合金 |  | 块 | 447
3 | 080802013003 | 标识牌 | 1.名称:病房号牌 2.规格，材质:高247mm×宽320mm 铝合金 |  | 块 | 63
4 | 080802013004 | 标识牌 | 1.名称:无障碍设施牌 2.规格，材质:高230mm×宽390mm 铝合金 |  | 块 | 50
5 | 080802013005 | 标识牌 | 1.名称:安全类警示牌 2.规格，材质:高230mm×宽390mm 铝合金 |  | 块 | 80
6 | 080802013006 | 标识牌 | 1.名称:消防类警示牌 2.规格，材质:高230mm×宽390mm 铝合金 |  | 块 | 50
7 | 080802013007 | 标识牌 | 1.名称:公共设施牌 2.规格，材质:高230mm×宽390mm 铝合金 |  | 块 | 80
8 | 080802013008 | 标识牌 | 1.名称:楼层牌 2.规格，材质:高300mm×宽300mm 铝合金 |  | 块 | 62
9 | 080802013009 | 标识牌 | 1.名称:各科宣传栏 2.规格，材质:高1200mm×宽1200mm 亚克力 |  | 块 | 80
10 | 080802013010 | 标识牌 | 1.名称:贴墙式楼层索引牌 2.规格，材质:高800mm×宽600mm 铝合金 |  | 块 | 62
11 | 080802013011 | 标识牌 | 1.名称:斜台面方式总平面图 2.规格，材质:高1000mm×宽700mm×长1500mm 铝合金 |  | 块 | 4
分部小计
放射科
12 | 010804007001 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:QHM1823 2.门框或扇外围尺寸:1800mm*2300mm 3.门框、扇材质:铅防护门 |  | m2 | 16.56
13 | 010804007002 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:QHM1022 2.门框或扇外围尺寸:1050mm*2250mm 3.门框、扇材质:铅防护门 |  | m2 | 9.45
14 | 010807001001 | 金属（塑钢、断 | 1.窗代号及洞口尺寸: |  | m2 | 7.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 桥）窗 | QHC1512 2.框、扇材质:1500mm*1200mm
15 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:3个当量硫酸钡水泥砂浆 |  | m2 | 397.57
16 | 011103002005 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:2.0mm厚PVC卷材底板 |  | m2 | 397.57
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比 :3个当量硫酸钡水泥砂浆 |  | m2 | 308.49
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子要求:满刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数: 内墙面乳胶漆两遍 |  | m2 | 308.49
19 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:4当量铅防护板 4.面层材料品种、规格: 石膏板 |  | m2 | 158.22
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:吊顶天棚 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:满刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:天棚乳胶漆两遍 |  | m2 | 158.22
分部小计
供应中心
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:陶瓷地砖 |  | m2 | 30.08
22 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.界面剂材料种类:水性 界面剂 2.面漆材料种类、厚度:4 mm厚水泥基自流坪 |  | m2 | 85.87
23 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:2.0mm厚PVC卷材底板 |  | m2 | 85.87
24 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:铝型材龙骨 2.面层材料品种、规格、 颜色:50mm医用抗菌净化岩棉夹心彩钢板 |  | m2 | 233.94
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、 中距:T型铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格:医用抗菌净化岩棉夹心彩钢板 |  | m2 | 82.64
26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 |  | m2 | 33.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.龙骨材料种类、规格、 中距:T型铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板
27 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚线 |  | m2 | 10.77
28 | 010804007003 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.门框或扇外围尺寸:800mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 5.04
29 | 010804007004 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 33.6
30 | 010804007005 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 1.05
31 | 011501003001 | 衣柜 | 1.全钢更衣柜800*500*1900 |  | 个 | 2
32 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:500*500*500 2.框、扇材质:不锈钢材质生物安全传递窗 3.带紫外线杀菌，电子互锁 |  | 樘 | 5
33 | 01B004 | 工业洗衣机 | 1.电机3KW.变频器5.5KW 2.电脑板档次应相当于邦普品牌 3.电机档次应相当于奥龙品牌，电压380 4.材质:不锈钢钢板 5.档次应相当于兰夕工业洗衣机 |  | 台 | 1
34 | 01B005 | 蒸汽发生器 | 1.功率24KW，水容量27L，电压380 2.材质:不锈钢钢板 3.档次应相当于温州顺达 |  | 台 | 3
35 | 01B006 | 超声波洗衣机 | 1.超声波功率2880W，加热功率6KW 2.配备4KW发生器 3.档次应相当于九工超声波清洗机（JG-28K48） |  | 台 | 1
36 | 01B007 | 干燥柜 | 1.优质SUS304不锈钢拉丝板 2.外观尺寸980mm*2200mm*630mm |  | 台 | 1
37 | 01B008 | 消毒清洗机 | 1.1.5mm厚316L不锈钢镜面板 2.外观尺寸760mm*710mm*1930mm |  | 台 | 1
38 | 01B009 | 高压灭菌锅 | 1.内壳304，夹层304 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.外观尺寸1310mm*2070mm*1420mm
39 | 01B010 | 分类台 | 1.全不锈钢材质 2.外观尺寸1800mm*1100mm*800mm |  | 个 | 1
40 | 01B011 | 清洗工作台 | 1.全不锈钢材质 2.外观尺寸1800mm*1100mm*800mm |  | 个 | 1
41 | 01B012 | 器械打包台 | 1进口高密度板 2.外观尺寸2000mm*1300mm*1800mm |  | 个 | 1
42 | 01B013 | 辅料打包台 | 1.全不锈钢材质 2.外观尺寸2000mm*1100mm*850mm |  | 个 | 1
分部小计
手术室
43 | 010804007007 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:DYM1521 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2100mm 3.门框、扇材质:电动遥控门 |  | m2 | 3.15
44 | 010804007008 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:DYM1421 2.门框或扇外围尺寸:1400mm*100mm 3.门框、扇材质:电动遥控门 |  | m2 | 5.88
45 | 010804007009 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.门框或扇外围尺寸:800mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 3.36
46 | 010804007010 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 54.6
47 | 010804007011 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 6.3
48 | 010804007012 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1221 2.门框或扇外围尺寸:1200mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 2.52
49 | 010804007013 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:QHM1021 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:铅防护门 |  | m2 | 2.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 010804007014 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:QHM1521 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2100mm 3.门框、扇材质:铅防护门 |  | m2 | 3.15
51 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:净化窗C0812 2.框、扇材质:800mm*1200mm |  | m2 | 2.88
52 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:净化窗KC1012 2.框、扇材质:1000mm*1200mm |  | m2 | 1.2
53 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.3PBmm铅防护层 2.50方管 3.玻璃棉毡隔离层 4.12mm石膏板 5.1.5mm电解钢板 6.打磨刮原子灰 7.喷涂医用抗菌涂层6遍 8.部位：OR1 |  | m2 | 49.55
54 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.50方管 2.玻璃棉毡隔离层 3.12mm石膏板 4.1.5mm电解钢板 5.打磨刮原子灰 6.喷涂医用抗菌涂层6遍 7.部位：OR2、OR3 |  | m2 | 72.47
55 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格: 医用抗菌净化岩棉夹心彩钢板 4.部位：手术室其他房间 |  | m2 | 408.92
56 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.面漆材料种类、厚度:4 mm厚水泥基自流坪 |  | m2 | 525.89
57 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚PVC卷材地 板 |  | m2 | 525.89
58 | 01B003 | 3PBmm铅防护层 | 1.3Pbmm铅防护层 |  | m2 | 49.55
59 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.50mm医用抗菌净化岩棉 夹心彩钢板 2.3Pbmm铅防护层 3.50方管 4.玻璃棉毡隔离层 5.12mm石膏板 6.1.5mm电解钢板 7.打磨刮原子灰 8.喷涂医用抗菌涂层6遍 9.部位：OR1 |  | m2 | 84.95
60 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.50mm医用抗菌净化岩棉 夹心彩钢板 2.50方管 3.玻璃棉毡隔离层 |  | m2 | 145.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.12mm石膏板 5.1.5mm电解钢板 6.打磨刮原子灰 7.喷涂医用抗菌涂层6遍 8.部位：OR2、OR3
61 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:铝型材龙骨 2.面层材料品种、规格、 颜色:50mm医用抗菌净化 岩棉夹心彩钢板 |  | m2 | 1116.75
62 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚颜色甲 方自定 |  | m2 | 53.15
63 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、 颜色:铝合金墙线 |  | m | 505.38
64 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、 颜色:铝合金棚线 |  | m | 601.68
65 | 01B014 | 器械柜 | 1.材质:不锈钢 2.外观尺寸:900mm*1800mm*350mm |  | 台 | 3
66 | 01B015 | 书写台 | 1.材质:不锈钢 2.外观尺寸:600mm*450mm*250mm |  | 台 | 3
67 | 01B016 | 医用保温柜 | 1.材质:不锈钢 2.外观尺寸:1000mm*600mm*450mm |  | 台 | 3
68 | 01B017 | 药品柜 | 1.材质:不锈钢 2.外观尺寸:900mm*1800mm*350mm |  | 台 | 3
69 | 01B018 | 医用供气面板 | 1.医用供气面板700mm*300mm*120mm |  | 台 | 3
70 | 01B019 | 情报箱面板 | 1.材质:镀锌钢板箱体 2.外观尺寸:1200mm*540mm*120mm |  | 台 | 3
71 | 01B020 | 更衣柜 | 1.材质:全钢结构 2.外观尺寸:800mm*1900mm*500mm |  | 台 | 8
72 | 01B021 | 仪器台 | 1.材质:全钢结构 2.外观尺寸:1500mm*750mm*800mm |  | 台 | 2
73 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:500*500*500 2.框、扇材质:不锈钢材质生物安全传递窗 3.带紫外线杀菌，电子互锁 |  | 樘 | 1
74 | 01B022 | 尼龙阻漏层流天花一级 | 1.尼龙阻漏层流天花一级，不锈钢面板，两侧送风2650mm*2450mm*470mm |  | 个 | 1
75 | 01B023 | 尼龙阻漏层流天花三级 | 1.尼龙阻漏层流天花三级，不锈钢面板，两侧送风2650mm*1450mm*470mm |  | 个 | 2
76 | 01B025 | 手术床 | 1.尺寸:长2050mm宽500mm |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
台面最高880mm台面最低630mm 2.304国标不锈钢材质
分部小计
检验中心
77 | 010804007016 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 54.6
78 | 010804007017 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2100mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 3.15
79 | 010804007018 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0620 2.门框或扇外围尺寸:600mm*2000mm 3.门框、扇材质:净化门 |  | m2 | 1.2
80 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:净化窗C1512 2.框、扇材质:1500mm*1200mm |  | m2 | 5.4
81 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:净化窗C1812 2.框、扇材质:1800mm*1200mm |  | m2 | 10.8
82 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:TLC1812 2.框、扇材质:1800mm*1200mm |  | m2 | 2.16
83 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、 中距:T型铝合金龙骨 3.面层材料品种、规格: 医用抗菌净化岩棉夹心彩 钢板 |  | m2 | 251.62
84 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:铝型材龙骨 2.面层材料品种、规格、 颜色:50mm医用抗菌净化 岩棉夹心彩钢板 |  | m2 | 742.77
85 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚颜色甲 方自定 |  | m2 | 29.73
86 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1.面漆材料种类、厚度:4 mm厚水泥基自流坪 |  | m2 | 252.38
87 | 011103002004 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、 颜色:2.0mm厚PVC卷材地 板 |  | m2 | 252.38
88 | 01B024 | 全钢试验台 | 1.外观尺寸 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1800mm*750mm*800mm 2.材质:全钢
89 | 01B028 | 更衣柜 | 1.外观尺寸：800mm*500mm*1900mm 2.材质:全钢+PP槽 |  | 个 | 4
90 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:500*500*500 2.框、扇材质:不锈钢材质生物安全传递窗 3.带紫外线杀菌，电子互锁 |  | 樘 | 5
91 | 01B026 | 器皿柜 | 1.外观尺寸:800mm*500mm*1900mm 2.材质:全钢柜体、玻璃门 |  | 个 | 2
92 | 01B029 | 中央试验台带试剂架水盆 | 1.外观尺寸:3750mm*1500mm*800mm 2.材质:全钢 |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 3当量硫酸钡水泥砂浆 | m3 |  | 2.1471 |  | 1000 | 2147.09
2 | 3当量硫酸钡水泥砂浆 | m3 |  | 5.0099 |  | 1000 | 5009.88
3 | 3当量硫酸钡水泥砂浆 | m3 |  | 8.1104 |  | 1000 | 8110.43
4 | 医用抗菌涂层6 遍成活 | m2 |  | 352.08 |  | 220 | 77457.6
5 | 1.5mm电解钢板 | m2 |  | 352.08 |  | 180 | 63374.4
6 | 4当量铅防护板 | m2 |  | 207.77 |  | 420 | 87263.4
7 | 3PBmm铅防护层 | m2 |  | 134.5 |  | 450 | 60525
合计 | [6 empty] | 303887.8
总合计 | [6 empty] | 303887.8
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：扎赉特旗中医院综合楼二次深化装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13