1+N体检智能采集终端参数明细 二套

| 产品名称 | 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清单产品名称 | 参数 | 单位 |
| 1+N智能体检采集终端 | 公共卫生智能查体终端主程序 | 1、按照国家基本公共卫生规范2017版设计。 2、身份证、指纹识别，个人二维码生成。 3、档案信息，快速建档，必填项设置，可直接生成及打印纸质档案；家庭档案，完善家庭档案。 4、健康体检：血糖、尿常规、体温、体重、血压数据通过无线蓝牙传输，数据传输时间可查询，查体居民的问询输入，自动生成异常指导、健康评价分析。 5、档案查询：可查询个人档案、家庭信息、体检信息等。 6、国家基本公共卫生家庭医生签约服务系统：居民签约，服务包服务项目设置，可查询居民的签约状态、签约历史、服务套餐、服务项目、服务团队、服务医生等信息。 7、国家基本公共卫生随访服务管理软件：对重点人群的管理，包括儿童，孕产妇，老年人，高血压，脑卒，冠心病，精神疾病等人群的分类管理及随访服务。 8、医疗服务：对随访居民进行接诊、会诊、双向转诊管理，同时可查询居民的接诊、会诊、双向转诊记录。 9、综合查询：可查询居民的档案完整率、随访信息、建档数查询、体检人员数据查询以及医生的工作量统计等功能。 10、数据同步：可对接医院的尿液分析仪、X光、B超、心电、生化、血球仪等检验检查设备，并自动提取检验检查结果生成完整的体检表。 11、档案打印：可以进行单人打印（档案封面、基本信息表、体检表、随访表等），一键打印、批量打印、心电打印、B超打印（打印体检报告单：存档；反馈：一般状况，体检、生化、血球、心电、B超、老年人评估，中医体质辨识，异常指导）等操作。 ▲12、数据上传：1）数据提取转换软件（个性化定制）；2）可与当地公共卫生平台实时对接：3）国家基本公共卫生体检自动采集系统，可与当地公共卫生平台、当地基本公共卫生系统、当地家庭医生签约系统等对接通讯，实现各种健康数据的互联互通；数据调阅更方便、快捷。 ▲13、1+N智能体检采集终端中主机和副机组合拆分均可使用，可离线存储数据，整体上传，也可单独上传。 ▲14、家庭医生签约系统中内置严格遵照国家保密局公安部相关技术标准与国家法律法规，满足电子签名法的法律法规要求的电子签章系统。合法，方便，真实。 | 套 |
|  | 智能问诊采集系统 | 通过条码自动获取居民信息，通过与查体居民的问询进行输入勾选生活方式，治疗情况等健康体检信息；问诊数据可离线存储，整体上传，也可单独上传到公共卫生智能查体终端主程序。 | 套 |
|  | 中医体质辨识系统 | 通过条码自动获取居民信息，国家标准中医体质辨识问卷，可根据问诊结果，自动计算查体居民中医体质，并自动生成健康指导方案；数据可离线存储，整体上传也可单独上传到公共卫生智能查体终端主程序。 | 套 |
|  | 身高体重耳温血压采集系统 | 通过条码自动获取居民信息，体温、体重、血压数据通过无线蓝牙传输，准确性真实性高；基础体检数据可离线存储数据，整体上传，也可单独上传到公共卫生智能查体终端主程序。 | 套 |
|  | 尿液采集系统 | 通过条码自动获取居民信息，尿常规数据通过无线蓝牙传输，准确性真实性高；尿液检测数据离线存储，可以进行查询居民的检测状态；数据可整体上传，也可单独上传到公共卫生智能查体终端主程序，同时可修改上传状态。 | 套 |
|  | 心电分析系统 | 通过条码自动获取居民信息，连接心电设备，采集心电数据并进行心电分析和数据汇集；心电检测数据可离线存储，可以查询、修改心电数据，并显示数据的修改状态及上传状态，心电检测数据可整体上传，也可单独上传到公共卫生智能查体终端主程序。 | 套 |
|  | 检验检测数据提取程序 | 通过条码自动获取居民信息，并针对检验检查数据进行自动分析，并根据国家公卫规范进行相应检验检查项的数据进行提取收集，收集后的数据可上传至公共卫生智能查体终端主程序。对接范围：生化、血球、尿液、B超、心电。 | 项 |
|  | 公共卫生智能查体终端机 | ▲1、采用13英寸以上多点触控屏幕，配以微软win10操作系统； ▲2、将二代身份证以及指纹认证功能集成于医疗平板； 3、配备高清彩色液晶显示屏(13英寸以上)，具有摄像拍照功能； ▲4、内存配置：≥8G内存，≥128G 固态SSD存储, TF卡支持≥64G； ▲5、机电池容量≥10000mA,在无外接电源情况下可待机5小时或以上。 | 台 |
|  | 1+N智能体检采集副程序终端机 | 1、大于12英寸 多点触控屏幕，配以win10操作系统； 2、前置200万摄像头，后置500万摄像头，具有摄像拍照功能； 3、自带麦克风录音功能； 4、喇叭：双喇叭 5、蓝牙传输实时数据； 6、内存：12GB 内部存储：256GB 存储扩展：最高支持128GB的TF卡扩展。 | 台 |
|  | 脉搏波血压计 | 1、测量原理：脉搏波测量法； 2、测量范围：压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］，脉率数40次/分～180次/分； 3、测量准确度： 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内，脉率数±5%以内； 4、存储容量：双用户设计，可存储大于等于100组测量数据； 5、电源：锂电池（DC 3.7V）充电； 6、数据传输功能：可通过蓝牙实现血压测量数据传输； 7、使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH； 8、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH； 9、运行大气压力：80kPa～106kPa； 10、运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa； 11、臂周范围：15cm～42cm。 | 台 |
|  | 身高体重测量仪 | 1、身高测量方式：超声波测量； 2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重； 3、显示方式：5寸液晶屏； 4、测量范围：身高：20－210cm 体重：1kg－200kg； 5、精确度：身高：±0.1cm或±0.5cm 体重：±0.1kg； 6、体型：国际通用体格指数（BMI)并显示； 7、测量速度：5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测480人； 8、数据输出：无线蓝牙。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统； 9、外形设计：测量、显示一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，可折叠，移动方便。 | 台 |
|  | 红外额温计 | 1、测量范围：32.0℃～42.2℃； 2、分辨率：0.1℃； 3、测量方式：红外线测量； 4、允许误差：±0.2℃（35℃~42℃） ±0.3℃（32.0℃~34.9℃及42.1℃~42℃）； 5、数据传输：蓝牙实时传输； 6、记忆功能：≥32组。 | 套 |
|  | 数字化心电工作站 | 1、十二导联同步显示和采集，提供12导心电图静息诊断报告，包括I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6。12导联分析结果：包括心率、PR间期、QRS间期、QT/QTC、P/QRS/T轴、RV5/SV1、RV5+SV1等诊断总结； 2、走纸速度：12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s； 3、共模抑制比：＞90dB； 4、采样频率：500Hz/通道； 5、滤波器：肌电滤波、基线滤波、工频滤波； 6、供电：DC 5V从USB口供电模式； 7、心电采集支持多种同步显示格式与打印格式：12x1、6x2、6x2 +1R、3x4、3x 4+1R、3x4+3R，节律导联； 8、心率测量范围：30-300bmp/min； 9、心电图特征参数均由软件自动识别和测量，同时软件支持定标和重分析功能； 10、具有产品注册证、取得CE认证与ISO13485质量体系认证； 11、医疗平板支持心电监测，无需单独提取数据； 12、支持USB线数据采集； 13、心电波形显示支持多种颜色方案，同时支持颜色自定义； 14、支持打印预览：报告打印之前，在电脑上精确显示报告，所见即所得； 15、打印报告支持高QRS波打印时增益自动减半； ▲16、软件可导出PDF/JPEG/XML等心电图报告，可通过设置，自动导出，不需要额外操作； ▲17、病案数据管理可采用多条件、模糊匹配查询； ▲18、病案对比功能：同屏幕上显示两份病案的波形； ▲19、支持USB线数据采集。 | 台 |
|  | 尿液分析仪 | 1、测定原理 : 人工智能+计算机视觉技术； 2、适用范围 : 8、10、11, 14项试纸兼容； 3、检测项目 : 葡萄糖（G L U )、胆红素( B I L )、酮体(KET)、比重(SG)、酸碱度（pH )，潜血（B L D ) ,蛋白质（P R O )、尿胆原（URO )、亚硝酸盐（NIT )、白细胞（LEU)、抗坏血酸（VC )、肌酐（CRE）、钙离子(CAL) ,微量白蛋百(MAL）； 4、数据存储: 大容量存储器．可存储百万份测试结果，可根据记录编号查询检测结果； 5、显示 : 7 寸超大屏幕显示，触摸操作； 6、外设: 预留RS232接口、蓝牙，可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件（HIS、LIS）； 7、使用电源 : 交流 100~240V士10%, 50-60Hz，安全可靠； 8、测试速度 : 514人份/小时； 9、打印方式 : 内置高速热敏打印机； 10、工作环境 : 15-35℃, 湿度＜85%； 11、功率 : 20VA； 12、重量＜5KG。 | 台 |
|  | USB转RS232串口线 | 将USB转换为RS232。 | 条 |
|  | 一维码扫码枪 | 扫描一维码 | 把 |
|  | 二维码扫码枪 | 1、提示方式：蜂鸣器，指示灯（LED）； 2、通讯接口 USB-HID,USB-COM,RS232。 | 把 |
|  | 无线路由器 | 1、适用频段 2.4GHz+5GHz； 2、WAN接入口：千兆网口。 | 个 |
|  | 热敏条码打印机 | 1、打印方式：热敏； 2、分辨率：203DPI； 3、打印宽度：最大76mm； 4、打印速度：2~5inch/sec； 5、通讯接口：USB； 6、纸张类型：热敏卷筒纸，不干胶纸等； 7、图形：单色PCX,BMP等图形文件可下载到FLASH/DRAM； 8、输入：100-240VAC 2A 50/60HZ； 9、输出：24VDC 2.5A。 | 台 |
|  | 无线光电键鼠套装 | 1、数字键盘：有数字键盘； 2、连接方式：无线2.4G； 3、防溅洒、可调节高度； 4、传感器：先进的光效追踪技术。 | 套 |
|  | Type-C扩展坞 | 不少于4个USB接口。 | 个 |
|  | 无线鼠标 | 1、连接方式：无线； 2、接口：即插即用USB接口； 3、传感器技术：先进的光学追踪技术； 4、支持的操作系统：Windows、Mac OS X、 Chrome OS。 | 个 |
|  | 1+N智能体检子程序专用包 | 根据每个产品专门定制，专款专用，方便携带。 | 个 |
|  | 公卫一体机专用背包 | 根据每个产品专门定制，专款专用，方便携带。 | 台 |

家庭医生随访包（高配版）参数明细表 十套

| 产品名称 | 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清单产品名称 | 参数/详细描述 | 单位 |
| 家庭医生随访包 | 随访主程序终端机 | 1、操作系统：Android； 2、内存：4GB+128GB； 3、显示屏：≥10.1英寸触摸屏； 4、连接方式：Wi-Fi；内置4G； 5、摄像头：前置摄像头200W, 后置摄像头500W; 6、电池容量：≥5100mAh 7、分辨率:1920x1200； | 台 |
|  | 随访包主程序 | 国家基本公共卫生随访服务管理软件： 1、对重点人群的管理，包括儿童，孕产妇，老年人，高血压，脑卒，冠心病，精神疾病等人群的分类管理及随访服务。 2、家庭医生服务： 1）签约服务：医生可以对辖区内的居民进行入户签约服务，也可以实时处理居民的签约申请。 2）签约统计：可以看到已签约的家庭人数和个人总数、签约申请人数、预约申请人数以及解约人数； 3）履约服务：医生对签约居民进行履约服务。 4）健康监测：可以实时查看签约居民的血压、血糖等检测数据，并对检测数据进行预警分析，实时监测居民的健康状况。 5）健康报告：根据居民的健康检测数据生成周报或者月报，随时监管居民健康状况。6）实时通讯：医生可以随时随地与签约居民进行在线聊天或者视频，实时解决、解答签约居民的健康问题。 7）数据共享：在网络环境下，所有工作数据可以实时上传到家医平台，并可以查看或新增居民档案，体检信息，并上传到平台或已对接好的第三方平台； ▲8）测量数据自动上传：蓝牙血压计、血糖仪、身高测量仪、体重秤、额温枪等外围检测设备数据需自动传输到家庭医生随访平板电脑。 ▲9）慢病智能管理：居民使用网络血压计、网络血糖仪测量的数据，自动推送到居民签约的家庭医生App端，并能以醒目颜色提醒异常生命体征数据，医生及时对居民进行干预治疗。 ▲10）签约建档真实性：使用蓝牙身份证读卡器刷身份证进行签约建档，确保签约建档服务的真实性。 | 套 |
|  | 射频卡读卡器 | 1、 读卡类型：13.56MHz 符合ISO14443 Type B标准 2、 读卡距离：0～30mm 3、 响应时间：≤3秒（完成二代居民身份证信息读取） 4、 信息读取：可读取公安部新一代居民身份证（带指纹）的身份证信息 5、 电源指示灯：插电源适配器，电源指示灯红灯常亮；断开适配器，电源指示灯红灯熄灭电池电压低，红色指示灯闪烁，灭2秒亮1秒 6、 工作指示灯：正常工作该指示灯绿灯闪烁，灭2秒亮1秒，读取到射频卡信息闪烁1次 7、 蓝牙指示灯：蓝牙连接成功，蓝牙指示灯绿灯常亮，未连接或连接失败，蓝牙指示灯灭 8、 声音：上电、刷卡成功时蜂鸣器响一声 9、 电源：工作电压：5.0V±0.5V 10、 通讯：USB端口通讯 11、 使用环境：工作湿度0～95%，大气压力86kPa～106 kPa，工作湿度-20℃～+60℃，储存温度-40℃～+70℃ | 个 |
|  | 便携式生命体征监测仪 | 1、检测项目：可连接到智能手机或平板电脑，可检测心率、心电图、血氧饱和度、体温、体脂、血糖、总胆固醇、 尿酸。 2、配备：说明书1套，USB充电线1根，保护套1个。 3、环境要求：环境温度：10℃-40℃ （体温检测需在15℃-35℃）；相对湿度：15%RH -80%RH；大气压力：70kPa – 106kPa； 4、电源要求：电源：直流电4.2V，可充电锂电池；医疗级电源适配器（如配）：输入: 100-240V/ 50-60Hz；输出: 5V / 1000mA； 5、物理规格：尺寸：142mmX72mmX11mm；重量：115g； 6、测量速度：心电图、心率检测时间35s（±2s）；血氧饱和度检测时间5s；体温检测时间5s；血糖检测时间5s；尿酸检测时间15s；总胆固醇检测时间26s 7、运行环境：iOS系统：iOS 15及其他兼容系统，运行内存4GB及以上；Android系统：Android 9及其他兼容系统，运行内存4GB及以上；Harmony系统：HarmonyOS 2及其他兼容系统，运行内存4GB及以上；移动终端：需要支持Wifi连接或移动网络，以及正常的蓝牙功能； 8、性能参数： 8.1、心电图及心率（应符合YY0885-2013标准的要求）：心电图通道：单导三极； 动态范围：±5 mV；最小输入信号：10Hz,50uV；频率响应：对用于模拟一系列R波窄波的1.5mV 40ms三角波脉冲群的响应幅度应在对1.5mV 200ms三角波脉冲群响应幅度的60%～110%之间；共模抑制比：60dB；输入阻抗：>10.0MΩ；直流偏移：±300 mV；系统噪声：≤50µV（峰-谷值）；增益精确度：最大振幅误差±10%； 采样率：250 样/秒；分辨率： 20-下；监测时间 ：35s ±2s；心率：30～240 次/min；心率准确度30〜240 次/min：±10% ；注：心率平均值: 3/4 的最后平均 + 1/4 新跳动 (Ca. 8 跳动在 60〜120, or 120〜60之间)。 8.2、体温 （应符合YY0785-2010标准的要求）：检测值范围：35.0℃～42.0℃；在35℃〜42℃的温度显示范围内：最大允许误差为±0.2℃；在35℃〜42℃的温度显示范围外：最大允许误差为±0.3℃；注：1.变化环境条件下，在35.0℃〜42.0℃的温度显示范围内，最大允许误差为±0.2℃，若此条件下体温计不具备符合最大允许误差要求的能力，应停止提供温度读数。2.监测仪的临床重复性最大允许误差不应超过±0.3℃范围。 8.3、血氧饱和度及脉率 （应符合YY0784-2010标准的要求）：发射光峰值波长：890nm (红外), 663nm (红光)；血氧饱和度检测范围：70%～99%；脉率检测范围：30～240次/min,允差：±3次/min；血氧饱和度精度 在≥75%的测量范围，允差：±2%； 在＜75%的测量范围，允差：±4%；更新时间：5s；平均检测时间：5s 8.4、血糖、尿酸、总胆固醇 （应符合GB/T19634-2005及ISO15197：2013标准的要求 ）： 8.4.1测量范围：血糖：1.1mmol/L～33.3mmol/L；尿酸：0.18mmol/L～1.19mmol/L；总胆固醇：2.59mmol/L～10.35mmol/L；测量时间：血糖：6s，允差±1s；尿酸：15s，允差±1s；总胆固醇：26s，允差±1s； 8.4.2血糖精密度：测试范围＜5.5mmol/L(＜100mg/dL)：精密度SD＜0.42mmol/L(＜7.7mg/dL)；测试范围≥5.5mmol/L(≥100mg/dL)：精密度 CV＜7.5%； 8.4.3尿酸精密度：测试范围：＜0.40mmol/L(＜6.7mg/dL)， 精密度：SD＜0.04mmol/L(＜0.7mg/dL)；测试范围：≥0.40mmol/L(≥6.7mg/dL)，精密度：CV＜10%； 8.4.4总胆固醇精密度：测试范围＜5.2mmol/L(＜200mg/dL)，精密度SD＜0.78mmol/L(＜30mg/dL)；测试范围≥5.2mmol/L(≥200mg/dL)，精密度CV＜15%； 8.5、准确度 8.5.1血糖准确度（监测仪对样本中血糖进行测量，95%的测量结果，应符合下表的要求）：测试范围：≤4.2mmol/L(≤75mg/dL)，允许偏差：不超过±0.83mmol/L（±15mg/dL）；测试范围：＞4.2mmol/L(＞75mg/dL)，允许偏差：不超过±15%； 8.5.2尿酸准确度：测试范围：≤0.3mmol/L(≤5mg/dL)，允许偏差：不超过±0.06mmol/L（±1mg/dL）；测试范围：＞0.3mmol/L(＞5mg/dL)，允许偏差：不超过±20%； 8.5.3总胆固醇准确度：测试范围：≤3.9mmol/L(≤150mg/dL)，允许偏差：不超过±0.78mmol/L（±30mg/dL）；测试范围：＞3.9mmol/L(＞150mg/dL)，允许偏差：不超过±20%； | 个 |
|  | 脉搏波血压计 | 1、测量原理：脉搏波测量法； 2、测量范围：压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］，脉率数40次/分～180次/分； 3、测量准确度： 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内，脉率数±5%以内； 4、存储容量：双用户设计，可存储大于等于100组测量数据； 5、电源：锂电池（DC 3.7V）充电； 6、数据传输功能：可通过蓝牙实现血压测量数据传输； 7、使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH； 8、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH； 9、运行大气压力：80kPa～106kPa； 10、运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa； 11、臂周范围：15cm～42cm。 | 个 |
|  | 轻加智能脂肪秤 | 1、称量范围：5KG~150KG； 2、分度值：体重0.1kg 脂肪 水分0.1%； 3、精度误差：50Kg ±300g；100Kg ±400g；150Kg ±500g； 4、最佳工作温度：-10℃-50℃； 5、最佳工作湿度：20%-90%； 6、电源：3节7号干电池。 7、测试8项人体参数：体重、脂肪率、身体水分率、肌肉重量、身体质量指数BMI、新陈代谢率BMR、骨骼重量、内脏脂肪系数。 | 个 |
|  | 家庭医生随访包 | 根据每个产品专门定制，专款专用，方便携带。 | 个 |

家庭医生随访包（简配版）参数明细表 196套

| 产品名称 | 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清单产品名称 | 参数/详细描述 | 单位 |
| 家庭医生随访包 | 血糖分析仪 | 1、检测样本：新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血； 2、检测方法：葡萄糖氧化酶法 3、工作范围： 温度：10℃-40℃； 相对湿度：≤80% 大气压力：700hPa-1060hPa 红细胞压积：30%-50% 4、测量范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L（20mg/dL-600mg/dL） 5、测量重复性： 测试范围＜5.5mmol/L（＜100mg/dL），精密度SD<0.42mmol/L（7.7mg/dL）； 测试范围≥5.5mmol/L（≥100mg/dL），精密度CV<7.5% 6、存储容量：≥180组血糖数据 7、平均值计算：可计算最近14次测量数据的平均值（需记忆数据达到14次以上） 8、数据传输：具备测量结果数据传输功能 | 台 |

|  | 臂式全自动电子血压计 | 1、测量范围：收缩压:5.3kPa~36.0kPa(40mmHg~260mmHg) 平均压:2.7kPa~31.3kPa(20mmHg~235mmHg) 舒张压:1.3kPa~28.7kPa(10mmHg~215mmHg) - 测量分辨率：1 mmHg - 精 度：±3mmHg - 分辨率：1mmHg - 过压保护：独立的过压保护，不超过 300mmHg 脉率： 1、测量范围：(40-160)次/min - 测量分辨率：1bpm - 压力检验和漏气检测功能：具有压力检验和漏气检测功能 - 寿命：10000 次 - 正常工作环境：温度5℃~40℃湿度≤80%RH - 贮存运输环境：温度-20℃~55℃湿度≤85%RH - 可测量的手臂周长：约22cm~36cm - 安全分类：内部电源B型 - 加压方式：振动片式泵的加压调整方式 - 快速排气方式：急速排气阀开放方式 - 压力检测、脉博检测：半导体压力传感器 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 家庭医生随访包 | 根据每个产品专门定制，专款专用，方便携带。 | 个 |

三高六病医防融合管理平台参数明细表  一套

| 产品名称 | 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 清单产品名称 | 参数 | 单位 |
| 智慧慢病管理平台 | 居民端小程序 | - 个人中心信息维护，个人信息完善包括：头像、昵称、姓名、性别、身份证号以及机构等信息。 - 血压和血糖的检测值是衡量一个人健康状况的重要指标。血压和血糖的测量值可以帮助人们及时发现并控制潜在的健康问题，预防慢性疾病的发生。最近一次血压血糖的测量值可以反映一个人近期的健康状况，对于医生诊断和治疗疾病具有重要的参考价值。因此，定期检测血压和血糖，并记录下测量值是非常重要的。 - ▲血压检测的值可以直接从设备上推送，也可以居民手动输入，趋势图为最近七次的测量值；详情和统计可以按照具体的时间段，年，月以及危险等级多维度统计。 - ▲血糖检测数据趋势图、详细信息及统计分析均可在设备端直接获取，同时居民也可手动输入血糖检测值。趋势图将展示最近七次的测量值。而详细信息和统计分析则可根据具体时间段、年份、月份以及危险等级等多维度进行统计，表格统计：根据日期、餐前、餐后、睡前多维度统计。 - ▲血脂检测数据可直接由设备推送或由居民手动输入。趋势图展示了最近七次的测量值，包括总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇的检测值。这些数据将帮助我们更好地了解居民的血脂情况，以便及时采取相应的措施。 - ▲体脂检测趋势图、详情、统计，体脂记录包括：体重、bmi以及体脂评价。 - ▲健康指导，平台医生对居民的健康指导推送，包括了营养、运动、戒烟、戒酒、睡眠、心理、用药指导、教育处方的健康指导。 - ▲健康课堂，健康课堂列表管理，平台推送的健康课堂列表均在此处显示，可以按照分类进行筛选。 - 健康咨询：患者可以通过平台与医生进行实时互动和沟通。在有疑问时，患者可以直接向平台医生发送消息，平台医生会对其进行解答和提供相关的医疗建议。这种交互方式有助于患者及时获得专业的医疗指导，同时也有利于医生更全面地了解患者的病情和需求。 - 商品列表：后台维护可兑换的商品，商品包含所需健康币、商品名称、商品详情、库存等按照分类查询。 - 商品轮播图：通过大图展示的方式，为新品商品提供突出的展示机会。特别添加的商品轮播模块使居民能够直观地查看新品和爆品商品。 - 商品详情：为避免部分商品标题无法完整阐述商品信息的情况，特提供商品详情页面。在此页面中，我们将对商品进行更加详细的介绍，以便您更全面地了解该商品的特点、性能、品质及售后服务等信息。 - 兑换：居民可以通过线上平台进行快捷兑换，选择所需兑换的商品后，可获得一个兑换码。居民需在有效期内将兑换码提供给医护人员，以便线下领取商品。请注意，兑换码需设置有效期。 - ▲申请完任务：在以健康讲座类型为例的情况下，居民参与时，需要先通过微信扫码进行申请。在确认身份的过程中，需要进行人脸核身，以确保申请者是本人。一旦身份得到确认，系统将自动完成任务申请。整个流程包括扫码、人脸核身和完成任务三个步骤。 - 兑换列表：此处会显示居民已兑换的商品列表，分为未使用和已使用的兑换码。居民可以携带相应的兑换码去医院进行商品兑换。 - 健康任务列表，详细展示了每位居民的健康任务和完成后的健康币奖励。 - 任务进度：居民任务的完成进度进行详细展示。通过任务进度，居民可以清晰地了解到自己各项任务的完成情况。 - ▲申请完成任务：当居民完成了某项任务后，他们可以点击屏幕上的“去完成”按钮，然后提交申请。这个申请将被发送到医生那里，等待他们的审批。一旦医生审核通过，居民就可以获得一定数量的健康币，这些健康币可以用来兑换各种相关产品。 - 健康币累加记录：每次健康币增加的记录列表被详尽地记录在案，每一条记录都包含了增加的时间、增加的金额、增加的原因等信息。 - 健康币减少记录：每次健康币减少的记录列表，详细记录了每一次健康币减少的准确时间、减少的数量以及减少的原因。 | 套 |
|  | 医生端小程序 | - ▲居民列表：展示所有平台上的居民信息，包括姓名，身份证号、性别、身高体重、三高标签，这些信息是重要的参考指标，可以帮助我们更好地了解居民的健康状况。通过这些信息，我们可以及时发现居民的健康问题，并采取相应的措施加以解决。 - 健康任务进度：展示每个居民的每个任务进度情况，任务分为每次、每天、每周、每年、每人等。 - 完成任务：居民在配合医生完成随访、健康讲座等工作后，医生可以为该居民的任务进行完成标记。 - ▲任务进度：居民的每个任务都带有进度标记，以方便用户随时了解任务的完成情况。如果是需要用户自行完成的任务，一旦用户成功完成任务，该任务就会在进度列表中被标记为已完成。而如果是需要用户定期完成的任务，如每年需要完成4次的类型，那么进度列表会显示用户当前已经完成了多少次，以便用户时刻掌握自己在这方面的进展。这样的任务进度标记系统，使得居民可以更加清晰地了解自己的任务进度，更好地安排自己的时间，从而更加高效地完成任务。 - ▲任务审核-通过，医生可以针对每个居民的任务进行操作，只有通过审核后，才能为居民增加健康币。防止居民作弊。 - ▲任务审核-拒绝，为了防止居民作弊，在这个模块中，医生可以针对每个居民提交的任务进行审核，并点击操作按钮进行拒绝。一旦任务被拒绝，该居民将无法获得相应的健康币奖励。 - 累加健康币，当医生选择完项目类别和具体项目后，只需点击提交按钮，系统就会自动根据后台维护的加币规则，为该居民的健康币进行累加。 - 业务看板，涵盖该医生所涉及的业务统计数据。从多个角度详细展示了医生所管理的建档人数、高血压人数、高血糖人数、高血脂人数、药品发放人数、药品发放数量、血压计发放台数、血糖仪发放台数以及预警数等信息。 - 完善信息：居民信息需要进一步核实和完善，包括基本信息、身份证号码、手机号、三高标签以及紧急联系人等。编辑应进行必要的更改，确保信息的准确性和完整性。 - ▲绑定设备：医生可以在此功能中给所选居民绑定血压计和血糖仪设备。通过这个功能，医生可以方便地查看居民的血压和血糖数据，从而更好地管理居民的健康状况。此功能不仅提高了医生的工作效率，也使得居民能够更方便地获得健康管理服务。 - ▲测量记录：医生可以在小程序中轻松地查看该居民的血压、血糖和血脂的检测记录。这些记录包括历史数据和趋势分析，医生可以根据这些信息来评估居民的健康状况，并制定相应的治疗方案。医生可以快速获取居民的健康数据，并得到及时的提醒和预测，从而更好地管理居民的健康状况。 - ▲随访记录：医生可以在手机小程序端随时查看对指定居民的随访情况，包括了解该居民的病史、用药情况、生活习惯等详细信息。同时，医生还可以在小程序端为该居民添加新的一次随访，包括设定随访时间、地点、随访内容等，方便医生对该居民的健康状况进行持续跟踪与监控。 - ▲营养指导：医生可以在小程序中，对特定居民进行细致入微的营养指导。他们可以根据居民的个人情况和需求，提供关于午餐、晚餐、水果等饮食方面的精细化建议。这些建议不仅能够帮助居民保持健康的饮食习惯，也能够提高他们的生活质量。通过这种方式，医生可以更方便地管理居民的健康状况，并及时调整饮食方案，以达到更好的治疗效果。 - ▲运动指导: 医生可以通过一个小程序，在移动设备上对指定居民进行个性化的运动指导。在这个过程中，医生可以根据居民的身体状况、健康目标和个人喜好等因素，提供针对性的锻炼计划和建议，以确保居民能够进行有效的锻炼。 - 戒烟指导：如果居民有抽烟的习惯，医生可以从小程序中对其进行戒烟方面的指导。 - 限酒指导：如果居民有饮酒的习惯，医生可以从小程序中对其进行限酒方面的指导。 - ▲心理指导：对于有心理有问题的居民，医生可以在小程序中对其进行快捷指导。 - ▲药物治疗方案：.药物治疗方案:医生可以通过一个小程序，对指定居民进行远程药物指导。根据居民的病情和医生的治疗建议，为居民提供准确的用药指导。 - 服药记录：居民被纳入管理后，医生首先需要了解该居民之前的服药记录。这些记录包括他们曾经服用过的药物、剂量、服用时间以及停药时间等信息。这些详尽的服药记录可以帮助医生更好地了解居民的用药历史和身体状况，从而为他们提供更加准确和个性化的用药指导。 - ▲住院门诊信息：医生可以通过一个小程序，轻松地了解该居民在整个县域内的所有门诊和住院记录。这些信息可以帮助医生更好地了解患者的病史和健康状况，从而提供更准确、个性化的治疗方案。 - 药品发放：医生可以从小程序端给居民发放药品，包括药品名称、发放数量、发放时间以及发放依据。 - 设置预警值：每当纳入一位三高患者居民，都会默认设置健康检测默认值。 - ▲口腔问卷：医生可以通过便捷的小程序端对居民进行问卷调查，收集关于牙齿健康状况、是否有高血压和高血脂等重要健康信息。这种问卷调查方式不仅高效，而且能够快速获取大量有用的健康数据，为医生提供更好的诊断和治疗方案。通过口腔问卷，医生可以更好地了解居民的口腔健康状况，从而为他们提供更加精准的口腔护理建议，预防和治疗方案。同时，口腔问卷也可以提醒居民关注自己的口腔健康，及时采取措施保护牙齿，预防口腔疾病的发生。 | 套 |
|  | 管理平台后台 | - 机构信息展示、维护，以及该机构的类型和负责人、所负责的下级机构。 - 居民列表展示，包含居民的风险等级、标签、所属机构、来源以及依从性。 - 新增居民信息时，居民信息可以从平台上直接添加，居民也可以从小程序上直接填写自己的档案，自动同步到平台。 - ▲对慢病人群进行精细化判定，比如高血压等级、危险因素、靶器官损坏、糖尿病类型等 - ▲居民检测记录趋势走势图：血压、血糖、血脂最近7次检测记录趋势图。 - ▲血糖、血压数据支持从平台直接上传，及设备自动传输或居民手动从移动端上传数据。 - ▲预警值设置：可以对血压、血糖值设置一个预警值，当居民上传的测量记录高于预警值，则医生可以进行人为干预。 - ▲生活方式干预：营养、运动、戒烟、戒酒、睡眠以及心理的健康指导建议，居民可以直接在小程序中查看。 - 居民可以添加自己的家庭成员。医生可以设置对该居民的待办信息，按照今日、最近一周、最近30天以及已逾期的类型查询待办信息。 - ▲随访功能：对具体居民进行随访，填写随访的内容，以及一键导入上次随访的情况。 - ▲按照红黄绿的颜色，展示居民的血压、血糖及体脂的检测记录。 - ▲转诊：随访过程中，需要转诊的患者，包括患者的基本信息，转诊原由等基本信息，且支持上下转。 - ▲药品库管理：针对常见的慢病药品，维护到药品库中，医生在给慢病人群做药物治疗方案时，可直接从模板中进行选择。 - 营养、运动、戒烟、戒酒、睡眠以及心理的健康指导建议模板维护 - ▲健康科普按照类型，定期维护管理与发布。 - ▲实时互动：患者可以通过小程序对平台医生进行实时互动，可以发送文字，也可一发送图片。 - ▲健康币银行：可以针对不同的任务、兑换商品类型及任务进度进行审核与管理，居民的健康币增减情况均有记录留存。 | 套 |

- 网络血压计  100台

| - 脉搏波血压计 | - 1.显示方式：数字液晶屏 - 2.测量方法：示波测量法 - 3.测量范围：血压：（0～294）mmHg/（0-39.2）kPa - 4.脉搏：脉搏：（40～160）次/分钟 - 5.最大允许误差：血压：±0.4kPa 或±3mmHg，脉搏：读数的±5%以内 - 6.压力检测：电阻式压力传感器 - 7.电源：DC 3.7V 锂电池(800 毫安) - 8.使用温湿度：（+5～+40）℃ ；（15%～80%）RH - 9.漏气装置：放气阀门 - 10.加压：气泵自动加压 - 11.减压：电磁阀自动进行均速减压 - 12.自动关机：实际对血压计无任何操作，两分钟后自动关机 - 13.袖带：臂周范围 22cm～32cm - 14.通信数据输出：设备通过GPRS网络上传数据到云端服务器 - 15.运输、保存温湿度：（-20～+55）℃ ；（10%～93%）RH | - 台 |
| --- | --- | --- |

- 网络血糖仪  100台

| - 网络血糖仪 | - 1.通信数据输出：通过GPRS与信息管理系统对接 - 2.测试范围：0.6～33.3mmol/L - 3.最小加样量：0.7uL - 4.目标血液：毛细血管全血 - 5.测试时间：5 秒，允差±0.5 秒 - 6.测量单位：mmol/L - 7.测量次数：不少于 1000 次 - 8.血溶积比：10%～70% - 9.记忆组数：450组测试结果 - 10.自动关机：无操作 120S - 11.工作条件：仅限室内使用 - 测试温度范围：5℃~45℃ - 操作相对湿度：20%～80% - 大气压：62kPa～106kPa - 12.存储条件：温度：-10℃~40℃，相对湿度：≤80% - 13.电源：DC 3.7V 锂电池 | - 台 |
| --- | --- | --- |