## 2-1：软件购置清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 |  |  |  |
| 一 | 智慧园区平台框架建设（软件） |  |  |  |
| 1 | 园区公共服务平台底座 | 可集成第三方软件，具有统一用户管理、统一认证、统一微服务架构、单点登录，应用集成等能力 | 套 | 1.00 |
| 2 | 园区平台初始化 | 完成园区及企业的档案数据装载、用户及授权配置开发等 | 套 | 1.00 |
| 3 | 落地数据库建设 | 统一平台端专用前置机 配置标准的园区落地库，提供免费访问接口 | 套 | 1.00 |
| 4 | 智慧运营中心IOC | 园区海量信息一网打尽，通过智能化的分析，为园区管理者提供一个可视化的平台，实时展示园区状态，对园区的规划管理决策提供依据。智慧运营中心打造“可视、可管、可控”的数字大脑。 | 套 | 1.00 |
| 5 | 园区航拍扫描费用 | 无人机扫描园区形成三维地图 | 平方公里 | 7.00 |
| 6 | 园区全数字化三维建设 | 进行二次开发与数字化工程实施，企业数据化标注。 | 套 | 1.00 |
| 二 | 经济调度模块 |  |  |  |
| 1 | 经济调度软件 | 覆盖园区所有需管理的企业经济数据填报、汇总、分析、出简报等 | 套 | 1.00 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 能耗管理模块 |  |  |  |
| 1 | 能耗管理软件 |  |  |  |
| 1.1 | 能耗监测 | 按工信厅平台功能实现高耗能企业实时数据分析、展示、报表等 | 套 | 1.00 |
|  | 小计2 |  |  |  |
| 四 | 应急管理模块 |  |  |  |
| 1 | 应急管理软件 |  |  |  |
| 1.1 | 应急管理 | 按工信厅平台功能实现应急重点监管企业数据展示、分析等 | 套 | 1.00 |
| 1.2 | 应急数据采集接口 | 6家企业 | 套 | 3.00 |
| 1.3 | 应急视频采集接口 | 6家企业 | 套 | 3.00 |
|  | 小计3 |  |  |  |
| 五 | 环保监测模块 |  |  |  |
| 1 | 环保监测软件 |  |  |  |
| 1.1 | 环保监测系统 | 按工信厅平台功能实现涉环企业环保数据分析、展示等，园区大气、废水、废气、中水数据接入 | 套 | 1.00 |
| 1.2 | 环保数据采集接口 | 自采设备不取费，只收现有环保设备数据接口费；一个企业5个点； | 套 | 2.00 |
|  | 小计3 |  |  |  |
| 六 | 交通物流模块 |  |  |  |
| 1 | 交通物流模块软件 |  |  |  |
| 1.1 | 交通物流 | 按工信厅平台功能实现软件部署 | 套 | 1.00 |
| 1.2 | 园区视频综合管控平台 | 产品基础包、视频接入、工作台、物联网底座、门禁管理、卡口、道路监控、高空瞭望等 | 套 | 1.00 |
|  | 小计4 |  |  |  |
| 七 | 综合服务模块 |  |  |  |
| 1 | 综合服务软件 |  |  |  |
| 1.1 | 综合服务 | 按工信厅平台功能实现视频会议等 | 套 | 1.00 |
| 1.2 | 信息发布系统 | 公示屏信息发布开发及数据传输 | 套 | 1.00 |
|  | 小计2 |  |  |  |
| 八 | 人力资源模块 |  |  |  |
| 1 | 人力资源模块软件 |  |  |  |
| 1.1 | 人力资源 | 按工信厅平台功能实现人力资源模块 园区需负责整理好所需的企业数据，并上传到统一平台 | 套 | 1.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |

## 附表2-3：硬件购置清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 |  |  |  |
| 一 | 能耗管理模块 |  |  |  |
| 1 | 能耗采集设备 |  |  |  |
| 1.1 | 能耗采集柜 | 400*500*200配电采集箱，含电源、接线端子 | 台套 | 25.00 |
| 1.2 | DTU（含物联卡） | 内嵌PPP、TCP/IP协议栈、支持RTU与DSC透明数据传输 、支持移动运营商的APN专网、DSC寻址方式支持固定IP地址和域名 支持TCP/UDP/短信三种通信方式 TCP/UDP链路支持心跳功能 TCP/UDP链路重链接时间可配置 支持空闲下线和定时强制下线方式 短信支持7bit、8bit、UCS2编码，可以进行中文短信收发 短信号码支持国际区号及本地号码 支持自动上线工作模式 支持唤醒上线工作模式，可以通过短信、电话、RTU数据三种方式唤醒 支持串口输出调试信息 支持最高115200的串口波特率 通过专门的图形化配置工具进行参数配置 | 个 | 25.00 |
| 1.3 | 边缘采集器 | 具备强大的图像显示和数据处理功能。 支持工业现场各类主流PLC、DSC、仪器仪表通信协议，具备一定的边缘数据处理功能。 触 摸 屏： 电阻式 内 存： 64M 存储设备： 128M FLASH 接 口： 1×RS232、1×RS485、2×USB(1主1从)、1×LAN 工作温度： 0℃～45℃ 工作湿度： 5%～90% 储存温度： -10℃～60℃ CE 认证： EN55022、EN55024 FCC 认证： PART15 电磁兼容： 符合工业三级标准 防护等级： IP65（前面板 | 个 | 25.00 |
| 1.4 | 红外抄表仪 | 工作电压：9~36V；/工作电流：＜100mA； 红外发射管中心波长：940nm；/红外接收管中心波长：980nm；/调制频率：38KHz（±1%）；/最大波特率：2400BPS； 有效通讯距离：＞4m（环境光强度小于 5000lx 时）； 符合 DL/T645 通讯技术规范； 接线端子采用 4PIN 免焊式带螺丝对插端子。 输出：RS485 | 个 | 15.00 |
| 1.5 | 超声波流量计 | 流速范围：0~10m/s 准确度：测量值的±1% 重复性：0.2% 键盘：16（4×4）轻触按键 显示屏：20×2点阵字符背光液晶显示 电源：10~36VDC/1Amax 外壳材质：PC/ABS塑料 防护等级：IP65 环境温度：-10℃~+50℃ 输出：频率输出0-5kHz，OCT方式：4-20mA输出 通讯：RS-485通讯接口，支持Modbus协议 特点： 可做非接触式测量 无流动阻挠测量,无压力损失 可测量非导电性液体 适用口径: DN6-DN6500 适用温度: -30 to 400℃ (适用防爆区). 测厚探头（可选）测量范围: (1.0 - 200) mm 分辨率: 0.01 mm线性度: 0.1 mm 标准型: -20℃ to +60℃ | 个 | 10.00 |
| 1.6 | 智能电表 | 三相三线、三项四线多功能表通信协议：DL/T645协议； 接口：两路RS485，红外通信 测量精度：0.5S | 个 | 10.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 二 | 应急管理模块 |  |  |  |
| 1 | 应急视频采集设备 |  |  |  |
| 1.1 | 高清摄像头 | 【支持声光警戒功能，全景4Mp全彩4mm;细节2Mp全彩23倍】 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 内置加热玻璃，有效除雾 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达30 m 传感器类型: 【全景】1/2.8＂progressive scan CMOS，最低照度: 【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 【全景】0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 【全景】水平视场角：76°，垂直视场角：41.5°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 【细节】: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）; 60 Hz：30 fps（1920 × 1080） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 补光: 白光照射距离: 【细节】30 m；【全景】30 m 红外照射距离: 【细节】150 m 报警灯: 30 m 供电方式: DC36 V ± 25% 设备功耗: 最大功耗：60 W 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃；湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 重量: 6 kg 防护: IP66 | 台 | 8.00 |
| 1.2 | 摄像头支架 | 壁装支架 | 台 | 8.00 |
| 1.3 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 4个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：1024M，输出带宽：800M 开启RAID后，输入带宽：512M，输出带宽：400M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持32×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备 /智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 3.00 |
| 1.4 | 硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时 年写入负载：不小于360TB | 块 | 12.00 |
| 1.5 | 高空瞭望摄像头 | 【2400万270°AR球型】 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由6个传感器拼接而成，实现270度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。 支持基于行业平台实现AR立体防控 支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用 支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.00021 Lux/F1.0（彩色），0.00011 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.00021 Lux/F1.5（彩色），0.00011 Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 【全景】支持120 dB超宽动态，【细节】支持120 dB超宽动态 光学变倍: 45倍 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】5.5mm~248mm 水平视场角：64.4°~2.02° 垂直视场角：38.37°~1.14° 对角线视场角：69.6°~2.29° 红外照射距离: 500 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -12°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~240°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~100°/s，速度可设；垂直预置点速度：100°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】25 fps（8192 × 2700）； 【细节】25 fps（3840 × 2160） ； 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 光纤接口: FC接口，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离 SD卡扩展: 支持MicroSD卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 3路报警输出 音频输入: 2路音频输入 音频输出: 2路音频输出 具有RS485接口 供电方式: DC36 V 设备功耗: 最大功耗：84 W 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 支持 防护: IP66 | 台 | 2.00 |
| 1.6 | 高空瞭望摄像头支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金/ | 个 | 2.00 |
| 1.7 | 高空瞭望布线电缆 | 国标纯铜芯软电线电缆线3芯16平方。 | 米 | 1,500.00 |
| 1.8 | 施工辅材 | 包含光纤、网线、ODF、耦合器、线管等 | 项 | 1.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 2 | 应急数据采集设备 |  |  |  |
| 2.1 | 隔离网关 | 支持丰富的攻击防范功能。包括：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、采用独有硬件物理隔离通道控制技术保证数据只能单向传输 嵌入式实时操作系统和专用通讯协议保证数据数据的实时传输 | 台 | 3.00 |
| 2.2 | 采集点通讯 | 电源及通信网络 | 项 | 3.00 |
|  | 小计2 |  |  |  |
| 三 | 环保监测模块 |  |  |  |
| 1 | 环保监测设备 |  |  |  |
| 1.1 | 隔离网关 | 支持丰富的攻击防范功能。包括：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、采用独有硬件物理隔离通道控制技术保证数据只能单向传输 嵌入式实时操作系统和专用通讯协议保证数据数据的实时传输结构：“2+1”双主机结构 网络接口：4×10/100/1000Mbps 电口（单侧） 串口：4 路 RS485/232 看门狗：支持 安装方式：机架式 尺寸：430mm（W）×88mm（H）×250mm（D） 电源：220V AC 工作温度：0℃-40℃ 工业协议：Modbus、IEC 104、DNP 3、DLT 645、OPC、Siemens AB GE Mitsubishi FINSNET、BACNet、协议定制开发 | 台 | 2.00 |
| 1.2 | 采集点通讯 | 电源及通信网络 | 项 | 2.00 |
| 1.3 | 水质监测站 | 监测常规五参数：pH 值、电导率、温度、溶解氧、浊度 | 台 | 1.00 |
| 1.4 | 微型空气质量监测站 | 光离子气体传感器以及激光散射原理的颗粒物传感器对NO2、SO2、CO、O3、TVOC、PM2.5、PM10等被监测物质进行实时监测，泵吸式采样，内置微型泵，保证流量稳定均匀，准确度更高。支持选配集成气象模块对监测环境中的风速、风向、温度、湿度等多种气象参数进行监测；监测参数：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TVOC、风速、风向、温度、湿度、大气压、降雨量等监测四气；启动和工作温度: -40 ℃~60 ℃ | 台 | 2.00 |
| 1.5 | 全彩网络摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机；智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；最低照度: 彩色：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；宽动态: 120 dB；补光灯类型: 暖光灯；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；音频: 1个内置麦克风；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；启动和工作温湿度: -40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 | 台 | 6.00 |
| 1.6 | 摄像机支架 | 壁装支架；适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装；材料：铝合金；调整角度 水平：360°，垂直：-30°~0° | 个 | 3.00 |
| 1.7 | 防水电源适配器 | DC12V电源适配器；颜色: 白色；安装方式: 壁挂式；输入规格: AC180V~260V；输出规格: DC12V/2A；输出功率: 24W Max；工作温度和湿度: -30℃~70℃,湿度10%~90%(无凝结) | 个 | 3.00 |
| 1.8 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：80M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 3.00 |
| 1.9 | 监控级硬盘 | 3.5 HDD,4TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 | 块 | 12.00 |
| 1.10 | 工业级交换机 | 7百兆电口+1千兆电口+2千兆SFP光口 -40到75度 | 台 | 3.00 |
| 1.11 | 不锈钢配电箱 | 防水不锈钢配电箱 | 个 | 3.00 |
| 1.12 | 施工辅材 | 包含光纤、ODF、耦合器、线管等 | 项 | 1.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 四 | 交通物流模块 |  |  |  |
| 1 | GPS车辆管理设备 |  |  |  |
| 1.1 | GPS设备管理系统 | 1系统支持多种通信方式:系统支持现有的各种无线通信方式,如: TD-LTE, FDD-LTE, TD-CDMA等通信方式。 2系统支持多种GPS车载设备混合使用:GPS监控管理系统应支持常见的GPS车载终端,并能够实现了在同一GPS监控系统中同时使用多种车载设备并网,并具备新型设备安装扩展能力及二次开发需求。 3监控中心支持多级、多个分中心,应设计为多重构架监控系统. 4应支持超大规模监控目标入网:GPS监控系统中心的每个分监控中心应最多支持5000辆车入网 5含物联网卡 | 套 | 30.00 |
|  | 小计2 |  |  |  |
| 2 | 卡口系统设备 | 道路车辆抓拍 |  |  |
| 2.1 | 卡口抓拍单元 | 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：采用高性能平台，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础； 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测； 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入； 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台； 可支持TF插卡本地存储，最大256G，抓拍图片可断网续传； 接口 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 触发输入：1个触发/报警输入 通讯接口：2个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检测 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 支持协议：GB28181，ONVIF； 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 存储功能：TF; 帧率：25fps 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 终端接入：支持 一般规范 重量：5.0±0.5kg 传感器类型：1” Global shutter CMOS 功耗：15W MAX 工作温度：温度-40℃~65℃ 电源：100VAC～240VAC； 工作湿度：湿度10%~90%@40℃，无凝结 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 | 台 | 10.00 |
| 2.2 | 雷达 | 窄波测速雷达 单车道测速雷达，频率24G | 台 | 10.00 |
| 2.3 | LED常亮灯 | 【暖光】【16颗】LED常亮灯 光源类型：原装进口大功率LED，两车道补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：开关量 防护等级：IP66 功率：最大功率40W(实际功率与控制方式有关) | 台 | 10.00 |
| 2.4 | 电源适配器 | 认证 3C 防雷 支持共模4KV,差模2KV 输入端样式 AC输入线350mm 颜色 黑色 输入 AC100~264V 能效 V5 输出 DC12V2A 输出端样式 DC输出端线800mm | 台 | 10.00 |
| 2.5 | 智能监控箱 | 定制 | 个 | 5.00 |
| 2.6 | 红外氙气闪光灯 | 防眩目处理 可内置光栅 波长 可见光 同步接口 1路抓拍触发输入 抓拍补光同步 支持抓拍同步补光功能 回电时间 ≤50ms，满足相机2张连拍需求 色温（K） 5800±200K 曝光指数 64GN 闪光持续时间 1/4000s 光斑覆盖范围 1车道 触发方式 开关量触发，满足市场大部分相机触发模式 拍摄距离 最佳效果距离：16 m～26m 闪光灯寿命 1000W次，低照度下可达2000W次 防护等级 IP66 电源供应 AC 220V±10％ 功耗 ＜65J 工作温度 ﹣40~70℃ | 套 | 10 |
| 2.7 | L杆+机座 | 定制 6000*6000 | 套 | 10 |
| 2.8 | 电源适配器 | 国标,12V2A输出,桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC180V~254V | 套 | 10 |
| 2.9 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 | 高性能两百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 内置高性能GPU模块，采用深度学习算法，极大的提升了目标的检出率。 可输出200万（1920×1080）@30fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离60米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 通用行为分析：支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 人脸检测：对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表） 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，虚焦侦测，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC，256G SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 套 | 10 |
| 2.10 | 人脸抓拍机 | 15.5W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V)，Max：16W 防护等级:IP66 补光距离: 红外：30米（人脸10米） 红外波长:单红外：850nm | 套 | 10 |
| 2.11 | 交通终端服务器 | 【16路IPC接入】【新国标电警】【4T硬盘】软件功能 支持16路H.265、H.264编码混合自适应接入； 支持RTSP、HTTP、HTTPS添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据; 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 硬件规格 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）； 硬盘接口：4个SATA接口 音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口； 报警接口：4路报警输入接口、4路报警输出接口； 指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯； 其他接口：3个RS-232接口、4个RS-485接口、1个USB3.0接口； 运行功耗：≤45W； 工作温度-30℃～65℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用； | 台 | 5.00 |
| 2.12 | 配电系统 | 包含漏电保护区、空开、电源 | 项 | 5.00 |
| 2.13 | 电缆 | 国标纯铜芯软电线电缆线3芯16平方。 | 米 | 4,000.00 |
| 2.14 | 水泥 |  | 方 | 50.00 |
| 2.15 | 施工辅材 | 包含光纤、网线、电源线、ODF、耦合器、线管等 | 套 | 5.00 |
|  | 小计3 |  |  |  |
| 五 | 综合服务模块 |  |  |  |
| 1 | 综合服务模块设备 |  |  |  |
| 1.1 | 信息公示屏 | 光直射下清晰显示要求； 屏体表面平整，色彩均匀、对比度高，真实还原画面色彩； 低功耗，低热量，节能环保； 防水、防尘、防紫外线设计，适应户外各种天气环境； 电源、信号定制化设计，性能稳定可靠； 系统支持即时编辑即时播放，定时播放，播放记录，实时监控，多屏联播等功能。 箱体参数 箱体材质：简易箱体 模组参数 像素间距：5mm 模组尺寸：320（W）×160（H） 像素密度：40000点/㎡ 模组分辨率：64×32 整机参数 整机材质：钣金铁箱 关键材料 白平衡亮度：4500cd/m² 亮度均匀性：≥97％ 对比度：5000:1 可视角：水平140°，垂直120° 处理能力 灰度等级：红、绿、蓝各14bits 驱动方式：1/8恒流驱动 电源参数 峰值功耗：990W/㎡ 供电要求：3*2.5mm²电缆线*1根 平均功耗：325W/㎡ 运行环境 存储湿度：10%~ 60%RH 工作湿度：10%~ 65%RH 存储温度：-10℃~ 30℃ 工作温度：-20℃~ 50℃ 通用参数 维护方式：后维护 | 套 | 1.00 |
| 1.2 | 信息公示屏支架 | 支架结构形式：双立柱， | 套 | 1.00 |
| 1.3 | 主电源线 |  | 米 | 1,000.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 六 | 人力资源模块 |  |  |  |
| 1 | 人力资源模块设备 |  |  |  |
| 1.1 | 人证核验终端 | 【测温、访客】 1、设备外观：采用10.1英寸双屏（管理员方向为触摸屏，访客方向为显示屏），200万像素双目摄像头； 2、操作系统：设备采用Android7.1.2以上操作系统 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.3m~0.7m之间，测温精度±0.5℃； 4、访客登记：人证比对通过，并测温后完成身份信息填充及温度登记，或手动输入身份证号码并测温后完成访客登记； 5、通讯方式：有线网络； 6、设备接口： LAN*1；USB *2，预留接口（RS485*1；RS232*1；报警输出*2） 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，标配电源适配器； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、工作温度：-10℃-55℃。 | 台 | 2.00 |
| 1.2 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 门禁系统-人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持10000枚指纹，10000张卡片，100000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器； 5、视频对讲：主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、工作温度：-20~55℃。 | 台 | 2 |
| 1.2.2 | 门禁系统-磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/510mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 个 | 2 |
| 1.2.3 | 门禁系统-磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙。 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 套 | 2 |
| 1.2.4 | 门禁系统-液压(自动)闭门器 | 适装门重：60-80KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 套 | 2 |
| 1.2.5 | 门禁系统-开门按钮 | 结构：塑料面板； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 2 |
| 1.2.6 | 门禁系统-紧急按钮 | 标准结构：选用防火材料，红色； 适用门型：安全门、逃生门、安全系统等； 接点输出：NO/NC/COM | 个 | 2 |
| 1.2.7 | 门禁开关电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：2A； 输出功率：24W； | 个 | 2 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 七 | 指挥中心设备 |  |  |  |
| 1 | 运营中心控制站 | 高性能前置机，i7-9700/16G/512G/4G独显/24寸液晶显示器 | 台 | 4.00 |
| 2 | LED显示单元 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.55mm； 3）封装品牌：国产铜线，完全前维护； 4）压铸铝材质； 5）像素结构：LED表贴三合一； 6）像素密度：≥414850点/㎡ ； 7）光学参数：色温2000K-9300K可调，水平视角140°、垂直视角120°，推荐视距≥2m，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 8）电气参数：供电要求220VAC±15%； 9）寿命：≥10万小时，工作温度范围-20—40℃，工作湿度范围（RH）无结露10-65%，。 10）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 11）维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护。 | 平方米 | 15.0000 |
| 3 | 机柜支架（标准） | 1) 一般用于箱体产品 2）落地安装 3）屏表面离后墙70cm 4）地面需考虑承重 | 平方米 | 15.0000 |
| 4 | 拼接控制器 | 包括标准机箱，8路视频输入口，8路视频输出口， | 路 | 12.0000 |
| 5 | 大屏控制软件 | 可视化软件界面视窗能够对大屏幕液晶拼接显示系统进行完美操控，支持开窗、漫游、叠加等功能；超高分辨率拼接显示；支持联控图像处理器、矩阵等设备；支持信号轮巡、预案管理、高清底图、滚动字幕等功能。 | 套 | 1.0000 |
| 6 | 配电柜 | 类型：20KW配电柜；控制：PLC控制器，远程控制；智能专用，多路输出，分步上电，固定安装；采用优质防尘锁，简单易用，防止恶意破坏与偷盗；高效散热、坚固耐用、拆卸简单、可靠接地 | 台 | 1.0000 |
| 7 | 显示屏钢结、边框及装饰 | 为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 | 平米 | 15.00 |
| 8 | 电缆 | 国标纯铜芯软电线电缆线3芯16平方。 | 米 | 60.00 |
| 9 | 多媒体操作台 | 多媒体指挥调度台定制 | 套 | 1.00 |
| 10 | 操作椅 | 人体工学椅电脑椅子可躺 分段背靠透气转椅 分段背靠 鞍型椅垫 | 把 | 4.00 |
| 11 | 专业功放 |  | 台 | 1 |
| 12 | 专业音箱 |  | 台 | 4 |
| 13 | 调音台 |  | 台 | 1 |
| 14 | 话筒前级 |  | 台 | 1 |
| 15 | 电源时序器 |  | 台 | 2 |
| 16 | 千兆交换机 | 24口 | 台 | 2.00 |
| 17 | 安装辅材 | 音视频线缆、网络线缆、接头等 | 项 | 1.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 八 | 园区网络及服务器系统 |  |  |  |
| 1 | 租用云服务器 |  |  |  |
| 1.1 | WEB服务器 | CPU16C，内存32GB， 系统盘60G，数据盘500G，租赁云服务器 | 台/年 | 1.00 |
| 1.2 | 数据库服务器 | CPU16C，内存32GB， 系统盘60G，数据盘1T，租赁云服务器 | 台/年 | 2.00 |
| 1.3 | 应用分析服务器 | CPU16C，内存32GB， 系统盘60G，数据盘500G，租赁云服务器 | 台/年 | 1.00 |
| 1.4 | API服务器 | CPU16C，内存32GB， 系统盘60G，数据盘500G，租赁云服务器 | 台/年 | 1.00 |
| 1.5 | GIS数据处理服务器 | CPU16C，内存32GB， 系统盘60G，数据盘500G，租赁云服务器 | 台/年 | 1.00 |
| 1.6 | 备份服务器 | CPU16C，内存32GB， 系统盘60G，数据盘500G，租赁云服务器 | 台/年 | 1.00 |
| 1.7 | 操作系统 | 2016WINDOWS操作系统，匹配云服务器 | 套 | 7.00 |
| 1.8 | 弹性公网IP | 云服务器互联网专线，两条带宽100Mbps | 条/年 | 2.00 |
| 1.9 | 云防火墙(标准版） |  | 项/年 | 6.00 |
| 1.10 | Web应用防火墙（标准版） |  | 项/年 | 6.00 |
| 1.11 | 云安全中心 |  | 项/年 | 6.00 |
| 1.12 | 堡垒机 |  | 项/年 | 6.00 |
| 1.13 | SSL证书（标准版） |  | 项/年 | 1.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 2 | 租用互联网专线 |  |  |  |
| 2.1 | 互联网专线 | 指挥中心专线，带宽300M | 条/年 | 1.00 |
| 2.2 | 互联网专线 | 指挥中心专线，带宽30M | 条/年 | 11.00 |
| 2.3 | 互联网专线 | 指挥中心专线，带宽50M | 条/年 | 2.00 |
|  | 小计2 |  |  |  |
| 九 | 本地网络系统设备及安全设备 |  |  |  |
| 1 | 网络设备 |  |  |  |
| 1.1 | 核心交换机 | 交换容量≥19.8Tbps，IPv4包转发≥2880Mpps，槽位数量≥3，支持虚拟化技术，实配双引擎模块，双电源模块，千兆电接口不少于48个，万兆光接口不低于16个，含10个万兆模块 | 台 | 1.00 |
| 1.2 | 二级交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发≥126Mpps，24个千兆电口+4个万兆光口，实配双电源，支持交换机虚拟化，含万兆光模块2个 | 台 | 2.00 |
| 1.3 | 机柜 | G26642 | 面 | 1.00 |
|  | 小计1 |  |  |  |
| 2 | 存储设备 |  |  |  |
| 2.1 | 数据存储服务器 | 4210×2/64G DDR4 1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 2.00 |
| 2.2 | 园区视频存储服务器 | 16盘位控制器磁盘阵列；320Mbps接入带宽,2个千兆数据网口；支持视频流和图片、smart、视频 文件进行混合直写存储；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。3U机架式16盘位、单控制器、16块6T企业级SATA磁盘；64位多核处理器、8GB（标配，可扩展至32G）；1个HDMI接口；支持RAID 0、1、5、6、10、50，60；网络协议：RTSP/ONVIF（GB/T28181） | 台 | 1.00 |
| 2.3 | 流媒体服务器 | 4210×2/64G DDR4 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G DDR4，16根内存插槽， 阵列卡：HBA-LSI-9311-8i 卡, 支持RAID 0/1/10 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置1个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1.00 |
| 2.4 | 机柜 | G26642 | 面 | 1.00 |
|  | 小计2 |  |  |  |
| 3 | 安全设备 |  |  |  |
| 3.1 | 安全审计设备 | 通过身份认证代理和对全网统一身份认证的支持，保障网络上的用户单点登陆全网通行。具有用户身份认证代理的功能，能够和证书认证服务系统交互，完成用户身份认证，根据认证结果核对该用户的可信网络访问权限，完成网络接入的鉴权控制 | 台 | 1.00 |
| 3.2 | 防火墙 | 8GE+2GE(Bypass)+2Combo，8GE+2GE(Bypass)+2Combo 管理支持基于命令行的配置管理 支持Web方式进行远程配置管理 支持 SSM安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式； IPSec VPN支持子接口、VLAN口、聚合口，支持双机环境下VPN组网； IPSec VPN中支持SD-WAN智能选路功能； 漏洞攻击防护：设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7400条以上，支持自定义漏洞攻击规则库； 支持联动WEB应用防护、僵尸主机检测功能封锁，并记录日志，并支持选择仅封锁具有高危行为特征的IP或对任意具有攻击特征的IP执行访问封锁； 病毒防护：基于病毒特征进行检测；支持病毒库手动和自动升级；报文流处理模式；支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议；支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等；支持病毒日志和报表；支持文件杀毒，支持多种文件类型，如电源、音乐、图片、文本、压缩文件、应用程序等并支持用户自定义文件类型，支持最大16层的压缩文件查杀； 支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测； 支持在业务防护场景，监测服务器外连流量，防止服务器非法下载； | 台 | 1.00 |
|  | 小计3 |  |  |  |

## 基础工程清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 |  |  |  |
| 一 | 基础工程 |  |  |  |
| 1 | 运营中心装修 | 根据甲方要求进行设计装修（吊顶、墙面、地面等） |  |  |
| 1.1 | 实木复合地板 |  | 平方米 | 120 |
| 1.2 | 其他地面（面砖） |  | 平方米 | 20 |
| 1.3 | 乳胶漆墙面 |  | 立方米 | 140 |
| 1.4 | 吊顶 |  | 平方米 | 120 |
| 1.5 | 室内门 |  | 扇 | 3.0 |
| 1.6 | 玻璃隔断 |  | 平方米 | 25.0 |
| 1.7 | 卫生洁具 |  | 套 | 2.0 |
| 1.8 | 监控 |  | 平方米 | 120 |
| 1.9 | 广播 |  | 平方米 | 120 |
| 1.10 | 采暖系统改造 |  | 平方米 | 120 |
| 1.11 | 电气工程改造 |  | 平方米 | 120 |
| 1.12 | 电视背景墙造型 |  | 平方米 | 25.0 |
| 1.13 | 电视背景墙造型铝塑板饰面 |  | 平方米 | 25.0 |
| 1.14 | LED灯 |  | 台 | 16.0 |
| 1.15 | 通风、防排烟系统 |  | 平方米 | 120 |
| 1.16 | 消防设备 |  | 套 | 1.0 |
| 2 | 设备间装修 |  |  |  |
| 2.1 | 防静电水磨石板 |  | 平方米 | 25.0 |
| 2.2 | 其他地面（面砖） |  | 平方米 | 60.0 |
| 2.3 | 乳胶漆墙面 |  | 立方米 | 60.0 |
| 2.4 | 吊顶 |  | 平方米 | 25.0 |
| 2.5 | 室内门 |  | 扇 | 2.0 |
| 2.6 | LED灯 |  | 台 | 4.0 |
| 2.7 | 通风、防排烟系统 |  | 平方米 | 25.0 |
| 2.8 | 消防设备 |  | 项 | 1.0 |

## 其他费用

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他费用 | 项 | 400000.00元 | 1 | 400000.00元 | 此项为不可竞争费，否则按无效投标处理。 |
| 2 | 系统集成费 | 项 | 589864.00元 | 1 | 589864.00元 | 此项为不可竞争费，否则按无效投标处理。 |