## Sheet1
消防装备采购明线及技术参数
序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 车辆 | 消防车8吨水罐 | 辆 | 1 | 一、整车要求： 整车消防性能要符合GB7956-2014标准要求；底盘必须通过国家强制性产品认证；发动机排放符合GB17691-2018国Ⅵ第六阶段限值的规定要求；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。 外廓尺寸：≥8220×2550×3380mm 最大总质量：≥17450kg ▲载液量：水罐车载水≥8200kg 最高车速：≥100km/h 消防泵额定流量：40L/s 1.0MPa 消防炮额定流量：水罐车：40L/s 1.0MPa 消防炮射程：水罐车：≥65m 比功率：≥9.7 接近角/离去角：≥19°/11° 二、底盘要求： 1、底盘 底盘制造商：东风、五十铃或同等国产知名品牌 发动机：康明斯发动机、五十铃发动机或同等国产知名品牌 ▲发动机功率：≥169kw 发动机排量：≥6200ml 发动机排放标准：GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ 驱动形式：4×2 轴距：≥4700mm 最大允许总重：≥18000kg 2、乘员室 结构：平头、四门，原装双排 司乘人员数：3+3人 设备：原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒，加装 1、警报器； 2、取力器控制开关及指示灯； 3、附加电源开关； 三、上装结构及性能参数 总体布置：整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用三分体式结构，前部为器材箱，中部为水罐，后部为水泵房，罐体为T型罐。 1、器材箱和泵室 结构：主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑花纹板，可行走，两边设翻转踏板，防滑设计 器材箱：器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯，器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门，可放置小型工具 泵房：泵房位于整车后部，两侧与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯，泵室两侧可放置部分常用器材。加装燃油加热器，泵房保温处理 爬梯及拉手：后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地不超过450mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。 ▲容量：≥8200kg ▲材质：优质不锈钢(厚度底板4mm，侧板3mm，顶板3mm) 罐体固定：与副车架弹性连接 罐体设置： 人孔：设DN460人孔盖1个，带有快速锁定/开启自动泄压装置 溢流口：设DN65溢流口1个 放余水口：设1个DN25水罐放余水配手动球阀 注水口：在水罐左右两侧各接1个DN65接口 四、水系统 1.水泵 水泵：中低压离心式 流量：≥40L/s @1.0MPa 20L/s @2.0MPa 出口额定压力：1.0MPa 最大吸深：7m 引水装置：双活塞真空泵 引水时间：最大吸深时≤50s 2.管路系统 管道材质：优质无缝碳钢管 吸水管路：泵房两侧设1个DN125吸水口 注水管路：水罐左右两侧各设1个DN65注水口，泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 出水管路：泵房左右两侧各设1个DN65及DN80出水口带截止阀 冷却水管路：配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 五、灭火装置 1.消防炮 消防炮：电控炮 回转角度：0-340°水平旋转 最大仰/俯角：俯角≤-40°，仰角≥+75° 流量：40L/S 射程：水≥65m 六、消防控制系统 驾驶室内控制：水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 泵室内控制：采用电脑控制面板 七、电气设备 附加电气：设独立电路 辅助照明：消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等 频闪灯：车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 警示装置：长排全红警灯，安装在驾驶室顶部。警报器，其控制盒在驾驶员前下方 火场照明：上装后部安装35W消防探照灯1个 八．表面处理 面漆：优质国产漆 颜色：车体外表面主色为RO3消防红 九．随车消防器材的布置和配备 1.器材布置 1）按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 2）使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 3）标示醒目，多人操作，互不干涉。 2.器材配备（标配） 1） 吸水管 125×4米 2 根 内扣式 2 ）滤水器 FLF125 1 件 内扣式 3 ）分水器 FII80/65×3-1.6 1 件 内扣式 4） 集水器 JII125/65×2-1.0 1 件 内扣式 5 ）水带 16-65-20 6 盘 低压；内扣式 6 ）水带 16-80-20 6 盘 低压；内扣式 7 ）异径接口 KJ65/80 2 件 内扣式 8 ）水带包布 DT-SB 4 件 9 ）水带挂钩 4 件 10 ）地上消火栓扳手 QT-DS1；长400 1 件 11 ）地下消火栓扳手 长860 1 件 12 ）吸水管扳手 FS100 2 件 13 ）直流开关水枪 QZG3.5/7.5；65 1 支 低压；内扣式 14 ）直流开花水枪 QZK3.5/7.5；65 1 支 低压；内扣式 15 ）消防桶 1 个 16 ）灭火器 3kg 1 具 17 ）消防腰斧 长390 ；GF-285 1 件 18 ）橡皮锤 1 件 19 ）可充电式手提照明灯 1 件 20 ）自动充电充气装置 24V 1 套
2 | 个人防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 10 | 1、符合GA44-2015标准，头部所受冲击力通过层层吸收、分解，头部所受冲击减小到最低，使头部得到安全妥贴的保护。佩戴舒适、通风降温、重心稳定、调节方便、外形美观，坚固耐用。 2、冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力分别不高于3235N、3296N、3041N、3161N。 3、抗冲击加速度：帽顶部：最大冲击加速度：≤150gn；帽前部：≤331gn，帽侧部：322gn，帽后部：≤318gn 4、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.9mA； 5、下颏带抗拉强度：延伸长度≤18.5mm，侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm 6、质量：≤1.14kg。 7、面罩透光率：≥68.9％ 8、供应商须提供该产品的国家消防装备质量 监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖鲜章。
3 |  | 消防员灭火防护头套 | 个 | 10 | 1、材料要求：芳纶针织布，原材料宜采用原浆染色，不应有洗涤脱色现象，头套应有弹性，贴合面部，佩戴舒适。应符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。 2、经向续燃时间≤0s，经向损毁长度≤19mm 3、纬向阻燃性能续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤25mm 4、热稳定性能尺寸变化≤2% 5、水洗尺寸变化率直向≤1.2%，横向≤1.8% 6、抗起球性能不应低于4级 7、甲醛含量≤0mg/kg 8、质量≤133g；单位面积质量≥230g/㎡，接缝强力≥1170N 9、针距密度≥14针 10、提供该产品的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖供应商鲜章
4 |  | 消防员灭火防护服 | 套 | 10 | 1、各项性能指标符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准； 2、藏蓝色、分体式，由外层、防水透气层、隔热层、舒适层四层结构组成；重量≥2.45kg；具备阻燃、防水、透气、隔热、耐染、防静电和标识强等性能； 3、整体热防护性能：≥30cal/c㎡； 4、阻燃性能： 外层：损坏长度应不大于23mm，续燃时间（s）：经向≤0，纬向≤0，且不应有熔融，滴落现象； 隔热层：损坏长度应不大于37mm，续燃时间（s）：经向≤0，纬向≤0，且不应有熔融，滴落现象； 舒适层：损坏长度应不大于34mm，续燃时间（s）：经向≤0，纬向≤0，且不应有熔融，滴落现象； 反光标志带：损坏长度应不大于31mm，续燃时间（s）：经向≤0，纬向≤0，且不应有熔融，滴落现象； 5、外层断裂强力：经向≥1435N、纬向≥1140N； 6、外层撕破强力；经向≥287N、纬向≥241N； 7、外层接缝断裂强力：经向≥1010N、纬向≥887N； 8、防水透气层：拒油性能≥4级；耐静水压＞50KPa； 9、针距密度：明暗线（针/3cm）≥13； 10、供应商须提供该产品的国家消防装备质量 监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖鲜章。
5 |  | 消防安全腰带 | 条 | 10 | 1、用于登高作业和逃生自救安全防护，符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。由织带、内带扣、外带扣、环扣和两个拉环等零部件构成。具有强度高、重量轻、耐磨损、耐腐蚀等性能。 2、正立方向静拉力≥13KN、 3、腰带的织带宽度应为70mm±1mm 4、重量：≤0.73kg 5、静负荷性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤 6、供应商须提供该产品的国家消防装备质量 监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖鲜章。
6 |  | 消防手套 | 双 | 20 | 1、符合GA7-2004《消防手套》标准,用于手部防护，采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构面料采用永久性阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能； 2、整体热防护性能TPP：≥31cal/c㎡；具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力；手感好，使用中舒适、灵巧、方便，防水性能优异等特点； 3、热收缩率：手套≤1.0％，衬里≤1.0％； 4、耐静水压≥7kPa； 5、穿戴性能：30s内能3次拾取直径6.5mm的钢棒；穿戴时间≤2.0S； 6、耐磨性能＞2000次，割破力＞15N，撕破强力≥79N，掌心刺穿力≥63N；
7 |  | 消防员灭火防护靴（棉） | 双 | 10 | 1、符合GA6－2004标准； 2、抗刺穿性能≥1100N； 3、重量≤2.5kg； 4、抗辐射热渗透性能：≤8℃； 5、防滑角：＞15° 6、电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄漏电流≤0.085mA 7、隔热性能：≤7° 8、供应商须提供该产品的国家消防装备质量 监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖鲜章。
8 |  | 正压式空气呼吸器 | 具 | 4 | 1、符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能； 2、公称工作压力30MPa。 3、气瓶公称容积：6.8L。 4、气瓶阀接口螺纹G5/8； 5、阻燃性能：背具、背具带，带扣、气瓶防护套、全面罩等部件，续燃时间均为0s 6、佩戴质量:≤11kg ▲7、面罩扩音器符合EXI8ⅡCT4GA防爆标志（提供国家防爆产品质量监督检验中心出具的防爆合格证） 8、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大设计值的110％~170％以内，全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110％~170％以内，关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 9、全面罩性能：总视野保留率≥80％，双目视野保留率≥65％，镜片的透光率≥90％ 10、静态压力≤245pa 11、耐高温性能；高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。 12、耐低温性能：低温试验后，各零部件应无开裂形、异常收缩、发脆等现，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。
9 |  | 消防员呼救器 | 个 | 10 | 符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求 1、外观结构应完整，表面无明显的斑点，气泡，裂纹和伤痕，壳体包裹防弹胶 2、防爆等级：不低于ExibIIBT4Gb，符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》（提供防爆合格证复印件佐证） 3、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器中2小时，应无水渗入 4、耐气候环境性能和耐机械环境性能应符合标准要求 5、预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压告警功能应满足标准要求 6、绝缘性能：正常情况≥550MΩ，湿热试验后≥550MΩ 7、允许静止时间：30s±2s 8、预报警时间：15s±2s 9、预警声级强度：≥97dB 10、连续报警时间：≥430min 11、报警声级强度：≥106dB 12、连续待机时间：≥26h 13、质量：≤180g 14、提供该产品的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖供应商鲜章
10 |  | 消防腰斧 | 把 | 10 | 1、消防腰斧符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求；提供该产品的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖供应商鲜章 2、具备砍、砸、撬等多种功能。腰斧各刃部及撬口均经热处理平刃能砍断直径不低于6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。具备抗冲击、防静电、耐腐蚀性能。 3、斧全长不低于285mm,斧头长度不低于160mm，斧体厚度不低于10mm,斧刃宽度不低于56mm，柄刃宽度不低于22mm,撬口宽度不低于30mm，撬口深度不低于25mm，质量≤0.87kg
11 |  | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 10 | 1、总体性能符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准的要求,防爆性能符合GB3836.1-2010标准要求； 2、LED光源，工作光≥8小时，强光≥4小时。 ▲3、灯具工作满10min时，测量其2m处直径150mm光斑内强光平均照度≥1000lx，弱光平均照度≥500lx，2米处直径，150mm光斑内强光最小照度≥800lx，弱光最小照度≥400lx。 4、采用尾部红色方位灯大开关设计，起到警示和定位作用。 5、灯体表面通过四格LED蓝色电量显示装置，可实时呈现电量剩余情况。 6、采用Type-c充电口，可以借用任何USB输出设备进行充电。 ▲7、灯具的外壳防护等级应不低于GB/T4208-2008规定的IP66/IP68（1.5m,1h）的要求。 8、灯具需有可选配的专业集中式充电箱。可同时对10套灯具进行统一收纳充电管理，充电箱同时满足市电和车载充电，且带有4个独立Type-c接口，可为其他Type-c接口充电。 ▲9、具有电压报警功能，报警时间10-20s，低压报警后产品强光可连续使用使用≥15min，弱光≥30min； 10、采用直筒圆柱形结构，尾部开关红色方位灯一体式设计，具备电量分段指示功能，通用灭火和救援头盔，主体颜色为亚光黑色，主要材质为铝合金，总体性能符合《GB30734-2014消防员照明灯标准》的要求；11、防爆头灯用于现场作业照明,安装在头盔侧面使用； 11、带▲号项须提供省级或省级以上检测机构出具的检测报告复印件和防爆合格证复印件佐证
12 |  | 手提式防爆照明灯 | 个 | 6 | 1.1符合GB30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求。 2.性能要求： 2.1灯具电池容量≥2.2Ah，聚光强光工作时间≥5h，工作光≥10h。泛光工作时间≥8h；使用寿命≥10万小时，电池寿命≥1000次循环。 ▲2.2防爆等级不低于ExicIICT6Gc，； 2.3多种照明警示模式：聚光灯头可通过档位调节实现白色光源频闪，两侧泛光光源可实现红、蓝交替闪烁警示，灯具尾部设有红色定位灯，可视距离大于100m，为救援现场提供安全警示及定位； 2.4灯具应采用快充设计，充电时间≤3h，同时应设计有直观电量显示模块，且应具有低电压警示功能，提醒使用者及时撤离或给灯具进行充电，提升安全保障效果。 ▲2.5低电压警示后强光可继续工作时间≥15min，弱光可继续工作时间≥30min。 ▲2.6外壳防护等级≥IP68，防水防尘，可在水下1.5m处连续工作1小时。 2.7灯具配有专用背带，可肩挎携带使用，灯具尾部配有专用磁力模块，可根据实际工作需要进行拆卸处理不影响灯具正常使用。 3.主要技术参数： 3.1灯具配置有聚光、泛光照明模式，暖光（确保浓烟和雨雾天环境的穿透能力）和冷白光源一键切换，底部具有磁力吸附功能，整体重量≤1.5kg。 3.2灯具采用防爆设计，1米高度反复跌落4次可正常使用。 4.其它要求： 4.1交货验收时，配备中文说明书一份。 4.2灯具及充电器上需有明确的生产厂家、产品名称、型号、产品编号，生产日期、防护等级等标识 4.3交货验收时，标明产品名称、生产厂商、生产日期、型号。 4.4带▲号项须提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家认证认可具有检测资质检测机构出具的有效检验检测报告复印件或扫描件
13 |  | 应急逃生安全绳 | 根 | 10 | 1、技术性能符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2、安全绳直径9.5mm±0.5mm，安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维做成，采用夹心绳结构，表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致；长度20米。 3、破断强度≥21KN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5.5%-6%；在204±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无融熔、焦化现象。 4、绳芯结构：不少于9股，平行排列，另有一根宽度不小于2mm标有生产企业名称的信息条。 5、提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件。
14 | 通讯装备警戒器材 | 手持电台 | 台 | 10 | 1.外形尺寸：产品外形尺寸（背夹、外接设备除外）应≤ 120mm*54mm*37mm（长×宽×厚）。 2.质量：设备质量（外接设备除外）应≤330g。 3.屏幕显示：1.8’’，彩色LCD。 4.▲防护级别：≥IP68。提供检测报告 5.支持4G全网通（包括移动、电信、联通4G网络）。 6.▲独立报警按键，支持倒地报警功能。 7.▲产品自带蓝牙、wifi。 8.卫星定位功能：可接收卫星数据并提供定位信息。 9.要求采用安全性更高的高性能锂电池，电池容量≥4800mAh。 10.终端设备要求支持自动省电，电池电量播报功能。在待机或无操控时，机器自动处于休眠状态，节省电量消耗。当电池电量不足时，会有语音和指示灯双重提醒用户及时充电 11.▲防爆等级：防爆等级需要达到ExibIIBT3Gb/ExibD21T160等级，符合气体粉尘双重防爆，满足大部分爆炸气体工作环境使用。提供证明文件 12.自由跌落：可满足≥1.5米高度跌落，任意6个面跌落2次，设备应正常工作。
15 |  | 警戒带 | 盘 | 20 | 1、印有“止步，高压危险”标志，每盘长度不小于50米，宽不小于50毫米。 2、警示带一般常用于施工地段、危险地段和交通事故、突发事件的隔离，以及电力检修、路政、环保工程的遮栏，可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域，警示带使用方便，不会污染现场环境。 3、警示带采用锦纶材质，使用方便，不会污染现场环境，色泽鲜艳。 ▲4、提供电力工业电力安全器具质量监督检验测试中心出具的检验报告
16 |  | 警戒锥 | 个 | 10 | 1、用于事故现场的道路警戒、阻拦或分割车流和引导交通。通常是塑料或橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人。 2、能耐撞击、耐碾压、耐水和灰尘。
17 |  | 警戒标志杆 | 根 | 10 | 1、用于火灾等灾害事故现场设立警戒区，材质为铝合金材料，外數反光材料，能抵抗5级以上大风； 2、2根为1组。符合相关技术要求，具有消防特色。
18 |  | 扩音器 | 个 | 2 | 1、功能：扩音、哨音、≥240秒录音、放音、MP3（支持U盘和TF卡）。 2、传输距离：≥500米。最大功率：35W。工作电压：12V。 3、录音时间：≥240秒。电池：锂电池充电。 4、输出声级：≥120dB。
19 |  | 闪光警示灯 | 个 | 5 | 1、用于灾害事故现场警戒警示，抗老化橡胶制成，手柄直径40mmX长350mm，灯罩直径175mm 2、白天手动开关闪光，晚上自动感应闪光，夜间可视距离900米左右，双面闪光效果
20 |  | 消防荧光棒 | 根 | 10 | 1、材质采用AS管身/ABS握把 2、长度≥26*3.5cm 3、重量≤160g 4、颜色：红、蓝、红蓝闪烁、手电 5、每根配5号电池2节
21 | 灭火救援装备 | 直流水枪 | 把 | 10 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准该直流水枪为全铝合金材质，喷射的水流为柱状，射程 远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。 2、直流射程≥28m。额定流量7.5L/s、允许误差±8％（即±0.6L/s）,接口公称直径：65mm
22 |  | 多功能水枪 | 把 | 10 | 1、枪头采用塑料涡轮齿，喷雾时可产生极细小的水珠,枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾,枪体配有4档位流量调节圈，可调节出水流量大小,高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口,根据人体力学设计的手枪式握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作 2、流量范围四档位：2.5L/s5L/s6.5L/s8L/s 3、额定直流流量：≥8L/s 4、额定喷射压力：0.6MPa 4、最大射程：≥32（m)； 5、喷雾角:0～120(°) 6、操作力矩≤7.5（N.m） 7、提供该产品的国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖供应商鲜章
23 |  | 二节拉梯 | 部 | 2 | 1、工作高度：6±0.2m 2、最小梯宽：300±3mm 3、梯蹬间距：280±2mm 4、整梯质量：≤32.4kg 5、梯节扭转角：≤14° 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.11％ 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14％ 8、侧板摇摆残余变形比值≤0.19％ 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象 10、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.8mm，外弯曲≤1.8mm 11、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形 12、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷铆钉紧固并呈平整半圆头 13、消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷 14、拉梯的撑脚采用优质金属制造，工作时能可靠支撑在梯蹬上拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置牢固可靠 15、该产品符合GA137-2007《消防梯》标准要求，须国家消防装备质量检验检测中心出具的检验报告及消防产品认证证书复印件加盖供应商鲜章
24 |  | 单杠梯 | 部 | 2 | 1、工作高度：3±0.1m。 2、最小梯宽：250±2mm。 3、梯蹬间距：340±2mm。 4、整梯质量：≤8.85kg。 5、梯节扭转角：≤10°。 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.15％。 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.24％。 8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.18％。 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 10、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.3mm，外弯曲≤1.3mm。 11、消防梯在进行翘曲试验后，任一梯脚均不离地。 12、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔，金属梯蹬设有防滑措施。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。 13、消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。 14、单杠梯展开后，目测梯蹬与侧板的夹角为直角，折合后两侧板无翘曲和歪斜。 该产品符合GA137-2007《消防梯》标准要求，已通过国家消防质量监督检验中心检测并取得自愿性认证。
25 |  | 消防斧 | 把 | 6 | 1、斧子整体长度：≥900mm； 2、斧头材质45#钢锻打，斧刃硬度48HRC； 3、斧子整体重量：≥1.5kg； 4、手柄材质：二级硬杂木，长度≥900mm； 5、平刃可承受重锤冲击，可砍断直径10mm的钢筋，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂。
26 |  | 65水带 | 盘 | 20 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准要求； 2、水带在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。含快速接口，将水带与接口绑扎。 3、编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 4、厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 5、内径：63.5+2.00mm。 6、每盘长度≥20m±0.2m。 7、▲单位长度质量：≤308g/m。 8、▲工作压力（含连接设备）≥2.0MPa，爆破压力≥7.0MPa。 9、▲延伸率≤3%，膨胀率≤5.6%。 10、▲扯断伸长率≥453%，扯断强度≥47.5Mpa。 11、▲附着强度≥56.5N/25mm 12、▲快速接口为黑色阳极氧化。 13、▲热空气老化：附着强度≥98.8%，爆破压力≥99.9%。 ▲供应商须提供该产品的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖鲜章。
27 |  | 80水带 | 盘 | 20 | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准要求； 2、水带在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。含快速接口，将水带与接口绑扎。 3、编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。 4、厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。 5、内径：76.0+2.00mm。 6、每盘长度≥20m±0.2m。 7、▲单位长度质量：≤442g/m。 8、▲工作压力（含连接设备）≥2.0MPa，爆破压力≥7.0MPa。 9、▲延伸率≤3%，膨胀率≤5.5%。 10、▲扯断伸长率≥450%，扯断强度≥44.5Mpa。 11、▲附着强度≥55.5N/25mm 12、▲快速接口为黑色阳极氧化。 13、▲热空气老化：附着强度≥95.5%，爆破压力≥97.5%。 ▲供应商须提供该产品的国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及自愿性认证证书复印件加盖鲜章。
28 |  | 消防铁铤 | 根 | 6 | 用于现场撬、凿等清理障碍的工作。采用90°角设计；由锻钢加工而成，头部硬度HRC46-56；表面经喷塑处理，耐腐蚀；长度≥900mm。
29 |  | 消防铁锹 | 把 | 6 | 1、符合QB/T2095-1995《钢锹》技术要求。 2、铲总长100cm，天然硬木。 3、铲面尺寸：12.7cm*18.7cm,产品净重：≥1.2kg。
30 |  | 水带包布 | 个 | 10 | 1、符合消防行业标准，水带包布是消防器材的一种，配套水带使用，用于包裹消防水带破漏处；是消防车必备的附件之一，它由帆布带和金属夹钳等零件组成； 2、长宽尺寸≥44mm*80mm，重量≥0.55kg。
31 |  | 水带挂钩 | 个 | 10 | 1、符合消防行业标准，水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。水带挂钩是由帆布带、金属钩和金属半环组成； 2、长宽尺寸≥50mm*30mm，重量≥0.55kg。
32 |  | 异形接口 | 个 | 6 | 1、多种不同类型的转换接口； 2、满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点,工作压力1.6MPa。在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象，适用介质：水、泡沫混合液。
33 |  | 绝缘断电剪 | 把 | 4 | 1、事故现场电线电缆或其它带电体的剪切； 2、剪切硬度≤HRC30； 3、可剪断直径16mm以下电线、钢筋，耐高压达5000V； 4、尺寸为24寸。
34 |  | 静力绳 | 根 | 2 | 1、延展性3%，拉断载荷：26KN； 2、下落系数为1时坠落次数(100kg)15，坠落为0.3时首次冲击力-5.6KN 3、10.5mm直径
35 |  | 水带护桥 | 副 | 2 | 1、水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点； 2、护桥槽宽度≥90mm，深度≥75mm； 3、外形尺寸≥85*57cm，高度≥80mm，底板厚度≥5mm。
36 |  | 无齿锯 | 具 | 1 | 1、3.7kW的功率,低水平的排放量和极佳的节油性能。装配了一个大尺寸的高效消声器和一个新开发的振动缓冲系统。 2、汽缸排量，73.5cm3，汽缸缸管内径51mm，空转速度4700rpm，建议最大的高速空转速度9300（+/-150）rpm，功率3.7/9000kW/rpm，声能级，量测值112dB(A)，声能级LWA101dB(A保证值)，锯片直径350mm，切割深度125mm，动力切割机（不带切割锯片或燃油)10.1kg。(含两张砂轮片)
37 |  | 机动链锯 | 具 | 1 | 1、X-TORQ发动机降低油耗和排放污染，自动复位停机开和透明油位标易于油锯使用.配备易启动和注油泵，确保每次都能简便迅速启动。 2、气缸排量50.2cm³，功率2.4kW/3.2马力，怠速2700rpm，最高功率转速9600rpm，气缸缸径42mm，燃油箱容量0.45升，重量（不包括切割设备）5.2kg。（含导板、链条）
38 |  | 移动式消防排烟机 | 台 | 1 | 1、四冲程、单缸、风冷汽油机功率3.6KW（165cc 2、额定转速3600r/min 3、风扇42cm*7个叶片 4、PPV风量∶9000~12000m²/h 5、质量≤30kg
39 |  | 急救医药箱 | 个 | 2 | 1、内含有医疗剪刀，镊子，医疗胶布，药水棉，消毒创可贴；碘酒药水，酒精瓶，牙签棉，绷带，脱脂棉，纱布等常用医疗用品四十多样。 2、适合于上山队员扑救队员及时处理伤口。