## 设备清单表
序号/电算代号 | 设备名称及规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 单价 （不含税不含运费） | 单价 （含税含运费） | 合价 （含税含运费）
通信
SF | 机柜 落地式600*600*2000 | 架 | 2 | 施工现场 | 5000 |  | 0
SF | 光电综合柜 | 架 | 1 | 施工现场 | 35000 |  | 0
SF | ODF单元24芯 | 个 | 5 | 施工现场 | 3000 |  | 0
SF | 交换机 2光口12电口 | 台 | 1 | 施工现场 | 15000 |  | 0
SF | 液晶彩色监视器（含主机） 46" | 台 | 3 | 施工现场 | 12000 |  | 0
SF | 监视器 壁装 60" | 套 | 9 | 施工现场 | 15000 |  | 0
SF | VGA分配器 | 台 | 2 | 施工现场 | 5000 |  | 0
SF | 电源防雷箱 | 个 | 1 | 施工现场 | 20000 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
信息
SF | TBIS | 套 | 2 | 施工现场 | 1750000 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
电力
SF | 新设双杆变50KVA | 台 | 4 | 施工现场 | 25000 |  | 0
SF | 杆上配电箱安装 | 个 | 4 | 施工现场 | 8000 |  | 0
SF | 双电源切换箱 | 个 | 1 | 施工现场 | 6000 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
其他房屋
SF | 手提式二氧化碳灭火器 M7 | 具 | 6 | 施工现场 | 300 |  | 0
SF | 机房专用空调 P7500 | 台 | 1 | 施工现场 | 65000 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
合计 | [6 empty] | 0